
	ОКПД 2: 22.19.73.114 Поставка комплектов уплотнений для нужд Северо-Кавказского филиала


	
	Наименование МТР
	ед.изм.
	кол-во
	[bookmark: _GoBack]
	

	1
	Кольцо опорно-направляющее KBK 250-245-25 49002401 Freudenberg
	шт
	18
	
	

	3
	Кольцо уплотнительное круглого сечения Freudenberg NBR 70 276мм 5мм
	шт
	18
	
	

	4
	Кольцо уплотнительное круглого сечения Freudenberg NBR 70 25х3мм
	шт
	36
	
	

	5
	Кольцо уплотнительное круглого сечения Freudenberg NBR 70 1080х10мм
	шт
	54
	
	

	6
	Кольцо уплотнительное круглого сечения Freudenberg NBR 70 690х9мм
	шт
	18
	
	

	7
	Уплотнение поршневое NBR 70/PTFE B602 Omegat OMK-MR 250-229-8.1 24179250 Simrit
	шт
	18
	
	

	8
	Уплотнение OMS-MR 75х90.1х5.9х6.3мм для гидротурбины Simrit Freudenberg
	шт
	18
	
	

	9
	Уплотнение S8 75-87-9-9.5 70NBR B209 для гидротурбины 24007567 Simrit
	шт
	18
	
	

	10
	Уплотнение OMS-MR 210х230.5х7.6/8.1мм PTFE GM201/70NBR B276 для гидротурбины Simrit Freudenberg
	шт
	18
	
	

	11
	Уплотнение S8 210х230х16х17мм 70NBR B209 для гидротурбины Simrit Freudenberg
	шт
	18
	
	

	12
	Кольцо уплотнительное O-ring 225х5мм NBR70 Freudenberg
	шт
	18
	
	

	13
	Лента направляющая поршня Simrit SF 110-115-9.6-9.7 24300133 PTFE B500 Freudenberg
	шт
	18
	
	

	14
	Уплотнение OMS-MR 110х125.1х5.9мм PTFE GM201/70NBR B276 для гидротурбины Simrit Freudenberg
	шт
	18
	
	

	15
	Манжета уплотнительная ассиметричная 24223318 для поршня T20 130х110мм 95 AU V142
	шт
	18
	
	

	16
	Комплект уплотнений 4204014318 для гидроаккумулятора Roth Hydraulics
	шт
	4
	
	

	17
	Комплект уплотнений для ремонта гидроцилиндра CDV2 MS2 160/100 260 0X R/K1MG2PO Dorninger Hytronics
	шт
	16
	
	




Стоимость продукции должна включать доставку до адреса: г. Владикавказ, ул. Васо Абаева 63А, Дзауджикауская ГЭС.

Срок поставки – не позднее 23.08.2027 года.
