- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Поставка термошкафов для Якутской ГРЭС-2

(Лот № Периметральные шкафы)

#### 1.	Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

Поставка термошкафов для Якутской ГРЭС (далее – продукция).

#### Цель использования закупаемой продукции

Исполнение доходного договора:

№1530-37-2024 от 24.07.24 «Выполнение работ по созданию инженерно- технических средств охраны на объекте Якутская ГРЭС-2 (2-я очередь) в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)».

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Партия 1. |  |  |  |
| Шкафы СОТ |  |  |  |
|  | Термошкаф 00CYP16GH001 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYP16GH002 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYP16GH003 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYP16GH004 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYP16GH005 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYP16GH006 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYP16GH007 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYP16GH008 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYP16GH009 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYP16GH0010 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYP16GH0011 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYP16GH0012 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYP16GH0013 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYP16GH0014 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYP16GH0015 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYP16GH0016 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYP16GH0017 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYP16GH0018 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYP16GH0019 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYP16GH0020 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYT03GH001 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYT03GH002 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYT03GH003 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYP03GH001 | компл. | 1 |
| Партия 2 |  |  |  |
|  | Термошкаф 00CYP02GH001 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYP02GH002 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYP02GH003 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYP02GH004 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYP02GH005 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYP02GH006 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYP02GH007 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYP02GH008 | компл.; компл.; 1. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYP02GH009 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYP02GH0010 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYP02GH0011 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYP02GH0012 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYP02GH101 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYP02GH102 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYP02GH201 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYP02GH202 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYP02GH203 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYP02GH301 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYP02GH302 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYP02GH303 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYP02GH401 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYP02GH402 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYP02GH403 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYP02GH404 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYP02GH501 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYT02GH001 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYT02GH002 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYT02GH003 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYT02GH004 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYT02GH005 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYT02GH006 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYT02GH007 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYT02GH008 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYT02GH009 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYT02GH010 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYT02GH011 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYT02GH012 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYT02GH013 | компл. | 1 |
| Партия 3 |  |  |  |
|  | Термошкаф 00CYP05GH001 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYP06GH001 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYP08GH001 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYP12GH001 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYP04GH001; | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYP04GH002 | компл. |  |
|  | Термошкаф 00CYP15GH001 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYP11GH001 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYP07GH001 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYP07GH002 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYP09GH001 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYP10GH001 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYP06GH101 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYP06GH501 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYP12GH101 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYP04GH101 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYP11GH201 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYP07GH101 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYP03GH101 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYT05GH001 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYT06GH001 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYT06GH002 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYT06GH003 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYT06GH004 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYT06GH005 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYT08GH001 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYT12GH001 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYT04GH101 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYT04GH201 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYT15GH001 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYT15GH002 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYT11GH001 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYT07GH001 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYT13GH001 | компл. | 1 |
|  | Термошкаф 00CYT14GH001 | компл. | 1 |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
|  | Основание под термошкаф | компл. | 97 |

### Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1.-1.100. | Поставка электрооборудования | С даты подписания договора |  |

Таблица 2.4. Требования к продукции

| Наименование продукции (позиции № 1.1.-1.19. Таблицы 2.1): Поставка электрооборудования для Партизанской ГРЭС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции |  | Наименование параметра | Требование заказчика | Соответствие стандартам |
| Партия 1. Поставка на Производственный участок АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Якутск (ЯГРЭС) |  |  |  |  |  |
|  | Термошкаф системы видеонаблюдения в сборе в составе: опросный лист №1, 00CYP16GH001, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №1 |
|  | Термошкаф системы видеонаблюдения в сборе в составе: опросный лист №2, 00CYP16GH002, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №2 |
|  | Термошкаф системы видеонаблюдения в сборе в составе: опросный лист №3, 00CYP16GH003, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №3 |
|  | Термошкаф системы видеонаблюдения в сборе в составе: опросный лист №4, 00CYP16GH004, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №4 |
|  | Термошкаф системы видеонаблюдения в сборе в составе: опросный лист №5, 00CYP16GH005, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №5 |
|  | Термошкаф системы видеонаблюдения в сборе в составе: опросный лист №6, 00CYP16GH006, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №6 |
|  | Термошкаф системы видеонаблюдения в сборе в составе: опросный лист №7, 00CYP16GH007, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №7 |
|  | Термошкаф системы видеонаблюдения в сборе в составе: опросный лист №8, 00CYP16GH008, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №8 |
|  | Термошкаф системы видеонаблюдения в сборе в составе: опросный лист №9, 00CYP16GH009, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №9 |
|  | Термошкаф системы видеонаблюдения в сборе в составе: опросный лист №10, 00CYP16GH010, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №10 |
|  | Термошкаф системы видеонаблюдения в сборе в составе: опросный лист №11, 00CYP16GH011, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №11 |
|  | Термошкаф системы видеонаблюдения в сборе в составе: опросный лист №12, 00CYP16GH012, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №12 |
|  | Термошкаф системы видеонаблюдения в сборе в составе: опросный лист №13, 00CYP16GH013, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №13 |
|  | Термошкаф системы видеонаблюдения в сборе в составе: опросный лист №14, 00CYP16GH014, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №14 |
|  | Термошкаф системы видеонаблюдения в сборе в составе: опросный лист №15, 00CYP16GH015, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №15 |
|  | Термошкаф системы видеонаблюдения в сборе в составе: опросный лист №16, 00CYP16GH016, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №16 |
|  | Термошкаф системы видеонаблюдения в сборе в составе: опросный лист №17, 00CYP16GH017, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №17 |
|  | Термошкаф системы видеонаблюдения в сборе в составе: опросный лист №18, 00CYP16GH018, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №18 |
|  | Термошкаф системы видеонаблюдения в сборе в составе: опросный лист №19, 00CYP16GH019, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №19 |
|  | Термошкаф системы видеонаблюдения в сборе в составе: опросный лист №20, 00CYP16GH020, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №20 |
|  | Термошкаф системы видеонаблюдения в сборе в составе: опросный лист №21, 00CYP03GH001, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №21 |
|  | Термошкаф системы контроля и управления доступом в сборе в составе: опросный лист №66, 00CYT03GH001, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №66 |
|  | Термошкаф системы контроля и управления доступом в сборе в составе: опросный лист №67, 00CYT03GH002, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №67 |
|  | Термошкаф системы контроля и управления доступом в сборе в составе: опросный лист №68, 00CYT03GH003, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №68 |
| Партия 2. Поставка на Производственный участок АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Якутск (ЯГРЭС) |  |  |  |  |  |
|  | Термошкаф системы видеонаблюдения в сборе в составе: опросный лист №34, 00CYP02GH001, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №34 |
|  | Термошкаф системы видеонаблюдения в сборе в составе: опросный лист №35, 00CYP02GH002, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №35 |
|  | Термошкаф системы видеонаблюдения в сборе в составе: опросный лист №36, 00CYP02GH003, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №36 |
|  | Термошкаф системы видеонаблюдения в сборе в составе: опросный лист №37, 00CYP02GH004, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №37 |
|  | Термошкаф системы видеонаблюдения в сборе в составе: опросный лист №38, 00CYP02GH005, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №38 |
|  | Термошкаф системы видеонаблюдения в сборе в составе: опросный лист №39, 00CYP02GH006, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №39 |
|  | Термошкаф системы видеонаблюдения в сборе в составе: опросный лист №40, 00CYP02GH007, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №40 |
|  | Термошкаф системы видеонаблюдения в сборе в составе: опросный лист №41, 00CYP02GH008, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №41 |
|  | Термошкаф системы видеонаблюдения в сборе в составе: опросный лист №42, 00CYP02GH009, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №42 |
|  | Термошкаф системы видеонаблюдения в сборе в составе: опросный лист №43, 00CYP02GH010, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №43 |
|  | Термошкаф системы видеонаблюдения в сборе в составе: опросный лист №44, 00CYP02GH011, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №44 |
|  | Термошкаф системы видеонаблюдения в сборе в составе: опросный лист №45, 00CYP02GH001, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №45 |
|  | Термошкаф системы технологического видеонаблюдения в сборе в составе: опросный лист №53, 00CYP02GH101, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №53 |
|  | Термошкаф системы технологического видеонаблюдения в сборе в составе: опросный лист №54, 00CYP02GH102, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №54 |
|  | Термошкаф системы технологического видеонаблюдения в сборе в составе: опросный лист №55, 00CYP02GH201, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №55 |
|  | Термошкаф системы технологического видеонаблюдения в сборе в составе: опросный лист №56, 00CYP02GH202, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №56 |
|  | Термошкаф системы технологического видеонаблюдения в сборе в составе: опросный лист №57, 00CYP02GH203, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №57 |
|  | Термошкаф системы технологического видеонаблюдения в сборе в составе: опросный лист №58, 00CYP02GH301, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №58 |
|  | Термошкаф системы технологического видеонаблюдения в сборе в составе: опросный лист №59, 00CYP02GH302, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №59 |
|  | Термошкаф системы технологического видеонаблюдения в сборе в составе: опросный лист №60, 00CYP02GH303, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №60 |
|  | Термошкаф системы технологического видеонаблюдения в сборе в составе: опросный лист №61, 00CYP02GH401, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №61 |
|  | Термошкаф системы технологического видеонаблюдения в сборе в составе: опросный лист №62, 00CYP02GH402, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №62 |
|  | Термошкаф системы технологического видеонаблюдения в сборе в составе: опросный лист №63, 00CYP02GH403, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №63 |
|  | Термошкаф системы технологического видеонаблюдения в сборе в составе: опросный лист №64, 00CYP02GH404, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №64 |
|  | Термошкаф системы технологического видеонаблюдения в сборе в составе: опросный лист №65, 00CYP02GH501, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №65 |
|  | Термошкаф системы контроля и управления доступом в сборе в составе: опросный лист №85, 00CYT02GH001, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №85 |
|  | Термошкаф системы контроля и управления доступом в сборе в составе: опросный лист №86, 00CYT02GH002, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №86 |
|  | Термошкаф системы контроля и управления доступом в сборе в составе: опросный лист №87, 00CYT02GH003, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №87 |
|  | Термошкаф системы контроля и управления доступом в сборе в составе: опросный лист №88, 00CYT02GH004, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №88 |
|  | Термошкаф системы контроля и управления доступом в сборе в составе: опросный лист №89, 00CYT02GH005, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №89 |
|  | Термошкаф системы контроля и управления доступом в сборе в составе: опросный лист №90, 00CYT02GH006, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №90 |
|  | Термошкаф системы контроля и управления доступом в сборе в составе: опросный лист №91, 00CYT02GH007, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №91 |
|  | Термошкаф системы контроля и управления доступом в сборе в составе: опросный лист №92, 00CYT02GH008, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №92 |
|  | Термошкаф системы контроля и управления доступом в сборе в составе: опросный лист №93, 00CYT02GH009, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №93 |
|  | Термошкаф системы контроля и управления доступом в сборе в составе: опросный лист №94, 00CYT02GH010, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №94 |
|  | Термошкаф системы контроля и управления доступом в сборе в составе: опросный лист №95, 00CYT02GH0011, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №95 |
|  | Термошкаф системы контроля и управления доступом в сборе в составе: опросный лист №96, 00CYT02GH012, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №96 |
|  | Термошкаф системы контроля и управления доступом в сборе в составе: опросный лист №97, 00CYT02GH013, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  | Термошкаф системы видеонаблюдения в сборе в составе: опросный лист №22, 00CYP05GH001, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №22 |
|  | Термошкаф системы видеонаблюдения в сборе в составе: опросный лист №23, 00CYP06GH001, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №23 |
|  | Термошкаф системы видеонаблюдения в сборе в составе: опросный лист №24, 00CYP08GH001, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №24 |
|  | Термошкаф системы видеонаблюдения в сборе в составе: опросный лист №25, 00CYP12GH001, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №25 |
|  | Термошкаф системы видеонаблюдения в сборе в составе: опросный лист №26, 00CYP04GH001, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №26 |
|  | Термошкаф системы видеонаблюдения в сборе в составе: опросный лист №27, 00CYP04GH002, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №27 |
|  | Термошкаф системы видеонаблюдения в сборе в составе: опросный лист №28, 00CYP15GH001, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №28 |
|  | Термошкаф системы видеонаблюдения в сборе в составе: опросный лист №29, 00CYP11GH001, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №29 |
|  | Термошкаф системы видеонаблюдения в сборе в составе: опросный лист №30, 00CYP07GH001, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №30 |
|  | Термошкаф системы видеонаблюдения в сборе в составе: опросный лист №31, 00CYP07GH002, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №31 |
|  | Термошкаф системы видеонаблюдения в сборе в составе: опросный лист №32, 00CYP09GH001, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №32 |
|  | Термошкаф системы видеонаблюдения в сборе в составе: опросный лист №33, 00CYP10GH001, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №33 |
|  | Термошкаф системы технологического видеонаблюдения в сборе в составе: опросный лист №46, 00CYP06GH101, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №46 |
|  | Термошкаф системы технологического видеонаблюдения в сборе в составе: опросный лист №47, 00CYP06GH501, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №47 |
|  | Термошкаф системы технологического видеонаблюдения в сборе в составе: опросный лист №48, 00CYP12GH101, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №48 |
|  | Термошкаф системы технологического видеонаблюдения в сборе в составе: опросный лист №49, 00CYP04GH101, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №49 |
|  | Термошкаф системы технологического видеонаблюдения в сборе в составе: опросный лист №50, 00CYP11GH201, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №50 |
|  | Термошкаф системы технологического видеонаблюдения в сборе в составе: опросный лист №51, 00CYP07GH101, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №51 |
|  | Термошкаф системы технологического видеонаблюдения в сборе в составе: опросный лист №52, 00CYP03GH101, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №52 |
|  | Термошкаф системы контроля и управления доступом в сборе в составе: опросный лист №69, 00CYT05GH001, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №69 |
|  | Термошкаф системы контроля и управления доступом в сборе в составе: опросный лист №70, 00CYT06GH001, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №70 |
|  | Термошкаф системы контроля и управления доступом в сборе в составе: опросный лист №71, 00CYT06GH002, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №71 |
|  | Термошкаф системы контроля и управления доступом в сборе в составе: опросный лист №72, 00CYT06GH003, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №72 |
|  | Термошкаф системы контроля и управления доступом в сборе в составе: опросный лист №73, 00CYT06GH004, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №73 |
|  | Термошкаф системы контроля и управления доступом в сборе в составе: опросный лист №74, 00CYT06GH005, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №74 |
|  | Термошкаф системы контроля и управления доступом в сборе в составе: опросный лист №75, 00CYT08GH001, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №75 |
|  | Термошкаф системы контроля и управления доступом в сборе в составе: опросный лист №76, 00CYT12GH001, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №76 |
|  | Термошкаф системы контроля и управления доступом в сборе в составе: опросный лист №77, 00CYT04GH101, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №77 |
|  | Термошкаф системы контроля и управления доступом в сборе в составе: опросный лист №78, 00CYT04GH201, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №78 |
|  | Термошкаф системы контроля и управления доступом в сборе в составе: опросный лист №79, 00CYT15GH001, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №79 |
|  | Термошкаф системы контроля и управления доступом в сборе в составе: опросный лист №80, 00CYT15GH002, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №80 |
|  | Термошкаф системы контроля и управления доступом в сборе в составе: опросный лист №81, 00CYT11GH001, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №81 |
|  | Термошкаф системы контроля и управления доступом в сборе в составе: опросный лист №82, 00CYT07GH001, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №82 |
|  | Термошкаф системы контроля и управления доступом в сборе в составе: опросный лист №83, 00CYT13GH001, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №83 |
|  | Термошкаф системы контроля и управления доступом в сборе в составе: опросный лист №84, 00CYT14GH001, ДиджиТек |  | ДиджиТек | Тип | Термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №84 |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Соответствие опросному листу №97 |
|  | Основание под термошкаф |  | ДиджиТек | Тип | Основание под термошкаф |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  |  |  | Состав | Чертеж приложение №3 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Место поставки | Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Сандал 18, стр. 2 |  |  |  |
| 2.2 | Приемка продукции | Осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00. |  |  |  |
| 2.3 | Выгрузка организуется поставщиком. Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. 8-961-743-71-23 |  |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
| 3.1 | Сроки гарантии | На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (Тридцать шесть) месяцев, исчисляемый с даты ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 42 (Сорок два) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). |  |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей Продукции передать Покупателю относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом: - Сертификат качества в 2 экз.; - Технический паспорт на русском языке в 2 экз.; - Инструкция по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке в 2 экз.; - Упаковочный лист на Продукцию (каждую партию отгруженной Продукции) в 2 экз.; - Иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, Сертификат о происхождении товара, Лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции; Обязательные первичные документы: - Товарно-транспортную накладную формы №1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 2 экз.; - Товарную накладную по форме ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД) с обязательным указанием номера и даты Заявки-Спецификации в 2 экз. |  |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. Продукция должна иметь интерфейс стандарта Modbus RTU и поддерживать следующий функционал: - Мониторинг текущей температуры внутри шкафа; - Мониторинг состояния электроснабжения шкафа; - Регулировка температурных уставок включения/отключения вентиляции/обогрева; - Передача сигналов аварии обогрева/вентиляции; - Передача сигналов несанкционированного доступа в шкаф. Продукция должна иметь климатическое исполнение ХЛ1 с расширенным диапазоном температуры до -65 оС Продукция должна иметь защиту утепления от повреждения в процессе монтажа и эксплуатации. Всё поставляемое Оборудование должно сопровождаться полным комплектом технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 59853-2021, ГОСТ 34.201-2020, ГОСТ 27300-87, в составе, необходимом для проектирования, монтажа, наладки, пуска, сдачи в эксплуатацию, обеспечения правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования. Соответствие Правила устройства электроустановок (ПУЭ).7-е издание; Маркировка на шкафах должна соответствовать ГОСТ 18620-86 («Изделия электротехнические. Маркировка»). |  |  |  |  |