## ТЗ
Приложение №1 к Приглашению к участию в закупке способом "сравнение цен"
Требования к закупаемой продукции
1 | Общая информация о закупке
1.1 | Номер Лота |  |  |  | 301A
1.2 | Наименование Лота |  |  |  | Измер. трансф. тока до 20 кВ
1.3 | Наименование закупаемой продукции |  |  |  | Поставка трансформаторов тока и напряжения для выполнения договоров технологического присоединения
1.4 | Код по ОКПД 2 |  |  |  | 27.11.42.000
1.5 | Наименование по коду ОКПД 2 |  |  |  | В соответствии с наименованием Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности указанного в пункте 1.4. настоящего Требования к закупаемой продукции
1.6 | Условие участия в закупочной процедуре только субъектов МСП (да/нет) |  |  |  | Да
1.7 | Место поставки товара/выполнения работ/оказания услуг |  |  |  | РФ, Калужская область, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 35А
1.8 | Срок поставки товара/выполнения работ/оказания услуг |  |  |  | В течение 20 (двадцати) календарных дней с момента заключения Договора
1.9 | Форма, условия и порядок оплаты |  |  |  | Оплата Товара производится Покупателем по факту поставки продукции в течение 7 рабочих дней со дня подписания документа о приемке поставленного товара по договору (отдельному этапу договора).
2 | Техническое задание |  |  |  |  | Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024
№ п/п | Номер материала | Наименование материала | ГОСТ, ТР ТС, ТУ, тех. хар-ки / параметры эквивалентности | Ед. изм. | Кол-во продукции, необходимое для закупки | Код ОКПД2 |  |  | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
2.1 | 2324033 | Трансформатор ТОЛ-10-I-8-0,5S/0,5/10Р-100/5 У2 или эквивалент | В соответствии с приложением №1 к требованиям к закупаемой продукции. Технические требования к товару. | шт | 5 | 27.11.42.000 |  |  | * Мера по предоставлению национального режима «Запрет», устанавливаемая по данному ОКПД 2, предусмотренная согласно Приложению N 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 не применяется на сновании п.10 (и) Постановления N 1875. Устанавливается мерах по предоставлению национального режима «Преимущество»
2.2 | 2334274 | Трансформатор 3хЗНОЛ-НТЗ-6-6000:100:100-0.5/3Р-225/400 УХЛ2 или эквивалент | В соответствии с приложением №1 к требованиям к закупаемой продукции. Технические требования к товару. | шт | 1 | 27.11.42.000 |  |  | * Мера по предоставлению национального режима «Запрет», устанавливаемая по данному ОКПД 2, предусмотренная согласно Приложению N 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 не применяется на сновании п.10 (и) Постановления N 1875. Устанавливается мерах по предоставлению национального режима «Преимущество»
3 | Плановая предельная стоимость закупки, руб.
3.1 | Начальная (предельная) цена закупки, руб. Цена продукции должна включать все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе расходы на транспортировку продукции до грузополучателя, разгрузку товара, страховые взносы, налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком. | [6 empty] | Без учета НДС |  | С учетом НДС 22%
[8 empty] | 310820 |  | 379200.4
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Приложение №1. Технические требования к продукции
| Начальник управления логистики и МТО | [5 empty] | Б.В. Гукасов