

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование: Выполнение монтажных, пусконаладочных работ блока переключения по сопряжению объектовых систем оповещения на объекте.
Требования к работам: работы выполняются в соответствии с прилагаемыми к контракту документами (локальные сметные расчеты на монтажные и пусконаладочные работы блока переключения универсального, графическая часть проектной документации), с соблюдением требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации, иной действующей нормативной документацией, с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда, требований по охране окружающей среды.
[bookmark: _GoBack]Работы выполняются в объеме, указанном в локальных сметных расчетах и в графической части проектной документации по адресу установки оконечных точек оповещения в Липецкой области: Липецкая область, г. Елец, ул. Мира д.83, МБОУ средняя образовательная школа № 15.
Сроки выполнения работ: с даты заключения контракта по 30 ноября 2026 года (включительно).
Срок предоставления гарантии качества на результат выполненных работ должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке. Гарантия качества распространяется на все виды работ, выполненные в рамках договора. В течение гарантийного срока подрядчик при предъявлении заказчиком требований об устранении недостатков, связанных с ненадлежащим качеством выполненных работ, обязан устранить обнаруженные недостатки за свой счет.
.Проектные сметные расчеты, графическая часть проектной документации приложены отдельными файлами. Все указания на товарный знак следует читать с учетом сопровождения словами «или эквивалент»

