ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по централизованной охране объектов почтовой связи с применением технических средств охраны для нужд УФПС Мурманской области

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Термин/ Сокращение | Расшифровка термина/сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | АРМ | Автоматизированное рабочее место – персональное рабочее место, обеспечивающее автоматизацию взаимодействия сотрудника ПЦО с СЦН |
| 2. | АПС | Система автоматической пожарной сигнализации |
| 3. | ГБР | Группы быстрого реагирования – это мобильные группы, оснащенные огнестрельным оружием, средствами связи, средствами индивидуальной защиты, имеющие в распоряжении служебный автомобиль, которые при поступлении сигнала тревоги осуществляют срочный выезд по полученному сигналу и предпринимают необходимые действия |
| 4. | ГОСТ | Государственный стандарт, который устанавливает требования государства к качеству товаров, работ и услуг |
| 5. | Заказчик, Общество, АО «Почта России» | Акционерное общество «Почта России» |
| 6. | Имущество | Совокупность вещей, находящихся в собственности Заказчика, включая машины, механизмы, технологическое оборудование, денежные средства и другие материальные ценности, используемые в производственной деятельности, охраняемые подразделениями охраны и находящиеся в зданиях (помещениях), оборудованных действующими техническими средствами охранной, тревожной и пожарной сигнализации |
| 7. | Инструкция пользователя | Документ, предоставляющий сотрудникам Заказчика информационную помощь при осуществлении проверки работоспособности КТС |
| 8. | Исполнитель | Физическое или юридическое лицо, оказывающее Услуги по договору, заключаемому с Заказчиком |
| 9. | КТС | Кнопка тревожной сигнализации |
| 10. | КТСО | Комплекс технических средств охраны |
| 11. | КХО | Комната хранения оружия |
| 12. | ОПС | Отделение почтовой связи |
| 13. | Охраняемый объект, Объект | Объект почтовой связи – объект недвижимого имущества (здание, часть здания, помещение), принадлежащий Обществу на праве собственности или ином виде права, охраняемый подразделениями охраны и оборудованный действующими техническими средствами охранной и тревожной сигнализации |
| 14. | Представитель Заказчика | Административно-хозяйственный персонал Охраняемого объекта, имеющий право допуска на Объект по коду и/ или другим идентификационным признакам и несущий материальную ответственность за охраняемое Имущество |
| 15. | ПЦН | Пульт централизованного наблюдения – часть системы централизованного наблюдения в составе подсистемы пультовой на базе автоматизированного рабочего места дежурного оператора |
| 16. | ПЦО | Пункт централизованной охраны (мониторинговый центр) – структурное подразделение организации, обеспечивающей круглосуточную централизованную охрану Объекта с применением системы централизованного наблюдения в целях организации оперативного реагирования при поступлении информации о проникновении (попытке проникновения), а также о возникновении криминальных и технологических угроз |
| 17. | РХИ | Разрешение на хранение и использование оружия и патронов к нему |
| 18. | СОТС | Система охранной и тревожной сигнализации |
| 19. | СПИ | Система передачи извещений о пожаре |
| 20. | Стороны | Заказчик и Исполнитель |
| 21. | СЦН | Система централизованного наблюдения – совокупность программно-аппаратных средств и модулей, взаимодействующих в едином информационном поле, предназначенная для обнаружения криминальных и иных угроз на Охраняемых объектах, передачи данной информации на ПЦО, приема информации подсистемой пультовой и представления в заданном виде на ПЦН |
| 22. | Технологическая угроза | Реальная возможность наступления условий нанесения ущерба охраняемому объекту по причине возникновения процессов или явлений не криминального характера, таких как пожар, протекание воды и т.д. |
| 23. | ТЗ | Техническое задание |
| 24. | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 25. | Услуги | Оказание услуг по централизованной охране объектов почтовой связи УФПС Мурманской области с применением технических средств охраны, для нужд Макрорегиона Северо-Запад |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по централизованной охране объектов почтовой связи с применением технических средств охраны для нужд УФПС Мурманской области.

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

- Обеспечение круглосуточной централизованной охраны Объектов Заказчика с применением систем (-ы) централизованного наблюдения в целях организации оперативного реагирования при поступлении информации о проникновении (попытке проникновения), а также о возникновении криминальных и технологических угроз.

Использование в целях обеспечения централизованной охраны КТСО, АПС не причиняющих вреда жизни и здоровью граждан, и окружающей среде, средств оперативной радио- и телефонной связи, в том числе:

1) систему охранной и тревожной сигнализации – для оперативного и гарантированного обнаружения и оповещения службы безопасности о несанкционированном проникновении на охраняемый Объект и/ или вызова группы быстрого реагирования в случае возникновения нештатных ситуаций;

2) систему тревожной сигнализации – для вызова группы быстрого реагирования на Охраняемый объект в случае возникновения нештатных ситуаций (разбойных нападений, попыток грабежа, хулиганских действий), в которых могут пострадать жизнь и здоровье персонала и посетителей, а также причинен материальный ущерб;

3) подсистему передачи информации – для передачи информации между подсистемами объектовыми и подсистемой пультовой и представляет собой совокупность совместно действующих технических средств и модулей, объединенных каналами передачи информации.

4) подсистему пультовая – для приема, обработки, регистрации, представления в заданном виде и хранения тревожной, контрольно-диагностической, служебной, видео- и другой информации, сформированной на Охраняемом(-ых) объекте(-ах) и принятой от подсистем(-ы) объектовых(-ой), подсистем(-ы) передачи информации.

5) средство активной защиты – для психологического и/ или физического воздействия на нарушителя, а также создания в окружающем пространстве условий, препятствующих осуществлению противоправных действий и привлечения внимания к Охраняемому объекту или предмету охраны (металлический ящик, сейф, постамат и т.д.).

6) система пожарной безопасности - для обнаружения пожара, формирования, сбора, обработки, регистрации и передачи в заданном виде сигналов о пожаре, режимах работы системы и выдачи (при необходимости) сигналов на управление техническими средствами противопожарной защиты, технологическим, электротехническим и другим оборудованием.

7) система передачи извещений о пожаре – для передачи по каналам связи и приема в пункте приема информации извещений о пожаре на защищаемом объекте (объектах) и иных извещений, формируемых системой пожарной автоматики объекта.

- Цель: обеспечение безопасности сотрудников и посетителей, сохранности Имущества на Охраняемых объектах УФПС Мурманской области посредством СЦН.

- Задачи: обеспечение круглосуточной централизованной охраны Объектов УФПС Мурманской области с организацией оперативного реагирования при поступлении информации о проникновении (попытке проникновения), пресечение противоправных посягательств (разбойных нападений, попыток грабежа, хулиганских действий) на Охраняемых объектах, а также о возникновении криминальных и технологических угроз Обществу.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

- Начало оказания Услуг – в течение 5 (пяти) календарных дней с момента (даты) подписания Договора, но не ранее 01.12.2026 года.

Срок оказания Услуг – 12 (двенадцать) месяцев с даты начала оказания услуг.

- Место оказания Услуг – объекты почтовой связи УФПС Мурманской области, в т.ч. Мурманского, Кольского и Апатитского почтамтов. Примерный перечень охраняемых объектов почтовой связи УФПС Мурманской области Общества указан в Приложении № 2 к ТЗ.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

- Требования Заказчика к обеспечению круглосуточной централизованной охраны Объектов Заказчика с применением СЦН в целях организации оперативного реагирования при поступлении информации о проникновении (попытке проникновения), а также о возникновении криминальных и технологических угроз установлены с учетом положений ГОСТ Р 56102.1-2014 Системы централизованного наблюдения. Часть 1. Общие положения (Переиздание) и ГОСТ Р 55017-2021 Пульты централизованного наблюдения для использования в системах противокриминальной защиты. Требования к информации.

- Централизованная охрана Объектов предусматривает осуществление следующих мероприятий:

1) оказание услуги охраны Имущества, находящегося на Объектах Заказчика (согласно Приложению № 2 к ТЗ), в соответствии с законодательством Российской Федерации с использованием средств оперативной радио- и телефонной связи, технических и иных средств, не причиняющих вреда жизни, здоровью граждан и окружающей среде;

2) осуществление наблюдения и контроля за соблюдением на Охраняемых объектах УФПС Мурманской области Общества установленного режима доступа и безопасности по каналам связи с использованием КТСО;

3) реализация комплекса мероприятий по созданию системы оповещения представителей Заказчика и групп быстрого реагирования Исполнителя при поступлении сигнала «Тревога» и/или «Пожар» путем передачи данных:

| Определение нештатной ситуации | Порядок реализации мероприятий | Максимальное время выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Поступление на ПЦО сигнала «Тревога» (извещение о проникновении на Объект, извещение о нападении) и/или «Пожар» (извещение о пожаре на Объекте) | Технические средства Исполнителя в автоматическом режиме формируют уведомление о сигнале «Тревога» и/или «Пожар», диспетчер передает сообщение на мобильный телефон ГБР Исполнителя и, при необходимости, представителя Заказчика, ответственного за сохранность Имущества Общества. Сообщение должно содержать адрес Объекта, с которого поступил сигнал «Тревога» и/или «Пожар» | 1 минута |

4) оповещение уполномоченных представителей Заказчика из числа сотрудников ОПС, ответственных за сохранность материальных ценностей  о фактах несанкционированного проникновения и/или пожаре на Объекте;

5) организация и осуществление экстренных выездов групп быстрого реагирования по сигналу «Тревога» в течение времени, необходимого для задержания лиц, совершающих или совершивших противоправные действия на Охраняемом объекте;

6) обеспечение реагирования, в том числе экстренного выезда ГБР по сигналу «Пожар» на Объект Заказчика при поступлении сигнала «Пожар» от средств пожарной сигнализации, установленных на Охраняемом объекте, на ПЦО Исполнителя;

7) обеспечение прибытия ГБР на Охраняемый объект в срок не более ночью 12 минут, днем 15 минут с момента поступления на ПЦО сигнала «Тревога» и/или «Пожар» для задержания лиц, совершающих или совершивших противоправные действия, и/или установления причины поступлении информации о возникновении криминальной или технологической угрозы.

- В соответствии с лицензионными требованиями при осуществлении охраны Объектов (в том числе Имущества) ГБР формируется из сотрудников, имеющих:

- свидетельство о присвоении квалификации частного охранника  6 (шестого) разряда в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России  от 17.04.2009 № 199;

- разрешение на хранение и ношение при исполнении служебных обязанностей служебного огнестрельного оружия и специальных средств в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.09.2015 № 948.

- ГБР при прибытии на Объект по сигналу «Тревога» и/или «Пожар» должна быть экипирована специальными средствами в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.09.2015 № 948  и ГОСТ Р 59044-2020 Национальный стандарт Российской Федерации. Охранная деятельность. Оказание охранных услуг, связанных с принятием соответствующих мер реагирования на сигнальную информацию технических средств охраны. Общие требования.

Наличие у сотрудников (экипажа ГБР), осуществляющих охранные функции по принятию мер реагирования на сигнальную информацию, связи с дежурным подразделением охранной организации и соответствующей дежурной частью органов внутренних дел в соответствии с п. 4 постановления Правительства Российской Федерации от 09.09.2015 № 948.

- Исполнителю необходимо обеспечить получение достоверной информации и эффективного контроля по каналам связи (основному и дублирующему) о состоянии объектового оборудования Охраняемых объектов независимо от форм и видов их технического оснащения КТСО с передачей информации по каналам связи.

- Исполнителю необходимо обеспечить идентификацию сигнала «Тревога» и/или «Пожар», поступающего с объектового оборудования Охраняемых объектов УФПС Мурманской области Общества на ПЦО Исполнителя, по следующему перечню причин поступления сигнала:

«Извещение о проникновении» – сообщение о несанкционированном проникновении (попытке несанкционированного проникновения) на Охраняемый объект, сформированное в результате срабатывания охранного извещателя;

«Извещение о нападении» – сообщение о возникновении криминальной или террористической угрозы на Охраняемом объекте, сформированное при приведении в действие КТС;

«Извещение о пожаре» - сообщение о возникновении технологической угрозы на защищаемом Охраняемом объекте и иных извещений, формируемых системой пожарной автоматики объекта.

- Исполнителю необходимо организовать и обеспечить контроль технического состояния объектового оборудования, смонтированного на Охраняемых объектах.

- В случаях проникновения, нападения на Охраняемый объект Исполнителю необходимо обеспечить соответствие действий сотрудников ГБР требованиям нормативных правовых актов и нормативных документов, указанных в п. 6.1 ТЗ.

- При реагировании на сигналы «Пожар» от средств пожарной сигнализации на ПЦО Исполнителя, Исполнитель обязан:

    - Обеспечить автоматический прием и регистрацию сигналов, поступающих от средств пожарной сигнализации, установленных на объекте;

    - Осуществлять постоянный мониторинг срабатываний средств сигнализации и принимать меры к выявлению и устранению ложных срабатываний. При выявлении неисправности пожарной сигнализации уведомлять Заказчика для принятия мер по их устранению.

    - Обеспечить реагирование при поступлении сигнала «Пожар» от средств пожарной сигнализации на ПЦО Исполнителя в следующем порядке:

а) в случае поступления сигнала в период, когда объект не сдан под охрану, оператор ПЦО по телефонной связи уточняет у Заказчика (его представителей) причину срабатывания средств пожарной сигнализации. При подтверждении информации о возгорании незамедлительно по телефонной связи извещает об этом противопожарную службу, а в случае необходимости иные оперативные службы;

б) в случае поступления сигнала в период, когда объект не сдан под охрану и при этом Заказчик (представители Заказчика) не выходят на связь либо связь с объектом отсутствует, оператор ПЦО незамедлительно направляет на объект группу быстрого реагирования для установления причин срабатывания пожарной сигнализации и по телефонной связи извещает об этом противопожарную службу, Заказчика по предоставленным им телефонам, при необходимости – иные оперативные службы.

Группа быстрого реагирования после прибытия к объекту обеспечивает его осмотр с целью выявления фактов возгорания. При выявлении возгорания обеспечивает неприкосновенность места происшествия до прибытия представителей оперативных служб, находясь в непосредственной близости от объекта.

в) в случае поступления сигнала «Пожар» в период, когда объект сдан под охрану, оператор ПЦО действует в соответствии с подпунктом «б» настоящего пункта.

г) при поступлении сигнала «Пожар» и отсутствии признаков возгорания на объекте Исполнитель извещает об этом Заказчика по телефонной связи.

  - Исполнитель обязан обеспечивать в ночное время доставку ответственных, доверенных лиц (представителей) Заказчика к Охраняемому объекту и обратно (при необходимости) за свой счет (в порядке, исключающем необходимость оплаты Заказчиком дополнительных услуг).

5.11. Исполнитель несет материальную ответственность за причиненный ущерб Заказчику в порядке и размере, установленных договором.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

- Требования к качеству оказываемых услуг

При оказании Услуг Исполнитель обязан руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и нормативными документами:

- Закон Российской Федерации от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.06.2011 № 498 «О некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности» (вместе с «Положением о лицензировании частной детективной (сыскной) деятельности», «Положением о лицензировании частной охранной деятельности», «Правилами ведения реестра лицензий на осуществление частной охранной деятельности и предоставления сведений из него», «Правилами уведомления частной охранной организацией органов внутренних дел о начале и об окончании оказания охранных услуг, изменении состава учредителей (участников)»);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.08.1992 № 587 «Вопросы частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09.09.2015 № 948 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.07.1998 № 814 «О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации» (вместе с «Правилами оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации», «Положением о ведении и издании Государственного кадастра гражданского и служебного оружия и патронов к нему»);

- Приказ МВД России от 12.04.1999 № 288 «О мерах по реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 21.07.1998 № 814» (вместе с «Инструкцией по организации работы органов внутренних дел по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации») (зарегистрировано в Минюсте России 24.06.1999 № 1814);

- Приказ Минздравсоцразвития России от 17.04.2009 № 199;

- ГОСТ Р 56102.1-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы централизованного наблюдения. Часть 1. Общие положения;

- ГОСТ Р 59044-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Охранная деятельность. Оказание охранных услуг, связанных с принятием соответствующих мер реагирования на сигнальную информацию технических средств охраны. Общие требования;

- ГОСТ Р 55017-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Пульты централизованного наблюдения для использования в системах противокриминальной защиты. Требования к информации;

- ГОСТ Р 54101-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт;

- ГОСТ Р 53704-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования;

- ГОСТ Р 52551-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы охраны и безопасности. Термины и определения;

- ГОСТ Р 52435-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний;

- ГОСТ Р 52907-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры. Термины и определения.

- Условия оказания услуг

Подключение и охрана Объектов:

1) подключение Объекта к ПЦО:

Исполнитель обязан принять, адаптировать и подключить на Пункт централизованной охраны (мониторинговый центр) действующие КТСО, АПС смонтированные на Объектах УФПС Мурманской области АО «Почта России».

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора Исполнителю совместно с Представителем Заказчика необходимо выполнить обследование Объектов, принимаемых под охрану на предмет соответствия обеспеченности Объектов требованиям, предъявляемым к средствам инженерно-технической укрепленности. Результат обследования необходимо оформить актом первичного обследования (каждого Объекта), подписанным Сторонами, до подключения действующих КТСО, АПС Заказчика на ПЦО.

Срок подключения объектового оборудования по всем Объектам к мониторинговому центру Исполнителя – в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения договора.

Оказываемые Услуги должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации указанных в п. 6.1 ТЗ, а оборудование, подлежащее в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должно иметь сертификаты соответствия.

Действия Заказчика по постановке Объекта под охрану и снятия с охраны регулируются инструкцией пользователя, разработанной Исполнителем и согласованной с Заказчиком. Инструкция пользователя разрабатывается Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения договора и согласовывается Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней после ее получения от Исполнителя.

2) режим охраны Объекта на ПЦО:

Обеспечить наблюдение и контроль за соблюдением на Объектах установленного режима доступа и безопасности по не менее чем 2 (двум) каналам связи (основному и дублирующему) с использованием КТСО, АПС смонтированных на Объектах Заказчика.

Обеспечить надлежащий режим охраны имущества на Объектах:

КТС – в часы работы (с момента снятия до момента постановки охранной сигнализации) отделений почтовой связи УФПС Мурманской области.

Режим работы системы охранной сигнализации:

- в выходные и праздничные дни – круглосуточно;

- в рабочие дни – с момента постановки до момента снятия с пульта Исполнителя.

Режим работы системы автоматической пожарной сигнализации – круглосуточно.

Готовность ГБР к прибытию на Объект в установленные нормативные сроки – круглосуточно.

Готовность к работе КТСО, СПИ, каналов связи, используемых для наблюдения за Объектом, приема и передачи служебной информации (тестирующих сигналов и сигнала «Тревога» и/или «Пожар») – круглосуточно.

В случае выявления невозможности принять Объект под охрану системами охранной сигнализации Исполнитель обязан оповестить о неисправности организацию, отвечающую за работоспособность охранной сигнализации по телефону и выставить вооруженную физическую охрану Объекта не менее чем из двух охранников, входящих в ГБР, до устранения неисправности охранной сигнализации организацией, отвечающей за ее работоспособность. Также Исполнитель обязан оповестить о невозможности принять Объект под охрану представителя Заказчика.

При использовании телефонных каналов связи Объекта для передачи служебной информации смонтированных на Объекте КТСО (сигнала «Тревога», тестирующих и иных сигналов), Исполнитель обязан обеспечить порядок передачи информации, который безусловно исключает необходимость оплаты Заказчиком услуг междугородней телефонной связи.

Обеспечение Исполнителем установленного режима охраны Объектов, на которых изменилась конфигурация КТСО (по согласованию Сторон).

Исполнитель предусматривает возможность принятия под охрану Объекты или помещения УФПС Мурманской области Общества после завершения их капитального ремонта без увеличения стоимости услуг по заключённому с Заказчиком договору.

Исполнитель предусматривает возможность принятия под охрану помещения УФПС Мурманской области Общества, ранее не находившиеся под охраной, без увеличения стоимости услуг по заключенному с Заказчиком договору.

Заказчик оповещает Исполнителя не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней о проведении капитального ремонта помещений и переоборудования Объектов, об изменении на них режима работы, профиля работы, появления новых или изменения мест хранения ценностей, о переустановке крупногабаритной мебели, оборудования в помещениях, охраняемых инфракрасными извещателями, а также о проведении мероприятий, вследствие которых может потребоваться изменение режима и порядка охраны. При изменении адреса Охраняемого объекта датой начала оказания Услуг по новому адресу Объекта является дата прекращения предоставления Услуг по предыдущему адресу размещения Объекта.

При оказании Услуг Исполнитель вправе привлекать соисполнителей при условии наличия у них соответствующей лицензии на данный вид деятельности, при этом Исполнитель несет ответственность в полном объеме перед Заказчиком за их действия и Услуги, которые должны быть оказаны в соответствии с требованиями настоящего ТЗ.

Заказчик имеет право проверять готовность КТСО, СПИ на любом Объекте в части:

- готовности охранной, тревожной сигнализации, автоматической пожарной сигнализации к выдаче тревожного сигнала на ПЦН охранной организации с его идентификацией;

- времени прохождения тревожного сигнала;

- времени прибытия ГБР.

Перед проверкой Заказчиком КТС оповещение оператора ПЦО об этой проверке осуществляется непосредственно с Охраняемого объекта. Действия Заказчика при проверке КТС на Объектах регламентируются инструкцией пользователя, разработанной Исполнителем и согласованной с Заказчиком.

Заказчик уведомляет Исполнителя обо всех нарушениях и недостатках в оказании Услуг для принятия им необходимых мер по их устранению в соответствии с условиями договора на оказание услуг и требованиями настоящего ТЗ.

Представитель Заказчика обязан выезжать на Объект по вызову охраны (срабатывание средств охранной сигнализации, автоматической пожарной сигнализации, нарушение целостности Объекта) для выяснения причин в любое время суток. Представитель Заказчика обязан иметь при себе ключи от Охраняемых объектов.

Исполнитель обеспечивает доставку представителя Заказчика на Объект для выяснения причин срабатывания средств охранной сигнализации, нарушения целостности Объекта в нерабочие часы в соответствии с графиком работы отделений почтовой связи.

При отсутствии представителя Заказчика дальнейшая охрана Объектов осуществляется сотрудниками ГБР до его прибытия. Факт отсутствия представителя Заказчика подтверждается актом Исполнителя.

- Требования к безопасности

Не установлены.

- Требования к конфиденциальности

По взаимному согласию Сторон конфиденциальной признается конкретная информация, касающаяся предмета оказания услуг, хода их выполнения и полученных результатов. Исполнитель обязан обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей ему доступной. Исполнитель гарантирует соблюдение третьими лицами условий конфиденциальности. Вышеперечисленные обязательства действуют во все время оказания Исполнителем услуг, а также в течение трех лет после окончания этих услуг.

Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора передает по акту приема-передачи Исполнителю персональные данные уполномоченных представителей Заказчика для обработки (нарочно на бумажном носителе).

В случае необходимости дополнения, изменения персональных данных уполномоченных представителей Заказчик обязан своевременно предоставлять измененные данные нарочно (на бумажном носителе).

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ  «О персональных данных» и с целью защиты прав и свобод сотрудников, соискателей, посетителей, клиентов Заказчика, при обработке их персональных данных в ходе исполнения договорных обязательств, Исполнитель обязан соблюдать конфиденциальность сведений о персональных данных сотрудников, соискателей, посетителей, клиентов Заказчика, ставшие ему известными при осуществлении сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания, блокирования и уничтожения персональных данных.

- Требования по приемке услуг

Приемка услуг осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления отчетных документов в соответствии с п. 6.6 ТЗ. Отчетным периодом является календарный месяц.

По итогам приемки Заказчик подписывает в двух экземплярах Акт сдачи-приемки оказанных услуг и один экземпляр направляет Исполнителю нарочно либо отказывается от приемки услуг.

- Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Исполнитель не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания отчетного периода после окончания оказания Услуг направляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных Услуг в двух экземплярах, подписанный уполномоченным лицом Исполнителя и заверенный печатью.

Акт первичного обследования объектов оформляется и передается Заказчику в одном экземпляре на бумажном носителе для каждого объекта в течение 7 (семи) рабочих дней с даты заключения договора.

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Не установлены.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

При оказании услуг по охране объектов (экстренный выезд ГБР) необходимо наличие лицензии на осуществление частной охранной деятельности с правом оказания охранных услуг по охране объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны и (или) принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию) (часть 1 статьи 11 Закона Российской Федерации от 11.03.1992  № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 23.06.2011 № 498 «О некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности». В соответствии с Федеральным законом от 27.05.1996 № 57-ФЗ «О государственной охране» наличие лицензии не требуется на осуществление охранной деятельности в случае, если оказание услуг по охране объекта обеспечивают органы государственной охраны.

Для оказания Услуг Исполнитель обязан соответствовать следующим требованиям:

1) наличие служебного огнестрельного оружия и специальных средств в соответствии с п. 4 постановления Правительства Российской Федерации от 09.09.2015 № 948;

2) наличие КХО в соответствии с п. 55 раздела XI постановления Правительства Российской Федерации от 21.07.1998 № 814;

3) наличие РХИ у сотрудника Исполнителя в соответствии с п. 52 раздела X постановления Правительства Российской Федерации от 21.07.1998 № 814;

4) наличие дежурного подразделения с круглосуточным режимом работы в соответствии с п. 4 постановления Правительства Российской Федерации от 09.09.2015 № 948:

а) ПЦО (мониторинговый центр),

б) круглосуточный дежурный штат операторов ПЦО и мобильных групп быстрого реагирования (ГБР);

5) наличие транспортных средств в соответствии с п. 4 постановления Правительства Российской Федерации от 09.09.2015 № 948;

6) наличие у осуществляющих охранные функции по принятию мер реагирования на сигнальную информацию сотрудников Исполнителя связи  с дежурным подразделением охранной организации и соответствующей дежурной частью органов внутренних дел в соответствии с п. 4 постановления Правительства Российской Федерации от 09.09.2015 № 948.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень типов систем безопасности, устанавливаемых на объектах УФПС Мурманской области Общества и режим работы систем |  |
| 2 | Примерный перечень охраняемых объектов почтовой связи УФПС Мурманской области Общества |  |

Приложение № 1 к ТЗ

Перечень типов систем безопасности, устанавливаемых на объектах УФПС Мурманской области Общества и режим работы систем

| Тип системы безопасности | Режим работы системы |
| --- | --- |
| Тип 1 (ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС) | круглосуточно |
| Тип 2 (ПЦН (охранно-пожарная)) | круглосуточно |
| Тип 3 (ПЦН (пожарная сигнализация)) | круглосуточно |
| Тип 4 (ПЦН (охранная, пожарная сигнализация)) | круглосуточно |
| Тип 5 ((пожарная, охранная сигнализация) + КТС) | круглосуточно |

Приложение № 2 к ТЗ

Примерный перечень охраняемых объектов почтовой связи  УФПС Мурманской области Общества

| № п/п | Наименование подразделения почтамта | Адрес подразделения почтамта | Система безопасности | Время охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ОПС № 183008 Мурманский почтамт | г. Мурманск, ул. З. Космодемьянской, д. 34 | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС № 183010 Мурманский почтамт | г. Мурманск, пр. Кирова, д.1 | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС № 183014 Мурманский почтамт | г. Мурманск, ул. Баумана, д.24 | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС № 183017 Мурманский почтамт | г. Мурманск, ул. Лобова, д. 37 | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС № 183025 Мурманский почтамт | г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д.38 | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС № 183031 Мурманский почтамт | г. Мурманск, пр. Г. Североморцев, д.23/2 | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС №1830 32 Мурманский почтамт | г. Мурманск, пр. Ленина, д.1 | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС № 183034 Мурманский почтамт | г. Мурманск, пр. Г. Североморцев, д.61/21 | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС № 183035 Мурманский почтамт | г. Мурманск, ул. Невского, д.87 | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС № 183036 Мурманский почтамт | г. Мурманск, ул. Мира, д. 8 | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС № 183038 Мурманский почтамт | г. Мурманск, пр. Ленина, д.82а | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС №183039 Мурманский почтамт | г. Мурманск, ул. Книповича, д. 47 | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС № 183040 Мурманский почтамт | г. Мурманск, ул. Аскольдовцев, д.28 | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС № 183050 Мурманский почтамт | г. Мурманск, ул. Беринга, д. 17 | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС № 183052 Мурманский почтамт | г. Мурманск, пр. Кольский, д.194 | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС № 183053 Мурманский почтамт | г. Мурманск, ул. Г. Рыбачьего, д.50 | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС № 183071 Мурманский почтамт | г. Мурманск, ул. Маклакова, д. 22 | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС № 183074 Мурманский почтамт | г. Мурманск, ул. Орликовой, д.20 | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | Административное здание УФПС | г. Мурманск, ул. Ленинградская д. 27 | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | Автобаза почтовой связи УФПС Мурманской области | г. Мурманск, ул. Чапаева, д.10 | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | Информационно-выплатной центр, Мурманский почтамт | г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова д. 22 | ПЦН (пожарная, охранная) | круглосуточно |
|  | Участок курьерской доставки УФПС Мурманской области | г. Мурманск, пр. Ленина, д.94, | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | Центр технической поддержки УФПС Мурманской области | г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, д. 20 | ПЦН (пожарная, охранная) | круглосуточно |
|  | Стоянка для автотранспорта УФПС Мурманской области | г. Мурманск, ул. Тарана, д. 6а | ПЦН (охранно-пожарная) | круглосуточно |
|  | ОПС-184635 Мурманский почтамт | г. Мурманск, район Росляково, ул. Заводская, д. 4/1 | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | Архив и участок условных ценностей Мурманский почтамт | г. Мурманск, ул. Копытова, д.47 | ПЦН (пожарная, охранная) | круглосуточно |
|  | ОПС – 184355 Кольский почтамт | Мурманская обл., п. Мурмаши, ул. Цесарского, д. 9 | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС 183005 Мурманский почтамт | г. Мурманск, пер. Охотничий, д. 15 | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС – 184335 Мурманский почтамт | Мурманская обл., п. Мишуково, д. 2а | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС – 184365 Кольский почтамт | Мурманская обл., п. Молочный, ул. Молодежная, д. 4 | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС – 184321 Кольский почтамт | Мурманская обл., п. Пушной, ул. Центральная, д. 8 | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС –184367 Кольский почтамт | Мурманская обл., п. Кильдинстрой, ул. Советская, д. 4 | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС – 184366 Кольский почтамт | Мурманская обл., п. Зверосовхоз, Кильдинское шоссе, д. 11 | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС – 184362 Кольский почтамт | Мурманская обл., п. Тулома, ул. Сафонова, д. 1 | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС – 184374 Кольский почтамт | Мурманская обл., п. Верхнетуломский, ул. Дружбы, д. 21 | ПЦН (пожарная, охранная) | круглосуточно |
|  | ОПС –184381 Кольский почтамт | Мурманская обл., г. Кола, ул. Защитников Заполярья, д. 32 | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС – 184363 Мурманский почтамт | Мурманская обл., п. Междуречье, ул. Строительная, д. 3 | ПЦН (пожарная, охранная) | круглосуточно |
|  | ОПС-183003 Мурманский почтамт | г. Мурманск, ул. Прибрежная, д. 23 | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС – 184310 Кольский почтамт | Мурманская обл., г. Заозерск, ул. Ленинского Комсомола, д. 30 | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС -184358 Кольский почтамт | Мурманская обл., п. Мурмаши, ул. Причальная, д. 18 | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС – 184368 Кольский почтамт | Мурманская обл., п. Шонгуй, ул. Комсомольская, д.15 | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС – 184371 Кольский почтамт | Мурманская обл., п. Ура-Губа, ул. Рыбацкая, д.30 | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС-184255 Апатитский почтамт | Мурманская обл., г. Кировск, ул. Олимпийская, д. 12 | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС-184204 Апатитский почтамт | Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Северная, д. 30 | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС-184205 Апатитский почтамт | Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Фестивальная, д. 10 | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС -184207 Апатитский почтамт | Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Бредова, д. 10/30 | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС-184209 Апатитский почтамт | Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 4а | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС -184210 Апатитский почтамт | Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Сидоренко, д. 30 | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС -184211 Апатитский почтамт | Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Зиновьева, д. 17 | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | Главная касса Апатитского почтамта | Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 4а | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | Склад Апатитский почтамт | Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Привокзальная, д. 1а | ПЦН (пожарная, охранная) | круглосуточно |
|  | ОПС -184041 Апатитский почтамт | Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. Кировская, д. 33 | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС-184042 Апатитский почтамт | Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. Первомайская, д. 29 | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС -184046 Апатитский почтамт | Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. Кировская аллея, д. 12 | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС 184070 Апатитский почтамт | Мурманская область, Кандалакшский р-н, нп. Нивский, ул. Букина, д. 2 | ПЦН (пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | ОПС- 184505 Апатитский почтамт | Мурманская обл., г. Мончегорск, ул. Кирова, д. 17/2 | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС-184506 Апатитский почтамт | Мурманская обл., г. Мончегорск, пр. Кондрикова, д. 14 | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС -184510 Апатитский почтамт | Мурманская обл., г. Мончегорск, пр. Бредова, д. 16/2 | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС -184511 Апатитский почтамт | Мурманская обл., г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 29 | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС-184230 Апатитский почтамт | Мурманская обл., г. Полярные Зори, ул. Сивко, д. 1 | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС-184220 Апатитский почтамт | Мурманская обл., н.п. Африканда, ул. Советская, д. 12 | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС-184060 Апатитский почтамт | Мурманская обл., Кандалакшский район, с. Алакуртти, ул. Содружества, д. 8 | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС-184536 Кольский почтамт | Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 32 | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС-184530 Кольский почтамт | Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 49а | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС -184580 Кольский почтамт | Мурманская обл., п. Ревда, ул. Кузина, д. 8 | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС -184670 Кольский почтамт | Мурманская обл., г. Гаджиево, ул. Душенова, д. 91а | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС -184676 Кольский почтамт | Мурманская обл., п. Оленья Губа, ул. Строителей, д. 27 | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС-184651 Кольский почтамт | Мурманская обл., г. Полярный, ул. Лунина, д. 5 | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС-184650 Кольский почтамт | Мурманская обл., г. Полярный, ул. ул. Советская, д. 14 | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС-184653 Кольский почтамт | Мурманская обл., г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 8 | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС-184682 Кольский почтамт | Мурманская обл., г. Снежногорск, ул. Мира, д. 4 | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС -184592 Кольский почтамт | Мурманская обл., с. Ловозеро, ул. Советская, д. 13 | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС -184703 Апатитский почтамт | Мурманская обл., пгт Умба, ул. Джержинского, д.66 | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС -184250 Апатитский почтамт | Мурманская обл., г. Кировск, пр. Ленина, д. 1 | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС -184256 Апатитский почтамт | Мурманская обл., г. Кировск, ул. Кирова, д. 25а | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС-184372 Кольский почтамт | Мурманская область, нп Видяево, ул. Центральная, д.8 | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС-184245 Апатитский почтамт | Мурманская область, г. Кировск, нп. Титан, д.2 | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС-184227 Апатитский почтамт | Мурманская область, г. Кировск, нп. Коашва, д.14 | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС-184630 Мурманский почтамт | Мурманская область, с. Териберка, ул. Пионерская, д.7 | ПЦН (пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | ОПС-184375 Мурманский почтамт | Мурманская область, Кольский район, пгт. Туманный, ул. Энергетиков, д.12 | ПЦН (пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | ОПС -184004 Апатитский почтамт | Мурманская область, Кандалакшский р-н, нп. Зареченск, ул. Кондопожская, д. 11 | ПЦН (пожарная, охранная) | круглосуточно |
|  | ОПС-184141 Апатитский почтамт | Мурманская обл., г. Ковдор, ул. Кирова, д. 7, | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС-184143 Апатитский почтамт | Мурманская обл., г. Ковдор, ул. Чехова, д. 3, | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС-184144 Апатитский почтамт | Мурманская обл., г. Ковдор, ул. Кошица, д. 21, | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС-184601 Мурманский почтамт | Мурманская обл., г. Североморск, ул. Авиаторов, д. 1 | ПЦН (пожарная, охранная) | круглосуточно |
|  | ОПС-184602 Мурманский почтамт | Мурманская обл., г. Североморск, ул. Душенова, д. 8/8 | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС-184603 Мурманский почтамт ОПС Североморск-3 | Мурманская обл., г. Североморск, нп Североморск-3, ул. Апакидзе, д. 2 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ОПС-184604 Мурманский почтамт ОПС Североморск | Мурманская обл., г. Североморск, ул. Сафонова, д. 12 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ОПС-184606 Мурманский почтамт | Мурманская обл., г. Североморск, ул. Северная, д. 4а | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ОПС-184620 Мурманский почтамт | Мурманская обл., пгт. Сафоново, ул. Преображенского, д. 5 | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС-184621 Мурманский почтамт | Мурманская обл., пгт. Сафоново - 1, ул. Панина, д. 11 | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС-184410 Кольский почтамт | Мурманская обл., пгт. Печенга, ул. Печенгское шоссе, д. 3 | ПЦН (пожарная, охранная) | круглосуточно |
|  | ОПС-184411 Кольский почтамт | Мурманская обл., нп. Спутник, ул. Новая, д. 17 | ПЦН (пожарная, охранная) | круглосуточно |
|  | ОПС-184430 Кольский почтамт | Мурманская обл., г. Заполярный, ул. Юбилейная, д. 6 | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС-184433 Кольский почтамт | Мурманская обл., г. Заполярный, ул. Бабикова, д. 10 | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС-184421 Кольский почтамт | Мурманская обл., п. Никель, пр. Гвардейский, д. 37 | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |
|  | ОПС 184048 Апатитский почтамт | Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. Набережная, д. 131 | ПЦН (пожарная, охранная)+КТС | круглосуточно |

Возможно привлечение групп быстрого реагирования сторонних организаций при условии наличия у них соответствующей лицензии на данный вид охранной деятельности.

Примерный перечень объектов определен на момент осуществления закупки. Оказание услуг осуществляется по заявкам Заказчика, направляемым Исполнителю с указанием адреса объекта. Перечень объектов (и их адресов) может меняться в зависимости от закрытия/открытия новых объектов почтовой связи УФПС Мурманской области Общества, о чем Исполнитель информируется в соответствующей заявке Заказчика на оказание услуг. При этом стоимость услуг определяется исходя из цены за единицу услуг, определяемую как день обслуживания для каждого типа системы безопасности в соответствии с установленным режимом работы системы безопасности.