## Лист1
АНФ 02/09
АО «ПОЧТА РОССИИ»
Участок комплексного обслуживания и ремонта
(наименование структурного подразделения)
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
от «3» марта 2026 г.
1. Комиссия в составе:
Главный инженер УКОиР - Брыкин В. А.
Главный специалист ОКСиЭ - Левада Т.В.
Главный инженер Почтамта - Негашев П.Ю.
назначенная приказом (распоряжением) от «10» июля 2025 года № 92 - р
произвела осмотр объекта, расположенного по адресу:
187022, ЛО Тосненский р-н, п. Форносово, ш. Павловское, д 28
(наименование объекта) |  | (инвентарный номер__________________)
187022, ЛО Тосненский р-н, п. Форносово, ш. Павловское, д 28
(наименование подразделения (место нахождения объекта))
2. В результате обследования данного объекта обнаружены следующие дефекты:
2.1. Разрушение бетонной облицовочной плитки и стяжки в результате осадков
2.2. Угол наклона козырька входной группы не обеспечивает надлежащего отведения осадков в виде снега и дождя.
(выявленный дефект)
№ п/п | Работы по устранению выявленных дефектов | Ед. изм. | Объем | Планируемые сроки устранения | Примечание
Входная зона.
1 | Демонтаж бетонной плитки (облицовки ступеней и крыльца) | м2 | 30
2 | Демонтаж отслоившейся штукатурки | м2 | 18
3 | Демонтаж отслоившейся стяжки | м2 | 30
4 | Демонтаж отбойного бортика из проф трубы | мп | 10.7
5 | Укрепляющая грунтовка бет основания ступеней и крыльца | м2 | 30
6 | Устройство опалубки под заливку ступеней | м2 | 10
7 | Подливка ступеней и крыльца (выравнивающая стяжка основания 20мм) | м2 | 30
8 | Укладка бетонной тротуарной плиткой ступени | м2 | 25
9 | Укладка бетонной тротуарной плиткой крыльцо | м2 | 5
10 | Монтаж отбойного бортика по краям ступеней из сварной профильной трубы 30*30 | мп | 10.7
11 | Покраска перил и ограждений эмалью по металлу | м2 | 10
12 | Вывоз строительного мусора | т | 1.3
Всего______________________________________ |  |  |  | _______________________________
| (кол-во дефектов) |  |  | (прописью)
Подписи председателя и членов комиссии:
Главный инженер ОКСиЭ ______________________________________________ Брыкин В. А.
(должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Главный специалист ОКСиЭ _______________________________________________ Левада Т.В.
(должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Главный инженер Почтамта ______________________________________________ Негашев П.Ю.
(должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
_______________________ ________________ _____________ ________________________
(наименование подрядчика) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
*заполняется в случае участия подрядной организации в составлении дефектной ведомости