















Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 27.40.39.113 Поставка осветительной продукции для нужд
 Жигулевского филиала
Лот № 






























1. Общие сведения

1.1. Наименование закупаемой продукции.
ОКПД2 [27.40.39.113] Поставка осветительной продукции для нужд Жигулевского филиала (далее – Продукция).

1.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции.
Продукция предназначена для исполнения договоров подряда №1-ТО-БПД-2024, 1-ТО-БПД-2025, 1-ТО-БЕЗ-2026, заключенных между филиалом ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» и Жигулевским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск
2. Требования к продукции.

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Классификатор ОКПД2
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	
	

	1.1. 
	Светодиодный светильник ТЭС-100
	27.40.39.113
	шт
	23



2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.2. Требования по срокам поставки продукции.

	№
п/п
	Наименование продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	5
	6

	1.1. 
	Светодиодный светильник ТЭС-100
	С даты подписания договора	
	Не позднее 31.10.2026*


*Поставка осуществляется одной партией.
 Покупатель не несет ответственности за неполную выборку продукции на общую сумму договора.
Сроки поставки указаны согласно рабочего задания договоров подряда №1-ТО-БПД-2024, 1-ТО-БПД-2025, 1-ТО-БЕЗ-2026.
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Таблица 3. Требования к продукции
Наименование продукции ОКПД2 27.40.39.113 (позиции № 1.1.  Таблицы 2.1) Поставка осветительной продукции для нужд Жигулевского филиала
	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие стандартам
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1. 
	Светодиодный светильник ТЭС-100
«Техноло-гии энерго-сбереже-ния» г. Са-мара
	Общая мощность светильника, Вт
	100
	ГОСТ Р 54814-2018

ТУ27.40.39-01281952-2020
	
	

	
	
	Световой поток, Лм
	16 000
	
	
	

	
	
	Цветовая температура, 0К
	4 000
	
	
	

	
	
	Пульсация светового потока, %
	< 5
	
	
	

	
	
	Степень защиты
	IP 67
	
	
	

	
	
	Тип монтажа 
	Консоль
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
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	2.1.
	Место поставки
	РФ, 445351, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевская ГЭС
	
	

	2.2.
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00
	
	

	2.3.
	Допуск на территорию
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	3.1.
	Сроки гарантии
	Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантии завода изготовителя.
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	4.1.
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
· сертификат качества;
· паспорт на каждую единицу изделия;
· товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз.
	
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	

	5.1.
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся
	
	

	5.2.
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
	
	





3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.



