Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 27.40.39.113 Поставка осветительной продукции для нужд

Жигулевского филиала

Лот №

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

ОКПД2 [27.40.39.113] Поставка осветительной продукции для нужд Жигулевского филиала (далее – Продукция).

  - Цель использования закупаемой продукции.

Продукция предназначена для исполнения договоров подряда №1-ТО-БПД-2024, 1-ТО-БПД-2025, 1-ТО-БЕЗ-2026, заключенных между филиалом ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» и Жигулевским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск

- Требования к продукции.

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки

- 2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Классификатор ОКПД2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
|  | Светодиодный светильник ТЭС-100 | 27.40.39.113 | шт | 23 |

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.2. Требования по срокам поставки продукции.

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 |
|  | Светодиодный светильник ТЭС-100 | С даты подписания договора | Не позднее 31.10.2026* |

# *Поставка осуществляется одной партией.

# Покупатель не несет ответственности за неполную выборку продукции на общую сумму договора.

# Сроки поставки указаны согласно рабочего задания договоров подряда №1-ТО-БПД-2024, 1-ТО-БПД-2025, 1-ТО-БЕЗ-2026.

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции ОКПД2 27.40.39.113 (позиции № 1.1.  Таблицы 2.1) Поставка осветительной продукции для нужд Жигулевского филиала

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика | Соответствие стандартам | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Светодиодный светильник ТЭС-100 «Техноло-гии энерго-сбереже-ния» г. Са-мара | Общая мощность светильника, Вт | 100 | ГОСТ Р 54814-2018 ТУ27.40.39-01281952-2020 |  |  |
|  |  | Световой поток, Лм | 16 000 |  |  |  |
|  |  | Цветовая температура, 0К | 4 000 |  |  |  |
|  |  | Пульсация светового потока, % | < 5 |  |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP 67 |  |  |  |
|  |  | Тип монтажа | Консоль |  |  |  |

| -  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2.1. | Место поставки | РФ, 445351, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевская ГЭС |  |  |
| - 2.2. | Приемка продукции | Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00 |  |  |
| - 2.3. | Допуск на территорию | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |
| - 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| - 3.1. | Сроки гарантии | Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантии завода изготовителя. |  |  |
| - 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| - 4.1. | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - сертификат качества; - паспорт на каждую единицу изделия; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз. |  |  |
| - 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
| - 5.1. | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся |  |  |  |
| - 5.2. | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |

# 3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

# 3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

# 3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.