| УТВЕРЖДАЮ: Заместитель генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» _______________Д.А. Анищенко «___»______________ 2026 г |  | УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель директора – Главный инженер филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго» ________________С.Ю. Захаров «___»_________________ 2026 г. |
| --- | --- | --- |

Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 2э_71_71

на выполнение работ по ремонту оборудования СДТУ

для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго»

| СОГЛАСОВАНО: Начальник департамента развития и эксплуатации АСДУ ПАО «Россети Центр» _______________А.Н. Дубенцов «___»______________ 2026 г. |  |  | СОГЛАСОВАНО: И.о. начальника ДКиТАСУ филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго» ____________А.А. Мельников «___» ______________ 2026 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: Начальник отдела телекоммуникаций и связи департамента развития и эксплуатации АСДУ ПАО «Россети Центр» _______________А.А. Степин «___»______________ 2026 г. |  |  |  |

Тула, 2026 г.

Содержание

1.	Общие данные	3

2.	Сроки начала и окончания работ	3

3.	Требования к содержанию работ	3

4.	Правила контроля и приёмки работ	4

5.	Гарантийные обязательства	4

6.	Меры применения национального режима	4

Приложение № 1	6

Приложение № 2	7

- Общие данные

В настоящем документе представлено техническое задание (далее – ТЗ) на выполнение работ по ремонту оборудования СДТУ филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго».

Заказчик:

ПАО «Россети Центр и Приволжье»

Адрес: 603001, г. Н. Новгород, ул. Рождественская, д. 33

ОГРН 1075260020043

  - Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго», 300012, Тула г., Тимирязева ул., д. 99

Основная цель: Выполнение работ по ремонту оборудования СДТУ филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго».

- Сроки начала и окончания работ

- Начало: с момента заключения договора.

- Окончание: до 15.12.2026 г.

- Требования к содержанию работ

Подрядчик обязан своими силами и с использованием своего оборудования и материалов, запасных частей и комплектующих, изготовленных или рекомендованных производителем оборудования, выполнить ремонт оборудования Заказчика. Прейскурантная стоимость работ по ремонту оборудования устанавливается по итогам закупочной процедуры согласно Приложению № 1, в цену за единицу каждого вида работ включены в том числе затраты на доставку оборудования в ремонт и возврат Заказчику, а также стоимость всех необходимых расходных материалов, применяемых в ремонте оборудования.

Выполнение ремонта оборудования Заказчика, производится на основании перечня оборудования и прейскуранта стоимости работ по ремонту (Приложение № 1) и спецификации категорий ремонта и состава работ (Приложение № 2). Ремонт оборудования осуществляется на основании заявки Заказчика.

Подрядчик производит ремонт на территории Подрядчика.

Подрядчик за свой счет и своими средствами осуществляет доставку оборудования и материалов необходимых для проведения работ.

В течение трех рабочих дней, Подрядчик выполняет диагностику неисправного оборудования, определяет объем, сроки, стоимость ремонта и комплектующих изделий, узлов и блоков, подлежащих замене в процессе ремонта.

Для определения целесообразности выполнения ремонта Подрядчик производит обязательное письменное согласование с Заказчиком объемов и стоимости ремонта, включая перечень и стоимость подлежащих замене комплектующих изделий, узлов и блоков.

Комплектующие изделия, узлы и блоки, используемые при ремонте, приобретаются Подрядчиком за счёт собственных средств.

Оплата за диагностику оборудования производится Заказчиком только в случае его отказа от выполнения работ по результатам диагностики.

При передаче оборудования в ремонт и получении из ремонта, оформляется документ приёма-передачи оборудования в ремонт и получения из ремонта с указанием наименования, модели. комплектации и серийного номера оборудования.

Подрядчик вправе привлекать третьих лиц для выполнения ремонта оборудования Заказчика на основании предварительного письменного согласия Заказчика, при этом, ответственность за качество и сроки выполнения ремонта третьими лицами возлагается на Подрядчика.

Срок выполнения работ в рамках договора по ремонту оборудования не может превышать 20 рабочих дней с момента получения Подрядчиком оборудования.

Результатом выполненных работ, является передача Заказчику полностью работоспособного оборудования.

- Правила контроля и приёмки работ

Все оборудование по факту завершения работ по ремонту оборудования связи проходят входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго» при получении оборудования с оформлением акта сдачи-приемки работ по ремонту. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ (УПД). В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные дефекты в течение 20 рабочих дней.

- Гарантийные обязательства

Гарантия на выполненные работы по ремонту оборудования должна распространяться не менее чем на 12 месяцев.

Время начала исчисления гарантийного срока, отремонтированного Подрядчиком оборудования, исчисляется с момента подписания акта выполненных работ (УПД) Заказчиком, но не позднее 3-х рабочих дней, с даты получения актов (УПД), при условии получения Заказчиком отремонтированного оборудования.

Подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять дефекты ремонта оборудования, выявленные в период гарантийного срока.

- Меры применения национального режима

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

| ОКПД 2 | Меры применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |
| --- | --- |
| 95.12.10.000 | Не применяется |

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ:

Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье»-«Тулэнерго»

СОСТАВИЛ:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго» | Начальник службы эксплуатации СДТУ и ИТ ДКиТ АСУ | Мельников А.А. |  | __.__.26 |

Приложение № 1

к техническому заданию №2э_71_71

Перечень оборудования, подлежащего ремонту

| № | Наименование оборудования (тип, модель) | Производитель оборудования | Количество оборудования | Перечень работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nateks VoiceCom220, голосовой шлюз, 2 слота расширения, SIP,AC, 220В 50Гц | НТЦ Натекс | 1 шт. | Диагностика |
|  |  |  |  | Ремонт 2 категории |
| 2 | FG-ACE-VC-115-2, голосовой шлюз, 4xFXS, 1xWAN, 4xLAN Switch, SIP | НТЦ Натекс | 2 шт. | Диагностика |
|  |  |  |  | Ремонт 3 категории |
| 3 | FG-ACE-VC-110-2, голосовой шлюз, 2xFXS, 1xWAN, 4xLAN Switch, SIP | НТЦ Натекс | 2 шт. | Диагностика |
|  |  |  |  | Ремонт 1 категории |
| 4 | FG-FOM4E-RM, V1, Оптический (1+0) мультиплексор для передачи 4* Е1 и 1*FE, с возможностью установки модулей расширения 4Е1. | НТЦ Натекс | 2 шт. | Диагностика |
|  |  |  |  | Ремонт 3 категории |

Приложение № 2

к техническому заданию №2э_71_71

Спецификация ремонтных работ

| Наименование и категория сложности работ | Содержание работ |
| --- | --- |
| Диагностика оборудования | - проведение первичной диагностики оборудования и локализация неисправностей устройства; - определение степени годности к восстановлению и дальнейшей эксплуатации - выдача заключения о техническом состоянии устройства (в случае непригодности к восстановлению – актом технического состояния, после проведения сервисного обслуживания – отметкой в паспорте) |
| Ремонт 1 категории сложности | - устранение отдельных неисправностей, влияющих на характеристики аппаратуры и не определяющих общую работоспособность; - выявление и замена неисправных неблочных элементов (замена плавкой вставки, шнура питания, клеммной колодки, крепежных деталей, кабельных вводов); - восстановление настроек оборудования; - настройка параметров и проверка функционирования устройства - поверка устройства |
| Ремонт 2 категории сложности | Включает в себя работы по ремонту 1 категории сложности, а также: - выявление и замена неисправных блочных компонентов (модулей интерфейсов, элементов входных цепей, дисплея, блока питания), проверка их характеристик; - замена поврежденных деталей, восстановление проводящих дорожек печатных плат, пропайка элементов электронной схемы |
| Ремонт 3 категории сложности | Включает в себя работы по ремонту 2 категории сложности, а также: - выявление и замена неисправных основных элементов; - настройка на заданные параметры; - сборка устройства; - проверка работоспособности аппаратуры |