Технические требования на выполнение работ

«ОКПД2 42.22.22.110 Монтаж кабельных линий связи системы поражения воздушных целей Жигулевской ГЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

1.6.	Иные требования и сведения общего характера	5

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	5

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	5

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	5

2.2.	Требования к качеству продукции	6

Таблица 4. Требования к качеству продукции	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	23

4.	Приложения	24

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| --- | --- |
| МТР | Материально-технические ресурсы |
| НТД | Нормативно-технические документы |
| ПАО | Публиичное акционерное общество |
| ППР | Проект производства работ |
| РЛС | Радиолокационная станция |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| ТТ | Технические требования |
| Филиал | Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» |

#### Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 42.22.22.110 Монтаж кабельных линий связи системы поражения воздушных целей Жигулевской ГЭС»

#### Цель выполнения работ

Целью работы является выполнение монтажных работ кабельных линий связи системы поражения воздушных целей Жигулевской ГЭС.

Исполнение поручения Президента Российской Федерации от 11 февраля 2026 г. №Пр-292, мероприятия по созданию дополнительных рубежей обнаружения БпЛА включены в уточненную редакцию «Комплексного плана по защите от угроз нападения на объекты инфраструктуры с использованием беспилотных воздушных судов».

#### Существующее положение

Филиалу ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС» необходимы кабельные линии связи системы поражения воздушных целей Жигулевской ГЭС.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» | Московское шоссе, д.2, г. Жигулевск, Самарская обл., Российская Федерация, 445350 | Кабельная линия связи системы поражения воздушных целей |  |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.5.1	Условия производства работ:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций, действующего технологического оборудования, находящегося под высоким напряжением;

Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков.

Часть монтажа кабельных линий связи осуществляется на высоте от 5 до 10 метров.

1.5.2     Перечень ресурсов и услуг, предоставляемых Заказчиком Подрядчику:

• Предоставление ресурсов (электроэнергия).

• Обеспечение санитарно-гигиенических и бытовых условий.

• Представление помещений для размещения персонала подрядчика (по согласованию).

• Складские помещения и площадки для погрузки / разгрузки / складирования / хранения материально-технических ресурсов, оборудования Подрядчика.

Услуги предоставляются Заказчиком без дополнительной платы со стороны Подрядчика.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам выполнения работ

### Требования к видам и объемам работ

# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Монтаж кабельных линий связи системы поражения воздушных целей Жигулевской ГЭС | В соответствии с Приложением №1 к настоящим ТТ |  |

### Требования к срокам выполнения работ

# Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Монтаж кабельных линий связи системы поражения воздушных целей Жигулевской ГЭС | С даты, следующей за датой заключения Договора (плановый срок 07.09.2026) | Окончание работ по Договору (плановый срок 30.10.2026) |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 4. Требования к качеству продукции

Наименование работ/этапа работ (позиция №1 Таблицы 2): «ОКПД2 42.22.22.110 Монтаж кабельных линий связи системы поражения воздушных целей Жигулевской ГЭС»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными НТД: - Правила устройства электроустановок (действующее издание); - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (действующее издание); - Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (Утверждены приказом министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020г №903Н в действующей редакции); - Правилами по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (Утверждены приказом министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020г №835Н в действующей редакции); - Правилами по охране труда при работе на высоте (Утверждены приказом министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020г №782Н в действующей редакции); - Правилами по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (Утверждены приказом министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020г №833Н в действующей редакции); - Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. (Утверждены приказом Минэнерго России Федерации от 22.09.2020г №796 в действующей редакции). | Согласие с требованием |  |
|  | Порядок производства работ | В соответствии с п.1.2. таблицы №4 настоящих ТТ | Согласие с требованием |  |
| 1.1.3. | Объем подготовительных работ | До начала монтажных работ необходимо: - Разработать и согласовать с Заказчиком ППР на монтаж кабельных линий связи системы поражения воздушных целей; - Доставить на место производства работ кабельную продукцию и элементов кабельной инфраструктуры для монтажа. | Согласие с требованием |  |
| 1.1.4. | Объем монтажных работ | В соответствии с сметной документацией Заказчика (Приложение №1 к настоящим ТТ), монтажные работы также должны включать в себя следующие работы: - Доставка кабельной продукции и элементов кабельной инфраструктуры к месту производства работ; - Монтаж кабельной продукции и элементов кабельной инфраструктуры; - Проведение измерительных работ кабельных линий связи системы поражения воздушных целей; - Уборка мест производства работ; - Оформление исполнительной документации по результатам выполненных работ в соответствии с п.2.4.1. таблицы №4 настоящих ТТ. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к организации работ |  | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | Допуск персонала Подрядчика для выполнения работ должен осуществляется в соответствии с «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро»» (утв. приказом ПАО «РусГидро» №300 от 28.14.2023 г)» с обязательным оформлением необходимых инструктажей (Приложение №5 к настоящим ТТ). | Согласие с требованием |  |
|  | Обеспечение персонала подрядчика комплектами СИЗ. | Допуск персонала Подрядчика для выполнения работ по монтажу кабельных линий связи системы поражения воздушных целей осуществляться при наличии комплекта СИЗ. Комплекты СИЗ персонала обеспечивается силами Подрядчика. | Согласие с требованием |  |
| 1.2.3. | Организация и проведения совместных совещаний. | Организация и проведения совместных технических совещаний с участием служб Заказчика, организациями ведущие параллельные работы в отношении объекта и Подрядчика осуществления на территории филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС». Дата и время проведения совещаний согласовывается заблаговременно. | Согласие с требованием |  |
| 1.2.4. | Организация процесса выполнения работ. | Организация процесса выполнения работ: - Организационно-технические мероприятиям по допуску персонала подрядчика указанными в п.1.2.1. Таблицы №4 настоящих ТТ; - Обеспечение персонала подрядчика комплектами СИЗ в соответствии с требованиями, указанными в п.1.2.2. Таблицы №4 настоящих ТТ; - Организация и осуществления строительного контроля, технического надзора за ходом работ в соответствии с требованиями заводской документации выполняет Заказчик совместно с Подрядчиком; - Организация и проведение совместного технического совещания с участием служб Заказчика, организациями ведущие параллельные работы в отношении объекта и Подрядчика по вопросам организации и осуществления строительного контроля, технического надзора за ходом работ в соответствии с требованиями, указанными в п.1.2.3. Таблицы №3 настоящих ТТ; - Ознакомление персонала подрядчика выполняющего работы с ППР по монтажу кабельных линий связи системы поражения воздушных целей Жигулевской ГЭС; - Определение мест для складирования материалов и инструмента; - Закупка, доставка кабельной продукции и элементов кабельной инфраструктуры для монтажа кабельных линий связи системы поражения воздушных целей на место производства работ; - Монтаж кабельной продукции и элементов кабельной инфраструктуры кабельных линий связи системы поражения воздушных целей в соответствии с сметной документацией Заказчика (Приложение №1 к настоящим ТТ) и ППР; - Подготовке объекта к сдаче-приемке: вывозу с территории инструмента, строительного мусора, уборка объекта после проведения монтажных; - Сдача объекта «Кабельная линия связи системы поражения воздушных целей» в эксплуатацию. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- | -//- |
|  | Условия транспортировки | Габаритный груз в заводской упаковке, без механического воздействия на упаковку. | Согласие с требованием |  |
|  | Условия поставки на место производства работ | Входной контроль продукции, транспортировка, погрузка/разгрузка, размещение на месте производства работ, контроль состояния продукции в процессе транспортировки, погрузочно-разгрузочных работах выполняются силами и средствами Подрядчика. | Согласие с требованием |  |
| 1.3.3. | Объем поставки кабельной продукции и элементов кабельной инфраструктуры | В соответствии с сметной документацией Заказчика (Приложение №1 к настоящим ТТ) | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  | -//- | -//- |
|  | Наличие сертификатов соответствия ГОСТ на поставляемую кабельную продукцию, МТР | Поставляемая кабельная продукция и элементы кабельной инфраструктуры должны иметь следующие сертификаты: – сертификат происхождения; – сертификат качества; – сертификаты соответствия для оборудования, включенного в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации (Постановление Правительства от 23.12.2021 №2425). | Согласие с требованием |  |
|  | Контроль качества используемых материалов | Подрядчик должен обеспечить входной контроль поставляемой кабельной продукции и элементов кабельной инфраструктуры. Входной контроль кабельной продукции (совместно с представителем Заказчика) должен включать: • проверку наличия сертификатов пожарной безопасности, соответствия или заключения аттестационной комиссии; • проверку наличия заводского протокола испытаний, которая должна содержать: марку кабеля, завод-изготовитель, длину кабеля на барабане, № барабана, массу кабеля, тип волокна, растягивающее усилие, измерение коэффициента затухания, диаметр модового поля, печати ОТК завода; • проверку целостности оболочки (отсутствие трещин, вмятин, порезов, оплавления и других механических повреждений); • проверка качества маркировки кабеля (марка, год выпуска, завод изготовитель) и маркировка длинны, четкость и нестираемость надписей; Закупка кабельной продукции и элементов кабельной инфраструктуры для монтажа кабельных линий связи системы поражения воздушных целей осуществляется силами и средствами Подрядчика. Вся разработанная в рамках договора с Подрядчиком документация является собственностью Заказчика. Подрядчик должен своими силами и за свой счёт обеспечить приемку совместно с представителями Заказчика, транспортировку, разгрузку, складирование и перемещение на территории Заказчика прибывающих на объект кабельной продукции и элементов кабельной инфраструктуры. Нести ответственность за сохранность кабельной продукции и элементов кабельной инфраструктуры до подписания акта приемки выполненных работ. Копии сертификатов, технических паспортов, актов входного контроля качества, журналы входного контроля качества и иных документов должны быть предоставлены Заказчику за 5 (пять) календарных дней до начала производства работ, выполняемых с использованием кабельной продукции и элементов кабельной инфраструктуры, а также в оригиналах или надлежащим образом заверенных копиях – в составе исполнительной документации. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  | -//- | -//- |
|  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Выполнение монтажных работ должно осуществляться силами: - руководитель работ – не менее 1 чел. с группой допуска по электробезопасности не ниже V, 3 группа по безопасности работ на высоте; - производитель работ – не менее 1 чел. с группой допуска по электробезопасности не ниже IV, 2 группа по безопасности работ на высоте; - члены бригады – не менее 3 чел. с группой допуска по электробезопасности не ниже III, 1 группа по безопасности работ на высоте. До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения Подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала по профилю выполняемых работ, группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (возможно совмещение специальностей). Все вышеперечисленные требования относятся и к привлекаемым субподрядным организациям, если они привлекаются на данный вид работ. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования | При проведении работ подрядная организация должна: - соблюдать требования НТД в области охраны труда и противопожарной безопасности; - соблюдать технологическую, производственную и трудовую дисциплину; - производить своевременную (ежедневную) уборку рабочих мест; - выполнять требования природоохранного законодательства в сфере обращения с отходами, соблюдать принцип раздельного складирования отходов в контейнеры по видам отходов; - выполнять требования в области охраны окружающей среды к подрядным организациям, выполняющим работы (строительные, монтажные, ремонтные и др.) на территории Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» (Приложение №6 к настоящим ТТ). При нахождении на территории Филиала и во время выполнения работ Подрядчик: - Обеспечивает своих работников средствами индивидуальной и коллективной защиты от воздействия вредных и опасных производственных факторов, первичными средствами пожаротушения и аптечками оказания первой помощи. - Принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на соблюдение требований охраны труда, пожарной, промышленной, энергетической и экологической безопасности в процессе выполнения работ. - Обеспечивает выполнение работ с применением исправного, испытанного инструмента, механизмов и приспособлений. - Обеспечивает исполнение установленных на объекте Филиала требований пропускного и внутриобъектового режимов (приложение № 4 настоящих ТТ), нормативных правовых актов в сфере охраны труда, промышленной, пожарной, энергетической и экологической безопасности. - Обеспечивает своевременное выполнение предписаний, выданных СОТ и ПК соответствующего Филиала. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ. | Подрядчик должен: соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности. Подрядчик обязан: направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  | -//- | -//- |
|  | Требования к результату монтажных работ | Монтажные работы должны быть выполнены в соответствии с сметной документацией Заказчика (Приложение №1 к настоящим ТТ) и ППР. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ |  | -//- | -//- |
|  | Требования к результатам работ | Выполнение комплекса работ производится в таком объеме, который позволяет начать эксплуатацию без закупки дополнительных объемов МТР и работ. Кабельные линии связи системы поражения воздушных целей Жигулевской ГЭС должны соответствовать разделу №6 РД 45.047-99 «Линии передачи волоконно-оптические на магистральных и внутризоновых первичных сетях ВСС России. Техническая эксплуатация.» | Согласие с требованием |  |
| 2.2.2. | Предоставление документации по результатам приемочных испытаний. | Документация по результатам приемочных испытаний (Акты, Протоколы) предоставляются заказчику на рассмотрение и согласование в электронном виде за 5 рабочих дней до срока завершения работ указанного в Таблице 2.3 «Требования по срокам выполнения работ». | - Согласие с требованием |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- | -//- |
|  | Порядок приемки результатов работ | Работы по монтажу кабельных линий связи системы поражения воздушных целей Жигулевской ГЭС считаются выполненными после: монтажа, наладки, подключения, включения в сеть, передачи полного комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, осмотра и подписания Актов по форме КС-2, КС-3, КС-11 | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- | -//- |
|  | Исполнительная документация передаваемая заказчику по результатам выполненных работ. | Подрядчик обязан одновременно с передачей актов сдачи-приемки выполненных работ передать заказчику: - исполнительную документацию в соответствии с п.2.2.2; - в соответствии с РД 45.156-2000 «Состав исполнительной документации на законченные строительством линейные сооружения магистральных и внутризоновых ВОЛП» и соответствовать по составу и оформлению действующим НТД: ГОСТ 2.601-2013 «ЕСКД. Эксплуатационные документы»; - ведомость эксплуатационных документов (реестр исполнительной документации); - инструкция по эксплуатации (в установленном Заказчиком формате предоставляется до ввода оборудования в работу); - исполнительная документация передается на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, из которых не менее 1 (одного) экземпляра в оригинале и 1 (одном) на электронном носителе в не редактируемом формате с подписями Исполнителей и в редактируемом электронном виде. Каждый том оригинала и копии эксплуатационной документации должен быть прошит, заверен печатью и подписью руководителя, страницы пронумерованы. Все экземпляры томов копий документации должны быть заверены печатью организации «Копия верна». | Согласие с требованием |  |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ. | По завершении выполнения работ оформляются: - Акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2); - Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3); - Акт приемки законченного строительством Объекта (по форме КС-11). | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- |
|  | - Требования в области информационной безопасности | Запрещается: - осуществлять несанкционированное подключение к кабельным линиям связи системы поражения воздушных целей; - передавать третьей стороне любую информацию о работе оборудования и параметрах технологического процесса без письменного согласия Заказчика. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок на результат работ. | Гарантийный срок на результаты работ, выполненные согласно сметной документацией Заказчика (Приложение №1 к настоящим ТТ), составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Акта по форме КС-11. | Согласие с требованием |  |
|  | Гарантии на результаты работ | Ошибки при выполнении монтажных работ, выявленные во время эксплуатации в период гарантийного срока службы устраняются Подрядчиком безвозмездно в рамках заключенного договора в соответствии с настоящими ТТ. На протяжении всего указанного гарантийного срока, указанного в п.4.1.1. таблицы 4 настоящих ТТ, Подрядчик обязан обеспечить за счет собственных средств и сил восстановление любого вышедшего из строя компонента (в случае, если причина неисправности связана с ошибками монтажа и не связана с неправильной эксплуатацией данного элемента, внешними условиями или воздействиями, не предусмотренными проектным решением). В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков результата работ, Заказчик направляет Подрядчику соответствующее письменное уведомление, в котором указывает перечень выявленных недостатков и срок на их устранение. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- |
|  | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ. | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций Подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ. | Согласие с требованием |  |
|  | Прочие требования к выполняемым работам |  | -//- | -//- |
|  | - Наличие свидетельства СРО | - Не требуется | - Согласие с требованием |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

- 3.1. Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

3.1.1.	Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении №3 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

3.1.2.	Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.3.1.1, не допускается.

3.1.3.	В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3%.

- 3.2. Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):

3.2.1.	В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении №3 к настоящим Техническим требованиям, с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры (п. 3.1.1).

# Приложения

Приложение №1: Сметная документация Заказчика.

Приложение №2: Календарный график выполнения работ.

Приложение №3: Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.

Приложение №4: Положение по пропускному и внутриобъектовому режимам Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулёвская ГЭС».

Приложение №5: Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества.

Приложение №6: Требования в области охраны окружающей среды к подрядным организациям, выполняющим работы на территории Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС».