Технические требования на оказание услуг

#### ОКПД2 - 71.20.11.190 Разработка проектов нормативов предельно допустимых выбросов для объектов Акционерного общества «Сахаэнерго»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель оказания услуг	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.4. Иные требования и сведения общего характера.	4

1.4.1. Краткая характеристика и основные показатели объекта:	4

1.4.2. Основные требования к конструктивным решениям	4

2. Требования к продукции	5

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг	5

2.1.1. Требования к перечню и объему услуг	5

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	5

2.1.2. Требования к срокам оказания услуг	5

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	5

2.2. Требования к качеству услуг	6

Таблица 4. Требования к качеству услуг	6

### 1.	Общие сведения

#### 1.1.	Обозначения и сокращения

| ТТ | технические требования |
| --- | --- |
| ПДВ | Предельно-допустимые выбросы |
| НДВ | Нормативы допустимых выбросов |
| ГСМ | Горюче-смазочные материалы |
| ДЭС | Дизельная электростанция |

#### 1.2.	Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 - 71.20.11.190 «Разработка проектов нормативов предельно допустимых выбросов для объектов АО «Сахаэнерго»»

#### 1.3.	Цель оказания услуг

Разработка проектов нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ/НДВ) для объектов АО «Сахаэнерго» в целях соблюдения природоохранных требований действующих нормативно-правовых актов РФ.

1.4.	Существующее положение

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование ОНВОС и код объекта | Количество площадок | Наименование площадки | Источники выбросов ЗВ в атмосферный воздух (возможно будут дополнения по количеству источников выбросов*) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование источника | Кол-во, ед. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Анабарский РЭС 98-0114-000582-П | 2 | ДЭС с. Саскылах | Выхлопные трубы ДЭС Дыхательные клапаны резервуаров Дымовая труба установки по обезвреживанию отходов Сварочный пост Гараж | 9 2 1 1 1 |
|  |  |  | ДЭС с. Юрюнг-Хая | Выхлопные трубы ДЭС Дыхательные клапаны резервуаров | 7 2 |
| 2 | Булунские ЭС 98-0114-000579-П | 1 | ДЭС Таймылыр | Выхлопные трубы ДЭС Дыхательные клапаны резервуаров | 9 6 |
| 3 | Верхоянские ЭС 98-0114-000576-П | 1 | ДЭС Батагай | Выхлопные трубы ДЭС Дыхательные клапаны резервуаров Дымовая труба установки по обезвреживанию отходов | 11 12 1 |
| 4 | Жиганский РЭС 98-0114-000581-П | 2 | ДЭС Кыстатыам | Выхлопные трубы ДЭС Дыхательные клапаны резервуаров | 5 11 |
|  |  |  | ДЭС Бестях | Выхлопные трубы ДЭС Дыхательные клапаны резервуаров | 5 3 |
| 5 | Кобяйские ЭС 98-0114-000575-П | 1 | вспомогательный цех (гараж) п. Сангар | Гараж Дымовая труба установки по обезвреживанию отходов | 1 1 |
| 6 | Нижнеколымский РЭС 98-0114-000574-П | 1 | ДЭС Колымское | Выхлопные трубы ДЭС Дыхательные клапаны резервуаров Дымовая труба установки по обезвреживанию отходов | 6 14 1 |
| 7 | Оймяконский РЭС 98-0114-000573-П | 1 | Куйдусун | Выхлопные трубы ДЭС Выхлопные трубы котельной Дыхательные клапаны резервуаров Дымовая труба установки по обезвреживанию отходов | 5 2 17 1 |
| 8 | Олекминский РЭС 98-0114-000569-П | 1 | ДЭС Дабан | Выхлопные трубы ДЭС Дыхательные клапаны резервуаров | 3 3 |
| 9 | ПЦ-2 98-0114-002015-П | 1 | ДЭС Чкалов | Выхлопные трубы ДЭС Дыхательные клапаны резервуаров | 4 3 |
| 10 | ПЦ-6 98-0114-002011-П | 1 | ДЭС Белькачи | Выхлопные трубы ДЭС Дыхательные клапаны резервуаров | 5 3 |
| 11 | Янские ЭС 98-0114-000571-П | 1 | МКУ Северное Сияние | Выхлопные трубы котельной Дыхательные клапаны резервуаров | 2 2 |

- 1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

- 1.5.1. Сообщить Исполнителю контакты и должность представителей Заказчика уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с оказанием Услуг.

- 1.5.2. Предоставить указанную в соответствующем письменном запросе Исполнителя и имеющуюся в наличии у Заказчика техническую или иную документацию и информацию, необходимые Исполнителю для выполнения обязательств по Договору.

- 1.5.3. Наличие специализированных программных продуктов для проведения расчетов: АТП-РНВ-Котельная-ДЭС-Сварка-ПДВ-УПРЗА-Шум-АЗС-Дизель-Среднесуточные-Эколог и т.д., а также опыт работы с ними (с приложением подтверждающих документов).

- 1.6. Иные требования и сведения общего характера

- 1.6.1. Разработка ПДВ (НДВ) выбросов включает в себя:

- Проекты НДВ, отчеты об инвентаризации для объектов АО «Сахаэнерго» указанных в Таблице 1 «Перечень объектов заказчика».

- 1.6.2. Проект ПДВ (НДВ) должен содержать в своем составе и оформлен в соответствии с регламентом на составление проектных документов, включая отчет об инвентаризации.

- 1.6.3. В стоимость услуг включены расходы по проведению санитарно-эпидемиологической экспертизы проекта нормативов ПДВ (НДВ), фоновой справки о загрязнении атмосферного воздуха, запрос выписки из ЕГРН с координатами (об объекте недвижимости).

- 1.6.4. Допустимо оформление одной санитарно-эпидемиологической экспертизы проекта НДВ для нескольких производственных площадок одного объекта НВОС.

- 2.	Требования к продукции

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. N7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 04.05.1999 г. N96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- Постановление Правительства РФ от 09.12.20 г. №2055 «О предельно допустимых выбросах, временно разрешенных выбросах, предельно допустимых нормативах вредных физических воздействий на атмосферный воздух и разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух»;

- Приказ Минприроды от 06.06.2017 г. №273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе»;

- Приказ Минприроды от 11.08.20 г. №581 «Об утверждении методики разработки (расчета) и установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух»;

- Распоряжение Правительства РФ от 20.10.2023 г. №2909-р «Об утверждении перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды».

- 2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг

- 2.1.1 Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Проект ПДВ (НДВ) и отчет об инвентаризации ДЭС с. Саскылах Анабарского РЭС (включая выгрузку из расчетных программ) | Экз. | 1 | -Один экземпляр в бумажном и один в электронном виде, в формате разработки и формате PDF (CD-диск), акт об оказании услуг; -Оригиналы положительных экспертных заключений и санитарно-эпидемиологические заключения по каждому объекту НВОС или производственной площадке; -В связи с возможными изменениями законодательства РФ в ходе исполнения договорных обязательств, возможно внесение корректировок в техническое требование в части оказываемых услуг без увеличения контрактной стоимости; -Разработанная природоохранная документация предварительно согласовывается с Заказчиком. |
|  | Проект ПДВ (НДВ) и отчет об инвентаризации ДЭС с. Юрюнг-Хая Анабарского РЭС (включая выгрузку из расчетных программ) | Экз. | 1 |  |
|  | Проект ПДВ (НДВ) и отчет об инвентаризации ДЭС Таймылыр, Булунские ЭС (включая выгрузку из расчетных программ) | Экз. | 1 |  |
|  | Проект ПДВ (НДВ) и отчет об инвентаризации ДЭС Батагай Верхоянских ЭС (включая выгрузку из расчетных программ) | Экз. | 1 |  |
|  | Проект ПДВ (НДВ) и отчет об инвентаризации ДЭС Кыстатыам Жиганский РЭС (включая выгрузку из расчетных программ) | Экз. | 1 |  |
|  | Проект ПДВ (НДВ) и отчет об инвентаризации ДЭС Бестях Жиганский РЭС (включая выгрузку из расчетных программ) | Экз. | 1 |  |
|  | Проект ПДВ (НДВ) и отчет об инвентаризации вспомогательный цех (гараж) п. Сангар Кобяйские ЭС (включая выгрузку из расчетных программ) | Экз. | 1 |  |
|  | Проект ПДВ (НДВ) и отчет об инвентаризации ДЭС Колымское Нижнеколымский РЭС (включая выгрузку из расчетных программ) | Экз. | 1 |  |
|  | Проект ПДВ (НДВ) и отчет об инвентаризации ДЭС Куйдусун Оймяконский РЭС (включая выгрузку из расчетных программ) | Экз. | 1 |  |
|  | Проект ПДВ (НДВ) и отчет об инвентаризации ДЭС Дабан Олекминский РЭС (включая выгрузку из расчетных программ) | Экз. | 1 |  |
|  | Проект ПДВ (НДВ) и отчет об инвентаризации ДЭС Чкалов ПЦ-2 (включая выгрузку из расчетных программ) | Экз. | 1 |  |
|  | Проект ПДВ (НДВ) и отчет об инвентаризации ДЭС Белькачи ПЦ-6 (включая выгрузку из расчетных программ) | Экз. | 1 |  |
|  | Проект ПДВ (НДВ) и отчет об инвентаризации МКУ Северное Сияние Янские ЭС (включая выгрузку из расчетных программ) | Экз. | 1 |  |

- 2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработка проектов ПДВ (НДВ) и отчетов об инвентаризации для производственных объектов АО «Сахаэнерго» | С даты заключения договора | В течение 90 календарных дней с момента предоставления исходных данных необходимых для разработки проектов |
|  | Экспертиза проектов ПДВ(НДВ) в аккредитованной в установленном порядке организации на право проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз проектной документации | С даты заключения договора |  |
|  | Получение санитарно-эпидемиологического заключения проектов санитарно-защитной зоны в Управлении Роспотребнадзора по РС (Я) | С даты заключения договора |  |

## 2.2.	Требования к качеству услуг

## Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг: Разработка нормативов предельно допустимых выбросов АО «Сахаэнерго»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1.1 |  | В течение 90 календарных дней с момента предоставления исходных данных необходимых для разработки проектов |  |  |  |
| 1.1.2. |  | Проект ПДВ (НДВ) должен содержать в своем составе и оформлен в соответствии с регламентом на составление проектных документов, в соответствии с п.1.6 |  |  |  |
| 1.1.3. |  | Прохождение санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной документации осуществляется за счет Исполнителя |  |  |  |
| 1.2. | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.2.1 |  | По результатам оказания услуги Исполнитель направляет в адрес Заказчика акт оказанных услуг и окончательный счет /счет-фактуру | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1.1. |  | Наличие программных продуктов и опыта работы, указанных в п. 1.5.3. |  |  |  |

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

# 4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, равной начальной (максимальной) цене договора, установленной в Документации о закупке, а также с единичными расценками (ценой за единицу продукции по каждому наименованию работ), предложенными в заявке Победителем.

  - Порядок формирования на этапе исполнения договора стоимости выполняемых услуг по заявке заказчика установлен в Проекте договора (Приложение № 2 к Документации о закупке)».