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[bookmark: _Toc54643694]1. Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc54643695][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения
	ТТ
	Технические требования 

	СЗЗ
	Санитарно-защитная зона

	ГСМ
	Горюче-смазочные материалы

	ДЭС
	Дизельная электростанция






1.2. [bookmark: _Toc54643696][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc54643697][bookmark: _Toc46743507]«Разработка проектов санитарно-защитных зон для объектов АО Сахаэнерго»
Цель оказания услуг 
[bookmark: _Toc54643698]Разработка проектов санитарно-защитных зон для объектов АО «Сахаэнерго» в целях соблюдения природоохранных требований действующих нормативно-правовых актов РФ.
1.3. [bookmark: _Toc46743508]Существующее положение 
[bookmark: _Toc54643699]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг)
	Количество источников выбросов 

	1
	2
	3
	4

	1
	ДЭС с. Абый
	Республика Саха (Якутия), Абыйский район, с. Абый
	Выхлопные трубы ДЭС — 5 шт.;
Резервуары склада ГСМ — 7 шт.;
Внутренний проезд — 1 шт.
Наличие проекта НДВ от 2025 года

	2
	ДЭС с. Кенг-Кюель
	Республика Саха (Якутия), Абыйский район,
с. Кенг-Кюель
	Выхлопные трубы ДЭС — 5 шт.;
Резервуары склада ГСМ — 7 шт.;
Сварочный пост — 1 шт.;
Внутренний проезд — 1 шт.
Наличие проекта НДВ от 2025 года

	3
	ДЭС с. Кубергане
	Республика Саха (Якутия), Абыйский район, с. Куберганя, ул. Хабарова, 49
	Выхлопные трубы ДЭС — 5 шт.;
Резервуары склада ГСМ — 9 шт.;
Внутренний проезд — 1 шт.
Наличие проекта НДВ от 2025 года

	4
	ДЭС с. Суторуоха
	Республика Саха (Якутия), Абыйский район,
с. Сутуруоха, ул Центральная
	Выхлопные трубы ДЭС — 4 шт.;
Резервуары склада ГСМ — 4 шт.;
Внутренний проезд — 1 шт.
Наличие проекта НДВ от 2025 года

	5
	ДЭС с. Сыаганнаах
	Республика Саха (Якутия), Абыйский район, с. Сыаганнах, ул. Ильяхова Е.Н. 66
	Выхлопные трубы ДЭС — 5 шт.;
Резервуары склада ГСМ — 8 шт.;
Металлообработка — 1 шт;
Внутренний проезд — 1 шт.
Наличие проекта НДВ от 2026 года

	6
	ДЭС с. Намы
	Республика Саха (Якутия), Булунский район, с. Намы
	Выхлопные трубы ДЭС — 5 шт.;
Резервуары склада ГСМ — 7 шт.;
Внутренний проезд — 1 шт.
Наличие проекта НДВ от 2025 года

	7
	ДЭС с. Тополиное
	Республика Саха (Якутия), Томпонский район, с. Тополиное
	Выхлопные трубы ДЭС — 8 шт.;
Резервуары склада ГСМ — 6 шт.;
Внутренний проезд — 1 шт.
Наличие проекта НДВ от 2026 года

	8
	ДЭС с. Иннях
	Республика Саха (Якутия),  Олекминский район, с. Иннях
	Выхлопные трубы ДЭС — 3 шт.;
Резервуары склада ГСМ — 2 шт.;
Внутренний проезд — 1 шт.
Наличие проекта НДВ от 2026 года

	9
	ДЭС с. Чкалов
	Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, с. Чкалов
	Выхлопные трубы ДЭС — 4 шт.;
Резервуары склада ГСМ — 3 шт.;
Внутренний проезд — 1 шт.
Наличие проекта НДВ от 2020 года

	10
	ДЭС с. Березовка
	Республика Саха (Якутия),  Среднеколымский район, с. Березовка
	Выхлопные трубы ДЭС — 6 шт.;
Резервуары склада ГСМ — 8 шт.;
Сварочный пост — 1 шт.;
Внутренний проезд — 1 шт.
Наличие проекта НДВ от 2023 года

	11
	ДЭС п. Усть -Янск
	Республика Саха (Якутия), Усть-Янский улус, п. Усть-Янск, ул. Мира, 1/1
	Выхлопные трубы ДЭС — 5 шт.;
Резервуары склада ГСМ — 6 шт.;
Сварочный пост — 1 шт.;
Внутренний проезд — 1 шт.
Наличие проекта НДВ от 2026 года


1.4. [bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc54643700][bookmark: _Hlk46492347] Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
1.4.1. [bookmark: _Toc54643701][bookmark: _Toc50125126]Сообщить Исполнителю контакты и должность представителей Заказчика уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с оказанием Услуг.
1.4.2. Предоставить указанную в соответствующем письменном запросе Исполнителя и имеющуюся в наличии у Заказчика техническую или иную документацию и информацию, необходимые Исполнителю для выполнения обязательств по Договору.
1.4.3. Наличие специализированных программных продуктов для проведения расчетов: АТП-РНВ-Котельная-ДЭС-Сварка-ПДВ-УПРЗА-Шум-АЗС-Дизель-Среднесуточные-Эколог и т.д., а также опыт работы с ними (с приложением подтверждающих документов).

1.6. Иные требования и сведения общего характера 
1.6.1. Установление санитарно-защитных зон включает в себя:
Проекты санитарно-защитных зон для объектов АО «Сахаэнерго» указанных в Таблице 1 ТТ «Перечень объектов заказчика» – 11 томов.
1.6.2. Проект СЗЗ должен содержать в своем составе и оформлен в соответствии с регламентом на составление проектных документов:
-   Сведения о размерах СЗЗ;
- Сведения о границах СЗЗ (наименования административно-территориальных единиц и графическое описание местоположения границ такой зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения ЕГРН, в том числе в электронном виде);
- обоснование размеров и границ СЗЗ в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения благополучия населения, в том числе с учетом расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе, физического воздействия на атмосферный воздух, оценки риска для здоровья человека (при необходимости);
- перечень ограничений использования земельных участков, расположенных в границах СЗЗ;
- обоснование возможности использования земельных участков в границах СЗЗ, в том числе с учетом расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух и оценки риска для здоровья человека (в случае, если в проекте не предусмотрено установление таких ограничений использования земельных участков).
1.6.3. В стоимость услуг включаются расходы по проведению санитарно-эпидемиологической экспертизы, оформление фоновой справки о загрязнении атмосферного воздуха.

2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc54643702]Требования к продукции
· Федеральный закон от 10.01.2002 г. N7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
· Федеральный закон от 04.05.1999 г. N96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
· Федеральный закон от 03.08.2018 г.№ 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
· Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 г. N222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»;
· Приказ Минприроды от 06.06.2017 г. N273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе».
2.1. [bookmark: _Toc54643703]Требования к объемам и срокам оказания услуг
2.1.1. [bookmark: _Toc54643704]Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc54643705]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Проект СЗЗ ДЭС с. Абый Белогорского РЭС (включая выгрузку из расчетных программ)
	Экз.
	1
	- Запрос выписки из ЕГРН с координатами (об объекте недвижимости) запрашивается самостоятельно за счет Исполнителя;
-Выполнение кадастровых работ, которые должны содержать наименование административно-территориальных единиц и графическое описание местоположения границ такой зоны, перечень координат характерных точек ее границ в системе координат, используемой для ведения ЕГРН (описание местоположения границ/сведения о границах санитарно-защитной зоны) (на электронном носителе xml-файл, PDF);
-Один экземпляр в электронном виде, в формате разработки и формате PDF (CD-диск), акт об оказании услуг;
-Оригиналы положительных экспертных заключений и санитарно-эпидемиологические заключения по каждой производственной территории в отдельности;
-В связи с возможными изменениями законодательства РФ в ходе исполнения договорных обязательств, возможно внесение корректировок в техническое требование в части оказываемых услуг без увеличения контрактной стоимости;
-Разработанная природоохранная документация предварительно согласовывается с Заказчиком.

	2. 
	Проект СЗЗ ДЭС с. Кенг-Кюель Белогорского РЭС (включая выгрузку из расчетных программ)
	Экз.
	1
	

	3. 
	Проект СЗЗ ДЭС с. Кубергане Белогорского РЭС (включая выгрузку из расчетных программ)
	Экз.
	1
	

	4. 
	Проект СЗЗ ДЭС с. Суторуоха Белогорского РЭС (включая выгрузку из расчетных программ)
	Экз.
	1
	

	5.
	Проект СЗЗ ДЭС с. Сыаганнаах Белогорского РЭС (включая выгрузку из расчетных программ)
	Экз.
	1
	

	6.
	Проект СЗЗ ДЭС с. Намы Булунских ЭС (включая выгрузку из расчетных программ)
	Экз.
	1
	

	7.
	Проект СЗЗ ДЭС с. Тополиное Оймяконского РЭС (включая выгрузку из расчетных программ)
	Экз.
	1
	

	8.
	Проект СЗЗ ДЭС с. Иннях Олекминского РЭС (включая выгрузку из расчетных программ)
	Экз.
	1
	

	9.
	Проект СЗЗ ДЭС с. Чкалов ПЦ-2 (включая выгрузку из расчетных программ)
	Экз.
	1
	

	10.
	Проект СЗЗ ДЭС с. Березовка Среднеколымского РЭС (включая выгрузку из расчетных программ)
	Экз.
	1
	

	11
	Проект СЗЗ ДЭС п. Усть -Янск Янских ЭС (включая выгрузку из расчетных программ)
	Экз.
	1
	



2.1.2. Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc54643707][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	Разработка проектов санитарно-защитной зоны для производственных объектов АО «Сахаэнерго»
	С даты заключения договора
	90 календарных дней с момента получения Исполнителем исходных данных от Заказчика на разработку одного тома

	2. 
	Экспертиза проектов санитарно-защитной зоны в аккредитованной в установленном порядке организации на право проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз проектной документации
	С даты заключения договора
	

	3. 
	Получение санитарно-эпидемиологического заключения проектов санитарно-защитной зоны в Управлении Роспотребнадзора по РС (Я)
	С даты заключения договора
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2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc54643708][bookmark: _Toc54643709]Требования к качеству услуг
Таблица 4. Требования к качеству услуг 
Наименование услуг/этапа услуг (позиция № 1-7 Таблицы 2): Разработка проектов санитарно-защитных зон для объектов 
АО Сахаэнерго (1 часть)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	[bookmark: _GoBack]Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	
	90 календарных дней с момента получения Исполнителем исходных данных от Заказчика на разработку одного тома
	
	
	

	1.1.2. 
	
	Проект СЗЗ должен содержать в своем составе и оформлен в соответствии с регламентом на составление проектных документов, указанных в п. 1.6.2.
	
	
	

	1.1.3. 
	
	Запрос выписки из ЕГРН с координатами (об объекте недвижимости),прохождение санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной документации осуществляется за счет Исполнителя.
	
	
	

	1.2. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	
	По результатам оказания услуги Исполнитель направляет в адрес Заказчика акт оказанных услуг и окончательный счет /счет-фактуру
	
	
	

	2. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	
	Наличие программных продуктов и опыта работы, указанных в п. 1.5.3.
	
	
	







                                  Зам. Главного инженера - начальник ПТУ	Брызгалов Р.Н.
	








Исп. Атласова Т.Т.
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[bookmark: _Toc54643710][bookmark: _Toc53395937][bookmark: _Toc53393312]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.



[bookmark: _Toc54643711][bookmark: _Toc54281228]4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

· По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, равной начальной (максимальной) цене договора, установленной в Документации о закупке, а также с единичными расценками (ценой за единицу продукции по каждому наименованию работ), предложенными в заявке Победителем.
· Порядок формирования на этапе исполнения договора стоимости выполняемых услуг по заявке заказчика установлен в Проекте договора (Приложение № 2 к Документации о закупке)».
