Технические требования

«[ОКПД2 43.99.90.190] Выполнение работ по очистке сухим льдом главного генератора №2 Ирганайской ГЭС методом бластинга сухого льда.»

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.4.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	4

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	4

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	4

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	5

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	6

2.2.	Требования к качеству продукции	6

Таблица 4. Требования к качеству продукции	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	11

3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учётом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведённой в Документации о закупке.	11

3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.	11

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	11

4.1.	Сметную документацию составлять и оформлять в соответствии с требованиями к документации по ценообразованию (Приложение № 1к настоящим техническим требованиям).	11

5.	Приложения:	11

5.1.	Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию на выполнение работ по программе ремонтов.	11

Приложение № 1. Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию на выполнение работ по программе ремонтов.	12

Приложение № 1.1. К Требованиям к оформлению и составлению

сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов – локальный сметный расчет	18

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ОКПД | Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности |
| --- | --- |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ТТ | Технические требования |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| ЭБ | Электробезопасность |
| ПОТ | Правила по охране труда |

  - Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 [43.99.90.190] Выполнение работ по очистке сухим льдом главного генератора №2 Ирганайской ГЭС методом бластинга сухого льда для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала.»

  - Цель выполнения работ

«Исполнение договора № 1-РЕМ-2023-ДФ 08.11.2023г. “Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений Дагестанского филиала”.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Ирганайская ГЭС | Ирганайская ГЭС ( ДФ «РусГидро), Российская Федерация, Р. Дагестан, Унцукульский район, село Гимры) | Гидрогенератор №2 | - |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчик предоставит подрядчику следующие виды ресурсов:

1.1	Электроэнергия

1.2	Вода

1.3	Воздух

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Очистка обмотки статора главного генератора в районе лобовых частей, вентиляционных каналов, активного железа сердечника со стороны спинки статора гранулами сухого льда: диаметр ротора генератора от 6 до 9 м. | статор | 1 | Площадь очищаемой поверхности 105 м2 |
|  | Очистка обмотки ротора главного генератора в расточке со статором, зон активного железа обода ротора, вентиляционных каналов полюсов, изоляции полюсов гранулами сухого льда: диаметр ротора генератора от 6 до 9 м. | ротор | 1 | Площадь очищаемой поверхности 85 м2 |

Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ | Требования к началу срока выполнения работ | Требования к окончанию срока выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Очистка сухим льдом главного генератора №2 Ирганайской ГЭС методом бластинга сухого льда | 01.04.2027 | 01.06.2027 |

  - Требования к качеству продукции

- Таблица 4. Требования к качеству продукции

Наименование работ (позиция № 1-2 Таблицы 2): ОКПД2 [43.99.90.190] Выполнение работ по очистке сухим льдом главного генератора№2 Ирганайской ГЭС методом бластинга сухого льда.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |
|  | Допуск персонала на объекты ГЭС осуществляется в строгом соответствии с Временным положением о допуске персонала ремонтных организаций и командированного персонала к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро». Работы должны выполняться в соответствии с правилами в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности РФ. Все необходимые материалы для выполнения работ подрядчик закупает собственными силами и за свой счет. Подрядчик должен обеспечить сбор и утилизацию отходов возникших при выполнении работ. Работы должны выполняться с учетом требований по охране окружающей среды, отраженных в действующем законодательстве РФ. Установленный внутриобъектовый режим на предприятии Заказчика является обязательным для персонала Подрядчика и должен строго выполняться в соответствии с действующим Положением по пропускному и внутриобъектовому режиму филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» в течение всего периода выполнения работ. Подрядчик представляет Заказчику по его запросу письменный отчет о текущем исполнении своих обязательств. Подрядчик обеспечивает свой персонал жильем, и несет все командировочные расходы. |  | ### Участник должен представить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Требования к организации работ |  | -//- | -//- |
|  | 1. Работы должны выполняться в соответствии с НТД, указанными в п. 4.2.4 Таблицы 2 настоящих ТТ; 2. Работы должны выполняться в соответствии с календарным графиком; 3. Обеспечение техники безопасности при проведении работ – технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность производства работ должны соответствовать характеру выполняемых работ; 4. Согласование со службой эксплуатации Заказчика мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Подрядчика официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях); 5. Текущий контроль выполняемых работ должен включать в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций. 6. Оформление отчётной документации по выполненным работам, КС-2, КС-3, приемо-сдаточная документация. |  | ### Участник должен представить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- | -//- |
|  | У Подрядчика должно быть все необходимое оборудование для выполнения работ по очистке методом бластинга, сухого льда, а также наличие сопел с изогнутым концом для очистки в труднодоступных местах. |  | Участник должен представить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  | -//- | -//- |
|  | Подрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов. Входной контроль должен включать проверку: а) наличия соответствующих сертификатов; б) наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных - характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; в) наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; г) правильности складирования и хранения. Д) Двуокись углерода твердая (сухой лед),в гранулах,Ø 3мм в термоконтейнерах поставщика |  | Участник должен представить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  | -//- | -//- |
|  | Подрядчик обязуется выполнять работы с привлечением собственного персонала обладающего соответствующими лицензиями и сертификатами. Привлекаемый персонал должен находиться в трудовых отношениях с Подрядной организацией. (Подрядчик должен предоставлять справки с места работы). Рабочей бригаде должно быть не менее трех работников. У работников должны быть действующие удостоверения проверки знаний по электробезопасности с присвоенными группами по электробезопасности и подтверждающие протокола проверки знаний по электробезопасности. (Удостоверение о проверке знаний по ЭБ, Протокол проверки знаний по ЭБ). Бригада должна состоять из ответственного руководителя работ- с V группой по ЭБ в электроустановках до и выше 1000 В, производителя работ - с IV группой по ЭБ в электроустановках до и выше 1000 В и не мене 2 рабочих - с III, II группой по ЭБ в электроустановках до и выше 1000 В. (ОРД организации о предоставлении права быть ответственным). Работники должны быть обучены по охране труда в соответствии с ПП РФ 2464: - ПОТ при работе на высоте Приказ 782н от 16.11.2020 г. - ПОТ при работе в ограниченно замкнутых пространствах Приказ 902н от 15.12.2020 г. -ПОТ при эксплуатации электроустановок Приказ №903н от 15.12.2020 г. ### (Протокол проверки знаний по ОТ согласно ПП РФ 2464 от 24.12.2021г (IV,V,VI, (п. 46а), б), в))) - медицинское заключение работников (Заключение о прохождении медицинского осмотра). Обладать достаточной квалификацией для выполнения всего перечня работ в соответствии с ПОТ при эксплуатации электроустановок №903н Документы, подтверждающие квалификацию персонала, предоставляются подрядчиком до начала выполнения работ. |  | Участник должен представить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- | -//- |
|  | Получить вводный инструктаж от заказчика по охране труда, мерах безопасности и производственной санитарии при работе с опасными отходами. (Приказ от 22 сентября 2020 г. № 796 Об утверждении правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации) |  | Участник должен представить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Обеспечение техники безопасности при проведении работ – технические и организационные мероприятия, комплектность персонала, наличие средств индивидуальной защиты. Безопасность производства работ должна соответствовать характеру выполняемых работ. (ПОТ при эксплуатации электроустановок Приказ №903н от 15.12.2020 г.) |  | Участник должен представить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Подготовка рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет оперативный персонал Заказчика. (ПОТ при эксплуатации электроустановок Приказ №903н от 15.12.2020 г.) |  | Участник должен представить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  | -//- | -//- |
|  | После очистки методом бластинга сухого льда, поверхность статора должна быть обезжиренной и без остаточных следов масла. |  | Участник должен представить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | ### - |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- | -//- |
|  | Отчётные документы представить на бумажном носителе в 2 экземплярах, на электронном носителе в 1 экземпляре в форматах *.PDF, *.word, *.dос, *.хlsх. |  | Участник должен представить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | ### - |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учётом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведённой в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - Сметную документацию составлять и оформлять в соответствии с требованиями к документации по ценообразованию (Приложение № 1 к настоящим техническим требованиям).

Приложения:

  - Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию на выполнение работ по программе ремонтов.

Приложение № 1

к Техническим требованиям

Требования к оформлению и составлению

сметной документации по ценообразованию на выполнение работ по программе ремонтов.

- Настоящие требования разработаны для единого подхода к оформлению и составлению сметной документации на работы по ремонтам на 2026 год.

- Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.

- Версия программного комплекса «Гранд-Смета» (далее–ПК «Гранд-смета») должна быть не ниже 2025.1.

- При составлении смет руководствоваться:

- Приказом ПАО «РусГидро» от 22.11.2022 №891 «Об утверждении Единой методики установления требований и критериев (отбора, оценки) при подготовке в проведении закупок в Группе РусГидро», с учетом изменений и дополнений;

- Приказом ПАО «РусГидро» от 23.11.2022г. №893 «Об утверждении Единой методики формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций группы РусГидро», с учетом изменений и дополнений (далее – Методика ПЦ);

- Сметная документация на ремонт энергетического оборудования составляется с применением сборников «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» с учетом дополнений и изменений (далее – БЦ), «Методических указаний по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования» (СО 34.20.607-2005), разработанных АО «ЦКБ Энергоремонт», с учетом дополнений и изменений (БЦ с учетом Доп.1-12).

- Поправочный индекс к Базовым ценам учитывать в размере, не превышающем предельный индекс, установленный ПАО «РусГидро»: для работ, выполняемых в 2026 году, применять поправочные индексы к БЦ в размере, не превышающем 2,46 с начислением индекса-дефлятора на 2026 год в размере 7,57%, рассчитанного в соответствии с п.10 настоящих требований.

- При отсутствии единичных расценок на ремонт энергетического оборудования в БЦ, а также при составлении локальных смет на ремонт зданий и сооружений, сметная документация составляется базисно-индексным методом (далее – БИМ) с использованием сметно-нормативной базы ГЭСН-2020, ФЕР-2020 (с Изм.1-9) с КСР по приказу №969/пр от 17.11.2022. Сметная документация составляется в текущем уровне цен, с использованием единичных расценок, в том числе, их отдельных составляющих, сведения о которых включены в ФРСН.

- В случае отсутствия единичных расценок в действующей СНБ возможно определение сметной стоимости с применением государственных элементных сметных норм (далее – ГЭСН) сборников СНБ ФСНБ-2022 (актуальной на момент составления сметной документации), сметных норм сборников «Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ЕНиР) и «Ведомственных норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ВНиР). При этом уровень оплаты труда для ГЭСН, ЕНиР и ВНиР определять аналогично примененному в сметной документации методу расчета в соответствии с тарифными ставками сборника «Показатели часовой оплаты труда» (далее - ТС 2001), внесенного в ФРСН. Применение сметных норм сборников ГЭСН является приоритетным.

Нормы накладных расходов и сметной прибыли определять на основании нормативных документов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов.

- При определении сметной стоимости БИМ применяются индексы изменения сметной стоимости по статьям затрат для соответствующих видов объектов капитального строительства и субъектов Российской Федерации (частей территорий субъектов Российской Федерации), публикуемые Минстроем РФ.

Для работ, выполняемых в 2026 году применять индексы по состоянию на 2 квартал 2025 года с применением индекса-дефлятора, рассчитанного в соответствии с п.10 настоящих требований.

- Расчет индексов-дефляторов осуществлять на основании актуальных прогнозных среднегодовых индексов-дефляторов (ИПЦ базовый, по строке – Показатель инфляции / в среднем за год) по данным прогноза Министерства экономического развития РФ.  В настоящий момент актуальным является прогноз от 30.04.2025 года:

- На 2025 год – 109,3%;

- На 2026 год – 105,4%.

Показатель индекса-дефлятора на работы, выполняемые в 2026г. рассчитывается следующим образом:

Иинфмес2025=121.093=1,0074

Иинфмес2026=121.054=1,0044

Иинфлпер2026=1,00746х1,0044+1,0542=1,0757

- Стоимость материально-технических ресурсов (далее–МТР), не учтенных в расценках, определять по сборнику ФССЦ, сметно-нормативной базы «ГЭСН-2020, ФЕР-2020 (с Изм. 1-9)». Номенклатура принимаемых по сборнику МТР должна строго соответствовать номенклатуре, определенной ведомостью объемов работ, «применительно» использование расценок сборника не допускается.

При отсутствии необходимой номенклатуры МТР в сборнике ФССЦ, сметные цены на такие МТР определяются в уровне цен составления сметной документации на основании данных о сметных ценах в текущем уровне цен, размещенных в ФГИС ЦС с индексами изменения сметной стоимости к группе однородных строительных ресурсов, информация о которых размещена в ФГИС ЦС, для субъекта Российской Федерации в котором расположен филиал ПАО «РусГидро». Уровень цен на МТР определяемых по ФГИС ЦС принимается аналогично указаниям в п.9 настоящих Требований. При этом в наименовании ресурса необходимо указать код ресурса («Паронит марки ПЭ, толщина от 0,5 до 4 мм» (ФГИС 01.1.02.08-1051), стоимость указывать в формате произведения сметной стоимости и индекса к группе однородных строительных ресурсов (173.96*0.99).

При отсутствии возможности определения стоимости МТР по сборникам ФССЦ и данным ФГИС ЦС, допускается определять стоимость как среднерыночную по региону расположения Филиала ПАО «РусГидро», при этом среднерыночная цена формируется Методом анализа ТКП в соответствии с Приложением №3 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов.

В сметах в графе «обоснование» указывать шифр согласно справочнику ТМЦ ЕСУ НСИ (при этом наименование МТР корректировке не подлежит), во вкладке «Дополнительная информация. Примечания» ПК «Гранд-смета» указывать номер позиции согласно Общему расчету плановой цены (Приложение №3).

Сметная стоимость материальных ресурсов и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует в ФРСН, определяется с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат.

- Транспортные затраты определяются следующими методами:

12.1 по доставке материальных ресурсов:

- в размере до 3-х процентов от отпускной цены материальных ресурсов с учетом заготовительно-складских расходов (по решению Заказчика);

- методом анализа ТКП, по среднерыночной стоимости, в соответствии с Приложением №3 к настоящим Требованиям;

12.2 по доставке оборудования:

- в размере до 3-х процентов от отпускной цены оборудования (по решению Заказчика);

- методом анализа ТКП, по среднерыночной стоимости, в соответствии с Приложением №3 к настоящим Требованиям;

- Если транспортировка осуществляется Заказчиком самостоятельно (самовывоз), данные расходы в сметной документации дополнительно не учитываются.

- Заготовительно-складские расходы определяются в % от суммы отпускной цены материалов, изделий, конструкций, оборудования и транспортных затрат:

- 2% -для материальных ресурсов (кроме металлоконструкций);

- 0,75%- для металлоконструкций;

- 1,2% - для оборудования.

- Затраты на эксплуатацию строительной техники, не учтенной нормами и расценками, включенными в ФРСН, определяются Методом анализа ТКП, по среднерыночной стоимости в соответствии с Приложением №3 и включаются в Главу 9 ССР.

- При составлении сметной документации корректировка наименования работ, принятой расценки недопустима. При необходимости, вся дополнительная информация указывается в скобках, после указания наименования расценки (например, Разборка, очистка, замена уплотнения, сборка крышки ванны подшипника: диаметр шейки вала свыше 0.95 до 1,5 м (диаметр шейки вала – 1.3 м).

- При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

- Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» и указываются попозиционно.

- Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определять в Технических требованиях и начислять в ССР в процентах в размере, указанном в утвержденных Технических требованиях. Порядок расчета за непредвиденные работы и затраты оговаривать в договоре подряда.

Сметная документация на непредвиденные работы и затраты составляется на основании ведомостей объемов работ либо иной технической документации.

Стоимость работ на непредвиденные работы и затраты определяется в соответствии с указаниями в пп.9-10 настоящих требований.

- В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.

- В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно- строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.

- Стоимость шеф - монтажных и шеф - наладочных работ включается в сметную стоимость оборудования и может определяться отдельными расчетами. Расчет стоимости шеф - монтажных работ выполняется по форме 3П с предоставлением подтверждающих документов по уровню заработной платы, удельному весу накладных расходов в себестоимости, уровню рентабельности (образец формы расчета представлен в Приложении № 2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов). Участник (подрядчик, контрагент) представляет смету на шеф-монтажные работы в соответствии с графиком выполнения работ.

- При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. Размер суточных командировочных расходов определять в соответствии с Федеральным законодательством и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации.

Лимиты командировочных расходов при производстве СМР и ПНР по статьям затрат следующие:

- суточные - 700 руб./сутки;

- проживание – 500 руб./сутки;

- проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) и проживания определяется по среднерыночной стоимости, Методом анализа ТКП в соответствии с Приложением №3 к настоящим требованиям.

- В связи с предоставлением Заказчиком услуг, указанных в разделе Технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг»:

  - В сметной документации при определении стоимости работ по расценкам, указанным в сборниках «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования», затраты на услуги, предоставляемые Заказчиком подрядным организациям не учитывать.

  - Из норм и расценок, внесенных в ФРСН, при составлении сметной документации исключать затраты:

    - По предоставляемым грузоподъемным механизмам, учтенным в составе сметных норм и расценок:

- Исключать из норм и расценок предоставляемые грузоподъемные механизмы.

В случае использования подрядчиком собственных/арендованных механизмов полностью, либо частично, для выполнения конкретной работы на строительной площадке, из расценки на выполнение данных работ грузоподъемные механизмы не исключаются

    - По предоставляемой электроэнергии (в том числе, в составе стоимости машино-часа):

- Рассчитанная сумма возврата стоимости электрической энергии учитывается в смете на СМР, со знаком «–».

- Индекс пересчета в текущие цены применять аналогичный примененному в сметной документации.

- При применении индексов по статьям затрат в сметной документации для данного ресурса применять индекс на материалы.

    - По предоставляемому сжатому воздуху:

- Из норм и расценок исключать стоимость компрессоров.

    - По предоставляемой воде:

- Из норм и расценок исключать стоимость воды.

    - Учтенные в составе накладных расходов:

- расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий (удельный вес статьи затрат в накладных расходах - 3,02%);

- содержание пожарной и сторожевой охраны (удельный вес статьи затрат в накладных расходах - 2,01%);

- расходы по благоустройству и содержанию строительных площадок (удельный вес статьи затрат в накладных расходах – 1,61%)

исключаются путем применения понижающего коэффициента к нормативам накладных расходов на строительные работы в размере 0,93. Понижающий коэффициент не применяется к нормативам накладных расходов на ремонтно-строительные работы, работы по реконструкции зданий и сооружений (ГЭСН/ФЕР/ТЕР-2001-46), монтажные и пусконаладочные работы.

- При выполнении работ Заказчиком, например, по химическому анализу турбинных масел и осушению проточной части гидроагрегата, стоимость указанных работ не включать в ведомости объемов работ и цену договора подряда.

- ССР составляется при наличии двух и более смет. Обязательными приложениями к ССР являются локальные сметы (по образцу в соответствии с Приложением №1.2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов), подписанные инженером-сметчиком контрагента (подрядчика), с обязательным указанием должности, наименования организации, Ф.И.О. подписанта. Наименование и нумерация глав сводного сметного расчета не подлежат корректировке вне зависимости от состава включаемых затрат. В случае отсутствия затрат, предусматриваемых соответствующей главой сводного сметного расчета, эта глава пропускается без изменения номеров последующих глав. Формат ССР выполнять по Образцам Приложения №№ 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов.

- Выходные формы сметных расчетов должны соответствовать выходным шаблонам ПК «Гранд-Смета» «ЛСР по методике 2020 (БИМ)».

- Сметная документация должна быть представлена на электронном носителе (в формате «xml» ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»).

Приложение 1.1

к Требованиям к оформлению и составлению

сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "_____" _____________20__г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "_"____" _______20___г |  |  |  |  |  |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2025.1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование конструктивного решения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным |  | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  |  |  | соответствующих периоду выполнения работ по договору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | монтажных работ |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.час. |  |  |  |  |
|  | оборудования |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.час. |  |  |  |  |
|  | прочих затрат |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование |  | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на ед |  | коэффиц |  | всего с учетом коэф |  |  | на ед. |  |  |  | коэффициенты |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  |  |  |

Пункт 24 учитывается при указании соответствующих услуг, предоставляемых ПАО «РусГидро» подрядным организациям в разделе технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг».

Размер коэффициента корректируется в соответствии с перечнем предоставляемых услуг, указанным в разделе Технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг». Образец расчета приведен в приложении к приказу от 17.06.2019 № 498.