## Форма
Приложение 2 к запросу о предоставлении ценовой информации
Форма ответа на запрос о предоставлении ценовой информации
| Дата, исходящий номер |  | Генеральному директору ООО "Почтовые финансы"
В ответ на Ваш запрос направляем Вам коммерческое предложение напоставку комплектующих для АПС для нужд РЦ Екатеринбург (только для субъектов малого и среднего предпринимательства) в соответствии с Техническим заданием и условиями заказчика, указанными в запросе.
ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Наименование данных
Наименование Поставщика
Адрес, ИНН, КПП, ОГРН
Контактная информация (телефон, E-mail):
Условия исполнения договора:
| Место поставки | В соответствии с Приложением №1 к Техническому заданию
| Срок поставки | Срок поставки товара не позднее 30 календарных дней с даты получения Заявки Поставщиком
| Предполагаемые сроки проведения закупки | сентябрь – октябрь 2026
| Порядок оплаты | оплата поставленного товара по каждой заявке производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами накладной по форме № ТОРГ-12/УПД по каждому подразделению
| Требования к гарантийному сроку на результат услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества | Срок гарантии на Товар: не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами накладной по форме № ТОРГ-12/УПД по каждому подразделению
| Данное предложение действительно | не менее 180 дней
№ п/п | Наименование товара******* | Требования к качественным, техническим и/или функциональным характеристикам товаров | Указание на товарный знак, модель, артикул предлагаемого товара (при наличии), конкретные значения качественных, технических и/или функциональных характеристик товаров в соответствии с Техническим заданием*** | Товарный знак, модель, артикул предлагаемого товара****** | Ед. изм. | Страна происхождения товара | Наименование реестра продукции в соответствии с п.3 ПП РФ № 1875**** | Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции/евразийского реестра промышленных товаров государств - членов ЕАЭС***** | Прогнозное кол-во товара ******** | Цена за ед. товара, руб. с учетом всех налогов и сборов** | Общая цена, руб. с учетом всех налогов и сборов | Применяемая ставка НДС, %*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Контроллер замков LBSensX-CB40 или эквивалент | Контактный разъем: 12В Сигнальный разъем (датчик, геркон) до 40 входов Соединение в цепь: физический порт RJ-45, протокол RS-485 (Modbus) Установка на корпус: на винтовые стойки M3 Питание: 12В Разъем для подключения замка: не менее 1 шт. WF-2 Разъем для подключения датчика: не менее 1 шт. WF-3 Подключение к внешнему исполнительному устройство (контроллер, компьютер) через преобразователь интерфейсов – кабель RJ-45 (патч-корд) Работа с внешним ПО через API Совместимость с постаматом: Автоматизированная почтовая станция ЯИУШ.465666.001 РЭ | Контактный разъем: 12В Сигнальный разъем (датчик, геркон) до 40 входов Соединение в цепь: физический порт RJ-45, протокол RS-485 (Modbus) Установка на корпус: на винтовые стойки M3 Питание: 12В Разъем для подключения замка: _______ шт. WF-2 Разъем для подключения датчика: _______ шт. WF-3 Подключение к внешнему исполнительному устройство (контроллер, компьютер) через преобразователь интерфейсов – кабель RJ-45 (патч-корд) Работа с внешним ПО через API Совместимость с постаматом: Автоматизированная почтовая станция ЯИУШ.465666.001 РЭ | ________________ | штука |  |  |  | 60 |  | 0
2 | Конвертер протоколов LBSens-Master-CONV-232/485 (USB/485) или эквивалент | Питание – 5В (USB) Интерфейсы: не менее 1 шт. - RS485/RS232 Совместимость с постаматом: Автоматизированная почтовая станция ЯИУШ.465666.001 РЭ | Питание – 5В (USB) Интерфейсы: ________ шт. - RS485/RS232 Совместимость с постаматом: Автоматизированная почтовая станция ЯИУШ.465666.001 РЭ | ________________ | штука |  |  |  | 50 |  | 0
3 | Сенсорный экран Master Touch PCAP 10.1"SI101T3PLI_10 touch_3mm или эквивалент | Тип: Сенсорный экран Диагональ: 10,1 дюймов Напряжение питания: 5 В Совместимость с постаматом: Автоматизированная почтовая станция ЯИУШ.465666.001 РЭ | Тип: Сенсорный экран Диагональ: 10,1 дюймов Напряжение питания: 5 В Совместимость с постаматом: Автоматизированная почтовая станция ЯИУШ.465666.001 РЭ | ________________ | штука |  |  |  | 22 |  | 0
4 | Монитор EV101WM-80 или эквивалент | Диагональ: 10.1” Разрешение: не менее 1280×800 Количество отображаемых цветов: не менее 16.7M (8 бит) Контрастность: не менее 900:1 Яркость: не менее 400 кд/м2 Совместимость с постаматом: Автоматизированная почтовая станция ЯИУШ.465666.001 РЭ | Диагональ: 10.1” Разрешение: не менее 1280×800 Количество отображаемых цветов: _______ Контрастность: ______ Яркость: _______ кд/м2 Совместимость с постаматом: Автоматизированная почтовая станция ЯИУШ.465666.001 РЭ | ________________ | штука |  |  |  | 20 |  | 0
5 | Контроллер емкостного сенсорного экрана USB ICI2511C2P1 или эквивалент | Напряжение питания 5 В (USB) Входное напряжение 3,5 ~ 5,5 В, типичное 5 В Рабочая температура -20 ~ +70°C Относительная влажность 20%~90%RH Температура хранения -40 ~ +80°C Вес, г 100 Поддержка экранов проекционно-емкостные экраны Stouch Модель контроллера ILITEK Размер контроллера 26 * 49,66 мм Интерфейс USB 2.0 / USB 3.0 Совместимость с постаматом: Автоматизированная почтовая станция ЯИУШ.465666.001 РЭ | Напряжение питания 5 В (USB) Входное напряжение 3,5 ~ 5,5 В, типичное 5 В Рабочая температура -20 ~ +70°C Относительная влажность 20%~90%RH Температура хранения -40 ~ +80°C Вес, г 100 Поддержка экранов проекционно-емкостные экраны Stouch Модель контроллера ILITEK Размер контроллера 26 * 49,66 мм Интерфейс USB 2.0 / USB 3.0 Совместимость с постаматом: Автоматизированная почтовая станция ЯИУШ.465666.001 РЭ | ________________ | штука |  |  |  | 10 |  | 0
6 | Блок обработки видеосигнала RTD2513 V1.1 для матриц ЖК-экрана EV101WM-80 (Комплект) или эквивалент | Напряжение питания: 12В постоянного тока Поддержка HDMI входа с разрешением до 1920x1200 пикселов и с передачей звука Интерфейс: HDMI, LVDS, PHR4 2.0мм Совместимость с постаматом: Автоматизированная почтовая станция ЯИУШ.465666.001 РЭ | Напряжение питания: 12В постоянного тока Поддержка HDMI входа с разрешением до ________ пикселов и с передачей звука Интерфейс: HDMI, LVDS, PHR4 2.0мм Совместимость с постаматом: Автоматизированная почтовая станция ЯИУШ.465666.001 РЭ | ________________ | штука |  |  |  | 15 |  | 0
7 | Плата управления Top-tech KeyPCB V1.1 или эквивалент | Модель контроллера KeyPCB V1.1 Размер контроллера 22* 104 мм Интерфейс УПРАВЛЕНИЯ КЛЮЧОМ CN1 (10PIN/2.0) Совместимость с постаматом: Автоматизированная почтовая станция ЯИУШ.465666.001 РЭ | Модель контроллера KeyPCB V1.1 Размер контроллера 22* 104 мм Интерфейс УПРАВЛЕНИЯ КЛЮЧОМ CN1 (10PIN/2.0) Совместимость с постаматом: Автоматизированная почтовая станция ЯИУШ.465666.001 РЭ | ________________ | штука |  |  |  | 20 |  | 0
8 | Блок питания MeanWell LRS-100-12 или эквивалент | Модель контроллера KeyPCB V1.1 Размер контроллера 22* 104 мм Интерфейс УПРАВЛЕНИЯ КЛЮЧОМ CN1 (10PIN/2.0) Совместимость с постаматом: Автоматизированная почтовая станция ЯИУШ.465666.001 РЭ | Модель контроллера KeyPCB V1.1 Размер контроллера 22* 104 мм Интерфейс УПРАВЛЕНИЯ КЛЮЧОМ CN1 (10PIN/2.0) Совместимость с постаматом: Автоматизированная почтовая станция ЯИУШ.465666.001 РЭ | ________________ | штука |  |  |  | 22 |  | 0
9 | Блок питания MeanWell LRS-200-12 или эквивалент | Выходное напряжение: 12 В Выходной ток: 17 А Мощность: 204 Вт Серия LRS Диапазон частоты сети: 47–63 Гц Совместимость с постаматом: Автоматизированная почтовая станция ЯИУШ.465666.001 РЭ | Выходное напряжение: 12 В Выходной ток: 17 А Мощность: 204 Вт Серия LRS Диапазон частоты сети: _____ Гц Совместимость с постаматом: Автоматизированная почтовая станция ЯИУШ.465666.001 РЭ | ________________ | штука |  |  |  | 22 |  | 0
10 | Замок SensLock SZST-21 или эквивалент | Электромеханический замок с крюкообразным механизмом запирания, предназначенный для ограничения доступа в ячейки камер хранения (постаматов), ящики для хранения документации и прочего, с возможностью их дистанционного открытия. Тип монтажа: накладной (для установки внутри шкафов и постаматов). Питание: 12В Совместимость с постаматом: Автоматизированная почтовая станция ЯИУШ.465666.001 РЭ | Электромеханический замок с крюкообразным механизмом запирания, предназначенный для ограничения доступа в ячейки камер хранения (постаматов), ящики для хранения документации и прочего, с возможностью их дистанционного открытия. Тип монтажа: накладной (для установки внутри шкафов и постаматов). Питание: 12В Совместимость с постаматом: Автоматизированная почтовая станция ЯИУШ.465666.001 РЭ | ________________ | штука |  |  |  | 180 |  | 0
11 | Провод LB-S-Conn или эквивалент | Тип: UL2464 Диаметр проводника: 4С*22awg Материал проводника: медь Материал оболочки: ПВХ (PVC) Разъёмы: С одной стороны: SM 2P + SM 3P С другой стороны: 2510-2P + 2510-3P Длинна провода: не менее 2 метра – не более 3,5 метра Совместимость с постаматом: Автоматизированная почтовая станция ЯИУШ.465666.001 РЭ | Тип: UL2464 Диаметр проводника: 4С*22awg Материал проводника: медь Материал оболочки: ПВХ (PVC) Разъёмы: С одной стороны: SM 2P + SM 3P С другой стороны: 2510-2P + 2510-3P Длинна провода: _________ м Совместимость с постаматом: Автоматизированная почтовая станция ЯИУШ.465666.001 РЭ | ________________ | штука |  |  |  | 30 |  | 0
12 | Болт М8х25 | ГОСТ 7805-70 Длина мм 25 Вид головки: с шестигранной головкой Диаметр резьбы М8 Класс точности А Класс прочности: не ниже 4.8 | ГОСТ 7805-70 Длина мм 25 Вид головки: с шестигранной головкой Диаметр резьбы М8 Класс точности А Класс прочности: ________ | ________________ | штука |  |  |  | 50 |  | 0
13 | Предохранитель стеклянный 1.5А, 12В, 5×20 | Материал: стекло Номинальное напряжение: В 250 Номинальный рабочий ток: А 1,5 Контакты: цилиндрические Длина корпуса: мм 20 Диаметр корпуса: мм 5 | Материал: стекло Номинальное напряжение: В 250 Номинальный рабочий ток: А 1,5 Контакты: цилиндрические Длина корпуса: мм 20 Диаметр корпуса: мм 5 | ________________ | штука |  |  |  | 20 |  | 0
14 | Предохранитель стеклянный 3А, 12В, 5×20 | Материал: стекло Номинальное напряжение: В 250 Номинальный рабочий ток: А 3 Контакты: цилиндрические Длина корпуса: мм 20 Диаметр корпуса: мм 5 | Материал: стекло Номинальное напряжение: В 250 Номинальный рабочий ток: А 3 Контакты: цилиндрические Длина корпуса: мм 20 Диаметр корпуса: мм 5 | ________________ | штука |  |  |  | 20 |  | 0
15 | Твердотельный накопитель | Назначение – внутренний; Тип – SSD; Форм-фактор 2.5"; Интерфейс: SATA III; Тип памяти NAND: TLC; Объем накопителя: не менее 120 ГБ; Скорость чтения: не менее 500 МБ/с; Скорость записи: не менее 400 МБ/с. | Назначение – внутренний; Тип – SSD; Форм-фактор 2.5"; Интерфейс: SATA III; Тип памяти NAND: TLC; Объем накопителя: _____ ГБ; Скорость чтения: __________ МБ/с; Скорость записи: _________ МБ/с. | ________________ | штука |  |  |  | 40 |  | 0
16 | АКБ для ИБП Powercom RPT-1000AP | Напряжение, В – 12 Ёмкость, Ач – не менее 7, не более 9 Размеры (ДхШхВ), мм -151x65x94 Высота с клеммой, мм – 100 Тип клеммы -FASTON (зажим) 6,35 мм | Напряжение, В – 12 Ёмкость, Ач – _____________ Размеры (ДхШхВ), мм -151x65x94 Высота с клеммой, мм – 100 Тип клеммы -FASTON (зажим) 6,35 мм | ________________ | штука |  |  |  | 70 |  | 0
17 | Wi-Fi роутер netis MW5250 или эквивалент | Режимы работы -маршрутизатор, повторитель, точка доступа Входной интерфейс -10/100BASE-TX/4G ready Оперативная память – не менее 64 МБ Флеш-память – не менее 16 МБ Стандарты Wi-Fi -Wi-Fi 1 (b), Wi-Fi 3 (g), Wi-Fi 4 (n) Класс WiFi -N300 Количество диапазонов - однодиапазонный Диапазоны частот -2.4 ГГц Количество одновременно работающих диапазонов -1 Стандарты Wi-Fi (2.4 ГГц) -802.11b, 802.11g, 802.11n Скорость 802.11n, 2.4 ГГц -300 Мбит/с Максимальная скорость по частоте 2.4 ГГц – не менее 300 Мбит/с Максимальная скорость по всем WiFi диапазонам – не менее 300 Мбит/с Безопасность Wi-Fi -WEP, WPA, WPA2 Средства защиты сети -DMZ, Firewall, SPI Поддержка технологий -DHCP-сервер, DLNA, Dynamic DNS (DDNS), FTP-сервер, UPnP, VPN, WPS, протокол IPv6 Кол-во портов WAN -1 Скорость передачи по проводному подключению (WAN) (макс.) – не менее 100 Мбит/с Кол-во портов LAN- 4 Скорость передачи по проводному подключению (LAN) (макс.) – не менее 100 Мбит/с Количество выходных портов 10/100BASE-TX: не менее -4 Кол-во портов USB 2.0 -1 Особенности портов -Поддержка файлового сервера samba /FTP Сервера, поддерживает USB 3G/4G модемы Количество внутренних и внешних антенн: не менее 2 Тип антенн -внешние, несъемные Количество внешних антенн-2 Коэффициент усиления Wi-Fi антенны, (макс.) 5 dBi Дополнительные особенности -общий доступ к USB накопителю Мобильный выход в интернет 3G (требуется USB модем), 4G/LTE (требуется USB модем) Предназначено для установки в помещениях Цвет -белый | Режимы работы -маршрутизатор, повторитель, точка доступа Входной интерфейс -10/100BASE-TX/4G ready Оперативная память – _________ МБ Флеш-память – __________ МБ Стандарты Wi-Fi -Wi-Fi 1 (b), Wi-Fi 3 (g), Wi-Fi 4 (n) Класс WiFi -N300 Количество диапазонов - однодиапазонный Диапазоны частот -2.4 ГГц Количество одновременно работающих диапазонов -1 Стандарты Wi-Fi (2.4 ГГц) -802.11b, 802.11g, 802.11n Скорость 802.11n, 2.4 ГГц -300 Мбит/с Максимальная скорость по частоте 2.4 ГГц – ________ Мбит/с Максимальная скорость по всем WiFi диапазонам – ____ Мбит/с Безопасность Wi-Fi -WEP, WPA, WPA2 Средства защиты сети -DMZ, Firewall, SPI Поддержка технологий -DHCP-сервер, DLNA, Dynamic DNS (DDNS), FTP-сервер, UPnP, VPN, WPS, протокол IPv6 Кол-во портов WAN -1 Скорость передачи по проводному подключению (WAN) (макс.) – ________ Мбит/с Кол-во портов LAN- 4 Скорость передачи по проводному подключению (LAN) (макс.) – ___ Мбит/с Количество выходных портов 10/100BASE-TX: ______ Кол-во портов USB 2.0 -1 Особенности портов -Поддержка файлового сервера samba /FTP Сервера, поддерживает USB 3G/4G модемы Количество внутренних и внешних антенн: ________ Тип антенн -внешние, несъемные Количество внешних антенн-2 Коэффициент усиления Wi-Fi антенны, (макс.) 5 dBi Дополнительные особенности -общий доступ к USB накопителю Мобильный выход в интернет 3G (требуется USB модем), 4G/LTE (требуется USB модем) Предназначено для установки в помещениях Цвет -белый | ________________ | штука |  |  |  | 26 |  | 0
18 | Выключатель дифференциального тока (УЗО) | Тип – модульный; Тип монтажа - на DIN-рейку; Тип утечки – АС; Номинальный ток – 16А; Количество полюсов: 2; Номинальное напряжение: 220(230)В; Тип модуля дифференциальной защиты – электромеханический; ГОСТ IEC 61008-1-2020 Степень защиты: не ниже IP20; Ток утечки: не более 30 мА; Диапазон рабочих температур; от -25 до +50 °С; Вес нетто: не более 0,2 кг | Тип – модульный; Тип монтажа - на DIN-рейку; Тип утечки – АС; Номинальный ток – 16А; Количество полюсов: 2; Номинальное напряжение: 220(230)В; Тип модуля дифференциальной защиты – электромеханический; ГОСТ IEC 61008-1-2020 Степень защиты: IP_____; Ток утечки: _____ мА; Диапазон рабочих температур; от -25 до +50 °С; Вес нетто: _____ кг | ________________ | штука |  |  |  | 10 |  | 0
19 | Шнур питания с вилкой | Сечение провода 3х0.75 мм²; Тип провода – ПВС; Цвет – черный; Заземление – наличие; Основной материал – поливинилхлорид (ПВХ); Выключатель на корпусе – нет; Напряжение сети - 230/220; Номинальная сила тока - 6 А; Длина кабеля: не менее 7 м. – не более 10 м; Максимальная нагрузка: не менее 1300 Вт; Степень защиты: не ниже IP20 | Сечение провода 3х0.75 мм²; Тип провода – ПВС; Цвет – черный; Заземление – наличие; Основной материал – поливинилхлорид (ПВХ); Выключатель на корпусе – нет; Напряжение сети - 230/220; Номинальная сила тока - 6 А; Длина кабеля: не менее 7 м. – _______ м; Максимальная нагрузка: ________ Вт; Степень защиты: IP____ | ________________ | штука |  |  |  | 10 |  | 0
20 | Сторожевой таймер USB WatchDog Pro2-SS или эквивалент | Аппаратный сторожевой таймер для автоматической перезагрузки ПК в случае зависания или недоступности сетевого (или другого) ресурса. Также, с помощью внешнего термодатчика, может использоваться, как средство контроля за перегревом ПК, отдельных узлов или других устройств. Тип подключения - 2 гальванически изолированных выхода (транзисторная оптопара) для подключения к сигналам "Reset" и "Power" Интерфейс - USB интерфейс (HID или CDC) Размер- 48х14х10 Совместимость с постаматом: Автоматизированная почтовая станция ЯИУШ.465666.001 РЭ | Аппаратный сторожевой таймер для автоматической перезагрузки ПК в случае зависания или недоступности сетевого (или другого) ресурса. Также, с помощью внешнего термодатчика, может использоваться, как средство контроля за перегревом ПК, отдельных узлов или других устройств. Тип подключения - 2 гальванически изолированных выхода (транзисторная оптопара) для подключения к сигналам "Reset" и "Power" Интерфейс - USB интерфейс (HID или CDC) Размер- 48х14х10 Совместимость с постаматом: Автоматизированная почтовая станция ЯИУШ.465666.001 РЭ | ________________ | штука |  |  |  | 20 |  | 0
21 | Материнская плата ZO-J6412TB-6C2L V1.0/ Материнская плата ZO-J6412TB-6C1L или эквивалент | Габаритные размеры: ширина 170 мм, длина 170 мм Процессор: встроенный Количество ядер процессора: не менее 4 Поддержка оперативной памяти: SO-DIMM DDR4 Количество сетевых интерфейсов: не менее 1 Видеовыходы: наличие VGA, HDMI, LVDS Количество USB-портов: не менее 4 Совместимость с постаматом: Автоматизированная почтовая станция ЯИУШ.465666.001 РЭ | Габаритные размеры: ширина 170 мм, длина 170 мм Процессор: встроенный Количество ядер процессора: _______ Поддержка оперативной памяти: SO-DIMM DDR4 Количество сетевых интерфейсов: ______ Видеовыходы: наличие VGA, HDMI, LVDS Количество USB-портов: _____ Совместимость с постаматом: Автоматизированная почтовая станция ЯИУШ.465666.001 РЭ | ________________ | штука |  |  |  | 40 |  | 0
22 | Память ОЗУ 8Gb SODIMM DDR4 или эквивалент | Тип памяти - DDR4 Форм-фактор - SODIMM Количество модулей в комплекте - 1 шт. Объем одного модуля - 8 ГБ Общий объем памяти - 8 ГБ Частота памяти – не менее 2133 МГц Пропускная способность – не менее 17000 Количество чипов каждого модуля – не менее 8 Напряжение питания – 1.2 В | Тип памяти - DDR4 Форм-фактор - SODIMM Количество модулей в комплекте - 1 шт. Объем одного модуля - 8 ГБ Общий объем памяти - 8 ГБ Частота памяти – _______ МГц Пропускная способность – ________ Количество чипов каждого модуля – _______ Напряжение питания – 1.2 В | ________________ | штука |  |  |  | 40 |  | 0
23 | Кабель для подключения периферийных устройств SATA 15-pin/Floppy 4-pin, 0.2 м или эквивалент | Кабель для подключения периферийных устройств SATA 15-pin/Floppy 4-pin, 0.2 м, совместимый с материнской платой ZO-J6412TB-6C2L V1.0 Коннектор 1 SATA 15-pin Тип коннектора 1 Штекер (female) Коннектор 2 Floppy 4-pin Тип коннектора 2 Разъем (female) | Кабель для подключения периферийных устройств SATA 15-pin/Floppy 4-pin, 0.2 м, совместимый с материнской платой ZO-J6412TB-6C2L V1.0 Коннектор 1 SATA 15-pin Тип коннектора 1 Штекер (female) Коннектор 2 Floppy 4-pin Тип коннектора 2 Разъем (female) | ________________ | штука |  |  |  | 20 |  | 0
24 | Внешняя камера DH-HAC-HDW1220MP-0280B или эквивалент | Купольная мультиформатная видеокамера Питание - 12 В; Разрешение – не менее 2MP (1920x1080) дальность ИК – не менее 30м Объектив - Фиксированный, 2.6mm-2.8mm (100°-120°) Габаритные размеры - 93.4х79.4 мм. Совместимость с постаматом: Автоматизированная почтовая станция ЯИУШ.465666.001 РЭ | Купольная мультиформатная видеокамера Питание - 12 В; Разрешение – __________ дальность ИК – _______ м Объектив - Фиксированный, 2.6mm-2.8mm (100°-120°) Габаритные размеры - 93.4х79.4 мм. Совместимость с постаматом: Автоматизированная почтовая станция ЯИУШ.465666.001 РЭ | ________________ | штука |  |  |  | 20 |  | 0
25 | Видеорегистратор DH-XVR4104C-X1 или эквивалент | Вид - гибридный видеорегистратор Количество подключаемых аналоговых камер – не менее 4 шт Количество подключаемых IP-камер – не менее 5 шт Интерфейс подключения накопителя - SATA Режимы записи - автоматический, по детекции, по сигналу тревоги; Видеовходы – не мене 4 BNC Совместимость с постаматом: Автоматизированная почтовая станция ЯИУШ.465666.001 РЭ | Вид - гибридный видеорегистратор Количество подключаемых аналоговых камер – ______ шт Количество подключаемых IP-камер – _____ шт Интерфейс подключения накопителя - SATA Режимы записи - автоматический, по детекции, по сигналу тревоги; Видеовходы – _______ BNC Совместимость с постаматом: Автоматизированная почтовая станция ЯИУШ.465666.001 РЭ | ________________ | штука |  |  |  | 12 |  | 0
26 | Антенна GSM/3G/4G Kroks KC6-700/2700A (на магните, кабель ,3м, SMA) или эквивалент | Рабочий диапазон частот - 700–2700 МГц Длина кабеля – не менее 3 м Марка кабеля - RG-58 Поляризация – линейная Крепление - магнитное Совместимость с постаматом: Автоматизированная почтовая станция ЯИУШ.465666.001 РЭ | Рабочий диапазон частот - 700–2700 МГц Длина кабеля – _____ м Марка кабеля - RG-58 Поляризация – линейная Крепление - магнитное Совместимость с постаматом: Автоматизированная почтовая станция ЯИУШ.465666.001 РЭ | ________________ | штука |  |  |  | 4 |  | 0
27 | Фронтальная камера HBVCAM F20216HD V22 (1080P, 2MP, 160, Кабель 0,5 м, USB) или эквивалент | Максимальное разрешение – не менее 2MP (1920x1080) Совместимость с ОС - Linux, Windows Размер - 38 x 38 x 24 мм Интерфейс: USB 2.0 Формат - MJPG, YUY2 Угол обзора – не менее 180° Совместимость с постаматом: Автоматизированная почтовая станция ЯИУШ. 465666.001 РЭ | Максимальное разрешение –____________ Совместимость с ОС - Linux, Windows Размер - 38 x 38 x 24 мм Интерфейс: USB 2.0 Формат - MJPG, YUY2 Угол обзора – _____ ° Совместимость с постаматом: Автоматизированная почтовая станция ЯИУШ. 465666.001 РЭ | ________________ | штука |  |  |  | 10 |  | 0
ИТОГО: | [8 empty] | 873 | 0 | 0
Руководитель (либо уполномоченное лицо) организации ______________ Инициалы, Фамилия (подпись) Печать (при наличии)
Инструкция по заполнению формы "ТКП": * если НДС не облагается указать ссылку на норму НК РФ; ** в цену товара должны быть включены все расходы Исполнителя связанные с исполнением договора, налоги и другие обязательные платежи, взимаемые на территории Российской Федерации; *** предлагаемые товары должны соответствовать требованиям Технического задания; в столбце должны быть указаны конкретные значения показателей без слов/союзов: "не менее", "или" и т.д. **** указывается соответствующий реетр, предусмотренный п.3 ПП РФ № 1875 ***** указывается номер реестровой записи из соответствующего реестра (при наличии) ****** необходимо обязательно указать конкретный товарный знак, модель, артикул предлагаемого товара ******* В соответствии с п.п. а) п. 4.3.7. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО «Почта Сервис», утвержденного протоколом внеочередного заседания общего собрания участников ООО «Почта Сервис» (протокол от «12» мая 2025 г. № 3/2025), указание определенной торговой марки и модели товара обусловлено необходимостью обеспечения взаимодействия закупаемого товара с товарами, используемыми Заказчиком и такие товары несовместимы с товарами других марок. ******** Прогнозное количество комплектующих для АПС не является обязательным и гарантированным к поставке. Конкретное количество необходимых к поставке товаров будет указывается Покупателем при формировании Заявки на поставку товара, оформленной по форме Приложения № 2 к Техническому заданию.