Приложение № 1

к запросу АО «ЧиркейГЭСстрой»

от _______202__ № _____

Технические требования

к закупке «ОКПД 2 28.25.12, 43.22.12 Поставка и выполнение монтажных и пусконаладочных работ оборудования системы кондиционирования помещения 106 (ПЧ) для комплексной реконструкции и модернизации ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС. Здание ГАЭС новое.

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)

Поставка и выполнение монтажных и пусконаладочных работ оборудования системы кондиционирования помещения 106 (ПЧ) для комплексной реконструкции и модернизации ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС. Здание ГАЭС новое.

2. ЗАКАЗЧИК (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА)

АО «ЧиркейГЭСстрой».

Место нахождения/Почтовый адрес: Ставропольский край, Г.О. город-курорт Железноводск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, дом 2Н.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Целью закупки является поставка и выполнение монтажных и пусконаладочных работ оборудования системы кондиционирования помещения 106 (ПЧ) для комплексной реконструкции и модернизации ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС. Здание ГАЭС новое.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРЫ, РАБОТЫ, УСЛУГИ)

4.1. Продукция (товар, работа, услуга) должна соответствовать требованиям, установленным в настоящих Технических требованиях.

4.2. Перечень, объем и технические характеристики закупаемого оборудования приведены в Приложении к настоящим техническим требованиям.

5. СРОКИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Начало поставки оборудования– с даты, заключения договора и согласования КД

5.2. Окончание поставки оборудования – в течение 60 календарных дней с даты согласования КД

6. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)

6.1. Место поставки: ПК 47-й километр Большого Ставропольского канала на территории Карачаево-Черкесской Республики, площадка работ по комплексной реконструкции и модернизации ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС, близ пос. Водораздельный.

6.2. Доставка оборудования осуществляется собственными силами и средствами Субподрядчика или привлеченной транспортной компанией.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ

7.1. Гарантийный срок на поставляемое оборудование составляет 36 (тридцать шесть) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами накладной (ТОРГ-12)/ УПД.

7.2. Гарантийный срок на Товар составляет 36 (тридцать шесть) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/УПД.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ

8.1.Цена за единицу Продукции включает в себя все налоги, сборы и расходы, транспортные расходы и стоимость прочих услуг и расходов, связанных с поставкой оборудования.

8.2. Лицо, подавшее предложение, в дополнение к согласию (декларации) на поставку продукции на условиях, указанных в рамках настоящих ТТ, должно предоставить в составе предложения спецификацию поставляемой Продукции.

# 9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

# 9.1.Спецификация оборудования.