Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2: 23.61.12 Поставка железобетонных изделий

для нужд Северо-Кавказского филиала

Лот №

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения………….……………………………………………………………………………. 3

1.1. Наименование закупаемой продукции………………………….……………………………….… 3

1.2.  Цель использования закупаемой продукции…………………………………….…………….…. 3

2. Требования к продукции……………………………………………………………….….………….. 3

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции……………………………………….……………… 3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции ……………………………….……………… 3

2.1.2 Требования к срокам поставки продукции……………………...………………………………...3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции …………………………….…….……...…..3

2.2 Требования к качеству продукции………………………………………………………….…...…...3

Таблица 3. Требования к продукции………...……………………………………………...…………....3

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

ОКПД 2: 23.61.12 Поставка железобетонных изделий для нужд Северо-Кавказского филиала (далее продукция).

  - Цель использования закупаемой продукции.

Исполнение обязательств по договору подряда, заключенному между АО «Гидроремонт-ВКК» и Филиалом ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал»

- 1170-196-2025 от 29.10.2025г. Монтаж, пусконаладочные работы и комплексное опробование электротехнического оборудования для ОРУ-110 кВ Аушигерской ГЭС.

- Требования к продукции.

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Лотки каналов и тоннелей железобетонные для прокладки коммуникаций (Лоток УБК-2а) | шт | 79 |
|  | Бруски железобетонные для прокладки лотков (Бруски кабельных каналов Б-5 - 1 шт.-0,01 м3) | шт | 75 |

    - Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции/лота | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОКПД 2: 23.61.12 Поставка железобетонных изделий для нужд Северо-Кавказского филиала | с даты подписания договора | Не позднее 14 календарных дней с даты подписания договора |

  - Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |
| 1.1. | Лотки каналов железобетонные |  |  |
| 1.1.1. | Марка |  | УБК-2а |
| 1.1.2. | Серия |  | 3.407-102. Выпуск 1 |
| 1.1.3. | Длина, мм |  | 1990 |
| 1.1.4. | Ширина, мм |  | 500 |
| 1.1.5. | Высота, мм |  | 160 |
| 1.1.6. | Назначение |  | Для прокладки кабельных сетей и коммуникаций |
| 1.2. | Бруски каналов железобетонные |  |  |
| 1.2.1. | Марка |  | Б-5 |
| 1.2.2. | Серия |  | 3.407-102. Выпуск 1 |
| 1.2.3. | Длина, мм |  | 500 |
| 1.2.4. | Ширина, мм |  | 100 |
| 1.2.5. | Высота, мм |  | 150 |
| 1.2.6. | Назначение |  | Для наземной прокладки кабелей в кабельных каналах |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |
|  | Гарантия |  | Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД) и составляет 12 месяцев. |
|  | Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |
|  | Поставщик должен предоставить копии (оригиналы) документов, подтверждающих соответствие предлагаемой продукции обязательным требованиям нормативных документов, действующих в РФ, удостоверяющими качество продукции, и гарантийные обязательства производителя, выданные производителем продукции (паспорт, сертификат качества). |  |  |
|  | Поставщик должен предоставить документ о первичной поверке поставляемой продукции. |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |
|  | Место поставки | на склад Покупателя по адресу: Северо-Кавказский филиал АО «Гидроремонт – ВКК» в с Заюково, Кабардино-Балкарская Республика, Черекский р-н, с.п. Зарагиж, Аушигерская ГЭС. с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |
|  | Условия поставки | за счет средств Поставщика |  |
|  | Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. |  |  |