## ДВ ОПС 188850
АНФ 02/09
АО «ПОЧТА РОССИИ»
Участок комплексного обслуживания и ремонта
(наименование структурного подразделения)
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
от «04 » сентября 2025 г.
1. Комиссия в составе:
Главный инженер УКОиР - Брыкин В.А..
Ведущий инженер-энергетик УКОиР - Зыков М.О.
Ведущий инженер УКОиР - Прохорук О.М.
Главный инженер УХО - Филиппов Д.Б.
назначенная приказом (распоряжением) от «10 » июля 2025 года № 92-р
произвела осмотр объекта, расположенного по адресу:
Ленинградская обл., п. Победа, ул. Мира, д.1, ОПС 188850
(наименование объекта)
2. В результате обследования данного объекта обнаружены следующие дефекты:
2.1. Массовый скол плиточного покрытия крыльца и боковой отделки крыльца клиентского входа
(выявленные дефекты)
№ п/п | Работы по устранению выявленных дефектов | Ед. изм. | Объем | Планируемые сроки устранения | Примечание
Крыльцо
| Демонтаж керамогранита 10мм (облицовки ступеней и крыльца) | м2 | 21
| Демонтаж отслоившейся штукатурки | м2 | 21
| Демонтаж отслоившейся стяжки | м2 | 21
| Демонтаж бет слоя крыльца ( понижение уровня на 50мм) | м2 | 21
| Демонтаж тактильной плитки пвх | м2 | 2
| Укрепляющая грунтовка бет основания ступеней и крыльца | м2 | 21
| Устройство опалубки под заливку ступеней | м2 | 21
| Подливка ступеней и крыльца (выравнивающая стяжка основания 20мм) смеси сухие цементные | м2 | 21
| Облицовка ступеней керамогранитной плиткой 600*600*10 | м2 | 11
| Облицовка крыльца керамогранитной плиткой 600*600*10 | м2 | 10
| Покраска перил и ограждений эмалью по металлу | м2 | 8
| Вывоз строительного мусора | т | 5
| Монтаж тактильной плитки ПВХ | м2 | 2
| Слив системы отопления | компл | 1
| Демонтаж радиаторов отопления | шт | 3
| Демонтаж труб отопления полипропилен 25мм | мп | 8
| Монтаж в систему отопления циркуляционных насосов | шт | 2
| Прокладка питающего кабеля 3*2,5 в гофре | мп | 40
| Подключение автоматического выключателя в щитке | шт | 1
| Монтаж розетки наружной | шт | 2
| Заполнение системы, гидравлические испытания | компл | 1
Всего______________________________________ | 1 |  |  | 1
| (кол-во дефектов) |  |  | (прописью)
Подписи председателя и членов комиссии:
Главный инженер УКОиР ______________________________________________ Брыкин В.А.
(должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Ведущий инженер-энергетик УКОиР _____________________________________ Зыков М.О.
(должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Ведущий инженер УКОиР _____________________________________________ Прохорук О М.
(должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Главный инженер УХО ______________________________________________ Филиппов Д.Б.
(должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
_______________________ ________________ _____________ ________________________
(наименование подрядчика) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
*заполняется в случае участия подрядной организации в составлении дефектной ведомости

## ДВ ОПС 187112
АНФ 02/09
АО «ПОЧТА РОССИИ»
Участок комплексного обслуживания и ремонта
(наименование структурного подразделения)
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
от «3» марта 2026 г.
1. Комиссия в составе:
Главный инженер УКОиР - Брыкин В. А.
Главный специалист ОКСиЭ - Левада Т.В.
Главный инженер Почтамта - Негашев П.Ю.
назначенная приказом (распоряжением) от «10» июля 2025 года № 92 - р
произвела осмотр объекта, расположенного по адресу:
ОПС 187112, Ленинградская область, Киришский район, г. Кириши, пр-кт Ленина, д. 41, пом. 1
(наименование объекта) |  | (инвентарный номер 08201711030562 )
ОПС 187112, Ленинградская область, Киришский район, г. Кириши, пр-кт Ленина, д. 41, пом. 1
(наименование подразделения (место нахождения объекта))
2. В результате обследования данного объекта обнаружены следующие дефекты:
2.1. Разрушение бетонной облицовочной плитки и стяжки в результате осадков
2.2.
(выявленный дефект)
№ п/п | Работы по устранению выявленных дефектов | Ед. изм. | Объем | Планируемые сроки устранения | Примечание
Входная зона.
1 | Демонтаж бетонной плитки (облицовки ступеней и крыльца) | м2 | 25
2 | Демонтаж отслоившейся штукатурки | м2 | 15
3 | Демонтаж отслоившейся стяжки | м2 | 25
5 | Укрепляющая грунтовка бет основания ступеней и крыльца | м2 | 25
6 | Устройство опалубки под заливку ступеней | м2 | 25
7 | Подливка ступеней и крыльца (выравнивающая стяжка основания 20мм) | м2 | 25
8 | Укладка бетонной тротуарной плиткой ступени | м2 | 20
9 | Укладка бетонной тротуарной плиткой крыльцо | м2 | 5
11 | Покраска перил и ограждений эмалью по металлу | м2 | 10
12 | Вывоз строительного мусора | т | 1.3
Всего______________________________________ |  |  |  | _______________________________
| (кол-во дефектов) |  |  | (прописью)
Подписи председателя и членов комиссии:
Главный инженер ОКСиЭ ______________________________________________ Брыкин В. А.
(должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Главный специалист ОКСиЭ _______________________________________________ Левада Т.В.
(должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Главный инженер Почтамта ______________________________________________ Негашев П.Ю.
(должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
_______________________ ________________ _____________ ________________________
(наименование подрядчика) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
*заполняется в случае участия подрядной организации в составлении дефектной ведомости