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Технические требования на оказание услуг

ОКПД2 — 71.20.11.190. Мониторинг атмосферного воздуха и шума на границе санитарно-защитной зоны объектов Акционерного общества «Сахаэнерго»
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[bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc124266667]Наименование закупаемой продукции.  ОКПД2 — 71.20.11.190. Мониторинг атмосферного воздуха и шума на границе санитарно-защитной зоны объектов Акционерного общества «Сахаэнерго»

Таблица 1 – Замеры содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) на 2027 г. АО «Сахаэнерго» 
	Производственная территория
	Источники выбросов ЗВ и шумового воздействия
	Кол-во точек отбора проб
	 Перечень определяемых загрязняющих веществ (может меняться)
	Характер отбора проб
	Периодичность контроля
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	ДЭС с.Турукта Олекминского РЭС

	ДЭС
с. Турукта

	Выхлопные трубы ДЭС, площадка емкостей топлива
	Атмосферный воздух
	

	
	
	ТК №1  на границе промплощадки в северном направлении
	Азота диоксид
	Максимально-разовое
	30 календарных дней
	

	
	
	
	Азота диоксид
	Среднесуточное
	1 раз в год
	

	
	
	ТК №2  на границе промплощадки в восточном направлении
	Азота диоксид
	Максимально-разовое
	30 календарных днейн
	

	
	
	
	Азота диоксид
	Среднесуточное
	1 раз в год
	

	
	
	Замер уровня шума
	

	
	
	ТК №1  на границе промплощадки в северном направлении
	 Шум зима
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня
	

	
	
	ТК №2  на границе промплощадки в восточном направлении
	 Шум зима
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня
	

	Оформление  протоколов лабораторных исследований

	Командировочные расходы

	ДЭС с.Сиктях Булунских ЭС

	ДЭС
с. Сиктях

	Выхлопные трубы ДЭС, площадка емкостей топлива
	Атмосферный воздух
	

	
	
	Точка №1 (на границе объекта в северном направлении)
	0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	Максимально-разовое
	30 календарных дней
	

	
	
	Точка №3 (на границе объекта в восточном направлении)
	(0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	Максимально-разовое
	30 календарных дней
	

	
	
	Точка №5 (на границе объекта в южном направлении)
	(0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	Максимально-разовое
	30 календарных дней
	

	
	
	Точка №7 (на границе объекта в западном направлении)
	(0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	Максимально-разовое
	30 календарных дней
	

	
	
	Точка №17 (на жилой зоне № ЗУ 14:06:040001:242 (школа) в 61 м от объекта ОНВ в северном направлении)
	(0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	Максимально-разовое
	30 календарных дней
	

	
	
	
	
	Среднесуточное
	1 раз в год
	

	
	
	Точка №18 (на жилой зоне (без ЗУ) в 16 м от объекта ОНВ в северо-восточном направлении)
	(0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	Максимально-разовое
	30 календарных дней
	

	
	
	
	
	Среднесуточное
	1 раз в год
	

	
	
	Замер уровня шума
	

	
	
	Точка №1 (на границе объекта в северном направлении)
	Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня
	

	
	
	
	Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня
	

	
	
	Точка №3 (на границе объекта в восточном направлении)
	Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня
	

	
	
	
	Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня
	

	
	
	Точка №5 (на границе объекта в южном направлении)
	Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня
	

	
	
	
	Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня
	

	
	
	Точка №7 (на границе объекта в западном направлении)
	Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня
	

	
	
	
	Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня
	

	
	
	Точка №24 (на жилой зоне № ЗУ 14:06:040001:84 (многоквартирный жилой дом) в 67 м от объекта ОНВ в северо-западном направлении)
	Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня
	

	
	
	
	Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня
	

	
	
	Точка №18 (на жилой зоне (без ЗУ) в 16 м от объекта ОНВ в северо-восточном направлении)
	Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня
	

	
	
	
	Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня
	

	Оформление экспертного заключения на протоколы лабораторных исследований

	Командировочные расходы

	ДЭС с.Таймылыр Булунских ЭС

	ДЭС
с. Таймылыр

	Выхлопные трубы ДЭС, площадка емкостей топлива
	Атмосферный воздух

	
	
	Точка №1 (на границе объекта в северном направлении)
	0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	Максимально-разовое
	30 календарных дней

	
	
	Точка №3 (на границе объекта в восточном направлении)
	(0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	Максимально-разовое
	30 календарных дней

	
	
	Точка №5 (на границе объекта в южном направлении)
	(0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	Максимально-разовое
	30 календарных дней

	
	
	Точка №7 (на границе объекта в западном направлении)
	(0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	Максимально-разовое
	30 календарных дней

	
	
	Точка №17 (на жилой зоне
	(0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	Максимально-разовое
	30 календарных дней

	
	
	
	
	Среднесуточное
	1 раз в год

	
	
	Точка №18 (на жилой зоне
	(0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	Максимально-разовое
	30 календарных дней

	
	
	
	
	Среднесуточное
	1 раз в год

	
	
	Замер уровня шума

	
	
	Точка №1 (на границе объекта в северном направлении)
	Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	
	Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	Точка №3 (на границе объекта в восточном направлении)
	Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	
	Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	Точка №5 (на границе объекта в южном направлении)
	Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	
	Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	Точка №7 (на границе объекта в западном направлении)
	Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	
	Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	Точка №24 в жилой зоне
	Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	
	Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	Точка №18 в жилой зоне
	Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	
	Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	Оформление экспертного заключения на протоколы лабораторных исследований

	Командировочные расходы

	ДЭС п.Батагай Верхоянских ЭС

	ДЭС
п.Батагай

	Выхлопные трубы ДЭС, площадка емкостей топлива
	Атмосферный воздух

	
	
	Точка №1
	0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	Максимально-разовое
	30 календарных дней

	
	
	Точка №2
	(0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	Максимально-разовое
	30 календарных дней

	
	
	Точка №3
	(0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	Максимально-разовое
	30 календарных дней

	
	
	Точка №4
	(0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	Максимально-разовое
	30 календарных дней

	
	
	Точка №5
	(0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	Максимально-разовое
	30 календарных дней

	
	
	
	
	Среднесуточное
	1 раз в год

	
	
	Точка №6
	(0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	Максимально-разовое
	30 календарных дней

	
	
	
	
	Среднесуточное
	1 раз в год

	
	
	Замер уровня шума

	
	
	Точка №1
	Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	
	Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	Точка №2
	Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	
	Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	Точка №3
	Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	
	Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	Точка №4
	Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	
	Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	Точка №5
	Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	
	Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	Точка №6
	Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	
	Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	МАЭК п.Черский Нижнеколымского РЭС

	МАЭК п.Черский
	Выхлопные трубы ДЭС, площадка емкостей топлива
	Атмосферный воздух

	
	
	Точка №1
	0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	Максимально-разовое
	30 календарных дней

	
	
	Точка №2
	(0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	Максимально-разовое
	30 календарных дней

	
	
	Точка №3
	(0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	Максимально-разовое
	30 календарных дней

	
	
	Точка №4
	(0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	Максимально-разовое
	30 календарных дней

	
	
	Точка №5
	(0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	Максимально-разовое
	30 календарных дней

	
	
	
	
	Среднесуточное
	1 раз в год

	
	
	Точка №6
	(0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	Максимально-разовое
	30 календарных дней

	
	
	Замер уровня шума

	
	
	Точка №1
	Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	
	Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	Точка №2
	Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	
	Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	Точка №3
	Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	
	Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	Точка №4
	Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	
	Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	Точка №5
	Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	
	Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	Точка №6
	Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	
	Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	РПБ г. Олекминск

	РПБ г. Олекминск
	Выхлопные трубы ДЭС, площадка емкостей топлива
	Атмосферный воздух

	
	
	Точка №1
	0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	Максимально-разовое
	30 календарных дней

	
	
	Точка №2
	(0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	Максимально-разовое
	30 календарных дней

	
	
	Точка №3
	(0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	Максимально-разовое
	30 календарных дней

	
	
	Точка №4
	(0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	Максимально-разовое
	30 календарных дней

	
	
	Точка №5
	(0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	Максимально-разовое
	30 календарных дней

	
	
	
	
	Среднесуточное
	1 раз в год

	
	
	Точка №6
	(0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	Максимально-разовое
	30 календарных дней

	
	
	Замер уровня шума

	
	
	Точка №1
	Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	
	Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	Точка №2
	Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	
	Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	Точка №3
	Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	
	Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	Точка №4
	Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	
	Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	Точка №5
	Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	
	Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	Точка №5
	Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	
	Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	ДЭС с. Синск ПЦ-2

	ДЭС с. Синск
	Выхлопные трубы ДЭС, площадка емкостей топлива
	Атмосферный воздух

	
	
	Точка №1
	0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	Максимально-разовое
	30 календарных дней

	
	
	Точка №2
	(0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	Максимально-разовое
	30 календарных дней

	
	
	Точка №3
	(0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	Максимально-разовое
	30 календарных дней

	
	
	Точка №4
	(0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	Максимально-разовое
	30 календарных дней

	
	
	Точка №5
	(0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	Максимально-разовое
	30 календарных дней

	
	
	
	
	Среднесуточное
	1 раз в год

	
	
	Точка №6
	(0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	Максимально-разовое
	30 календарных дней

	
	
	Замер уровня шума

	
	
	Точка №1
	Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	
	Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	Точка №2
	Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	
	Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	Точка №3
	Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	
	Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	Точка №4
	Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	
	Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	Точка №5
	Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	
	Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	Точка №5
	Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	
	Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	ДЭС с. Кытыл-Дюра ПЦ-2

	ДЭС с. Кытыл-Дюра
	Выхлопные трубы ДЭС, площадка емкостей топлива
	Атмосферный воздух

	
	
	Точка №1
	0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	Максимально-разовое
	30 календарных дней

	
	
	Точка №2
	(0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	Максимально-разовое
	30 календарных дней

	
	
	Точка №3
	(0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	Максимально-разовое
	30 календарных дней

	
	
	Точка №4
	(0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	Максимально-разовое
	30 календарных дней

	
	
	Точка №5
	(0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	Максимально-разовое
	30 календарных дней

	
	
	
	
	Среднесуточное
	1 раз в год

	
	
	Точка №6
	(0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	Максимально-разовое
	30 календарных дней

	
	
	Замер уровня шума

	
	
	Точка №1
	Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	
	Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	Точка №2
	Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	
	Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	Точка №3
	Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	
	Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	Точка №4
	Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	
	Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	Точка №5
	Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	
	Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	Точка №5
	Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	
	Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	ДЭС с. Исит ПЦ-2

	ДЭС с. Исит
	Выхлопные трубы ДЭС, площадка емкостей топлива
	Атмосферный воздух

	
	
	Точка №1
	0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	Максимально-разовое
	30 календарных дней

	
	
	Точка №2
	(0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	Максимально-разовое
	30 календарных дней

	
	
	Точка №3
	(0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	Максимально-разовое
	30 календарных дней

	
	
	Точка №4
	(0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	Максимально-разовое
	30 календарных дней

	
	
	Точка №5
	(0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	Максимально-разовое
	30 календарных дней

	
	
	
	
	Среднесуточное
	1 раз в год

	
	
	Точка №6
	(0301) Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	Максимально-разовое
	30 календарных дней

	
	
	Замер уровня шума

	
	
	Точка №1
	Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	
	Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	Точка №2
	Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	
	Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	Точка №3
	Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	
	Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	Точка №4
	Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	
	Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	Точка №5
	Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	
	Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	Точка №5
	Шум зима (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня

	
	
	
	Шум лето (Шум эквивалентный, максимальный, в октавных полосах частот)
	Днем (с 7:00 до 23:00) и ночью (с 23:00 до 7:00)
	2  календарных дня



Срок оказания услуг. С 01.01.2027 по 31.12.2027 г.
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