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Поставка данной продукции необходима для обеспечения пожарной безопасности работников Обособленного подразделения в г. Красноярск АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».
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Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	План эвакуации
	Шт.
	1


2.1.2. [bookmark: _Toc8]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 18.12.19.190 Разработка и печать плана эвакуации для нужд  Обособленного подразделения в г. Красноярск АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»
	21.09.2026г
	30.09.2026г
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 Таблица 3. Требования к качеству продукции 

Наименование продукции: ОКПД2 18.12.19.190 Разработка и печать плана эвакуации для нужд  Обособленного подразделения в г. Красноярск АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»
	[bookmark: _GoBack]№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1.
	План эвакуации
	Размер: 600*400 мм.
Нормативная документация, соответствие: ГОСТ 34428-2018 Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия.
Основа: фотолюминесцентная.
Описание объекта: площадь 244,7 кв.м.
Адрес объекта: г. Красноярск, ул. Высотная, зд.2, пом. №16.
Доставка готового варианта за счет сил Исполнителя.




