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1. Общие сведения
1.1 Обозначения и сокращения
	РФ
	Российская Федерация

	АО «ТК РусГидро»
	Акционерное общество «Транспортная компания РусГидро»

	ФЗ
	Федеральный закон

	ТТ
	Технические требования


1.2 Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 84.25.11.120 Услуги по техническому обслуживанию огнетушителей для нужд Верхневолжского транспортного участка Центрального филиала АО "ТК РусГидро"
1.3 Цель оказания услуг
Техническое обслуживание огнетушителей Верхневолжского транспортного участка, для поддержания их в постоянной готовности к использованию и обеспечения надежной работы всех узлов огнетушителей в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59641-2021 (с Изменениями №1 от 01.10.2024) "Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность". 
Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№

п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта 
(место оказания услуг)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1.
	Верхневолжский транспортный участок
	152917, Ярославская область, г.Рыбинск, ул. Вяземского, 31.
	Огнетушитель ОП-2,

Огнетушитель ОП-5
	Центральный филиал 

АО «ТК РусГидро»


1.4.
Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
1.4.1.
Все работы проводятся силами, средствами и с использованием запасных частей Исполнителя.

1.4.2.
Устранение дополнительных неисправностей, выявленных специалистами Исполнителя при проведении работ по технического осмотра огнетушителей для нужд Верхневолжского транспортного участка, производится на основании дополнительного заказ-наряда, предварительно согласованного с представителями Заказчика;

1.4.3.
После рассмотрения предварительного заказ-наряда и общей суммы ремонта представитель Заказчика принимает решение на проведение или не проведение технических воздействий;

1.4.4.
Гарантия на узлы огнетушителей;

1.4.5.
Заказчик оставляет за собой право проводить корректировки объемов работ по техническому обслуживанию огнетушителей для нужд Верхневолжского  транспортного участка,  Центрального филиала по согласованию с исполнителем, в рамках цены договора.
1.4.6. Исполнитель должен иметь в наличии лицензию МЧС России на производство работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту УПЗ, действующую до окончания срока выполнения работ или бессрочную (виды работ: выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности:

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения (Постановление правительства от 28.07.2020 № 1128 с изменениями от 30.11.2021), "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений"), предоставить копию указанной лицензии. 
1.4.7. Выезд на Объекты Заказчика осуществляется силами Исполнителя.
2. Требования к продукции

2.1.
Требования к объемам и срокам оказания услуг

2.1.1.
Требования к перечню и объему услуг
Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№ п/п
	Наименование услуг
	Технические параметры 
	Кол-во

	1
	Техническое обслуживание огнетушителя
	ОП-2
	17

	2
	Техническое обслуживание огнетушителя
	ОП-5
	12


2.1.2 Требования к срокам оказания услуг
Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД2 84.25.11.120 Услуги по техническому обслуживанию огнетушителей для нужд Верхневолжского транспортного участка Центрального филиала АО "ТК РусГидро"
	С даты подписания  договора
	В течении 10-15 рабочих дней с момента получения Заявки


2.2. Требования к качеству услуг

Таблица 4. Требования к качеству услуг 

Наименование услуг/этапа услуг (позиция №1 Таблицы 2): 
	№ п/п
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к оказанию услуг
	
	
	

	1.1.
	Общие требования к оказанию услуг
	
	
	

	1.1.1
	1.) Техническое обслуживание огнетушителей  проводятся в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59641-2021 "Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность", с целью приведения в пригодность для использования огнетушителей по прямому назначению.
2.) Качество услуг должно удовлетворять требованиям норм, нормативов и стандартов, принятых для данного вида услуг. Технология и методы оказания услуг – в полном соответствии со стандартами, и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами, Правилами техники безопасности, Требованиями охраны труда.

3.) После проведения технического обслуживания и испытания, на все годные огнетушители наносится этикетка с четко читаемой и длительное время сохраняющейся надписью .

4) Опломбирование огнетушителей одноразовыми пломбами с указанием индивидуального номера пломбы и даты зарядки огнетушителя.

5) Утилизация образующихся в процессе оказания услуг отходов, включая не подлежащие восстановлению огнетушители, огнетушащий состав и т.п. силами и за счет Исполнителя.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.
	Требования к способам оказания услуг
	
	
	

	1.2.1
	Требование к способам оказания услуг охраны
	Применять досмотровые технические средства охраны (переносные и стационарные), имеющиеся на охраняемом Объекте, с целью недопущения проноса (провоза) на охраняемый Объект вооружения, взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств и их элементов, а также других запрещенных предметов
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.
	Требования к процедурам оказания услуг
	
	
	

	1.3.1
	Требование к информационной безопасности
	При пересылке файлов не допускается использование открытых файло-обменных сервисов. 
	Согласие с требованием
	
	

	1.4.
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	
	
	

	1.4.1
	Требования к используемым запасным частям и материалам
	Запасные части используемые при ремонте огнетушителей должны быть новыми, соответствовать типу огнетушителя.
	Согласие с требованием
	
	

	2.
	Требования к результатам услуг
	
	
	

	2.1.
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	
	
	

	2.1.1
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг
	Исполнитель передает заказчику акт  оказанных услуг /выполненных работ в двух экземплярах 
	Согласие с требованием
	
	

	3.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)
	
	
	

	3.1.
	Исполнитель обязан иметь действующую лицензию для выполнения данных работ в соответствии с требованиями Постановления правительства РФ № 1128 от 28.07.2020 г. «Об утверждении положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»
	Согласие с требованием
	
	

	4.
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	
	
	

	4.1.
	гарантийный срок на результат услуг
	Огнетушители должны быть гарантировано исправными
	Согласие с требованием
	
	

	5.
	Требования к обязательствам исполнителя, влияющим на исполнение договора
	
	
	

	5.1
	- обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора;
	Согласие с требованием
	
	

	5.2 
	- быть зарегистрирован в установленном порядке и находиться на налоговом учете в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ;
	Согласие с требованием
	
	

	5.3
	- не являться неплатежеспособным или банкротом, не находиться в процессе ликвидации или реорганизации, на имущество исполнителя не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена
	Согласие с требованием
	
	

	5.4
	- исполнять свои обязательства по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей;
	Согласие с требованием
	
	

	5.5
	- нести ответственность за качество оказанных услуг;
	Согласие с требованием
	
	

	5.6.
	- не быть включенным в реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным Законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
	Согласие с требованием
	
	


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. Цена на услуги должна включать в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением договора быть выражена в рублях Российской Федерации.
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Начальник Верхневолжского ТУ

Центрального филиала АО «ТК РусГидро»


        Д. И. Фиялковский
