| ПАО «Россети Центр и Приволжье» Филиал «Рязаньэнерго» Утверждаю: Директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Рязаньэнерго» ______________/ А.В. Звягинцев / «15» июля 2026 г.; Согласовано: Первый заместитель директора - главный инженер ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Рязаньэнерго» ______________/ А.А. Корнилов/ «15 » июля 2026 г.. | Согласовано: Первый заместитель директора - главный инженер ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Рязаньэнерго» ______________/ А.А. Корнилов/ «15 » июля 2026 г. |  |
| --- | --- | --- |

Техническое задание

выполнение работ по организации и выполнению мероприятий технических условий в части обязательств заявителя в рамках исполнения договора № 621102671 от 30.12.2025 г.

г. Рязань 2026 г.

Задание на выполнение работ.

- Объём работ:

Строительство ВЛ-10 кВ – 1,633км

Основание для проведения работ:

Договор № 621104480 от 15.07.2026 г. на оказание услуг по организации и выполнению мероприятий технических условий в части обязательств заявителя в рамках исполнения договора № 621102671 от 30.12.2025 г.

Месторасположение объекта:

Рязанская область, Скопинский муниципальный район, вблизи с. Рудинка

- Основные требования к выполнению работ:

Работы должны быть выполнены в соответствии с:

- системой нормативных документов в строительстве;

- государственными и отраслевыми стандартами;

- действующими правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и другой НТД.

- Объемы работ определяются:

Объём работ определен перечнем работ и решением Заказчика.

Таблица №1. Объемы работ.

|  |  |  |  |  | Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | SAP | Наименование | ЕИ | Кол-во | ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| 1 |  | Строительство ВЛ-10 кВ | км | 1,633 | 42.22.11.110 | Не применяется |

- Потребность в материально-технических ресурсах:

  - Поставка материально-технических ресурсов на объект осуществляется Исполнителем.

  - Весь материально – технический ресурс после выполнения работ будет принадлежать

Заказчику ООО «Агропромкомплектация-Рязань».

- Требования к качеству поставляемых материально-технических ресурсов:

Поставляемое оборудование, материалы должны быть:

- новыми;

- иметь сертификаты, паспорта или другую документацию, подтверждающую их качество;

- руководители работ по строительству объекта совместно с представителями заказчика должны осуществлять входной контроль качества применяемых материалов, изделий, оборудования и наличия необходимых сертификатов и технических паспортов, удостоверяющих их качество.

- Контроль качества и приемка работ:

Руководители работ по строительству объекта совместно с представителями заказчика должны:

- осуществлять контроль состава и объёмов выполняемых работ;

- проводить оперативный контроль качества материалов и по видам выполняемых работ, а также их соответствия требованиям нормативно-технических документов;

- определять объёмы работ по переделке некачественно выполненных работ и устранению брака, с оформлением двусторонних актов;

- определять объёмы дополнительных работ, выявленные в процессе производства работ, с оформлением двусторонних актов;

- осуществлять контроль соблюдения сроков выполнения отдельных технологических этапов и срока окончания работ в целом по объекту.

- Особые условия:

  - Исполнитель получает все необходимые согласования и заключения.

  - Все согласования, разрешения, необходимые для производства работ получает Исполнитель в установленном порядке.

  - Привлечение автотранспортной техники, необходимой для выполнения работ, производит Исполнитель.

  - После завершения работ Исполнитель совместно с Заказчиком обеспечивает получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

  - Исполнитель после окончания строительно-монтажных работ представляет следующую документацию:

- технический паспорт объектов;

- сертификаты и технические паспорта, удостоверяющие качество материалов, изделий, оборудования, применённых при производстве строительно-монтажных работ;

- комплект технической документации. При корректировке и изменении конструкции или комплектации поставляемого оборудования, материалов и конструкций все изменения должны быть отражены в технической документации.

- акты освидетельствования скрытых работ;

- протоколы испытаний и измерений;

- акты на пересечения с инженерными сооружениями;

- другие, не перечисленные выше документы достаточные для предъявления в федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие федеральный государственный и энергетический надзор.

- Гарантии исполнителя работ:

8.1. Требуемый гарантийный срок на выполненные работы – не менее 12 месяцев.

8.2. Исполнитель должен обеспечить:

- соответствие выполненных работ и конструктивных элементов требованиям нормативно-технических документов технологических карт;

- соблюдение сроков сдачи Заказчику законченного объекта в целом;

- устранение за свой счёт дефектов по вине Исполнителя, выявленных в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока.

9.  Сроки выполнения работ.

Начало: с даты заключения договора.

Срок выполнения работ – 28.12.2026.

Начальник Скопинского РЭС                                                И.В. Моргунов