Технические характеристики продукции

Весы порционные CAS AD-10H

| Тип весов: | порционные |
| --- | --- |
| Наибольший предел взвешивания: | 10 кг |
| Точность взвешивания: | 1 г |
| Класс точности по ГОСТ 29329: | средний |
| Число разрядов индикатора: | 6 |
| Режимы работы: | стабилизация веса, тарирование |
| Интерфейс: | RS232 |

Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/ УПД. При этом, в случае если Производителем Товара установлен больший срок, Гарантийный срок на Товар считается по гарантийному сроку Производителя Товара.

Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»

Общий срок поставки Товара: 14 календарных дней