Технические характеристики продукции

Аквадистиллятор ДЭ-25М

| Производительность, л/ч | 25 |
| --- | --- |
| Расход охлаждающей воды, л/ч | 350 |
| Питание, В/Гц | 380/50 |
| Потребляемая мощность, кВт | 15 |
| Время выхода на рабочий режим, мин, не более | 30 |

Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/ УПД. При этом, в случае если Производителем Товара установлен больший срок, Гарантийный срок на Товар считается по гарантийному сроку Производителя Товара.

Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»

Общий срок поставки Товара: 7 календарных дней