«Утверждаю»

Главный инженер Якутской ГРЭС

_____________Аммосов Н.Н.

«___»_______________2026 г.

Технические требования на поставку МТР

  - Наименование закупаемой продукции

Запасные части и принадлежности к ГТУ LM6000 Якутской ГРЭС-2.

  - Цель использования закупаемой продукции

Устранение дефектов и обеспечение ЗИП. Исключение возможности простоя ГТУ.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Оптический датчик BE-6302 | шт. | 1 |
|  | Клапан перепускной ST-8 | шт. | 1 |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Оптический датчик BE-6302 | С даты подписания договора | 09.10.2026 г. |
| 2. | Клапан перепускной ST-8 |  |  |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1-6 Таблицы 1.1): «Запасные части и принадлежности к ГТУ LM6000 Якутской ГРЭС-2»

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |
|  | Место поставки | 677004, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |
|  | Транспортные расходы на продукцию, подлежащий замене по гарантии, несет поставщик |  |  |
|  | Соответствие тары и упаковки согласно ГОСТ 15846-202. На каждое место составляется подробный упаковочный лист, с указанием упакованных товаров. Продукция передается Заказчику комплектно с техническими паспортами, сертификатами соответствия продукции, сертификатами качества и другими подтверждающими документами по действующему законодательству РФ |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |
|  | Гарантийный срок: в течение 12 месяцев с даты поставки на склад Покупателя |  |  |
|  | Гарантия распространяется в полном объеме на поставляемую продукцию. |  |  |
|  | В течение гарантийного срока поставщик обязуется заменить продукцию в случае его несоответствия заявленному качеству. |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |
|  | Поставляемая продукция должна быть новая и ранее не использованная. |  |  |

Приложение №1 к Техническим требованиям

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции: «Запасные части и принадлежности к ГТУ LM6000 Якутской ГРЭС-2»

| № п/п | № позиции Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» | Наименование продукции | ОКПД2 | Требования Покупателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Место поставки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | Позиция 1 | Оптический датчик BE-6302 | 26.51.51.160 | Det-tronics X9800A Part Number {382A4669P0001}. Номинальный угол обзора 90 градусов, наличие релейных выходов, питание 24В пост.тока, сертификаты ATEX/UL | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |
|  | Позиция 2 | Клапан перепускной ST-8 FCV-68127 | 28.12.14.110 | Тип клапана Дифференциальный (перепускной) регулятор прямого действия Материал пружины Нержавеющая сталь Материал уплотнений EPDM Максимальная рабочая температура120 °C Максимальное рабочее давление10 бар Valve bleed air 6.0 in. Dia. p/n 59364-3215548-4 07482S0CNL47330P04 |  |  |