## 01-01-01
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.2
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Распоряжение Департамента строительства и архитектуры Ивановской области от 16.03.2026 № 20 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Распоряжение Департамента строительства и архитектуры Ивановской области от 16.03.2026 № 20 | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Распоряжение Департамента строительства и архитектуры Ивановской области от 16.03.2026 № 20
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 37. Ивановская область | [10 empty] | 37. Ивановская область | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 37. Ивановская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Ивановская область | [10 empty] | Ивановская область | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Ивановская область
Реконструкция подстанций Филиала "Ивэнерго" с заменой аккумуляторных батарей | [29 empty] | Реконструкция подстанций Филиала "Ивэнерго" с заменой аккумуляторных батарей
(наименование стройки)
Модернизация ПС 110/6 кВ «Родники» с заменой аккумуляторной батареи | [30 empty] | Модернизация ПС 110/6 кВ «Родники» с заменой аккумуляторной батареи
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-01
Демонтажные работы | [31 empty] | Демонтажные работы
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | ЭС.ИЭ.02-2026-АБ | [31 empty] | ЭС.ИЭ.02-2026-АБ
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | II квартал 2026 года | [31 empty] | II квартал 2026 года
Сметная стоимость |  |  | 44.23 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 17.45 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 44.23 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0.19 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 45.17 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0.48 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы | [34 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
Демонтаж АКБ с перемычками | [35 empty] | Демонтаж АКБ с перемычками
1 | ГЭСНм08-01-121-02 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-2, СК-2 (применительно) |  |  |  | 4: шт; 5: 62; 6: 1; 7: 62 | [22 empty] | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-2, СК-2 (применительно)
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [35 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 2.06 | 0.3 | 38.316 |  |  | 386.2 |  | 14797.64 | [24 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 01.3.03.05-0002 | Кислота серная аккумуляторная, сорт высший |  |  |  | т | 0.0017 | 0 | 0 | 23278.34 | 1.61 | 37478.13 |  | 0 | [24 empty] | Кислота серная аккумуляторная, сорт высший
| 01.3.05.23-0061 | Натрий едкий марка ТД, технический |  |  |  | т | 0.00011 | 0 | 0 | 118612.74 | 1.61 | 190966.51 |  | 0 | [24 empty] | Натрий едкий марка ТД, технический
| 01.7.03.01-0005 | Вода дистиллированная |  |  |  | кг | 5.3 | 0 | 0 | 14.81 | 0.76 | 11.26 |  | 0 | [24 empty] | Вода дистиллированная
| 10.1.01.02-0011 | Сплавы алюминиевые литейные АК5М2 |  |  |  | т | 3e-05 | 0 | 0 | 249385 | 1.12 | 279311.2 |  | 0 | [24 empty] | Сплавы алюминиевые литейные АК5М2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 14797.64 | [25 empty] | Итого прямые затраты
1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 0.3; 12: 295.95 | [26 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 14797.64 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 14353.71 | [27 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 7546.8 | [27 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 596.68; 12: 36994.1 | [28 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНм08-01-068-01 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.09; 6: 1; 7: 0.09 | [22 empty] | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2
|  | Объем=9 / 100 | [41 empty] | Объем=9 / 100
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.3; 7: 4.077; 10: 386.2; 12: 1574.54 | [24 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 0.018; 10: 1623.77; 12: 29.23 | [24 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.018; 10: 518.78; 12: 9.34 | [30 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 0.018; 10: 563.96; 12: 10.15 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.018; 10: 386.2; 12: 6.95 | [30 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.69; 7: 0.1521; 10: 38.26; 12: 5.82 | [24 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 91.21.19-031 | Станки сверлильные |  |  |  | маш.-ч | 0.86 |  | 0.0774 | 23.89 | 1.31 | 31.3 |  | 2.42 | [24 empty] | Станки сверлильные
| 91.21.22-491 | Шиногибы гидравлические универсальные |  |  |  | маш.-ч | 4.9 |  | 0.441 | 26.76 | 1.23 | 32.91 |  | 14.51 | [24 empty] | Шиногибы гидравлические универсальные
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.9; 7: 0.441; 10: 386.2; 12: 170.31 | [30 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 01.3.02.02-0001 | Аргон газообразный, сорт I |  |  |  | 4: м3; 5: 0.31; 7: 0.0279; 10: 320.66; 12: 8.95 | [24 empty] | Аргон газообразный, сорт I
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 2.88 |  | 0.2592 | 174.93 | 1.14 | 199.42 |  | 51.69 | [24 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 01.7.15.11-0061 | Шайбы стальные оцинкованные пружинные (гровер), диаметр отверстия М3 |  |  |  | т | 0.00012 |  | 1.08e-05 | 195421.95 | 1.24 | 242323.22 |  | 2.62 | [24 empty] | Шайбы стальные оцинкованные пружинные (гровер), диаметр отверстия М3
| 10.1.02.04-0009 | Прутки круглого сечения из алюминиевых сплавов марок АД0, АД1, АД, АД31, АД33, АД35, АВ, диаметр 135,0-200,0 мм |  |  |  | т | 6e-05 |  | 5.4e-06 | 530491.83 | 0.63 | 334209.85 |  | 1.8 | [24 empty] | Прутки круглого сечения из алюминиевых сплавов марок АД0, АД1, АД, АД31, АД33, АД35, АВ, диаметр 135,0-200,0 мм
| 10.2.02.10-0013 | Прутки круглые из меди марки М3, диаметр 10-30 мм |  |  |  | т | 3e-05 |  | 2.7e-06 | 945143.92 | 0.63 | 595440.67 |  | 1.61 | [24 empty] | Прутки круглые из меди марки М3, диаметр 10-30 мм
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 1.74 |  | 0.1566 | 79.88 | 1.52 | 121.42 |  | 19.01 | [24 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1908.95 | [25 empty] | Итого прямые затраты
2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 31.49 | [26 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1761.14 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1708.31 | [27 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 898.18 | [27 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 50521.44; 12: 4546.93 | [28 empty] | Всего по позиции
Демонтаж стеллажа | [35 empty] | Демонтаж стеллажа
3 | ГЭСНм08-01-123-05 | Стеллаж для аккумуляторов металлический: одноярусный, однорядный |  |  |  | 4: м; 5: 9; 6: 1; 7: 9 | [22 empty] | Стеллаж для аккумуляторов металлический: одноярусный, однорядный
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [35 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 1.03 | 0.3 | 2.781 |  |  | 386.2 |  | 1074.02 | [24 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.06 | 0 | 0 | 174.93 | 1.14 | 199.42 |  | 0 | [24 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  | т | 0.017 | 0 | 0 | 105278.81 | 1.31 | 137915.24 |  | 0 | [24 empty] | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
| 14.4.04.12-0008 | Эмаль ЭП-140 |  |  |  | т | 0.00686 | 0 | 0 | 292496.99 | 1.38 | 403645.85 |  | 0 | [24 empty] | Эмаль ЭП-140
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1074.02 | [25 empty] | Итого прямые затраты
3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 0.3; 12: 21.48 | [26 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1074.02 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1041.8 | [27 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 547.75 | [27 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 298.34; 12: 2685.05 | [28 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : | [43 empty] | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 18129.53 | [32 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [44 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 17446.2 | [32 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 62.13 | [32 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 186.6 | [32 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 434.6 | [32 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 44226.08 | [32 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [44 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 17446.2 | [32 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 62.13 | [32 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 186.6 | [32 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 434.6 | [32 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 17103.82 | [32 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 8992.73 | [32 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 17632.8 | [32 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 17103.82 | [32 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 8992.73 | [32 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  | 12: 44226.08 | [33 empty] | Всего по разделу 1 Демонтажные работы
|  | справочно: | [44 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 45,174 | [34 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,477 | [34 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Итоги по смете: | [47 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 18129.53 | [36 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [48 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 17446.2 | [36 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 62.13 | [36 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 186.6 | [36 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 434.6 | [36 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 44226.08 | [36 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [48 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 17446.2 | [36 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 62.13 | [36 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 186.6 | [36 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 434.6 | [36 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 17103.82 | [36 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 8992.73 | [36 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 17632.8 | [36 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 17103.82 | [36 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 8992.73 | [36 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 44226.08 | [37 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [48 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 45,174 | [38 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,477 | [38 empty] | Затраты труда машинистов

## 02-01-01
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.2
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Распоряжение Департамента строительства и архитектуры Ивановской области от 16.03.2026 № 20 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Распоряжение Департамента строительства и архитектуры Ивановской области от 16.03.2026 № 20 | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Распоряжение Департамента строительства и архитектуры Ивановской области от 16.03.2026 № 20
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 37. Ивановская область | [10 empty] | 37. Ивановская область | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 37. Ивановская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Ивановская область | [10 empty] | Ивановская область | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Ивановская область
Реконструкция подстанций Филиала "Ивэнерго" с заменой аккумуляторных батарей | [29 empty] | Реконструкция подстанций Филиала "Ивэнерго" с заменой аккумуляторных батарей
(наименование стройки)
Модернизация ПС 110/6 кВ «Родники» с заменой аккумуляторной батареи | [30 empty] | Модернизация ПС 110/6 кВ «Родники» с заменой аккумуляторной батареи
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01
Строительно-монтажные работы | [31 empty] | Строительно-монтажные работы
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | ЭС.ИЭ.02-2026-АБ | [31 empty] | ЭС.ИЭ.02-2026-АБ
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | II квартал 2026 года | [31 empty] | II квартал 2026 года
Сметная стоимость |  |  | 5035.77 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 57.25 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 206.12 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0.37 | тыс.руб.
| оборудования |  | 4829.66 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 148.23 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0.95 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Строительно-монтажные работы | [34 empty] | Раздел 1. Строительно-монтажные работы
Установка стеллажа | [35 empty] | Установка стеллажа
1 | ГЭСНм08-01-123-07 | Стеллаж для аккумуляторов металлический: двухъярусный, однорядный |  |  |  | 4: м; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [22 empty] | Стеллаж для аккумуляторов металлический: двухъярусный, однорядный
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 7: 12.36; 10: 386.2; 12: 4773.43 | [23 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.09 |  | 0.54 | 174.93 | 1.14 | 199.42 |  | 107.69 | [23 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  | т | 0.043 |  | 0.258 | 105278.81 | 1.31 | 137915.24 |  | 35582.13 | [23 empty] | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
| 14.4.04.12-0008 | Эмаль ЭП-140 |  |  |  | т | 0.00686 |  | 0.04116 | 292496.99 | 1.38 | 403645.85 |  | 16614.06 | [23 empty] | Эмаль ЭП-140
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 57077.31 | [24 empty] | Итого прямые затраты
1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 95.47 | [25 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4773.43 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 4630.23 | [26 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 2434.45 | [26 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 10706.24; 12: 64237.46 | [27 empty] | Всего по позиции
Установка АКБ с перемычками | [35 empty] | Установка АКБ с перемычками
2 | ГЭСНм08-01-121-02 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-2, СК-2 (применительно) |  |  |  | 4: шт; 5: 62; 6: 1; 7: 62 | [22 empty] | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-2, СК-2 (применительно)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 7: 127.72; 10: 386.2; 12: 49325.46 | [23 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 01.3.03.05-0002 | Кислота серная аккумуляторная, сорт высший |  |  |  | т | 0.0017 |  | 0.1054 | 23278.34 | 1.61 | 37478.13 |  | 3950.19 | [23 empty] | Кислота серная аккумуляторная, сорт высший
| 01.3.05.23-0061 | Натрий едкий марка ТД, технический |  |  |  | т | 0.00011 |  | 0.00682 | 118612.74 | 1.61 | 190966.51 |  | 1302.39 | [23 empty] | Натрий едкий марка ТД, технический
| 01.7.03.01-0005 | Вода дистиллированная |  |  |  | кг | 5.3 |  | 328.6 | 14.81 | 0.76 | 11.26 |  | 3700.04 | [23 empty] | Вода дистиллированная
| 10.1.01.02-0011 | Сплавы алюминиевые литейные АК5М2 |  |  |  | т | 3e-05 |  | 0.00186 | 249385 | 1.12 | 279311.2 |  | 519.52 | [23 empty] | Сплавы алюминиевые литейные АК5М2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 58797.6 | [24 empty] | Итого прямые затраты
2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 986.51 | [25 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 49325.46 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 47845.7 | [26 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 25155.98 | [26 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2141.71; 12: 132785.79 | [27 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНм08-01-068-01 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 (применительно) |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.18; 6: 1; 7: 0.18 | [22 empty] | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 (применительно)
|  | Объем=18 / 100 | [40 empty] | Объем=18 / 100
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.3; 7: 8.154; 10: 386.2; 12: 3149.07 | [23 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 0.036; 10: 1623.77; 12: 58.46 | [23 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.036; 10: 518.78; 12: 18.68 | [29 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 0.036; 10: 563.96; 12: 20.3 | [23 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.036; 10: 386.2; 12: 13.9 | [29 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.69; 7: 0.3042; 10: 38.26; 12: 11.64 | [23 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 91.21.19-031 | Станки сверлильные |  |  |  | маш.-ч | 0.86 |  | 0.1548 | 23.89 | 1.31 | 31.3 |  | 4.85 | [23 empty] | Станки сверлильные
| 91.21.22-491 | Шиногибы гидравлические универсальные |  |  |  | маш.-ч | 4.9 |  | 0.882 | 26.76 | 1.23 | 32.91 |  | 29.03 | [23 empty] | Шиногибы гидравлические универсальные
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.9; 7: 0.882; 10: 386.2; 12: 340.63 | [29 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 01.3.02.02-0001 | Аргон газообразный, сорт I |  |  |  | 4: м3; 5: 0.31; 7: 0.0558; 10: 320.66; 12: 17.89 | [23 empty] | Аргон газообразный, сорт I
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 2.88 |  | 0.5184 | 174.93 | 1.14 | 199.42 |  | 103.38 | [23 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 01.7.15.11-0061 | Шайбы стальные оцинкованные пружинные (гровер), диаметр отверстия М3 |  |  |  | т | 0.00012 |  | 2.16e-05 | 195421.95 | 1.24 | 242323.22 |  | 5.23 | [23 empty] | Шайбы стальные оцинкованные пружинные (гровер), диаметр отверстия М3
| 10.1.02.04-0009 | Прутки круглого сечения из алюминиевых сплавов марок АД0, АД1, АД, АД31, АД33, АД35, АВ, диаметр 135,0-200,0 мм |  |  |  | т | 6e-05 |  | 1.08e-05 | 530491.83 | 0.63 | 334209.85 |  | 3.61 | [23 empty] | Прутки круглого сечения из алюминиевых сплавов марок АД0, АД1, АД, АД31, АД33, АД35, АВ, диаметр 135,0-200,0 мм
| 10.2.02.10-0013 | Прутки круглые из меди марки М3, диаметр 10-30 мм |  |  |  | т | 3e-05 |  | 5.4e-06 | 945143.92 | 0.63 | 595440.67 |  | 3.22 | [23 empty] | Прутки круглые из меди марки М3, диаметр 10-30 мм
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 1.74 |  | 0.3132 | 79.88 | 1.52 | 121.42 |  | 38.03 | [23 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3817.92 | [24 empty] | Итого прямые затраты
3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 62.98 | [25 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3522.28 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 3416.61 | [26 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1796.36 | [26 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 50521.5; 12: 9093.87 | [27 empty] | Всего по позиции
4 О | ТЦ_62.4.01.01_77_7729786040_27.07.2026_02_3.1 | ПС Родники. Аккумуляторная батарея STARK 7 OGi 595, состоящая из 62 залитых заряженных элементов, в комплекте со стеллажами, межэлементными и межрядными перемычками, динамометрическим ключом и мультиметром |  |  |  | компл | 1 | 1 | 1 |  |  | 4829656.8 |  | 4829656.8 | [22 empty] | ПС Родники. Аккумуляторная батарея STARK 7 OGi 595, состоящая из 62 залитых заряженных элементов, в комплекте со стеллажами, межэлементными и межрядными перемычками, динамометрическим ключом и мультиметром
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4829656.8 | [27 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Строительно-монтажные работы : | [42 empty] | Итоги по разделу 1 Строительно-монтажные работы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 120837.79 | [31 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 57247.96 | [31 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 124.28 | [31 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 373.21 | [31 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 63092.34 | [31 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 206117.12 | [31 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 57247.96 | [31 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 124.28 | [31 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 373.21 | [31 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 63092.34 | [31 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 55892.54 | [31 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 29386.79 | [31 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 4829656.8 | [31 empty] | Оборудование
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 57621.17 | [31 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 55892.54 | [31 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 29386.79 | [31 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Строительно-монтажные работы |  |  |  | 12: 5035773.92 | [32 empty] | Всего по разделу 1 Строительно-монтажные работы
|  | справочно: | [43 empty] | справочно:
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 4829656.8 | [31 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 148,234 | [33 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,954 | [33 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Итоги по смете: | [46 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 120837.79 | [35 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 57247.96 | [35 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 124.28 | [35 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 373.21 | [35 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 63092.34 | [35 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 206117.12 | [35 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 57247.96 | [35 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 124.28 | [35 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 373.21 | [35 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 63092.34 | [35 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 55892.54 | [35 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 29386.79 | [35 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 4829656.8 | [35 empty] | Оборудование
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 57621.17 | [35 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 55892.54 | [35 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 29386.79 | [35 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 5035773.92 | [36 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [47 empty] | справочно:
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 4829656.8 | [35 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 148,234 | [37 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,954 | [37 empty] | Затраты труда машинистов