Технические требования

ОКПД2 27.33.13.130 Поставка кабельных металлоконструкций ДКС для нужд

Жигулевского филиала

Лот №

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

ОКПД2 27.33.13.130 Поставка кабельных металлоконструкций ДКС для нужд Жигулевского филиала (далее – Продукция)».

  - Цель использования закупаемой продукции.

ДОГОВОР

- Требования к продукции.

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Классификатор ОКПД2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | П-образный профиль PSM, L500, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный BPM2905HDZ, ДКС | 27.33.13.130 | шт | 63 |
|  | Консоль универсальная усиленная основание 200 мм, горячеоцинкованная арт. BBN6020HDZ, ДКС | 27.33.13.130 | шт | 141 |
|  | Лоток перфорированный 100х100 L 3000, арт. 35341HDZ, ДКС | 27.33.13.130 | шт | 62 |
|  | Крышка на лоток с заземлением основанием 100 мм, L=3000 мм арт. 35522HDZ, ДКС | 27.33.13.130 | шт | 62 |
|  | Держатель крышки, цинк-ламельный 38500RZL, ДКС | 27.33.13.130 | шт | 120 |
|  | Болт с шестигранной головкой М8х80, горячеоцинкованный CM080880HDZ, ДКС | 25.94.11.110 | шт | 252 |
|  | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М8, горячеоцинкованная CM100800HDZ, ДКС | 25.94.11.130 | шт | 378 |
|  | Болт с шестигранной головкой М8х25, горячеоцинкованный CM020825HDZ, ДКС | 25.94.11.110 | шт | 126 |
|  | Шайба с узкими полями М8, горячеоцинк. CM240800HDZ, ДКС | 25.94.11.130 | шт | 126 |
|  | Винт с крестообразным шлицем М6х10, горячеоцинкованное, CM010610HDZ, ДКС | 25.94.11.110 | шт | 300 |
|  | Гайка с насечкой препятствующей откручиванию, М6, DIN6923, горячеоцинкованное, CM100600HDZ, ДКС | 25.94.11.130 | шт | 676 |
|  | Винт для электрического соединения М5х8, арт. CM030508, ДКС | 25.94.11.110 | шт | 60 |
|  | Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х20, арт. CM010620, ДКС | 25.94.11.110 | шт | 376 |
|  | Болт анкерный с гайкой М6/8х65 CLP1M-A-B-8-65 IEK | 25.94.11.110 | шт | 30 |

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.2. Требования по срокам поставки продукции.

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1. | Продукция указанная в п/п. 1.1-1.14 Таблицы 2.1. | С даты подписания договора | Не позднее 15.10.26. |

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиции № 1.1. - 1.14. Таблицы 2.1): ОКПД2 [27.33.13.130] Поставка кабельных металлоконструкций для нужд Жигулевского филиала

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Соответствие стандартам | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1.1. | П-образный профиль PSM, L500, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный BPM2905HDZ, ДКС | Вид/марка материала |  | Сталь | ТУ 3449-001-63774458-2015, ГОСТ Р 52868-2021 (МЭК 61537:2006) | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
|  |  | Тип перфорации |  | Перфорация с 3-х сторон |  |  |  |  |
|  |  | Форма профиля |  | U-профиль |  |  |  |  |
|  |  | Высота, мм |  | 29 |  |  |  |  |
|  |  | Длина, мм |  | 500 |  |  |  |  |
|  |  | Толщина материала, мм |  | 2.5 |  |  |  |  |
|  |  | Ширина прореза/щели, мм |  | 17 |  |  |  |  |
|  |  | Ширина отверстия, мм |  | 10.5 |  |  |  |  |
|  |  | Защитное покрытие поверхности |  | Горячее цинкование |  |  |  |  |
| 1.2. | Консоль универсальная усиленная основание 200 мм, горячеоцинкованная арт. BBN6020HDZ, ДКС | Вид/марка материала |  | Сталь | ТУ 3449-001-63774458-2015, ГОСТ Р 52868-2021 (МЭК 61537:2006) |  |  |  |
|  |  | Высота, мм |  | 90 |  |  |  |  |
|  |  | Длина, мм |  | 330 |  |  |  |  |
|  |  | Ширина, мм |  | 44 |  |  |  |  |
|  |  | Защитное покрытие поверхности |  | Горячее цинкование |  |  |  |  |
| 1.3. | Лоток перфорированный 100х100 L 3000, арт. 35341HDZ, ДКС | Вид/марка материала |  | Сталь | ТУ 3449-001-63774458-2015, ГОСТ Р 52868-2021 (МЭК 61537:2006) |  |  |  |
|  |  | Высота, мм |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Длина, мм |  | 3000 |  |  |  |  |
|  |  | Ширина, мм |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Толщина материала, мм |  | 0,7 |  |  |  |  |
|  |  | Защитное покрытие поверхности |  | Горячее цинкование |  |  |  |  |
| 1.4. | Крышка на лоток с заземлением основанием 100 мм, L=3000 мм арт. 35522HDZ, ДКС | Вид/марка материала |  | Сталь | ТУ 3449-001-63774458-2015, ГОСТ Р 52868-2021 (МЭК 61537:2006) |  |  |  |
|  |  | Длина, мм |  | 3000 |  |  |  |  |
|  |  | Ширина крышки , мм |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Толщина материала, мм |  | 0,6 |  |  |  |  |
|  |  | Защитное покрытие поверхности |  | Горячее цинкование |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
| 1.5. | Держатель крышки, цинк-ламельный 38500RZL, ДКС | Вид/марка материала |  | Сталь | ТУ 3449-001-63774458-2015, ГОСТ Р 52868-2021 (МЭК 61537:2006) |  |  |  |
|  |  | Защитное покрытие поверхности |  | Горячее цинкование |  |  |  |  |
| 1.6. | Болт с шестигранной головкой М8х80, горячеоцинкованный CM080880HDZ, ДКС | Метрический размер резьбы |  | М8 | DIN 933 |  |  |  |
|  |  | Длина, мм |  | 70 |  |  |  |  |
|  |  | Защитное покрытие поверхности |  | Горячее цинкование |  |  |  |  |
|  |  | Материал |  | Сталь |  |  |  |  |
| 1.7. | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М8, горячеоцинкованная CM100800HDZ, ДКС | Вид/марка материала |  | Сталь | DIN6923 |  |  |  |
|  |  | Защитное покрытие поверхности |  | Горячее цинкование |  |  |  |  |
|  |  | Метрический размер резьбы |  | М8 |  |  |  |  |
| 1.8. | Болт с шестигранной головкой М8х25, горячеоцинкованный CM020825HDZ, ДКС | Метрический размер резьбы |  | М8 |  |  |  |  |
|  |  | Длина, мм |  | 25 |  |  |  |  |
|  |  | Защитное покрытие поверхности |  | Горячее цинкование |  |  |  |  |
|  |  | Материал |  | Сталь |  |  |  |  |
| 1.9. | Шайба с узкими полями М8, горячеоцинк. CM240800HDZ, ДКС | Метрический размер резьбы |  | М8 | DIN125 |  |  |  |
|  |  | Наруж. диаметр, мм |  | 16 |  |  |  |  |
|  |  | Внутр. диаметр, мм |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  | Толщина, мм |  | 1,6 |  |  |  |  |
|  |  | Защитное покрытие поверхности |  | Горячее цинкование |  |  |  |  |
|  |  | Материал |  | Сталь |  |  |  |  |
| 1.10. | Винт с крестообразным шлицем М6х10, горячеоцинкованное, CM010610HDZ, ДКС | Вид/марка материала |  | Сталь |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр резьбы, мм |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | Длина, мм |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Защитное покрытие поверхности |  | Горячее цинкование |  |  |  |  |
|  |  | Форма головки |  | Сферическая (полупотайная) головка |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
| 1.11. | Гайка с насечкой препятствующей откручиванию, М6, DIN6923, горячеоцинкованное, CM100600HDZ, ДКС | Вид/марка материала |  | Сталь | DIN6923 |  |  |  |
|  |  | Защитное покрытие поверхности |  | Горячее цинкование |  |  |  |  |
|  |  | Метрический размер резьбы |  | М6 |  |  |  |  |
| 1.12. | Винт для электрического соединения М5х8, арт. CM030508, ДКС | Вид/марка материала |  | Сталь | ТУ 3449-001-63774458-2015, ГОСТ Р 52868-2021 (МЭК 61537:2006) |  |  |  |
|  |  | Длина, мм |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  | Защитное покрытие поверхности |  | Горячее цинкование |  |  |  |  |
|  |  | Метрический размер резьбы |  | М5 |  |  |  |  |
| 1.13. | Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х20, арт. CM010620, ДКС | Вид/марка материала |  | Сталь | DIN603 |  |  |  |
|  |  | Диаметр резьбы, мм |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | Длина, мм |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Защитное покрытие поверхности |  | Гальваническое/электролитическое цинковое покрытие |  |  |  |  |
|  |  | Форма головки |  | Сферическая (полупотайная) головка |  |  |  |  |
| 1.14. | Болт анкерный с гайкой М6/8х65 CLP1M-A-B-8-65 IEK | Вид/марка материала |  | Сталь |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр резьбы, мм |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | Длина, мм |  | 65 |  |  |  |  |
|  |  | Размер резьбы |  | М8 |  |  |  |  |
|  |  | Защитное покрытие поверхности |  | Гальваническое |  |  |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Место поставки |  | РФ, 445351, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевская ГЭС |  |  |  |  |
| 4.2. | Приемка продукции |  | Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00 |  |  |  |  |
| 4.3. | Допуск на территорию |  | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  |  |
| 5. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Сроки гарантии |  | Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантии завода изготовителя. |  |  |  |  |
| 6. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Документы, передаваемые вместе с продукцией |  | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - сертификаты качества или отказные письма; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз. |  |  |  |  |
| 7. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |  |  |  |