Технические требования

ОКПД2 27.32.13 Поставка кабельной продукции для нужд Жигулевского филиала

Лот №

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

«ОКПД2 27.32.13 Поставка кабельной продукции для нужд Жигулевского филиала (далее – Продукция)».

  - Цель использования закупаемой продукции.

- Продукция предназначена для исполнения договора подряда №3-РЕМ-2023-ЖиГЭС/1090-235-2023 от 03.11.23г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений» филиала ПАО «Рус-Гидро» - «Жигулевская ГЭС» заключенный между филиалом ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» и Жигулевским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск

- Требования к продукции.

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки

- 2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Код ОКПД2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Кабель КГтп-ХЛ 5х10 | 27.32.13.111 | м | 240 |
|  | Провод ПУГВ 1x10мм2 | 27.32.13.131 | м | 10 |

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.2. Требования по срокам поставки продукции.

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Заявка №1 |  |  |  |
| - 1.1. | Продукция п.п. 1.1.-1.2. таблицы 2.1. | С даты подписания договора | Не позднее 30.09.2026* |

# Сроки поставки указаны согласно рабочего задания договоров подряда №3-РЕМ-2023-ЖиГЭС/1090-235-2023 от 03.11.23г.

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиции № 1. - 23. Таблицы 2.1): ОКПД2 [27.32.13] Поставка кабельной продукции для нужд Жигулевского филиала

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Соответствие стандартам | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Кабель КГтп-ХЛ 5х10 | Марка кабеля |  | КГтп-ХЛ | ГОСТ 31996-2012 | Участник должен представить в за-явке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  |  | Номинальное переменное напряжение, В |  | 660 |  |  |  |
|  |  | Номинальная частота, Гц |  | 50 |  |  |  |
|  |  | Тип кабеля |  | силовой |  |  |  |
|  |  | Материал жилы |  | Медь |  |  |  |
|  |  | Материал изоляции |  | Термоэластопласт |  |  |  |
|  |  | Материал оболочки |  | Термоэластопласт |  |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение |  | ХЛ |  |  |  |
|  |  | Количество жил |  | 5 |  |  |  |
|  |  | Сечение жилы (мм2) |  | 10 |  |  |  |
|  |  | Вид упаковки |  | Бухта |  |  |  |
|  |  | Строительная длина одного отрезка кабеля в бухте, м |  | Одним отрезком, равным заявке |  |  |  |
| 1.23. | Провод ПУГВ 1x10мм2 | Марка провода |  | ПуГВ | ГОСТ 31947-2012 |  |  |
|  |  | Номинальное переменное напряжение, В |  | 450/750 |  |  |  |
|  |  | Номинальная частота, Гц |  | 50 |  |  |  |
|  |  | Тип провода |  | Силовой установочный |  |  |  |
|  |  | Материал жилы |  | Медный, многожильный, гибкий |  |  |  |
|  |  | Материал изоляции |  | ПВХ |  |  |  |
|  |  | Цвет изоляции |  | белый |  |  |  |
|  |  | Количество жил |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Сечение жилы (мм2) |  | 10 |  |  |  |
|  |  | Вид упаковки |  | Бухта |  |  |  |
|  |  | Строительная длина одного отрезка кабеля в бухте, м |  | Одним отрезком, равным заявке |  |  |  |
| - 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1. | Место поставки |  | РФ, 445350, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевская ГЭС |  |  |  |  |
| - 2.2. | Приемка продукции |  | Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00 |  |  |  |  |
| - 2.3. | Допуск на территорию |  | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  |  |
| - 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1. | Сроки гарантии |  | 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантии завода изготовителя. |  |  |  |  |
| - 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1. | Документы, передаваемые вместе с продукцией |  | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - сертификаты качества; - сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011) - технические паспорта; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз.; - иные документы, предусмотренные пунктом 3.3 Договора. |  |  |  |  |
| - 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |  |  |
| - 5.1. | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся |  |  |  |  |  |  |
| - 5.2. | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |  |  |  |