1

	Номер ТЗ
	401F

	Номер материала SAP
	2322104


Утверждаю

              Заместитель директора по безопасности
филиала ПАО «Россети Центр и 

                                                              Приволжье» - «Тулэнерго»
____________________/П.Г. Акульшин/

                                                                   «____»______________________ 2026 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку Комплекта Индивидуального Медицинского Гражданской Защиты
Лот № 401F
 Закупаемый товар: Комплект Индивидуальный Медицинский Гражданской Защиты.

          Назначение: Комплект Индивидуальный Медицинский Гражданской Защиты (КИМГЗ) по приказу Минздрава от 28.10.2020 №1164н (в редакции от 22.02.2023) предназначен для оказания первой медицинской помощи (в порядке само- и взаимопомощи) при возникновении чрезвычайной ситуации в очагах поражения, с целью предупреждения или максимального ослабления эффектов воздействия поражающих факторов химической, радиационной и биологической природы.
Количество товара: 75 шт.

Цель приобретения товара и/или оборудования:                                           
Обеспечение индивидуальными средствами защиты населения, в том числе работающего персонала, находящегося в зонах возможного химического и биологического заражения, согласно рекомендуемой номенклатуре запасов средств защиты населения в районах биологического, радиационного и химического заражения, определённой на основании:

1. Постановления Правительства РФ от 27 апреля 2000г. № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны, запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств».

2. Приказа МЧС России от 01.10.2014 №543 «Об утверждении положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты», Методических рекомендаций МЧС России от 29.12.2021 №2-4-71-12-11 «По определению номенклатуры и объемов, создаваемых в целях гражданской обороны запасов МТС, продовольственных, медицинских и иных средств».
Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров и/или оборудования: 
Товар должен быть упакован и маркирован заводом-изготовителем
в соответствии с требованиями Государственного стандарта Российской Федерации. 

Упаковка Товара должна исключать возможность механических повреждений при погрузке, разгрузке, транспортировке и хранении поставляемого товара.

На товаре не должно быть следов механических повреждений, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемого товара.

Лекарственные препараты, входящие в состав КИМГЗ должны находиться в герметичной упаковке производителя, не имеющей признаков её вскрытия.

Продукция должна быть новой, качественной и ранее неиспользованной. 

Год выпуска – не ранее июля 2026 года.

Гарантийный срок хранения – не менее 2 лет с даты выпуска продукции.
	№ п/п
	Вложения
	Назначение
	Вид упаковки
	Кол-во,

не менее

	1. Основные вложения для обеспечения сил при выполнении мероприятий по оказанию   первичной медико-санитарной и первой помощи

	1
	Маска медицинская нестерильная одноразовая
	Средство индивидуальной защиты
	Пакет
	2 штуки

	2
	Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М
	Средство индивидуальной защиты
	Пакет 
	2 пары

	3
	Устройство для проведения искусственного дыхания 

«рот-устройство-рот»
	Изделие 

для проведения искусственной вентиляции лёгких
	Пакет
	1 штука

	4
	Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения
	Кровоостанавли-вающее изделие
	Пакет
	1 штука

	5
	Бинт марлевый медицинский 7 м х 14 см
	Перевязочное средство
	Индивидуальная герметичная упаковка
	2 штуки

	6
	Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16х14 см №10
	Перевязочное средство
	Индивидуальная герметичная упаковка
	1 упаковка

	7
	Лейкопластырь фиксирующий рулонный 

размером не менее 2 x 500 см
	Перевязочное средство
	Пачка 

картонная 
	1 штука

	8
	Покрывало спасательное изотермическое
	Средство индивидуальной защиты
	Пакет 
	1 штука

	9
	Ножницы для разрезания повязок
	Средство 

для разрезания повязок
	Пакет
	1 штука

	10
	Карандаш
	Средство для записей
	Индивидуальная упаковка
	1 штука

	11
	Блокнот для записей
	Средство для записей
	Индивидуальная упаковка
	1 штука

	12
	Инструкция для оказания первой помощи с применением КИМГЗ
	Инструкция по применению
	Индивидуальная упаковка
	1 штука

	13
	Сумка
	Средство для транспортировки
	Индивидуальная упаковка
	1 штука


* Лекарственные препараты и медицинские изделия, которыми в соответствии с Приказом укомплектовывается КИМГЗ, не подлежат замене лекарственными препаратами и медицинскими изделиями других наименований.

** Лекарственные препараты должны находиться в герметичной упаковке производителя (блистер) из расчета однократного выполнения назначений медицинских работников. 

Меры по предоставлению национального режима

         Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципалитетных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

	Предоставление национального режима в соответствии с ПП РФ 1875 от 23.12.2024  

	ОКПД 2
	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)

	21.20.24.170
	Ограничение


Начальник отдела МП и ГО
Р.Ю. Карпачев

Ведущий специалист отдела ГО и ЧС                                                                            Д.Ю. Кириллов
