Технические требования

На поставку   материала  для восстановления системы видеонаблюдения.

г. Каспийск, 2026

- Наименование закупаемой продукции

  - Поставка материала  для восстановления системы видеонаблюдения.

- Заказчик (подразделение Заказчика)

  - Наименование филиала: Филиал ПАО «РусГидро»-«Дагестанский филиал».

  - Адрес филиала: ОП Гунибская ГЭС.

  - Подразделения-кураторы: ОМТО.

- Цели и задачи. Существующее положение

3.1. В целях устранения нарушений выявленных надзорным органом.

3.2. Основание на закупку:

Устранение замечаний для оснащения системы видеонаблюдения Гунибской ГЭС.

- Требования к закупаемому оборудованию (технические и иные характеристики)

  - Поставка МТР в соответствии с приложением №1 к настоящим ТТ, или эквивалент с характеристиками не хуже указанных.

  - Не допускается поставка бывшего в употреблении товара.

  - Продукция должна отгружаться в упаковке, обеспечивающей ее сохранность при транспортировке.

  - Маркировка на упаковке должна полностью совпадать с маркировкой на Продукции.

  - Поставляемая продукция должна быть маркирована в соответствии с требованиями стандартов или технических условий.

  - Маркировка упаковки продукции должна соответствовать требованиям ГОСТ.

  - МТР должно соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и иметь сертификаты соответствия государственных органов (Система сертификации ГОСТ, Госстандарт России).

  - Срок гарантии на оборудование не менее гарантии завода изготовителя.

  - Поставка Продукции осуществляется силами и средствами поставщика по месту нахождения объектов.

- Сроки поставки.

Начало поставки – с даты, следующей за датой заключения Договора.

Окончание поставки – в течение 15 дней, с даты следующей за датой заключения Договора.

- Требования к участнику.

  - Наличие у Участника закупки опыта выполнения работ по поставке оборудования за последние 5-лет предшествующие дате подачи заявки на участие в настоящей закупочной процедуре, при этом участником должны быть исполнены обязательства (выполнены указанные работы) в общем объеме, не менее 30 % от НМЦ. Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте участника», приведенной в Документации о закупке. При этом Заказчик вправе запросить подтверждающие документы (копии договоров и актов выполненных работ, подписанных с обеих сторон).

Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить наличие требуемого    опыта у Участника, не оцениваются.

- Требования к документации по ценообразованию

  - Спецификацию поставляемого оборудования (материалов) представить в следующей форме:

| № п/п | Наименование оборудования | Тип, марка, артикул | Изготовитель | Технические характеристики (описание) | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость ед. (руб. с НДС) * | Общая стоимость (руб. с НДС) | Срок поставки | Перечень документов подтверждающих качество оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

- Иные требования и условия

  - Поставщик должен предоставить технические паспорта, сертификаты соответствия, гарантийные талоны и инструкции по эксплуатации на русском языке.

Приложение №1

к Техническим требованиям

«Сводная таблица стоимости поставляемого Товара»

| № | Наименование мебели | Тип, марка, артикул | Изготовитель | Технические характеристики (описание) | Ед. изм | Кол-во | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | в течение 15 рабочих дней с даты подписания договора |
| 1 | -IP видеокамеры 2мп |  |  | 2мп бренда Тянди | шт. | 19 | в течение 15 рабочих дней с даты подписания договора |
| 2 | IP видеокамера |  |  | ptz DS-2DE 4225IW-DE(TS) (4.8-120) 2mp Hikvision | шт. | 1 | в течение 15 рабочих дней с даты подписания договора |
| 3 | -IP видеорегистратор |  |  | с аналитикой 32 канальный с поддержкой 2-х жестких дискои не менее 8 Тб. | шт | 1 | в течение 15 рабочих дней с даты подписания договора |
| 4 | -жесткие диски для СОТ 8 Тб |  |  |  | шт | 2 | в течение 15 рабочих дней с даты подписания договора |
| 5 | рое коммутатор |  |  | со строенным блоком питания 4 портовые (4+2)- | шт | 5 | в течение 15 рабочих дней с даты подписания договора |
| 6 | рое коммутатор |  |  | со строенным блоком питания 8 портовые (8+2) | шт | 2 | в течение 15 рабочих дней с даты подписания договора |
| 7 | кабель витая пара |  |  | уличная 8 жил | м | 1220 | в течение 15 рабочих дней с даты подписания договора |
| 8 | шкаф пластиковый герметичный |  |  | 350х250х150 мм IP 66 | шт | 6 | в течение 15 рабочих дней с даты подписания договора |
| 9 | Кабель |  |  | ВВг нг 3х1.5 | м | 300 | в течение 15 рабочих дней с даты подписания договора |
| 10 | Автоматический выключатель |  |  | двухполюсный 10 ампер | шт | 6 | в течение 15 рабочих дней с даты подписания договора |
| 11 | Гофра |  |  | черная уличная 25 | м | 350 | в течение 15 рабочих дней с даты подписания договора |
| 12 | гофра |  |  | уличная черная 20 | м | 350 | в течение 15 рабочих дней с даты подписания договора |
| 13 | гермовводы |  |  | пластиковые под 25 гофру | шт | 12 | в течение 15 рабочих дней с даты подписания договора |
| 14 | Гермовводы |  |  | пластиковые по 20 гофру | шт | 22 | в течение 15 рабочих дней с даты подписания договора |
| 15 | монтажная коробка |  |  | для крепления уличных видеокамер МК-2 | шт | 20 | в течение 15 рабочих дней с даты подписания договора |
| 16 | перфолента |  |  |  | м | 5 | в течение 15 рабочих дней с даты подписания договора |
| 17 | стяжки |  |  | нейлоновые 15 см | пачка | 1 | в течение 15 рабочих дней с даты подписания договора |
| 18 | стяжки |  |  | нейлоновые 20 см. | пачка | 1 | в течение 15 рабочих дней с даты подписания договора |
| 19 | джеки |  |  | rj45 cat5 проходные | шт | 100 | в течение 15 рабочих дней с даты подписания договора |
| 20 | изолента |  |  | черная | шт | 3 | в течение 15 рабочих дней с даты подписания договора |
| 21 | Комплект крепления на столб |  |  | монтажной полосой (ширина шкафа до 400 мм) EKF или альтернативу | шт | 6 | в течение 15 рабочих дней с даты подписания договора |
| 22 | монитор для охраны |  |  | минимум 27 дюймов | шт | 2 | в течение 15 рабочих дней с даты подписания договора |