Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2: 25.11.23 Поставка металлических кабельных лотков

для нужд ОП «УКС-Запад».

Лот №

- СОДЕРЖАНИЕ

1.Общие сведения………………………………………………………………………….……………..3

1.1.	Наименование закупаемой продукции……………………………………………………………3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции.…………………………………………………….3

2.Требования к продукции.………………………………………………………………………………3

2.1.1	Перечень и объем закупаемой продукции………………………………………………………..3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции………………………………………………..3

2.1.2	Требования к срокам поставки продукции……………………………………………………….4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции……………………………………………...4

2.2 Требование к качеству продукции    ………………………………………………………………..4

Таблица 3. Требования к продукции…………………………………………………………………….5

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки...…………………………...25

- 1. Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

ОКПД2: 25.11.23 Поставка металлических кабельных лотков для нужд ОП «УКС-Запад» (далее продукция).

  - Цель использования закупаемой продукции.

Исполнение обязательств по договору подряда № ИП25/0129/4/ИД/ЗУ от 27.08.2025г «Выполнение работ по модернизации комплексной системы безопасности Филиала АО «Инфраструктурные проекты» - «Зуевская ТЭС»» заключенного между АО «Инфраструктурные Проекты» и АО «Гидроремонт-ВКК».

- 2. Требования к продукции.

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Лоток перфорированный | шт. | 3411 |
|  | Крышка на лоток с заземлением | шт. | 3411 |
|  | Винт с крестообразным шлицем | шт. | 18863 |
|  | Гайка с насечкой препятствующей откручиванию | шт. | 25495 |
|  | Держатель крышки | шт. | 13644 |
|  | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию | шт. | 26361 |
|  | Винт для электрического соединения | шт. | 4545 |
|  | Соединитель регулируемый горизонтальный H100 | шт. | 212 |
|  | Горизонтальный изменяемый угол | шт. | 40 |
|  | Крышка для угла горизонтального изменяемого угла | шт. | 40 |
|  | Соединитель лотков шарнирный | шт. | 240 |
|  | # Защитный ограничитель | м. | 480 |
|  | Гайка антивандальная | шт. | 6436 |
|  | Болт с шестигранной головкой | шт. | 12 |
|  | Консоль с опорой | шт. | 3100 |
|  | Угол CD 90 вертикальный внешний | шт. | 4 |
|  | Крышка CD 90 на угол вертикальный внешний | шт. | 4 |
|  | Пластина никелированная для заземления | шт. | 562 |
|  | Усиленная консоль тяжелая | шт. | 72 |
|  | Прижим кабельного лотка | шт. | 6416 |
|  | Винт М6 | шт. | 6632 |
|  | Болт с шестигранной головкой | шт. | 6424 |
|  | Гайка | шт. | 12873 |
|  | Угол вертикальный внутренний | шт. | 4 |
|  | Крышка на угол вертикальный внутренний | шт. | 4 |
|  | Ответвитель Т-образный горизонтальный | шт. | 14 |
|  | Крышка Т-образного ответвителя | шт. | 14 |
|  | Болт с шестигранной головкой | м. | 176 |
|  | Гайка | шт. | 176 |
|  | Шайба кузовная M6 | шт. | 352 |
|  | Корпус сварной | шт. | 42 |
|  | Болт М8 | шт. | 168 |
|  | Гайка М8 | шт. | 168 |
|  | Шайба | шт. | 336 |
|  | Комплект соединительный | шт. | 320 |
|  | Фланец соединительный | шт. | 80 |

- 2.1.2. Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции/ партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2: 25.11.23 Поставка металлических кабельных лотков для нужд ОП «УКС-Запад» (в соответствии с Таблица 1.1 Перечень объемов закупаемой продукции) | С даты подписания договора | в течение 30 календарных дней с даты подписания договора |

2.2 Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «ОКПД 2:  25.11.23, позиции 1-41, Поставка металлических кабельных лотков для нужд Кубанского филиала»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Лоток перфорированный |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1.1 | - Перфорированная боковая стенка | Да | Согласие с требованием | - |  |
| 1.1.2 | - Толщина материала, мм | - Не менее 0,7 | Указание характеристик | - |  |
| 1.1.3 | Вид/ марка материала | Сталь | Согласие с требованием | - |  |
| 1.1.4 | Ширина, мм | Не менее 150 | Указание характеристик | - |  |
| 1.1.5 | Длина, мм | Не менее 3000 | Указание характеристик | - |  |
| 1.1.6 | Высота, мм | Не менее 100 | Указание характеристик | - |  |
| 1.1.7 | Защитное покрытие поверхности | Горячее цинкование | Согласие с требованием | - |  |
| 1.1.8 | Модель/исполнение | С интегрированным соединительным разъемом | Согласие с требованием | - |  |
| 1.1.9 | Цвет | Светло-серый | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2 | Крышка на лоток с заземлением |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.2.1 | Цвет | Светло-серый | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2.2 | Защитное покрытие поверхности | Горячее цинкование | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2.3 | Длина, мм | Не менее 3000 | Указание характеристик | - |  |
| 1.2.4 | Ширина крышки, мм | Не менее 150 | Указание характеристик | - |  |
| 1.2.5 | Материал | сталь | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2.6 | Толщина материала, мм | Не менее 0,7 | Указание характеристик | - |  |
| 1.2.7 | Заземление | Да | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3 | Винт с крестообразным шлицем |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.3.1 | Метрический размер резьбы | ### М6 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3.2 | С гайкой | ### нет | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3.3 | Форма головки | Плоская круглая головка с квадратным подголовком | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3.4 | Система завинчивания / тип шлица | Крестообразный шлиц PH | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3.5 | Длина, мм | ### 10 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3.6 | Материал | ### Сталь | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3.7 | Защитное покрытие поверхности | Горячее цинкование | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4 | Гайка с насечкой препятствующей откручиванию |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.4.1 | Защитное покрытие поверхности | Горячее цинкование | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4.2 | Материал | ### Сталь | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4.3 | Метрический размер резьбы | ### М6 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4.4 | Самоконтрящаяся (с защитой от саморазвинчивания) | ### Да | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5 | Держатель крышки |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.5.1 | Материал | Сталь | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5.2 | Защитное покрытие поверхности | Горячее цинкование | Согласие с требованием |  |  |
| 1.5.3 | Толщина, мм | ### Не менее 1,2 | Указание характеристик | - |  |
| 1.6 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.6.1 | Защитное покрытие поверхности | Горячее цинкование | Согласие с требованием | - |  |
| 1.6.2 | Материал | ### Сталь | Согласие с требованием | - |  |
| 1.6.3 | Метрический размер резьбы | ### М5 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.6.4 | Самоконтрящаяся (с защитой от саморазвинчивания) | ### Да | Согласие с требованием | - |  |
| 1.7 | Винт для электрического соединения |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.7.1 | Размер ключа, мм | ### 5 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.7.2 | Метрический размер резьбы | ### М5 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.7.3 | С гайкой | ### Нет | Согласие с требованием | - |  |
| 1.7.4 | С шайбой | ### Нет | Согласие с требованием | - |  |
| 1.7.5. | Подходит для монтажа кабеленесущих систем | ### Да | Согласие с требованием | - |  |
| 1.7.6 | Защитное покрытие поверхности | Горячее цинкование | Согласие с требованием | - |  |
| 1.7.7 | Класс прочности | Не менее 5.6 | Указание характеристик | - |  |
| 1.7.8 | Длина, мм | ### 8 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.7.9 | Материал | Сталь | Согласие с требованием | - |  |
| 1.8 | Соединитель регулируемый горизонтальный |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.8.1 | Цвет | Светло-серый | Согласие с требованием | - |  |
| 1.8.2 | Защитное покрытие поверхности | Горячее цинкование | Согласие с требованием | - |  |
| 1.8.3 | Материал | Сталь | Согласие с требованием | - |  |
| 1.8.4 | Подходит для лотка шириной, мм | 150 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.8.5 | Высота кабельного лотка, мм | 100 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.8.6 | Модель/исполнение | Соединитель продольный | Согласие с требованием | - |  |
| 1.8.7 | Тип соединения | Винтовой разъем | Согласие с требованием | - |  |
| 1.9 | Горизонтальный изменяемый угол |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.9.1 | Модель/исполнение | Без соединительного разъема | Согласие с требованием | - |  |
| 1.9.2 | Защитное покрытие поверхности | Горячее цинкование | Согласие с требованием | - |  |
| 1.9.3 | Толщина материала, мм | ### Не менее 0,8 | Указание характеристик | - |  |
| 1.9.4 | Отклонение (угол) | Регулируемый | Согласие с требованием | - |  |
| 1.9.5 | Угол поворота, гр | Не более 90 | Указание характеристик | - |  |
|  |  | Не менее 0 |  |  |  |
| 1.9.6 | Перфорированная боковая стенка | Да | Согласие с требованием | - |  |
| 1.9.7 | Вид/ марка материала | ### Сталь | Согласие с требованием | - |  |
| 1.9.8 | Перфорация в основании для монтажа | Да | Согласие с требованием | - |  |
| 1.9.9 | Ширина кабельного лотка, мм | ### 150 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.9.10 | Высота кабельного лотка, мм | ### 100 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.9.11 | Изменение направления | Горизонтальное | Согласие с требованием | - |  |
| 1.9.12 | С крышкой | Нет | Согласие с требованием | - |  |
| 1.9.13 | Исполнение изгиба | Плавный изгиб | Согласие с требованием | - |  |
| 1.10 | Крышка для угла горизонтального изменяемого угла |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.10.1 | Угол поворота, гр | Не более 90 | Указание характеристик | - |  |
|  |  | Не менее 0 |  |  |  |
| 1.10.2 | Ширина, мм | ### 150 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.10.3 | Защитное покрытие поверхности | Горячее цинкование | Согласие с требованием | - |  |
| 1.10.4 | Отклонение (угол) | Регулируемый | Согласие с требованием | - |  |
| 1.10.5 | Шарнирный (-ая) | Да | Согласие с требованием | - |  |
| 1.10.6 | Длина, мм | 142 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.10.7 | Материал | Сталь | Согласие с требованием | - |  |
| 1.10.8 | Тип крепления | Привинчивание | Согласие с требованием | - |  |
| 1.10.9 | Подходит для (листового) кабельного лотка | ### Да | Согласие с требованием | - |  |
| 1.10.10 | Изменение направления | Горизонтальное | Согласие с требованием | - |  |
| 1.11 | Соединитель лотков шарнирный |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.11.1 | Модель/исполнение | Соединительная накладка на стык основания лотка | Согласие с требованием | - |  |
| 1.11.2 | Высота, мм | ### 100 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.11.3 | Защитное покрытие поверхности | Горячее цинкование | Согласие с требованием | - |  |
| 1.11.4 | Толщина материала, мм | ### Не менее 1,5 | Указание характеристик | - |  |
| 1.11.5 | Тип соединения | Винтовой разъем | Согласие с требованием | - |  |
| 1.11.6 | Длина, мм | ### 140 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.11.7 | Материал | ### Сталь | Согласие с требованием | - |  |
| 1.11.8 | Вертикал.-поворотный/шарнирный | Присутствует | Согласие с требованием | - |  |
| 1.12 | # Защитный ограничитель |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.12.1 | Ширина, мм | ### 111 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.12.2 | Модель/исполнение | Соединительная накладка на стык основания лотка | Согласие с требованием | - |  |
| 1.12.3 | Защитное покрытие поверхности | Горячее цинкование | Согласие с требованием | - |  |
| 1.12.4 | Материал | ### Сталь | Согласие с требованием | - |  |
| 1.12.5 | Тип соединения | Винтовой разъем | Согласие с требованием | - |  |
| 1.12.6 | Длина перфорации, мм | ### 143 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.13 | Гайка антивандальная |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.13.1 | Шаг резьбы, мм | 1.5 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.13.2 | Материал | Нержавеющая сталь A2 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.13.3 | Номинальный диаметр, мм | 10 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.13.4 | Тип крепления. | Отрывная конструкция – головка гайки разрушается при попытке демонтажа | Согласие с требованием | - |  |
| 1.14 | Болт с шестигранной головкой |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.14.1 | Защитное покрытие поверхности | Гальваническое/электролитическое цинковое покрытие | Согласие с требованием | - |  |
| 1.14.2 | Размер ключа, мм | ### 17 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.14.3 | Класс прочности | Не менее 5.8 | Указание характеристик | - |  |
| 1.14.4 | Длина, мм | ### 160 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.14.5 | Материал | Оцинкованная сталь | Согласие с требованием | - |  |
| 1.14.6 | Метрический размер резьбы | ### М10 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.14.7 | С гайкой | ### Нет | Согласие с требованием | - |  |
| 1.14.8 | С шайбой | ### Нет | Согласие с требованием | - |  |
| 1.15 | # Консоль с опорой |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.15.1 | Защитное покрытие поверхности | Горячее цинкование | Согласие с требованием | - |  |
| 1.15.2 | Длина, мм | ### 233 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.15.3 | Материал | Сталь | Согласие с требованием | - |  |
| 1.15.4 | Высота, мм | ### 130 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.15.5 | Ширина, мм | ### 44 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.15.6 | Несущая способность, кН | 1,9 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.15.7 | Вид/ марка материала | ### Сталь | Согласие с требованием | - |  |
| 1.15.8 | Модель/исполнение | Консоль настенная | Согласие с требованием | - |  |
| 1.16 | Угол CD 90 вертикальный внешний |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.16.1 | Защитное покрытие поверхности | Горячее цинкование | Согласие с требованием | - |  |
| 1.16.2 | Вид/ марка материала | ### Сталь | Согласие с требованием | - |  |
| 1.16.3 | Высота кабельного лотка, мм | ### 100 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.16.4 | Ширина кабельного лотка, мм | ### 150 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.16.5 | угол | 90° | Согласие с требованием | - |  |
| 1.16.6 | Модель/исполнение | С соединит. разъемом в комплекте | Согласие с требованием | - |  |
| 1.16.7 | Изменение направления | Вертикально ниспадающий (внешний) | Согласие с требованием | - |  |
| 1.16.8 | Исполнение изгиба | Плавный изгиб | Согласие с требованием | - |  |
| 1.17 | Крышка CD 90 на угол вертикальный внешний |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.17.1 | Защитное покрытие поверхности | Горячее цинкование | Согласие с требованием | - |  |
| 1.17.2 | Вид/ марка материала | ### Сталь | Согласие с требованием | - |  |
| 1.17.3 | Ширина кабельного лотка, мм | ### 150 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.17.4 | угол | 90° | Согласие с требованием | - |  |
| 1.17.5 | Изменение направления | Вертикально ниспадающий (внешний) | Согласие с требованием | - |  |
| 1.17.6 | Исполнение изгиба | Плавный изгиб | Согласие с требованием | - |  |
| 1.17.7 | Тип крепления | Защелкивание | Согласие с требованием | - |  |
| 1.18 | Пластина никелированная для заземления |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.18.1 | Ширина, мм | ### 18 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.18.2 | Толщина, мм | ### 1 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.18.3 | Материал | ### Медь | Согласие с требованием | - |  |
| 1.18.4 | Защитное покрытие поверхности | Гальваническое никелирование | Согласие с требованием | - |  |
| 1.18.5 | Длина, мм | ### 49 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.19 | Усиленная консоль тяжелая |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.19.1 | Ширина, мм | 40 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.19.2 | Модель/исполнение | Консоль для крепления в профиль | Согласие с требованием | - |  |
| 1.19.3 | Высота, мм | 150 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.19.4 | Защитное покрытие поверхности | Горячее цинкование | Согласие с требованием | - |  |
| 1.19.5 | Длина, мм | 435 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.19.6 | Несущая способность, кН | 4,16 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.20 | Прижим кабельного лотка |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.20.1 | Защитное покрытие поверхности | Горячее цинкование | Согласие с требованием | - |  |
| 1.20.2 | Длина, мм | 37 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.20.3 | Материал | ### Сталь | Согласие с требованием | - |  |
| 1.20.4 | Ширина , мм | 35 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.20.5 | Толщина мм | 3 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.20.6 | Длина отверстия, мм | ### 17 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.20.7 | Ширина отверстия, мм | ### 7 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.21 | Винт М6х20 |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.21.1 | Тип резьбы | М6 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.21.2 | Защитное покрытие поверхности | Горячее цинкование | Согласие с требованием | - |  |
| 1.21.3 | Длина, мм | 20 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.21.4 | Тип изделия | Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником | Согласие с требованием | - |  |
| 1.21.5 | Вид/ марка материала | 4.6 (сталь) | Согласие с требованием | - |  |
| 1.22 | Болт с шестигранной головкой |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.22.1 | Защитное покрытие поверхности | Горячее цинкование | Согласие с требованием | - |  |
| 1.22.2 | Размер ключа, мм | ### 10 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.22.3 | Класс прочности | Не менее 5.6 | Указание характеристик | - |  |
| 1.22.4 | Длина, мм | ### 120 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.22.5 | Метрический размер резьбы | ### М10 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.22.6 | С гайкой | ### Нет | Согласие с требованием | - |  |
| 1.22.7 | С шайбой | ### Нет | Согласие с требованием | - |  |
| 1.23 | Гайка |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.23.1 | Защитное покрытие поверхности | Горячее цинкование | Согласие с требованием | - |  |
| 1.23.2 | Метрический размер резьбы | ### М10 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.23.3 | Самоконтрящаяся (с защитой от саморазвинчивания) | ### да | Согласие с требованием | - |  |
| 1.23.4 | Вид/ марка материала | ### Сталь | Согласие с требованием | - |  |
| 1.24 | Угол вертикальный внутренний |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.24.1 | Модель/исполнение | Без соединит. разъема | Согласие с требованием | - |  |
| 1.24.2 | Защитное покрытие поверхности | Горячее цинкование | Согласие с требованием | - |  |
| 1.24.3 | Толщина материала, мм | ### 0,8 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.24.4 | Отклонение (угол) | 90° | Согласие с требованием | - |  |
| 1.24.5 | Перфорированная боковая стенка | Да | Согласие с требованием | - |  |
| 1.24.6 | Материал | Сталь | Согласие с требованием | - |  |
| 1.24.7 | Перфорация в основании для монтажа | ### Да | Согласие с требованием | - |  |
| 1.24.8 | Внутр. радиус, мм | ### 115 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.24.9 | Ширина кабельного лотка, мм | ### 150 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.24.10 | Высота кабельного лотка, мм | ### 100 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.24.11 | Изменение направления | Вертикально восходящий (внутренний) | Согласие с требованием | - |  |
| 1.24.12 | С крышкой | ### Нет | Согласие с требованием | - |  |
| 1.24.13 | Исполнение изгиба | Плавный изгиб | Согласие с требованием | - |  |
| 1.25 | Крышка на угол вертикальный внутренний |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.25.1 | Ширина, мм | ### 150 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.25.2 | Защитное покрытие поверхности | Горячее цинкование | Согласие с требованием | - |  |
| 1.25.3 | Отклонение (угол) | 90° | Согласие с требованием | - |  |
| 1.25.4 | Шарнирный (-ая) | Да | Согласие с требованием | - |  |
| 1.25.5 | Длина, мм | 130 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.25.6 | Материал | ### Сталь | Согласие с требованием | - |  |
| 1.25.7 | Тип крепления | Защелкивание | Согласие с требованием | - |  |
| 1.25.8 | Подходит для (листового) кабельного лотка | ### Да | Согласие с требованием | - |  |
| 1.25.9 | Изменение направления | Вертикально восходящий (внутренний) | Согласие с требованием | - |  |
| 1.26 | Ответвитель Т-образный горизонтальный |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.26.1 | Конструктивное исполнение | Тройник горизонтальный | Согласие с требованием | - |  |
| 1.26.2 | Вид/ марка материала | ### Сталь | Согласие с требованием | - |  |
| 1.26.3 | Внутренний радиус, мм | ### 100 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.26.4 | Ширина кабельного лотка, мм | ### 150 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.26.5 | Высота кабельного лотка, мм | ### 100 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.26.6 | Модель/исполнение | С соединительным разъемом в комплекте | Согласие с требованием | - |  |
| 1.26.7 | Защитное покрытие поверхности | Горячее цинкование | Согласие с требованием | - |  |
| 1.26.8 | # В комплекте с крепежными элементами | ### Да | Согласие с требованием | - |  |
| 1.27 | Крышка Т-образного ответвителя |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.27.1 | Ширина, мм | ### 150 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.27.2 | Защитное покрытие поверхности | Горячее цинкование | Согласие с требованием | - |  |
| 1.27.3 | Материал | Сталь | Согласие с требованием | - |  |
| 1.27.4 | Тип крепления | Защелкивание | Согласие с требованием | - |  |
| 1.27.5 | Подходит для (листового) кабельного лотка | ### Да | Согласие с требованием | - |  |
| 1.27.6 | Нержавеющая сталь травлёная | ### Да | Согласие с требованием | - |  |
| 1.28 | Болт с шестигранной головкой |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.28.1 | Защитное покрытие поверхности | Горячее цинкование | Согласие с требованием | - |  |
| 1.28.2 | Размер ключа, мм | ### 6 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.28.3 | Класс прочности | Не менее 5.6 | Указание характеристик | - |  |
| 1.28.4 | Длина, мм | ### 120 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.28.5 | Метрический размер резьбы | ### М6 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.28.6 | С гайкой | ### Нет | Согласие с требованием | - |  |
| 1.28.7 | С шайбой | ### Нет | Согласие с требованием | - |  |
| 1.29 | Гайка |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.29.1 | Защитное покрытие поверхности | Горячее цинкование | Согласие с требованием | - |  |
| 1.29.2 | Метрический размер резьбы | ### М10 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.29.3 | Самоконтрящаяся (с защитой от саморазвинчивания) | ### да | Согласие с требованием | - |  |
| 1.29.4 | Вид/ марка материала | ### Сталь | Согласие с требованием | - |  |
| 1.29.5 | Длина, мм | ### 140 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.29.6 | Модель/исполнение | Соединительная накладка на стык основания лотка | Согласие с требованием | - |  |
| 1.29.7 | Тип соединения | Винтовой разъем | Согласие с требованием | - |  |
| 1.29.8 | Ширина, мм | 80 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.29.9 | Вертикальный-поворотный/шарнирный | Да | Согласие с требованием | - |  |
| 1.30 | # Шайба кузовная |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.30.1 | Вид/ марка материала | С45 (сталь) | Согласие с требованием | - |  |
| 1.30.2 | Наруж. диаметр, мм | 18 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.30.3 | Внутр. диаметр, мм | 6,6 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.30.4 | Защитное покрытие поверхности | Горячее цинкование | Согласие с требованием | - |  |
| 1.30.5 | Толщина, мм | ### 1,6 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.31 | Корпус сварной |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.31.1 | Способ монтажа | Открытой установки | Согласие с требованием | - |  |
| 1.31.2 | С монтажной платой/панелью | Нет | Согласие с требованием | - |  |
| 1.31.3 | Глубина установочная (встраив.), мм | ### 200 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.31.4 | Материал корпуса | ### Сталь | Согласие с требованием | - |  |
| 1.31.5 | Ширина, мм | ### 400 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.31.6 | Высота, мм | ### 600 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.31.7 | Глубина, мм | ### 200 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.31.8 | Номер цвета RAL | ### 7035 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.31.9 | Степень защиты (IP) | ### 66 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.31.10 | Материал уплотнителя | Вспененный полиуретан | Согласие с требованием | - |  |
| 1.31.11 | Климатическое исполнение | УХЛ1, | Согласие с требованием | - |  |
| 1.31.12 | Исполнение корпуса | Сплошная реверсивная дверь | Согласие с требованием | - |  |
| 1.31.13 | Толщина каркаса, мм | ### 1,2 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.31.14 | Толщина двери/крышки, мм | 1,5 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.32 | Болт М8 |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.32.1 | Стандарт | DIN 933 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.32.2 | Диаметр | 8 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.32.3 | Длина | 35 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.32.4 | Материал | ### Сталь | Согласие с требованием | - |  |
| 1.33 | Гайка М8 |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.33.1 | Диаметр резьбы | м8 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.33.2 | Материал | ### Сталь | Согласие с требованием | - |  |
| 1.33.3 | Тип резьбы | метрическая | Согласие с требованием | - |  |
| 1.33.4 | Тип покрытия | Zn (цинк) | Согласие с требованием | - |  |
| 1.34 | Шайба |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.34.1 | Внутренний диаметр, мм | 8 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.34.2 | Материал | ### Сталь | Согласие с требованием | - |  |
| 1.34.3 | Тип покрытия | Zn (цинк) | Согласие с требованием | - |  |
| 1.34.4 | Наружный диаметр, мм | ### 24 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.35 | Комплект соединительный |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.35.1 | # Комплект | ### Винт с гайкой | Согласие с требованием | - |  |
| 1.35.2 | Метрический размер резьбы | м6 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.35.3 | Длина, мм | 10 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.35.4 | Материал | ### Сталь | Согласие с требованием | - |  |
| 1.35.5 | Защитное покрытие поверхности | Горячее цинкование | Согласие с требованием | - |  |
| 1.36 | Фланец соединительный |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.36.1 | Тип изделия | Соединитель | Согласие с требованием | - |  |
| 1.36.2 | Ширина, мм | 100 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.36.3 | Высота, мм | 100 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.36.4 | Защитное покрытие поверхности | Горячее цинкование | Согласие с требованием | - |  |
| 1.36.5 | Материал | ### Сталь | Согласие с требованием | - |  |
| 1.36.6 | Материал | ### Сталь | Согласие с требованием | - |  |
| 1.36.7 | Назначение | #### Соединительный фланец служит для ввода кабельной трассы в стену, потолок или оборудование | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | Согласие с требованием | - |  |
| 2.1 | Гарантия, не менее | не менее 36 месяцев со дня подписания товарной накладной на продукцию, но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции |  |  |  |
| 2.2 | Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | Согласие с требованием |  |  |
| 3.1 | Паспорт качества | 2 экземпляра |  |  |  |
| 3.2 | Сертификат соответствия (декларация соответствия) | 2 экземпляра |  |  |  |
| 3.3 | Сертификат страны происхождения (РФ) | 2 экземпляра |  |  |  |
| 3.4 | Упаковочный лист | 1 шт. |  |  |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | Согласие с требованием | - |  |
| 4.1 | Место поставки | На склад Покупателя по адресу: ДНР, г.о. Харцызск, г. Зугрэс, ул. 60 Лет Октября, д. 100 в рабочие дни:с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  |
| 4.2 | Условия поставки за счет средств Поставщика |  | Согласие с требованием |  |  |
| 4.3 | Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении |  |  |  |  |
| 4.5 | Доставка кабельного лотка должна соответствовать установленным требованиям. Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ Р 51908-2002 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. |  |  |  |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

3.1.В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней             инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.