Приложение № 1 к Техническому

СПЕЦИФИКАЦИЯ  И ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

| № п.п | Наименование товара, его показатели | Ед. изм | кол-во | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Радиатор алюминиевый 500 мм 6 секций 1" боковое подключение белый | шт. | 15 | Материал-Алюминий Тип подключения -Боковое Тип радиатора-Секционный Установка- Настенная Теплоотдача секции, Вт – не менее 180 цвет-белый Высота, мм- не более 585 Ширина, мм не более 490 Глубина, мм – не более 85 |
| 2. | Радиатор алюминиевый 500 мм 8 секций 1" боковое подключение белый | шт. | 14 | Материал-Алюминий Тип подключения -Боковое Тип радиатора-Секционный Установка- Настенная Теплоотдача секции, Вт – не менее 180 цвет-белый Высота, мм- не более 570 Ширина, мм не более 650 Глубина, мм – не более 95 |
| 3. | Радиатор алюминиевый 500 мм 10 секций 1" боковое подключение белый | шт. | 12 | Материал-Алюминий Тип подключения -Боковое Тип радиатора-Секционный Установка- Настенная Теплоотдача секции, Вт – не менее 180 цвет-белый Высота, мм- не более 570 Ширина, мм не более 810 Глубина, мм – не более 85 |
| 4. | Радиатор алюминиевый 500 мм 12 секций 1" боковое подключение белый | шт. | 4. | Материал-Алюминий Тип подключения -Боковое Тип радиатора-Секционный Установка- Настенная Теплоотдача секции, Вт – не менее 180 цвет-белый Высота, мм- не более 570 Ширина, мм не более 980 Глубина, мм – не более 95 |
| 5. | Радиатор алюминиевый 350 мм 6 секций 1" боковое подключение белый | шт. | 1 | Тип радиатора-Секционный Установка- Настенная Теплоотдача секции, Вт – не менее 139 цвет-белый Габариты (В×Ш×Г) не более: 420 × 485 × 95 мм |
| 6. | Радиатор алюминиевый 350 мм 8 секций 1" боковое подключение белый | шт. | 4 | Тип радиатора-Секционный Установка- Настенная Теплоотдача секции, Вт – не менее 139 цвет-белый Габариты (В×Ш×Г) не более: 420 × 645 × 95 мм |
| 7. | Радиатор алюминиевый 350 мм 10 секций 1" боковое подключение белый | шт. | 4 | Тип радиатора-Секционный Установка- Настенная Теплоотдача секции, Вт – не менее 139 цвет-белый Габариты (В×Ш×Г) не более: 420 × 805 × 95 мм |
| 8. | Радиатор биметаллический 500 мм 12 секций 1" боковое подключение белый | шт. | 3 | Материал: биметалл (стальные коллекторы + алюминиевая оболочка) Габариты (Ш×Г×В): не более 965 × 105 × 575 мм. Теплоотдача: не менее 190 Вт на одну секцию Тип подключения: боковое, резьба G1" Тип установки: настенный |
| 9. | Радиатор биметаллический 500 мм 6 секций 1" боковое подключение белый | шт. | 1 | Материал: биметалл (стальные коллекторы + алюминиевая оболочка) Теплоотдача: не менее 190 Вт на одну секцию Тип подключения: боковое, резьба G1" Тип установки: настенный Габариты (Ш×Г×В): не более 575 × 485 × 105 мм. |
| 10 | Радиатор стальной панельный 1/2 боковое подключение белый | шт. | 17 | Материал: холоднокатаная сталь Габариты (В×Ш×Г): высота — 500 мм, ширина — 1000 мм, глубина — 102 мм Тип установки: настенный. |
| 11 | Радиатор стальной панельный 1/2 боковое подключение белый | шт. | 12 | Материал: холоднокатаная сталь Габариты (В×Ш×Г): высота — 500 мм, ширина — 800 мм, глубина — 102 мм Тип установки: настенный. |
| 12 | Радиатор стальной панельный 1/2 боковое подключение белый | шт. | 1 | Габариты: высота — 500 мм, ширина (длина) — 1200 мм, глубина — 102 мм. Материал: холоднокатаная сталь Тип установки: настенный. |
| 13. | Радиатор стальной панельный 500х1200 мм 1/2 боковое подключение белый | шт. | 2 | Габариты: высота — 500 мм, ширина (длина) — 1200 мм, глубина — 102 мм. Материал: холоднокатаная сталь Тип установки: настенный. |
| 14 | Радиатор стальной панельный 1/2 боковое подключение белый | шт. | 1 | Габариты: высота — 300 мм, ширина (длина) — 1000 мм, глубина — 102 мм. Материал: холоднокатаная сталь Тип установки: настенный. |