_______________________________________________________
наименование организации
адрес организации и контактные данные (телефон, эл. почта)

ИНН/КПП _____________/______________ ОГРН ____________________
р/сч __________________ в _____________________________ (наименование банка)
к/сч _______________________ БИК __________________
Исх. № ___
От __________
Получатель: УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области АО «Почта России»
Контактное лицо Инициатора закупки: Гужова Ольга Сергеевна
ценовое предложение
на Запрос цен на ЭТП: ______________ от ________
Телефон +7 (812) 6306333 доб. 2049
Контактное лицо (инициатор закупки): Гужова О.С. телефон +7 (812) 6306333 доб. 2049
O.Guzhova@russianpost.ru 
e-mail: offer-R78@russianpost.ru
В соответствии с запросом цен товаров, работ, услуг № _________________, размещенном на электронной торговой площадке предоставляем следующее коммерческое предложение по предмету закупки «Поставка радиаторов отопления для проведения текущего ремонта системы теплоснабжения для нужд УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области»
	
	Наименование товара
	Ед. измер.
	


Количество
	ОКПД2
	Цена за ед. без НДС
	Сумма НДС 22%
	Стоимость с НДС

	1
	Радиатор алюминиевый 500 мм 6 секций 1" боковое подключение белый  
	ШТ
	15
	25.21.11.130
	
	
	

	2
	Радиатор алюминиевый 500 мм 8 секций 1" боковое подключение белый   
	ШТ
	14
	25.21.11.130
	
	
	

	3
	Радиатор алюминиевый 500 мм 10 секций 1" боковое подключение белый
	ШТ
	12
	25.21.11.130
	
	
	

	4
	Радиатор алюминиевый 500 мм 12 секций 1" боковое подключение белый    
	ШТ
	4.
	25.21.11.130
	
	
	

	5
	Радиатор алюминиевый 350 мм 6 секций 1" боковое подключение белый
	ШТ
	1
	25.21.11.130
	
	
	

	6
	Радиатор алюминиевый 350 мм 8 секций 1" боковое подключение белый   
	ШТ
	4
	25.21.11.130
	
	
	

	7
	Радиатор алюминиевый 350 мм 10 секций 1" боковое подключение белый 
	ШТ
	4
	25.21.11.130
	
	
	

	8
	Радиатор биметаллический 500 мм 12 секций 1" боковое подключение белый
	ШТ
	3
	25.21.11.130
	
	
	

	9
	Радиатор биметаллический  500 мм 6 секций 1" боковое подключение белый
	ШТ
	1
	25.21.11.130
	
	
	

	10
	Радиатор стальной панельный 1/2 боковое подключение белый
	ШТ
	17
	25.21.11.130
	
	
	

	11
	Радиатор стальной панельный  1/2 боковое подключение белый
	ШТ
	12
	25.21.11.130
	
	
	

	12
	Радиатор стальной панельный 1/2 боковое подключение белый
	ШТ
	1
	25.21.11.130
	
	
	

	13
	Радиатор стальной панельный 500х1200 мм 1/2 боковое подключение белый
	ШТ
	2
	25.21.11.130
	
	
	

	14
	Радиатор стальной панельный  1/2 боковое подключение белый
	ШТ
	1
	25.21.11.130
	
	
	

	
	Сумма без НДС

	
	НДС 22%

	
	Сумма с НДС 22%


Срок действия КП составляет 6 месяцев с даты получения КП.
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 							(подпись)
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