Техническое задание на оказание услуг по техническому обслуживанию комплексов технических средств охраны на объектах почтовой связи УФПС Челябинской области

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Акционерное общество «Почта России» / АО «Почта России» |
| 2 | Представитель Заказчика (хозорган) | Административно-хозяйственный персонал охраняемого объекта, имеющий право допуска на объект по коду и/или другим идентификационным признакам и несущий материальную ответственность за охраняемые ценности. |
| 3 | Исполнитель | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года « 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое оказывает услуги в соответствии с заключенным договором. |
| 4 | Охраняемый объект | Объект, охраняемый подразделениями охраны и оборудованный действующими техническими средствами охранной, тревожной, пожарной и (или) охранно-пожарной сигнализации. |
| 5 | КТСО | Комплекс технических средств охраны. |
| 6 | СОТС | Система охранной и тревожной сигнализации. |
| 7 | СКУД | Система контроля и управления доступом |
| 8 | СОТ | Система охранного телевидения (видеонаблюдения). |
| 9 | ГРК | Главная распределительная касса |
| 10 | ОПС | Отделение почтовой связи АО «Почта России», является структурным подразделением почтамта. |
| 11 | УОП | Участок обработки почты |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

2.1. Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексов технических средств охраны на объектах почтовой связи УФПС Челябинской области

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

  - Организация и проведение услуг по техническому обслуживанию (далее - ТО) при использовании по назначению смонтированных в зданиях и сооружениях средств автоматизации и систем управления, установок, комплексов, систем, технических средств: охранной сигнализации, в том числе протяженных и локальных объектов, охранных технических средств, противокриминальной защиты, средств обнаружения, средств управления ими; мониторинга состояния конструкций, оборудования и среды (далее - систем).

    - Объектовая подсистема - комплекс технических средств охраны (КТСО).

      - Система охранной и тревожной сигнализации (далее – СОТС):

### - предназначена для оперативного и гарантированного обнаружения и оповещения службы безопасности о несанкционированном доступе на охраняемый объект. Система тревожной сигнализации предназначена для вызова группы экстренного реагирования на охраняемый объект в случае возникновения нештатных ситуаций (разбойных нападений, попыток грабежа, хулиганских действий), в которых могут пострадать жизнь и здоровье персонала, а также причинен материальный ущерб.

      - Система контроля и управления доступом (далее – СКУД):

### - предназначена для предотвращения несанкционированного доступа людей и транспорта на охраняемый объект и контроля перемещения лиц внутри объекта.

      - Система охранного телевидения (далее – СОТ):

### - предназначена для получения, обработки, хранения и воспроизведения визуальной информации о событиях, происходящих в помещениях здания, а также на прилегающей территории.

    - Средство активной защиты.

### -  предназначено для психологического и/или физического воздействия на нарушителя, а также создания в окружающем пространстве условий, препятствующих осуществлению противоправных действий и привлечения внимания к охраняемому объекту или предмету охраны.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Начало оказания услуг –  с даты подписания договора

  - Окончание оказания услуг – через 36 месяцев после подписания договора.

  - Перечень объектов УФПС Челябинской области на которых производиться техническое обслуживание:

| № | Адрес объекта (наименование) | Объектовое оборудование (системы) |
| --- | --- | --- |
|  | Усть-Катавский почтамт (участок сортировки, инф. пункт) г. Усть-Катав, МКР-1, д. 42 Е | СОТС |
|  | Усть-Катавский почтамт (главная касса) г. Усть-Катав, МКР-1, д. 42 Е | СОТС |
|  | ОПС Усть-Катавский - 456040 г. Усть-Катав, МКР-1, д. 42 Е | СОТС |
|  | Усть-Катавский почтамт (гараж) г. Усть-Катав, ул. Рабочая, д. 25 | СОТС |
|  | г. Златоуст, ул. Ленина, 3 (Гараж) |  |
|  | ОПС Усть-Катав 2 - 456042 г. Усть-Катав, ул. Паранино, д. 8 | СОТС |
|  | ОПС Усть-Катав 3 - 456043 г. Усть-Катав, ул. 40 лет Октября, 41 | СОТС |
|  | ОПС Усть-Катав 3 - 456043 (помещение ПКД) г. Усть-Катав, ул. 40 лет Октября, 41 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Усть-Катав 4 - 456044 г. Усть-Катав, МКР-3, д. 7 | СОТС |
|  | ОСП Катав-Ивановск (гараж) г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, д. 14а | СОТС |
|  | ОСП Катав-Ивановск (склад) г. Катав-Ивановск, ул. Ст. Разина, д. 16 | СОТС |
|  | ОПС 456110 г. Катав-Ивановск, ул. Тараканова, д. 43 | СОТС |
|  | г. Карталы, п. Локомотивный, ул. Ленина, 23 (Гараж) | СОТС |
|  | ОПС 456112 г.Катав-Ивановск, ул. Коммунистическая, д. 11 | СОТС |
|  | ОПС 456113 г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, д. 34 | СОТС |
|  | ОПС 456120 Катав-Ивановскийр-н, г. Юрюзань, ул. И. Тараканова, д. 15 | СОТС |
|  | ОПС 456121 Катав-Ивановскийр-н, г. Юрюзань, ул. Сахарова, д. 11 | СОТС, СОТ, СКУД |
|  | ОПС 456910 (гараж) г. Сатка, ул. Бакальская, д. 5/а | СОТС |
|  | ОПС 456910 (касса) г. Сатка, ул. Пролетарская, д. 43 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС 456910 г. Сатка, ул. Пролетарская, д. 43 | СОТС |
|  | ОПС 456912 г. Сатка, ул. Кирова, д. 10 | СОТС |
|  | ОПС 456913 г. Сатка, ул. Поле Свободы, д. 10а | СОТС |
|  | ОПС 456915 г. Сатка, ул .К.Маркса, д. 2 | СОТС |
|  | ОПС 456918 г. Сатка, ул. Дудина, д. 18 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС 456900 Саткинский р-н, г. Бакал, ул. Ленина, д. 5 | СОТС |
|  | ОПС 456901 Саткинский р-н, г. Бакал, ул. Пугачева, 4 | СОТС |
|  | ОПС 456010 г. Аша, ул. Ленина, д. 34 | СОТС |
|  | ОПС 456011 г .Аша, ул. Коммунистическая, д. 7 | СОТС |
|  | ОПС 456012 г. Аша, ул. С. Юлаева, д. 10 | СОТС |
|  | ОПС 456014 г. Аша, ул. Ленина, д. 6 | СОТС |
|  | ОПС 456015 г. Аша, ул. Лебедева, д. 5 | СОТС |
|  | ОПС 456020 Ашинскийр-н, г. Сим, ул. Давыдова, д. 1 | СОТС |
|  | ОПС 456021 Ашинский р-н, г. Сим, ул. 40 лет Октября, д. 19 | СОТС |
|  | ОПС 456022 Ашинский р-н, г. Сим, ул. Бр. Буяновых, д. 4/а | СОТС, СОТ |
|  | ОПС 456007 Ашинский р-н, г. Миньяр, ул. Куйбышева, д. 18 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС 456008 Ашинский р-н, г. Миньяр, ул. Чертова, д. 5 | СОТС, СОТ |
|  | Челябинская обл, п. Варна, ул. Советская, 131 (ОПС) | СОТС, СОТ |
|  | Троицкий почтамт (главная касса) г. Троицк, ул. Ленина, д. 69 | СОТС, СОТ |
|  | Троицкий почтамт (страховой участок) г. Троицк, ул. Ленина, д. 69 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Троицк – 457100 (ЦВПП) г. Троицк, ул. Ленина, д. 69 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС 457101 г. Троицк, ул. Крахмалева, д. 9 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС 457102 г. Троицк, ул. Кирова, д. 12 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС 457103 г. Троицк, ул. Гагарина, д. 38 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС 457105 г. Троицк, ул. Монтажников, д. 4 | СОТС |
|  | ОПС 457111 г. Троицк, ул. Л. Толстого, д.2 | СОТС, СОТ, СКУД |
|  | ОПС 457124 Троицкий р-н, п. Скалистый, Центральная ул., дом 1 /а | СОТС |
|  | ОПС 457134 Троицкий р-н, с. Бобровка, Почтоваяул., дом 4 | СОТС |
|  | ОПС 457136 Троицкий р-н, с. Ключевка, Школьная ул., дом 31 | СОТС |
|  | ОПС 457145 Троицкий р-н, п. Ясные Поляны,Ленина ул., дом 2 | СОТС |
|  | ОПС 457156 Октябрьский р-н, с. Кочердык, Солнечная ул., дом 6 | СОТС |
|  | ОПС 457173 Октябрьский р-н, с. Подовинное, Гагарина ул., дом 14 | СОТС, СОТ, СКУД |
|  | ОПС 457174 Октябрьский р-н, с. Каракульское, Школьная ул., дом 6 | СОТС |
|  | ОПС 457177 Октябрьский р-н, п. Крутоярский, Гагарина ул., дом 11 | СОТС |
|  | Миасский почтамт (гараж) г. Миасс, ул. Ак. Павлова, д. 23а | СОТС |
|  | Миасский почтамт (ОПС 456300, склад материальный, склад продуктовый, марочная, архив)г. Миасс, ул. Романенко, д. 44 | СОТС |
|  | Миасский почтамт (главная касса) г. Миасс, ул. Романенко, д. 44 | СОТС |
|  | Миасский почтамт (УКД) г. Миасс, ул. Романенко, д. 44 | СОТС |
|  | ОПС 456302 г. Миасс, ул. Ремесленная, д. 87 | СОТС |
|  | ОПС 456303 г. Миасс, ул. 60 лет Октября, д. 20 | СОТС |
|  | ОПС 456304 г. Миасс, ул. Автозаводцев, д. 23 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС 456305 г. Миасс, ул. Кирова, д. 95 | СОТС |
|  | ОПС 456306 г. Миасс, ул. Готвальда, д. 17 | СОТС |
|  | ОПС 456313 г. Миасс, ул. Севастопольская, д. 31 | СОТС |
|  | ОПС 456315 г. Миасс, ул. Световая, д. 6 | СОТС |
|  | ОПС 456316 г. Миасс, ул. Уральская, д. 6 | СОТС |
|  | ОПС 456317 г. Миасс, ул. 8 Марта, д. 120 | СОТС |
|  | ОПС 456318 г. Миасс, пр. Октября, д. 42 | СОТС |
|  | ОПС 456320 г. Миасс, ул. Молодежная, д. 22/а | СОТС |
|  | Миасский почтамт (ЦВПП) г. Миасс, ул. Молодежная, д. 22/а | СОТС |
|  | ОПС 456323 г. Миасс, ул. Пролетарская, д. 13 | СОТС |
|  | ОПС 456390 п. Тургояк, ул. Ленина, д. 8 | СОТС |
|  | Чебаркульский почтамт (главная касса) г. Чебаркуль, ул. Мира, д. 24 | СОТС |
|  | ОПС 456440 - г. Чебаркуль, ул. Мира, д. 24 | СОТС |
|  | ОПС 456441 г. Чебаркуль, ул. Ленина, д. 37 | СОТС |
|  | ОПС 456442 г. Чебаркуль, ул. Станционная, д. 19 | СОТС |
|  | ОПС 456444 г. Чебаркуль, ул. Каширина, 16, пом.1,2 | СОТС |
|  | ОПС 456445 г. Чебаркуль, ул. Фрунзе, д. 28 | СОТС |
|  | ОПС 456446 г. Чебаркуль, пер. Крутой, д. 20 | СОТС |
|  | ОПС 456410 Чебаркульский р-н, с. Кундравы, Труда ул.,дом 93 | СОТС |
|  | ОПС 456418 Чебаркульский р-н, с. Филимоново, Совхозная ул., дом 33 | СОТС |
|  | ОПС 457650 Нагайбакский р-н, с. Фершампенуаз, ул. Карла Маркса, д. 41/1 | СОТС |
|  | ОПС 457610 Кизильский р-н, с. Кизильское, ул. Ленинская, д. 78 | СОТС |
|  | ОПС 457670 Верхнеуральский р-н, г. Верхнеуральск, ул. Ленина, д. 51 | СОТС |
|  | ОПС 457670 (гараж) Верхнеуральский р-н, г. Верхнеуральск, ул. Ленина,д. 51 | СОТС |
|  | ОПС 457671 Верхнеуральский р-н,г. Верхнеуральск, ул. Пушкина, д. 8 | СОТС |
|  | ОПС 457672 Верхнеуральский р-н, г. Верхнеуральск, ул. Иванова, д. 15 | СОТС |
|  | ОПС 457677 Верхнеуральский р-н, п. Межозерный, ул. Ленина, д. 13 | СОТС |
|  | ОПС 457654 Нагайбакский р-н, с. Париж, ул. Гагарина, д. 26 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС 457660 Нагайбакский р-н, п. Гумбейский, ул. Придорожная, д. 1 | СОТС |
|  | ОПС 457662 Нагайбакский р-н, п. Нагайбакский, ул. Центральная, д. 9 | СОТС |
|  | ОПС 457663 Нагайбакский р-н, п. Остроленский, ул. Бикбова, д. 33 | СОТС |
|  | ОПС 457664 Нагайбакский р-н, п. Арсинский, пер. Центральный, д. 13, оф. 2 | СОТС |
|  | ОПС 457684 Верхнеуральский р-н, п. Петропавловский, ул. Советская, д. 18 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС 457692 Верхнеуральский р-н, с. Степное, ул. Труда, д. 1 /2 к.2 | СОТС |
|  | ОПС 457615 Кизильский р-н, п. Сыртинский, ул. Ташкина, д. 44, кв. 1 | СОТС |
|  | ОПС 457625 Кизильский р-н, с. Полоцкое, ул. Мира, д. 21 | СОТС, СОТ |
|  | Магнитогорский почтамт (ОПС 455500, информ. пункт, участок подписки) г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 32 | СОТС, СОТ |
|  | Магнитогорского почтамта (главная касса) г. Магнитогорск, пр. Ленина,д. 32 | СОТС, СОТ |
|  | Магнитогорский почтамт (гараж) г. Магнитогорск, ул. Бестужева, д. 60 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС 455001 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 20 | СОТС |
|  | ОПС 455002 г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 70 | СОТС |
|  | ОПС 455003 г. Магнитогорск, ул. Покровская, 13-4 | СОТС |
|  | ОПС 455004 г. Магнитогорск, ул. Строителей, д. 48 | СОТС |
|  | ОПС 455005 г. Магнитогорск,ул. С. Щедрина, д. 1 | СОТС |
|  | ОПС Магнитогорск 455006 п. Молжив, ул. Жемчужная,д. 19/1 | СОТС |
|  | Челябинская обл, п. Варна, ул. Советская, 131 (УОПП) | СОТС |
|  | ОПС 455008 г. Магнитогорск, ул. Жукова,д. 19 | СОТС |
|  | ОПС 455010 г. Магнитогорск, ул. Островского, д. 9 | СОТС |
|  | ОПС 455011 г. Магнитогорск, ул. Минская, д. 27 | СОТС |
|  | ОПС 455013 г. Магнитогорск,ул. Лазника, д. 15 | СОТС |
|  | ОПС 455016 г. Магнитогорск, ул. Полевая, д. 1 | СОТС |
|  | ОПС Магнитогорск 17 - 455017 г. Магнитогорск, ул. Бестужева, д. 4 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Магнитогорск 19 - 455019 г. Магнитогорск, ул. Рубинштейна, д. 1 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Магнитогорск 20 - 455020 г. Магнитогорск, ул. Сосновая,д. 18/а | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Магнитогорск 21 - 455021 г. Магнитогорск, пр. Ленина,д. 141 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Магнитогорск 22 - 455022 г. Магнитогорск, ул. Войкова,67 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Магнитогорск 23 - 455023 г. Магнитогорск, ул. Ленинградская, д. 13/1 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Магнитогорск 25 - 455025 г. Магнитогорск, ул. Индустриальная, д. 43 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Магнитогорск 26 - 455026 г. Магнитогорск, ул. Суворова,д. 109 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Магнитогорск 27 - 455027 г. Магнитогорск, пер. Нежный, д.1, пом. 1 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Магнитогорск 28 - 455028 г. Магнитогорск, пр. Ленина,д. 61 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Магнитогорск 30 - 455030 г. Магнитогорск, ул. Грязнова,д. 1 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС - 455031 г. Магнитогорск, ул. Вокзальная, д. 33/2 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС – 455031 (страховой участок) г. Магнитогорск, ул. Вокзальная, д. 33/2 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Магнитогорск 455034 г. Магнитогорск, ул. 50 летия Магнитки, д. 45 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС 455035 г. Магнитогорск, п. Ново-Савинка, пер.Клубный, д. 2 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС - 455036 г. Магнитогорск, ул. Суворова, 132/2 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС 455037 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 121 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС – 455038 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 168 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС - 455039 г. Магнитогорск, ул. Вокзальная, д. 122 | СОТС |
|  | ОПС - 455040 г. Магнитогорск, ул. Труда, д. 38 | СОТС |
|  | Магнитогорск - 455041 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 184 | СОТС |
|  | ОПС - 455044 (ЦВПП) г. Магнитогорск, ул. Правды, д. 9 | СОТС |
|  | ОПС- 455045г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, д. 21 | СОТС |
|  | УКДМагнитогорскогопочтамтаул.Ворошилова,21г.Магнитогорск,ул. Ворошилова, д. 21 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Магнитогорск 47 - 455047 г. Магнитогорск, ул. Труда,д. 49/1 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Магнитогорск 48 - 455048 г. Магнитогорск, пр. Ленина,д. 133 | СОТС, СОТ, СКУД |
|  | ОПС – 455049 (ЦВПП) г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, д. 37 | СОТС |
|  | ОПС - 455051 (ЦВПП) г. Магнитогорск, ул. Труда, д. 31 | СОТС |
|  | ОПС - 457400 Агаповскийр-н, с. Агаповка, ул. Дорожная, д. 54а | СОТС |
|  | ОПС - 457400 (касса) Агаповский р-н, с. Агаповка, ул. Дорожная, д. 54а | СОТС |
|  | Челябинская обл, п. Варна, ул. Советская, 131 (Гараж) | СОТС |
|  | ОПС-457430 Агаповский р-н, ж/д ст. Субутак, ул. Школьная, д. 40, кв. 3 | СОТС |
|  | ОПС – 456880 с. Аргаяш, ул. Комсомольская, д. 10 | СОТС |
|  | Челябинская обл, с. Октябрьское, ул. Набережная, 5 (ОПС) | СОТС |
|  | ОПС - 456890 Аргаяшский р-н, п. Увильды, ул. Сосновая, д. 8 | СОТС |
|  | Челябинская обл, с. Октябрьское, ул. Набережная, 5 (УОПП) | СОТС |
|  | ОПС - 456892 Аргаяшский р-н, с. Губернское, ул. Бр. Кауровых, д. 36 | СОТС |
|  | ОПС - 456893 Аргаяшский р-н, с. Байрамгулово, ул. Титова,д. 1 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС - 456894 Аргаяшский р-н, с. Кулуево, ул. Советская, д. 36 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС - 456895 Аргаяшский р-н, д. Акбашево, ул. 30 лет Победы, д. 52 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС - 456896 Аргаяшскийр-н, с. Яраткулово, ул. Центральная, д. 12 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС - 456883 Аргаяшский р-н, с. Дербишево, ул. Плановая, д. 11 | СОТС |
|  | ОПС - 456884 Аргаяшскийр-н, с. Худайбердинск, ул. Терешковой, д. 1 | СОТС |
|  | Челябинская обл, с. Октябрьское, ул. Набережная, 5 (Гараж) | СОТС |
|  | ОПС – 456886 Аргаяшскийр-н, с. Новая Соболева, ул. Советская, д. 8 | СОТС |
|  | г. Катав-Ивановск, ул. Д Тараканова, 43 (УОПП) | СОТС |
|  | ОПС – 456889 Аргаяшский р-н, с. Ишалино, ул. Школьная, д. 3 | СОТС |
|  | г. Катав-Ивановск, ул. Д Тараканова, 43 (ОПС) | СОТС |
|  | ОПС - 456141г. Карабаш, ул. Декабристов, д. 20 – 1 | СОТС |
|  | ОПС- 456142 г. Карабаш, ул. Дзержинского, д. 19 | СОТС |
|  | ОПС- 456143 г. Карабаш, ул. Комсомольская, д. 14 | СОТС |
|  | ОПС - 456144 г. Карабаш, ул. Первомайская, д. 31 | СОТС |
|  | ОПС Мухаметово - 456151 Карабашский городской округ п. Мухаметово,ул. Центральная, д. 41 | СОТС |
|  | Челябинская обл, с. Уйское, ул. Пионерская, 19а (ОПС) | СОТС |
|  | ОПС - 456601 г. Копейск, ул. Кузнецова, д. 1 | СОТС |
|  | ОПС - 456602 г. Копейск, ул. Меховова, д. 1 | СОТС |
|  | ОПС - 456604 г. Копейск, пр. Победы, д. 36/а | СОТС |
|  | ОПС - 456607 г. Копейск, ул. Добролюбова, д. 3 | СОТС |
|  | ОПС - 456609 г. Копейск, ул. Островского, д. 12 | СОТС |
|  | ОПС - 456610 г. Копейск, ул. Кирова, д. 15 | СОТС |
|  | ОПС - 456612 г. Копейск, ул. Тюменская, д 1 | СОТС |
|  | ОПС - 456614 г. Копейск, ул. Саратовская, д. 6 | СОТС |
|  | ОПС - 456617 (ЦВПП) г. Копейск, ул. П. Томилова, 21/а | СОТС |
|  | ОПС - 456618 г. Копейск, ул. Ленина, д. 45 | СОТС |
|  | Челябинская обл, с. Уйское, ул. Пионерская, 19а (гараж) | СОТС |
|  | ОПС –456620 г. Копейск, ул. Хохрякова, д. 3 | СОТС |
|  | ОПС – 456621 г. Копейск, ул. Октябрьская, д. 29 | СОТС |
|  | ОПС – 456622 г. Копейск, ул. Мира, д. 45 | СОТС |
|  | ОПС – 456623 г. Копейск, пр. Славы, д. 33 | СОТС |
|  | ОПС - 456625 г. Копейск, ул. Жданова, д. 23 | СОТС |
|  | ОПС - 456653 п. Бажово, ул. Бажова, д. 12 | СОТС |
|  | ОПС - 456654 п. Старокамышинск, ул. Коммунистическая, д. 28 | СОТС |
|  | ОПС - 456656 п. Железнодорожный, ул. Электровозная, д. 9 | СОТС |
|  | ОПС - 456655 п. Горняк, ул. Черняховского, д. 23 | СОТС |
|  | ОПС - 456652 п. Потанино, ул. Тореза, д. 2 | СОТС |
|  | ОПС - 456658 п. Октябрьский, ул. Северная, д. 19 | СОТС |
|  | Коркинский почтамт (главная касса) г. Коркино, ул. Мира, д. 36 | СОТС |
|  | ОПС - 456550 г. Коркино, ул. Мира, д. 36 | СОТС |
|  | ОПС - 456551 г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 43 | СОТС |
|  | Челябинская обл, с. Уйское, ул. Пионерская, 19а (УОПП) | СОТС |
|  | г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев 41/а к.2 (объект почтовой связи) | СОТС |
|  | ОПС – 456541 г. Коркино, п. Первомайский, ул. Ленина, д. 14 | СОТС |
|  | ОПС - 456580 г. Еманжелинск, ул. Ленина, д. 4 | СОТС |
|  | ОПС - 456581 г. Еманжелинск, ул. Советская, д. 1/б | СОТС |
|  | ОПС - 456584 г. Еманжелинск, ул. Ленина, д. 33 | СОТС |
|  | ОПС- 456591г.Еманжелинск,п. Зауральский, ул. 2квартал, 4/а, пом. 1 | СОТС |
|  | ОПС - 456592 г. Еманжелинск, п. Красногорский, ул. Лермонтова, д. 9/а | СОТС |
|  | ОПС - 456560 с. Еткуль, ул. Первомайская, д. 2 | СОТС |
|  | ОПС - 456572 Еткульский р-н, с. Каратабан, ул. Набережная, д. 5 Б | СОТС |
|  | ОПС - 456576 Еткульский р-н, с. Коелга, ул. Советская, д. 7 | СОТС |
|  | ОПС - 456660 Красноармейский р-н, с. Миасское, ул. Советская, д. 6 | СОТС |
|  | ОПС – 456664 Красноармейский р-н, с. Канашево, ул. Механизаторов, д. 27 | СОТС |
|  | ОПС Мирный - 456670 Красноармейский р-н, п. Мирный, ул. Пионерская, д. 2 А | СОТС |
|  | ОПС Русская Теча - 456690 Красноармейский р-н, с. Русская Теча, ул. Советская, д. 26 | СОТС |
|  | ОПС Сугояк - 456695 Красноармейский р-н, с. Сугояк, ул. Казанцева, д.107 | СОТС |
|  | Кыштым почтамт (2-й этаж, обменный пункт, ОПС 456870, склад) г. Кыштым, ул. Ленина,д. 4 | СОТС |
|  | Кыштым почтамт (главная касса) г. Кыштым, ул. Ленина,д. 4 | СОТС |
|  | ОПС Кыштым 1 - 456871 г. Кыштым, ул. К. Либкнехта, д. 117 | СОТС |
|  | ОПС Кыштым 2 - 456872 г. Кыштым, ул. Металлистов, д. 8 | СОТС |
|  | ОПС Кыштым 3 - 456873 г. Кыштым, ул. Интернационала, 99 | СОТС |
|  | ОПС Кыштым 4 - 456874 г. Кыштым, ул. Чехова, д. 28 | СОТС |
|  | ОПС Касли - 456830 г. Касли, ул. Ленина, д. 52 | СОТС |
|  | ОПС Касли - 456830 (страховой участок, гараж) г. Касли, ул. Ленина, д.52 | СОТС |
|  | ОПС Касли 3 - 456833 г. Касли, ул. Победы, д. 2 | СОТС |
|  | ОПС Касли 5 - 456835 г. Касли, ул. Лобашова, д. 136 | СОТС |
|  | ОПС Тюбук - 456840 Каслинский р-н, с. Тюбук, ул.Революционная, д. 4/а | СОТС |
|  | ОПС Береговой - 456847 Каслинский р-н, п. Береговой, ул.Гагарина,д. 10 | СОТС |
|  | ОПС Метлино 456799 г. Озерск, п. Метлино, Центральная ул., дом 76 | СОТС |
|  | ОПС Карталы 1 - 457351 г. Карталы, ул. Славы, д. 16/а | СОТС |
|  | ОПС Карталы 2 - 457352 г. Карталы, Центральный городок, д. 16/а, пом. 1 | СОТС |
|  | ОПС Карталы 3 - 457353 г. Карталы, ул. Железнодорожная, д. 12 | СОТС |
|  | ОПС Карталы 4 - 457354 г. Карталы, ул. Пушкина, д. 17/в | СОТС |
|  | ОПС Карталы 4 - 457354 (страховой участок) г. Карталы, ул. Пушкина,д. 17/в | СОТС |
|  | ОПС Карталы 7 - 457357 г. Карталы, пер. З. Космодемьянской, д. 3 | СОТС |
|  | ОПС Карталы 8 - 457358 г. Карталы, ул. Юбилейная, д. 8 | СОТС |
|  | ОПС Карталы 9 - 457359 г. Карталы, ул. Набережная, д. 33 | СОТС |
|  | Карталинский почтамт (главная касса) г. Карталы, п. Локомотивный,ул. Ленина, д. 23 | СОТС |
|  | ОПС Локомотивный - 457390 Карталинского почтамта г. Карталы, п. Локомотивный, ул. Ленина, д. 23 | СОТС |
|  | ОПС Бреды - 457310 п. Бреды, ул. Ленина, д. 62 | СОТС |
|  | ОПС Бреды 1 - 457311 п. Бреды, ул. Спартака, д. 32 | СОТС |
|  | ОПС Бреды 2 - 457312 п. Бреды, ул. Баумана, д. 10 | СОТС |
|  | ОПС Бреды - 457315 п. Бреды, ул. Фрунзе, 1 «б» | СОТС |
|  | ОПС Варна - 457200 с. Варна, ул. Советская, д. 131 | СОТС |
|  | ОПС Варна 2 - 457202 с. Варна, ул. Ленина, д. 40/1 | СОТС |
|  | ПОПС Варна с. Варна, ул. Советская, 131 | СОТС |
|  | ОПС Боровое - 457321 Брединский р-н, с. Боровое, ул. Мира, д. 18 | СОТС |
|  | ОПС Рымникский - 457333 Брединский р-н, п. Рымникский,ул. Центральная, д. 16 | СОТС |
|  | ОПС Калининский - 457334 Брединский р-н, п. Калининский,ул. Строительная, д. 3, стр.2 | СОТС |
|  | ОПС Павловский - 457346 Брединский р-н, п. Павловский,ул. Школьная, д. 1 | СОТС |
|  | ОПС Арчаглы-Аят - 457206 Варненский р-н, п. Арчаглы-Аят, ул. Чкалова, д. 4 | СОТС |
|  | ОПС Анненское - 457375 Карталинский р-н, с. Анненское,ул. Переселенческая, д. 25 /2 | СОТС |
|  | ОПС Великопетровка - 457382 Карталинский р-н, с. Великопетровка,ул. Мира, д. 30 | СОТС |
|  | ОПС Снежный - 457384 Карталинский р-н, п. Снежный,пер. Почтовый, д. 5 | СОТС |
|  | ОПС Сухореченский - 457385 Карталинский р-н, п. Сухореченский,ул. Юбилейная, д. 32 | СОТС |
|  | пожарная, охранная круглосуточно 11 2. Златоустовский почтамт - 456299 (страховой участок) г. Златоуст, ул. | СОТС |
|  | Златоустовский почтамт - 456299 (страховой участок) г. Златоуст, ул.Аносова, д. 178/а | СОТС |
|  | Златоустовский почтамт (главная касса) г. Златоуст, ул.Ленина, д. 5 | СОТС |
|  | ОПС Златоуст 3 - 456203 г. Златоуст, ул. Матросова, д. 1 | СОТС |
|  | ОПС Златоуст 5 - 456205 г. Златоуст, ул. Аносова, д. 257 | СОТС |
|  | ОПС Златоуст 6 - 456206 г. Златоуст, ул. Аносова, д. 175 | СОТС |
|  | ОПС Златоуст 7 - 456207 г. Златоуст, ул. К. Маркса, д. 18 | СОТС |
|  | ОПС Златоуст 8 - 456208 г. Златоуст, ул. Чкалова, д. 4/а | СОТС |
|  | ОПС Златоуст 9 - 456209 г. Златоуст, пр. Мира, д. 8 | СОТС |
|  | ОПС Златоуст 11 - 456211 г. Златоуст, ул. К. Маркса, д. 47 | СОТС |
|  | ОПС Златоуст 16 - 456216 г. Златоуст, ул. Осипенко, д. 30 | СОТС |
|  | УКД Златоуст - 456217 г. Златоуст, ул. Урицкого, д. 11/б | СОТС |
|  | ОПС Златоуст 17 - 456217 г. Златоуст, ул. Урицкого, д. 11/б | СОТС |
|  | ОПС Златоуст 19 - 456219 г. Златоуст, пр. Гагарина,1 линия, д. 16 | СОТС |
|  | ОПС Златоуст 21 - 456221 г. Златоуст, ул. Полетаева, д. 119 | СОТС |
|  | ОПС Златоуст 27 - 456227 г. Златоуст, ул. Зеленая, д. 25 | СОТС |
|  | ОПС Златоуст 28 - 456228 г. Златоуст, пр. Гагарина,3 мкр., д. 1 | СОТС |
|  | ОПС Златоуст 34 - 456234 г. Златоуст, Северо- Запад, 1 квартал, д. 12 | СОТС |
|  | ОПС Златоуст 38 - 456238 г. Златоуст, ул. 40 лет Победы, д. 26 | СОТС |
|  | ОПС Куса - 456940 г. Куса, ул. Гагарина, д. 28 | СОТС |
|  | ОПС Куса 1 - 456941 г. Куса, ул. Суворова, д. 10 | СОТС |
|  | ОПС Магнитка - 456950 Кусинский р-н, п. Магнитка, ул. К.Маркса, д. 9 | СОТС |
|  | ОПС Злоказово - 456955 Кусинский р-н, с. Злоказово,Заводская ул., дом 7 | СОТС |
|  | ОПС Пласт - 457020 Пластовский р-н, г. Пласт, ул. Октябрьская, д. 72 | СОТС |
|  | ОПС Пласт 1 - 457021 Пластовский р-н, г. Пласт, пер. Прийсковый, д. 40 | СОТС |
|  | ОПС Пласт 2 - 457022 Пластовский р-н, г. Пласт, ул. Спартака, д. 112/А | СОТС |
|  | Троицкий почтамт ОПС Чесма - 457220 (главная касса) Чесменский р-н,с. Чесма, ул. Советская, д. 45 | СОТС |
|  | ОПС Демарино- 457032 Пластовский р-н, с. Демарино, ул. Красных Партизан, д. 20 | СОТС |
|  | ОПС Варламово 456407 Чебаркульский р-н, с. Варламово, Почтовый пер., д. 9 | СОТС |
|  | ОПС Кидыш 456482 Уйский р-н, с. Кидыш, Труда ул., дом 4 А | СОТС |
|  | ОПС Ларино 456492 Уйский р-н, с. Ларино, Октябрьская ул., дом 12 А | СОТС |
|  | ОПС Березинский - 457231 Чесменский р-н, п.Березинский, ул. Степная, д. 12 | СОТС |
|  | Верхнеуфалейский почтамт (служебные кабинеты, гараж), г. Верхний Уфалей, ул.Прямицына, д. 37 | СОТС |
|  | Верхнеуфалейский почтамт (главная касса) г. Верхний Уфалей, ул.Прямицына, д. 37 | СОТС |
|  | Верхнеуфалейский почтамт (страховой участок, ПОПС) г. Верхний Уфалей, ул. Прямицына, д. 37 | СОТС |
|  | ОПС Верхний Уфалей - 456800 г. Верхний Уфалей, ул. Прямицына, д. 37 | СОТС |
|  | ОПС Верхний Уфалей 4 - 456804 г. Верхний Уфалей, ул. Маяковского, д. 20 | СОТС |
|  | ОПС Верхний Уфалей 5 - 456805 г. Верхний Уфалей, ул. Ленина, д. 10/в | СОТС |
|  | ОПС Нижний Уфалей - 456811 г. Верхний Уфалей, п. Нижний Уфалей, ул.Энгельса, 53 | СОТС |
|  | ОПС Нязепетровск - 456970 г. Нязепетровск, ул. Свердлова, д. 18 | СОТС |
|  | ОПС Нязепетровск 1 - 456971 г. Нязепетровск, ул. Клубная, д. 16 | СОТС |
|  | ОПС Ункурда - 456985 с. Ункурда, ул. Октябрьская, 61 «а» | СОТС |
|  | Челябинский почтамт (УКД, главная касса) г. Челябинск, ул. Привокзальная, д. 1 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Челябинск - 454000 г. Челябинск, ул. Кирова, д. 165 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Челябинск 1 - 454001 г. Челябинск, ул. 40 лет Победы,д. 31/б | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Челябинск 2 - 454002 г. Челябинск, ул. Российская, д. 21/а | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Челябинск 3 - 454003 г. Челябинск, ул. Чичерина, 38/б | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Челябинск 4 - 454004 г. Челябинск, ул. Академика Королева, д 20 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Челябинск 5 - 454005 г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 85 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Челябинск 6 - 454006 г. Челябинск, ул. Российская, 63/а | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Челябинск 7 - 454007 (ЦВПП )г. Челябинск, пр. Ленина, д. 24 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Челябинск 8 - 454008 г. Челябинск, пр. Свердловский,д. 19 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Челябинск 10 - 454010 г. Челябинск, ул. Гагарина, д. 11 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Челябинск 12- 454012 г. Челябинск, ул. Копейское шоссе, д. 3/б | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Челябинск 13 - 454013 г. Челябинск, п. Каштак, Сосновая Роща | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Челябинск 14 - 454014 г. Челябинск, пр. Комсомольский, д. 61 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Челябинск 15 - 454015 г. Челябинск, ул. ул. Бурденюка д.5. | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Челябинск 16 - 454016 г. Челябинск, ул. Университетская Набережная, д. 38 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Челябинск 17 - 454017 (ЦВПП )г. Челябинск, ул. Сталеваров, д. 32 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Челябинск 18 - 454018 г. Челябинск, ул. Колхозная, д. 36 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Челябинск 19 - 454019 г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 30 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Челябинск 20 - 454020 г. Челябинск, ул. Курчатова, д. 30/а | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Челябинск 21 - 454021 г. Челябинск, пр. Комсомольский, д. 89/б | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Челябинск 25 - 454025 г. Челябинск, ул. Аральская,д. 243/а | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Челябинск 28 - 454028 г. Челябинск,ул. Калининградская, д. 24 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Челябинск 30 - 454030 г. Челябинск, пр. Краснопольский, д. 29 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Челябинск 31 - 454031 г. Челябинск, ш. Металлургов,д. 15 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Челябинск 36 - 454036 г. Челябинск,ул. Рабоче-Крестьянская, 30/а | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Челябинск 38 - 454038 г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 12 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Челябинск 45 - 454045 г. Челябинск, ул. Телеграфная, д. 4 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Челябинск 46 - 454046 г. Челябинск, ул. Гагарина, д. 64 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Челябинск 47 - 454047 г. Челябинск, ул. Сталеваров,д. 3/а | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Челябинск 48 - 454048 г. Челябинск, ул. Блюхера, д. 8 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Челябинск 52 - 454052 г. Челябинск, ул. П. Калмыкова,д. 6/а | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Челябинск 53 - 454053 г. Челябинск, ул. Заслонова, д. 10 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Челябинск 71 - 454071 г. Челябинск, ул. Комарова, д. 112 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Челябинск 74 - 454074 г. Челябинск, ул. 3 Арзамасская, д. 11 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Челябинск 76 - 454076 г. Челябинск, пр. Краснопольский, д. 14/а | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Челябинск 77 - 454077 г. Челябинск, ул. Хохрякова, д. 2/б | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Челябинск 78 - 454078 (ЦВПП ) г. Челябинск, ул. Дзержинского, д. 132 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Челябинск 79 - 454079 г. Челябинск, ул. Зальцмана, д. 10 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Челябинск 80 - 454080 г. Челябинск, пр. Ленина, д. 64 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Челябинск 81 - 454081 г. Челябинск, пр. Победы, д. 117 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Челябинск 82 - 454082 г. Челябинск, п. Смолино, ул. Фестивальная, д. 6 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Новосинеглазово - 454904 г. Челябинск, п. Новосинеглазово, ул. Советская, д. 28 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Челябинск 84 - 454084 (ЦВПП)г. Челябинск, ул. Кирова, д. 2 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Челябинск 85 - 454085 г. Челябинск, ул. Танкистов,д. 146/1 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Челябинск 87 - 454087 г. Челябинск, ул. Знаменская, д. 16 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Челябинск 90 - 454090 г. Челябинск, пр. Ленина, д. 35 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Челябинск 91 - 454091 г. Челябинск, ул. Привокзальная, д.1/1 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Челябинск 92 - 454092 г. Челябинск, ул. Воровского, д. 21 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Челябинск 100 - 454100 г. Челябинск, ул. 40 лет Победы,д. 5 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Челябинск 106 - 454106 г. Челябинск, ул. Титановая, д. 1 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Челябинск 108 - 454108 г. Челябинск, ул. Пограничная,д. 24 А | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Челябинск 111 - 454111 г. Челябинск, ул. Овчинникова, 11/б | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Челябинск 112 - 454112 г. Челябинск, ул. Пионерская, д. 11 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Челябинск 119 - 454119 г. Челябинск, ул. Трубников, д. 3 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Челябинск 126 - 454126 г. Челябинск, ул. Смирных, д. 11 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Челябинск 128 - 454128 (ЦВПП ) г. Челябинск, пр. Победы, д. 319/а | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Челябинск 129 - 454129 г. Челябинск, ул. Л. Чайкиной, д. 17 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Челябинск 133 - 454133 г. Челябинск, пос. Аэропорт, д. 26 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Челябинск 135 - 454135 г. Челябинск, ул. Энергетиков,д. 65 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Челябинск 136 - 454136 г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 68 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Челябинск 138 - 454138 г. Челябинск, пр. Комсомольский, д. 26 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Челябинск 139 - 454139 г. Челябинск, ул. Новороссийская, д. 49 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Долгодеревенское - 456510 Сосновский р-н,с. Долгодеревенское,ул. Свердловская, д. 14 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Федоровка - 454901 г. Челябинск, п. Федоровка,ул. Якорная, д. 8 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Красное поле - 456512 г. Челябинск, п. Красное поле,ул. Цветочная, д. 3 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Рощино - 456513 Сосновский р-н, п. Рощино,ул. Фабричная, д. 4 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Северный - 456504 Сосновский р-н, п. Северный,ул. Гагарина, д. 12-1 | СОТС, СОТ |
|  | ОПС Кунашак - 456730 Кунашакский р-н, с. Кунашак,ул. Ленина, д. 111 | СОТС |
|  | ОПС Вишневая горка – 456509 п. Западный, ул. Изумрудная, 8/б | СОТС |
|  | Аппарат управления УФПС Челябинской области г. Челябинск, ул. Кирова, 161 | СОТС |
|  | Архив УФПС Челябинской области г. Челябинск, ул. Барбюса, д. 63 | СОТС |
|  | ОПС Саккулово - 456503 Сосновский р-н, п. Саккулово,ул. Центральная, д. 15 | СОТС |
|  | ОПС Полевой - 456507 Сосновский р-н, п. Полевой, ул. Центральная, д. 26 | СОТС |
|  | ОПС Солнечный - 456516 Сосновский р-н, п. Солнечный,ул. Гагарина, д. 21 | СОТС |
|  | ОПС Саргазы - 456531 Сосновский р-н, п. Саргазы,ул. Мичурина, д. 10/а | СОТС |
|  | ОПС Алишева - 456534, Сосновский р-н, д. Алишева (Туктубаева),ул. Плановая, д. 2 | СОТС |
|  | ОПС Усть-Багаряк - 456700 Кунашакский р-н, с. Усть-Багаряк, ул.Базарная, д. 1 | СОТС |
|  | ОПС Сары - 456701 Кунашакский р-н, с. Сары, ул. Свердлова, д. 12 | СОТС |
|  | ОПС Халитово - 456710 Кунашакский р-н, с. Халитово, ул. Советской Армии, д. 4 | СОТС |
|  | ОПС Новобурино - 456712 Кунашакский р-н, с. Новобурино, ул.Центральная, д. 1/б | СОТС |
|  | Южноуральский почтамт (ОПС 457040, гараж) г. Южноуральск, ул. Мира, д.37 | СОТС |
|  | Южноуральский почтамт (главная касса) г. Южноуральск, ул. Мира, д.37 | СОТС |
|  | ОПС Южноуральск 1 – 457041 г. Южноуральск, ул. Советская, д. 98 | СОТС |
|  | ОПС Увельский – 457000 (гараж, учебный класс) Увельский р-н, п. Увельский,ул. Привокзальная, д. 2/а | СОТС |

  - Объем оказываемых услуг:

| ## Наименование услуги | ## Ед. измерения | ## Кол-во объектов в месяц | ## Период оказания услуг | ## Всего, ## Единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание комплексов технических средств охраны объектах почтовой связи УФПС Челябинской области | ## единица | ## 372 | ## 36 месяцев | ## 13 392 |

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

  - Требования Заказчика к организации и проведению услуг по техническому обслуживанию представлены с учетом положений Национальных стандартов РФ - ГОСТ Р 54101-2010.

  - Организация и проведение услуг по техническому обслуживанию.

    - Техническое обслуживание объектового оборудования осуществляется методом технического обслуживания Исполнителем.

    - Регламентированное техническое обслуживание (далее – ТО), предусмотренное в нормативно-технической эксплуатационной документации на систему(ы), выполняется с периодичностью и в объеме, установленными в ней, независимо от технического состояния системы в момент начала технического обслуживания.

    - Общее содержание услуг по регламентированному техническому обслуживанию системы устанавливается регламентом (п.п.7.5.2.1-7.5.2.2) на проведение ТО системы.

    - ТО систем проводятся с целью обеспечения выполнения функций, предусмотренных технической документацией оборудования, целостности систем, работоспособности и функциональной безопасности в течение всего срока эксплуатации, предусмотренного технической документацией, что достигается следующими действиями:

- осуществление постоянного контроля технического состояния и правильности функционирования систем в целом;

- периодическая проверка (путем измерений, испытаний) соответствия параметров требованиям технической (эксплуатационной) документации;

- проведение комплекса работ по поддержанию работоспособности систем в течение всего срока эксплуатации;

- своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них;

- ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения;

- проведение обобщения и анализа получаемой информации о техническом и функциональном состоянии обслуживаемых систем, разработка и реализация мер по совершенствованию методов ТО систем;

- заблаговременное определение достижения отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью своевременной замены;

- своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО систем неисправностей отдельных составных частей;

- создание и плановое поддержание комплектности запасных изделий, материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО систем;

- метрологическое обеспечение проводимых работ, как в ходе эксплуатации, так и ТО систем, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной проверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил;

- допуск к оказанию услуг по ТО систем персонала, имеющего достаточную профессиональную подготовку и предусмотренные в установленном порядке разрешительные документы на осуществление данного вида услуг, и проведение постоянной работы по повышению его квалификации.

    - Проведение ТО систем (объектового оборудования) осуществляется Исполнителем, обладающей правом на проведение соответствующих работ по законодательству Российской Федерации.

  - В случае выхода из строя в оборудовании Заказчика или при получения заявки от представителя Заказчика в рамках технического облуживания Исполнитель производит собственными силами замену аккумуляторных батарей, которые ему передаются представителям Заказчика.

  - Исполнитель должен организовывать и оказание услуг, связанные с ТО систем, в строгом соответствии с действующими законами Российской Федерации, техническими регламентами и в соответствии с требованиями, предъявляемыми национальными стандартами, сводами правил и технической (эксплуатационной) документацией на системы и их составные части, а также с регламентами на проведение ТО систем.

    - ТО системы должно осуществляться на плановой основе и проводиться с периодичностью, установленной регламентом на проведение ТО системы, при этом должно обеспечиваться выполнение плана проведения и процедур ТО систем, а также процедур ТО (поддержки) программного обеспечения системы.

    - Для оборудования и систем, оснащенных средствами самодиагностики, проведение ТО в объеме регламента может быть также инициировано на основании информации, получаемой от этих средств.

    - При проведении работ по ТО систем Исполнитель должен:

      - Строго соблюдать периодичность и объем предоставляемых услуг, предусмотренный технической документацией обслуживаемых систем и их составных частей.

      - Регулярно осуществлять порученное ему ведение документации, связанной с проведением ТО систем, предусмотренной нормативными документами на ТО систем и настоящим стандартом.

      - Применять контрольно-измерительные приборы, средства испытаний, инструменты, принадлежности, запасные части и материалы (в том числе расходные), соответствующие требованиям, установленным нормативно-технической и технической документацией на системы и их составные части.

  - Эксплуатационная документация ТО (Журнал регистрации работ по ТО) системы должна содержать в хронологическом порядке минимально необходимую информацию, позволяющую однозначно идентифицировать систему, подлежащую ТО, защищаемый объект и место ее установки на объекте, осуществлять планирование и оказание услуг по ТО системы, контролировать содержание, объем и качество оказываемых услуг, а также накапливать статистический материал о поведении системы и проведении ТО системы для использования в целях совершенствования системы и порядка проведения ТО.

    - Состав и детали форм эксплуатационной документации на проведение ТО конкретной системы могут варьироваться в зависимости от вида, состава, сложности и иных особенностей системы.

    - Регистрацию оказания услуг по  ТО систем тревожной сигнализации следует проводить по ГОСТ Р 50776.

    - Ведение эксплуатационной документации по ТО систем осуществляется Исполнителем.

  - Исполнитель при оказание услуг по ТО обеспечивает:

    - Выполнение всех требований по правилам техники безопасности и пожарной безопасности, действующие на объекте.

    - Проведения технического обслуживания оборудования согласно регламентов.

      - Регламент №1(ТО-1): СОТС, СОТ, СКУД:

| № | Наименование работ | Система | Периодичность проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, контроллеров, шлейфов сигнализации, охранных извещателей, видеокамер, видеорегистраторов и т.п.) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 2 | Обследование считывателей и кнопок открывания дверей на предмет целостности, накопления загрязнения, повреждений или неправильных надписей; | СКУД | Ежемесячно |
| 3 | Проверка параметров питания, состояния аккумуляторных батарей АКБ и источников питания | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 4 | Визуальный осмотр всех шкафов системы охранной сигнализации, системы контроля и управления доступом, системы охранного телевидения на наличие повреждений и загрязнений; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 5 | Проверку технического состояния внутреннего монтажа шкафов; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 6 | Очистка от загрязнения, коррозии и пр.; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 7 | Проверка технического состояния приборов и узлов системы контроля и управления доступом; | СКУД | Ежемесячно |
| 8 | Проверка технического состояния приборов и узлов системы охранной сигнализации; | СОТС | Ежемесячно |
| 9 | Проверка технического состояния системы тревожной сигнализации | СОТС | Ежемесячно |
| 10 | Проверка технического состояния приборов и узлов системы охранного телевидения | СОТ | Ежемесячно |
| 11 | Проверка технического состояния охранных извещателей; | СОТС | Ежемесячно |
| 12 | Проверка технического состояния турникетов; | СКУД | Ежемесячно |
| 13 | Проверка функционирования видеокамер наружного наблюдения; | СОТ | Ежемесячно |
| 14 | Проверка функционирования центрального оборудования видеонаблюдения; | СОТ | Ежемесячно |
| 15 | Проверка функционирования видеокамер внутреннего наблюдения; | СОТ | Ежемесячно |
| 16 | Проверка ведения текущей документации на центральном посте охраны; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 17 | Проверка исправности подключенного к аппаратам заземления; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 18 | Проверка исправности сигнальных ламп и её арматуры; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 19 | Проверка наличия соответствующих надписей на щитках, панелях, аппаратах, соединительных колодках; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 20 | Корректировка системного времени в контрольных приборах управления и программном обеспечении. | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |

      - Регламент № 2 (ТО-2): СОТС, СОТ, СКУД:

| № | Наименование работ | Система | Периодичность проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка функционирования приборов и узлов системы контроля и управления доступом; | СКУД | Ежеквартально |
| 2 | Проверка функционирования узлов системы охранной сигнализации; | СОТС | Ежеквартально |
| 3 | Проверка функционирования узлов системы тревожной сигнализации; | СОТС | Ежеквартально |
| 4 | Проверка функционирования охранных извещателей; | СОТС | Ежеквартально |
| 5 | Проверка функционирования считывателей и кнопок открывания дверей; | СКУД | Ежеквартально |
| 6 | Проверка функционирования турникетов; | СКУД | Ежеквартально |
| 7 | Проверка функционирования автономных источников питания; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежеквартально |
| 8 | Проверка функционирования каждой группы обнаружения оптических и акустических сигнальных устройств во всех режимах (нормальный режим, режим неисправности, режим тревоги, режим изолирования); | СОТС | Ежеквартально |
| 9 | Тестирование центрального оборудования; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежеквартально |
| 10 | Инициация создания хронологического протокола и проверка наличия отклонений в системе; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежеквартально |
| 11 | Регулировка яркости, контрастности и четкости изображения видеокамер; | СОТ | Ежеквартально |
| 12 | Проверка ориентации видеокамер, регулировка при необходимости; | СОТ | Ежеквартально |
| 13 | Проверка функции записи и воспроизведения изображения по всем каналам, функции мультиплексирования изображения; | СОТ | Ежеквартально |
| 14 | Резервное копирование данных, профилей конфигурации, обновление версий, тестирование автономными тестами; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежеквартально |
| 15 | Мониторинг, поддержка программного обеспечения, восстановление после сбоев; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежеквартально |
| 16 | Измерение номинального выходного напряжения при питании от сети и заряженных батареях, измерение тока потребления от сети и амплитуды пульсаций выходного напряжения при номинальной нагрузке; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежеквартально |
| 17 | Проверка креплений оборудования СКУД, замков, доводчиков; | СКУД | Ежеквартально |
| 18 | Проверка работы запирающих устройств, считывателей, отображение на рабочем месте операторов СКУД. | СКУД | Ежеквартально |
| 19 | Тестирование поворотных устройств и трансфокаторов; | СОТ | Ежеквартально |
| 20 | Профилактика механических элементов турникетов и шлагбаумов; | СКУД | Ежеквартально |
| 21 | Проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежеквартально |
| 22 | Подстройка запирающих устройств; | СКУД | Ежеквартально |
| 23 | Измерения сопротивления защитного и рабочего заземления; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежеквартально |
| 24 | Профилактическая чистка системных блоков и узлов; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежеквартально |
| 25 | Очистка стёкол термокожухов; | СОТ | Ежеквартально |
| 26 | Проверка герметичности и корректировка термокожухов; | СОТ | Ежеквартально |
| 27 | Проверка работы и настройка системы обогрева термокожухов | СОТ | Ежеквартально |

    - Периодичность проведения работ:

- по Регламенту № 1 (ТО-1) – ежемесячно;

- по Регламенту № 2 (ТО-2) – ежеквартально;

- замена аккумулятора – по заявке.

    - По результатам технического обслуживания составляется двухсторонний акт.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

6.1. Требования к качеству оказываемых услуг

- - Закон Российской Федерации от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации».

- - Закон Российской Федерации от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных».

- - Постановление Правительства РФ от 23.06.2011 № 498 «О некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности».

- - Постановление Правительства Российской Федерации от 09.09.2015 № 948
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- - ГОСТ Р 54101-2010. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт.

- - Федеральный закон от 27 декабря 2002 г № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

- - Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- - ГОСТ Р 53704-2009. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования.

- - ГОСТ Р 52551-2016 Системы охраны и безопасности. Термины и определения.

- - ГОСТ Р 52435-2015 Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний.

- - ГОСТ Р 50776-95 Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию.

- - ГОСТ Р 51241-2008 Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний.

- - ГОСТ Р 51558-2014 Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний.

- - ГОСТ Р 52907-2008 Источник электропитания радиоэлектронной аппаратуры.

### 6.2. Условия оказания услуг

### 6.2.1. Оказание услуг осуществляется ежемесячно.

### 6.3. Требования к безопасности

6.3.1. Услуги осуществляются в соответствии с требованиями охраны труда и правилами эксплуатации электроустановок.

### 6.4. Требования к конфиденциальности

6.4.1. По взаимному согласию сторон конфиденциальной признается конкретная информация, касающаяся предмета оказания услуг, хода их выполнения и полученных результатов. Исполнитель обязан обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей ему доступной. Исполнитель гарантирует соблюдение третьими лицами условий конфиденциальности. Вышеперечисленные обязательства действуют во все время оказания Исполнителем услуг, а также в течение трех лет после окончания этих услуг.

### 6.5. Требования по приемки услуг

6.5.1. Периодичность сдачи-приемки оказанных услуг – ежемесячно.

6.6. Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

6.6.1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», с целью защиты прав и свобод работников, соискателей, посетителей, клиентов Заказчика, при обработке их персональных данных в ходе исполнения договорных обязательств, Исполнитель принимает на себя обязательства соблюдать конфиденциальность сведений о персональных данных работников, соискателей, посетителей, клиентов Заказчика, ставшие ему известными при осуществлении сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания, блокирования и уничтожения персональных данных.

6.6.2. В течение 10-ти календарных дней с даты подписания договора передать по акту приема-передачи Исполнителю персональные   данные для обработки. (НАРОЧНО).

6.6.3. В случае необходимости дополнения изменения характера охраняемых данных заказчику необходимо своевременно предоставлять измененные данные нарочно.

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

  - Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями материальный ущерб (в т.ч. оборудования, здания) Заказчика в размере затрат на их восстановление.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

8.1. Специальные требования не применимы.