Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 08.12.12.160 Поставка песчано-гравийной смеси для ДЭС Намы

Лот № 10901-РЕМ ПРОД-2027-СахаЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

Таблица 3. Требования к качеству продукции	5

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	11

4. Приложения	11

Приложение 1	12

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| СТО | стандарт организации |
| --- | --- |
| ТТ | технические требования |
| ГОСТ | государственный общероссийский стандарт |

#### Наименование закупаемой продукции

Поставка песчано-гравийной смеси для ДЭС Намы

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Код ОКПД 2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Смесь песчано-гравийная | т | 442 | 08.12.12.160 | Национальный режим не предоставляется – преимущество |

### Объем поставки по местам поставки приведен в Приложении 2 к настоящим Техническим требованиям

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Смесь песчано-гравийная | Начало – не ранее 11 января 2027 г. | Окончание – не позднее 31 марта 2027 г. |

# Таблица 3. Требования к качеству продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции приведены в Приложении 1 к настоящим Техническим требованиям |  | Указание характеристик предлагаемой продукции посредством включения в Техническое предложение участника таблицы Приложения №1 к Техническим требованиям, заполненной в части раздела «Предложение участника» |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении 1 к настоящим Техническим требованиям |  | Указание характеристик предлагаемой продукции посредством включения в Техническое предложение участника таблицы Приложения №1 к Техническим требованиям, заполненной в части раздела «Предложение участника» |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение поставляемого материала | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 не устанавливается, так как закупаемый материал является нерудным строительным сырьем. Климатическая стойкость материала определяется его физико-механическими свойствами в соответствии с ГОСТ 23735-2014 и должна обеспечивать возможность долгосрочной эксплуатации материала в I климатическом районе (в условиях экстремально низких температур и многолетнемерзлых грунтов Республики Саха (Якутия)) по СП 131.13330.2020 «Строительная климатология». | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
|  | Требования к транспортированию и упаковке | - Не позднее 24 часов до начала отгрузки материала Поставщик обязан направить на электронный адрес atlasovaao@rushydro.ru письменное уведомление о начале транспортировки. - Транспортировка осуществляется навалом в открытых железнодорожных вагонах, судах и большегрузных автомобилях. - Поставщик обязан обеспечить условия транспортировки, исключающие расслоение (сегрегацию) смеси, ее загрязнение посторонними примесями и переувлажнение. - При перевозке автотранспортом кузова должны быть укрыты пологами (тентами) для предотвращения выветривания мелких фракций и загрязнения окружающей среды. - Каждая партия товара должна сопровождаться оригиналом паспорта качества (сертификата соответствия) согласно ГОСТ 23735-2014 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к маркировке | - 1. Информация о товаре указывается в товарно-транспортной накладной и паспорте (сертификате) качества на каждую партию. - 2. Обязательные сведения: - 1) Наименование и адрес предприятия-изготовителя. - 2) Условное обозначение смеси. - 3) Номер партии и дата отгрузки. - 4) Масса (в тоннах) или объем (в м³) поставляемого материала. - 5) Содержание гравия (в процентах). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Место поставки | Приемка товара по количеству и качеству осуществляется по адресу: РС(Я), Булунский район, с. Намы, ДЭС Намы. В случае несоответствия поставленной продукции требованиям технического задания, Поставщик за свой счет производит замену несоответствующего товара согласованный между сторонами срок, в противном случае вся партия товара принята Заказчиком не будет. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок эксплуатации | Срок годности до момента вовлечения в производство (замеса бетона или укладки в отсыпку) не ограничен | Указание характеристик (конкретный эксплуатационный срок, не менее установленного в требовании) |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с материалом | - Поставщик обязан одновременно с передачей товара передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - - сертификаты качества; - - технические паспорта; - - товарно-транспортную накладную формы №1-Т; - - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 /УПД в 2 экз.; - - протоколы заводских испытаний. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Сведения о новизне | Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в эксплуатации, не допускается поставка выставочных образцов), свободной от третьих лиц и работоспособной. Дата выпуска: Не ранее IV квартала 2026 года. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Условия поставки эквивалентной продукции | - Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемого Заказчиком провода или его составных частей, в составе своего технического предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не меньшем, чем это указано в настоящих Технических требованиях. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания эквивалента продукции будет являться причиной отклонения предложения Участника. - Эквивалентная продукция - это продукция, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в закупочной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к происхождению поставляемой продукции | В соответствии с Постановлением Правительства №1875 от 23.12.2024 г. предоставить информацию и документы, подтверждающие страну происхождения товара При выборе наилучшего предложения для Заказчика предпочтительным является происхождение товара из Российской Федерации. | Согласие с требованием | Для подтверждения происхождения товаров из Российской Федерации предоставить номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации". Для подтверждения происхождения товаров из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации предоставить номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза. |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

# Приложения

1. Требования к продукции

#### Приложение 1

Требования к продукции

Наименование продукции: «Поставка песчано-гравийной смеси для ДЭС Намы»

| № п/п | № позиции Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» | Наименование продукции | Требования заказчика * |  |  | Предложения участника** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Место поставки | Наименование продукции | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики | Место поставки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Позиция 1 | Смесь песчано-гравийная | ГОСТ 23735-2014 | Содержание гравия не менее — 40% и не более — 60%. Фракция гравия: 20-40 мм. Форма поставки материала — навалом. | РС(Я), Булунский район, с. Намы, ДЭС Намы. | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание ГОСТа | Указание характеристик | Способ подтверждения: согласие |

* Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер.

В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований.

** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции