Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2: 26.20.40.111 «Поставка источников бесперебойного питания для нужд Кубанского филиала»

## ЛОТ №

## СОДЕРЖАНИЕ

1.Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции.	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции.	3

2.Требования к продукции.	3

2.1.1	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2	Требования к срокам поставки продукции	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

2.2 Требование к качеству продукции…………………………………………………………..………3

Таблица 3. Требования к продукции	3

3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.	7

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

## ОКПД 2: 26.20.40.111 «Поставка источников бесперебойного питания для нужд Кубанского филиала».(далее продукция).

## 1.2. Цель использования закупаемой продукции. Исполнение Договора № 20-ККГЭС-СМР-2022 от 30.06.2022г Выполнение работ по созданию комплексной системы безопасности на ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС, заключенного между ПАО РусГидро «Федеральная гидрогенерирующая компания –РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».

- Требования к продукции.

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Телекоммуникационный шкаф | Компл. | 3 |
|  | Онлайн ИБП 10кВА | шт | 3 |
|  | Онлайн ИБП 15кВА | шт | 1 |
|  | Батарейный модуль | шт | 10 |
|  | Карта удаленного управления | шт | 4 |
|  | Монтажный комплект рельс | шт | 18 |
|  | Блок байпас ББ-380/10 | шт | 3 |
|  | Блок байпас ББ-380/15 | шт | 1 |

    - Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ## ОКПД 2: 26.20.40.111 «Поставка источников бесперебойного питания для нужд Кубанского филиала». | с даты подписания договора | в течение 30 календарных дней с даты подписания договора |

  - Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»

| № п/п | Наименование параметра | Технические характеристики продукции | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
| 1.1 | Телекоммуникационный шкаф |  |  |  |
| 1.1.1 | Производитель | ООО «Парус электро» |  |  |
| 1.1.2 | Марка | ШАТ-27U/1000 |  |  |
| 1.1.3 | Высота стойки для оборудования, U | 27 |  |  |
| 1.1.4 | Глубина, мм | 1000 |  |  |
| 1.1.5 | Комплектация | Передняя и задняя дверь с замком |  |  |
| 1.1.6 | Нагрузочная способность, кг | 800 |  |  |
| 1.2 | Онлайн ИБП 10кВА |  |  |  |
| 1.2.1 | Производитель | ООО «Парус электро» |  |  |
| 1.2.2 | Модель ИБП | СИП380А10КД.10-33/БПС |  |  |
| 1.2.3 | Полная мощность, кВА | 10 |  |  |
| 1.2.4 | Фазы на входе | 3 |  |  |
| 1.2.5 | Фазы на выходе | 3 |  |  |
| 1.2.6 | Номинальное входное напряжение,В | 380, 400, 415 |  |  |
| 1.2.7 | Номинальный входной ток, А | 63 |  |  |
| 1.2.8 | Входной коэффициент мощности | 0,99 |  |  |
| 1.2.9 | Защита от всплесков напряжения, джоуль | 684 |  |  |
| 1.2.10 | Интерфейсные порты | RS232/485 |  |  |
| 1.2.11 | Внутренний слот для карты управления | Есть |  |  |
| 1.3 | Онлайн ИБП 15кВА |  |  |  |
| 1.3.1 | Производитель | ООО «Парус электро» |  |  |
| 1.3.2 | Модель ИБП | СИП380А15КД.10-33/БПС |  |  |
| 1.3.3 | Полная мощность, кВА | 15 |  |  |
| 1.3.4 | Фазы на входе | 3 |  |  |
| 1.3.5 | Фазы на выходе | 3 |  |  |
| 1.3.6 | Номинальное входное напряжение,В | 380, 400, 415 |  |  |
| 1.3.7 | Номинальный входной ток, А | 100 |  |  |
| 1.3.8 | Входной коэффициент мощности | 0,99 |  |  |
| 1.3.9 | Защита от всплесков напряжения, джоуль | 684 |  |  |
| 1.3.10 | Интерфейсные порты | RS232/485 |  |  |
| 1.3.11 | Внутренний слот для карты управления | Есть |  |  |
| 1.4 | Батарейный модуль |  |  |  |
| 1.4.1 | Производитель | ООО «Парус электро» |  |  |
| 1.4.2 | Модель | БМСИПБ15-20КД |  |  |
| 1.4.3 | Тип аккумуляторных батарей | Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки |  |  |
| 1.4.4 | Максимальная ёмкость АКБ, Ач | 7 |  |  |
| 1.4.5 | Количество встроенных АКБ, шт | 32 |  |  |
| 1.4.6 | Напряжение на шине постоянного тока, В | 384 |  |  |
| 1.5 | Карта удаленного управления |  |  |  |
| 1.5.1 | Производитель | ООО «Парус электро» |  |  |
| 1.5.2 | Модель | NetAgent CB506 |  |  |
| 1.5.3 | Протоколы | 'http, https, IPv.4, IPv.6, SNMP v.1/v.2с/v.3, TCP/IP, SMTP, SSL(2048бит)/TLS, SSH, SNTP, DHCP, Telnet, BOOTP, DNS, DDNS, PPPoE, Radius, Modbus по TCP/IP, BACnet, Syslog, LDAP' |  |  |
| 1.5.4 | Исполнение | Для установки во внутренний слот |  |  |
| 1.5.5 | Разъемы | 1 x RJ45 Ethernet 10/100/1000M UTP, USB |  |  |
| 1.6 | Монтажный комплект рельс |  |  |  |
| 1.6.1 | Производитель | ООО «Парус электро» |  |  |
| 1.6.2 | Модель | Rail Kit 19" 3U |  |  |
| 1.6.3 | Комплектация | левая направляющая- 1 шт, |  |  |
|  |  | правая направляющая- 1 шт, |  |  |
|  |  | крепежный комплект- 1 шт. |  |  |
| 1.6.4 | Нагрузочная способность, кг | 95 |  |  |
| 1.7 | Блок байпас ББ-380/10 |  |  |  |
| 1.7.1 | Производитель | ООО «Парус электро» |  |  |
| 1.7.2 | Модель | ББ-380/10 |  |  |
| 1.7.3 | Номинальное напряжение, В | 380/400 |  |  |
| 1.7.4 | Тип размещения | 19-ти дюймовая стойка |  |  |
| 1.7.5 | Суммарная мощность потребителей, кВА | 10 |  |  |
| 1.8 | Блок байпас ББ-380/15 |  |  |  |
| 1.8.1 | Производитель | ООО «Парус электро» |  |  |
| 1.8.2 | Модель | ББ-380/15 |  |  |
| 1.8.3 | Номинальное напряжение, В | 380/400 |  |  |
| 1.8.4 | Тип размещения | 19-ти дюймовая стойка |  |  |
| 1.8.5 | Суммарная мощность потребителей, кВА | 10 |  |  |
| 2. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| 2.1 | Гарантия, не менее | 36 (тридцать шесть) месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (УПД). |  |  |
| 2.2 | Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |  |  |
| 3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| 3.1 | Паспорт качества | 2 экземпляра |  |  |
| 3.2 | Сертификат соответствия (декларация соответствия) | 2 экземпляра |  |  |
| 3.3 | Сертификат страны происхождения (РФ) | 2 экземпляра |  |  |
| 3.4 | Упаковочный лист | 1 шт. |  |  |
| 3.5 | Товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (УПД), | 2 экземпляра |  |  |
| 3.6 | Товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) и иные документы, предусмотренные П.3.3 Договора | 2 экземпляра |  |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
| 4.1 | Место поставки | На склад Покупателя по адресу: Кубанский филиал АО «Гидроремонт – ВКК» в г. Невинномысск, Ставропольский край, Кочубеевский р-н,с.Кочубеевское, АВТОДОРОГА «КАВКАЗ» 246КМ+1200М (СПРАВА) в рабочие дни:с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |
| 4.2 | Условия поставки за счет средств Поставщика |  |  |  |
| 4.3 | Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении |  |  |  |
| 4.4 | Доставка оборудования должна соответствовать установленным требованиям. Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ Р 51908-2002 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. |  |  |  |

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

- В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведённой в Документации о закупке.

3.2    Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.