Техническое задание
на выполнение работ по объекту: «Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией на участках км 633+610 – км 634+482, км 639+251 – км 640+504 (с. Онгудай), км 672+555 – км 672+853, км 675+353 – км 675+690 (с. Купчегень), км 735+256 – км 735+356, км 737+097 – км 737+197 (с. Йодро), км 740+839 – км 741+255 (с. Белый Бом), км 788+204 – км 788+895, км 791+600 – км 791+721 (с. Акташ), км 888+686 – км 890+000, км 894+386 – км 894+519 (с. Кош-Агач), Республика Алтай»

1. Наименование: выполнение работ по объекту: «Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией на участках км 633+610 – км 634+482, км 639+251 – км 640+504 (с. Онгудай), км 672+555 – км 672+853, км 675+353 – км 675+690 (с. Купчегень), км 735+256 – км 735+356, км 737+097 – км 737+197 (с. Йодро), км 740+839 – км 741+255 (с. Белый Бом), км 788+204 – км 788+895, км 791+600 – км 791+721 (с. Акташ), км 888+686 – км 890+000, км 894+386 – км 894+519 (с. Кош-Агач), Республика Алтай»
Работы выполняется в соответствии с функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, изложенными в проектно-технической документации.

2. Выполнение строительно-монтажных работ: с даты заключения Договора по 15.11.2026 с учетом календарного графика проведения строительно-монтажных работ; подписание акта приемочной комиссии – 30.11.2026. Промежуточная отчетность по выполненным работам предоставляется заказчику не позднее 25 числа каждого календарного месяца. Возможна частичная приёмка результата работ в рамках этапа исполнения договора.

3. Требования:
Гарантийный срок на выполненные работы (со дня приемки заказчиком результата работ):
- опоры освещения, кронштейны металлические, светильники светодиодные - 5 лет;
- электрооборудование, присыпные бермы - 2 года.

К выполнению строительно-монтажных работ нельзя приступать до утверждения заказчиком организационно-технологической (предоставляется подрядчиком не менее чем за 30 дней до начала работ) и рабочей документации (срок исполнения – до 12.10.2026).


В ходе исполнения Договора подрядчик обязан самостоятельно:
- контролировать наличие необходимых разрешений, согласований на производство отдельных видов работ, проведение и подключение временных коммуникаций строительной площадки к сетям инженерно-технического обеспечения;
- осуществлять (продлевать срок действия) технический условий (технических требований), выданных собственниками имущества, интересы которых затрагиваются;
- осуществлять работы по переносу и переустройству попадающих в зону строительства инженерных коммуникаций и строений;
- по требованию заказчика обеспечить установку на Объекте камер видеонаблюдения с возможностью трансляции в режиме реального времени.

Подрядчик обязан по требованию заказчика предоставить документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением. В случае непредоставления таких документов или установлении заказчиком факта нецелевого использования аванса заказчик удерживает сумму аванса при очередном платеже, а также взыскивает штраф.

Объём работ: 1 усл. ед. (протяжённость участка 6,9605 км).
Работы выполняются в соответствии с условиями, изложенными в проекте договора и его приложениях, требованиями действующего законодательства. 
[bookmark: _GoBack]Результаты выполненных работ должны удовлетворять определенным Техническим заданием требованиям по качеству и объему, а также требованиям, установленным законами Российской Федерации, иными нормативными актами, строительными и санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, а также государственными стандартами, относящимся к выполнению видов работ, предусмотренных Техническим заданием.
Подробное описание Технического задания приведено в следующих приложениях:
- приложение 1 «Проектная документация»;
- приложение 2 «Ведомость объемов конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ»; 
- приложение 3 «Проект сметы договора».

