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1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc20394_2160263730][bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]Цель использования закупаемой продукции 
Обеспечение бесперебойной и эффективной работы оборудования, предназначенного для выработки электроэнергии в автономном режиме или в качестве резервного/основного источника питания.

1.4. [bookmark: __RefHeading___Toc20396_2160263730][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc75446571][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
[bookmark: _Hlk48209761]Доставка до склада Покупателя. Объекты Заказчика с ограниченным допуском, проход/проезд на территорию осуществляется по предварительно оформленным пропускам.
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1.5. [bookmark: __RefHeading___Toc20400_2160263730][bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: __RefHeading___Toc20402_2160263730][bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc20404_2160263730][bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество*

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Дизельное топливо летнее/межсезонное/зимнее 
ДТ-Л/Е/З-К5 (ГОСТ 32511-2013)
	л
	1800


*Указанный объем поставки дизельного топлива приведен в соответствии с данными, актуальными на момент составления настоящих технических требований. Объем носит ориентировочный характер и может быть изменен Заказчиком по соглашению Сторон в зависимости от фактической потребности, сезонных колебаний, режима эксплуатации оборудования или иных объективных обстоятельств.

[bookmark: __RefHeading___Toc20406_2160263730][bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc20408_2160263730][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Дизельное топливо летнее/межсезонное/зимнее 
ДТ-Л/Е/З-К5 (ГОСТ 32511-2013)
	С даты получения Поставщиком Заявки на поставку партии продукции
	В течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения Поставщиком Заявки на поставку партии продукции


[bookmark: _Toc46743510_Копия_1]
[bookmark: __RefHeading___Toc20410_2160263730][bookmark: _Toc75446580]Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг
	№ п/п
	Наименование услуг
	Требования к началу срока оказания услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	ОКПД 2 19.20.21.300 Поставка дизельного топлива
	С даты подписания Договора
	По 30.09.2026 
	Услуги оказываются по предварительной заявке Заказчика (Приложение №1) на электронную почту
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ОКПД 2 19.20.21.300 Поставка дизельного топлива 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Дизельное топливо летнее/межсезонное/зимнее 
	ДТ-Л/Е/З-К5 (ГОСТ 32511-2013)
	Согласие с требованием
	

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Адрес поставки
	г. Красноярск, ул.Перенсона, 2а
	Согласие с требованием
	

	2.2. 
	Поставка топлива осуществляется силами и средствами Поставщика
	Согласие с требованием
	

	2.3. 
	Объем поставки должен точно соответствовать заявке Заказчика
	Согласие с требованием
	

	2.4. 
	Возможность срочной доставки в экстренных ситуациях.
	Согласие с требованием
	

	2.5. 
	Использование сертифицированных цистерн , оборудованных для перевозки нефтепродуктов
	Согласие с требованием
	

	2.6. 
	Наличие у водителя-наливщика:
· Квалификационного удостоверения;
· Противоаварийное оборудование;
· Средств индивидуальной защиты.
Обязательно наличие пломбы на цистерне и контроль за сохранностью топлива на всех этапах доставки.
	Согласие с требованием
	

	2.7. 
	Стоимость доставки топлива является комплексной и включает в себя все расходы, связанные с транспортировкой, разгрузкой, оформлением документов и обеспечением безопасности работ. Дополнительные платежи за указанные услуги не предусмотрены
	Согласие с требованием
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-

	3.1. 
	Поставщик гарантирует качество поставляемого топлива и несёт полную ответственность за его соответствие заявленным характеристикам
	Согласие с требованием
	

	3.2. 
	При выявлении некачественной продукции — замена партии, возврат средств, возмещение убытков
	Согласие с требованием
	

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Предоставление полного пакета финансово-расчетных документов (счетов, актов, накладных, универсальных передаточных документов)
	Согласие с требованием
	

	4.2. 
	Поставщик обязан предоставить следующую документацию:
· Сертификат соответствия или декларация о соответствии продукции требованиям технических регламентов;
· Паспорт безопасности вещества (SDS) ;
· Форма А и форма Б (при необходимости);
· Счет-справка ГИС ЖКХ (для муниципальных заказчиков);
· Акт лабораторного анализа каждой партии топлива;
· Сертификаты происхождения топлива (по запросу);
· Копии лицензий на осуществление деятельности по реализации нефтепродуктов.
	Согласие с требованием
	

	5. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Поставка и хранение топлива должны осуществляться в соответствии с требованиями:
· Федерального закона № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
· Санитарно-эпидемиологических правил;
· Правил пожарной безопасности РФ.
· Исключение утечек, загрязнения почвы и водоёмов.

	Согласие с требованием
	

	5.2. 
	Требования к сезонности поставок дизельного топлива
· Поставщик обязан обеспечить своевременную замену летнего топлива на зимнее в соответствии с действующими ГОСТами и климатическими условиями региона поставки.
·  Замена топлива должна осуществляться путем полной замены дизельного топлива в топливных баках заказчика , независимо от текущего уровня заполнения баков.
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[bookmark: __RefHeading___Toc20416_2160263730][bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc75446583]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме № 3 (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.


[bookmark: __RefHeading___Toc20418_2160263730][bookmark: _Toc75446584]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с Участником, стоимость предложения которого является наименьшей.
        4.2. Порядок формирования на этапе исполнения договора стоимости выполняемых услуг по заявке заказчика установлен в Проекте договора (Приложение № 2 к Документации о закупке)».
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Приложение №1: форма Заявки


[bookmark: __RefHeading___Toc20422_2160263730][bookmark: _Toc199107318]Приложение № 1
[bookmark: __RefHeading___Toc23527_3094655364]к Техническим требованиям



[image: ]Заявка
(форма)


ЗАЯВКА № ______
на оказание услуг
по Договору от ___. ___.20 №______________

										«___»___________
1. Виды услуг: 
Характеристика:	
Объем:
Качество:
Дополнительные параметры (при наличии):
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