Технические требования на поставку

«ОКПД2 27.90.33.110 Поставка МТР на эксплуатационные нужды зданий и сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС»

Лот № 8-ЭКСП-БПД-2026-ККГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

1.3. Цель использования закупаемой продукции	3

2. Требования к продукции	3

2.1 Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1. Перечень и объём закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	12

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	12

2.2. Требования к качеству продукции	23

Таблица 3. Требования к продукции.	23

4. Приложения:	43

- 1. Общие сведения

- 1.1. Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 27.90.33.110 Поставка МТР на эксплуатационные нужды зданий и сооружений филиала ПАО «РусГидро»-«Каскад Кубанских ГЭС»

- 1.2. Цель использования закупаемой продукции

Обеспечение персонала участков Службы эксплуатации материально-техническими ресурсами для проведения работ по техническому обслуживанию и эксплуатационному сопровождению зданий и сооружений.

- 2. Требования к продукции

- 2.1 Требования к объемам и срокам поставки

- 2.1.1. Перечень и объём закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| - № - п/п | - Наименование ТМЦ | - Ед.изм | - Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адаптер угловой для отверточных насадок 1/4" INTERTOOL VT-0106 | шт | 1 |
| 2 | Болт М6х30 Tech-KREP (уп. 60 шт.) DIN933 оцинкованный [105203] | шт | 5 |
| 3 | Болт М8х35 DIN 933 из нержавеющей стали А2 [А2 933 8X35/100] | шт | 1 |
| 4 | Болт М8х40 DIN 933 с шестигранной головкой, оцинкованный 25шт - коробка Tech-Krep 105210 | шт | 1 |
| 5 | Болт М8х60 DIN 933 с шестигранной головкой оцинкованный М8х60, 20шт - коробка Tech-Krep 105212 | шт | 1 |
| 6 | Болт М10х25 DIN 933 полная резьба шестигранная голова класс прочности 5.8 покрытие цинк Крепдил | шт | 50 |
| 7 | Болт M12х60 DIN933/ГОСТ 7798-70 полная резьба шестигранная голова класс прочности 5.8 покрытие цинк Ст20 УТ-00013162 РМЗ | шт | 50 |
| 8 | Болт М16х60 цинк DIN 933 30шт 4665316941513 Крепстор | шт | 1 |
| 9 | Болт М16х80мм DIN 931 шестигранный класс прочности 8.8, горячий цинк | шт | 50 |
| 10 | Быстросъем ARMA автомат. елочка 6мм в блистере U107-1S 6мм BL | шт | 4 |
| 11 | Быстросъем ARMA автомат. елочка 8мм в блистере U107-1S 8мм BL | шт | 2 |
| 12 | Валик малярный 100мм полиакриловый диаметр 15/35мм ворс 10мм бюгель 6мм ручка 400мм FIT | шт | 37 |
| 13 | Валик малярный MATRIX, в сборе, 250мм ширина 48мм диаметр, ворс 12мм из полиакрила | шт | 25 |
| 14 | Ведро оцинкованное 12 литров | шт | 25 |
| 15 | Вентиль латунный 15б1п Ру16 Ду40 | шт | 10 |
| 16 | Гайка DIN 934 М10 шестигранная класс прочности 8 покрытие цинк Крепдил 0(0) | шт | 50 |
| 17 | Гайка DIN 934 М12 шестигранная класс прочности 6 покрытие цинк Крепдил | шт | 50 |
| 18 | Гайка М10 ЦКИ DIN934 М10 нерж. A2 50 шт. 43137 | шт | 1 |
| 19 | Гайка М12 нержавейка ЦКИ DIN934 М12 нерж. A2 20 шт. 43139 | шт | 1 |
| 20 | Гайка М6 Стройбат оцинкованная DIN 934 М6 200 шт. 015381 | шт | 3 |
| 21 | Гайка М8 нержавейка ИНОТЭК М8, DIN 934, нерж. А2, 50 шт. 4687203440299 | шт | 1 |
| 22 | Гайка М8 Стройбат оцинкованная DIN 934 М8 100 шт. 015371 | шт | 3 |
| 23 | Гайка шестигранная М16 DIN 934, без покрытия | шт | 50 |
| 24 | Гвозди строительные 3х80мм | кг | 5 |
| 25 | Гвозди строительные 4,5х120мм | кг | 5 |
| 26 | Гвозди строительные 4х100мм | кг | 5 |
| 27 | Гровер оцинкованный гровер Метизный двор D16 DIN 127, 100 шт. 4607159068378 | шт | 1 |
| 28 | Гровер оцинкованный Метизный двор D12 DIN 127, 100 шт. 4607159068354 | шт | 1 |
| 29 | Гровер оцинкованный Метизный двор D18 DIN 127, 100 шт. 4607159068385 | шт | 1 |
| 30 | Гровер оцинкованный Метизный двор D20 DIN 127, 100 шт. 4607159068392 | шт | 1 |
| 31 | Гровер шайба КРЕП-КОМП цинк DIN127 м24 2,5кг (примерно 99 шт.) 99 шг 24ф (или эквивалент) | шт | 1 |
| 32 | Диск пильный по дереву 190х20мм | шт | 3 |
| 33 | Дюбель гвоздь по бетону 52мм 100шт DN52P8 | шт | 2 |
| 34 | Дюбель-гвоздь KRANZ грибовидный бортик, 6x40, полипропилен, 100 шт. KR-02-3621-001 | шт | 4 |
| 35 | Дюбель-гвоздь Невский Крепеж 6x40, потайная манжета, полипропилен, 100 шт. 825609 | шт | 2 |
| 36 | Задвижка чугунная 30ч6бр Ду80 Ру10 фланцевая | шт | 2 |
| 37 | Задвижка чугунная Ci фланцевая 30ч6бр Ду50 Ру10 3332 | шт | 2 |
| 38 | Зажим канатный TOR ф=10 мм DIN 741 123106 | шт | 20 |
| 39 | Заклепка вытяжная Партнер Fix-Master A2 4,8x10 100 шт. 827187 | шт | 3 |
| 40 | Заклёпка Партнер Fix-Master A2 4x8 100 шт. 827185 | шт | 2 |
| 41 | Замок велосипедный Apecs PD-80-35СМ 17486 | шт | 6 |
| 42 | Замок велосипедный Apecs PD-81-80CM 15284 | шт | 3 |
| 43 | Замок навесной с ключом | шт | 13 |
| 44 | Заполнитель щелей и отверстий от вредителей (грызунов, мышей, крыс) TriS BLOCK-TERM PRO пластиковый пистолет, 1000мл Е876 | шт | 4 |
| 45 | Известь негашеная комковая 10кг | шт | 1 |
| 46 | Канистра 20литров красная для топлива в комплекте с крышкой и лейкой 3ton 55299 | шт | 1 |
| 47 | Капролон листовой 2мм, размер: 1000х2000 мм | шт | 1 |
| 48 | Капролон листовой 4мм, размер: 1000х2000 мм | шт | 1 |
| 49 | Кейс Makita, для вибрационных шлифмашинок, пластиковый, металлический замок (или эквивалент) | шт | 2 |
| 50 | Кейс для инструмента 340мм, р-р 35х32,5х13,8 см (или эквивалент) | шт | 2 |
| 51 | Кисть макловица лыковая для побелки деревьев (или эквивалент) | шт | 2 |
| 52 | Кисть макловица, 30х70мм для краски и клея (или эквивалент) | шт | 2 |
| 53 | Кисть макловица, 40х140мм, натуральная щетина, 44мм (или эквивалент) | шт | 2 |
| 54 | Кисть малярная 100мм | шт | 59 |
| 55 | Кисть малярная 38мм | шт | 62 |
| 56 | Кисть малярная 63мм | шт | 62 |
| 57 | Кисть малярная плоская Kubis 50мм, натуральная щетина | шт | 17 |
| 58 | Клапан чугунный обратный поворотный межфланцевый 19Ч21БР ДУ100 РУ16 МЕГАСТРОЙ | шт | 2 |
| 59 | Клапан электромагнитный КЭМ-2 Ду 16мм Габаритные размеры 167х145x56мм ММММ.306577.005 | шт | 8 |
| 60 | Колодка фрикционная 08.02.84.00-031 | шт | 16 |
| 61 | Комплект из двух радиостанций Ястреб СР-2300х2 | шт | 2 |
| 62 | Комплект свечей зажигания арт. L15Y, 4 шт. BRISK | шт | 3 |
| 63 | Кордщетка для УШМ радиальная, жесткая, витая 125мм | шт | 6 |
| 64 | Кордщетка на УШМ 125мм/М14 мягкая чашка. | шт | 6 |
| 65 | Кран трехходовой для манометра Ду-15 Ру-25 ВР (ВН) G1/2"-G1/2" Росма | шт | 1 |
| 66 | Кран трехходовой для манометра Ду-15 Ру-25 ВР-НР (ВН-НАР) G1/2"-G1/2" Росма | шт | 3 |
| 67 | Кран шаровой 1/2" "мама-мама", ручка | шт | 12 |
| 68 | Кран шаровой 3/4" с накидной гайкой "мама-папа", ручка | шт | 10 |
| 69 | Кран шаровой1/2" с накидной гайкой "мама-папа", бабочка | шт | 10 |
| 70 | Краскопульт RADEX SKULL GOLD Spray gun RRP 10117 | шт | 2 |
| 71 | Кювета пластмассовая для валиков 320х320мм | шт | 2 |
| 72 | Лебедка рычажная тросовая TOR МТМ 0,8т 20м | шт | 1 |
| 73 | Лезвия Gross 19мм, трапециевидные, пластиковый пенал, 12шт 79376 | шт | 2 |
| 74 | Лента для разметки ПВХ желто-черный 50мм 50 метров | шт | 3 |
| 75 | Лента клейкая металлизированная X-Glass XGLASS 50мм 50метров | шт | 10 |
| 76 | Лента малярная 48мм 50м | шт | 24 |
| 77 | Лента ФУМ PROFACTOR PF Professional желтая Ф85мм 19х0,25х15м PF FE 531. | шт | 7 |
| 78 | Лестница телескопическая высота 4.4 м | шт | 5 |
| 79 | Линейка/угольник строительный 112х76мм, металл | шт | 2 |
| 80 | Лопата снеговая | шт | 4 |
| 81 | Лопата совковая NGRS-02 РЕЛЬСОВАЯ СТАЛЬ с деревянным черенком | шт | 18 |
| 82 | Лопата штыковая с черенком из рельсовой стали (СП) | шт | 10 |
| 83 | Лопата эргономичная с двумя V-образными ручками Inforce 420x400 мм 06-12-25 | шт | 4 |
| 84 | Манометр М2 радиальный тм-510р.00 0…6 кгс/см2 м20х1.5 кл.1.5, цвет-серый 00000006823 РОСМА | шт | 12 |
| 85 | Манометр ТМ-510.05- диапазон давления-от 0 до 0,16 МПа резьба G½ / М20×1,5 | шт | 6 |
| 86 | Манометр ТМ-510.05- диапазон давления-от 0 до 0,25 МПа резьба G½ / М20×1,5 | шт | 4 |
| 87 | Манометр ТМ-510.05- диапазон давления-от 0 до 1 МПа резьба G½ / М20×1,5 | шт | 2 |
| 88 | Манометр ТМ-610.05- диапазон давления-от 0 до 2.5 МПа резьба G½ / М20×1,5 | шт | 2 |
| 89 | Масло силиконовое ПМС-1000, 500 мл 09-3908 REXANT | шт | 1 |
| 90 | Маслостанция, помпа электрогидравлическая двустороннего действия MPE-700-0,75-2Р Давление, бар/МПа- 700/70, Напряжение, В / Гц - 220 / 50, Мощность, кВт- 0,75, Объем маслобака, л - 7, Тип привода- электрический, Производительность при давлении 700 бар, л/мин- 0,9, Производительность на холостом ходу (до 70 бар), л/мин- 5 | шт | 1 |
| 91 | Мат раскройный стандартный Brother ScanNcut 305x305 мм (CAMATM12) | шт | 4 |
| 92 | Мешок белый полипропиленовый 55x105см, комплект по 50шт Gigant 55-105-107 | шт | 2 |
| 93 | Мешок для строительного мусора 70л 55x95см полипропилен 85 мкм | шт | 370 |
| 94 | Мойка высокого давления Elitech М 2500РКП 204592 или эквивалент | шт | 1 |
| 95 | Мойка высокого давления Elitech М 1900РКП 204590 или эквивалент | шт | 1 |
| 96 | Муфта LD PRIDE 1'' вн/вн латунь 549733 | шт | 4 |
| 97 | Набивка сальниковая УРТ 6x6мм АП-31, 10 пог.м. 25186-набивка_6х6_10пог.м 25186-набивка_6х6_10пог.м | шт | 1 |
| 98 | Набор быстросъемный 3 в 1 для подключения шлангов (зеленый)3/4. | шт | 2 |
| 99 | Набор для пайки № 2 Припой ПОС 61 с канифолью 16г канифоль сосновая 20г, кислота паяльная 30мл флюс СКФ 30мл Gigant SS-001 | шт | 1 |
| 100 | Набор оцинкованных саморезов с прессшайбой в кейсе(400) | шт | 4 |
| 101 | Набор стопорных колец СИБРТЕХ D 3 - 32 мм 300 предметов 47600 | шт | 1 |
| 102 | Набор щупов NORGAU 0.05-1.00 мм х13 200 мм 045159002 | шт | 1 |
| 103 | Насадка для пенной чистки 1л K-Parts Karcher 9.837-960 | шт | 1 |
| 104 | Насос дренажный НД-15500Н/35 1100 Вт | шт | 2 |
| 105 | Насос погружной вибрационный Ресанта НВ-10В, верхний забор (ручеек, малыш) 300 Вт, напор 75 м, 22 л/мин, погружение до 3м, 3/4", кабель 10м | шт | 1 |
| 106 | Насос ручной роторный бочковый для масел 250мл/об GROZ GR44052 — GNB-25/3R/SPL | шт | 1 |
| 107 | Насос погружной бочковой (220В., 75л./​мин., фильтр) для перекачки из бочки дизельного топлива, масла (БАК.00101 олимп "БелАвтоКомплект") электрический 220В⁠ | шт | 1 |
| 108 | Ниппель LD PRIDE 1/2'' нар/нар латунь 549721. Тип фитинга:ниппель. Тип резьбы:1/2M-1/2M | шт | 3 |
| 109 | Ниппель Переходной LD PRIDE 3/4'' - 1/2'' нар/нар латунь 549718. Тип фитинга:ниппель. Тип резьбы:1/2M-3/4M | шт | 2 |
| 110 | Органайзер Бытпласт WORKER, 13, 330х260х50 мм, серый 433240211 | шт | 4 |
| 111 | Пакер инъекционный алюминиевый с цанговой головкой 13х250 мм 50штук | шт | 4 |
| 112 | Пистолет цельнометаллический для монтажной пены Blast TAF | шт | 3 |
| 113 | Планка торцовочная из алюминиевого сплава, кондукторная и крепежная планка, направляющий стержень. Материал: алюминиевый сплав с ЧПУ. Длина: 300мм (11,81 дюйма) / 450мм (17,71 дюйма) / 650мм (25,59 дюйма). Цвет: красный/серебристый. Применение: универсальный слот #30 T. Упаковка: 1шт. Т-образный ползунок | шт | 2 |
| 114 | Подводка Гибкая для воды Gigant с оплеткой из нержавеющей стали, 1/2"х80 см, г/ш P-80-GW | шт | 2 |
| 115 | Покрытие антискользящее алюминиевая полоса с резиновой вставкой, 2 м | шт | 5 |
| 116 | Покрытие антискользящее покрытие Противоскользящий накладной угол-порог 42 мм/23 мм черный 2 метра | шт | 5 |
| 117 | Проволока вязальная Tech-Krep оц. 0,8 мм моток 50м- накл. Tech- Krep 140376 | шт | 1 |
| 118 | Проволока нержавеющая 1.5мм, марка AISI 304 (08Х18Н10) | шт | 1 |
| 119 | Проволока омедненная сварочная DEKA ER70S-6 (Св-08Г2С-О) 0.8мм 5кг для полуавтоматов при работе с низколегированными и углеродистыми сталями | шт | 5 |
| 120 | Пруток EZETEK из нержавеющей стали 8ммх3м хлыст 50326 . Материал:нержавеющая сталь. Покрытие:без покрытия. Длина:3 м. Диаметр проводника:8 мм. Вес нетто:1.2 кг. | шт | 1 |
| 121 | Рация Baofeng UV-82 8W (2 режима мощности) или эквивалент | шт | 4 |
| 122 | Редуктор углекислотный Сварщик УР-6-6 для сварки, для полуавтомата, баллонный | шт | 1 |
| 123 | Рейка водомерная Эколог-Юг М-220 | шт | 2 |
| 124 | Ремень клиновой A-550 LP PIX | шт | 2 |
| 125 | Ремень стяжной 5-10тн 4 метра усиленный | шт | 2 |
| 126 | Ремень стяжной с крюками 0,75/1,5т (мин.разр. 1,5/3,0т) (25мм) длина 5м | шт | 2 |
| 127 | Рукав (шланг) маслобензостойкий Ø 50мм. Назначение - напорно-всасывающий резиновый рукав с текстильным каркасом и проволочной спиралью. Рабочая среда - минеральные масла на нефтяной основе. Диаметр внутренний Ø50мм. Рабочее давление не менее 0,3МПа (3,0кгс/см2). ГОСТ 5398-76. Класс Б. | м | 20 |
| 128 | Рукав (шланг) маслобензостойкий Ø 32мм. Назначение - напорно-всасывающий резиновый рукав с текстильным каркасом и проволочной спиралью. Рабочая среда - минеральные масла на нефтяной основе. Диаметр внутренний Ø32мм. Рабочее давление не менее 0,3МПа (3,0кгс/см2). ГОСТ 5398-76. Класс Б. | м | 20 |
| 129 | Рукав (шланг) маслобензостойкий Ø 25мм. Назначение - напорно-всасывающий резиновый рукав с текстильным каркасом и проволочной спиралью. Рабочая среда - минеральные масла на нефтяной основе. Диаметр внутренний Ø25мм. Рабочее давление не менее 0,3МПа (3,0кгс/см2). ГОСТ 5398-76. Класс Б. | м | 20 |
| 130 | Рукав всасывающий 80 с головкой ГР-80 (4м) C2509 CHAMPION | шт | 1 |
| 131 | Рукав напорный с 2 головками 20м, d-80мм, 1 мПа Gigant GRA-01 | шт | 1 |
| 132 | Рукав пожарный 50 мм "Классик" с головками ГР-50ал (20±1м) | шт | 14 |
| 133 | Рукав пожарный 50 мм "Классик" с головкой ГР-50а-пл и ручным стволом РС-50,01ал (20±1м) | шт | 6 |
| 134 | Рукав пожарный напорный (20м 50мм) с головками ГР -50 Спец ОГН-РУК5 | шт | 16 |
| 135 | Рулетка EKOTOOLS Метрик-5 5м, 18мм, обрезиненный корпус 6111505. | шт | 3 |
| 136 | Рулетка Геодезическая Тундра 50 метров | шт | 4 |
| 137 | Рулетка ЭВРИКА YELLOW 10 м, 20 мм, пластиковый корпус, фиксатор, держатель | шт | 2 |
| 138 | Саморез Tech-Krep ШСММ 4,2х25 200 шт, коробка с окном 102141 | шт | 2 |
| 139 | Саморез Tech-Krep ШСММ 4,2х38 200 шт, коробка с окном 102143 | шт | 2 |
| 140 | Саморез Tech-Krep ШСММ 4,2х50 100 шт, коробка с окном 102144 | шт | 2 |
| 141 | Саморез Tech-Krep ШСММ сверло 4,2х16 200шт. | шт | 3 |
| 142 | Саморез ГКЛ по дереву МЕТАЛЛСЕРВИС 3.5x35 мм 1 кг/555 шт 1218108 | шт | 2 |
| 143 | Саморез кровельный Tech-Krep КР ZP сверло 5,5х76 100 шт, ведро 104756 | шт | 2 |
| 144 | Саморез кровельный Tech-Krep КР ZP сверло 5,5х25 60 шт, ведро124627 | шт | 2 |
| 145 | Саморез кровельный Саморез кровельный по дереву 4,8х35 с шайбой EPDM, оцинкованный | шт | 2 |
| 146 | Саморез по дереву VIP Крепеж черный 3,5х25 к 28 шт 10104 VIPL | шт | 2 |
| 147 | Саморезы кровельные 5,5х25мм (50 шт) металл-металл. | шт | 2 |
| 148 | Саморезы по дереву Gigant 3,5x45, потайная головка, крупный шаг, оксидированный, 1 кг. 123530 | шт | 6 |
| 149 | Саморезы по дереву Gigant 3,5x51, потайная головка, крупный шаг, оксидированный, 400 шт. 123552 | шт | 2 |
| 150 | Скоба ЗУБР МАСТЕР 10 мм для степлера тонкие тип 53, 1000 шт [31625-10] | шт | 3 |
| 151 | Скоба каленая (1000 шт; 6x0.7 мм; Тип 53) для мебельного степлера Stelgrit 655001 | шт | 3 |
| 152 | Скоба каленая (1000 шт; 8x0.7 мм; Тип 53) для мебельного степлера Stelgrit 655002 | шт | 3 |
| 153 | Скоба омегообразная с резьбой HITCH G209, 3.25 т SZ072019 | шт | 6 |
| 154 | Скоба такелажная прямая 17 т тип G2150 TOR 12301707 | шт | 2 |
| 155 | Смазка синяя высокотемпературная МС 1510 BLUE литиевая комплексная 200мл туба, ВМПАВТО | шт | 1 |
| 156 | Смазка универсальная WD-40 проникающая 450 мл | шт | 27 |
| 157 | Ствол ручной пожарный Цветлит РС-50 А (16) Ду50 Ру20 алюминий | шт | 7 |
| 158 | Стремянка, лестница Nika, 4 ступени, складная, из стали, ННДС4 | шт | 2 |
| 159 | Талреп М10 крюк-крюк (С) DIN 1480 оцинкованный [00001295] | шт | 2 |
| 160 | Термометр оконный диапазон измерения: от -60 до +60 c, Птз, Тб-216 671371 | шт | 2 |
| 161 | Техпластина 6мм МБС-С 2Н (шир.~1400 мм) ГОСТ 7338-90 | кг | 40 |
| 162 | Техпластина 8мм МБС-С 2Н (шир.~ 800 мм) ГОСТ 7338-90 | кг | 40 |
| 163 | Техпластина 10мм МБС-С 2Н (~1100х1200 мм) ГОСТ 7338-90 | кг | 57 |
| 164 | Техпластина 12мм МБС-С 2Н (~1100х1200 мм) ГОСТ 7338-90 | кг | 50 |
| 165 | Техпластина 4мм МБС-C (~1100 мм) | кг | 29 |
| 166 | Топор с фиберглассовой ручкой и резиновой противоскользящей накладкой Rockforce 600 гр RF-A7006 | шт | 4 |
| 167 | Трос 8мм стальной в оплетке ПВХ (100м) ПР-8.0 ТАНИС | шт | 1 |
| 168 | Труба бесшовная нержавеющая 159×3.5мм, марка AISI 321 (08-12Х18Н10Т) | м | 4 |
| 169 | Труба бесшовная нержавеющая 54×2мм, марка AISI 321 (08-12Х18Н10Т) | м | 4 |
| 170 | Угломер 150х100мм, алюминий | шт | 2 |
| 171 | Угольник магнитный ЗУБР УМ-3 до 11 кг 40050-11 | шт | 4 |
| 172 | Угольник слесарный УШ- 160х100 класс 1 | шт | 2 |
| 173 | Фильтр воздушный Scania R-series DC13 ROTTA R58244 | шт | 2 |
| 174 | Фильтр заборный с обратным клапаном СВ-80 D-3 DDE 798-911 | шт | 1 |
| 175 | Фильтр топливный Caterpillar ZENTPARTS Z34669 вставка H159 D76.5 | шт | 1 |
| 176 | Фланец плоский нержавеющий ДУ150 Ру 6, марка 12Х18Н10Т | шт | 6 |
| 177 | Фланец свободный NEWKEY DIN2642 нержавеющий, AISI304 DN50 (2) (60,3мм), (CF8), РN10 NK-FLD50/4 | шт | 4 |
| 178 | Хомут xервячный FORTISFLEX PL-9 80-100 / W4 79978, фасовка 20 шт | шт | 2 |
| 179 | Хомут силовой 140-148мм / W1 | шт | 4 |
| 180 | Хомут силовой 56-59мм / W1 | шт | 4 |
| 181 | Хомут силовой 86-91мм / W1 | шт | 4 |
| 182 | Хомут силовой 98-103мм / W1 | шт | 4 |
| 183 | Хомут силовой одноболтовый 32-35/20мм, нержавеющая сталь W2 | шт | 10 |
| 184 | Хомут силовой одноболтовый 36-39/20мм, нержавеющая сталь W2 | шт | 10 |
| 185 | Хомут силовой одноболтовый 44-47/22мм, нержавеющая сталь W2 | шт | 10 |
| 186 | Хомут силовой одноболтовый 60-63/22мм, нержавеющая сталь W2 | шт | 10 |
| 187 | Хомут силовой одноболтовый 64-67/22мм, нержавеющая сталь W2 | шт | 10 |
| 188 | Хомут червячный (винтовой ) 16-25мм, нержавеющая сталь | шт | 30 |
| 189 | Хомут червячный (винтовой ) 25-40мм, нержавеющая сталь | шт | 40 |
| 190 | Хомут червячный (винтовой ) 8-16мм, нержавеющая сталь | шт | 30 |
| 191 | Хомут червячный MARSHALL 80-100мм MR4213 нержавеющая сталь, фасовка 25шт | шт | 2 |
| 192 | Хомут червячный оцинк Gigant 10-16 мм/9 W1, 25шт G/1/25 | шт | 2 |
| 193 | Хомут червячный оцинкованный Gigant 12-22 мм/9 W1, 25шт G/1/27 | шт | 2 |
| 194 | Хомут червячный оцинкованный Gigant 16-25 мм/9 W1, 25шт G/1/28 | шт | 1 |
| 195 | Хомуты металлические червячные болтовое крепление 110-130мм СИБРТЕХ 47574 25шт в упак | шт | 1 |
| 196 | Хомуты металлические червячные болтовое крепление 130-150мм СИБРТЕХ 47592 25шт в упак | шт | 1 |
| 197 | Хомуты металлические червячные болтовое крепление 32-50мм СИБРТЕХ 47561 50шт в упак | шт | 1 |
| 198 | Хомуты металлические червячные болтовое крепление 50-70мм СИБРТЕХ 47563 50шт в упак | шт | 1 |
| 199 | Цепь грузоподъемная (крепежная) ПРОММЕТАЛЛ 10x30 мм, 20 м G8010*3020 | шт | 1 |
| 200 | Цепь для пилы CHAMPION 3/8", 1.3, 55 ЗВЕНА | шт | 1 |
| 201 | Цепь для бензопилы STIHL 45 зв, шаг 3/8"P, толщина 1.3мм, 63 PD3 | шт | 2 |
| 202 | Цепь для пилы K-CS11, 8", 1/4", 1.4мм, 46 звеньев DEKO 085-2017 Шаг цепи 1/4 дюйм. Количество звеньев 46. Длина шины (дюйм) 8. Длина шины 200см. | шт | 1 |
| 203 | Цепь пильная STIHL 55 звеньев, 3/8", 1,3 мм 16" 40см шина | шт | 1 |
| 204 | Шайба DIN 125 М10 плоская покрытие цинк Крепдил | шт | 50 |
| 205 | Шайба DIN 125 М12 плоская покрытие цинк Крепдил | шт | 100 |
| 206 | Шайба DIN 127B М12 гроверная покрытие цинк Крепдил | шт | 100 |
| 207 | Шайба DIN127 М10 покрытие цинк 50шт Крепдил | шт | 1 |
| 208 | Шайба М16 уменьшенная DIN 433, оцинкованная сталь | шт | 50 |
| 209 | Шайба пружинная М16 DIN 7980, оцинкованная сталь | шт | 50 |
| 210 | Шкаф инструментальный ТС 1995-023000 К30599510146 | шт | 2 |
| 211 | Шкаф ПРАКТИК CB-12 S20499011202 | шт | 1 |
| 212 | Шланг (рукaв) кислородный 9 мм (20 атм) ГОСТ 9356-75 40метров | шт | 1 |
| 213 | Шланг PrimoFlex 3/4" 50м Karcher - арт. 2.645-143.0. Длина шланга 50м Диаметр шланга: ¾ 19мм Термостойкость: от 0 до +40 градусов | шт | 1 |
| 214 | Шланг воздушный с фитингами рапид AERO (25м; 9x15мм; 20 бар) FOXWELD 6513 | шт | 1 |
| 215 | Шланг спиральный с фитингами рапид (10м; 8x12мм) FUBAG 170305 | шт | 4 |
| 216 | Шланг для полива ВИХРЬ Силикон 3/4" х 50 м 73/7/2/32 | шт | 4 |
| 217 | Шланг маслобензостойкий НОВЭМ спирально-армированный ПВХ 5атм 50мм 10м МБС_5атм_50_10 | шт | 1 |
| 218 | Шланг маслобензостойкий НОВЭМ спирально-армированный ПВХ 5атм 32мм 10м МБС_5атм_32_10 | шт | 1 |
| 219 | Шланг маслобензостойкий НОВЭМ спирально-армированный ПВХ 5атм 25мм 10м МБС_5атм_25_10 синий | шт | 1 |
| 220 | Шланг маслобензостойкий НОВЭМ спирально-армированный ПВХ 5атм 75мм 10м МБС_5атм_75_10 синий | шт | 1 |
| 221 | Шланг напорно-всасывающий Мпт 1500S 40мм для низких температур 00000000191 | м | 20 |
| 222 | Шланг пищевой морозостойкий "Силикон" 3/4, 50м | шт | 1 |
| 223 | Шланг (рукaв) пропановый 9 мм (6.3 атм) ГОСТ 9356-75 | м | 40 |
| 224 | Шланг поливочный пятислойный GRINDA PROLine EXPERT 1", 25м, 25атм | шт | 1 |
| 225 | Шланг спиральный (5м 12х8мм рапид 12бар) Gigant G-1149 | шт | 1 |
| 226 | Шпилька М12 длиной 1м из нержавеющей стали А2 А2 975 M12x1 | шт | 2 |
| 227 | Шпилька М12 длиной 2м из нержавеющей стали А2 А2 975 M12x2 | шт | 2 |
| 228 | Шпилька резьбовая М10x2000мм цинк DIN 975 | шт | 1 |
| 229 | Шпилька резьбовая М8x2000мм цинк DIN 975 | шт | 1 |
| 230 | Щетка для уборки Klintek 57051 137 см, дерево/ПВХ | шт | 18 |
| 231 | Щетка для УШМ, 125мм, М14, "чашка", латунированная витая проволока Gigant G-110446L | шт | 6 |
| 232 | Щетка металлическая NORGAU NHSBIМ250 087602101. | шт | 4 |
| 233 | Шланг/рукав кислородный ГОСТ 9356-75 d-9мм (III класс-9-2,0 МПа). | м | 20 |
| 234 | Щетка обдирочная для УШМ MATRIX круглая, D-125х22.2мм 74632 74632 | шт | 6 |
| 235 | Щетка ручная металлическая TORGWIN YIDA изогнутая, усиленная T419636 4.8 | шт | 7 |
| 236 | Щетка ручная металлическая щетка NORGAU Industrial, 250мм | шт | 3 |
| 237 | Щетка-сметка ЗУБР трехрядная искусственная щетина, дерев. корпус, 320 мм 39020 39020 | шт | 7 |
| 238 | Электрод для датчика РОС 301 ( стандартной длины 600мм) | шт | 8 |
| 239 | Электроды АНО-21 Ø3мм пачка 1кг | шт | 22 |
| 240 | Электроды для сварки ЦЛ-39 2,5мм пачка 3кг | шт | 10 |
| 241 | Электроды для сварки ЦУ-5 ф 2,5мм сзсм пачка 3кг | шт | 10 |
| 242 | Элемент фильтрующий для очистки масла ТП-30, Пирятин 120-25 Габаритные размеры Н=363 D=150 d вн= 54. 545-00.00-А | шт | 5 |
| 243 | Элемент фильтрующий для очистки трансф. масла ФЭТМ (Д) 150-365-54 (5мкм) Габаритные размеры Н=365 D=150 d вн= 54. 150-365-54 | шт | 5 |
| 244 | Ящик п/э 400х300х260 Фин-Пак, чёрный 00408 | шт | 11 |

    - 2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адаптер угловой для отверточных насадок 1/4" INTERTOOL VT-0106 | С даты подписания договора | 15.12.2026 |
| 2 | Болт М6х30 Tech-KREP (уп. 60 шт.) DIN933 оцинкованный [105203] |  |  |
| 3 | Болт М8х35 DIN 933 из нержавеющей стали А2 [А2 933 8X35/100] |  |  |
| 4 | Болт М8х40 DIN 933 с шестигранной головкой, оцинкованный 25шт - коробка Tech-Krep 105210 |  |  |
| 5 | Болт М8х60 DIN 933 с шестигранной головкой оцинкованный М8х60, 20шт - коробка Tech-Krep 105212 |  |  |
| 6 | Болт М10х25 DIN 933 полная резьба шестигранная голова класс прочности 5.8 покрытие цинк Крепдил |  |  |
| 7 | Болт M12х60 DIN933/ГОСТ 7798-70 полная резьба шестигранная голова класс прочности 5.8 покрытие цинк Ст20 УТ-00013162 РМЗ |  |  |
| 8 | Болт М16х60 цинк DIN 933 30шт 4665316941513 Крепстор |  |  |
| 9 | Болт М16х80мм DIN 931 шестигранный класс прочности 8.8, горячий цинк |  |  |
| 10 | Быстросъем ARMA автомат. елочка 6мм в блистере U107-1S 6мм BL |  |  |
| 11 | Быстросъем ARMA автомат. елочка 8мм в блистере U107-1S 8мм BL |  |  |
| 12 | Валик малярный 100мм полиакриловый диаметр 15/35мм ворс 10мм бюгель 6мм ручка 400мм FIT |  |  |
| 13 | Валик малярный MATRIX, в сборе, 250мм ширина 48мм диаметр, ворс 12мм из полиакрила |  |  |
| 14 | Ведро оцинкованное 12 литров |  |  |
| 15 | Вентиль латунный 15б1п Ру16 Ду40 |  |  |
| 16 | Гайка DIN 934 М10 шестигранная класс прочности 8 покрытие цинк Крепдил 0(0) |  |  |
| 17 | Гайка DIN 934 М12 шестигранная класс прочности 6 покрытие цинк Крепдил |  |  |
| 18 | Гайка М10 ЦКИ DIN934 М10 нерж. A2 50 шт. 43137 |  |  |
| 19 | Гайка М12 нержавейка ЦКИ DIN934 М12 нерж. A2 20 шт. 43139 |  |  |
| 20 | Гайка М6 Стройбат оцинкованная DIN 934 М6 200 шт. 015381 |  |  |
| 21 | Гайка М8 нержавейка ИНОТЭК М8, DIN 934, нерж. А2, 50 шт. 4687203440299 |  |  |
| 22 | Гайка М8 Стройбат оцинкованная DIN 934 М8 100 шт. 015371 |  |  |
| 23 | Гайка шестигранная М16 DIN 934, без покрытия |  |  |
| 24 | Гвозди строительные 3х80мм |  |  |
| 25 | Гвозди строительные 4,5х120мм |  |  |
| 26 | Гвозди строительные 4х100мм |  |  |
| 27 | Гровер оцинкованный гровер Метизный двор D16 DIN 127, 100 шт. 4607159068378 |  |  |
| 28 | Гровер оцинкованный Метизный двор D12 DIN 127, 100 шт. 4607159068354 |  |  |
| 29 | Гровер оцинкованный Метизный двор D18 DIN 127, 100 шт. 4607159068385 |  |  |
| 30 | Гровер оцинкованный Метизный двор D20 DIN 127, 100 шт. 4607159068392 |  |  |
| 31 | Гровер шайба КРЕП-КОМП цинк DIN127 м24 2,5кг (примерно 99 шт.) 99 шг 24ф (или эквивалент) |  |  |
| 32 | Диск пильный по дереву 190х20мм |  |  |
| 33 | Дюбель гвоздь по бетону 52мм 100шт DN52P8 |  |  |
| 34 | Дюбель-гвоздь KRANZ грибовидный бортик, 6x40, полипропилен, 100 шт. KR-02-3621-001 |  |  |
| 35 | Дюбель-гвоздь Невский Крепеж 6x40, потайная манжета, полипропилен, 100 шт. 825609 |  |  |
| 36 | Задвижка чугунная 30ч6бр Ду80 Ру10 фланцевая |  |  |
| 37 | Задвижка чугунная Ci фланцевая 30ч6бр Ду50 Ру10 3332 |  |  |
| 38 | Зажим канатный TOR ф=10 мм DIN 741 123106 |  |  |
| 39 | Заклепка вытяжная Партнер Fix-Master A2 4,8x10 100 шт. 827187 |  |  |
| 40 | Заклёпка Партнер Fix-Master A2 4x8 100 шт. 827185 |  |  |
| 41 | Замок велосипедный Apecs PD-80-35СМ 17486 |  |  |
| 42 | Замок велосипедный Apecs PD-81-80CM 15284 |  |  |
| 43 | Замок навесной с ключом |  |  |
| 44 | Заполнитель щелей и отверстий от вредителей (грызунов, мышей, крыс) TriS BLOCK-TERM PRO пластиковый пистолет, 1000мл Е876 |  |  |
| 45 | Известь негашеная комковая 10кг |  |  |
| 46 | Канистра 20литров красная для топлива в комплекте с крышкой и лейкой 3ton 55299 |  |  |
| 47 | Капролон листовой 2мм, размер: 1000х2000 мм |  |  |
| 48 | Капролон листовой 4мм, размер: 1000х2000 мм |  |  |
| 49 | Кейс Makita, для вибрационных шлифмашинок, пластиковый, металлический замок (или эквивалент) |  |  |
| 50 | Кейс для инструмента 340мм, р-р 35х32,5х13,8 см (или эквивалент) |  |  |
| 51 | Кисть макловица лыковая для побелки деревьев (или эквивалент) |  |  |
| 52 | Кисть макловица, 30х70мм для краски и клея (или эквивалент) |  |  |
| 53 | Кисть макловица, 40х140мм, натуральная щетина, 44мм (или эквивалент) |  |  |
| 54 | Кисть малярная 100мм |  |  |
| 55 | Кисть малярная 38мм |  |  |
| 56 | Кисть малярная 63мм |  |  |
| 57 | Кисть малярная плоская Kubis 50мм, натуральная щетина |  |  |
| 58 | Клапан чугунный обратный поворотный межфланцевый 19Ч21БР ДУ100 РУ16 МЕГАСТРОЙ |  |  |
| 59 | Клапан электромагнитный КЭМ-2 Ду 16мм Габаритные размеры 167х145x56мм ММММ.306577.005 |  |  |
| 60 | Колодка фрикционная 08.02.84.00-031 |  |  |
| 61 | Комплект из двух радиостанций Ястреб СР-2300х2 |  |  |
| 62 | Комплект свечей зажигания арт. L15Y, 4 шт. BRISK |  |  |
| 63 | Кордщетка для УШМ радиальная, жесткая, витая 125мм |  |  |
| 64 | Кордщетка на УШМ 125мм/М14 мягкая чашка. |  |  |
| 65 | Кран трехходовой для манометра Ду-15 Ру-25 ВР (ВН) G1/2"-G1/2" Росма |  |  |
| 66 | Кран трехходовой для манометра Ду-15 Ру-25 ВР-НР (ВН-НАР) G1/2"-G1/2" Росма |  |  |
| 67 | Кран шаровой 1/2" "мама-мама", ручка |  |  |
| 68 | Кран шаровой 3/4" с накидной гайкой "мама-папа", ручка |  |  |
| 69 | Кран шаровой1/2" с накидной гайкой "мама-папа", бабочка |  |  |
| 70 | Краскопульт RADEX SKULL GOLD Spray gun RRP 10117 |  |  |
| 71 | Кювета пластмассовая для валиков 320х320мм |  |  |
| 72 | Лебедка рычажная тросовая TOR МТМ 0,8т 20м |  |  |
| 73 | Лезвия Gross 19мм, трапециевидные, пластиковый пенал, 12шт 79376 |  |  |
| 74 | Лента для разметки ПВХ желто-черный 50мм 50 метров |  |  |
| 75 | Лента клейкая металлизированная X-Glass XGLASS 50мм 50метров |  |  |
| 76 | Лента малярная 48мм 50м |  |  |
| 77 | Лента ФУМ PROFACTOR PF Professional желтая Ф85мм 19х0,25х15м PF FE 531. |  |  |
| 78 | Лестница телескопическая высота 4.4 м |  |  |
| 79 | Линейка/угольник строительный 112х76мм, металл |  |  |
| 80 | Лопата снеговая |  |  |
| 81 | Лопата совковая NGRS-02 РЕЛЬСОВАЯ СТАЛЬ с деревянным черенком |  |  |
| 82 | Лопата штыковая с черенком из рельсовой стали (СП) |  |  |
| 83 | Лопата эргономичная с двумя V-образными ручками Inforce 420x400 мм 06-12-25 |  |  |
| 84 | Манометр М2 радиальный тм-510р.00 0…6 кгс/см2 м20х1.5 кл.1.5, цвет-серый 00000006823 РОСМА |  |  |
| 85 | Манометр ТМ-510.05- диапазон давления-от 0 до 0,16 МПа резьба G½ / М20×1,5 |  |  |
| 86 | Манометр ТМ-510.05- диапазон давления-от 0 до 0,25 МПа резьба G½ / М20×1,5 |  |  |
| 87 | Манометр ТМ-510.05- диапазон давления-от 0 до 1 МПа резьба G½ / М20×1,5 |  |  |
| 88 | Манометр ТМ-610.05- диапазон давления-от 0 до 2.5 МПа резьба G½ / М20×1,5 |  |  |
| 89 | Масло силиконовое ПМС-1000, 500 мл 09-3908 REXANT |  |  |
| 90 | Маслостанция, помпа электрогидравлическая двустороннего действия MPE-700-0,75-2Р Давление, бар/МПа- 700/70, Напряжение, В / Гц - 220 / 50, Мощность, кВт- 0,75, Объем маслобака, л - 7, Тип привода- электрический, Производительность при давлении 700 бар, л/мин- 0,9, Производительность на холостом ходу (до 70 бар), л/мин- 5 |  |  |
| 91 | Мат раскройный стандартный Brother ScanNcut 305x305 мм (CAMATM12) |  |  |
| 92 | Мешок белый полипропиленовый 55x105см, комплект по 50шт Gigant 55-105-107 |  |  |
| 93 | Мешок для строительного мусора 70л 55x95см полипропилен 85 мкм |  |  |
| 94 | Мойка высокого давления Elitech М 2500РКП 204592 или эквивалент |  |  |
| 95 | Мойка высокого давления Elitech М 1900РКП 204590 или эквивалент |  |  |
| 96 | Муфта LD PRIDE 1'' вн/вн латунь 549733 |  |  |
| 97 | Набивка сальниковая УРТ 6x6мм АП-31, 10 пог.м. 25186-набивка_6х6_10пог.м 25186-набивка_6х6_10пог.м |  |  |
| 98 | Набор быстросъемный 3 в 1 для подключения шлангов (зеленый)3/4. |  |  |
| 99 | Набор для пайки № 2 Припой ПОС 61 с канифолью 16г канифоль сосновая 20г, кислота паяльная 30мл флюс СКФ 30мл Gigant SS-001 |  |  |
| 100 | Набор оцинкованных саморезов с прессшайбой в кейсе(400) |  |  |
| 101 | Набор стопорных колец СИБРТЕХ D 3 - 32 мм 300 предметов 47600 |  |  |
| 102 | Набор щупов NORGAU 0.05-1.00 мм х13 200 мм 045159002 |  |  |
| 103 | Насадка для пенной чистки 1л K-Parts Karcher 9.837-960 |  |  |
| 104 | Насос дренажный НД-15500Н/35 1100 Вт |  |  |
| 105 | Насос погружной вибрационный Ресанта НВ-10В, верхний забор (ручеек, малыш) 300 Вт, напор 75 м, 22 л/мин, погружение до 3м, 3/4", кабель 10м |  |  |
| 106 | Насос ручной роторный бочковый для масел 250мл/об GROZ GR44052 — GNB-25/3R/SPL |  |  |
| 107 | Насос погружной бочковой (220В., 75л./​мин., фильтр) для перекачки из бочки дизельного топлива, масла (БАК.00101 олимп "БелАвтоКомплект") электрический 220В⁠ |  |  |
| 108 | Ниппель LD PRIDE 1/2'' нар/нар латунь 549721. Тип фитинга:ниппель. Тип резьбы:1/2M-1/2M |  |  |
| 109 | Ниппель Переходной LD PRIDE 3/4'' - 1/2'' нар/нар латунь 549718. Тип фитинга:ниппель. Тип резьбы:1/2M-3/4M |  |  |
| 110 | Органайзер Бытпласт WORKER, 13, 330х260х50 мм, серый 433240211 |  |  |
| 111 | Пакер инъекционный алюминиевый с цанговой головкой 13х250 мм 50штук |  |  |
| 112 | Пистолет цельнометаллический для монтажной пены Blast TAF |  |  |
| 113 | Планка торцовочная из алюминиевого сплава, кондукторная и крепежная планка, направляющий стержень. Материал: алюминиевый сплав с ЧПУ. Длина: 300мм (11,81 дюйма) / 450мм (17,71 дюйма) / 650мм (25,59 дюйма). Цвет: красный/серебристый. Применение: универсальный слот #30 T. Упаковка: 1шт. Т-образный ползунок |  |  |
| 114 | Подводка Гибкая для воды Gigant с оплеткой из нержавеющей стали, 1/2"х80 см, г/ш P-80-GW |  |  |
| 115 | Покрытие антискользящее алюминиевая полоса с резиновой вставкой, 2 м |  |  |
| 116 | Покрытие антискользящее покрытие Противоскользящий накладной угол-порог 42 мм/23 мм черный 2 метра |  |  |
| 117 | Проволока вязальная Tech-Krep оц. 0,8 мм моток 50м- накл. Tech- Krep 140376 |  |  |
| 118 | Проволока нержавеющая 1.5мм, марка AISI 304 (08Х18Н10) |  |  |
| 119 | Проволока омедненная сварочная DEKA ER70S-6 (Св-08Г2С-О) 0.8мм 5кг для полуавтоматов при работе с низколегированными и углеродистыми сталями |  |  |
| 120 | Пруток EZETEK из нержавеющей стали 8ммх3м хлыст 50326 . Материал:нержавеющая сталь. Покрытие:без покрытия. Длина:3 м. Диаметр проводника:8 мм. Вес нетто:1.2 кг. |  |  |
| 121 | Рация Baofeng UV-82 8W (2 режима мощности) или эквивалент |  |  |
| 122 | Редуктор углекислотный Сварщик УР-6-6 для сварки, для полуавтомата, баллонный |  |  |
| 123 | Рейка водомерная Эколог-Юг М-220 |  |  |
| 124 | Ремень клиновой A-550 LP PIX |  |  |
| 125 | Ремень стяжной 5-10тн 4 метра усиленный |  |  |
| 126 | Ремень стяжной с крюками 0,75/1,5т (мин.разр. 1,5/3,0т) (25мм) длина 5м |  |  |
| 127 | Рукав (шланг) маслобензостойкий Ø 50мм. Назначение - напорно-всасывающий резиновый рукав с текстильным каркасом и проволочной спиралью. Рабочая среда - минеральные масла на нефтяной основе. Диаметр внутренний Ø50мм. Рабочее давление не менее 0,3МПа (3,0кгс/см2). ГОСТ 5398-76. Класс Б. |  |  |
| 128 | Рукав (шланг) маслобензостойкий Ø 32мм. Назначение - напорно-всасывающий резиновый рукав с текстильным каркасом и проволочной спиралью. Рабочая среда - минеральные масла на нефтяной основе. Диаметр внутренний Ø32мм. Рабочее давление не менее 0,3МПа (3,0кгс/см2). ГОСТ 5398-76. Класс Б. |  |  |
| 129 | Рукав (шланг) маслобензостойкий Ø 25мм. Назначение - напорно-всасывающий резиновый рукав с текстильным каркасом и проволочной спиралью. Рабочая среда - минеральные масла на нефтяной основе. Диаметр внутренний Ø25мм. Рабочее давление не менее 0,3МПа (3,0кгс/см2). ГОСТ 5398-76. Класс Б. |  |  |
| 130 | Рукав всасывающий 80 с головкой ГР-80 (4м) C2509 CHAMPION |  |  |
| 131 | Рукав напорный с 2 головками 20м, d-80мм, 1 мПа Gigant GRA-01 |  |  |
| 132 | Рукав пожарный 50 мм "Классик" с головками ГР-50ал (20±1м) |  |  |
| 133 | Рукав пожарный 50 мм "Классик" с головкой ГР-50а-пл и ручным стволом РС-50,01ал (20±1м) |  |  |
| 134 | Рукав пожарный напорный (20м 50мм) с головками ГР -50 Спец ОГН-РУК5 |  |  |
| 135 | Рулетка EKOTOOLS Метрик-5 5м, 18мм, обрезиненный корпус 6111505. |  |  |
| 136 | Рулетка Геодезическая Тундра 50 метров |  |  |
| 137 | Рулетка ЭВРИКА YELLOW 10 м, 20 мм, пластиковый корпус, фиксатор, держатель |  |  |
| 138 | Саморез Tech-Krep ШСММ 4,2х25 200 шт, коробка с окном 102141 |  |  |
| 139 | Саморез Tech-Krep ШСММ 4,2х38 200 шт, коробка с окном 102143 |  |  |
| 140 | Саморез Tech-Krep ШСММ 4,2х50 100 шт, коробка с окном 102144 |  |  |
| 141 | Саморез Tech-Krep ШСММ сверло 4,2х16 200шт. |  |  |
| 142 | Саморез ГКЛ по дереву МЕТАЛЛСЕРВИС 3.5x35 мм 1 кг/555 шт 1218108 |  |  |
| 143 | Саморез кровельный Tech-Krep КР ZP сверло 5,5х76 100 шт, ведро 104756 |  |  |
| 144 | Саморез кровельный Tech-Krep КР ZP сверло 5,5х25 60 шт, ведро124627 |  |  |
| 145 | Саморез кровельный Саморез кровельный по дереву 4,8х35 с шайбой EPDM, оцинкованный |  |  |
| 146 | Саморез по дереву VIP Крепеж черный 3,5х25 к 28 шт 10104 VIPL |  |  |
| 147 | Саморезы кровельные 5,5х25мм (50 шт) металл-металл. |  |  |
| 148 | Саморезы по дереву Gigant 3,5x45, потайная головка, крупный шаг, оксидированный, 1 кг. 123530 |  |  |
| 149 | Саморезы по дереву Gigant 3,5x51, потайная головка, крупный шаг, оксидированный, 400 шт. 123552 |  |  |
| 150 | Скоба ЗУБР МАСТЕР 10 мм для степлера тонкие тип 53, 1000 шт [31625-10] |  |  |
| 151 | Скоба каленая (1000 шт; 6x0.7 мм; Тип 53) для мебельного степлера Stelgrit 655001 |  |  |
| 152 | Скоба каленая (1000 шт; 8x0.7 мм; Тип 53) для мебельного степлера Stelgrit 655002 |  |  |
| 153 | Скоба омегообразная с резьбой HITCH G209, 3.25 т SZ072019 |  |  |
| 154 | Скоба такелажная прямая 17 т тип G2150 TOR 12301707 |  |  |
| 155 | Смазка синяя высокотемпературная МС 1510 BLUE литиевая комплексная 200мл туба, ВМПАВТО |  |  |
| 156 | Смазка универсальная WD-40 проникающая 450 мл |  |  |
| 157 | Ствол ручной пожарный Цветлит РС-50 А (16) Ду50 Ру20 алюминий |  |  |
| 158 | Стремянка, лестница Nika, 4 ступени, складная, из стали, ННДС4 |  |  |
| 159 | Талреп М10 крюк-крюк (С) DIN 1480 оцинкованный [00001295] |  |  |
| 160 | Термометр оконный диапазон измерения: от -60 до +60 c, Птз, Тб-216 671371 |  |  |
| 161 | Техпластина 6мм МБС-С 2Н (шир.~1400 мм) ГОСТ 7338-90 |  |  |
| 162 | Техпластина 8мм МБС-С 2Н (шир.~ 800 мм) ГОСТ 7338-90 |  |  |
| 163 | Техпластина 10мм МБС-С 2Н (~1100х1200 мм) ГОСТ 7338-90 |  |  |
| 164 | Техпластина 12мм МБС-С 2Н (~1100х1200 мм) ГОСТ 7338-90 |  |  |
| 165 | Техпластина 4мм МБС-C (~1100 мм) |  |  |
| 166 | Топор с фиберглассовой ручкой и резиновой противоскользящей накладкой Rockforce 600 гр RF-A7006 |  |  |
| 167 | Трос 8мм стальной в оплетке ПВХ (100м) ПР-8.0 ТАНИС |  |  |
| 168 | Труба бесшовная нержавеющая 159×3.5мм, марка AISI 321 (08-12Х18Н10Т) |  |  |
| 169 | Труба бесшовная нержавеющая 54×2мм, марка AISI 321 (08-12Х18Н10Т) |  |  |
| 170 | Угломер 150х100мм, алюминий |  |  |
| 171 | Угольник магнитный ЗУБР УМ-3 до 11 кг 40050-11 |  |  |
| 172 | Угольник слесарный УШ- 160х100 класс 1 |  |  |
| 173 | Фильтр воздушный Scania R-series DC13 ROTTA R58244 |  |  |
| 174 | Фильтр заборный с обратным клапаном СВ-80 D-3 DDE 798-911 |  |  |
| 175 | Фильтр топливный Caterpillar ZENTPARTS Z34669 вставка H159 D76.5 |  |  |
| 176 | Фланец плоский нержавеющий ДУ150 Ру 6, марка 12Х18Н10Т |  |  |
| 177 | Фланец свободный NEWKEY DIN2642 нержавеющий, AISI304 DN50 (2) (60,3мм), (CF8), РN10 NK-FLD50/4 |  |  |
| 178 | Хомут xервячный FORTISFLEX PL-9 80-100 / W4 79978, фасовка 20 шт |  |  |
| 179 | Хомут силовой 140-148мм / W1 |  |  |
| 180 | Хомут силовой 56-59мм / W1 |  |  |
| 181 | Хомут силовой 86-91мм / W1 |  |  |
| 182 | Хомут силовой 98-103мм / W1 |  |  |
| 183 | Хомут силовой одноболтовый 32-35/20мм, нержавеющая сталь W2 |  |  |
| 184 | Хомут силовой одноболтовый 36-39/20мм, нержавеющая сталь W2 |  |  |
| 185 | Хомут силовой одноболтовый 44-47/22мм, нержавеющая сталь W2 |  |  |
| 186 | Хомут силовой одноболтовый 60-63/22мм, нержавеющая сталь W2 |  |  |
| 187 | Хомут силовой одноболтовый 64-67/22мм, нержавеющая сталь W2 |  |  |
| 188 | Хомут червячный (винтовой ) 16-25мм, нержавеющая сталь |  |  |
| 189 | Хомут червячный (винтовой ) 25-40мм, нержавеющая сталь |  |  |
| 190 | Хомут червячный (винтовой ) 8-16мм, нержавеющая сталь |  |  |
| 191 | Хомут червячный MARSHALL 80-100мм MR4213 нержавеющая сталь, фасовка 25шт |  |  |
| 192 | Хомут червячный оцинк Gigant 10-16 мм/9 W1, 25шт G/1/25 |  |  |
| 193 | Хомут червячный оцинкованный Gigant 12-22 мм/9 W1, 25шт G/1/27 |  |  |
| 194 | Хомут червячный оцинкованный Gigant 16-25 мм/9 W1, 25шт G/1/28 |  |  |
| 195 | Хомуты металлические червячные болтовое крепление 110-130мм СИБРТЕХ 47574 25шт в упак |  |  |
| 196 | Хомуты металлические червячные болтовое крепление 130-150мм СИБРТЕХ 47592 25шт в упак |  |  |
| 197 | Хомуты металлические червячные болтовое крепление 32-50мм СИБРТЕХ 47561 50шт в упак |  |  |
| 198 | Хомуты металлические червячные болтовое крепление 50-70мм СИБРТЕХ 47563 50шт в упак |  |  |
| 199 | Цепь грузоподъемная (крепежная) ПРОММЕТАЛЛ 10x30 мм, 20 м G8010*3020 |  |  |
| 200 | Цепь для пилы CHAMPION 3/8", 1.3, 55 ЗВЕНА |  |  |
| 201 | Цепь для бензопилы STIHL 45 зв, шаг 3/8"P, толщина 1.3мм, 63 PD3 |  |  |
| 202 | Цепь для пилы K-CS11, 8", 1/4", 1.4мм, 46 звеньев DEKO 085-2017 Шаг цепи 1/4 дюйм. Количество звеньев 46. Длина шины (дюйм) 8. Длина шины 200см. |  |  |
| 203 | Цепь пильная STIHL 55 звеньев, 3/8", 1,3 мм 16" 40см шина |  |  |
| 204 | Шайба DIN 125 М10 плоская покрытие цинк Крепдил |  |  |
| 205 | Шайба DIN 125 М12 плоская покрытие цинк Крепдил |  |  |
| 206 | Шайба DIN 127B М12 гроверная покрытие цинк Крепдил |  |  |
| 207 | Шайба DIN127 М10 покрытие цинк 50шт Крепдил |  |  |
| 208 | Шайба М16 уменьшенная DIN 433, оцинкованная сталь |  |  |
| 209 | Шайба пружинная М16 DIN 7980, оцинкованная сталь |  |  |
| 210 | Шкаф инструментальный ТС 1995-023000 К30599510146 |  |  |
| 211 | Шкаф ПРАКТИК CB-12 S20499011202 |  |  |
| 212 | Шланг (рукaв) кислородный 9 мм (20 атм) ГОСТ 9356-75 40метров |  |  |
| 213 | Шланг PrimoFlex 3/4" 50м Karcher - арт. 2.645-143.0. Длина шланга 50м Диаметр шланга: ¾ 19мм Термостойкость: от 0 до +40 градусов |  |  |
| 214 | Шланг воздушный с фитингами рапид AERO (25м; 9x15мм; 20 бар) FOXWELD 6513 |  |  |
| 215 | Шланг спиральный с фитингами рапид (10м; 8x12мм) FUBAG 170305 |  |  |
| 216 | Шланг для полива ВИХРЬ Силикон 3/4" х 50 м 73/7/2/32 |  |  |
| 217 | Шланг маслобензостойкий НОВЭМ спирально-армированный ПВХ 5атм 50мм 10м МБС_5атм_50_10 |  |  |
| 218 | Шланг маслобензостойкий НОВЭМ спирально-армированный ПВХ 5атм 32мм 10м МБС_5атм_32_10 |  |  |
| 219 | Шланг маслобензостойкий НОВЭМ спирально-армированный ПВХ 5атм 25мм 10м МБС_5атм_25_10 синий |  |  |
| 220 | Шланг маслобензостойкий НОВЭМ спирально-армированный ПВХ 5атм 75мм 10м МБС_5атм_75_10 синий |  |  |
| 221 | Шланг напорно-всасывающий Мпт 1500S 40мм для низких температур 00000000191 |  |  |
| 222 | Шланг пищевой морозостойкий "Силикон" 3/4, 50м |  |  |
| 223 | Шланг (рукaв) пропановый 9 мм (6.3 атм) ГОСТ 9356-75 |  |  |
| 224 | Шланг поливочный пятислойный GRINDA PROLine EXPERT 1", 25м, 25атм |  |  |
| 225 | Шланг спиральный (5м 12х8мм рапид 12бар) Gigant G-1149 |  |  |
| 226 | Шпилька М12 длиной 1м из нержавеющей стали А2 А2 975 M12x1 |  |  |
| 227 | Шпилька М12 длиной 2м из нержавеющей стали А2 А2 975 M12x2 |  |  |
| 228 | Шпилька резьбовая М10x2000мм цинк DIN 975 |  |  |
| 229 | Шпилька резьбовая М8x2000мм цинк DIN 975 |  |  |
| 230 | Щетка для уборки Klintek 57051 137 см, дерево/ПВХ |  |  |
| 231 | Щетка для УШМ, 125мм, М14, "чашка", латунированная витая проволока Gigant G-110446L |  |  |
| 232 | Щетка металлическая NORGAU NHSBIМ250 087602101. |  |  |
| 233 | Шланг/рукав кислородный ГОСТ 9356-75 d-9мм (III класс-9-2,0 МПа). |  |  |
| 234 | Щетка обдирочная для УШМ MATRIX круглая, D-125х22.2мм 74632 74632 |  |  |
| 235 | Щетка ручная металлическая TORGWIN YIDA изогнутая, усиленная T419636 4.8 |  |  |
| 236 | Щетка ручная металлическая щетка NORGAU Industrial, 250мм |  |  |
| 237 | Щетка-сметка ЗУБР трехрядная искусственная щетина, дерев. корпус, 320 мм 39020 39020 |  |  |
| 238 | Электрод для датчика РОС 301 ( стандартной длины 600мм) |  |  |
| 239 | Электроды АНО-21 Ø3мм пачка 1кг |  |  |
| 240 | Электроды для сварки ЦЛ-39 2,5мм пачка 3кг |  |  |
| 241 | Электроды для сварки ЦУ-5 ф 2,5мм сзсм пачка 3кг |  |  |
| 242 | Элемент фильтрующий для очистки масла ТП-30, Пирятин 120-25 Габаритные размеры Н=363 D=150 d вн= 54. 545-00.00-А |  |  |
| 243 | Элемент фильтрующий для очистки трансф. масла ФЭТМ (Д) 150-365-54 (5мкм) Габаритные размеры Н=365 D=150 d вн= 54. 150-365-54 |  |  |
| 244 | Ящик п/э 400х300х260 Фин-Пак, чёрный 00408 |  |  |

- 2.2. Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции.

Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции: МТР на эксплуатацию зданий и сооружений

| - № - п/п | - Наименование ТМЦ | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |
| - 1 | - 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Адаптер угловой для отверточных насадок 1/4" INTERTOOL VT-0106 | Тип оснастки – адаптер. Размер посадки под оснастку - 1/4 дюйма Female HEX. Форма наконечника - внутренний шестигранник. Размер наконечника - 1/4 дюйма. Диаметр хвостовика - 1/4 дюйма. Диаметр хвостовика (мм) - 6.35. Размер посадки на инструмент - 1/4 дюйма Male HEX. Длина - 65 мм | Согласие с требованием |  |  |
| 2 | Болт М6х30 Tech-KREP (уп. 60 шт.) DIN933 оцинкованный | Болт М6х30 Tech-KREP (уп. 60 шт.) DIN933 оцинкованный [105203] | Согласие с требованием |  |  |
| 3 | Болт М8х35 DIN 933 из нержавеющей стали А2 | Болт М8х35 DIN 933 из нержавеющей стали А2 [А2 933 8X35/100] | Согласие с требованием |  |  |
| 4 | Болт М8х40 DIN 933 с шестигранной головкой, оцинкованный 25шт - коробка Tech-Krep 105210 | Болт М8х40 DIN 933 с шестигранной головкой, оцинкованный 25шт - коробка Tech-Krep 105210 | Согласие с требованием |  |  |
| 5 | Болт М8х60 DIN 933 с шестигранной головкой оцинкованный М8х60, 20шт - коробка Tech-Krep | Болт М8х60 DIN 933 с шестигранной головкой оцинкованный М8х60, 20шт - коробка Tech-Krep 105212 | Согласие с требованием |  |  |
| 6 | Болт М10х25 DIN 933 | Болт М10х25 DIN 933 полная резьба шестигранная голова класс прочности 5.8 покрытие цинк Крепдил | Согласие с требованием |  |  |
| 7 | Болт M12х60 DIN933/ГОСТ 7798-70 | Болт M12х60 DIN933/ГОСТ 7798-70 полная резьба шестигранная голова класс прочности 5.8 покрытие цинк Ст20 УТ-00013162 РМЗ | Согласие с требованием |  |  |
| 8 | Болт М16х60 цинк DIN 933 | Болт М16х60 цинк DIN 933 уп. 30шт 4665316941513 Крепстор | Согласие с требованием |  |  |
| 9 | Болт М16х80мм DIN 931 | Болт М16х80мм DIN 931 шестигранный класс прочности 8.8, горячий цинк | Согласие с требованием |  |  |
| 10 | Быстросъем ARMA автомат. елочка 6мм в блистере U107-1S 6мм BL | Быстросъем ARMA автомат. елочка 6мм в блистере U107-1S 6мм BL | Согласие с требованием |  |  |
| 11 | Быстросъем ARMA автомат. елочка 8мм в блистере U107-1S 8мм BL | Быстросъем ARMA автомат. елочка 8мм в блистере U107-1S 8мм BL | Согласие с требованием |  |  |
| 12 | Валик малярный 100мм | Валик малярный 100мм полиакриловый диаметр 15/35мм ворс 10мм бюгель 6мм ручка 400мм FIT | Согласие с требованием |  |  |
| 13 | Валик малярный MATRIX, в сборе, 250мм ширина 48мм диаметр, ворс 12мм | Валик малярный MATRIX, в сборе, 250мм ширина 48мм диаметр, ворс 12мм из полиакрила | Согласие с требованием |  |  |
| 14 | Ведро оцинкованное 12 литров | Ведро оцинкованное 12 литров | Согласие с требованием |  |  |
| 15 | Вентиль латунный 15б1п Ру16 Ду40 | Вентиль латунный 15б1п Ру16 Ду40 | Согласие с требованием |  |  |
| 16 | Гайка DIN 934 М10 | Гайка DIN 934 М10 шестигранная класс прочности 8 покрытие цинк Крепдил 0(0) | Согласие с требованием |  |  |
| 17 | Гайка DIN 934 М12 | Гайка DIN 934 М12 шестигранная класс прочности 6 покрытие цинк Крепдил | Согласие с требованием |  |  |
| 18 | Гайка М10 ЦКИ DIN934 М10 нерж. A2 | Гайка М10 ЦКИ DIN934 М10 нерж. A2 уп. 50 шт. 43137 | Согласие с требованием |  |  |
| 19 | Гайка М12 нержавейка ЦКИ DIN934 М12 нерж. A2 | Гайка М12 нержавейка ЦКИ DIN934 М12 нерж. A2 уп. 20 шт. 43139 | Согласие с требованием |  |  |
| 20 | Гайка М6 Стройбат оцинкованная DIN 934 | Гайка М6 Стройбат оцинкованная DIN 934 М6 уп. 200 шт. 015381 | Согласие с требованием |  |  |
| 21 | Гайка М8 нержавейка ИНОТЭК М8, DIN 934 | Гайка М8 нержавейка ИНОТЭК М8, DIN 934, нерж. А2, уп. 50 шт. 4687203440299 | Согласие с требованием |  |  |
| 22 | Гайка М8 Стройбат оцинкованная DIN 934 М8 | Гайка М8 Стройбат оцинкованная DIN 934 М8 уп. 100 шт. 015371 | Согласие с требованием |  |  |
| 23 | Гайка шестигранная М16 DIN 934, без покрытия | Гайка шестигранная М16 DIN 934, без покрытия | Согласие с требованием |  |  |
| 24 | Гвозди строительные оцинкованные 3х80 мм | - Гвозди строительные оцинкованные 3х80 мм | Согласие с требованием |  |  |
| 25 | Гвозди строительные оцинкованные 4,5х120мм | Гвозди строительные оцинкованные 4,5х120мм | Согласие с требованием |  |  |
| 26 | Гвозди строительные оцинкованные 4х100мм | Гвозди строительные оцинкованные 4х100мм | Согласие с требованием |  |  |
| 27 | Гровер оцинкованный гровер Метизный двор D16 DIN 127 | Гровер оцинкованный гровер Метизный двор D16 DIN 127, уп. 100 шт. 4607159068378 | Согласие с требованием |  |  |
| 28 | Гровер оцинкованный Метизный двор D12 DIN 127 | Гровер оцинкованный Метизный двор D12 DIN 127, уп. 100 шт. 4607159068354 | Согласие с требованием |  |  |
| 29 | Гровер оцинкованный Метизный двор D18 DIN 127 | Гровер оцинкованный Метизный двор D18 DIN 127, уп. 100 шт. 4607159068385 | Согласие с требованием |  |  |
| 30 | Гровер оцинкованный Метизный двор D20 DIN 127 | Гровер оцинкованный Метизный двор D20 DIN 127, уп. 100 шт. 4607159068392 | Согласие с требованием |  |  |
| 31 | Гровер шайба КРЕП-КОМП цинк DIN127 м24 2,5кг | Гровер шайба КРЕП-КОМП цинк DIN127 м24 2,5кг (примерно 99 шт.) уп. 99 шг 24ф (или эквивалент) | Согласие с требованием |  |  |
| 32 | Диск пильный по дереву 190х20мм | Диск пильный по дереву 190х20мм | Согласие с требованием |  |  |
| 33 | Дюбель гвоздь по бетону 52мм | Дюбель гвоздь по бетону 52мм 100шт DN52P8 | Согласие с требованием |  |  |
| 34 | Дюбель-гвоздь KRANZ грибовидный бортик, 6x40, | Дюбель-гвоздь KRANZ грибовидный бортик, 6x40, полипропилен, уп. 100 шт. KR-02-3621-001 | Согласие с требованием |  |  |
| 35 | Дюбель-гвоздь Невский Крепеж 6x40 | Дюбель-гвоздь Невский Крепеж 6x40, потайная манжета, полипропилен, уп. 100 шт. 825609 | Согласие с требованием |  |  |
| 36 | Задвижка чугунная 30ч6бр Ду80 Ру10 фланцевая | Задвижка чугунная 30ч6бр Ду80 Ру10 фланцевая | Согласие с требованием |  |  |
| 37 | Задвижка чугунная Ci фланцевая 30ч6бр Ду50 Ру10 | Задвижка чугунная Ci фланцевая 30ч6бр Ду50 Ру10 3332 | Согласие с требованием |  |  |
| 38 | Зажим канатный TOR ф=10 мм DIN 741 | Зажим канатный TOR ф=10 мм DIN 741 123106 | Согласие с требованием |  |  |
| 39 | Заклепка вытяжная Партнер Fix-Master A2 4,8x10 | Заклепка вытяжная Партнер Fix-Master A2 4,8x10 уп. 100 шт. 827187 | Согласие с требованием |  |  |
| 40 | Заклёпка Партнер Fix-Master A2 4x8 | Заклёпка Партнер Fix-Master A2 4x8 уп. 100 шт. 827185 | Согласие с требованием |  |  |
| 41 | Замок велосипедный Apecs PD-80-35СМ | Тип замка – велосипедный. Тип механизма секретности – цилиндровый. Тип ключа – английский. Материал дужки – нет. Количество ключей - 3 шт. Уличный – да. Антивандальный – нет. Влагозащищенный – да. Диаметр - 8 мм. Длина - 350 мм | Согласие с требованием |  |  |
| 42 | Замок велосипедный Apecs PD-81-80CM | Замок велосипедный Apecs PD-81-80CM 15284 | Согласие с требованием |  |  |
| 43 | Замок навесной с ключом Аpecs pd-03-50 | Замок навесной с ключом Аpecs pd-03-50 | Согласие с требованием |  |  |
| 44 | Заполнитель щелей и отверстий от вредителей (грызунов, мышей, крыс) TriS BLOCK-TERM PRO пластиковый пистолет, 1000мл Е876 | Заполнитель щелей и отверстий от вредителей (грызунов, мышей, крыс) TriS BLOCK-TERM PRO пластиковый пистолет, 1000мл Е876 | Согласие с требованием |  |  |
| 45 | Известь негашеная комковая 10кг | Известь негашеная комковая 10кг | Согласие с требованием |  |  |
| 46 | Канистра 20литров красная для топлива в комплекте с крышкой и лейкой 3ton | Канистра 20литров красная для топлива в комплекте с крышкой и лейкой 3ton 55299 | Согласие с требованием |  |  |
| 47 | Капролон листовой 2мм | Капролон листовой 2мм, размер: 1000х2000 мм | Согласие с требованием |  |  |
| 48 | Капролон листовой 4мм | Капролон листовой 4мм, размер: 1000х2000 мм | Согласие с требованием |  |  |
| 49 | Кейс Makita, для вибрационных шлифмашинок, пластиковый, металлический замок (или эквивалент) | Кейс Makita, для вибрационных шлифмашинок, пластиковый, металлический замок (или эквивалент) | Согласие с требованием |  |  |
| 50 | Кейс для инструмента 340мм, р-р 35х32,5х13,8 см (или эквивалент) | Кейс для инструмента 340мм, р-р 35х32,5х13,8 см (или эквивалент) | Согласие с требованием |  |  |
| 51 | Кисть макловица лыковая для побелки деревьев (или эквивалент) | Кисть макловица лыковая для побелки деревьев (или эквивалент) | Согласие с требованием |  |  |
| 52 | Кисть макловица, 30х70мм для краски и клея (или эквивалент) | Кисть макловица, 30х70мм для краски и клея (или эквивалент) | Согласие с требованием |  |  |
| 53 | Кисть макловица, 40х140мм, натуральная щетина, 44мм (или эквивалент) | Кисть макловица, 40х140мм, натуральная щетина, 44мм (или эквивалент) | Согласие с требованием |  |  |
| 54 | Кисть малярная плоская 100мм | Кисть малярная плоская 100мм | Согласие с требованием |  |  |
| 55 | Кисть малярная плоская 38мм | Кисть малярная плоская 38мм | Согласие с требованием |  |  |
| 56 | Кисть малярная плоская 63мм | Кисть малярная плоская 63мм | Согласие с требованием |  |  |
| 57 | Кисть малярная плоская Kubis 50мм, натуральная щетина | Кисть малярная плоская Kubis 50мм, натуральная щетина | Согласие с требованием |  |  |
| 58 | Клапан чугунный обратный поворотный межфланцевый 19Ч21БР ДУ100 РУ16 | Клапан чугунный обратный поворотный межфланцевый 19Ч21БР ДУ100 РУ16 МЕГАСТРОЙ | Согласие с требованием |  |  |
| 59 | Клапан электромагнитный КЭМ-2 Ду 16мм Габаритные размеры 167х145x56мм ММММ.306577.005 | Клапан электромагнитный КЭМ-2 Ду 16мм Габаритные размеры 167х145x56мм ММММ.306577.005 | Согласие с требованием |  |  |
| 60 | Колодка фрикционная 08.02.84.00-031 | Колодка фрикционная 08.02.84.00-031 | Согласие с требованием |  |  |
| 61 | Комплект из двух радиостанций Ястреб СР-2300х2 | Комплект из двух радиостанций Ястреб СР-2300х2 | Согласие с требованием |  |  |
| 62 | Комплект свечей зажигания арт. L15Y, 4 шт. BRISK | Комплект свечей зажигания арт. L15Y, 4 шт. BRISK | Согласие с требованием |  |  |
| 63 | Кордщетка для УШМ радиальная, жесткая, витая 125мм | Кордщетка для УШМ радиальная, жесткая, витая 125мм | Согласие с требованием |  |  |
| 64 | Кордщетка на УШМ 125мм/М14 мягкая чашка. | Кордщетка на УШМ 125мм/М14 мягкая чашка. | Согласие с требованием |  |  |
| 65 | Кран трехходовой для манометра Ду-15 Ру-25 ВР (ВН) G1/2"-G1/2" Росма | Кран трехходовой для манометра Ду-15 Ру-25 ВР (ВН) G1/2"-G1/2" Росма | Согласие с требованием |  |  |
| 66 | Кран трехходовой для манометра Ду-15 Ру-25 ВР-НР (ВН-НАР) G1/2"-G1/2" Росма | Кран трехходовой для манометра Ду-15 Ру-25 ВР-НР (ВН-НАР) G1/2"-G1/2" Росма | Согласие с требованием |  |  |
| 67 | Кран шаровой 1/2" "мама-мама", ручка | Кран шаровой 1/2" "мама-мама", ручка | Согласие с требованием |  |  |
| 68 | Кран шаровой 3/4" с накидной гайкой "мама-папа", ручка | Кран шаровой 3/4" с накидной гайкой "мама-папа", ручка | Согласие с требованием |  |  |
| 69 | Кран шаровой1/2" с накидной гайкой "мама-папа", бабочка | Кран шаровой1/2" с накидной гайкой "мама-папа", бабочка | Согласие с требованием |  |  |
| 70 | Краскопульт RADEX SKULL GOLD Spray gun RRP | Краскопульт RADEX SKULL GOLD Spray gun RRP 10117 | Согласие с требованием |  |  |
| 71 | Кювета пластмассовая для валиков 320х320мм | Кювета пластмассовая для валиков 320х320мм | Согласие с требованием |  |  |
| 72 | Лебедка рычажная тросовая TOR МТМ 0,8т 20м | Лебедка рычажная тросовая TOR МТМ 0,8т 20м | Согласие с требованием |  |  |
| 73 | Лезвия Gross 19мм, трапециевидные, пластиковый пенал, 12шт | Лезвия Gross 19мм, трапециевидные, пластиковый пенал, 12шт 79376 | Согласие с требованием |  |  |
| 74 | Лента для разметки ПВХ желто-черный 50мм 50 метров | Лента для разметки ПВХ желто-черный 50мм 50 метров | Согласие с требованием |  |  |
| 75 | Лента клейкая металлизированная X-Glass XGLASS 50мм 50метров | Лента клейкая металлизированная X-Glass XGLASS 50мм 50метров | Согласие с требованием |  |  |
| 76 | Лента малярная 48мм 50м | Лента малярная 48мм 50м | Согласие с требованием |  |  |
| 77 | Лента ФУМ PROFACTOR PF Professional желтая Ф85мм 19х0,25х15м PF FE 531. | Лента ФУМ PROFACTOR PF Professional желтая Ф85мм 19х0,25х15м PF FE 531. | Согласие с требованием |  |  |
| 78 | Лестница телескопическая высота 4.4 м | Лестница телескопическая высота 4.4 м | Согласие с требованием |  |  |
| 79 | Линейка/угольник строительный 112х76мм, металл | Линейка/угольник строительный 112х76мм, металл | Согласие с требованием |  |  |
| 80 | Лопата снеговая | Лопата снеговая оснащена алюминиевой защитной планкой и стальным черенком | Согласие с требованием |  |  |
| 81 | Лопата совковая NGRS-02 | Лопата совковая NGRS-02 РЕЛЬСОВАЯ СТАЛЬ с деревянным черенком | Согласие с требованием |  |  |
| 82 | Лопата штыковая с черенком из рельсовой стали (СП) | Лопата штыковая с черенком из рельсовой стали (СП) | Согласие с требованием |  |  |
| 83 | Лопата эргономичная с двумя V-образными ручками Inforce 420x400 мм | Лопата эргономичная с двумя V-образными ручками Inforce 420x400 мм 06-12-25 | Согласие с требованием |  |  |
| 84 | Манометр М2 радиальный тм-510р.00 0…6 кгс/см2 м20х1.5 кл.1.5, цвет-серый 00000006823 РОСМА | Манометр М2 радиальный тм-510р.00 0…6 кгс/см2 м20х1.5 кл.1.5, цвет-серый 00000006823 РОСМА | Согласие с требованием |  |  |
| 85 | Манометр ТМ-510.05- диапазон давления-от 0 до 0,16 МПа резьба G½ / М20×1,5 | Манометр ТМ-510.05- диапазон давления-от 0 до 0,16 МПа резьба G½ / М20×1,5 | Согласие с требованием |  |  |
| 86 | Манометр ТМ-510.05- диапазон давления-от 0 до 0,25 МПа резьба G½ / М20×1,5 | Манометр ТМ-510.05- диапазон давления-от 0 до 0,25 МПа резьба G½ / М20×1,5 | Согласие с требованием |  |  |
| 87 | Манометр ТМ-510.05- диапазон давления-от 0 до 1 МПа резьба G½ / М20×1,5 | Манометр ТМ-510.05- диапазон давления-от 0 до 1 МПа резьба G½ / М20×1,5 | Согласие с требованием |  |  |
| 88 | Манометр ТМ-610.05- диапазон давления-от 0 до 2.5 МПа резьба G½ / М20×1,5 | Манометр ТМ-610.05- диапазон давления-от 0 до 2.5 МПа резьба G½ / М20×1,5 | Согласие с требованием |  |  |
| 89 | Масло силиконовое ПМС-1000, 500 мл 09-3908 REXANT | Масло силиконовое ПМС-1000, 500 мл 09-3908 REXANT | Согласие с требованием |  |  |
| 90 | Маслостанция, помпа электрогидравлическая двустороннего действия MPE-700-0,75-2Р | Маслостанция, помпа электрогидравлическая двустороннего действия MPE-700-0,75-2Р Давление, бар/МПа- 700/70, Напряжение, В / Гц - 220 / 50, Мощность, кВт- 0,75, Объем маслобака, л - 7, Тип привода- электрический, Производительность при давлении 700 бар, л/мин- 0,9, Производительность на холостом ходу (до 70 бар), л/мин- 5 | Согласие с требованием |  |  |
| 91 | Мат раскройный стандартный Brother ScanNcut 305x305 мм (CAMATM12) | Мат раскройный стандартный Brother ScanNcut 305x305 мм (CAMATM12) | Согласие с требованием |  |  |
| 92 | Мешок белый полипропиленовый 55x105см, комплект по 50шт Gigant | Мешок белый полипропиленовый 55x105см, комплект по 50шт Gigant 55-105-107 | Согласие с требованием |  |  |
| 93 | Мешок для строительного мусора 70л 55x95см полипропилен 85 мкм | Мешок для строительного мусора 70л 55x95см полипропилен 85 мкм | Согласие с требованием |  |  |
| 94 | Мойка высокого давления Elitech М 2500РКП 204592 или эквивалент | Мойка высокого давления Elitech М 2500РКП 204592 или эквивалент | Согласие с требованием |  |  |
| 95 | Мойка высокого давления Elitech М 1900РКП 204590 или эквивалент | Мойка высокого давления Elitech М 1900РКП 204590 или эквивалент | Согласие с требованием |  |  |
| 96 | Муфта LD PRIDE 1'' вн/вн латунь | Муфта LD PRIDE 1'' вн/вн латунь 549733 | Согласие с требованием |  |  |
| 97 | Набивка сальниковая УРТ 6x6мм АП-31, 10 пог.м. 25186-набивка_6х6_10пог.м 25186-набивка_6х6_10пог.м | Набивка сальниковая УРТ 6x6мм АП-31, 10 пог.м. 25186-набивка_6х6_10пог.м 25186-набивка_6х6_10пог.м | Согласие с требованием |  |  |
| 98 | Набор быстросъемный 3 в 1 для подключения шлангов (зеленый)3/4. | Набор быстросъемный 3 в 1 для подключения шлангов (зеленый)3/4. | Согласие с требованием |  |  |
| 99 | Набор для пайки № 2 Припой ПОС 61 с канифолью 16г канифоль сосновая 20г, кислота паяльная 30мл флюс СКФ 30мл Gigant SS-001 | Набор для пайки № 2 Припой ПОС 61 с канифолью 16г канифоль сосновая 20г, кислота паяльная 30мл флюс СКФ 30мл Gigant SS-001 | Согласие с требованием |  |  |
| 100 | Набор оцинкованных саморезов с прессшайбой в кейсе(400) | Набор оцинкованных саморезов с прессшайбой в кейсе(400) | Согласие с требованием |  |  |
| 101 | Набор стопорных колец СИБРТЕХ D 3 - 32 мм 300 предметов 47600 | Набор стопорных колец СИБРТЕХ D 3 - 32 мм 300 предметов 47600 | Согласие с требованием |  |  |
| 102 | Набор щупов NORGAU 0.05-1.00 мм х13 200 мм 045159002 | Набор щупов NORGAU 0.05-1.00 мм х13 200 мм 045159002 | Согласие с требованием |  |  |
| 103 | Насадка для пенной чистки 1л K-Parts Karcher 9.837-960 | Насадка для пенной чистки 1л K-Parts Karcher 9.837-960 | Согласие с требованием |  |  |
| 104 | Насос дренажный НД-15500Н/35 1100 Вт | Насос дренажный НД-15500Н/35 1100 Вт | Согласие с требованием |  |  |
| 105 | Насос погружной вибрационный Ресанта НВ-10В, верхний забор (ручеек, малыш) | Насос погружной вибрационный Ресанта НВ-10В, верхний забор (ручеек, малыш) 300 Вт, напор 75 м, 22 л/мин, погружение до 3м, 3/4", кабель 10м | Согласие с требованием |  |  |
| 106 | Насос ручной роторный бочковый для масел 250мл/об GROZ GR44052 — GNB-25/3R/SPL | Насос ручной роторный бочковый для масел 250мл/об GROZ GR44052 — GNB-25/3R/SPL | Согласие с требованием |  |  |
| 107 | Насос погружной бочковой (220В., 75л./​мин., фильтр) | Насос погружной бочковой (220В., 75л./мин., фильтр) для перекачки из бочки дизельного топлива, масла (БАК.00101 олимп "БелАвтоКомплект") электрический 220В⁠ | Согласие с требованием |  |  |
| 108 | Ниппель LD PRIDE 1/2'' нар/нар латунь 549721. Тип фитинга:ниппель. Тип резьбы:1/2M-1/2M | Ниппель LD PRIDE 1/2'' нар/нар латунь 549721. Тип фитинга:ниппель. Тип резьбы:1/2M-1/2M | Согласие с требованием |  |  |
| 109 | Ниппель Переходной LD PRIDE 3/4'' - 1/2'' нар/нар латунь 549718. Тип фитинга:ниппель. Тип резьбы:1/2M-3/4M | Ниппель Переходной LD PRIDE 3/4'' - 1/2'' нар/нар латунь 549718. Тип фитинга:ниппель. Тип резьбы:1/2M-3/4M | Согласие с требованием |  |  |
| 110 | Органайзер Бытпласт WORKER, 13, 330х260х50 мм, серый | Органайзер Бытпласт WORKER, 13, 330х260х50 мм, серый 433240211 | Согласие с требованием |  |  |
| 111 | Пакер инъекционный алюминиевый с цанговой головкой 13х250 мм | Пакер инъекционный алюминиевый с цанговой головкой 13х250 мм уп. 50штук | Согласие с требованием |  |  |
| 112 | Пистолет цельнометаллический для монтажной пены Blast TAF | Пистолет цельнометаллический для монтажной пены Blast TAF | Согласие с требованием |  |  |
| 113 | Планка торцовочная из алюминиевого сплава, кондукторная и крепежная планка, направляющий стержень. | Планка торцовочная из алюминиевого сплава, кондукторная и крепежная планка, направляющий стержень. Материал: алюминиевый сплав с ЧПУ. Длина: 300мм (11,81 дюйма) / 450мм (17,71 дюйма) / 650мм (25,59 дюйма). Цвет: красный/серебристый. Применение: универсальный слот #30 T. Упаковка: 1шт. Т-образный ползунок | Согласие с требованием |  |  |
| 114 | Подводка Гибкая для воды Gigant с оплеткой из нержавеющей стали, 1/2"х80 см, г/ш P-80-GW | Подводка Гибкая для воды Gigant с оплеткой из нержавеющей стали, 1/2"х80 см, г/ш P-80-GW | Согласие с требованием |  |  |
| 115 | Покрытие антискользящее алюминиевая полоса с резиновой вставкой, 2 м | Покрытие антискользящее алюминиевая полоса с резиновой вставкой, 2 м | Согласие с требованием |  |  |
| 116 | Покрытие антискользящее покрытие Противоскользящий накладной угол-порог 42 мм/23 мм черный 2 метра | Покрытие антискользящее покрытие Противоскользящий накладной угол-порог 42 мм/23 мм черный 2 метра | Согласие с требованием |  |  |
| 117 | Проволока вязальная Tech-Krep оц. 0,8 мм моток 50м- накл. Tech- Krep 140376 | Проволока вязальная Tech-Krep оц. 0,8 мм моток 50м- накл. Tech- Krep 140376 | Согласие с требованием |  |  |
| 118 | Проволока нержавеющая 1.5мм, марка AISI 304 (08Х18Н10) | Проволока нержавеющая 1.5мм, марка AISI 304 (08Х18Н10) | Согласие с требованием |  |  |
| 119 | Проволока омедненная сварочная DEKA ER70S-6 (Св-08Г2С-О) 0.8мм | Проволока омедненная сварочная DEKA ER70S-6 (Св-08Г2С-О) 0.8мм 5кг для полуавтоматов при работе с низколегированными и углеродистыми сталями | Согласие с требованием |  |  |
| 120 | Пруток EZETEK из нержавеющей стали 8ммх3м хлыст | Пруток EZETEK из нержавеющей стали 8ммх3м хлыст 50326 . Материал:нержавеющая сталь. Покрытие:без покрытия. Длина:3 м. Диаметр проводника:8 мм. Вес нетто:1.2 кг. | Согласие с требованием |  |  |
| 121 | Рация Baofeng UV-82 8W (2 режима мощности) или эквивалент | Рация Baofeng UV-82 8W (2 режима мощности) или эквивалент | Согласие с требованием |  |  |
| 122 | Редуктор углекислотный Сварщик УР-6-6 для сварки, для полуавтомата, баллонный | Редуктор углекислотный Сварщик УР-6-6 для сварки, для полуавтомата, баллонный | Согласие с требованием |  |  |
| 123 | Рейка водомерная Эколог-Юг М-220 | Рейка водомерная Эколог-Юг М-220 | Согласие с требованием |  |  |
| 124 | Ремень клиновой A-550 LP PIX | Ремень клиновой A-550 LP PIX | Согласие с требованием |  |  |
| 125 | Ремень стяжной 5-10тн 4 метра усиленный | Ремень стяжной 5-10тн 4 метра усиленный | Согласие с требованием |  |  |
| 126 | Ремень стяжной с крюками 0,75/1,5т (мин.разр. 1,5/3,0т) (25мм) длина 5м | Ремень стяжной с крюками 0,75/1,5т (мин.разр. 1,5/3,0т) (25мм) длина 5м | Согласие с требованием |  |  |
| 127 | Рукав (шланг) маслобензостойкий Ø 50мм. | Рукав (шланг) маслобензостойкий Ø 50мм. Назначение - напорно-всасывающий резиновый рукав с текстильным каркасом и проволочной спиралью. Рабочая среда - минеральные масла на нефтяной основе. Диаметр внутренний Ø50мм. Рабочее давление не менее 0,3МПа (3,0кгс/см2). ГОСТ 5398-76. Класс Б. | Согласие с требованием |  |  |
| 128 | Рукав (шланг) маслобензостойкий Ø 32мм. | Рукав (шланг) маслобензостойкий Ø 32мм. Назначение - напорно-всасывающий резиновый рукав с текстильным каркасом и проволочной спиралью. Рабочая среда - минеральные масла на нефтяной основе. Диаметр внутренний Ø32мм. Рабочее давление не менее 0,3МПа (3,0кгс/см2). ГОСТ 5398-76. Класс Б. | Согласие с требованием |  |  |
| 129 | Рукав (шланг) маслобензостойкий Ø 25мм. | Рукав (шланг) маслобензостойкий Ø 25мм. Назначение - напорно-всасывающий резиновый рукав с текстильным каркасом и проволочной спиралью. Рабочая среда - минеральные масла на нефтяной основе. Диаметр внутренний Ø25мм. Рабочее давление не менее 0,3МПа (3,0кгс/см2). ГОСТ 5398-76. Класс Б. | Согласие с требованием |  |  |
| 130 | Рукав всасывающий 80 с головкой ГР-80 (4м) C2509 CHAMPION | Рукав всасывающий 80 с головкой ГР-80 (4м) C2509 CHAMPION | Согласие с требованием |  |  |
| 131 | Рукав напорный с 2 головками 20м, d-80мм, 1 мПа Gigant GRA-01 | Рукав напорный с 2 головками 20м, d-80мм, 1 мПа Gigant GRA-01 | Согласие с требованием |  |  |
| 132 | Рукав пожарный 50 мм "Классик" с головками ГР-50ал (20±1м) | Рукав пожарный 50 мм "Классик" с головками ГР-50ал (20±1м) | Согласие с требованием |  |  |
| 133 | Рукав пожарный 50 мм "Классик" с головкой ГР-50а-пл и ручным стволом РС-50,01ал (20±1м) | Рукав пожарный 50 мм "Классик" с головкой ГР-50а-пл и ручным стволом РС-50,01ал (20±1м) | Согласие с требованием |  |  |
| 134 | Рукав пожарный напорный (20м 50мм) с головками ГР -50 Спец ОГН-РУК5 | Рукав пожарный напорный (20м 50мм) с головками ГР -50 Спец ОГН-РУК5 | Согласие с требованием |  |  |
| 135 | Рулетка EKOTOOLS Метрик-5 5м, 18мм | Рулетка EKOTOOLS Метрик-5 5м, 18мм, обрезиненный корпус 6111505. | Согласие с требованием |  |  |
| 136 | Рулетка Геодезическая Тундра 50 метров | Рулетка Геодезическая Тундра 50 метров | Согласие с требованием |  |  |
| 137 | Рулетка ЭВРИКА YELLOW 10 м, 20 мм | Рулетка ЭВРИКА YELLOW 10 м, 20 мм, пластиковый корпус, фиксатор, держатель | Согласие с требованием |  |  |
| 138 | Саморез Tech-Krep ШСММ 4,2х25 | Саморез Tech-Krep ШСММ 4,2х25 уп. 200 шт, коробка с окном 102141 | Согласие с требованием |  |  |
| 139 | Саморез Tech-Krep ШСММ 4,2х38 | Саморез Tech-Krep ШСММ 4,2х38 уп. 200 шт, коробка с окном 102143 | Согласие с требованием |  |  |
| 140 | Саморез Tech-Krep ШСММ 4,2х50 | Саморез Tech-Krep ШСММ 4,2х50 уп. 100 шт, коробка с окном 102144 | Согласие с требованием |  |  |
| 141 | Саморез Tech-Krep ШСММ сверло 4,2х16 | Саморез Tech-Krep ШСММ сверло 4,2х16 уп. 200шт. | Согласие с требованием |  |  |
| 142 | Саморез ГКЛ по дереву МЕТАЛЛСЕРВИС 3.5x35 мм | Саморез ГКЛ по дереву МЕТАЛЛСЕРВИС 3.5x35 мм 1 кг/уп. не менее 555 шт 1218108 | Согласие с требованием |  |  |
| 143 | Саморез кровельный Tech-Krep КР ZP сверло 5,5х76 | Саморез кровельный Tech-Krep КР ZP сверло 5,5х76 уп. 100 шт, ведро 104756 | Согласие с требованием |  |  |
| 144 | Саморез кровельный Tech-Krep КР ZP сверло 5,5х25 | Саморез кровельный Tech-Krep КР ZP сверло 5,5х25 уп. 60 шт, ведро124627 | Согласие с требованием |  |  |
| 145 | Саморез кровельный по дереву 4,8х35 с шайбой EPDM, оцинкованный | Саморез кровельный Саморез кровельный по дереву 4,8х35 с шайбой EPDM, оцинкованный | Согласие с требованием |  |  |
| 146 | Саморез по дереву VIP Крепеж черный 3,5х25 | Саморез по дереву VIP Крепеж черный 3,5х25 уп. Не менее 28 шт 10104 VIPL | Согласие с требованием |  |  |
| 147 | Саморезы кровельные 5,5х25мм | Саморезы кровельные 5,5х25мм (уп. 50 шт) металл-металл. | Согласие с требованием |  |  |
| 148 | Саморезы по дереву Gigant 3,5x45 | Саморезы по дереву Gigant 3,5x45, потайная головка, крупный шаг, оксидированный, 1 кг. 123530 | Согласие с требованием |  |  |
| 149 | Саморезы по дереву Gigant 3,5x51 | Саморезы по дереву Gigant 3,5x51, потайная головка, крупный шаг, оксидированный, уп. 400 шт. 123552 | Согласие с требованием |  |  |
| 150 | Скоба ЗУБР МАСТЕР 10 мм | Скоба ЗУБР МАСТЕР 10 мм для степлера тонкие тип 53, уп. 1000 шт [31625-10] | Согласие с требованием |  |  |
| 151 | Скоба каленая (1000 шт; 6x0.7 мм; Тип 53) | Скоба каленая (уп. 1000 шт; 6x0.7 мм; Тип 53) для мебельного степлера Stelgrit 655001 | Согласие с требованием |  |  |
| 152 | Скоба каленая (1000 шт; 8x0.7 мм; Тип 53) | Скоба каленая (уп. 1000 шт; 8x0.7 мм; Тип 53) для мебельного степлера Stelgrit 655002 | Согласие с требованием |  |  |
| 153 | Скоба омегообразная с резьбой HITCH G209, 3.25 т SZ072019 | Скоба омегообразная с резьбой HITCH G209, 3.25 т SZ072019 | Согласие с требованием |  |  |
| 154 | Скоба такелажная прямая 17 т тип G2150 | Скоба такелажная прямая 17 т тип G2150 TOR 12301707 | Согласие с требованием |  |  |
| 155 | Смазка синяя высокотемпературная МС 1510 BLUE литиевая комплексная 200мл туба, ВМПАВТО | Смазка синяя высокотемпературная МС 1510 BLUE литиевая комплексная 200мл туба, ВМПАВТО | Согласие с требованием |  |  |
| 156 | Смазка универсальная WD-40 проникающая 450 мл | Смазка универсальная WD-40 проникающая 450 мл | Согласие с требованием |  |  |
| 157 | Ствол ручной пожарный Цветлит РС-50 А (16) Ду50 Ру20 алюминий | Ствол ручной пожарный Цветлит РС-50 А (16) Ду50 Ру20 алюминий | Согласие с требованием |  |  |
| 158 | Стремянка, лестница Nika, 4 ступени, складная, из стали, ННДС4 | Стремянка, лестница Nika, 4 ступени, складная, из стали, ННДС4 | Согласие с требованием |  |  |
| 159 | Талреп М10 крюк-крюк (С) DIN 1480 оцинкованный | Талреп М10 крюк-крюк (С) DIN 1480 оцинкованный [00001295] | Согласие с требованием |  |  |
| 160 | Термометр оконный диапазон измерения: от -60 до +60 c, Птз, Тб-216 671371 | Термометр оконный диапазон измерения: от -60 до +60 c, Птз, Тб-216 671371 | Согласие с требованием |  |  |
| 161 | Техпластина 6мм МБС-С 2Н (шир.~1400 мм) ГОСТ 7338-90 | Техпластина 6мм МБС-С 2Н (шир.~1400 мм) ГОСТ 7338-90 | Согласие с требованием |  |  |
| 162 | Техпластина 8мм МБС-С 2Н (шир.~ 800 мм) ГОСТ 7338-90 | Техпластина 8мм МБС-С 2Н (шир.~ 800 мм) ГОСТ 7338-90 | Согласие с требованием |  |  |
| 163 | Техпластина 10мм МБС-С 2Н (~1100х1200 мм) ГОСТ 7338-90 | Техпластина 10мм МБС-С 2Н (~1100х1200 мм) ГОСТ 7338-90 | Согласие с требованием |  |  |
| 164 | Техпластина 12мм МБС-С 2Н (~1100х1200 мм) ГОСТ 7338-90 | Техпластина 12мм МБС-С 2Н (~1100х1200 мм) ГОСТ 7338-90 | Согласие с требованием |  |  |
| 165 | Техпластина 4мм МБС-C 2Н (~1100х1200 мм) ГОСТ 7338-90 | Техпластина 4мм МБС-C 2Н (~1100х1200 мм) ГОСТ 7338-90 | Согласие с требованием |  |  |
| 166 | Топор с фиберглассовой ручкой и резиновой противоскользящей накладкой Rockforce 600 гр RF-A7006 | Топор с фиберглассовой ручкой и резиновой противоскользящей накладкой Rockforce 600 гр RF-A7006 | Согласие с требованием |  |  |
| 167 | Трос 8мм стальной в оплетке ПВХ (100м) ПР-8.0 ТАНИС | Трос 8мм стальной в оплетке ПВХ (100м) ПР-8.0 ТАНИС | Согласие с требованием |  |  |
| 168 | Труба бесшовная нержавеющая 159×3.5мм, марка AISI 321 (08-12Х18Н10Т) | Труба бесшовная нержавеющая 159×3.5мм, марка AISI 321 (08-12Х18Н10Т) | Согласие с требованием |  |  |
| 169 | Труба бесшовная нержавеющая 54×2мм, марка AISI 321 (08-12Х18Н10Т) | Труба бесшовная нержавеющая 54×2мм, марка AISI 321 (08-12Х18Н10Т) | Согласие с требованием |  |  |
| 170 | Угломер 150х100мм, анодированный алюминий | Угломер 150х100мм, анодированный алюминий | Согласие с требованием |  |  |
| 171 | Угольник магнитный ЗУБР УМ-3 до 11 кг 40050-11 | Угольник магнитный ЗУБР УМ-3 до 11 кг 40050-11 | Согласие с требованием |  |  |
| 172 | Угольник слесарный УШ- 160х100 класс 1 | Угольник слесарный УШ- 160х100 класс 1 | Согласие с требованием |  |  |
| 173 | Фильтр воздушный Scania R-series DC13 ROTTA R58244 | Фильтр воздушный Scania R-series DC13 ROTTA R58244 | Согласие с требованием |  |  |
| 174 | Фильтр заборный с обратным клапаном СВ-80 D-3 DDE 798-911 | Фильтр заборный с обратным клапаном СВ-80 D-3 DDE 798-911 | Согласие с требованием |  |  |
| 175 | Фильтр топливный Caterpillar ZENTPARTS Z34669 вставка H159 D76.5 | Фильтр топливный Caterpillar ZENTPARTS Z34669 вставка H159 D76.5 | Согласие с требованием |  |  |
| 176 | Фланец плоский нержавеющий ДУ150 Ру 6, марка 12Х18Н10Т | Фланец плоский нержавеющий ДУ150 Ру 6, марка 12Х18Н10Т | Согласие с требованием |  |  |
| 177 | Фланец свободный NEWKEY DIN2642 нержавеющий, AISI304 DN50 (2) (60,3мм), (CF8), РN10 NK-FLD50/4 | Фланец свободный NEWKEY DIN2642 нержавеющий, AISI304 DN50 (2) (60,3мм), (CF8), РN10 NK-FLD50/4 | Согласие с требованием |  |  |
| 178 | Хомут червячный FORTISFLEX PL-9 80-100 / W4 79978 | Хомут червячный FORTISFLEX PL-9 80-100 / W4 79978, фасовка 20 шт | Согласие с требованием |  |  |
| 179 | Хомут силовой одноболтовый 140-148мм /оцинкованная сталь W1 | Хомут силовой одноболтовый 140-148мм /оцинкованная сталь W1 | Согласие с требованием |  |  |
| 180 | Хомут силовой одноболтовый 56-59мм / оцинкованная сталь W1 | Хомут силовой одноболтовый 56-59мм / оцинкованная сталь W1 | Согласие с требованием |  |  |
| 181 | Хомут силовой одноболтовый 86-91мм / оцинкованная сталь W1 | Хомут силовой одноболтовый 86-91мм / оцинкованная сталь W1 | Согласие с требованием |  |  |
| 182 | Хомут силовой одноболтовый 98-103мм /оцинкованная сталь W1 | Хомут силовой одноболтовый 98-103мм /оцинкованная сталь W1 | Согласие с требованием |  |  |
| 183 | Хомут силовой одноболтовый 32-35/20мм, нержавеющая сталь W2 | Хомут силовой одноболтовый 32-35/20мм, нержавеющая сталь W2 | Согласие с требованием |  |  |
| 184 | Хомут силовой одноболтовый 36-39/20мм, нержавеющая сталь W2 | Хомут силовой одноболтовый 36-39/20мм, нержавеющая сталь W2 | Согласие с требованием |  |  |
| 185 | Хомут силовой одноболтовый 44-47/22мм, нержавеющая сталь W2 | Хомут силовой одноболтовый 44-47/22мм, нержавеющая сталь W2 | Согласие с требованием |  |  |
| 186 | Хомут силовой одноболтовый 60-63/22мм, нержавеющая сталь W2 | Хомут силовой одноболтовый 60-63/22мм, нержавеющая сталь W2 | Согласие с требованием |  |  |
| 187 | Хомут силовой одноболтовый 64-67/22мм, нержавеющая сталь W2 | Хомут силовой одноболтовый 64-67/22мм, нержавеющая сталь W2 | Согласие с требованием |  |  |
| 188 | Хомут червячный (винтовой ) 16-25мм, нержавеющая сталь | Хомут червячный (винтовой ) 16-25мм, нержавеющая сталь | Согласие с требованием |  |  |
| 189 | Хомут червячный (винтовой ) 25-40мм, нержавеющая сталь | Хомут червячный (винтовой ) 25-40мм, нержавеющая сталь | Согласие с требованием |  |  |
| 190 | Хомут червячный (винтовой ) 8-16мм, нержавеющая сталь | Хомут червячный (винтовой ) 8-16мм, нержавеющая сталь | Согласие с требованием |  |  |
| 191 | Хомут червячный MARSHALL 80-100мм MR4213 нержавеющая сталь | Хомут червячный MARSHALL 80-100мм MR4213 нержавеющая сталь, фасовка 25шт | Согласие с требованием |  |  |
| 192 | Хомут червячный оцинк Gigant 10-16 мм/9 W1 | Хомут червячный оцинк Gigant 10-16 мм/9 W1, фасовка 25шт G/1/25 | Согласие с требованием |  |  |
| 193 | Хомут червячный оцинкованный Gigant 12-22 мм/9 W1, G/1/27 | Хомут червячный оцинкованный Gigant 12-22 мм/9 W1, фасовка 25шт G/1/27 | Согласие с требованием |  |  |
| 194 | Хомут червячный оцинкованный Gigant 16-25 мм/9 W1, G/1/28 | Хомут червячный оцинкованный Gigant 16-25 мм/9 W1, фасовка 25шт G/1/28 | Согласие с требованием |  |  |
| 195 | Хомуты металлические червячные болтовое крепление 110-130мм СИБРТЕХ 47574 | Хомуты металлические червячные болтовое крепление 110-130мм СИБРТЕХ 47574 25шт в упак | Согласие с требованием |  |  |
| 196 | Хомуты металлические червячные болтовое крепление 130-150мм СИБРТЕХ 47592 | Хомуты металлические червячные болтовое крепление 130-150мм СИБРТЕХ 47592 25шт в упак | Согласие с требованием |  |  |
| 197 | Хомуты металлические червячные болтовое крепление 32-50мм СИБРТЕХ 47561 | Хомуты металлические червячные болтовое крепление 32-50мм СИБРТЕХ 47561 50шт в упак | Согласие с требованием |  |  |
| 198 | Хомуты металлические червячные болтовое крепление 50-70мм СИБРТЕХ 47563 | Хомуты металлические червячные болтовое крепление 50-70мм СИБРТЕХ 47563 50шт в упак | Согласие с требованием |  |  |
| 199 | Цепь грузоподъемная (крепежная) ПРОММЕТАЛЛ 10x30 мм, 20 м G8010*3020 | Цепь грузоподъемная (крепежная) ПРОММЕТАЛЛ 10x30 мм, 20 м G8010*3020 | Согласие с требованием |  |  |
| 200 | Цепь для пилы CHAMPION 3/8", 1.3, 55 ЗВЕНА | Цепь для пилы CHAMPION 3/8", 1.3, 55 ЗВЕНА | Согласие с требованием |  |  |
| 201 | Цепь для бензопилы STIHL 45 зв, шаг 3/8"P, толщина 1.3мм, 63 PD3 | Цепь для бензопилы STIHL 45 зв, шаг 3/8"P, толщина 1.3мм, 63 PD3 | Согласие с требованием |  |  |
| 202 | Цепь для пилы K-CS11, 8", 1/4", 1.4мм, 46 звеньев DEKO 085-2017 | Цепь для пилы K-CS11, 8", 1/4", 1.4мм, 46 звеньев DEKO 085-2017 Шаг цепи 1/4 дюйм. Количество звеньев 46. Длина шины (дюйм) 8. Длина шины 200см. | Согласие с требованием |  |  |
| 203 | Цепь пильная STIHL 55 звеньев, 3/8", 1,3 мм 16" 40см шина | Цепь пильная STIHL 55 звеньев, 3/8", 1,3 мм 16" 40см шина | Согласие с требованием |  |  |
| 204 | Шайба DIN 125 М10 плоская покрытие цинк Крепдил | Шайба DIN 125 М10 плоская покрытие цинк Крепдил | Согласие с требованием |  |  |
| 205 | Шайба DIN 125 М12 плоская покрытие цинк Крепдил | Шайба DIN 125 М12 плоская покрытие цинк Крепдил | Согласие с требованием |  |  |
| 206 | Шайба DIN 127B М12 гроверная покрытие цинк Крепдил | Шайба DIN 127B М12 гроверная покрытие цинк Крепдил | Согласие с требованием |  |  |
| 207 | Шайба DIN127 М10 покрытие цинк Крепдил | Шайба DIN127 М10 покрытие цинк 50шт Крепдил | Согласие с требованием |  |  |
| 208 | Шайба М16 уменьшенная DIN 433, оцинкованная сталь | Шайба М16 уменьшенная DIN 433, оцинкованная сталь | Согласие с требованием |  |  |
| 209 | Шайба пружинная М16 DIN 7980, оцинкованная сталь | Шайба пружинная М16 DIN 7980, оцинкованная сталь | Согласие с требованием |  |  |
| 210 | Шкаф инструментальный ТС 1995-023000 К30599510146 | Шкаф инструментальный ТС 1995-023000 К30599510146 | Согласие с требованием |  |  |
| 211 | Шкаф ПРАКТИК CB-12 S20499011202 | Шкаф ПРАКТИК CB-12 S20499011202 | Согласие с требованием |  |  |
| 212 | Шланг (рукaв) кислородный 9 мм (20 атм) ГОСТ 9356-75 | Шланг (рукaв) кислородный 9 мм (20 атм) ГОСТ 9356-75 40метров | Согласие с требованием |  |  |
| 213 | Шланг PrimoFlex 3/4" 50м Karcher | Шланг PrimoFlex 3/4" 50м Karcher - арт. 2.645-143.0. Длина шланга 50м Диаметр шланга: ¾ 19мм Термостойкость: от 0 до +40 градусов | Согласие с требованием |  |  |
| 214 | Шланг воздушный с фитингами рапид AERO (25м; 9x15мм; 20 бар) FOXWELD 6513 | Шланг воздушный с фитингами рапид AERO (25м; 9x15мм; 20 бар) FOXWELD 6513 | Согласие с требованием |  |  |
| 215 | Шланг спиральный с фитингами рапид (10м; 8x12мм) FUBAG 170305 | Шланг спиральный с фитингами рапид (10м; 8x12мм) FUBAG 170305 | Согласие с требованием |  |  |
| 216 | Шланг для полива ВИХРЬ Силикон 3/4" | Шланг для полива ВИХРЬ Силикон 3/4" х 50 м 73/7/2/32 | Согласие с требованием |  |  |
| 217 | Шланг маслобензостойкий НОВЭМ спирально-армированный ПВХ 5атм 50мм | Шланг маслобензостойкий НОВЭМ спирально-армированный ПВХ 5атм 50мм 10м МБС_5атм_50_10 | Согласие с требованием |  |  |
| 218 | Шланг маслобензостойкий НОВЭМ спирально-армированный ПВХ 5атм 32мм | Шланг маслобензостойкий НОВЭМ спирально-армированный ПВХ 5атм 32мм 10м МБС_5атм_32_10 | Согласие с требованием |  |  |
| 219 | Шланг маслобензостойкий НОВЭМ спирально-армированный ПВХ 5атм 25мм | Шланг маслобензостойкий НОВЭМ спирально-армированный ПВХ 5атм 25мм 10м МБС_5атм_25_10 синий | Согласие с требованием |  |  |
| 220 | Шланг маслобензостойкий НОВЭМ спирально-армированный ПВХ 5атм 75мм | Шланг маслобензостойкий НОВЭМ спирально-армированный ПВХ 5атм 75мм 10м МБС_5атм_75_10 синий | Согласие с требованием |  |  |
| 221 | Шланг напорно-всасывающий Мпт 1500S 40мм для низких температур 00000000191 | Шланг напорно-всасывающий Мпт 1500S 40мм для низких температур 00000000191 | Согласие с требованием |  |  |
| 222 | Шланг пищевой морозостойкий "Силикон" 3/4, 50м | Шланг пищевой морозостойкий "Силикон" 3/4, 50м | Согласие с требованием |  |  |
| 223 | Шланг (рукaв) пропановый 9 мм (6.3 атм) ГОСТ 9356-75 | Шланг (рукaв) пропановый 9 мм (6.3 атм) ГОСТ 9356-75 | Согласие с требованием |  |  |
| 224 | Шланг поливочный пятислойный GRINDA PROLine EXPERT 1", 25м, 25атм | Шланг поливочный пятислойный GRINDA PROLine EXPERT 1", 25м, 25атм | Согласие с требованием |  |  |
| 225 | Шланг спиральный (5м 12х8мм рапид 12бар) Gigant G-1149 | Шланг спиральный (5м 12х8мм рапид 12бар) Gigant G-1149 | Согласие с требованием |  |  |
| 226 | Шпилька М12 длиной 1м из нержавеющей стали А2 А2 975 M12x1 | Шпилька М12 длиной 1м из нержавеющей стали А2 А2 975 M12x1 | Согласие с требованием |  |  |
| 227 | Шпилька М12 длиной 2м из нержавеющей стали А2 А2 975 M12x2 | Шпилька М12 длиной 2м из нержавеющей стали А2 А2 975 M12x2 | Согласие с требованием |  |  |
| 228 | Шпилька резьбовая М10x2000мм цинк DIN 975 | Шпилька резьбовая М10x2000мм цинк DIN 975 | Согласие с требованием |  |  |
| 229 | Шпилька резьбовая М8x2000мм цинк DIN 975 | Шпилька резьбовая М8x2000мм цинк DIN 975 | Согласие с требованием |  |  |
| 230 | Щетка для уборки Klintek 57051 137 см | Щетка для уборки Klintek 57051 137 см, дерево/ПВХ | Согласие с требованием |  |  |
| 231 | Щетка для УШМ, 125мм, М14, "чашка", латунированная витая проволока Gigant G-110446L | Щетка для УШМ, 125мм, М14, "чашка", латунированная витая проволока Gigant G-110446L | Согласие с требованием |  |  |
| 232 | Щетка металлическая NORGAU NHSBIМ250 087602101. | Щетка металлическая NORGAU NHSBIМ250 087602101. | Согласие с требованием |  |  |
| 233 | Шланг/рукав кислородный ГОСТ 9356-75 d-9мм (III класс-9-2,0 МПа). | Шланг/рукав кислородный ГОСТ 9356-75 d-9мм (III класс-9-2,0 МПа). | Согласие с требованием |  |  |
| 234 | Щетка обдирочная для УШМ MATRIX круглая, D-125х22.2мм | Щетка обдирочная для УШМ MATRIX круглая, D-125х22.2мм 74632 | Согласие с требованием |  |  |
| 235 | Щетка ручная металлическая TORGWIN YIDA изогнутая, усиленная T419636 4.8 | Щетка ручная металлическая TORGWIN YIDA изогнутая, усиленная T419636 4.8 | Согласие с требованием |  |  |
| 236 | Щетка ручная металлическая щетка NORGAU Industrial, 250мм | Щетка ручная металлическая щетка NORGAU Industrial, 250мм | Согласие с требованием |  |  |
| 237 | Щетка-сметка ЗУБР трехрядная искусственная щетина, дерев. корпус, 320 мм | Щетка-сметка ЗУБР трехрядная искусственная щетина, дерев. корпус, 320 мм 39020 | Согласие с требованием |  |  |
| 238 | Электрод для датчика РОС 301 | Электрод для датчика РОС 301 ( стандартной длины 600мм) | Согласие с требованием |  |  |
| 239 | Электроды АНО-21 Ø3мм | Электроды АНО-21 Ø3мм пачка 1кг | Согласие с требованием |  |  |
| 240 | Электроды для сварки ЦЛ-39 2,5мм | Электроды для сварки ЦЛ-39 2,5мм пачка 3кг | Согласие с требованием |  |  |
| 241 | Электроды для сварки ЦУ-5 ф 2,5мм сзсм | Электроды для сварки ЦУ-5 ф 2,5мм сзсм пачка 3кг | Согласие с требованием |  |  |
| 242 | Элемент фильтрующий для очистки масла ТП-30, Пирятин 120-25 | Элемент фильтрующий для очистки масла ТП-30, Пирятин 120-25 Габаритные размеры Н=363 D=150 d вн= 54. 545-00.00-А | Согласие с требованием |  |  |
| 243 | Элемент фильтрующий для очистки трансф. масла ФЭТМ (Д) 150-365-54 (5мкм) | Элемент фильтрующий для очистки трансф. масла ФЭТМ (Д) 150-365-54 (5мкм) Габаритные размеры Н=365 D=150 d вн= 54. 150-365-54 | Согласие с требованием |  |  |
| 244 | Ящик п/э 400х300х260 Фин-Пак, чёрный | Ящик п/э 400х300х260 Фин-Пак, чёрный 00408 | Согласие с требованием |  |  |

- 2.2.1. В составе заявки необходимо предоставить:

- Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих технических требований, предоставляет следующие документы:

- Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими техническими требованиями по форме, представленной в документации о закупке

- 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

- 3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

- 3.2. Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).

- 3.3. Стоимость за единицу продукции (товара) должна включать в себя транспортировку товара до места поставки, погрузку, разгрузку, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины и прочие затраты и расходы поставщика, связанные с поставкой товара.

- 4. Приложения:

Приложение №1: Спецификация

Приложение № 1

к Техническим требованиям

Спецификация

| № партии | № поз. | Наименование Товара | Артикул, тип, марка | Завод изготовитель | Страна происхождения Товара | Страна регистрации производителя Товара | Код ОКПД 2 (с наименованием) | Единица измерения | Порядковый номер(а) реестровой(ых) записи(ей) | Количество | Цена за единицу, руб. без НДС | Цена, руб. без НДС | НДС (___%) руб. | Стоимость, руб., с НДС |  | Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Товара) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость партии Товара №1, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость партии Товара №2, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость всего Товара (с учетом доставки), руб. с НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).

Порядковый номер (номера) реестровой записи (реестровых записей), под которой (которыми) Товар включен в реестры, предусмотренные пунктом 2 Постановления Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения».