Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2: 28.14.13.120 Поставка задвижки чугунной

для выполнения производственной программы Кубанского филиала в 2027 г.

- СОДЕРЖАНИЕ

1.Общие сведения………………………………………………………………………………………..3

1.1.	Наименование закупаемой продукции…………………………………………………………...3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции……………………………………………………..3

2.Требования к продукции……………………………………………………………………………….3

2.1 Требования к объёмам и срокам поставки………………………………………………………….3

2.1.1	Перечень и объем закупаемой продукции………………………………………………….…….3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции………………………………………….…….3

2.1.2	Требования к срокам поставки продукции……………………………………………………….3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции……………………………………….……..3

2.2 Требование к качеству продукции    ………………………………………………………….….....3

Таблица 3. Требования к продукции………………………………………………………………….....4

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

ОКПД 2: 28.14.13.120 Поставка задвижки чугунной для выполнения производственной программы Кубанского филиала в 2027 г. (далее продукция)

  - Цель использования закупаемой продукции.

Исполнение обязательств по договору Подряда, заключенного между АО «Гидроремонт-ВКК» и

Филиалом ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС»:

- № 1210-343-2023 от 03.11.2023г. «Выполнение работ по капитальному и текущему

- 2. Требования к продукции.

  - Требования к объемам и срокам поставки

- 2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Задвижка клиновая 30ч925бр DN800 PN 0,25 чугунная в комплекте с эл. приводом ГЗ-В.900 | шт | 1 |

- 2.1.2. Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2: 28.14.13.120 Поставка задвижки чугунной для выполнения производственной программы Кубанского филиала в 2027 г. | с даты подписания договора | не позднее 60 календарных дней с даты подписания договора |

2.2 Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «ОКПД 2: 28.14.13.120 Поставка задвижки чугунной для выполнения производственной программы Кубанского филиала в 2027 г.»

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям. |  |
| 1.1 | Задвижка чугунная в комплекте с эл. приводом |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обозначение по таблице фигур |  | 30ч925бр |  |  |
| 1.1.2 | Тип задвижки |  | Клиновая с невыдвижным шпинделем |  |  |
| 1.1.3 | Присоединение к трубопроводу |  | Фланцевое |  |  |
| 1.1.4 | Тип фланцев по ГОСТ 33259-2015 |  | 800-2,5-1-А(В) |  |  |
| 1.1.5 | Условный проход, DN (Ду) (мм) |  | 800 |  |  |
| 1.1.6 | Номинальное давление PN(РУ), МПа (кг/см2) |  | 0,25 (2,5) |  |  |
| 1.1.7 | Строительная длина задвижки, мм по ГОСТ 3706-93 |  | 470 |  |  |
| 1.1.8 | Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-2015 |  | А |  |  |
| 1.1.9 | Материал основных деталей |  | Корпус, крышка, клин изготовлены из чугуна |  |  |
| 1.1.10 | Рабочая среда |  | Вода, жидкие неагрессивные среды |  |  |
| 1.1.11 | Испытательная среда |  | Вода |  |  |
| 1.1.12 | Общие технические условия |  | Согласно ГОСТ 5762-2002 |  |  |
| 1.1.13 | Присоединение к электроприводу |  | Согласно ГОСТ 34287-2017 |  |  |
| 1.1.14 | Тип электропривода |  | ГЗ-В.900 |  |  |
| 2. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
| 2.1 | Гарантия, не менее | На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 12 (двенадцати) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме Торг-12 или Универсального передаточного документа (УПД). |  |  |  |
| 3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
| 3.1 | Сертификат качества | 1 экземпляр |  |  |  |
| 3.2 | Упаковочный лист на продукцию | 1 экземпляр |  |  |  |
| 3.3 | Технический паспорт на русском языке | 1 экземпляр |  |  |  |
| 3.4 | Иные документы предусмотренные п 3.3 договора | 2 экземпляра |  |  |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
| 4.1 | Место поставки |  | На склад Покупателя по адресу: Кубанский филиал АО «Гидроремонт – ВКК» в г. Невинномысск, Ставропольский край, Кочубеевский р-н,с.Кочубеевское, АВТОДОРОГА «КАВКАЗ» 246КМ+1200М (СПРАВА) в рабочие дни:с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |
| 4.2 | Условия поставки за счет средств Поставщика |  |  |  |  |
| 4.3 | Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении |  |  |  |  |