Форма ценового предложения

Наименование:

ИНН/ОГРН

Юридический адрес:

Телефон:

e-mail:

Получатель: УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Номер процедуры Запроса цен на ЭТП: 
№ ___________ от «___»_________ 2025 г.

Контактное лицо Инициатора запроса: Тимофеева Екатерина Геннадьевна,

Телефон: +7 (812) 630-6333,доп.2916

e-mail: offer-R78@russianpost.ru

Ценовое предложение

Изучив направленный Вами запрос ценовой информации ____________ (указывается номер запроса цен на Электронной торговой площадке), мы, ______________ (указывается наименование контрагента) направляем предварительное ценовое предложение на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту технических систем охраны, средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения на объектах почтовой связи для нужд УФПС Архангельской области.

Стоимость услуг составит ________ (указывается стоимость товара/работ/услуг) (____ руб. ____ коп), включая НДС __%. Расчет стоимости услуг представлен в приложении к данному письму. Данное ценовое предложение включает в себя все необходимые расходы на оказание услуг, налоги, сборы и прочие расходы.

Порядок оплаты (указывается в соответствии с п. 9 Запроса на предоставление ценовой информации).

Предложение действительно в течение ____ месяцев (указывается срок действия предложения).

Данный запрос как предоставленное ценовое предложение не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств ни для заказчика, ни для поставщика (подрядчика, исполнителя).

Приложение: 1. (указывается приложение)

| Подпись (должность) | Расшифровка подписи | Дата |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1 к

ценовому предложению

№ __________ от _________

Приложение к Ценовому предложению на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту технических систем охраны, средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения на объектах почтовой связи для нужд УФПС Архангельской области

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

| № п/п |  | Адрес | Перечень оборудования систем безопасности и количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Административное здание, ОПС 163000 г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 5 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Хантер Про |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Аргус Спектр 16 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Передатчик TP-100 GSM IV Си-Норд |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Клавиатура RXN400 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный ручной Астра |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  |  | Извещатель охранный ножной ИО 101-5/1М "Черепаха-1М" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 9 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 - 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 30 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513 - 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 7 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG-2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный Фотон - 9 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 14 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Блок речевого оповещения Орфей |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Громкоговоритель настенный Соната - 3Л |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 5 |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Видеорегистратор AHD HiWatch 5Мр 16 каналов |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Видеорегистратор Jassun jsr H1616 2 Мр 16 каналов |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Видеорегистратор HiWatch 4 Мр 4 канала |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Видеорегистратор HiWatch DS-H104UA(C) 4 Мр 4 канала |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/3,5 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Пассивный приемник-передатчик TSt-1U01P2HD |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 28 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |
|  |  |  | Камера уличная IP DS-I450M(B) |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |
|  |  |  | Видеокамера купольная AHD DS T503(C) |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 16 |
|  |  |  | Монитор PHILIPS 200V4LSB 19" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |
|  |  |  | Жесткий диск HDD 2000 GB (1 TB) SATA-III Barracuda (ST2000DM006) |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Жесткий диск HDD 8000 GB (8 TB) SATA-III Barracuda (ST2000DM006) |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | коммутатор HiWatch DS-S504P (B) |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | СКУД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Турникет-трипод электромеханический PERCo-TTR-04.1R |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Шлагбаум DoorHan |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | АРМ Орион Про |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Пульт управления для турникетов PT02 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Контроллер С2000 - 2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 14 |
|  |  |  | Считыватель бесконтактный для proxi-карт и брелоков Matrix 11 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 22 |
|  |  |  | Кнопка выхода AT-H01-P |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Замок электромеханический Tantos TS-EML300 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/5,5 2х7 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |
| 2 |  | ОПС 163001 г. Архангельск, ул. Суворова 11 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Хантер Про |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN400 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Передатчик TP-100 GSM IV Си-Норд |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно контрольный Гранит 5 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный ручной Астра |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 41М |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 10 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG-2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Видеорегистратор JSR-H0426 mini |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/3,5 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Видеокамера купольная AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm) |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Монитор PHILIPS 19" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск HDD 2000 GB (1 TB) SATA-III Barracuda (ST2000DM006) |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 3 |  | ОПС 163002 г. Архангельск пр.Ленинградский д.3 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Хантер Про |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Передатчик TP-100 GSM IV Си-Норд |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный гранит 5 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN400 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный ручной Астра |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 45 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 26 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513 - 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG-2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 7 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 14 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 5 |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Видеорегистратор JSR-H0426 mini |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/3,5 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Камера уличная IP DS-I450M(B) |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |
|  |  |  | Видеокамера купольная AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm) |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Монитор PHILIPS 17" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск HDD 2000 GB (1 TB) SATA-III Barracuda (ST2000DM006) |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | СКУД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Считыватель бесконтактный для proxi-карт и брелоков ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Кнопка выхода AT-H01-P |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Видеодомофон Commax |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Вызывная панель Cоmmax |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Замок электромагнитный |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Контроллер Z 5R |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/5,5 2х7 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 4 |  | ОПС 163009 г. Архангельск ул. Галушина 9 к.1 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Хантер Про |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Передатчик TP-100 GSM IV Си-Норд |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN400 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно контрольный Сигнал |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный ручной Астра |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 41М |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 10 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG-2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Видеорегистратор JSR-H0426 mini |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/3,5 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Видеокамера купольная AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm) |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Монитор PHILIPS 19" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск HDD 2000 GB (1 TB) SATA-III Barracuda (ST2000DM006) |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | СКУД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Видеомонитор COMMAX |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Эл. Механический замок |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Вызывная панель COMAX |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 5 |  | ОПС 163011 г.Архангельск, ул. Дружбы, д. 39, корп.1 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Хантер Про |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Передатчик TP-100 GSM IV Си-Норд |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный гранит 5 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN400 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный Астра Р |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 45 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 10 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513 - 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG-2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Видеорегистратор JSR-H0426 mini |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/3,5 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |
|  |  |  | Видеокамера купольная AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm) |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Монитор PHILIPS 17" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск HDD 2000 GB (1 TB) SATA-III Barracuda (ST2000DM006) |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 6 |  | ОПС 163012 г.Архангельск, ул. Мусинского, д.15 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Хантер Про |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Передатчик TP-100 GSM IV Си-Норд |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный гранит 5 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN400 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 141 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 16 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный SWAN |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Видеорегистратор JSR-H0426 mini |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный Тантос 12/5 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |
|  |  |  | Видеокамера купольная AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm) |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Монитор PHILIPS 17" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск HDD 2000 GB (1 TB) SATA-III Barracuda (ST2000DM006) |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 7 |  | ОПС 163013 г.Архангельск, ул. Кедрова, д. 39, пом.13 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Хантер Про |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Передатчик TP-100 GSM IV Си-Норд |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Кварц |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN400 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-1,2 12В/1,2 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 141 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный Астра 8 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Датчик разбития стекла Стекло 3 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
| 8 |  | ОПС 163015 г.Архангельск, пр-т Ленинградский, д.161 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN400 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный радио Астра Р |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG-2 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 5 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 3 |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Видеорегистратор JSR-H0426 mini |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный Тантос 12/5 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Видеокамера купольная AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm) |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 4 |
|  |  |  | Монитор PHILIPS 17" |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск HDD 2000 GB (2 TB) SATA-III Barracuda (ST2000DM006) |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
| 9 |  | ОПС 163016 г.Архангельск, пр-т Ленинградский, д.354 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Хантер Про |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN400 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно контрольный Гранит 5 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный радио Альтоника |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 45 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 16 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР И1 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG-2 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 7 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 3 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Видеорегистратор JSR-H0426 mini |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный тантос 12/5 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Видеокамера купольная AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm) |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 4 |
|  |  |  | Монитор PHILIPS 17" |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск HDD 2000 GB (1 TB) SATA-III Barracuda (ST2000DM006) |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
| 10 |  | ОПС 163017 г. Архангельск, ул.Кегостровская, д.66 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Нота |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/1,2 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG-2 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
| 11 |  | ОПС 163018 г. Архангельск, ул. Юнг ВМФ, д.2 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Кварц |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-1,2 12В/1,2 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный гранит 5 А |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 141 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 6 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG-2 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
| 12 |  | ОПС 163019 г.Архангельск, ул.Приморская, д.16 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG-2 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель комбинированный свето-звуковой Маяк 12К |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
| 13 |  | ОПС 163020 г.Архангельск, ул.Советская, д.25 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный радио Астра Р |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-1,2 12В/1,2 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG-2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 7 |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Видеорегистратор JSR-H0426 mini |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный тантос 12/5 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Видеокамера купольная AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm) |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Монитор PHILIPS 17" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск HDD 2000 GB (2 TB) SATA-III Barracuda (ST2000DM006) |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 14 |  | ОПС 163022 г.Архангельск, ул. Будённого, д. 5, корп.1 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрольная панель “Nord GSM” |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Резервный источник питания РИП-12 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Аккумулятор 12/2,2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Аккумулятор 12/7 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Аккумулятор 12/17 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный магнит. ИО 102-26 исп. 01 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный магнит. ИО 102-16 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |
|  |  |  | Извещатель охранный магнит. ИО 102-20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  |  | Извещатель охранный оптик.электрон. Фотон-9 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель объемный Астра -621 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель объемный Астра -8 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |
|  |  |  | Извещатель охранный вибрац. Шорох-3 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный ручной Астра -321 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Оповещатель охр-пож. Маяк-12-С |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель охр-пож. комбиниров. Маяк-12-КП |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Прибор приёмно-контр. Пожар. СИРИУС «Болид» |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Блок индикации С2000-БИ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель дымовой ДИП-34А-03 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 13 |
|  |  |  | Извещатель дымовой ДИП-34А-04 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Оповещатель Охр-пож. М-24 «ВЫХОД» |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 10 |
|  |  |  | Оповещатель Охр-пож. звуков. Маяк-24-3М |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 8 |
|  |  |  | Блок сигнально-пусков. С2000-СП2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шкаф телекоммуц. ШРН-12 650 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Сервисный маршрутизатор Eltex ESR-12V |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Управляемый коммутатор MES2324P Eltex |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Источник БП KIN-3000AP LCD |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Модуль SNMP для ИБП DA807 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | 8 канальный IP регистратор NVR-208M-K/8P |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск 8 ТБ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | 2Mn IP-видеокамера купольная с EXIP-подсветкой |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |
|  |  |  | 2Mn IP-видеокамера цилиндр. с EXIP-подсветкой |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 15 |  | ОПС 163023 г.Архангельск ул.Лесоэкспортная, д.2 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3А |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ИП 212-141 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Источник стабилизированного питания Ресанта. |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Световой извещатель МАЯК |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный Орлан |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 16 |  | ОПС 163025 г.Архангельск, ул. Школьная, д. 84, корп.3 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Хантер Про |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN 400 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Передатчик TP-100 GSM IV Си-Норд |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель тревожной сигнализации Астра Р |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный Астра 8 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
| 17 |  | ОПС 163026 г.Архангельск, ул. Победы, д.112 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Хантер Про |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN 400 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Передатчик TP-100 GSM IV Си-Норд |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный радио Астра Р |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный Астра 8 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
| 18 |  | ОПС 163029 г.Архангельск, ул.Мудьюгская, д.27 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 5 А |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG-2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-189 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  |  | Извещатель ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель Маяк 12 К |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой ПКИ Иволга |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 19 |  | ОПС 163030 г.Архангельск, ул. Воронина, д. 4 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Хантер Про |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN 400 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Передатчик TP-100 GSM IV Си-Норд |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель тревожной сигнализации Астра |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный Орфей |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
| 20 |  | ОПС 163035 г.Архангельск, ул. Дежневцев, д.13 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С норд GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно контрольный Гранит 5 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный радио Астра р |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Блок питания 12/3 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-1,2 12В/1,2 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 45 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 24 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG-2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  |  | Извещатель охранный Астра 8 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 3 |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Видеорегистратор HIWatch 8 каналов гибридный. |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный 12/5 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Видеокамера купольная AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm) |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |
|  |  |  | Монитор PHILIPS 17" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск HDD 2000 GB (1 TB) SATA-III Barracuda (ST2000DM006) |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 21 |  | ОПС 163038 г.Архангельск, ул. Речников, д.48 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С норд GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно контрольный Гранит 3 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный радио Астра р |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 41 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 12 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG-2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
| 22 |  | ОПС 163039 г.Архангельск, ул. Клепача, д.5 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С норд GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно контрольный Гранит 5 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный радио Астра р |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 189 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 16 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG-2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 7 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 3 |
| 23 |  | ОПС 163044 г.Архангельск, ул.Красина, д.8, корп.2 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С норд GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN 400 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно контрольный Гранит 5 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный радио Астра р |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 41м |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 16 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG-2 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 7 |
|  |  |  | Световой извещатель Маяк |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 5 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 3 |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный 12/5 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Видеокамера купольная AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm) |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Монитор PHILIPS 17" |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск HDD 2000 GB (2 TB) SATA-III Barracuda (ST2000DM006) |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Видеорегистратор JSR-H0426 mini |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
| 24 |  | ОПС 163045 г.Архангельск, ул. Гагарина, д.3 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С норд GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN 400 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно контрольный Гранит 8 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный радио Астра р |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 41м |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 28 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG-2 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 10 |
|  |  |  | Световой извещатель Маяк |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 5 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 3 |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный 12/5 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Видеокамера купольная AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm) |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 3 |
|  |  |  | Монитор PHILIPS 17" |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск HDD 2000 GB (2 TB) SATA-III Barracuda (ST2000DM006) |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Видеорегистратор JSR-H0426 mini |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | СКУД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Видеомонитор Commax |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Кнопка Выход |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Блок питания 12/5 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Контроллер Z5r |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Электромагнит |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Вызывная панель Соmmax |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | ОПС 163046 г.Архангельск, ул. Воскресенская, д.75, корп.1 | Прибор приемно-контрольный С норд GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN 400 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно контрольный Гранит 16 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 45 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 48 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 3 |
|  |  |  | Прибор управления системой речевого оповещения Рокот 2 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG-2 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 10 |
|  |  |  | Извещатель охранный Астра 8 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 3 |
|  |  |  | Световой извещатель Маяк |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 5 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель речевой АС 3-2 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 10 |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный 12/5 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Видеокамера купольная AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm) |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 3 |
|  |  |  | Монитор PHILIPS 17" |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск HDD 2000 GB (2 TB) SATA-III Barracuda (ST2000DM006) |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Видеорегистратор JSR-H0426 mini |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | СКУД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Видеомонитор Commax |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Кнопка Выход |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Блок питания 12/5 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Контроллер Z5r |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Электромагнит |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Вызывная панель Соmmax |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
| 26 |  | ОПС 163049 г.Архангельск, ул. Кирпичного завода, д.1 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С норд GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN 400 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно контрольный Гранит 5 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 45 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 6 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG-2 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный радио канальный Астра Р |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
| 27 |  | ОПС 163051 г.Архангельск, пр-т Дзержинского, д.11 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С норд GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN 400 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно контрольный Гранит 8 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 45 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 34 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный радиоканальный Астра Р |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG-2 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 10 |
|  |  |  | Световой извещатель Маяк |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 5 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 7 |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный 12/5 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Видеокамера купольная AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm) |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 4 |
|  |  |  | Монитор PHILIPS 17" |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск HDD 2000 GB (2 TB) SATA-III Barracuda (ST2000DM006) |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Видеорегистратор JSR-H0426 mini |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | СКУД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Видеомонитор Commax |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Кнопка Выход |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Блок питания 12/5 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Контроллер Z5r |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Электромагнит |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Вызывная панель Соmmax |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
| 28 |  | ОПС 163053 г.Архангельск, ул. Аэропорт "Архангельск", д. 9 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С норд GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN 400 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно контрольный Гранит 2 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 189 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 10 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный астра 8 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 5 |
|  |  |  | Световой извещатель Маяк |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 4 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 7 |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный 12/5 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Видеокамера купольная AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm) |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 4 |
|  |  |  | Монитор PHILIPS 17" |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск HDD 2000 GB (2 TB) SATA-III Barracuda (ST2000DM006) |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Видеорегистратор Hiwatch 4 канала 2 Мр |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
| 29 |  | ОПС 163057 г.Архангельск, пр-т Ленинградский, д. 277 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С норд GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN 400 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно контрольный Гранит 4 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 91 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 19 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный астра 8 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 5 |
|  |  |  | Световой извещатель Маяк |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 4 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный Тантос 12/5 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Видеокамера купольная AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm) |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 4 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Монитор PHILIPS 17" |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск HDD 2000 GB (2 TB) SATA-III Barracuda (ST2000DM006) |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Видеорегистратор Hiwatch 4 канала 2 Мр |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
| 30 |  | ОПС 163059 г.Архангельск, ул. Партизанская, д. 40 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С норд GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN 400 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный радиоканальный Астра Р |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG-2 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 7 |
|  |  |  | Извещатель охранный радио канальный Астра Р |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 5 |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный Тантос 12/5 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Видеокамера купольная AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm) |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
| 31 |  | ОПС 163060 г.Архангельск, ул. Урицкого, д.49, корп. 1 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Хантер Про |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN 400 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG-2 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 7 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 12 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 16 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 20 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 3 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный Тантос 12/5 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Видеокамера купольная AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm) |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
| 32 |  | ОПС 163062 г.Архангельск, ул. Воронина 39 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN 400 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный Астра 8 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 7 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 12 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 16 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 20 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 3 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный Тантос 12/5 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Видеорегистратор Hiwatch 4 канала 2 Мр |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Монитор PHILIPS 17" |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Видеокамера купольная AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm) |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
| 33 |  | ОПС 163065 г.Архангельск, ул. Галушина, д.21, стр.2 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Хантер Про |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN 400 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Передатчик TP-100 GSM IV Си-Норд |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 4 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 5 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 12 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 5 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
| 34 |  | ОПС 163071 г.Архангельск, ул. Садовая, д.54 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Хантер Про |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN 400 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно контрольный Гранит 5 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 5М3 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 16 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 8 |
|  |  |  | Световой извещатель Маяк |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 5 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой Иволга |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный Тантос 12/5 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Видеокамера купольная AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm) |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 4 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Монитор PHILIPS 17" |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск HDD 2000 GB (2 TB) SATA-III Barracuda (ST2000DM006) |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Видеорегистратор Hiwatch 4 канала 2 Мр |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
| 35 |  | ОПС 163072 г.Архангельск, ул. Комсомольская, д.49 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Хантер Про |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN 400 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG-2 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 7 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 5 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 8 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 20 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 3 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный Тантос 12/5 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Монитор PHILIPS 17" |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Видеорегистратор Hiwatch 4 канала 2 Мр |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Видеокамера купольная AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm) |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
| 36 |  | ОПС 163502 Архангельская область, пос. Уемский, ул.Большесельская, д.46, корп. А | СОТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемо-контрольный Сириус |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | РИП-12 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Проводная клавиратура Норд-16К |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Расширитель зон NB-EX81 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охран. ИО 102-16/2 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 8 |
|  |  |  | Извещатель охран. ИО 102-26 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 5 |
|  |  |  | Извещатель охран. Фотон-9, (ИО 409-8 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 4 |
|  |  |  | Извещатель охран. Астра-8 (ИО415-1) |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель охран. Астра-621 (ИО415-2) |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охран. Астра-321 (ИО 101-7) |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Маяк-12-С |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель свето-звуковой Маяк-12-КП |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | АПС и СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель ручной адресный ВТК2.11 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель дымовой ВТН2.5 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 8 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ВТН2.6 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Оповещатель световой (табло) BIAL3.1 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  |  | Оповещатель звуковой (табло)BIAL3.3 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  |  | Устройство коммутационное SC3.4.1 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Маршрутизатор Huawei AR6120-VW |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Коммутатор MES2324P Eltex |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | IP-регистратор NVR-208M-K/8P |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск 8 ТР |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Купольная видеокамера DS-1253 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  |  | Цилиндрическая видеокамера DS-1250 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Источник бесперебойного питания KIN-3000AP LCD |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 37 |  | ОПС 163503 Архангельская область, Приморский район, д.Хорьково, д.33 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 А |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Контакт GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный Фотон 12 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-189 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  |  | Извещатель ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель Маяк 12 К |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой ПКИ Иволга |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 38 |  | ОПС 163505 Архангельская область, Приморский район, п. Боброво, ул.Лесная, д.5, корп.2 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-1,2 12В/1,2 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG-2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 10 |
|  |  |  | Извещатель ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель Маяк 12 К |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой ПКИ Иволга |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 39 |  | ОПС 163513 Архангельская область, Приморский район, п.Катунино, ул.Катунина, д.3 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно контрольный Хантер Про |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN 400 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно контрольный Гранит 5 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 5М3 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 16 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 8 |
|  |  |  | Световой извещатель Маяк |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой Иволга |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный Тантос 12/5 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Видеокамера купольная AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm) |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Монитор PHILIPS 17" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск HDD 2000 GB (2 TB) SATA-III Barracuda (ST2000DM006) |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Видеорегистратор Hiwatch 4 канала 2 Мр |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 40 |  | ОПС 163515 Архангельская область, Приморский район, д. Б. Анисимово, Рикасово, ул. 60 лет Октября, д.3, кв. 1 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 А |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG-2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41м |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 10 |
|  |  |  | Извещатель ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель Маяк 12 К |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой ПКИ Иволга |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 41 |  | ОПС 163522 Архангельская область, Приморский район, п. Лайский док, ул. Центральная, д.19 А | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 А |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG-2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 10 |
|  |  |  | Извещатель ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель Маяк 12 К |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой ПКИ Иволга |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 42 |  | ОПС 163523 Архангельская область, пос. Рикасиха, д.10 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Хантер про |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG-2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 10 |
|  |  |  | Извещатель ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель Маяк 12 К |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой ПКИ Иволга |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 43 |  | ОПС 163530 Архангельская область, пос. Талаги, д. 32 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Хантер Про |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN 400 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG-2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Нота |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный Тантос 12/5 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Монитор PHILIPS 17" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Видеорегистратор Hiwatch 4 канала 2 Мр |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Видеокамера купольная AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm) |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 44 |  | ОПС 163534 Архангельская область, Приморский район, пос. Беломорье, д.8 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG-2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  |  | Извещатель ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель Маяк 12 К |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой ПКИ Иволга |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 45 |  | ОПС 164600 Архангельская область, Пинежский р-н, с.Карпогоры, ул.Федора Абрамова, д.57а | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 8 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG-2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 12 |
|  |  |  | Извещатель ручной ИПР 513СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель Маяк 12 К |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой ПКИ Иволга |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шкаф телекоммуникационный ШРН-12650 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Маршрутизатор Eltex ESR-12V |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | 8-канальный IP-регистратор NVR-208M-K/8P |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск 6 ТБ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Видеокамера-IP 2Mn купольная с EXIR-подсветкой |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  |  | Видеокамера-IP 2Mn цилиндрическая с EXIR-подсветкой |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 46 |  | ОПС 164610 Архангельска область, Пинежский район, пос. Пинега, ул.Первомайская, д.44а | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Хантер Про |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 5 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Клавиатура RXN 400 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG-2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 7 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 16 |
|  |  |  | Извещатель ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель Маяк 12 К |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой ПКИ Иволга |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 47 |  | ОПС 164900 Архангельская область, г. Новодвинск, ул.Ворошилова, д.18 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 16 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Блок питания БИРП 12/5 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  |  | Извещатель тревожный Астра Р |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 10 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 26 |
|  |  |  | Извещатель ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 10 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель Маяк 12 К |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой ПКИ Иволга |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 48 |  | ОПС 164901 Архангельская оласть, г. Новодвинск, ул.Солнечная, д. 11 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 8 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель тревожной сигнализации Астра 321 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Блок питания РИП 12 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный Астра 8 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 12 |
|  |  |  | Извещатель ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 15 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель Маяк 12 К |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой ПКИ Иволга |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 49 |  | ОПС 164902 Архангельская область, г. Новодвинск, ул.50 лет Октября, д. 42 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 8 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель тревожной сигнализации Астра 321 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный Астра 8 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 12 |
|  |  |  | Извещатель ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 15 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель Маяк 12 К |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой ПКИ Иволга |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 50 |  | ОПС 164903 Архангельская область, г. Новодвинск, ул.Пролетарская, д. 49 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель тревожной сигнализации Астра 321 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный Астра 8 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 12 |
|  |  |  | Извещатель ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель Маяк 12 К |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой ПКИ Иволга |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 51 |  | Транспортный участок ИВЦ, г.Архангельск, ул.Октябрят, д.29 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Блок питания РИП 12 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Риф Стринг 200 (RS-200) |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Сигнал 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 45 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 16 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 8 |
|  |  |  | Световой извещатель Маяк |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой Иволга |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный Тантос 12/5 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |
|  |  |  | Видеокамера DS-2CE12DF3T-FS |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 16 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |
|  |  |  | Монитор PHILIPS 21" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Жесткий диск HDD 3000 GB (3 TB) SATA-III Barracuda |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Видеорегистратор AHD Hiwatch 16 каналов 2 Мр |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Видеорегистратор IP Hiwatch 4 канала 5 Мр |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Видеокамера IP DS-2CD2047G2-LU(C) |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | PoE-коммутатор Hikvision DS-3E0105P-E(B) |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Пассивный приемник-передатчик TSt-1U01P2HD |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 32 |
|  |  |  | СКУД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шлагбаум DoorHan. |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Контролер С2000-2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Считыватель Матрикс 2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Пульт дистанционный DoorHan BUTTON3 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Эл. Магнит TS-ML300-WP |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Кнопка выход |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Блок питания РИП 12 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 52 |  | ОПС 163021 г.Архангельск, ул.Маслова, д.25 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN 400 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG-2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 8 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный Тантос 12/5 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Монитор PHILIPS 17" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Видеорегистратор Hiwatch 4 канала 2 Мр |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Видеокамера купольная AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm) |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 53 |  | МСЦ г.Архангельск, пр. Дзержинского, д.6 | СОТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 16 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный ОРЛАН |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | АПС и СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор «С2000-М» |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 6 |
|  |  |  | Источник резервного питания 12в,7а/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Монтажный блок УМБ 2/26 (2/40) |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель пож. дымовой ИП 214-141 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 397 |
|  |  |  | Извещатель пож. ручной ИПР |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 21 |
|  |  |  | Блок-реле БРП-412 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Контрольно-пусковой блок С2000-КПМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Контроллер системы оповещения Соната |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Речевой оповещатель Соната-3-J1 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 32 |
|  |  |  | Звуковой оповещатель ОПОП-3-35 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 23 |
|  |  |  | Табло «ВЫХОД», Маяк-12 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 41 |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный Тантос 12/5 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Монитор PHILIPS 24" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Видеорегистратор IP Hiwatch 32 канала 5 Мр |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Коммутатор HiWatch DS-S1816P(B) |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Источник бесперибойного питания BR900G-RS APC Back-UPS Pro 900 ВА |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Видеокамера IP DS-2CD2047G1-L |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Видеокамера IP купольная DS-2CD2347G2-LU(C) |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 11 |
|  |  |  | Установка АВПТ (спринклерная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ороситель спринклерный «Аква-Гефест» |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 269 |
|  |  |  | Насосный агрегат АЦМС 4046-7 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Насосный агрегат АЦМС Н 4001-19 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Прибор управления АВУЮ.634211.021 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Клапан сигнальный AV-1 DN-100 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Задвижка клиновая Гранар KR-14 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 11 |
|  |  |  | СКУД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пульт дистанционный DoorHan BUTTON3 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Шлагбаум DoorHan. |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| Северодвинский почтамт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | ОПС 164500 Архангельская область, г.Северодвинск, пр.Труда, д.18 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 16 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Хантер Про, |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Передатчик TP-100 GSM IV Си-Норд |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель тревожной сигнализации Астра Р |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 11 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 7 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-189 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 24 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный Тантос 12/5 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Монитор PHILIPS 17" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Видеорегистратор IP Hiwatch 8 канала 2 Мр |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Источник бесперибойного питания BR900G-RS APC Back-UPS Pro 900 ВА |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Видеокамера DS-2CE12DF3T-FS |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 8 |
|  |  |  | Жесткий диск HDD 3000 GB (3 TB) SATA-III Barracuda |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 55 |  | ОПС 164505 Архангельская область, г.Северодвинск, ул.Победы, д.4 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  |  | Извещатель ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель Маяк 12 К |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой ПКИ Иволга |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 56 |  | ОПС 164520 Архангельская область, г.Северодвинск, ул.Советская, д.27 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Хантер ПРО |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Расширитель на 8 шлейфов |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С2000 КДЛ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Пульт С2000 м |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN400 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Блок Индикации С2000 БКИ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Блок коммутации С2000 КПБ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-17 12В/17 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный ФОТОН 19 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 7 |
|  |  |  | Датчик разбития стекла Астра С |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |
|  |  |  | Извещатель тревожной сигализации Астра 321 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Блок питания РИП 12 RS |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ДИП 34 А |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 16 |
|  |  |  | Извещатель ручной ИПР 513 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 15 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель Маяк 12 К |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
| 57 |  | ОПС 164521 Архангельская область, г.Северодвинск, ул.Южная, д.18 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Хантер Про |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Передатчик TP-100 GSM IV Си-Норд |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN 400 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Сигнал |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 141 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 16 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 8 |
|  |  |  | Световой извещатель Маяк |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 10 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой Иволга |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный 12/3 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Видеокамера DS-2CE12DF3T-FS |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  |  | Монитор PHILIPS 17" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск HDD 3000 GB (3 TB) SATA-III Barracuda |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Видеорегистратор AHD Hiwatch 14 каналов 2 Мр |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | СКУД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Видеомонитор COMMAX |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Вызывная панель COMMAX |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 58 |  | ОПС 164522 Архангельская область, г.Северодвинск, ул.Ломоносва, д.117 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Хантер ПРО |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Расширитель на 8 шлейфов |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С2000 КДЛ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Пульт С2000 м |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN400 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Блок Индикации С2000 БКИ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Блок коммутации С2000 КПБ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-17 12В/17 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный ФОТОН 19 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |
|  |  |  | Датчик разбития стекла Астра С |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  |  | Извещатель тревожной сигализации Астра 321 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Блок питания РИП 12 RS |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ДИП 34 А |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 15 |
|  |  |  | Извещатель ручной ИПР 513 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 11 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель Маяк 12 К |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
| 59 |  | ОПС 164523 Архангельская область, г.Северодвинск, ул.Юбилейная, д.57А | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Хантер ПРО |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С2000 КДЛ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Пульт С2000 м |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN400 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Блок Индикации С2000 БКИ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Блок коммутации С2000 КПБ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-17 12В/17 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный ФОТОН 19 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 8 |
|  |  |  | Датчик разбития стекла Астра С |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  |  | Извещатель тревожной сигализации Астра 321 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Блок питания РИП 12 RS |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ДИП 34 А |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 15 |
|  |  |  | Извещатель ручной ИПР 513 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 11 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель Маяк 12 К |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монитор PHILIPS 21" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Видеорегистратор IP Hiwatch 32 канала 5 Мр |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Коммутатор HiWatch DS-S1816P(B) |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Источник бесперибойного питания BR900G-RS APC Back-UPS Pro 900 ВА |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Видеокамера IP DS-2CD2047G1-L |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Видеокамера IP купольная DS-2CD2347G2-LU(C) |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 11 |
| 60 |  | ОПС 164840 (транзитная касса) Архангельская область, г.Онега, ул. Ленина, д.169 | СОТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Хантер Про |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN 400 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Передатчик TP-100 GSM IV Си-Норд |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Видеорегистратор AHD Hiwatch 14 каналов 2 Мр |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный Тантос 12/5 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Жесткий диск HDD 3000 GB (3 TB) SATA-III Barracuda |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Видеокамера DS-2CE12DF3T-FS |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 7 |
|  |  |  | Монитор PHILIPS 17" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 61 |  | ОПС 164842 Архангельская область, г.Онега, ул.Лесопильщиков, д.12а | СОТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Хантер Про |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN 400 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Передатчик TP-100 GSM IV Си-Норд |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
| 62 |  | ОПС 164530 Архангельская область, с.Холмогоры, ул.Октябрьская, д.8 | СОТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Хантер Про |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура RXN 400 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Передатчик TP-100 GSM IV Си-Норд |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | СКУД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Блок питания 12/5 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Видеодомофон COMMAX |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Вызывная панель COMMAX |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Кнопка Выход |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Контроллер Мatrix 2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Эл. Магнит |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 63 |  | ОПС 164533 Архангельская область, Холмогорский район, д.Анашкино, д.45 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С норд GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Кварц |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-1,2 12В/1,2 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-189 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 1И |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 64 |  | ОПС 164554 Архангельская область, Холмогорский район, д.Андриановская, д.47 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Кварц |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-1,2 12В/1,2 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-189 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 1И |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 65 |  | ОПС 164563 Архангельская область, Холмогорский район, п.Белогорский, ул.Советская, д.3 | СОТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С норд GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-1,2 12В/1,2 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
| 66 |  | ОПС 164550 Архангельская область, Холмогорский район, п.Брин-Наволок, ул.Набережная, д.3 | СОТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Контакт GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Датчик разбития стекла Стекло 3 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | АПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 1И |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-189 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 67 |  | ОПС 164551 Архангельская область, Холмогорский район, д.Григоровская, д.28 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 1И |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | ОПС 164567 Архангельская область, Холмогорский район, д.Заполье, д.6а | Прибор приемно-контрольный Гранит 5 GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 8 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 1И |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 69 |  | ОПС 164558 Архангельская область, Холмогорский район, п.Двинской, ул.Комсомольская, д.50 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Кварц |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-1,2 12В/1,2 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 1И |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 70 |  | ОПС 164537 Архангельская область, Холмогорский район, с.Емецк, ул.Горончаровского, д.50 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Контакт GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Контакт 6 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Датчик разбития стекла Стекло 3 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-189 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 20 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 1И |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 7 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
| 71 |  | ОПС 164545 Архангельская область, Холмогорский район, д.Заболотье, д.106 | СОТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 7 |
| 72 |  | ОПС 164569 Архангельская область, Холмогорский район, д.Копачево, д.13 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Контакт GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Панель Контакт 6 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР И 1 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-189 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |
|  |  |  | Датчик разбития стекла Стекло 3 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Маяк 12 к |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 73 |  | ОПС 164565 Архангельская область, Холмогорский район, д.Кузомень, д.27 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Кварц |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-1,2 12В/1,2 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР И1 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Маяк 12 к |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 74 |  | ОПС 164559 Архангельская область, Холмогорский район, п.Луковецкий, ул.Советская, д.22 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 8 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-712В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3 СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 8 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Маяк 12 к |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 75 |  | ОПС 164552 Архангельская область, Холмогорский район, д.Хомяковская, д.91 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-712В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Извещаель пожарный ручной ИПР 3 СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Маяк 12 к |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 76 |  | ОПС 164548 Архангельская область, Холмогорский район, д.Палово, ул.Центральная, д.10 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-712В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещаель пожарный ручной ИПР 3 СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Маяк 12 к |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 77 |  | ОПС 164557 Архангельская область, Холмогорский район, п.Светлый, д.20 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С норд GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Кварц |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-1,2 12В/1,2 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещаель пожарный ручной ИПР 3 СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ИО 102-20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Маяк 12 к |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| 78 |  | ОПС 164561 Архангельская область, Холмогорский район, п.Усть-Пинега, д.52 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С норд GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 А |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещаель пожарный ручной ИПР 3 СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ИО 102-20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 10 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Маяк 12 к |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |
| Мезенский почтамт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | ОПС 164750 Архангельская область, г.Мезень, Свободы, д.3 А | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 16 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | Извещаель пожарный ручной ИПР 3 СУ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Маяк 12 к |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |  |
| 80 |  | ОПС 164751 Архангельская область, г.Мезень, пр.Канинский, д.7 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |
|  |  |  | Клавиатура К 16 LED |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещаель пожарный ручной ИПР 3 СУ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный SWAN |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Маяк 12 к |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 81 |  | ОПС 164762 Архангельская область, Мезенский р-н, п.Каменка, ул. Шелгунова, д.2 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещаель пожарный ручной ИПР 3 СУ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный SWAN |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Маяк 12 к |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 82 |  | ОПС 164670 Архангельская область, с.Лешуконское, ул.Победы, д.11 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Сигнал 20 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-17 12В/17 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Блок питания РИП 12 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Хантер Про, |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Передатчик TP-100 GSM IV Си-Норд |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коммутатор РОЕ 8 портов |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Монитор PHILIPS 17" |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Видеорегистратор IP Hiwatch 8 канала 4 Мр |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Источник бесперибойного питания BR900G-RS APC Back-UPS Pro 900 ВА |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Видеокамера IP купольная DS-2CD2347G2-LU(C) |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Жесткий диск HDD 8000 GB (8 TB) SATA-III Barracuda |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 83 |  | ОПС 164756 Архангельская область, Мезенский район, с.Дорогорское, ул.Советская, д.13 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 5 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещаель пожарный ручной ИПР 3 СУ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный SWAN |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Маяк 12 к |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Вельский почтамт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | ОПС 165111 Архангельская область, Вельский район, п.Аргуновский ул. 60 лет Октября, д.11 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Контакт 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Клавиатура Ритм |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-26 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещаель пожарный ручной ИПР 513-10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный Фотон 9 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Маяк 12 к |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 85 |  | ОПС 165150 Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул. Дзержинского, д.44 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С норд GSM |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Сигнал 20 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель тревожный Астра Р |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Блок питания ББП 5 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-26 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещаель пожарный ручной ИПР 513-10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный Сова 2 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Маяк 12 к |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 86 |  | Административное здание Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул. Дзержинского, д.48 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С норд GSM |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель тревожный Астра Р |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Блок питания ББП 5 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-26 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещаель пожарный ручной ИПР 513-10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный Астра 8 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Маяк 12 к |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 86 |  | ОПС 165152 Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул. Дзержинского, д.134 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С норд GSM |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Датчик разбития стекла Стекло 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель тревожный Астра Р |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Блок питания ББП 5 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-26 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещаель пожарный ручной ИПР 513-10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный Фотон 9 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Маяк 12 к |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 88 |  | ОПС 165115 Архангельская область, Вельский район, д.Горка Муравьевская, ул.Школьная, д.4 | СОТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С норд GSM |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Датчик разбития стекла Стекло 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-26 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный Фотон 9 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 89 |  | ОПС 165133 Архангельская область, Вельский район,с.Долматово ул.Партизанская, д.25 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 5 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Датчик разбития стекла Стекло 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-141 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-26 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный Фотон 9 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 90 |  | ОПС 165100 Архангельская область, Вельский район, п.Кулой, ул Калинина, д.23а | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель тревожной сигнализации Астра Р |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Блок питания ББП 5 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Датчик разбития стекла Стекло 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-141 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-26 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  |  | Извещатель охранный Фотон 9 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 91 |  | ОПС 165141 Архангельская область, Вельский район, п.Пасьва, ул. Фефилова д.2а | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Датчик разбития стекла Стекло 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-141 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-26 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный Фотон 9 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 92 |  | ОПС 165129 Архангельская область, Вельский район, п.Солгинский ул.Набережная, д.25 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Датчик разбития стекла Стекло 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-141 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-26 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный Фотон 9 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 92 |  | ОПС 165131 Архангельская область, Вельский район, п.Сурдомский, ул.Центральная, д.13 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Датчик разбития стекла Стекло 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-141 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-26 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный Фотон 9 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 94 |  | ОПС 165108 Архангельская область, Вельский район, п.Усть-Шоноша, ул.Станционная, д.10,а | СОТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Датчик разбития стекла Стекло 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-26 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный Фотон 9 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 95 |  | ОПС 164000 Архангельская область, Коношский район, п.Ерцево, ул.Гагарина, д.9 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 5 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Датчик разбития стекла Стекло 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-141 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-26 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный Фотон 9 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 96 |  | ОПС 164010 Архангельская область, Коношский район, п.Коноша, пр.Октябрьский, д.14 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 16 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Датчик разбития стекла Стекло 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-45 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-26 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  | Извещатель охранный Фотон 9 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный Астра 8 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 97 |  | ОПС 165270 Архангельская область, Устьянский район, п.Илеза,ул. Юбилейная, д.15, кв.2 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 5А |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Датчик разбития стекла Стекло 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-141 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-26 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  | Извещатель охранный Фотон 9 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 98 |  | ОПС 165262 Архангельская область, Устьянский район, п.Кизема, ул.Железнодорожная, д.6 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 5А |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Датчик разбития стекла Стекло 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-141 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-26 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  | Извещатель охранный Фотон 9 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 99 |  | ОПС 165220 Архангельская область, Устьянский район, п.Костылево, ул. Привокзальная, д.26 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 5А |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Датчик разбития стекла Стекло 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-141 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-26 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  | Извещатель охранный Фотон 9 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 100 |  | ОПС 165261 Архангельская область, Устьянский район, п.Лойга, ул. Вокзальная, д.1 | СОТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Датчик разбития стекла Стекло 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-26 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный Фотон 9 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 101 |  | ОПС 165210 Архангельская область, Устьянский район, п.Октябрьский, ул. Советская, д.32 | СОТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Клавиалура LED 19 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-02 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  |  | Извещатель охранный Фотон 9 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG2 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  |  | Извещатель охранный звуковой Шорох |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 102 |  | ОПС 165224 Архангельская область, Устьянский район, с.Малодоры, ул.Центральная, д.2 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 5А |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Датчик разбития стекла Стекло 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-141 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-26 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  | Извещатель охранный Фотон 9 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 103 |  | ОПС 165230 Архангельская область, Устьянский район, п.Шангалы, ул.Советская, д.15 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 5 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Датчик разбития стекла Стекло 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-141 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-26 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный Фотон 9 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 104 |  | Гараж Вельского почтампа Архангельская область, г. Вельск, ул. Попова, д.47 | СОТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Датчик разбития стекла Стекло 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG2 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| Березниковский почтамт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  | ОПС 164570 Архангельская область, Виноградовский р-н, п.Березник, ул. П. Виноградова, д. 71"а" | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 4 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Блок питания ББП 5 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Датчик разбития стекла Стекло 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР И1 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-189 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-26 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный Фотон 9 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 106 |  | ОПС 165160 Архангельская область, Шенкурский район, г.Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 19, а | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 16 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Контакт GSM |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Датчик разбития стекла Стекло 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР И1 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-26 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  | Извещатель охранный Фотон 9 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 106 |  | ОПС 165500 Архангельская область, Верхнетоемский район, с. Верхняя Тойма, ул.Комсомольская, д. 2 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 2А |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-26 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  | Извещатель охранный SWAN |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 108 |  | ОПС 165502 Архангельская область, Верхнетоемский район, п.Двинской, ул.Труфанова, д.2 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3А |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР И1 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-141 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-26 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный SWAN |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 109 |  | ОПС 165511 Архангельская область, Верхнетоемский район, п.Авнюгский, ул.Строительная, д.34 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 2А |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР И1 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-141 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-26 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  | Извещатель охранный SWAN |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 110 |  | ОПС 165514 Архангельская область, Верхнетоемский район, п.Игумновская, д.9 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 8А |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-141 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-26 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  | Извещатель охранный SWAN |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 111 |  | ОПС 165195 Архангельская область, Шенкурский район, д.Шипуновская, ул. Волосатова, д.11 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-141 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-26 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный SWAN |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Котласский почтамт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  | ОПС 165780 Архангельская область, Ленский район, с.Яренск, ул. Володи Дубинина, д.17 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Сигнал 20 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 5А |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Блок питания ББП 5 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-52 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  | Извещатель охранный Рапид 3 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 113 |  | ОПС 165391 Архангельская область, Котласский р-н п.Приводино, ул.Молодежная, д. 1 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Кварц |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С норд GSM |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-1,2 12В/1,2 А/ч |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG2 |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 2 |  |
| 114 |  | ОПС 165330 Архангельская область, Котласский р-н г.Сольвычегодск, ул.Карла Маркса, д.6 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Вэрс ПК 4 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель тревожной сигнализации Астра 321 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-1,2 12В/1,2 А/ч |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 20 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG2 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 115 |  | ОПС 165370 Архангельская область, Котласский р-н, п.Удимский, ул. Новая, д.2 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 4А |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель тревожной сигнализации Астра 321 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный Астра 8 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 116 |  | ОПС 165333 Архангельская область, Котласский р-н п.Харитоново, ул.Калинина, д. 17 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Кварц |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель тревожной сигнализации Астра 321 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-1,2 12В/1,2 А/ч |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный Астра 8 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 117 |  | ОПС 165346 Архангельская область, Котласский р-н п. Черемуха, ул. Южная, д.21 | СОТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Здания |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 118 |  | ОПС 165320 Архангельская область, Котласский р-н п.Шипицыно, ул.Советская | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-1.2 12В/1.2 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-45 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG2 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 119 |  | ОПС 165390 Архангельская область, Котласский р-н д.Куимиха, ул. Школьная, д.23 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-1.2 12В/1.2 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-45 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG2 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 120 |  | ОПС 165302 Архангельская область, г. Котлас, ул.Володарского, д. 104 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-1.2 12В/1.2 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель тревожной сигнализации Астра 321 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-45 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG2 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 121 |  | ОПС 165303 Архангельская область, г. Котлас, ул.Правды, д. 7 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-1.2 12В/1.2 А/ч |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель тревожной сигнализации Астра 321 |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-45 |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG2 |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 2 |  |
| 122 |  | ОПС 165304 Архангельская область, г. Котлас, ул.Красносельская, д. 3 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Кварц |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-1.2 12В/1.2 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель тревожной сигнализации Астра 321 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-45 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG2 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 123 |  | Гараж ОПС 165306 Архангельская область, г. Котлас, ул.Олега Кошевого, д.47 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор Гранит - 4 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-1.2 12В/1.2 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель тревожной сигнализации Астра 321 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | Извещатель ИПР 3СУ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-45 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG2 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 124 |  | ОПС 165311 Архангельская область, г. Котлас, ул.Герцена, д.23 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 4 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-1.2 12В/1.2 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель тревожной сигнализации Астра 321 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-45 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG2 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 125 |  | ОПС 165312 Архангельская область, г. Котлас, ул.Маяковского, д. 27 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Кварц |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-1.2 12В/1.2 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель тревожной сигнализации Астра 321 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-45 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG2 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 126 |  | ОПС 165313 Архангельская область, г. Котлас, ул.Кедрова, д.3 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Кварц |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-1.2 12В/1.2 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель тревожной сигнализации Астра 321 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-45 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG2 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 127 |  | ОПС 165650 Архангельская область, г.Коряжма, ул.Ленина, д.39 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С норд GSM |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Сигнал 20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Блок питания БИРП 12/5 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель тревожной сигнализации Астра 321 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 41м |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | Световой извещатель Маяк |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный ББП 5А |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Видеокамера купольная AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm) |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Монитор PHILIPS 17" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Жесткий диск HDD 2000 GB (2 TB) SATA-III Barracuda (ST2000DM006) |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Видеорегистратор Hiwatch 4 канала 2 Мр |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 128 |  | ОПС 165652 Архангельская область, г.Коряжма, ул.Набережная, д.12 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Кварц |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-1.2 12В/1.2 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель тревожной сигнализации Астра 321 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-45 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG2 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 129 |  | ОПС 165653 Архангельская область, г. Коряжма, ул.Пушкина, д.8 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Нота |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-1.2 12В/1.2 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель тревожной сигнализации Астра Р |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-45 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG2 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 130 |  | ОПС 165654 Архангельская область, г. Коряжма, ул.Дыбцына, д.1 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 4А |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-45 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG2 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 131 |  | ОПС 165680 Архангельская область, Вилегодский р-н, п.Ильинско-Подомское, ул.Советская, д.26 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 4 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 4А |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 22 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный Фотон 9 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный Астра 8 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 132 |  | ОПС 165690 Архангельская область, Вилегодский р-н с.Вилегодск, д.79 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Кварц |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-1,2 12В/1,2 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной 513-10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Звуковой оповещатель Маяк 12 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Комбинированный извещатель звуковой Маяк 12 к |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 133 |  | ОПС 165673 Архангельская область, Вилегодский р-н с.Никольск, ул.Советская, д.33 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Кварц |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-1,2 12В/1,2 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной 513-10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Звуковой оповещатель Маяк 12 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Комбинированный извещатель звуковой Маяк 12 к |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 134 |  | ОПС 165682 Архангельская область, Вилегодский р-н с.Павловское, д.27 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Кварц |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 5 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-1,2 12В/1,2 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной 513-10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Звуковой оповещатель Маяк 12 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Комбинированный извещатель звуковой Маяк 12 к |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 135 |  | ОПС 165691 Архангельская область, Вилегодский р-н д.Теринская, д.29 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Кварц |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 5 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-1,2 12В/1,2 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной 513-10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Звуковой оповещатель Маяк 12 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Комбинированный извещатель звуковой Маяк 12 к |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 136 |  | ОПС 165694 Архангельская область, Вилегодский р-н п.Сорово, ул.Пионерская, д.3 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Кварц |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-1,2 12В/1,2 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной 513-10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Звуковой оповещатель Маяк 12 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Комбинированный извещатель звуковой Маяк 12 к |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 137 |  | ОПС 165695 Архангельская область, Вилегодский р-н п.Фоминский, ул.Комсомольская, д. 6 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Кварц |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 5 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-1,2 12В/1,2 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной 513-10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Звуковой оповещатель Маяк 12 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Комбинированный извещатель звуковой Маяк 12 к |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 138 |  | ОПС 165693 Архангельская область, Вилегодский р-н п.Широкий Прилук, ул.Бирюзовая | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 4А |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной 513-10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Звуковой оповещатель Маяк 12 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Комбинированный извещатель звуковой Маяк 12 к |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 139 |  | ОПС 165340 Архангельская область, Котласский р-н, п.Вычегодский, ул.Энгельса, д.73 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель тревожной сигнализации Астра 321 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 140 |  | ОПС 165451 Архангельская область, Красноборский р-н, д.Большая, ул.Павлина Виноградова, д.36 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Контакт 5 GSM |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 141 |  | ОПС 165453 Архангельская область, Красноборский р-н д.Верхняя Сергиевская, д.1 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 5А |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Контакт 5 GSM |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-45 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 142 |  | ОПС 165792 Архангельская область, Ленский район, с.Яреньга, ул.Центральная, д.6 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 4 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной 513-10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Звуковой оповещатель Маяк 12 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Комбинированный извещатель звуковой Маяк 12 к |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 143 |  | ОПС 165772 Архангельская область, Ленский район, п. Ирта, ул.Вычегодская, д.3 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной 513-10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Звуковой оповещатель Маяк 12 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Комбинированный извещатель звуковой Маяк 12 к |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 144 |  | ОПС 165787 Архангельская область, Ленский район, с.Козьмино, ул.Первомайская, д.39 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной 513-10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Звуковой оповещатель Маяк 12 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Комбинированный извещатель звуковой Маяк 12 к |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 145 |  | ОПС 165710 Архангельская область, Ленский район, п.Литвино, ул.Инженерная, д.2 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 4 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной 513-10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Звуковой оповещатель Маяк 12 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Комбинированный извещатель звуковой Маяк 12 к |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 146 |  | ОПС 165721 Архангельская область, Ленский район, п.Урдома, ул.Железнодорожная, д.11 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной 513-10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Звуковой оповещатель Маяк 12 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Комбинированный извещатель звуковой Маяк 12 к |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 147 |  | ОПС 165463 Архангельская область, Красноборский р-н, д.Емельяновская, ул.Южная, д.3 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 5 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Контакт 5 GSM |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-45 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ил 102-20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 148 |  | ОПС 165430 Архангельская область, с.Красноборск, ул.Красная, д.34 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С2000 КДЛ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Прибор управления С2000 КПБ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Блок питания Бирп 12/5 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Пульт С2000 М |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ДИП 34А |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 32 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный С2000 Стик |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный С2000 эстет |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 149 |  | ОПС 165300 Архангельская область, г. Котлас, ул.Ленина, д.80 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Сигнал 20 м |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор управления С2000 КПБ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Блок питания РИП 12 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-17 12В/17 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Источник вторичного электропитания резервированный ББП 5А |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Видеокамера купольная AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm) |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | Монитор PHILIPS 17" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Жесткий диск HDD 2000 GB (2 TB) SATA-III Barracuda (ST2000DM006) |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Видеорегистратор Hiwatch 4 канала 2 Мр |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 150 |  | ОПС 165651 Архангельская область, г.Коряжма, ул.Космонавтов, д.4 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Кварц |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-1,2 12В/1,2А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной 513-10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Звуковой оповещатель Маяк 12 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Комбинированный извещатель звуковой Маяк 12 к |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Плесецкий почтамт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 |  | ОПС 164122 Архангельская область, Каргопольский р-н, д.Усачево, ул.Советская, д.65 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 152 |  | ОПС 164133 Архангельская область, Каргопольский р-н, д.Ватамановская, ул. Центральная, д.8 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 153 |  | ОПС 164110 Архангельская область, г.Каргополь, ул.Ошевенская, д.5 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 154 |  | ОПС 164110 Архангельская область, г.Каргополь, ул.Ленинградская, д.10 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Клавиатура RXN 400 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 155 |  | ОПС 164154 Архангельская область, Каргопольский р-н, д.Кречетово, ул. Ленинградская, д.29 | СОТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG2 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-1,2 12В/1,2А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 156 |  | ОПС 164124 Архангельская область, Каргопольский р-н, д.Шелоховская, ул. Архангельская, д.23 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Блок питания БИРП 12/5 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Клавиатура RXN 400 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 157 |  | ОПС 164110 Архангельская область, г.Каргополь, ул.Ленинградская, д.10 касса, отделение отправки | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 8 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Клавиатура RXN 400 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG 2 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  | Датчик разбития стекла Стекло 2 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 158 |  | ОПС 164170 Архангельская область, г.Мирный, ул.Неделина, д.29 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит С2000 КДЛ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | Пульт С 2000 М |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель тревожной сигнализации Астра 321 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Прибор коммутации С 2000 КПБ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Блок питания РИП 12 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | Клавиатура С2000 к |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный С2000 ИК |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  | Адресный расширитель С 2000 АР |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Датчик разбития стекла С 2000 СТ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-17 12В/17 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ДИП 34А |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 159 |  | ОПС 164173 Архангельская область, г.Мирный, ул.Ленина, д.1 | СОТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG2 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | Извещатель охраннный СМК ИО 102-20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 160 |  | ОПС 164200 Архангельская область, г.Няндома, ул.60 лет Октября, д.15 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С2000 КДЛ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С Норд GSM |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Щит пожарной сигнализации ЩПС |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Пульт С2000 м |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Клавиатура RXN400 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Блок Индикации С2000 БКИ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Блок коммутации С2000 КПБ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-17 12В/17 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный С2000 ШИК |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный адресный С2000 ИК |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | Датчик разбития стекла адресный с 2000 СТ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  | Извещатель тревожной сигализации Астра 321 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Блок питания РИП 12 RS |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ДИП 34 А |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 22 |  |
|  |  |  | Извещатель ручной ИПР 513-3АМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12 "Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный ИО 102 - 20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель Маяк 12 К |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монитор PHILIPS 21" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Видеорегистратор IP Hiwatch 32 канала 5 Мр |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Коммутатор HiWatch DS-S1816P(B) |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Источник бесперибойного питания BR900G-RS APC Back-UPS Pro 900 ВА |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Видеокамера IP DS-2CD2047G1-L |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | Жесткий диск Toshiba 8 Тб |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Видеокамера IP купольная DS-2CD2347G2-LU(C) |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | СКУД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контроллер С2000-2 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | Блок питания РИП 12 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | Кнопка Выход |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | Эл. Магнит |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | Кнопка разблокировки дверей |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | Считыватель Matrix |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 161 |  | ОПС 164288 Архангельская область, Плесецкий район, п.Савинский, ул.Октябрьская, д.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СОТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Передатчик TP-100 GSM IV Си-Норд |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Хантер Про |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель тревожной сигнализации Астра 321 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Клавиатура RXN 400 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный Фотон |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ИО 10-52 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
|  |  |  | Извещатель тревожной сигнализации Астра 321 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | АПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пульт С 2000 М |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С2000 КДЛ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор коммутации С 2000 КПБ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С2000 БКИ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Блок питания РИП 24 RS |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-40 12В/40 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ДИП 34А |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 25 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 162 |  | ОПС 164268 Архангельская область, Плесецкий район, рп.Североонежск, мкр.Второй, д.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СОТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Передатчик TP-100 GSM IV Си-Норд |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Хантер Про |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель тревожной сигнализации Астра 321 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Блок питания РИП 12 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Клавиатура RXN 400 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный Фотон |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ИО 10-20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | Извещатель тревожной сигнализации Астра 321 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | АПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пульт С 2000 М |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор коммутации С 2000 КПБ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С2000 КДЛ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С2000 БКИ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-17 12В/17 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ДИП 34А |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 163 |  | ОПС 164254 Архангельская область, Плесецкий район, п.Обозерский (Адрес дописать) | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3А |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный Орфей |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ИО 10-20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 164 |  | ОПС 164255 Архангельская область, Плесецкий район, п.Обозерский, ул.Северная, д.33, кв.13 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3А |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 3 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный Орфей |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ИО 10-20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 165 |  | ОПС 164269 Архангельская область, Плесецкий район, п.Самодед, ул.Первомайская, д.8 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 5А |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG2 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ИО 10-20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 166 |  | ОПС 164282 Архангельская область, Плесецкий район, с.Конево, ул.Ленинградская, д.79 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 8А |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 5 прибор ПС |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG2 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ИО 10-20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шкаф телекоммуникационный ШРН-12650 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Маршрутизатор Eltex ESR-12V |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 8-канальный IP-регистратор NVR-208M-K/8P |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Жесткий диск 6 ТБ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Видеокамера-IP 2Mn купольная с EXIR-подсветкой |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | Видеокамера-IP 2Mn цилиндрическая с EXIR-подсветкой |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 167 |  | ОПС 164628 Архангельская область, Пинежский район, п.Ясный, ул. Октября, д.12 | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 8А |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 5 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG2 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ИО 10-20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 168 | ОПС 164594 Архангельская область, Виноградовский район, п.Усть-Ваеньга, ул. Советская, д.12 |  | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 16 |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 8 |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель охранный SPRG2 |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 7 |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ИО 10-20 |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 7 |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 2 |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 3 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 2 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ИП 212-141 |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 10 |
|  |  |  | Извещатель пожарный ИП 513-10 |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 4 |
|  |  |  | Считыватель ТМ |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |
|  |  |  | Извещатель звуковой ОПОП 2-35 |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 2 |
| 169 |  | ОПС 163058 Г. Архангельск, п. Силикатный, ул. Силикатчиков 3 к.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СОТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 5А |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный SWAN |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК ИО 10-20 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | АПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-141 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извещатель комбинированный Маяк 12К |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Извещатель звуковой АС 10 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 170 |  | ОПС 164023 Архангельская область, Коношский район, д. Пономаревская, ул. Советская, д.6 |  | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прибор приемно-контрольный Сириус |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Прибор приемно-контрольный Nord GSM |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Расширитель зон для Nord GSM |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель охранный Фотон и Астра |  | шт |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель охранный СМК ИО 102 |  | шт |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
|  |  |  |  | Резервный источник питания РИП 12 |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Батарея аккумуляторная SF 12022 12В/2,2А/ч |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Батарея аккумуляторная Delta DTM 1217 |  | шт |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Оповещатель охранно-пожарный световой Маяк – 12 С |  | шт |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | Оповещатель световой Молния – 24 «Выход» |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель охранный вибрационный Шорох-3 |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный ДИП 34А |  | шт |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ |  | шт |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Считыватель ТМ |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния 24 «Выход» |  | шт |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Оповещатель звуковой Маяк 24-3М |  | шт |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Шкаф телекоммуникационный ШРН-12650 |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Маршрутизатор Eltex ESR-12V |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 8-канальный IP-регистратор NVR-208M-K/8P |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Жесткий диск 6 ТБ |  | шт |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Видеокамера-IP 2Mn купольная с EXIR-подсветкой |  | шт |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Видеокамера-IP 2Mn цилиндрическая с EXIR-подсветкой |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 171 |  | ОПС 164143 Архангельская область, Каргопольский район, д. Патровская, д.79 |  | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 16 |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 8 |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель охранный SPRG2 |  | шт |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель охранный СМК ИО 10-20 |  | шт |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Оповещатель световой Молния - 12"Выход" |  | шт |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 |  | шт |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный ИП 212-141 |  | шт |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный ИП 513-10 |  | шт |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Считыватель ТМ |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оповещатель комбинированный Маяк 12К |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Оповещатель звуковой Маяк 24-3М |  | шт |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Шкаф телекоммуникационный ШРН-12650 |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Маршрутизатор Eltex ESR-12V |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 8-канальный IP-регистратор NVR-208M-K/8P |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Жесткий диск 6 ТБ |  | шт |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Видеокамера-IP 2Mn купольная с EXIR-подсветкой |  | шт |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Видеокамера-IP 2Mn цилиндрическая с EXIR-подсветкой |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 172 |  | ОПС 164594 Архангельская область, Котлассский район, д. Федотовская, ул. Рубцова, д.24 |  | ОхПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прибор приемно-контрольный Гранит 12 |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Прибор приемно-контрольный Nord GSM |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Расширитель зон для Nord GSM |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель охранный Фотон и Астра |  | шт |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель охранный СМК ИО 102 |  | шт |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
|  |  |  |  | Резервный источник питания РИП 12 |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч |  | шт |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Батарея аккумуляторная SF 12022 12В/2,2А/ч |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Батарея аккумуляторная 12В/7Ач |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой Маяк – 12 КП |  | шт |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель охранный Фотон и Астра |  | шт |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель охранный вибрационный Шорох-3 |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный ИП 212 |  | шт |  |  |  |  |  | 28 |  |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР - 3СУ |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Считыватель ТМ |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оповещатель световой Топаз – 24 «Выход» |  | шт |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Оповещатель звуковой Маяк 24-3М |  | шт |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | СОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Шкаф телекоммуникационный ШРН-12650 |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Маршрутизатор Eltex ESR-12V |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Источник бесперебойного питания Smart King Pro+ SPR-2000 |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 8-канальный IP-регистратор NVR-208M-K/8P |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Жесткий диск 8 ТБ |  | шт |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Видеокамера-IP 4Mn купольная с EXIR-подсветкой |  | шт |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Видеокамера-IP 4Mn цилиндрическая с EXIR-подсветкой |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |

Руководитель (либо уполномоченное лицо)

организации-претендента                              ______________           Инициалы, Фамилия

(подпись)

Печать претендента (при наличии)