Форма ценового предложения 
	  



Наименование: 
ИНН/ОГРН 
Юридический адрес: 
Телефон: 
e-mail: 


Получатель: УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Номер процедуры Запроса цен на ЭТП: 
№ ___________ от «___»_________ 2025 г.
Контактное лицо Инициатора запроса: Тимофеева Екатерина Геннадьевна, 
Телефон: +7 (812) 630-6333,доп.2916
e-mail: offer-R78@russianpost.ru



Ценовое предложение

Изучив направленный Вами запрос ценовой информации ____________ (указывается номер запроса цен на Электронной торговой площадке), мы, ______________ (указывается наименование контрагента) направляем предварительное ценовое предложение на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту технических систем охраны, средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения на объектах почтовой связи для нужд УФПС Архангельской области.
Стоимость услуг составит ________ (указывается стоимость товара/работ/услуг) (____ руб. ____ коп), включая НДС __%. Расчет стоимости услуг представлен в приложении к данному письму. Данное ценовое предложение включает в себя все необходимые расходы на оказание услуг, налоги, сборы и прочие расходы.
Порядок оплаты (указывается в соответствии с п. 9 Запроса на предоставление ценовой информации).
Предложение действительно в течение ____ месяцев (указывается срок действия предложения).
Данный запрос как предоставленное ценовое предложение не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств ни для заказчика, ни для поставщика (подрядчика, исполнителя).

Приложение: 1. (указывается приложение)


	Подпись (должность)          
	Расшифровка подписи
	Дата

	


	
	



Приложение № 1 к 
ценовому предложению
№ __________ от _________ 

Приложение к Ценовому предложению на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту технических систем охраны, средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения на объектах почтовой связи для нужд УФПС Архангельской области
 
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ 
	№ п/п
	Адрес
	Перечень оборудования систем безопасности и  количество

	1
	Административное здание, 
ОПС 163000
г. Архангельск, 
ул. Воскресенская, 
д. 5
	ОхПС 

	
	
	Прибор приемно-контрольный Хантер Про
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный Аргус Спектр 16
	шт
	1

	
	
	Передатчик TP-100 GSM IV Си-Норд
	шт
	2

	
	
	Клавиатура  RXN400
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный ручной Астра 
	шт
	4

	
	
	Извещатель охранный ножной ИО 101-5/1М "Черепаха-1М"
	шт
	9

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	3

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212 - 3СУ
	шт
	30

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513 - 10
	шт
	7

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт
	6

	
	
	Извещатель охранный  SPRG-2
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный Фотон - 9
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный ИО 102 - 20
	шт
	3

	
	
	Извещатель охранный ИО 102 - 14
	шт
	5

	
	
	СОУЭ

	
	
	Блок речевого оповещения Орфей 
	шт.
	1

	
	
	Громкоговоритель настенный Соната - 3Л
	шт.
	1

	
	
	Извещатель звуковой АС 10
	шт.
	5

	
	
	СОТ

	
	
	Видеорегистратор  AHD HiWatch 5Мр   16 каналов 
	шт
	1

	
	
	Видеорегистратор Jassun  jsr H1616 2 Мр 16 каналов
	шт
	1

	
	
	Видеорегистратор HiWatch  4 Мр 4  канала
	шт
	2

	
	
	Видеорегистратор HiWatch DS-H104UA(C)   4 Мр 4  канала
	шт
	1

	
	
	Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/3,5 
	шт
	3

	
	
	Пассивный приемник-передатчик TSt-1U01P2HD
	шт
	28

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	5

	
	
	Камера уличная  IP DS-I450M(B)
	шт
	5

	
	
	Видеокамера купольная  AHD DS T503(C)
	шт
	16

	
	
	Монитор PHILIPS 200V4LSB 19"
	шт
	5

	
	
	Жесткий диск HDD 2000 GB (1 TB) SATA-III Barracuda (ST2000DM006)
	шт
	3

	
	
	Жесткий диск HDD 8000 GB (8 TB) SATA-III Barracuda (ST2000DM006)
	шт
	2

	
	
	коммутатор HiWatch DS-S504P (B)
	шт
	2

	
	
	СКУД

	
	
	Турникет-трипод электромеханический PERCo-TTR-04.1R
	шт
	2

	
	
	Шлагбаум DoorHan
	шт
	1

	
	
	АРМ Орион Про
	шт
	1

	
	
	Пульт управления для турникетов PT02
	шт
	1

	
	
	Контроллер С2000 - 2
	шт
	14

	
	
	Считыватель бесконтактный для proxi-карт и брелоков Matrix 11 
	шт
	22

	
	
	Кнопка выхода AT-H01-P
	шт
	1

	
	
	Замок электромеханический Tantos TS-EML300
	шт
	1

	
	
	Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/5,5 2х7
	шт
	4

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	6

	 
2
	ОПС 163001
г. Архангельск,
 ул. Суворова 11
 
	ОхПС 

	
	
	Прибор приемно-контрольный Хантер Про
	шт
	1

	
	
	Клавиатура  RXN400
	шт
	1

	
	
	Передатчик TP-100 GSM IV Си-Норд
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно контрольный Гранит 5
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный ручной Астра 
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 41М
	шт
	10

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР  3СУ
	шт
	2

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный  SPRG-2
	шт
	5

	
	
	Извещатель охранный ИО 102 - 20
	шт
	3

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель звуковой АС 10
	шт. 
	2

	
	
	СОТ

	
	
	Видеорегистратор JSR-H0426 mini
	шт
	1

	
	
	Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/3,5 
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	1

	
	
	Видеокамера купольная  AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm)
	шт
	2

	
	
	Монитор PHILIPS 19"
	шт
	1

	
	
	Жесткий диск HDD 2000 GB (1 TB) SATA-III Barracuda (ST2000DM006)
	шт
	1

	 
3
	ОПС 163002
г. Архангельск пр.Ленинградский д.3
 
	ОхПС 

	
	
	Прибор приемно-контрольный Хантер Про
	шт
	1

	
	
	Передатчик TP-100 GSM IV Си-Норд
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный гранит 5
	шт
	1

	
	
	Клавиатура  RXN400
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный ручной Астра 
	шт
	4 

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 45
	шт
	26

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513 - 10
	шт
	2

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный  SPRG-2
	шт
	7

	
	
	Извещатель охранный ИО 102 - 20
	шт
	3

	
	
	Извещатель охранный ИО 102 - 14
	шт
	5

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель звуковой АС 10
	шт. 
	5

	
	
	СОТ

	
	
	Видеорегистратор JSR-H0426 mini
	шт
	1

	
	
	Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/3,5 
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	2

	
	
	Камера уличная  IP DS-I450M(B)
	шт
	5

	
	
	Видеокамера купольная  AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm)
	шт
	3

	
	
	Монитор PHILIPS 17"
	шт
	1

	
	
	Жесткий диск HDD 2000 GB (1 TB) SATA-III Barracuda (ST2000DM006)
	шт
	1

	
	
	СКУД

	
	
	Считыватель бесконтактный для proxi-карт и брелоков ТМ
	шт
	1

	
	
	Кнопка выхода AT-H01-P
	шт
	1

	
	
	Видеодомофон Commax
	шт
	1

	
	
	Вызывная панель Cоmmax
	шт
	1

	
	
	Замок электромагнитный
	шт
	1

	
	
	Контроллер Z 5R
	шт
	1

	
	
	Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/5,5 2х7
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	1

	 
4
	ОПС 163009
г. Архангельск 
ул. Галушина 9 к.1
	ОхПС 

	
	
	Прибор приемно-контрольный Хантер Про
	шт
	1

	
	
	Передатчик TP-100 GSM IV Си-Норд
	шт
	1

	
	
	Клавиатура  RXN400
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно контрольный Сигнал 
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный ручной Астра 
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 41М
	шт
	10

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР  3СУ
	шт
	2

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный  SPRG-2
	шт
	5

	
	
	Извещатель охранный ИО 102 - 20
	шт
	3

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель звуковой АС 10
	шт. 
	2

	
	
	СОТ

	
	
	Видеорегистратор JSR-H0426 mini
	шт
	1

	
	
	Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/3,5 
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	1

	
	
	Видеокамера купольная  AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm)
	шт
	2

	
	
	Монитор PHILIPS 19"
	шт
	1

	
	
	Жесткий диск HDD 2000 GB (1 TB) SATA-III Barracuda (ST2000DM006)
	шт
	1

	
	
	СКУД

	
	
	Видеомонитор COMMAX
	шт
	1

	
	
	Эл. Механический замок 
	шт
	1

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	Вызывная панель COMAX 
	шт
	1

	 
5
 
	ОПС 163011
г.Архангельск, 
ул. Дружбы, д. 39, корп.1 
	ОхПС 

	
	
	Прибор приемно-контрольный Хантер Про
	шт
	1

	
	
	Передатчик TP-100 GSM IV Си-Норд
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный гранит 5
	шт
	1

	
	
	Клавиатура  RXN400
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный  Астра  Р
	шт
	1 

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 45
	шт
	10

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513 - 10
	шт
	1

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  SPRG-2
	шт
	3

	
	
	Извещатель охранный ИО 102 - 20
	шт
	2

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель звуковой АС 10
	шт. 
	1

	
	
	СОТ

	
	
	Видеорегистратор JSR-H0426 mini
	шт
	1

	
	
	Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/3,5 
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	5

	
	
	Видеокамера купольная  AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm)
	шт
	3

	
	
	Монитор PHILIPS 17"
	шт
	1

	
	
	Жесткий диск HDD 2000 GB (1 TB) SATA-III Barracuda (ST2000DM006)
	шт
	1

	6
	ОПС 163012
г.Архангельск, ул. Мусинского, д.15
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Хантер Про
	шт
	1

	
	
	Передатчик TP-100 GSM IV Си-Норд
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный гранит 5
	шт
	1

	
	
	Клавиатура  RXN400
	шт
	2

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 141
	шт
	16

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ
	шт
	2

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный SWAN
	шт
	6

	
	
	Извещатель охранный ИО 102 - 20
	шт
	4

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель звуковой АС 10
	шт. 
	1

	
	
	СОТ

	
	
	Видеорегистратор JSR-H0426 mini
	шт
	1

	
	
	Источник вторичного электропитания резервированный Тантос 12/5 
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	5

	
	
	Видеокамера купольная  AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm)
	шт
	3

	
	
	Монитор PHILIPS 17"
	шт
	1

	
	
	Жесткий диск HDD 2000 GB (1 TB) SATA-III Barracuda (ST2000DM006)
	шт
	1

	 
7
	ОПС 163013
г.Архангельск, ул. Кедрова, д. 39, пом.13
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Хантер Про
	шт
	1

	
	
	Передатчик TP-100 GSM IV Си-Норд
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный Кварц
	шт
	1

	
	
	Клавиатура  RXN400
	шт
	2

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-1,2 12В/1,2 А/ч
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 141
	шт
	6

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ
	шт
	2

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный Астра 8
	шт
	3

	
	
	Датчик разбития стекла Стекло 3
	шт
	3

	
	
	Извещатель охранный ИО 102 - 20
	шт
	3

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель звуковой АС 10
	шт. 
	2

	 
8
	ОПС 163015
г.Архангельск, пр-т Ленинградский, д.161 
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный С Норд  GSM
	шт. 
	1

	
	
	Клавиатура  RXN400
	шт. 
	1

	
	
	Извещатель охранный радио Астра Р
	шт. 
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт. 
	1

	
	
	Извещатель охранный  SPRG-2
	шт. 
	5

	
	
	Извещатель охранный ИО 102 - 20
	шт. 
	3

	
	
	СОТ

	
	
	Видеорегистратор JSR-H0426 mini
	шт. 
	1

	
	
	Источник вторичного электропитания резервированный Тантос 12/5 
	шт. 
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт. 
	1

	
	
	Видеокамера купольная  AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm)
	шт. 
	4

	
	
	Монитор PHILIPS 17"
	шт. 
	1

	
	
	Жесткий диск HDD 2000 GB (2 TB) SATA-III Barracuda (ST2000DM006)
	шт. 
	1

	 
9
	ОПС 163016
г.Архангельск, пр-т Ленинградский, д.354
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Хантер Про
	шт. 
	1

	
	
	Клавиатура  RXN400
	шт. 
	1

	
	
	Прибор приемно контрольный Гранит 5
	шт. 
	1

	
	
	Извещатель охранный радио  Альтоника 
	шт. 
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт. 
	2

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 45
	шт. 
	16

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР  И1
	шт. 
	2

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт. 
	2

	
	
	Извещатель охранный  SPRG-2
	шт. 
	7

	
	
	Извещатель охранный ИО 102 - 20
	шт. 
	3

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель звуковой АС 10
	шт. 
	2

	
	
	СОТ

	
	
	Видеорегистратор JSR-H0426 mini
	шт.
	1

	
	
	Источник вторичного электропитания резервированный тантос 12/5 
	шт.
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт.
	1

	
	
	Видеокамера купольная  AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm)
	шт.
	4

	
	
	Монитор PHILIPS 17"
	шт.
	1

	
	
	Жесткий диск HDD 2000 GB (1 TB) SATA-III Barracuda (ST2000DM006)
	шт.
	1

	 
10
	ОПС 163017
г. Архангельск, ул.Кегостровская, д.66
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Нота
	шт.
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/1,2 А/ч
	шт.
	1

	
	
	Извещатель охранный  SPRG-2
	шт.
	2

	
	
	Считыватель ТМ
	шт.
	1

	
	
	Извещатель охранный ИО 102 - 20
	шт.
	2

	 
11
	ОПС 163018
г. Архангельск, 
ул. Юнг ВМФ, д.2
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Кварц
	шт.
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-1,2 12В/1,2 А/ч
	шт.
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный гранит 5 А
	шт.
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт.
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 141
	шт.
	6

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ
	шт.
	1

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт.
	1

	
	
	Извещатель охранный SPRG-2
	шт.
	3

	
	
	Извещатель охранный ИО 102 - 20
	шт.
	2

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель звуковой АС 10
	шт. 
	1

	 
12
	ОПС 163019
г.Архангельск, ул.Приморская, д.16
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный С Норд GSM
	шт. 
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт. 
	1

	
	
	Извещатель охранный SPRG-2
	шт. 
	3

	
	
	 Извещатель  комбинированный свето-звуковой Маяк 12К
	шт. 
	1

	
	
	Извещатель охранный ИО 102 - 20
	шт. 
	2

	 
13
	ОПС 163020
г.Архангельск, ул.Советская, д.25
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный С Норд GSM 
	шт
	1

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный радио Астра Р 
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-1,2 12В/1,2 А/ч
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  SPRG-2
	шт
	7

	
	
	СОТ

	
	
	Видеорегистратор JSR-H0426 mini
	шт
	1

	
	
	Источник вторичного электропитания резервированный тантос 12/5 
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	1

	
	
	Видеокамера купольная  AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm)
	шт
	2

	
	
	Монитор PHILIPS 17"
	шт
	1

	
	
	Жесткий диск HDD 2000 GB (2 TB) SATA-III Barracuda (ST2000DM006)
	шт
	1

	 
14
	ОПС 163022
г.Архангельск, 
ул. Будённого, д. 5, корп.1
	ОхПС

	
	
	Контрольная панель “Nord GSM”
	шт
	1

	
	
	Резервный источник питания РИП-12
	шт
	1

	
	
	Аккумулятор 12/2,2
	шт
	1

	
	
	Аккумулятор 12/7
	шт
	1

	
	
	Аккумулятор 12/17
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный магнит. ИО 102-26 исп. 01
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный магнит. ИО 102-16 
	шт
	5

	
	
	Извещатель охранный магнит. ИО 102-20
	шт
	4

	
	
	Извещатель охранный оптик.электрон. Фотон-9
	шт
	3

	
	
	Извещатель объемный  Астра -621
	шт
	2

	
	
	Извещатель объемный  Астра -8
	шт
	5

	
	
	Извещатель охранный вибрац. Шорох-3
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный ручной Астра -321
	шт
	3

	
	
	Оповещатель охр-пож. Маяк-12-С
	шт
	2

	
	
	Оповещатель охр-пож. комбиниров.  Маяк-12-КП
	шт
	2

	
	
	Прибор приёмно-контр. Пожар. СИРИУС «Болид»
	шт
	1

	
	
	Блок индикации С2000-БИ
	шт
	1

	
	
	Извещатель дымовой ДИП-34А-03
	шт
	13

	
	
	Извещатель дымовой ДИП-34А-04
	шт
	3

	
	
	Оповещатель Охр-пож. М-24 «ВЫХОД»
	шт
	10

	
	
	Оповещатель Охр-пож. звуков. Маяк-24-3М
	шт
	8

	
	
	Блок сигнально-пусков. С2000-СП2
	шт
	1

	
	
	СОТ

	
	
	Шкаф телекоммуц. ШРН-12 650
	шт
	1

	
	
	Сервисный маршрутизатор Eltex ESR-12V
	шт
	1

	
	
	Управляемый коммутатор MES2324P Eltex
	шт
	1

	
	
	Источник БП KIN-3000AP LCD
	шт
	1

	
	
	Модуль SNMP для ИБП DA807
	шт
	1

	
	
	8 канальный IP регистратор NVR-208M-K/8P
	шт
	1

	
	
	Жесткий диск 8 ТБ
	шт
	1

	
	
	2Mn IP-видеокамера купольная с EXIP-подсветкой
	шт
	5

	
	
	2Mn IP-видеокамера цилиндр. с EXIP-подсветкой
	шт
	1

	 
15
	ОПС 163023
г.Архангельск ул.Лесоэкспортная, д.2
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 3А
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный  Гранит 3
	шт
	1

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный ИП 212-141
	шт
	6

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ
	шт
	2

	
	
	Источник стабилизированного питания Ресанта.
	шт
	1

	
	
	Световой извещатель МАЯК 
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  Орлан
	шт
	2

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель звуковой АС 10
	шт
	1

	 
16
	ОПС 163025
г.Архангельск, ул. Школьная, д. 84, корп.3
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Хантер Про
	шт
	1

	
	
	Клавиатура RXN 400
	шт
	1

	
	
	Передатчик TP-100 GSM IV Си-Норд
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	1

	
	
	Извещатель тревожной сигнализации Астра Р
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-20
	шт
	3

	
	
	Извещатель охранный  Астра 8
	шт
	4

	 
17
	ОПС 163026
г.Архангельск, ул. Победы, д.112
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Хантер Про
	шт
	1

	
	
	Клавиатура RXN 400
	шт
	1

	
	
	Передатчик TP-100 GSM IV Си-Норд
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный радио Астра Р
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-20
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный  Астра 8
	шт
	3

	 
18
	ОПС 163029
г.Архангельск, ул.Мудьюгская, д.27
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 5 А
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  SPRG-2
	шт
	2

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-189
	шт
	4

	
	
	Извещатель ручной ИПР 3СУ
	шт
	1

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный ИО 102 - 20
	шт
	3

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель  Маяк 12 К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой ПКИ Иволга 
	шт
	1

	 19
	ОПС 163030 г.Архангельск, ул. Воронина, д. 4
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Хантер Про
	шт
	1

	
	
	Клавиатура RXN 400
	шт
	1

	
	
	Передатчик TP-100 GSM IV Си-Норд
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	1

	
	
	Извещатель тревожной сигнализации Астра 
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-20
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный  Орфей
	шт
	4

	 
20
	ОПС 163035
г.Архангельск, ул. Дежневцев, д.13
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный С норд GSM
	шт
	1

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно контрольный Гранит 5
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный радио  Астра р
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	2

	
	
	Блок питания 12/3
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-1,2 12В/1,2 А/ч
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 45
	шт
	24

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР  3СУ
	шт
	2

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт
	3

	
	
	Извещатель охранный  SPRG-2
	шт
	4

	
	
	Извещатель охранный Астра 8
	шт
	4

	
	
	Извещатель охранный ИО 102 - 20
	шт
	3

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель звуковой АС 10
	шт. 
	3

	
	
	СОТ

	
	
	Видеорегистратор HIWatch 8 каналов гибридный.
	шт
	1

	
	
	Источник вторичного электропитания резервированный 12/5 
	шт
	1

	
	
	Видеокамера купольная  AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm)
	шт
	5

	
	
	Монитор PHILIPS 17"
	шт
	1

	
	
	Жесткий диск HDD 2000 GB (1 TB) SATA-III Barracuda (ST2000DM006)
	шт
	1

	 
21
	ОПС 163038
г.Архангельск, 
ул. Речников, д.48
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный С норд GSM
	шт
	1

	
	
	Клавиатура RXN
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно контрольный Гранит 3
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный радио  Астра р
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 41
	шт
	12

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР  3СУ
	шт
	1

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  SPRG-2
	шт
	4

	
	
	Извещатель охранный ИО 102 - 20
	шт
	3

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель звуковой АС 10
	шт. 
	2

	 
22
	ОПС 163039
г.Архангельск, ул. Клепача, д.5
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный С норд GSM
	шт
	1

	
	
	Клавиатура RXN
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно контрольный Гранит 5
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный радио  Астра р
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 189
	шт
	16

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР  3СУ
	шт
	2

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный  SPRG-2
	шт
	7

	
	
	Извещатель охранный ИО 102 - 20
	шт
	5

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель звуковой АС 10
	шт. 
	3

	 
23
	ОПС 163044
г.Архангельск, ул.Красина, д.8, корп.2
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный С норд GSM
	шт. 
	1

	
	
	Клавиатура RXN 400
	шт. 
	1

	
	
	Прибор приемно контрольный Гранит 5
	шт. 
	1

	
	
	Извещатель охранный радио  Астра р
	шт. 
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт. 
	2

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 41м
	шт. 
	16

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР  3СУ
	шт. 
	2

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт. 
	2

	
	
	Извещатель охранный  SPRG-2
	шт. 
	7

	
	
	Световой извещатель Маяк
	шт. 
	1

	
	
	Извещатель охранный ИО 102 - 20
	шт. 
	5

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель звуковой АС 10
	шт. 
	3

	
	
	СОТ

	
	
	Источник вторичного электропитания резервированный 12/5
	шт. 
	1

	
	
	Видеокамера купольная  AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm)
	шт. 
	2

	
	
	Монитор PHILIPS 17"
	шт. 
	1

	
	
	Жесткий диск HDD 2000 GB (2 TB) SATA-III Barracuda (ST2000DM006)
	шт. 
	1

	
	
	Видеорегистратор JSR-H0426 mini
	шт. 
	1

	 
24
	ОПС 163045
г.Архангельск, 
ул. Гагарина, д.3
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный С норд GSM
	шт. 
	1

	
	
	Клавиатура RXN 400
	шт. 
	1

	
	
	Прибор приемно контрольный Гранит 8
	шт. 
	1

	
	
	Извещатель охранный радио  Астра р
	шт. 
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт. 
	2

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 41м
	шт. 
	28

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР  3СУ
	шт. 
	2

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт. 
	2

	
	
	Извещатель охранный  SPRG-2
	шт. 
	10

	
	
	Световой извещатель Маяк
	шт. 
	1

	
	
	Извещатель охранный ИО 102 - 20
	шт. 
	5

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель звуковой АС 10
	шт. 
	3

	
	
	СОТ

	
	
	Источник вторичного электропитания резервированный 12/5
	шт. 
	1

	
	
	Видеокамера купольная  AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm)
	шт. 
	3

	
	
	Монитор PHILIPS 17"
	шт. 
	1

	
	
	Жесткий диск HDD 2000 GB (2 TB) SATA-III Barracuda (ST2000DM006)
	шт. 
	1

	
	
	Видеорегистратор JSR-H0426 mini
	шт. 
	1

	
	
	СКУД

	
	
	Видеомонитор Commax
	шт. 
	1

	
	
	Считыватель ТМ
	шт. 
	1

	
	
	Кнопка Выход
	шт. 
	1

	
	
	Блок питания 12/5 
	шт. 
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт. 
	1

	
	
	Контроллер Z5r
	шт. 
	1

	
	
	Электромагнит
	шт. 
	1

	
	
	Вызывная панель Соmmax
	шт. 
	1

	 
	
	ОхПС

	25
	ОПС 163046
г.Архангельск, 
ул. Воскресенская, д.75, корп.1
	Прибор приемно-контрольный С норд GSM
	шт. 
	1

	
	
	Клавиатура RXN 400
	шт. 
	1

	
	
	Прибор приемно контрольный Гранит 16
	шт. 
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт. 
	3

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 45
	шт. 
	48

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР  3СУ
	шт. 
	2

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт. 
	3

	
	
	Прибор управления системой речевого оповещения Рокот 2
	шт. 
	1

	
	
	Извещатель охранный  SPRG-2
	шт. 
	10

	
	
	Извещатель охранный  Астра 8
	шт. 
	3

	
	
	Световой извещатель Маяк
	шт. 
	1

	
	
	Извещатель охранный ИО 102 - 20
	шт. 
	5

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель речевой АС 3-2 10
	шт. 
	10

	
	
	СОТ

	
	
	Источник вторичного электропитания резервированный 12/5
	шт. 
	1

	
	
	Видеокамера купольная  AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm)
	шт. 
	3

	
	
	Монитор PHILIPS 17"
	шт. 
	1

	
	
	Жесткий диск HDD 2000 GB (2 TB) SATA-III Barracuda (ST2000DM006)
	шт. 
	1

	
	
	Видеорегистратор JSR-H0426 mini
	шт. 
	1

	
	
	СКУД

	
	
	Видеомонитор Commax
	шт. 
	1

	
	
	Считыватель ТМ
	шт. 
	1

	
	
	Кнопка Выход
	шт. 
	1

	
	
	Блок питания 12/5 
	шт. 
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт. 
	1

	
	
	Контроллер Z5r
	шт. 
	1

	
	
	Электромагнит
	шт. 
	1

	
	
	Вызывная панель Соmmax
	шт. 
	1

	 
26
	ОПС 163049
г.Архангельск, ул. Кирпичного завода, д.1
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный С норд GSM
	шт. 
	1

	
	
	Клавиатура RXN 400
	шт. 
	1

	
	
	Прибор приемно контрольный Гранит 5
	шт. 
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт. 
	2

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 45
	шт. 
	6

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР  3СУ
	шт. 
	1

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт. 
	1

	
	
	Извещатель охранный  SPRG-2
	шт. 
	3

	
	
	Извещатель охранный радио канальный Астра Р
	шт. 
	1

	
	
	Извещатель охранный ИО 102 - 20
	шт. 
	2

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель звуковой АС 10
	шт. 
	1

	 
27
	ОПС 163051
г.Архангельск, 
пр-т Дзержинского, д.11
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный С норд GSM
	шт. 
	1

	
	
	Клавиатура RXN 400
	шт. 
	1

	
	
	Прибор приемно контрольный Гранит 8
	шт. 
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт. 
	2

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 45
	шт. 
	34

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР  3СУ
	шт. 
	2

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт. 
	2

	
	
	Извещатель охранный радиоканальный Астра Р
	шт. 
	1

	
	
	Извещатель охранный  SPRG-2
	шт. 
	10

	
	
	Световой извещатель Маяк
	шт. 
	1

	
	
	Извещатель охранный ИО 102 - 20
	шт. 
	5

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель звуковой АС 10
	шт. 
	7

	
	
	СОТ

	
	
	Источник вторичного электропитания резервированный 12/5
	шт. 
	1

	
	
	Видеокамера купольная  AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm)
	шт. 
	4

	
	
	Монитор PHILIPS 17"
	шт. 
	1

	
	
	Жесткий диск HDD 2000 GB (2 TB) SATA-III Barracuda (ST2000DM006)
	шт. 
	1

	
	
	Видеорегистратор JSR-H0426 mini
	шт. 
	1

	
	
	СКУД

	
	
	Видеомонитор Commax
	шт. 
	1

	
	
	Считыватель ТМ
	шт. 
	1

	
	
	Кнопка Выход
	шт. 
	1

	
	
	Блок питания 12/5 
	шт. 
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт. 
	1

	
	
	Контроллер Z5r
	шт. 
	1

	
	
	Электромагнит
	шт. 
	1

	
	
	Вызывная панель Соmmax
	шт. 
	1

	 
28
	ОПС 163053
г.Архангельск, 
ул. Аэропорт "Архангельск", д. 9
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный С норд GSM
	шт. 
	1

	
	
	Клавиатура RXN 400
	шт. 
	1

	
	
	Прибор приемно контрольный Гранит 2
	шт. 
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт. 
	2

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 189
	шт. 
	10

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР  3СУ
	шт. 
	1

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт. 
	1

	
	
	Извещатель охранный  астра 8
	шт. 
	5

	
	
	Световой извещатель Маяк
	шт. 
	1

	
	
	Извещатель охранный ИО 102 - 20
	шт. 
	4

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель звуковой АС 10
	шт. 
	7

	
	
	СОТ

	
	
	Источник вторичного электропитания резервированный 12/5
	шт. 
	1

	
	
	Видеокамера купольная  AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm)
	шт. 
	4

	
	
	Монитор PHILIPS 17"
	шт. 
	1

	
	
	Жесткий диск HDD 2000 GB (2 TB) SATA-III Barracuda (ST2000DM006)
	шт. 
	1

	
	
	Видеорегистратор Hiwatch 4 канала 2 Мр
	шт. 
	1

	 
29
	ОПС 163057
г.Архангельск, 
пр-т Ленинградский, д. 277
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный С норд GSM
	шт. 
	1

	
	
	Клавиатура RXN 400
	шт. 
	1

	
	
	Прибор приемно контрольный Гранит 4
	шт. 
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт. 
	2

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 91
	шт. 
	19

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР  3СУ
	шт. 
	1

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт. 
	2

	
	
	Извещатель охранный  астра 8
	шт. 
	5

	
	
	Световой извещатель Маяк
	шт. 
	1

	
	
	Извещатель охранный ИО 102 - 20
	шт. 
	4

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель звуковой АС 10
	шт. 
	2

	
	
	СОТ

	
	
	Источник вторичного электропитания резервированный  Тантос 12/5
	шт. 
	1

	
	
	Видеокамера купольная  AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm)
	шт. 
	4

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт. 
	1

	
	
	Монитор PHILIPS 17"
	шт. 
	1

	
	
	Жесткий диск HDD 2000 GB (2 TB) SATA-III Barracuda (ST2000DM006)
	шт. 
	1

	
	
	Видеорегистратор Hiwatch 4 канала 2 Мр
	шт. 
	1

	30
	ОПС 163059
г.Архангельск, 
ул. Партизанская, 
д. 40
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный С норд GSM
	шт. 
	1

	
	
	Клавиатура RXN 400
	шт. 
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт. 
	1

	
	
	Извещатель охранный радиоканальный Астра Р
	шт. 
	1

	
	
	Извещатель охранный  SPRG-2
	шт. 
	7

	
	
	Извещатель охранный радио канальный Астра Р
	шт. 
	1

	
	
	Извещатель охранный ИО 102 - 20
	шт. 
	5

	
	
	СОТ

	
	
	Источник вторичного электропитания резервированный  Тантос 12/5
	шт. 
	1

	
	
	Видеокамера купольная  AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm)
	шт. 
	2

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт. 
	1

	 
31
	ОПС 163060
г.Архангельск, 
ул. Урицкого, д.49, корп. 1
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Хантер Про 
	шт. 
	1

	
	
	Клавиатура RXN 400
	шт. 
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт. 
	1

	
	
	Извещатель охранный  SPRG-2
	шт. 
	7

	
	
	Извещатель охранный ИО 102 - 20
	шт. 
	12

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 16
	шт. 
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45
	шт. 
	20

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ
	шт. 
	2

	
	
	Извещатель звуковой АС 10
	шт. 
	3

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт. 
	2

	
	
	СОТ

	
	
	Источник вторичного электропитания резервированный  Тантос 12/5
	шт. 
	1

	
	
	Видеокамера купольная  AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm)
	шт. 
	2

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт. 
	1

	 
32
	ОПС 163062
г.Архангельск, 
ул. Воронина 39
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный С Норд 
	шт. 
	1

	
	
	Клавиатура RXN 400
	шт. 
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт. 
	1

	
	
	Извещатель охранный  Астра 8
	шт. 
	7

	
	
	Извещатель охранный ИО 102 - 20
	шт. 
	12

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 16
	шт. 
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45
	шт. 
	20

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ
	шт. 
	2

	
	
	Извещатель звуковой АС 10
	шт. 
	3

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт. 
	2

	
	
	СОТ

	
	
	Источник вторичного электропитания резервированный  Тантос 12/5
	шт.
	1

	
	
	Видеорегистратор  Hiwatch 4 канала 2 Мр
	шт.
	1

	
	
	Монитор PHILIPS 17"
	шт.
	1

	
	
	Видеокамера купольная  AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm)
	шт.
	2

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт.
	1

	 
33
	ОПС 163065
г.Архангельск, ул. Галушина, д.21, стр.2
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Хантер Про
	шт.
	1

	
	
	Клавиатура RXN 400
	шт.
	1

	
	
	Передатчик TP-100 GSM IV Си-Норд
	шт.
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт.
	2

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-20
	шт.
	4

	
	
	Извещатель охранный  SPRG 2
	шт.
	5

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 
	шт.
	12

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ
	шт.
	1

	
	
	Извещатель звуковой АС 10 
	шт.
	1

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт.
	2

	
	
	Прибор приемно-контрольный  Гранит 5
	шт.
	1

	 
34
	ОПС 163071
г.Архангельск, ул. Садовая, д.54
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Хантер Про
	шт.
	1

	
	
	Клавиатура RXN 400
	шт.
	1

	
	
	Прибор приемно контрольный  Гранит 5
	шт.
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт.
	2

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 5М3
	шт.
	16

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР  3СУ
	шт.
	2

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт.
	2

	
	
	Извещатель охранный  SPRG 2
	шт.
	8

	
	
	Световой извещатель Маяк
	шт.
	1

	
	
	Извещатель охранный ИО 102 - 20
	шт.
	5

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель звуковой Иволга
	шт. 
	2

	
	
	СОТ

	
	
	Источник вторичного электропитания резервированный  Тантос 12/5
	шт.
	1

	
	
	Видеокамера купольная  AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm)
	шт.
	4

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт.
	1

	
	
	Монитор PHILIPS 17"
	шт.
	1

	
	
	Жесткий диск HDD 2000 GB (2 TB) SATA-III Barracuda (ST2000DM006)
	шт.
	1

	
	
	Видеорегистратор  Hiwatch 4 канала 2 Мр
	шт.
	1

	 
35
	ОПС 163072
г.Архангельск, ул. Комсомольская, д.49
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Хантер Про 
	шт.
	1

	
	
	Клавиатура RXN 400
	шт.
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт.
	1

	
	
	Извещатель охранный  SPRG-2
	шт.
	7

	
	
	Извещатель охранный ИО 102 - 20
	шт.
	5

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 8
	шт.
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45
	шт.
	20

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ
	шт.
	2

	
	
	Извещатель звуковой АС 10
	шт.
	3

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт.
	2

	
	
	СОТ

	
	
	Источник вторичного электропитания резервированный  Тантос 12/5
	шт.
	1

	
	
	Монитор PHILIPS 17"
	шт.
	1

	
	
	Видеорегистратор  Hiwatch 4 канала 2 Мр
	шт.
	1

	
	
	Видеокамера купольная  AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm)
	шт.
	2

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт.
	1

	 
36
	ОПС 163502
Архангельская область, 
пос. Уемский, ул.Большесельская, 
д.46, корп. А
	СОТС

	
	
	Прибор приемо-контрольный Сириус
	шт
	1

	
	
	РИП-12
	шт
	1

	
	
	Проводная клавиратура Норд-16К
	шт.
	1

	
	
	Расширитель зон NB-EX81
	шт.
	2

	
	
	Извещатель охран. ИО 102-16/2
	шт.
	8

	
	
	Извещатель охран. ИО 102-26
	шт.
	5

	
	
	Извещатель охран. Фотон-9, (ИО 409-8
	шт.
	4

	
	
	Извещатель охран. Астра-8 (ИО415-1)
	шт.
	3

	
	
	Извещатель охран. Астра-621 (ИО415-2)
	шт.
	2

	
	
	Извещатель охран. Астра-321 (ИО 101-7)
	шт.
	2

	
	
	Оповещатель световой Маяк-12-С
	шт
	2

	
	
	Оповещатель свето-звуковой Маяк-12-КП
	шт
	2

	
	
	АПС и СОУЭ

	
	
	Извещатель ручной адресный ВТК2.11
	шт.
	2

	
	
	Извещатель дымовой ВТН2.5
	шт
	8

	
	
	Извещатель пожарный ВТН2.6
	шт
	1

	
	
	Оповещатель световой (табло) BIAL3.1
	шт
	4

	
	
	Оповещатель звуковой (табло)BIAL3.3
	шт
	4

	
	
	Устройство коммутационное SC3.4.1
	шт
	1

	
	
	СОТ

	
	
	Маршрутизатор Huawei AR6120-VW
	шт
	1

	
	
	Коммутатор MES2324P Eltex
	шт
	1

	
	
	IP-регистратор NVR-208M-K/8P
	шт
	1

	
	
	Жесткий диск 8 ТР
	шт
	2

	
	
	Купольная видеокамера DS-1253
	шт
	4

	
	
	Цилиндрическая видеокамера DS-1250
	шт
	2

	
	
	Источник бесперебойного питания KIN-3000AP LCD
	шт
	1

	 
37
	ОПС 163503
Архангельская область, Приморский район, д.Хорьково, д.33
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 3 А
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный Контакт  GSM
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный  Фотон 12
	шт
	2

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-189
	шт
	4

	
	
	Извещатель ручной ИПР 3СУ
	шт
	1

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный ИО 102 - 20
	шт
	3

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель  Маяк 12 К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой ПКИ Иволга 
	шт
	1

	 
38
	ОПС 163505
Архангельская область, Приморский район, п. Боброво, ул.Лесная, д.5, корп.2
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 3 
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный С Норд  GSM
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-1,2 12В/1,2 А/ч
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  SPRG-2
	шт
	3

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141
	шт
	10

	
	
	Извещатель ручной ИПР 3СУ
	шт
	1

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный ИО 102 - 20
	шт
	3

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель  Маяк 12 К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой ПКИ Иволга 
	шт
	1

	 
39
	ОПС 163513
Архангельская область, Приморский район, п.Катунино, ул.Катунина, д.3
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно контрольный Хантер Про
	шт
	1

	
	
	Клавиатура RXN 400
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно контрольный  Гранит 5
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 5М3
	шт
	16

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР  3СУ
	шт
	2

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный  SPRG 2
	шт
	8

	
	
	Световой извещатель Маяк
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный ИО 102 - 20
	шт
	5

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель звуковой Иволга
	шт. 
	2

	
	
	СОТ

	
	
	Источник вторичного электропитания резервированный  Тантос 12/5
	шт
	1

	
	
	Видеокамера купольная  AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm)
	шт
	4

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	1

	
	
	Монитор PHILIPS 17"
	шт
	1

	
	
	Жесткий диск HDD 2000 GB (2 TB) SATA-III Barracuda (ST2000DM006)
	шт
	1

	
	
	Видеорегистратор Hiwatch 4 канала 2 Мр
	шт
	1

	 
40
	ОПС 163515
Архангельская область, Приморский район, д. Б. Анисимово, Рикасово, ул. 60 лет Октября, д.3, кв. 1
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 3 
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 3 А
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный  SPRG-2
	шт
	3

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41м
	шт
	10

	
	
	Извещатель ручной ИПР 3СУ
	шт
	1

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный ИО 102 - 20
	шт
	3

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель  Маяк 12 К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой ПКИ Иволга 
	шт
	1

	 
41
	ОПС 163522
Архангельская область, Приморский район, п. Лайский док, ул. Центральная, д.19 А
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 3 
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 3 А
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный  SPRG-2
	шт
	4

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45
	шт
	10

	
	
	Извещатель ручной ИПР 3СУ
	шт
	2

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный ИО 102 - 20
	шт
	3

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель  Маяк 12 К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой ПКИ Иволга 
	шт
	1

	 
42
	ОПС 163523
Архангельская область, пос. Рикасиха, д.10
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Хантер про
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 3
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный  SPRG-2
	шт
	4

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45
	шт
	10

	
	
	Извещатель ручной ИПР 3СУ
	шт
	2

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный ИО 102 - 20
	шт
	3

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель  Маяк 12 К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой ПКИ Иволга 
	шт
	1

	 
43
	ОПС 163530
Архангельская область, 
пос. Талаги, д. 32
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Хантер Про 
	шт
	1

	
	
	Клавиатура RXN 400
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  SPRG-2
	шт
	3

	
	
	Извещатель охранный ИО 102 - 20
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный Нота
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45
	шт
	4

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой АС 10
	шт
	1

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт
	1

	
	
	СОТ

	
	
	Источник вторичного электропитания резервированный  Тантос 12/5
	шт
	1

	
	
	Монитор PHILIPS 17"
	шт
	1

	
	
	Видеорегистратор  Hiwatch 4 канала 2 Мр
	шт
	1

	
	
	Видеокамера купольная  AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm)
	шт
	2

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	1

	 
44
	ОПС 163534
Архангельская область, Приморский район, 
пос. Беломорье, д.8
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный С Норд GSM
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный  Гранит 3
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный  SPRG-2
	шт
	2

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45
	шт
	4

	
	
	Извещатель ручной ИПР 3СУ
	шт
	1

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный ИО 102 - 20
	шт
	1

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель  Маяк 12 К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой ПКИ Иволга 
	шт
	1

	
45
	ОПС 164600
Архангельская область, Пинежский р-н, с.Карпогоры, ул.Федора Абрамова, д.57а
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный С Норд GSM
	шт
	2

	
	
	Прибор приемно-контрольный  Гранит 8
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	3

	
	
	Извещатель охранный  SPRG-2
	шт
	6

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45
	шт
	12

	
	
	Извещатель ручной ИПР 513СУ
	шт
	1

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный ИО 102 - 20
	шт
	1

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель  Маяк 12 К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой ПКИ Иволга 
	шт
	1

	
	
	СОТ

	
	
	Шкаф телекоммуникационный ШРН-12650
	шт
	1

	
	
	Маршрутизатор Eltex ESR-12V
	шт
	1

	
	
	8-канальный IP-регистратор NVR-208M-K/8P
	шт
	1

	
	
	Жесткий диск 6 ТБ
	шт
	2

	
	
	Видеокамера-IP 2Mn купольная с EXIR-подсветкой
	шт
	4

	
	
	Видеокамера-IP 2Mn цилиндрическая с EXIR-подсветкой
	шт
	1
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	ОПС 164610
Архангельска область, Пинежский район, 
пос. Пинега, ул.Первомайская, д.44а
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Хантер Про
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный  Гранит 5
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	2

	
	
	Клавиатура RXN 400
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  SPRG-2
	шт
	7

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45
	шт
	16

	
	
	Извещатель ручной ИПР 3СУ
	шт
	1

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный ИО 102 - 20
	шт
	3

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель  Маяк 12 К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой ПКИ Иволга 
	шт
	1

	 
47
	ОПС 164900
Архангельская область, 
г. Новодвинск, ул.Ворошилова, д.18
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный С Норд  GSM
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный  Гранит 16
	шт
	1

	
	
	Блок питания  БИРП 12/5
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	4

	
	
	Извещатель тревожный Астра Р
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  SPRG 2
	шт
	10

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3СУ
	шт
	26

	
	
	Извещатель ручной ИПР 3СУ
	шт
	2

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный ИО 102 - 20
	шт
	10

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель  Маяк 12 К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой ПКИ Иволга 
	шт
	1

	 
48
	ОПС 164901
Архангельская оласть,
г. Новодвинск, ул.Солнечная, д. 11
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный С Норд  GSM
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный  Гранит 8
	шт
	1

	
	
	Извещатель тревожной сигнализации Астра 321
	шт
	2

	
	
	Блок питания РИП 12
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	3

	
	
	Извещатель охранный  Астра 8
	шт
	6

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141
	шт
	12

	
	
	Извещатель ручной ИПР 3СУ
	шт
	1

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный ИО 102 - 20
	шт
	15

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель  Маяк 12 К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой ПКИ Иволга 
	шт
	1

	 
49
	ОПС 164902
Архангельская область, 
г. Новодвинск, ул.50 лет Октября, д. 42
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный С Норд  GSM
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный  Гранит 8
	шт
	1

	
	
	Извещатель тревожной сигнализации Астра 321
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный  Астра 8
	шт
	6

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141
	шт
	12

	
	
	Извещатель ручной ИПР 3СУ
	шт
	1

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный ИО 102 - 20
	шт
	15

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель  Маяк 12 К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой ПКИ Иволга 
	шт
	1

	 
50
	ОПС 164903
Архангельская область,
г. Новодвинск, ул.Пролетарская, д. 49
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный С Норд  GSM
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный  Гранит 3
	шт
	1

	
	
	Извещатель тревожной сигнализации Астра 321
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный  Астра 8
	шт
	6

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141
	шт
	12

	
	
	Извещатель ручной ИПР 3СУ
	шт
	1

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный ИО 102 - 20
	шт
	2

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель  Маяк 12 К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой ПКИ Иволга 
	шт
	1
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	Транспортный участок ИВЦ, 
г.Архангельск, ул.Октябрят, д.29
	ОхПС

	
	
	Блок питания РИП 12
	шт
	2

	
	
	Риф Стринг 200 (RS-200)
	шт
	2

	
	
	Прибор приемно-контрольный  Сигнал 10
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	3

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 45
	шт
	16

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР  3СУ
	шт
	3

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт
	4

	
	
	Извещатель охранный  SPRG 2
	шт
	8

	
	
	Световой извещатель Маяк
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный ИО 102 - 20
	шт
	5

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель звуковой Иволга
	шт. 
	2

	
	
	СОТ

	
	
	Источник вторичного электропитания резервированный  Тантос 12/5
	шт
	6

	
	
	Видеокамера   DS-2CE12DF3T-FS
	шт
	16

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	6

	
	
	Монитор PHILIPS 21"
	шт
	3

	
	
	Жесткий диск HDD 3000 GB (3 TB) SATA-III Barracuda 
	шт
	3

	
	
	Видеорегистратор  AHD Hiwatch 16  каналов 2 Мр
	шт
	1

	
	
	Видеорегистратор IP Hiwatch 4  канала 5 Мр
	шт
	1

	
	
	Видеокамера IP DS-2CD2047G2-LU(C)
	шт
	3

	
	
	PoE-коммутатор Hikvision DS-3E0105P-E(B)  
	шт
	1

	
	
	Пассивный приемник-передатчик TSt-1U01P2HD
	шт
	 32

	
	
	СКУД

	
	
	Шлагбаум DoorHan.  
	шт
	1

	
	
	Контролер С2000-2
	шт
	1

	
	
	Считыватель Матрикс 2
	шт
	2

	
	
	Пульт дистанционный DoorHan  BUTTON3
	шт
	1

	
	
	Эл. Магнит TS-ML300-WP
	шт
	1

	
	
	Кнопка выход
	шт
	1

	
	
	Блок питания РИП 12
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	1

	 
52
	ОПС 163021
г.Архангельск, ул.Маслова, д.25
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный С Норд GSM
	шт
	1

	
	
	Клавиатура RXN 400
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный  SPRG-2
	шт
	3

	
	
	Извещатель охранный ИО 102 - 20
	шт
	3

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 3
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45
	шт
	8

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой АС 10
	шт
	1

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт
	1

	
	
	СОТ

	
	
	Источник вторичного электропитания резервированный  Тантос 12/5
	шт
	1

	
	
	Монитор PHILIPS 17"
	шт
	1

	
	
	Видеорегистратор  Hiwatch 4 канала 2 Мр
	шт
	1

	
	
	Видеокамера купольная  AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm)
	шт
	2

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	1
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	МСЦ 
г.Архангельск, пр.
Дзержинского, д.6  

	СОТС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 16
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный  ОРЛАН
	шт
	3

	
	
	Извещатель охранный ИО 102 - 20
	шт
	3

	
	
	АПС и СОУЭ

	
	
	Прибор «С2000-М»
	шт
	3

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45
	шт.
	6

	
	
	Источник резервного питания 12в,7а/ч
	шт
	3

	
	
	Извещатель звуковой АС 10
	шт.
	1

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ
	шт.
	1

	
	
	Монтажный блок УМБ 2/26 (2/40)
	шт
	3

	
	
	Извещатель пож. дымовой ИП 214-141
	шт
	397

	
	
	Извещатель пож. ручной ИПР
	шт
	21

	
	
	Блок-реле БРП-412
	шт
	3

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт.
	1

	
	
	Контрольно-пусковой блок С2000-КПМ
	шт
	1

	
	
	Контроллер системы оповещения Соната
	шт
	2

	
	
	Речевой оповещатель Соната-3-J1
	шт
	32

	
	
	Звуковой оповещатель ОПОП-3-35
	шт
	23

	
	
	Табло «ВЫХОД»,  Маяк-12
	шт
	41

	
	
	СОТ

	
	
	Источник вторичного электропитания резервированный  Тантос 12/5
	шт
	1

	
	
	Монитор PHILIPS 24"
	шт
	1

	
	
	Видеорегистратор  IP Hiwatch 32 канала 5 Мр
	шт
	1

	
	
	Коммутатор HiWatch DS-S1816P(B)
	шт
	1

	
	
	Источник бесперибойного питания BR900G-RS APC Back-UPS Pro 900 ВА
	шт
	1

	
	
	Видеокамера  IP DS-2CD2047G1-L
	шт
	2

	
	
	Видеокамера  IP купольная  DS-2CD2347G2-LU(C)
	шт
	11

	
	
	Установка АВПТ (спринклерная)

	
	
	Ороситель спринклерный «Аква-Гефест»
	шт.
	269

	
	
	Насосный агрегат АЦМС 4046-7
	шт.
	2

	
	
	Насосный агрегат АЦМС Н 4001-19
	шт.
	1

	
	
	Прибор управления АВУЮ.634211.021
	шт.
	1

	
	
	Клапан сигнальный AV-1 DN-100
	шт.
	1

	
	
	Задвижка клиновая Гранар KR-14
	шт.
	11

	
	
	СКУД

	
	
	Пульт дистанционный DoorHan  BUTTON3
	шт
	1

	
	
	Шлагбаум DoorHan.  
	шт
	1

	Северодвинский почтамт
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	ОПС 164500
Архангельская область, г.Северодвинск, пр.Труда, д.18
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 16
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	3

	
	
	Прибор приемно-контрольный Хантер Про, 
	шт
	2

	
	
	Передатчик TP-100 GSM IV Си-Норд
	шт
	2

	
	
	Извещатель тревожной сигнализации Астра Р
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный  SPRG 2
	шт
	11

	
	
	Извещатель охранный ИО 102 - 20
	шт
	7

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-189
	шт
	24

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ
	шт
	6

	
	
	Извещатель звуковой АС 10
	шт
	3

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт
	6

	
	
	СОТ

	
	
	Источник вторичного электропитания резервированный  Тантос 12/5
	шт
	1

	
	
	Монитор PHILIPS 17"
	шт
	1

	
	
	Видеорегистратор  IP Hiwatch 8 канала 2 Мр
	шт
	1

	
	
	Источник бесперибойного питания BR900G-RS APC Back-UPS Pro 900 ВА
	шт
	1

	
	
	Видеокамера   DS-2CE12DF3T-FS
	шт
	8

	
	
	Жесткий диск HDD 3000 GB (3 TB) SATA-III Barracuda
	шт
	1
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	ОПС 164505
Архангельская область, г.Северодвинск, ул.Победы, д.4
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный С Норд  GSM
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный  Гранит 3
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный  SPRG 2
	шт
	2

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3СУ
	шт
	4

	
	
	Извещатель ручной ИПР 3СУ
	шт
	1

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный ИО 102 - 20
	шт
	2

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель  Маяк 12 К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой ПКИ Иволга 
	шт
	1

	 
56
	ОПС 164520
Архангельская область, г.Северодвинск, ул.Советская, д.27
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Хантер ПРО 
	шт
	1

	
	
	Расширитель на 8 шлейфов 
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный  С2000 КДЛ
	шт
	1

	
	
	Пульт С2000 м
	шт
	1

	
	
	Клавиатура  RXN400
	шт
	1

	
	
	Блок Индикации С2000 БКИ
	шт
	1

	
	
	Блок коммутации С2000 КПБ
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-17 12В/17 А/ч
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  ФОТОН 19
	шт
	7

	
	
	Датчик разбития стекла Астра С
	шт
	5

	
	
	Извещатель тревожной сигализации Астра 321
	шт
	2

	
	
	Блок питания РИП 12  RS
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ДИП 34 А
	шт
	16

	
	
	Извещатель ручной ИПР 513
	шт
	3

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт
	3

	
	
	Извещатель охранный ИО 102 - 20
	шт
	15

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель  Маяк 12 К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой АС 10
	шт
	4
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	ОПС 164521
Архангельская область, г.Северодвинск, ул.Южная, д.18
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный  Хантер Про
	шт
	1

	
	
	Передатчик TP-100 GSM IV Си-Норд
	шт
	1

	
	
	Клавиатура  RXN 400
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный  Сигнал 
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 141
	шт
	16

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР  3СУ
	шт
	3

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт
	4

	
	
	Извещатель охранный  SPRG 2
	шт
	8

	
	
	Световой извещатель Маяк
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный ИО 102 - 20
	шт
	10

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель звуковой Иволга
	шт. 
	2

	
	
	СОТ

	
	
	Источник вторичного электропитания резервированный  12/3
	шт
	1

	
	
	Видеокамера   DS-2CE12DF3T-FS
	шт
	4

	
	
	Монитор PHILIPS 17"
	шт
	1

	
	
	Жесткий диск HDD 3000 GB (3 TB) SATA-III Barracuda 
	шт
	1

	
	
	Видеорегистратор  AHD Hiwatch 14  каналов 2 Мр
	шт
	1

	
	
	СКУД

	
	
	Видеомонитор  COMMAX 
	шт
	1

	
	
	Вызывная панель COMMAX
	шт
	1

	 
58
	ОПС 164522
Архангельская область, г.Северодвинск, ул.Ломоносва, д.117
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Хантер ПРО 
	шт
	1

	
	
	Расширитель на 8 шлейфов 
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный  С2000 КДЛ
	шт
	1

	
	
	Пульт С2000 м
	шт
	1

	
	
	Клавиатура  RXN400
	шт
	1

	
	
	Блок Индикации С2000 БКИ
	шт
	1

	
	
	Блок коммутации С2000 КПБ
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-17 12В/17 А/ч
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  ФОТОН 19
	шт
	6

	
	
	Датчик разбития стекла Астра С
	шт
	4

	
	
	Извещатель тревожной сигализации Астра 321
	шт
	2

	
	
	Блок питания РИП 12  RS
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ДИП 34 А
	шт
	15

	
	
	Извещатель ручной ИПР 513
	шт
	2

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт
	3

	
	
	Извещатель охранный ИО 102 - 20
	шт
	11

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель  Маяк 12 К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой АС 10
	шт
	4

	 
59
	ОПС 164523
Архангельская область, г.Северодвинск, ул.Юбилейная, д.57А
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Хантер ПРО 
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный  С2000 КДЛ
	шт
	1

	
	
	Пульт С2000 м
	шт
	1

	
	
	Клавиатура  RXN400
	шт
	1

	
	
	Блок Индикации С2000 БКИ
	шт
	1

	
	
	Блок коммутации С2000 КПБ
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-17 12В/17 А/ч
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  ФОТОН 19
	шт
	8

	
	
	Датчик разбития стекла Астра С
	шт
	4

	
	
	Извещатель тревожной сигализации Астра 321
	шт
	2

	
	
	Блок питания РИП 12  RS
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ДИП 34 А
	шт
	15

	
	
	Извещатель ручной ИПР 513
	шт
	2

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт
	3

	
	
	Извещатель охранный ИО 102 - 20
	шт
	11

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель  Маяк 12 К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой АС 10
	шт
	4

	
	
	СОТ

	
	
	Монитор PHILIPS 21"
	шт
	1

	
	
	Видеорегистратор  IP Hiwatch 32 канала 5 Мр
	шт
	1

	
	
	Коммутатор HiWatch DS-S1816P(B)
	шт
	1

	
	
	Источник бесперибойного питания BR900G-RS APC Back-UPS Pro 900 ВА
	шт
	1

	
	
	Видеокамера  IP DS-2CD2047G1-L
	шт
	1

	
	
	Видеокамера  IP купольная  DS-2CD2347G2-LU(C)
	шт
	11

	 
60
	
ОПС 164840 
(транзитная касса)
Архангельская область, г.Онега, ул. Ленина, д.169
	СОТС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Хантер Про
	шт
	1

	
	
	Клавиатура RXN 400
	шт
	1

	
	
	Передатчик TP-100 GSM IV Си-Норд
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-20
	шт
	3

	
	
	Извещатель охранный  SPRG 2
	шт
	2

	
	
	СОТ

	
	
	Видеорегистратор  AHD Hiwatch 14  каналов 2 Мр
	шт
	1

	
	
	Источник вторичного электропитания резервированный  Тантос 12/5
	шт
	1

	
	
	Жесткий диск HDD 3000 GB (3 TB) SATA-III Barracuda
	шт
	1

	
	
	Видеокамера   DS-2CE12DF3T-FS
	шт
	7 

	
	
	Монитор PHILIPS 17"
	шт
	1

	 
61
	ОПС 164842
Архангельская область, г.Онега, ул.Лесопильщиков, д.12а
	СОТС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Хантер Про
	шт
	1

	
	
	Клавиатура RXN 400
	шт
	1

	
	
	Передатчик TP-100 GSM IV Си-Норд
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-20
	шт
	3

	
	
	Извещатель охранный  SPRG 2
	шт
	3

	 
62
	ОПС 164530
Архангельская область, с.Холмогоры, ул.Октябрьская, д.8
	СОТС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Хантер Про
	шт
	1

	
	
	Клавиатура RXN 400
	шт
	1

	
	
	Передатчик TP-100 GSM IV Си-Норд
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-20
	шт
	3

	
	
	Извещатель охранный  SPRG 2
	шт
	3

	
	
	СКУД

	
	
	Блок питания 12/5
	шт
	1

	
	
	Видеодомофон COMMAX
	шт
	1

	
	
	Вызывная панель COMMAX
	шт
	1

	
	
	Кнопка Выход
	шт
	1

	
	
	Контроллер  Мatrix 2
	шт
	1

	
	
	Эл. Магнит
	шт
	1

	 
63
	ОПС 164533
Архангельская область, Холмогорский район, д.Анашкино, д.45
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный С норд GSM
	шт
	1

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный Кварц
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-1,2 12В/1,2 А/ч
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-20
	шт
	3

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-189
	шт
	6

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 1И
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  SPRG 2
	шт
	3

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт
	1

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель звуковой АС 10
	шт
	1

	64
	ОПС 164554
Архангельская область, Холмогорский район, д.Андриановская, д.47
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный С Норд GSM
	шт
	1

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный Кварц
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-1,2 12В/1,2 А/ч
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-20
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-189
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 1И
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  SPRG 2
	шт
	2

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт
	1

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель звуковой АС 10
	шт
	1

	 
65
	ОПС 164563
Архангельская область, Холмогорский район, п.Белогорский, ул.Советская, д.3
	СОТС

	
	
	Прибор приемно-контрольный С норд GSM
	шт
	1

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-1,2 12В/1,2 А/ч
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-20
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный  SPRG 2
	шт
	2

	 
66
	ОПС 164550
Архангельская область, Холмогорский район, п.Брин-Наволок, ул.Набережная, д.3
	СОТС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Контакт GSM
	шт
	1

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-20
	шт
	2

	
	
	Датчик разбития стекла Стекло 3
	шт
	3

	
	
	Извещатель охранный  SPRG 2
	шт
	3

	
	
	АПС

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 1И
	шт.
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 3
	шт.
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-189
	шт.
	2

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт
	1

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель звуковой АС 10
	шт
	1

	 
67
	ОПС 164551
Архангельская область, Холмогорский район, д.Григоровская, д.28
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный С Норд GSM
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 3
	шт
	1

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-20
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45
	шт
	4

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 1И
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  SPRG 2
	шт
	2

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт
	1

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель звуковой АС 10
	шт
	1

	 
	
	ОхПС

	68
	ОПС 164567
Архангельская область, Холмогорский район, д.Заполье, д.6а
	Прибор приемно-контрольный Гранит 5 GSM
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 3
	шт
	1

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-20
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45
	шт
	8

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 1И
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный  SPRG 2
	шт
	4

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт
	2

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель звуковой АС 10
	шт
	1

	 
69
	ОПС 164558
Архангельская область, Холмогорский район, п.Двинской, ул.Комсомольская, д.50
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный С Норд GSM
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный Кварц
	шт
	1

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	2

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-1,2 12В/1,2 А/ч
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-20
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45
	шт
	6

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 1И
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный  SPRG 2
	шт
	3

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт
	2

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель звуковой АС 10
	шт
	1

	 
70
	ОПС 164537
Архангельская область, Холмогорский район, с.Емецк, ул.Горончаровского, д.50
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Контакт  GSM
	шт
	1

	
	
	Контакт 6
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 3
	шт
	1

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	2

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	2

	
	
	Датчик разбития стекла Стекло 3
	шт
	5

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-20
	шт
	6

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-189
	шт
	20

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 1И
	шт
	3

	
	
	Извещатель охранный  SPRG 2
	шт
	7

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт
	4

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель звуковой АС 10
	шт
	3

	 
71
	ОПС 164545
Архангельская область, Холмогорский район, д.Заболотье, д.106
	СОТС

	
	
	Прибор приемно-контрольный С Норд  GSM
	шт
	1

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	2

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-20
	шт
	6

	
	
	Извещатель охранный  SPRG 2
	шт
	7

	 
72
	ОПС 164569
Архангельская область, Холмогорский район, д.Копачево, д.13
	ОхПС 

	
	
	Прибор приемно-контрольный Контакт  GSM
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 3
	шт
	1

	
	
	Панель Контакт 6
	шт
	1

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	2

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-20
	шт
	2

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  SPRG 2
	шт
	3

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР И 1
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-189 
	шт
	6

	
	
	Датчик разбития стекла Стекло 3
	шт
	3

	
	
	СОУЭ

	
	
	Маяк 12 к
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой АС 10
	шт
	1

	 
73
	ОПС 164565
Архангельская область, Холмогорский район, д.Кузомень, д.27
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный С Норд  GSM
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный Кварц
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-1,2 12В/1,2 А/ч
	шт
	2

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-20
	шт
	2

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  SPRG 2
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР И1
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 
	шт
	6

	
	
	СОУЭ

	
	
	Маяк 12 к
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой АС 10
	шт
	1

	 
74
	ОПС 164559
Архангельская область, Холмогорский район, п.Луковецкий, ул.Советская, д.22
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 8
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 3
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-712В/7 А/ч
	шт
	2

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-20
	шт
	2

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  SPRG 2
	шт
	3

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 3 СУ
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 
	шт
	8

	
	
	СОУЭ

	
	
	Маяк 12 к
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой АС 10
	шт
	1

	 
75
	ОПС 164552
Архангельская область, Холмогорский район, д.Хомяковская, д.91
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный С Норд GSM
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 2
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-712В/7 А/ч
	шт
	2

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-20
	шт
	2

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  SPRG 2
	шт
	3

	
	
	Извещаель пожарный ручной ИПР 3 СУ
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 
	шт
	4

	
	
	СОУЭ

	
	
	Маяк 12 к
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой АС 10
	шт
	1

	 
76
	ОПС 164548
Архангельская область, Холмогорский район, д.Палово, ул.Центральная, д.10
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 2
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-712В/7 А/ч
	шт
	1

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-20
	шт
	2

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт
	1

	
	
	Извещаель пожарный ручной ИПР 3 СУ
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 
	шт
	4

	
	
	СОУЭ

	
	
	Маяк 12 к
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой АС 10
	шт
	1

	 
77
	ОПС 164557
Архангельская область, Холмогорский район, п.Светлый, д.20
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный С норд  GSM
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный  Кварц
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-1,2 12В/1,2 А/ч
	шт
	1

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-20
	шт
	2

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт
	1

	
	
	Извещаель пожарный ручной ИПР 3 СУ
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  SPRG 2
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный СМК ИО 102-20
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 
	шт
	4

	
	
	СОУЭ

	
	
	Маяк 12 к
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой АС 10
	шт
	1

	 
78
	ОПС 164561
Архангельская область, Холмогорский район, п.Усть-Пинега, д.52
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный С норд  GSM
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный  Гранит 3 А
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	2

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-20
	шт
	3

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт
	2

	
	
	Извещаель пожарный ручной ИПР 3 СУ
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный  SPRG 2
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный СМК ИО 102-20
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 
	шт
	10

	
	
	СОУЭ

	
	
	Маяк 12 к
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой АС 10
	шт
	2

	Мезенский почтамт

	 
79
	ОПС 164750
Архангельская область, г.Мезень, Свободы, д.3 А
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный С Норд  GSM
	шт
	2

	
	
	Прибор приемно-контрольный  Гранит 16
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	3

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-20
	шт
	7

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт
	4

	
	
	Извещаель пожарный ручной ИПР 3 СУ
	шт
	4

	
	
	Извещатель охранный  SPRG 2
	шт
	7

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141
	шт
	20

	
	
	СОУЭ

	
	
	Маяк 12 к
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой АС 10
	шт
	4

	 
80
	ОПС 164751
Архангельская область, г.Мезень, пр.Канинский, д.7
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный С Норд  GSM
	шт
	2

	
	
	Клавиатура К 16 LED
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный  Гранит 3
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	2

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-20
	шт
	3

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт
	2

	
	
	Извещаель пожарный ручной ИПР 3 СУ
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  SWAN
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141
	шт
	4

	
	
	СОУЭ

	
	
	Маяк 12 к
	шт
	2

	
	
	Извещатель звуковой АС 10
	шт
	4

	 
81
	ОПС 164762
Архангельская область, Мезенский р-н, п.Каменка, ул. Шелгунова, д.2
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный С Норд  GSM
	шт
	2

	
	
	Прибор приемно-контрольный  Гранит 3
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	2

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-20
	шт
	3

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт
	2

	
	
	Извещаель пожарный ручной ИПР 3 СУ
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный  SWAN
	шт
	6

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141
	шт
	14

	
	
	СОУЭ

	
	
	Маяк 12 к
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой АС 10
	шт
	2

	 
82
	ОПС 164670
Архангельская область, с.Лешуконское, ул.Победы, д.11
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Сигнал 20
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-17 12В/17 А/ч
	шт
	1

	
	
	Блок питания РИП 12
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный Хантер Про, 
	шт
	1

	
	
	Передатчик TP-100 GSM IV Си-Норд
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  SPRG 2
	шт
	11

	
	
	Извещатель охранный ИО 102 - 20
	шт
	4

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141
	шт
	10

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ
	шт
	2

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	2

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель звуковой АС 10
	шт
	3

	
	
	СОТ

	
	
	Коммутатор РОЕ 8 портов
	шт
	1

	
	
	Монитор PHILIPS 17"
	шт
	1

	
	
	Видеорегистратор  IP Hiwatch 8 канала 4 Мр
	шт
	1

	
	
	Источник бесперибойного питания BR900G-RS APC Back-UPS Pro 900 ВА
	шт
	1

	
	
	Видеокамера  IP купольная  DS-2CD2347G2-LU(C)
	шт
	2

	
	
	Жесткий диск HDD 8000 GB (8 TB) SATA-III Barracuda
	шт
	1

	 
83
	ОПС 164756
Архангельская область, Мезенский район, с.Дорогорское, ул.Советская, д.13


	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный  Гранит 5
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	1

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-20
	шт
	3

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт
	1

	
	
	Извещаель пожарный ручной ИПР 3 СУ
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  SWAN
	шт
	4

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141
	шт
	6

	
	
	СОУЭ

	
	
	Маяк 12 к
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой АС 10
	шт
	1

	Вельский почтамт

	 
84
	ОПС 165111
Архангельская область, Вельский район, п.Аргуновский ул. 60 лет Октября, д.11

	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный  Контакт 3
	шт
	1

	
	
	Клавиатура Ритм
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	1

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-26
	шт
	2

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт
	1

	
	
	Извещаель пожарный ручной ИПР 513-10
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  Фотон 9
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141
	шт
	4

	
	
	СОУЭ

	
	
	Маяк 12 к
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой АС 10
	шт
	1

	 
85
	ОПС 165150
Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул. Дзержинского, д.44
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный  С норд  GSM
	шт
	2

	
	
	Прибор приемно-контрольный   Сигнал 20 
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	3

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	2

	
	
	Извещатель тревожный Астра Р
	шт
	1

	
	
	Блок питания ББП 5 
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-26
	шт
	5

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт
	1

	
	
	Извещаель пожарный ручной ИПР 513-10
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный  Сова 2
	шт
	3

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М
	шт
	23

	
	
	СОУЭ

	
	
	Маяк 12 к
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой АС 10
	шт
	1

	 
86
	Административное здание Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул. Дзержинского, д.48
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный  С норд  GSM
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	1

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	2

	
	
	Извещатель тревожный Астра Р
	шт
	1

	
	
	Блок питания ББП 5 
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-26
	шт
	2

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт
	1

	
	
	Извещаель пожарный ручной ИПР 513-10
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный Астра 8
	шт
	20

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М
	шт
	22

	
	
	СОУЭ

	
	
	Маяк 12 к
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой АС 10
	шт
	3

	 
86
	

ОПС 165152
Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул. Дзержинского, д.134
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный  С норд  GSM
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	1

	
	
	Датчик разбития стекла Стекло 3
	шт
	2

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	Извещатель тревожный Астра Р
	шт
	1

	
	
	Блок питания ББП 5 
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-26
	шт
	2

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт
	1

	
	
	Извещаель пожарный ручной ИПР 513-10
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный Фотон 9 
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М
	шт
	6

	
	
	СОУЭ

	
	
	Маяк 12 к
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой АС 10
	шт
	3

	 
88
	ОПС 165115
Архангельская область, Вельский район, д.Горка Муравьевская, ул.Школьная, д.4
	СОТС

	
	
	Прибор приемно-контрольный  С норд  GSM
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	1

	
	
	Датчик разбития стекла Стекло 3
	шт
	2

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-26
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный Фотон 9 
	шт
	2

	

	 
89
	ОПС 165133
Архангельская область, Вельский район,с.Долматово ул.Партизанская, д.25
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный  Гранит 5
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный  С Норд GSM
	шт
	1

	
	
	Датчик разбития стекла Стекло 3
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	2

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП212-141
	шт
	8

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-26
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный Фотон 9 
	шт
	2

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель комбинированный Маяк 12К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой  АС 10
	шт
	2

	 
 90
	ОПС 165100
Архангельская область, Вельский район, п.Кулой, ул Калинина, д.23а
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный  Гранит 3
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный  С Норд GSM
	шт
	1

	
	
	Извещатель тревожной сигнализации Астра Р
	шт
	1

	
	
	Блок питания ББП 5
	шт
	1

	
	
	Датчик разбития стекла Стекло 3
	шт
	5

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	2

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП212-141
	шт
	16

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-26
	шт
	16

	
	
	Извещатель охранный Фотон 9 
	шт
	5

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель комбинированный Маяк 12К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой  АС 10
	шт
	2

	 
91
	ОПС 165141
Архангельская область, Вельский район, п.Пасьва, ул. Фефилова д.2а
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный  Гранит 3
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный  С Норд GSM
	шт
	1

	
	
	Датчик разбития стекла Стекло 3
	шт
	5

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	2

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП212-141
	шт
	8

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-26
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный Фотон 9 
	шт
	3

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель комбинированный Маяк 12К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой  АС 10
	шт
	1

	 
92
	ОПС 165129
Архангельская область, Вельский район, п.Солгинский ул.Набережная, д.25
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный  Гранит 3
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный  С Норд GSM
	шт
	1

	
	
	Датчик разбития стекла Стекло 3
	шт
	2

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	2

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП212-141
	шт
	6

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-26
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный Фотон 9 
	шт
	3

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель комбинированный Маяк 12К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой  АС 10
	шт
	1

	 
92
	ОПС 165131
Архангельская область, Вельский район, п.Сурдомский, ул.Центральная, д.13
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный  С Норд GSM
	шт
	1

	
	
	Датчик разбития стекла Стекло 3
	шт
	3

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	1

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП212-141
	шт
	8

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-26
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный Фотон 9 
	шт
	3

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель комбинированный Маяк 12К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой  АС 10
	шт
	1

	 
94
	ОПС 165108
Архангельская область, Вельский район, п.Усть-Шоноша, ул.Станционная, д.10,а
	СОТС

	
	
	Прибор приемно-контрольный  С Норд  GSM
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	1

	
	
	Датчик разбития стекла Стекло 3
	шт
	2

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-26
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный Фотон 9 
	шт
	2

	 
95
	ОПС 164000
Архангельская область, Коношский район, п.Ерцево, ул.Гагарина, д.9
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 5
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный С Норд  GSM
	шт
	1

	
	
	Датчик разбития стекла Стекло 3
	шт
	2

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	2

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП212-141
	шт
	6

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-26
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный Фотон 9 
	шт
	2

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель комбинированный Маяк 12К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой  АС 10
	шт
	1

	 
96
	ОПС 164010
Архангельская область, Коношский район, п.Коноша, пр.Октябрьский, д.14
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 16
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный С Норд  GSM
	шт
	2

	
	
	Датчик разбития стекла Стекло 3
	шт
	3

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	3

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП212-45
	шт
	16

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-26
	шт
	5

	
	
	Извещатель охранный Фотон 9 
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный Астра 8
	шт
	5

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель комбинированный Маяк 12К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой  АС 10
	шт
	1

	 

97
	ОПС 165270
Архангельская область, Устьянский район, п.Илеза,ул. Юбилейная, д.15, кв.2
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 5А
	шт
	1

	
	
	Датчик разбития стекла Стекло 3
	шт
	3

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	1

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП212-141
	шт
	6

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-26
	шт
	5

	
	
	Извещатель охранный Фотон 9 
	шт
	4

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель комбинированный Маяк 12К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой  АС 10
	шт
	1

	 
98
	ОПС 165262
Архангельская область, Устьянский район, п.Кизема, ул.Железнодорожная, д.6
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 5А
	шт
	1

	
	
	Датчик разбития стекла Стекло 3
	шт
	6

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	1

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП212-141
	шт
	12

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-26
	шт
	5

	
	
	Извещатель охранный Фотон 9 
	шт
	7

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель комбинированный Маяк 12К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой  АС 10
	шт
	1

	 
99
	ОПС 165220
Архангельская область, Устьянский район, п.Костылево, ул. Привокзальная, д.26
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 5А
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный С Норд GSM
	шт
	1

	
	
	Датчик разбития стекла Стекло 3
	шт
	6

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	1

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП212-141
	шт
	6

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-26
	шт
	5

	
	
	Извещатель охранный Фотон 9 
	шт
	6

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель комбинированный Маяк 12К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой  АС 10
	шт
	1

	 
100
	ОПС 165261
Архангельская область, Устьянский район, п.Лойга, ул. Вокзальная, д.1
	СОТС

	
	
	Прибор приемно-контрольный  С Норд  GSM
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	1

	
	
	Датчик разбития стекла Стекло 3
	шт
	2

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-26
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный Фотон 9 
	шт
	1

	 
101
	ОПС 165210
Архангельская область, Устьянский район, п.Октябрьский, ул. Советская, д.32
	СОТС

	
	
	Прибор приемно-контрольный  С Норд  GSM
	шт
	3

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	3

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	2

	
	
	Клавиалура LED 19
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-02
	шт
	40

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-20
	шт
	11

	
	
	Извещатель охранный Фотон 9 
	шт
	6

	
	
	Извещатель охранный SPRG2
	шт
	14

	
	
	Извещатель охранный звуковой Шорох
	шт
	3

	 
102
	ОПС 165224
Архангельская область, Устьянский район, с.Малодоры, ул.Центральная, д.2

	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 5А
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный С Норд GSM
	шт
	1

	
	
	Датчик разбития стекла Стекло 3
	шт
	6

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	1

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП212-141
	шт
	6

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-26
	шт
	5

	
	
	Извещатель охранный Фотон 9 
	шт
	6

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель комбинированный Маяк 12К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой  АС 10
	шт
	1

	 
103

	ОПС 165230
Архангельская область, Устьянский район,  п.Шангалы, ул.Советская, д.15
	ОхПС 

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 5
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный С Норд GSM
	шт
	1

	
	
	Датчик разбития стекла Стекло 3
	шт
	2

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	1

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП212-141
	шт
	8

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-26
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный Фотон 9 
	шт
	3

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель комбинированный Маяк 12К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой  АС 10
	шт
	1

	 
104
	Гараж Вельского почтампа Архангельская область, г. Вельск, ул. Попова, д.47
	СОТС

	
	
	Прибор приемно-контрольный  С Норд  GSM
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	1

	
	
	Датчик разбития стекла Стекло 3
	шт
	2

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-20
	шт
	5

	
	
	Извещатель охранный SPRG2
	шт
	8

	Березниковский почтамт

	 


105
	ОПС 164570
Архангельская область, Виноградовский р-н, п.Березник, ул. П. Виноградова, д. 71"а"
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 4
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный С Норд GSM
	шт
	1

	
	
	Блок питания ББП 5
	шт
	1

	
	
	Датчик разбития стекла Стекло 3
	шт
	5

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	3

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР И1
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП212-189
	шт
	12

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-26
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный Фотон 9 
	шт
	6

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель комбинированный Маяк 12К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой  АС 10
	шт
	1

	 
106
	ОПС 165160
Архангельская область, Шенкурский район, г.Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 19, а
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 16
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный Контакт GSM
	шт
	1

	
	
	Датчик разбития стекла Стекло 3
	шт
	5

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	2

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР И1
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М
	шт
	28

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-26
	шт
	5

	
	
	Извещатель охранный Фотон 9 
	шт
	6

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель комбинированный Маяк 12К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой  АС 10
	шт
	2

	 
106
	ОПС 165500
Архангельская область, Верхнетоемский район, с. Верхняя Тойма, ул.Комсомольская, д. 2
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 2А
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 3
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	2

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М
	шт
	24

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-26
	шт
	4

	
	
	Извещатель охранный SWAN
	шт
	4

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель комбинированный Маяк 12К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой  АС 10
	шт
	1

	 
108
	ОПС 165502
Архангельская область, Верхнетоемский район, п.Двинской, ул.Труфанова, д.2
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 3А
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 3
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	2

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР И1
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП212-141
	шт
	6

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-26
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный SWAN
	шт
	2

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель комбинированный Маяк 12К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой  АС 10
	шт
	1

	 


109
	ОПС 165511
Архангельская область, Верхнетоемский район, п.Авнюгский, ул.Строительная, д.34
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 2А
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 3
	шт
	1

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР И1
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП212-141
	шт
	6

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-26
	шт
	4

	
	
	Извещатель охранный SWAN
	шт
	3

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель комбинированный Маяк 12К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой  АС 10
	шт
	1

	 
110
	ОПС 165514
Архангельская область, Верхнетоемский район, п.Игумновская, д.9

	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 8А
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	2

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП212-141
	шт
	4

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-26
	шт
	4

	
	
	Извещатель охранный SWAN
	шт
	3

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель комбинированный Маяк 12К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой  АС 10
	шт
	1

	 
111
	ОПС 165195
Архангельская область, Шенкурский район, д.Шипуновская, ул. Волосатова, д.11
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный С Норд  GSM
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 3
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	2

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП212-141
	шт
	6

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-26
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный SWAN
	шт
	3

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель комбинированный Маяк 12К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой  АС 10
	шт
	1

	Котласский почтамт

	 
112
	ОПС 165780
Архангельская область, Ленский район, с.Яренск, ул. Володи Дубинина, д.17
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Сигнал 20
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 5А
	шт
	1

	
	
	Блок питания ББП 5
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	2

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М
	шт
	22

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-52
	шт
	11

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-20
	шт
	4

	
	
	Извещатель охранный Рапид 3
	шт
	9

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель комбинированный Маяк 12К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой  АС 10
	шт
	1

	 
113
	ОПС 165391
Архангельская область, Котласский р-н п.Приводино,  ул.Молодежная, д. 1
	ОхПС 

	
	
	Прибор приемно-контрольный Кварц
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный С норд GSM
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-1,2 12В/1,2 А/ч
	шт
	1

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М
	шт
	12

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-20
	шт
	3

	
	
	Извещатель охранный SPRG2
	шт
	4

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель комбинированный Маяк 12К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой  АС 10
	шт
	2

	 
114
	ОПС 165330
Архангельская область, Котласский р-н г.Сольвычегодск, ул.Карла Маркса, д.6
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Вэрс ПК 4
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный С Норд GSM
	шт
	1

	
	
	Извещатель тревожной сигнализации Астра 321 
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-1,2 12В/1,2 А/ч
	шт
	1

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	3

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М
	шт
	20

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-20
	шт
	3

	
	
	Извещатель охранный SPRG2
	шт
	4

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель комбинированный Маяк 12К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой  АС 10
	шт
	2

	 


115
	ОПС 165370
Архангельская область, Котласский р-н, п.Удимский, ул. Новая, д.2
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 4А
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный С Норд GSM
	шт
	1

	
	
	Извещатель тревожной сигнализации Астра 321
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	2

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	3

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М
	шт
	10

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-20
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный Астра 8
	шт
	5

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель комбинированный Маяк 12К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой  АС 10
	шт
	2

	 
116
	ОПС 165333
Архангельская область, Котласский р-н п.Харитоново, ул.Калинина, д. 17
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Кварц
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный С Норд GSM
	шт
	1

	
	
	Извещатель тревожной сигнализации Астра 321
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-1,2 12В/1,2 А/ч
	шт
	1

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	3

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М
	шт
	8

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-20
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный Астра 8
	шт
	5

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель комбинированный Маяк 12К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой  АС 10
	шт
	2

	 
117
	ОПС 165346
Архангельская область, Котласский р-н п. Черемуха, ул. Южная, д.21
	СОТС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Здания
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой АС 10
	шт
	2

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный  ручной  ИПР 3СУ
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой  ИП 212-141
	шт
	4

	 

118
	ОПС 165320
Архангельская область, Котласский р-н п.Шипицыно, ул.Советская
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 3
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный С Норд GSM
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-1.2 12В/1.2 А/ч
	шт
	2

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП212-45
	шт
	6

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-20
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный SPRG2
	шт
	3

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель комбинированный Маяк 12К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой  АС 10
	шт
	2

	 
119
	ОПС 165390
Архангельская область, Котласский р-н д.Куимиха, ул. Школьная, д.23
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 3
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный С Норд GSM
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-1.2 12В/1.2 А/ч
	шт
	2

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП212-45
	шт
	6

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-20
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный SPRG2
	шт
	3

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель комбинированный Маяк 12К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой  АС 10
	шт
	2

	 

120
	ОПС 165302
Архангельская область, г. Котлас, ул.Володарского, д. 104
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 3
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный С Норд GSM
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-1.2 12В/1.2 А/ч
	шт
	2

	
	
	 Извещатель тревожной сигнализации Астра 321
	шт
	1

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	3

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП212-45
	шт
	12

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-20
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный SPRG2
	шт
	4

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель комбинированный Маяк 12К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой  АС 10
	шт
	2

	 
121
	ОПС 165303
Архангельская область, г. Котлас, ул.Правды, д. 7
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 3
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный С Норд GSM
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-1.2 12В/1.2 А/ч
	шт
	2

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	1

	
	
	Извещатель тревожной сигнализации Астра 321
	шт
	1

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП212-45
	шт
	6

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-20
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный SPRG2
	шт
	4

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель комбинированный Маяк 12К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой  АС 10
	шт
	2

	 


122
	ОПС 165304 Архангельская область, г. Котлас, ул.Красносельская, д. 3
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Кварц
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный С Норд GSM
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-1.2 12В/1.2 А/ч
	шт
	2

	
	
	 Извещатель тревожной сигнализации Астра 321
	шт
	1

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	3

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП212-45
	шт
	8

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-20
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный SPRG2
	шт
	4

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель комбинированный Маяк 12К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой  АС 10
	шт
	2

	 
123
	Гараж ОПС 165306
Архангельская область, г. Котлас, ул.Олега Кошевого, д.47
	ОхПС

	
	
	Прибор Гранит - 4
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный С Норд GSM
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-1.2 12В/1.2 А/ч	
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	1

	
	
	Извещатель тревожной сигнализации Астра 321
	шт
	2

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход
	шт
	4

	
	
	Извещатель ИПР 3СУ
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП212-45
	шт
	16

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-20
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный SPRG2
	шт
	6

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель комбинированный Маяк 12К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой  АС 10
	шт
	2

	 
124
	ОПС 165311
Архангельская область, г. Котлас, ул.Герцена, д.23
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 4
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный С Норд GSM
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-1.2 12В/1.2 А/ч
	шт
	2

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	1

	
	
	Извещатель тревожной сигнализации Астра 321
	шт
	1

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	4

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП212-45
	шт
	16

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-20
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный SPRG2
	шт
	6

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель комбинированный Маяк 12К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой  АС 10
	шт
	2

	 



125
	ОПС 165312
Архангельская область, г. Котлас, ул.Маяковского, д. 27
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Кварц
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный С Норд GSM
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-1.2 12В/1.2 А/ч
	шт
	2

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	1

	
	
	 Извещатель тревожной сигнализации Астра 321
	шт
	1

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП212-45
	шт
	4

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-20
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный SPRG2
	шт
	2

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель комбинированный Маяк 12К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой  АС 10
	шт
	2

	 
126
	ОПС 165313
Архангельская область, г. Котлас, ул.Кедрова, д.3
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Кварц
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный С Норд GSM
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-1.2 12В/1.2 А/ч
	шт
	2

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	1

	
	
	 Извещатель тревожной сигнализации Астра 321
	шт
	1

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП212-45
	шт
	12

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-20
	шт
	4

	
	
	Извещатель охранный SPRG2
	шт
	5

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель комбинированный Маяк 12К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой  АС 10
	шт
	2

	 
127
	ОПС 165650
Архангельская область, г.Коряжма, ул.Ленина, д.39
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный С норд GSM
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный Сигнал 20
	шт
	1

	
	
	Блок питания БИРП 12/5
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	2

	
	
	Извещатель тревожной сигнализации Астра 321
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 41м
	шт
	20

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР  3СУ
	шт
	1

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт
	4

	
	
	Извещатель охранный  SPRG 2
	шт
	8

	
	
	Световой извещатель Маяк
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный ИО 102 - 20
	шт
	4

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель звуковой АС 10
	шт
	2

	
	
	СОТ

	
	
	Источник вторичного электропитания резервированный  ББП 5А
	шт
	1

	
	
	Видеокамера купольная  AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm)
	шт
	2

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	1

	
	
	Монитор PHILIPS 17"
	шт
	1

	
	
	Жесткий диск HDD 2000 GB (2 TB) SATA-III Barracuda (ST2000DM006)
	шт
	1

	
	
	Видеорегистратор Hiwatch 4 канала 2 Мр
	шт
	1

	128
	ОПС 165652
Архангельская область, г.Коряжма, ул.Набережная, д.12
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Кварц
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный С Норд GSM
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-1.2 12В/1.2 А/ч
	шт
	2

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	1

	
	
	Извещатель тревожной сигнализации Астра 321
	шт
	1

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП212-45
	шт
	4

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-20
	шт
	4

	
	
	Извещатель охранный SPRG2
	шт
	2

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель комбинированный Маяк 12К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой  АС 10
	шт
	2

	129
	ОПС 165653 Архангельская область, г. Коряжма, ул.Пушкина, д.8
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Нота
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный С Норд GSM
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-1.2 12В/1.2 А/ч
	шт
	2

	
	
	 Извещатель тревожной сигнализации Астра Р
	шт
	1

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	3

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП212-45
	шт
	10

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-20
	шт
	4

	
	
	Извещатель охранный SPRG2
	шт
	2

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель комбинированный Маяк 12К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой  АС 10
	шт
	2

	130
	ОПС 165654 Архангельская область, г. Коряжма, ул.Дыбцына, д.1
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 4А
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	1

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП212-45
	шт
	10

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-20
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный SPRG2
	шт
	4

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель комбинированный Маяк 12К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой  АС 10
	шт
	2

	131
	ОПС 165680 Архангельская область, Вилегодский р-н, п.Ильинско-Подомское, ул.Советская, д.26
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 4
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 4А
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	1

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М
	шт
	22

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-20
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный Фотон 9
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный Астра 8
	шт
	2

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель комбинированный Маяк 12К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой  АС 10
	шт
	2

	132
	  ОПС 165690 Архангельская область, Вилегодский р-н с.Вилегодск, д.79
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Кварц
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-1,2 12В/1,2 А/ч
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный ручной 513-10
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М
	шт
	7

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	1

	
	
	СОУЭ

	
	
	Звуковой оповещатель Маяк 12
	шт
	1

	
	
	Комбинированный извещатель звуковой Маяк 12 к
	шт
	1

	133
	ОПС 165673 Архангельская область, Вилегодский р-н с.Никольск,  ул.Советская, д.33
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Кварц
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-1,2 12В/1,2 А/ч
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный ручной 513-10
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М
	шт
	8

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	1

	
	
	СОУЭ

	
	
	Звуковой оповещатель Маяк 12
	шт
	1

	
	
	Комбинированный извещатель звуковой Маяк 12 к
	шт
	1

	134
	  ОПС 165682 Архангельская область, Вилегодский р-н с.Павловское, д.27
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Кварц
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 5
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-1,2 12В/1,2 А/ч
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный ручной 513-10
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-20
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М
	шт
	8

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	1

	
	
	СОУЭ

	
	
	Звуковой оповещатель Маяк 12
	шт
	1

	
	
	Комбинированный извещатель звуковой Маяк 12 к
	шт
	1

	135
	ОПС 165691 Архангельская область, Вилегодский р-н д.Теринская, д.29
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Кварц
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 5
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-1,2 12В/1,2 А/ч
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-20
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный ручной 513-10
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М
	шт
	6

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	1

	
	
	СОУЭ

	
	
	Звуковой оповещатель Маяк 12
	шт
	1

	
	
	Комбинированный извещатель звуковой Маяк 12 к
	шт
	1

	136
	ОПС 165694 Архангельская область, Вилегодский р-н п.Сорово, ул.Пионерская, д.3
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Кварц
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-1,2 12В/1,2 А/ч
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный ручной 513-10
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М
	шт
	6

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	1

	
	
	СОУЭ

	
	
	Звуковой оповещатель Маяк 12
	шт
	1

	
	
	Комбинированный извещатель звуковой Маяк 12 к
	шт
	1

	137
	ОПС 165695 Архангельская область, Вилегодский р-н п.Фоминский, ул.Комсомольская, 
д. 6
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Кварц
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 5
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-1,2 12В/1,2 А/ч
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-20
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный ручной 513-10
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М
	шт
	8

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	1

	
	
	СОУЭ

	
	
	Звуковой оповещатель Маяк 12
	шт
	1

	
	
	Комбинированный извещатель звуковой Маяк 12 к
	шт
	1

	138
	ОПС 165693 Архангельская область, Вилегодский р-н п.Широкий Прилук, ул.Бирюзовая
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 4А
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный ручной 513-10
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М
	шт
	8

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	1

	
	
	СОУЭ

	
	
	Звуковой оповещатель Маяк 12
	шт
	1

	
	
	Комбинированный извещатель звуковой Маяк 12 к
	шт
	1

	139
	ОПС 165340 Архангельская область, Котласский р-н, п.Вычегодский,  ул.Энгельса, д.73
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 3
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный С Норд  GSM
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	1

	
	
	Извещатель тревожной сигнализации Астра 321
	шт
	1

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М
	шт
	6

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-20
	шт
	4

	
	
	Извещатель охранный SPRG 2
	шт
	7

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель комбинированный Маяк 12К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой  АС 10
	шт
	2

	140
	ОПС 165451 Архангельская область, Красноборский р-н, д.Большая, ул.Павлина Виноградова, д.36
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 3
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный Контакт 5  GSM
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	2

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М
	шт
	6

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-20
	шт
	3

	
	
	Извещатель охранный SPRG 2
	шт
	5

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель комбинированный Маяк 12К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой  АС 10
	шт
	2

	141
	ОПС 165453 Архангельская область, Красноборский р-н д.Верхняя Сергиевская, д.1
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 5А
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный Контакт 5  GSM
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	2

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП212-45
	шт
	8

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-20
	шт
	3

	
	
	Извещатель охранный SPRG 2
	шт
	4

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель комбинированный Маяк 12К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой  АС 10
	шт
	2

	142
	ОПС 165792 Архангельская область, Ленский район, с.Яреньга, ул.Центральная, д.6
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 4
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный ручной 513-10
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М
	шт
	6

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	1

	
	
	СОУЭ
	
	

	
	
	Звуковой оповещатель Маяк 12
	шт
	1

	
	
	Комбинированный извещатель звуковой Маяк 12 к
	шт
	1

	143
	ОПС 165772 Архангельская область, Ленский район, п. Ирта, ул.Вычегодская, д.3
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 3
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный ручной 513-10
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М
	шт
	4

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	1

	
	
	СОУЭ

	
	
	Звуковой оповещатель Маяк 12
	шт
	1

	
	
	Комбинированный извещатель звуковой Маяк 12 к
	шт
	1

	144
	ОПС 165787 Архангельская область, Ленский район, с.Козьмино, ул.Первомайская, д.39
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 3
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный ручной 513-10
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М
	шт
	6

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	1

	
	
	СОУЭ

	
	
	Звуковой оповещатель Маяк 12
	шт
	1

	
	
	Комбинированный извещатель звуковой Маяк 12 к
	шт
	1

	145
	ОПС 165710 Архангельская область, Ленский район, п.Литвино, ул.Инженерная, д.2
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 4
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный ручной 513-10
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141
	шт
	6

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	1

	
	
	СОУЭ

	
	
	Звуковой оповещатель Маяк 12
	шт
	1

	
	
	Комбинированный извещатель звуковой Маяк 12 к
	шт
	1

	146
	ОПС 165721 Архангельская область, Ленский район, п.Урдома, ул.Железнодорожная, д.11
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 3
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный ручной 513-10
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141
	шт
	8

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	1

	
	
	СОУЭ

	
	
	Звуковой оповещатель Маяк 12
	шт
	1

	
	
	Комбинированный извещатель звуковой Маяк 12 к
	шт
	1

	147
	ОПС 165463 Архангельская область, Красноборский р-н, д.Емельяновская, ул.Южная, д.3
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 5
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный Контакт 5  GSM
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	2

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП212-45
	шт
	8

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный  СМК ил 102-20
	шт
	3

	
	
	Извещатель охранный SPRG 2
	шт
	4

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель комбинированный Маяк 12К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой  АС 10
	шт
	2

	148
	ОПС 165430 Архангельская область, с.Красноборск, ул.Красная, д.34
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный С2000 КДЛ
	шт
	2

	
	
	Прибор управления С2000 КПБ
	шт
	2

	
	
	Блок питания Бирп 12/5
	шт
	2

	
	
	Прибор приемно-контрольный С Норд  GSM
	шт
	2

	
	
	Пульт С2000 М
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	4

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	3

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ
	шт
	4

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ДИП 34А
	шт
	32

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	3

	
	
	Извещатель охранный  С2000 Стик
	шт
	10

	
	
	Извещатель охранный С2000 эстет 
	шт
	15

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель комбинированный Маяк 12К
	шт
	2

	
	
	Извещатель звуковой  АС 10
	шт
	5

	149
	ОПС 165300
Архангельская область, г. Котлас, ул.Ленина, д.80
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Сигнал 20 м
	шт
	1

	
	
	Прибор управления С2000 КПБ
	шт
	2

	
	
	Блок питания РИП 12
	шт
	2

	
	
	Прибор приемно-контрольный С Норд  GSM
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный ИО 102 - 20
	шт
	6

	
	
	Извещатель охранный SPRG 2
	шт
	8

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-17 12В/17 А/ч
	шт
	2

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	6

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10
	шт
	4

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45
	шт
	50

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель комбинированный Маяк 12К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой  АС 10
	шт
	8

	
	
	СОТ

	
	
	Источник вторичного электропитания резервированный  ББП 5А
	шт
	1

	
	
	Видеокамера купольная  AHD DS-2CE57D3T-VPITF (6mm)
	шт
	3

	
	
	Монитор PHILIPS 17"
	шт
	1

	
	
	Жесткий диск HDD 2000 GB (2 TB) SATA-III Barracuda (ST2000DM006)
	шт
	1

	
	
	Видеорегистратор Hiwatch 4 канала 2 Мр
	шт
	1

	150
	ОПС 165651 Архангельская область, г.Коряжма, ул.Космонавтов, д.4
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Кварц
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-1,2 12В/1,2А/ч
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный ручной 513-10
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141
	шт
	10

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	3

	
	
	СОУЭ

	
	
	Звуковой оповещатель Маяк 12
	шт
	1

	
	
	Комбинированный извещатель звуковой Маяк 12 к
	шт
	1

	Плесецкий почтамт

	151
	ОПС 164122 Архангельская область, Каргопольский р-н, д.Усачево, ул.Советская, д.65
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 3
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный С Норд  GSM
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный ИО 102 - 20
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный SPRG 2
	шт
	2

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	2

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45
	шт
	4

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель комбинированный Маяк 12К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой  АС 10
	шт
	1

	152
	ОПС 164133
Архангельская область, Каргопольский р-н, д.Ватамановская, ул. Центральная, д.8
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 3
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный С Норд  GSM
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный ИО 102 - 20
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный SPRG 2
	шт
	5

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	2

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45
	шт
	10

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель комбинированный Маяк 12К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой  АС 10
	шт
	2

	153
	ОПС 164110 Архангельская область, г.Каргополь, ул.Ошевенская, д.5
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 3
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный С Норд  GSM
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный ИО 102 - 20
	шт
	5

	
	
	Извещатель охранный SPRG 2
	шт
	8

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	2

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45
	шт
	12

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель комбинированный Маяк 12К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой  АС 10
	шт
	2

	154
	ОПС 164110 Архангельская область, г.Каргополь, ул.Ленинградская, д.10
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 3
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный С Норд  GSM
	шт
	1

	
	
	Клавиатура RXN 400
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный ИО 102 - 20
	шт
	5

	
	
	Извещатель охранный SPRG 2
	шт
	3

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	2

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45
	шт
	10

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель комбинированный Маяк 12К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой  АС 10
	шт
	2

	155
	ОПС 164154 Архангельская область, Каргопольский р-н, д.Кречетово, ул. Ленинградская, д.29
	СОТС

	
	
	Прибор приемно-контрольный С Норд  GSM
	шт
	1

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный SPRG2 
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-1,2 12В/1,2А/ч
	шт
	1

	156
	ОПС 164124 Архангельская область, Каргопольский р-н, д.Шелоховская, ул. Архангельская, д.23
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 3
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный С Норд  GSM
	шт
	1

	
	
	Блок питания БИРП 12/5
	шт
	1

	
	
	Клавиатура RXN 400
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный ИО 102 - 20
	шт
	5

	
	
	Извещатель охранный SPRG 2
	шт
	5

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	2

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45
	шт
	10

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель комбинированный Маяк 12К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой  АС 10
	шт
	2

	157
	ОПС 164110 Архангельская область, г.Каргополь, ул.Ленинградская, д.10 касса, отделение отправки
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 8
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный С Норд  GSM
	шт
	2

	
	
	Клавиатура RXN 400
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный ИО 102 - 20
	шт
	7

	
	
	Извещатель охранный SPRG 2
	шт
	7

	
	
	Датчик разбития стекла Стекло 2
	шт
	7

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	3

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45
	шт
	16

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель комбинированный Маяк 12К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой  АС 10
	шт
	3

	158
	  ОПС 164170 Архангельская область, г.Мирный, ул.Неделина, д.29
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит С2000 КДЛ
	шт
	4

	
	
	Пульт С 2000 М
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный С Норд  GSM
	шт
	2

	
	
	Извещатель тревожной сигнализации Астра 321
	шт
	2

	
	
	Прибор коммутации С 2000 КПБ
	шт
	2

	
	
	Блок питания РИП 12 
	шт
	4

	
	
	Клавиатура С2000 к
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный С2000 ИК
	шт
	10

	
	
	Извещатель охранный 
	шт
	7

	
	
	Адресный расширитель С 2000 АР 
	шт
	1

	
	
	Датчик разбития стекла С 2000 СТ
	шт
	10

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	6

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	2

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-17 12В/17 А/ч
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ
	шт
	4

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ДИП 34А
	шт
	50

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель комбинированный Маяк 12К
	шт
	2

	
	
	Извещатель звуковой  АС 10
	шт
	3

	159
	  ОПС 164173 Архангельская область, г.Мирный, ул.Ленина, д.1
	СОТС

	
	
	Прибор приемно-контрольный С Норд  GSM
	шт
	1

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный SPRG2  
	шт
	6

	
	
	Извещатель охраннный  СМК ИО 102-20
	шт
	4

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7А/ч
	шт
	1

	160
	ОПС 164200 Архангельская область, г.Няндома, ул.60 лет Октября, д.15
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный С2000 КДЛ 
	шт
	2

	
	
	Прибор приемно-контрольный С Норд  GSM
	шт
	2

	
	
	Щит пожарной сигнализации  ЩПС
	шт
	1

	
	
	Пульт С2000 м
	шт
	1

	
	
	Клавиатура  RXN400
	шт
	1

	
	
	Блок Индикации С2000 БКИ
	шт
	1

	
	
	Блок коммутации С2000 КПБ
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-17 12В/17 А/ч
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный С2000 ШИК
	шт
	5

	
	
	Извещатель охранный   адресный С2000 ИК
	шт
	10

	
	
	Датчик разбития стекла адресный с 2000 СТ
	шт
	7

	
	
	Извещатель тревожной сигализации Астра 321
	шт
	2

	
	
	Блок питания РИП 12  RS
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ДИП 34 А
	шт
	22

	
	
	Извещатель ручной ИПР 513-3АМ
	шт
	6

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12 "Выход"
	шт
	7

	
	
	Извещатель охранный ИО 102 - 20
	шт
	11

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель  Маяк 12 К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой АС 10
	шт
	4

	
	
	СОТ

	
	
	Монитор PHILIPS 21"
	шт
	1

	
	
	Видеорегистратор  IP Hiwatch 32 канала 5 Мр
	шт
	1

	
	
	Коммутатор HiWatch DS-S1816P(B)
	шт
	1

	
	
	Источник бесперибойного питания BR900G-RS APC Back-UPS Pro 900 ВА
	шт
	1

	
	
	Видеокамера  IP DS-2CD2047G1-L
	шт
	6

	
	
	Жесткий диск Toshiba 8 Тб
	шт
	2

	
	
	Видеокамера  IP купольная  DS-2CD2347G2-LU(C)
	шт
	10

	
	
	СКУД

	
	
	Контроллер С2000-2
	шт
	3

	
	
	Блок питания РИП 12
	шт
	3

	
	
	Кнопка Выход
	шт
	3

	
	
	Эл. Магнит 
	шт
	3

	
	
	Кнопка разблокировки дверей
	шт
	3

	
	
	Считыватель Matrix
	шт
	6

	161
	ОПС 164288 Архангельская область, Плесецкий район, п.Савинский, ул.Октябрьская, д.22
	

	
	
	СОТС

	
	
	Передатчик TP-100 GSM IV Си-Норд
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный Хантер Про
	шт
	2

	
	
	Извещатель тревожной сигнализации Астра 321
	шт
	2

	
	
	Клавиатура RXN 400
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный Фотон 
	шт
	10

	
	
	Извещатель охранный СМК ИО 10-52
	шт
	20

	
	
	Извещатель тревожной сигнализации Астра 321
	шт
	2

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	6

	
	
	АПС

	
	
	Пульт С 2000 М
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный  С2000 КДЛ
	шт
	1

	
	
	Прибор коммутации С 2000 КПБ
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный  С2000 БКИ
	шт
	1

	
	
	Блок питания РИП 24 RS
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-40 12В/40 А/ч
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ДИП 34А
	шт
	25

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ
	шт
	4

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	4

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель комбинированный Маяк 12К
	шт
	2

	
	
	Извещатель звуковой  АС 10
	шт
	4

	162
	ОПС 164268
Архангельская область, Плесецкий район, рп.Североонежск, мкр.Второй, д.17
	

	
	
	СОТС

	
	
	Передатчик TP-100 GSM IV Си-Норд
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный Хантер Про
	шт
	2

	
	
	Извещатель тревожной сигнализации Астра 321
	шт
	2

	
	
	Блок питания РИП 12 
	шт
	1

	
	
	Клавиатура RXN 400
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный Фотон 
	шт
	9

	
	
	Извещатель охранный СМК ИО 10-20
	шт
	10

	
	
	Извещатель тревожной сигнализации Астра 321
	шт
	2

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	1

	
	
	АПС

	
	
	Пульт С 2000 М
	шт
	1

	
	
	Прибор коммутации С 2000 КПБ
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный  С2000 КДЛ
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный  С2000 БКИ
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-17 12В/17 А/ч
	шт
	1

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	    шт
	3

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ
	шт
	4

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ДИП 34А
	шт 
	18

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель комбинированный Маяк 12К
	шт
	2

	
	
	Извещатель звуковой  АС 10
	шт
	5

	163
	ОПС 164254 Архангельская область, Плесецкий район, п.Обозерский
(Адрес дописать)
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный  Гранит 3А
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 3
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный Орфей
	шт
	9

	
	
	Извещатель охранный СМК ИО 10-20
	шт
	2

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	2

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141
	шт
	6

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель комбинированный Маяк 12К
	шт
	2

	
	
	Извещатель звуковой  АС 10
	шт
	2

	164
	ОПС 164255 Архангельская область, Плесецкий район, п.Обозерский, ул.Северная, д.33, кв.13
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный  Гранит 3А
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 3
	шт
	2

	
	
	Извещатель охранный Орфей
	шт
	9

	
	
	Извещатель охранный СМК ИО 10-20
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	2

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141
	шт
	6

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель комбинированный Маяк 12К
	шт
	2

	
	
	Извещатель звуковой  АС 10
	шт
	2

	165
	ОПС 164269 Архангельская область, Плесецкий район, п.Самодед, ул.Первомайская, д.8
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный  Гранит 5А
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный SPRG2
	шт
	4

	
	
	Извещатель охранный СМК ИО 10-20
	шт
	5

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	1

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45
	шт
	14

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель комбинированный Маяк 12К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой  АС 10
	шт
	1

	
166
	ОПС 164282 Архангельская область, Плесецкий район, с.Конево, ул.Ленинградская, д.79
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный  Гранит 8А
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный  Гранит 5 прибор ПС
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный SPRG2
	шт
	7

	
	
	Извещатель охранный СМК ИО 10-20
	шт
	7

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	2

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45
	шт
	14

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	СОТ

	
	
	Шкаф телекоммуникационный ШРН-12650
	шт
	1

	
	
	Маршрутизатор Eltex ESR-12V
	шт
	1

	
	
	8-канальный IP-регистратор NVR-208M-K/8P
	шт
	1

	
	
	Жесткий диск 6 ТБ
	шт
	2

	
	
	Видеокамера-IP 2Mn купольная с EXIR-подсветкой
	шт
	4

	
	
	Видеокамера-IP 2Mn цилиндрическая с EXIR-подсветкой
	шт
	1

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель комбинированный Маяк 12К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой  АС 10
	шт
	1

	167
	ОПС 164628 Архангельская область, Пинежский район, п.Ясный, ул. Октября, д.12
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный  Гранит 8А
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный  Гранит 5
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный SPRG2
	шт
	7

	
	
	Извещатель охранный СМК ИО 10-20
	шт
	7

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	2

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45
	шт
	14

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель комбинированный Маяк 12К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой  АС 10
	шт
	1

	168
	ОПС 164594 Архангельская область, Виноградовский район, п.Усть-Ваеньга, ул. Советская, д.12
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный  Гранит 16
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный  Гранит 8
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный SPRG2
	шт
	7

	
	
	Извещатель охранный СМК ИО 10-20
	шт
	7

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	2

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	3

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный ИП 212-141
	шт
	10

	
	
	Извещатель пожарный ИП 513-10
	шт
	4

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель комбинированный Маяк 12К
	шт
	1

	
	
	Извещатель звуковой  ОПОП 2-35
	шт
	2

	169
	ОПС 163058
Г. Архангельск, п. Силикатный, ул. Силикатчиков 3 к.2

	

	
	
	СОТС

	
	
	Прибор приемно-контрольный Гранит 5А
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный SWAN
	шт
	3

	
	
	Извещатель охранный СМК ИО 10-20
	шт
	2

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	1

	
	
	АПС

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	    шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный дымовой ИП212-141
	шт 
	8

	
	
	СОУЭ

	
	
	Извещатель комбинированный Маяк 12К
	шт
	2

	
	
	Извещатель звуковой  АС 10
	шт
	1

	170
	ОПС 164023 Архангельская область, Коношский район, д. Пономаревская, ул. Советская, д.6
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный  Сириус
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный  Nord GSM
	шт
	1

	
	
	Расширитель зон для Nord GSM
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный Фотон и Астра
	шт
	7

	
	
	Извещатель охранный СМК ИО 102
	шт
	9

	
	
	Резервный источник питания РИП 12
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	2

	
	
	Батарея аккумуляторная SF 12022 12В/2,2А/ч 
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная Delta DTM 1217
	шт
	2

	
	
	Оповещатель охранно-пожарный световой Маяк – 12 С
	шт
	3

	
	
	Оповещатель световой Молния – 24 «Выход»
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный вибрационный Шорох-3
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный ДИП 34А
	шт
	8

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ
	шт
	2

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	СОУЭ

	
	
	Оповещатель охранно-пожарный световой (табло)  Молния 24 «Выход»
	шт
	2

	
	
	Оповещатель звуковой  Маяк 24-3М
	шт
	5

	
	
	СОТ

	
	
	Шкаф телекоммуникационный ШРН-12650
	шт
	1

	
	
	Маршрутизатор Eltex ESR-12V
	шт
	1

	
	
	8-канальный IP-регистратор NVR-208M-K/8P
	шт
	1

	
	
	Жесткий диск 6 ТБ
	шт
	2

	
	
	Видеокамера-IP 2Mn купольная с EXIR-подсветкой
	шт
	4

	
	
	Видеокамера-IP 2Mn цилиндрическая с EXIR-подсветкой
	шт
	1

	171
	ОПС 164143 Архангельская область, Каргопольский район, д. Патровская, д.79
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный  Гранит 16
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный  Гранит 8
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный SPRG2
	шт
	7

	
	
	Извещатель охранный СМК ИО 10-20
	шт
	7

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	2

	
	
	Оповещатель световой Молния - 12"Выход"
	шт
	3

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10
	шт
	2

	
	
	Извещатель пожарный ИП 212-141
	шт
	10

	
	
	Извещатель пожарный ИП 513-10
	шт
	4

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	СОУЭ

	
	
	Оповещатель комбинированный Маяк 12К
	шт
	1

	
	
	Оповещатель звуковой Маяк 24-3М
	шт
	2

	
	
	СОТ

	
	
	Шкаф телекоммуникационный ШРН-12650
	шт
	1

	
	
	Маршрутизатор Eltex ESR-12V
	шт
	1

	
	
	8-канальный IP-регистратор NVR-208M-K/8P
	шт
	1

	
	
	Жесткий диск 6 ТБ
	шт
	2

	
	
	Видеокамера-IP 2Mn купольная с EXIR-подсветкой
	шт
	4

	
	
	Видеокамера-IP 2Mn цилиндрическая с EXIR-подсветкой
	шт
	1

	172
	ОПС 164594 Архангельская область, Котлассский район, д. Федотовская, ул. Рубцова, д.24
	ОхПС

	
	
	Прибор приемно-контрольный  Гранит 12
	шт
	1

	
	
	Прибор приемно-контрольный  Nord GSM
	шт
	1

	
	
	Расширитель зон для Nord GSM
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный Фотон и Астра
	шт
	7

	
	
	Извещатель охранный СМК ИО 102
	шт
	9

	
	
	Резервный источник питания РИП 12
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт
	2

	
	
	Батарея аккумуляторная SF 12022 12В/2,2А/ч 
	шт
	1

	
	
	Батарея аккумуляторная 12В/7Ач
	шт
	1

	
	
	Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой Маяк – 12 КП
	шт
	5

	
	
	Извещатель охранный Фотон и Астра
	шт
	10

	
	
	Извещатель охранный вибрационный Шорох-3
	шт
	1

	
	
	Извещатель пожарный ИП 212
	шт
	28

	
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР - 3СУ
	шт
	1
	

	
	
	Считыватель ТМ
	шт
	1

	
	
	СОУЭ

	
	
	Оповещатель световой Топаз – 24 «Выход»
	шт
	2

	
	
	Оповещатель звуковой Маяк 24-3М
	шт
	2

	
	
	СОТ

	
	
	Шкаф телекоммуникационный ШРН-12650
	шт
	1

	
	
	Маршрутизатор Eltex ESR-12V
	шт
	1

	
	
	Источник бесперебойного питания Smart King Pro+ SPR-2000
	шт
	1

	
	
	8-канальный IP-регистратор NVR-208M-K/8P
	шт
	1

	
	
	Жесткий диск 8 ТБ
	шт
	2

	
	
	Видеокамера-IP 4Mn купольная с EXIR-подсветкой
	шт
	4

	
	
	Видеокамера-IP 4Mn цилиндрическая с EXIR-подсветкой
	шт
	1
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