## Лист1
Приложение № 1 к Договору
№п/п | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования | Единица измерения | Количество | Технические характеристики
1 | Камера наблюдения цифровая 4BBNR-550-TFH 4-мегапиксельная IP-камера в большом цилиндрическом корпусе типа "Big Bullet"с моторизованным объективом 5-50 мм. Дополнительные опции: Слот для карты памяти, Расширенный интерфейс, Фильтр ВЧ помех | шт. | 34 | 4МП, цилиндрическая, моторизованный объектив 5-50 мм Основной поток – 2560x1520; Дополнительный поток 1 – 1024x768 Условия эксплуатации -45°С ~ +50°С. Встроенная грозозащита.
2 | Камера наблюдения цифровая 360+1° 2BHNNR-691215-31-J | шт. | 7 | Камера наблюдения цифровая 4МП 1/1.8" КМОП-матрица прогрессивной развертки с кроншейном настенного крепления в комплекте. Фокусное расстояние 6.91-215 мм с управляемой диафрагмой. Оптический зум 31х. Основной поток - 2688 х 1520; 1920 х 1080; Дополнительный поток - D1, 640 х 480, 320 х 240 Кодеки сжатия видео H.264/H.265, BP/MP/HP; H.265 MP; MJPEG Дальность ИК-подсветки 120 м Частота кадров Основной поток - 1-60 Дополнительный поток – 25/30 к/с Интерфейсы: RJ45, Audio 3.5мм In/Out, AC24V, RS485, Alarm In/Out Питание: 24В (AC), HighPoE 30Вт Слот для microSD до 128Гб Рекомендуемая рабочая температура: -40°С ~ +60°С. Температура холодного запуска -40°С Относительная влажность: 95% (без конденсата) Встроенная грозозащита.
3 | Камера наблюдения цифровая 2MDNR-28-TMH 2-мегапиксельная IP-камера в малом купольном корпусе типа "Mini Dome"с фиксированным объективом 2.8 мм. Дополнительные опции: Слот для карты памяти, Встроенный микрофон, Фильтр ВЧ помех | шт. | 3 | 2МП, купольная, фиксированный объектив 2,8 мм Основной поток – 1920x1080; Дополнительный поток 1 – 1920x1080; третий поток – 1024x768. При 50hz - 25 к/c, 60hz - 30 к/с H.264 (BP, HP, MP) / H.265 / MJPG ROI (Зоны интереса) до 4-х зон Сжатие аудио G.711U, G.711A, OPUS, AAC Условия эксплуатации -45°С ~ +50°С. Относительная влажность до 90% (без конденсата) Дальность ИК подсветки до 30 м. Встроенная грозозащита.
4 | Кронштейн на столб 360+1° BR/0201/7 для bullet-камеры | шт. | 34 | Материал корпуса: Алюминий. Габариты: 180 × 126 × 43 мм
5 | Кронштейн настенный 360+1° BR/0244 для dome-камеры | шт. | 3 | Материал корпуса: Алюминий. Габариты: 138 × 160,5 × 69 мм
6 | Кронштейн на столб 360+1° BR/0391/2 для PTZ-камеры | шт. | 7 | Материал корпуса: Алюминий. Габариты: 250 × 182 × 52,42 мм
7 | Коробка монтажная 360+1° BR/0299 для PTZ-камеры | шт. | 7 | Материал корпуса: Алюминий. Габариты: 141 × 201 × 52 мм
8 | Монтажная коробкар JB | шт. | 34 | Материал корпуса: Алюминий. Габариты: 134 × 134 × 51 мм
9 | Пульт управления 360+1° CP/0260 | шт. | 1 | Сетевой интерфейс: 1 RJ45, 2 RS485, 1 DC12V, 1 выход HDMI, 1 порт USB. RS интерфейс: RS-485. Питание: AC/DC 9-12 В. Габаритные размеры: 260 × 160 × 48 мм.
10 | Уличный 4-портовый гигабитный управляемый коммутатор PSW-2G+. | шт. | 6 | Тип - управляемый Портов 100 Мбит/с с PoE af/at (до 60 Вт) - 4 Оптических портов 1 Гбит/с SFP - 2 Источник бесперебойного питания (UPS) - нет Оптический кросс - есть Температура эксплуатации - от -60 до +50°С
11 | Уличный 8-портовый гигабитный управляемый коммутатор PSW-2G8F+ | шт. | 3 | Тип - управляемый Портов 100 Мбит/с с PoE af/at (до 30 Вт) - 8 Оптических портов 1 Гбит/с SFP - 2 Источник бесперебойного питания (UPS) - нет Оптический кросс - есть Температура эксплуатации - от -60 до +50°С
12 | Модуль SFP с интерфейсом RJ45, до 100 м | шт. | 8 | Расстояние передачи данных до 100 м Скорость передачи данных 1.25Gb/s Возможность горячей замены Рабочая температура от -40 до +85 С Питание 3.3В (1.05Вт) Разъем для кабеля: RJ45
13 | Светодиодный прожектор КВАЗАР-50-С-Д-IP67-SPZ010 | шт. | 15 | Световой поток модуля, Лм 7259 Потребляемая мощность, Вт 48.1 Энергоэффективность, Лм/Вт 151 Напряжение питания AC, В 176-264 Степень защиты (IP) IP 54 IP 65 Диапазон рабочих температур, C° от -50°C до +50°C Климатическое исполнение УХЛ1 Тип кривой силы света Косинусная 120° Угол распределения светового потока 120° Индекс цветопередачи (CRI) 80 Коэффициент мощности (cos φ) 0.98 Класс защиты от поражения током 1 Класс пожароопасности П-III Способ монтажа Скоба Количество светодиодов 132
14 | Блок электронный ТРЕЗОР-В04 (комплектуется платами каналов НЧ/ВЧ до 4 шт.) | шт. | 6 | Количество каналов обнаружения:4 канала* Длина чувствительного кабеля на 1 канал: до 1000 м Релейные выходы: 4 выхода "Тревога" (по 1 на канал обнаружения) 1 выход "Вскрытие корпуса" Нагрузка контактов реле:30 В / 100 мА переменного или постоянного тока Интерфейс обмена данными:«RS-485» Вероятность обнаружения, не менее:0,98 Наработка на ложную тревогу:не менее 1500 ч. Напряжение питания:10...30 В постоянного тока Диапазон рабочих температур :-60...+60°C Герметизация корпуса:IP65
15 | Плата разного назначения с подготовкой места установки | шт | 10 | Количество устанавливаемых плат: в один блок «ТРЕЗОР-В04» может быть установлено до 4 канальных плат в любой комбинации типов (НЧ/СЧ/ВЧ), что позволяет гибко настроить систему под конкретный периметр. Комплектация при поставке: плата поставляется в комплекте с Оконечной муфтой (МО ТРЕЗОР-В04), которая замыкает данную линию обнаружения. Температурный диапазон: плата стабильно работает при экстремальных температурах окружающей среды от -60 °C до +60 °C (внутри защищенного корпуса БЭ со степенью защиты IP65). Масса: сверхмалый вес — всего около 0,018 кг (18 грамм)
16 | Проволока вязальная. Для крепления КЧ (КЧ-Э), поставляется в бухтах по 5 кг. | бух | 3 | Форма поставки: смотка (бухта) весом 5 кг. Материал: стальная низкоуглеродистая проволока. Защитное покрытие: термообработанная (отожженная) с толстым слоем цинкового покрытия. Оцинковка предотвращает коррозию и появление ржавых подтеков на заграждении, а отжиг («вязальные» свойства) делает проволоку мягкой, пластичной и устойчивой к многократным перегибам. Рекомендуемый диаметр: обычно составляет 1,2 – 2,0 мм (оптимально для ручной увязки плоскогубцами без риска перекусить или повредить оболочку кабеля).
17 | ПУ ТРЕЗОР-В04 пульт управления. Пульт для настройки ТРЕЗОР-В04. | шт. | 3 | Рабочая температура: от −20 до +50 °C. Степень защиты корпуса: IP40 (требует аккуратного обращения в полевых условиях). Габаритные размеры: примерно 165×80×40 мм. Масса: не более 0,4 кг.
18 | USB-RS485 преобразователь интерфейсов USB/RS-485. Предназначен для подключения ТРЕЗОР-В04 к компьютеру | шт | 1 | Питание устройства: Осуществляется напрямую от USB-порта компьютера, внешнего источника питания для самого преобразователя не требуется. Передача данных: Обладает функцией автоматического определения направления передачи данных по двухпроводной магистрали RS-485 (полудуплексный режим). Гальваническая развязка: Защищает порт компьютера от потенциальных скачков напряжения, наводок и импульсных помех со стороны длинной уличной линии связи. Индикация: На корпусе предусмотрены светодиоды приема/передачи (Rx/Tx) для визуального контроля обмена данными в режиме реального времени
19 | КЧ ТРЕЗОР-В04 кабель чувствительный. Трибоэлектрический кабель. | м | 510.5 | Максимальная длина кабеля на один канал: 1000 метров. Протяженность блокируемого заграждения: до 500 метров на один канал (при укладке кабеля в две линии/петлей). Структура кабеля: 10 однопроволочных медных жил, свитых в 5 пар. Материал внешней оболочки: светостабилизированный полиэтилен (устойчив к солнечному ультрафиолету и осадкам). Контроль целостности линии: осуществляется за счет оконечного резистора, который устанавливается в герметичной муфте на дальнем конце кабеля. Автоматически регистрируются обрыв или короткое замыкание
20 | ТРЕЗОР-БП-24-0,5 блок питания | шт. | 5 | Входное напряжение: переменный ток 187...242 В (частота 50 Гц). Выходные каналы: устройство имеет два независимых стабилизированных выхода:Канал 24 В постоянного тока с максимальной нагрузкой 0,5 А.Канал 12 В постоянного тока с максимальной нагрузкой 1,0 А. Максимальная общая мощность: не более 24 Вт. Уровень пульсаций: крайне низкий — не более 50 мВ (критично для стабильной работы радиоволновых и вибрационных датчиков
21 | Муфта оконечная (МО) | шт | 14 | Номинальное сопротивление встроенного резистора: 2 МОм (используется для контроля целостности линии). Состав заводского комплекта :Пластиковая защитная втулка (корпус муфты) Герметичный кабельный ввод М18 Оконечный резистор номиналом 2 МОм Алюминиевая фольга (60х60 мм) для восстановления/оконцевания экрана кабеля КЧ-Э. Габаритные размеры корпуса: 100 х 100 х 100 мм (в упаковке/сборе
22 | Усилительно-коммутационный блок DR 1347 исп.2 (2х300Вт)(ФКЕС 423125.109) | шт. | 5 | Количество линий оповещения:4 Выходная мощность, Вт, не менее:2х300 Грозозащита на выходах линий оповещения:да Номинальное выходное напряжение, В:100/120/240 (по заказу 30) Диапазон частот при неравномерности АЧХ ‑3дБ, Гц:140-12 000 Напряжение основного питания, В:220 Диапазон рабочих температур*:‑50º … +55º Габаритные размеры, мм:600х400х200 Материал корпуса:нержавеющая сталь
23 | Громкоговорители рупорные ГР-25.02 МЕТА | шт. | 21 | Максимальная мощность, Вт:25/12, 5/6 Номинальное входное напряжение, В:30, 100 или 120 Уровень характеристической чувствительности(1 Вт, 1 м) в диапазоне частот 300‑3400 Гц, дБ, не менее:106 Максимальный уровень звукового давления, (Pmax, 1м), дБ, не менее:126 Угол излучения (1000Гц, ‑6 дБ):120° Диапазон воспроизводимых частот, Гц, не уже:200‑5000
24 | Медиаконвертер МЕТА 9314 с ПО «МЕТА-СЕТЬ» из состава комплекса МЕТА 8801 МЕТА 9314 | шт | 1 | Выходное звуковое симметричное напряжение, при нагрузке не менее 5 кОм, В:0,775 Максимальный коммутируемый ток на контактах клеммника ВЫХОД УПР при напряжении не более 50 вольт, мА:100 Входное звуковое симметричное напряжение, при нагрузке не менее 5 кОм, В:0,775 Номинальное напряжение сетевого питания, В:220 Потребляемая мощность, Вт:15 Номинальное напряжение резервного источника питания, В:24 Потребляемый ток от резервного источника, А не более:0,5
25 | Пульт микрофонный МЕТА 8554-16 | шт | 1 | Количество программируемых кнопок прямого доступа:16 Количество зон оповещения:до 1024 Номинальный уровень выходного симметричного сигнала «ВЫХ ЗВ», В: 0,775 Диапазон передаваемых частот сигнала микрофона, Гц:100-11500 Номинальная выходная мощность встроенного громкоговорителя, Вт:0,25 Номинальное напряжение питания ИБП, В:+ 24 Стандарт питания PoE:PoE+, type 2, 30W max Ток, потребляемый МП при всех горящих индикаторах мА, не более:230 Объем встроенной памяти для записи сообщений в формате WAV/MP3, Мб:32
26 | Ethernet-коммутатор MES3300-24F, 1 порт 10/100/1000BASE-T (OOB), 20 портов 1000BASE-X/100BASE-FX (SFP), 4 комбинированных порта 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X/100BASE-FX, 4 порта 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP), L3 | шт. | 1 | Уровень:L3 Производительность:128 Гбит/с Интерфейсы:20x1G SFP, 4x1G Combo, 4x10G SFP+, 1xOOB Стекирование:До 8 устройств Таблица MAC:16384 ARP:4029 Динамическая маршрутизация:RIP/OSPF/IS-IS/BGP Питание:AC/DC, 2 сменных БП
27 | Модуль питания PM165-220/12 | шт. | 2 | Максимальный диапазон входного напряжения АС:90–264 В Номинальный диапазон входного напряжения АС:100–240 В AC Входная частота:47–63 Гц Пусковой ток:23 А Выходное напряжение:12 В Максимальная выходная мощность:165 Вт
28 | Ethernet-коммутатор MES2324P, 24 порта 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+), 4 порта 10GBase-R (SFP+)/1000Base-X (SFP), L3, 220V AC | шт. | 1 | Порты доступа (Downlink): 24 порта 10/100/1000BASE-T (RJ-45) с поддержкой PoE/PoE+ (IEEE 802.3af/802.3at). Коммутационные порты (Uplink): 4 оптических порта 10GBASE-R (SFP+) / 1000BASE-X (SFP). Консольный порт: RS-232 / RJ-45. Бюджет PoE: 380 Вт. Пропускная способность: 128 Гбит/с. Стекирование: до 8 устройств объединяются в стек. Электропитание: 170–264 В AC (переменный ток).
29 | Ethernet-коммутатор MES2300-24 AC, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 порта 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP), L3, 100–240 В AC | шт. | 1 | Уровень:L3 Производительность:128 Гбит/с Интерфейсы:24x1G(RJ-45), 4x10G SFP+ QoS:8 выходных очередей на порт Стекирование:До 8 устройств Таблица MAC:16384 Таблица VLAN:4094 ARP:1981 Питание:AC/DC
30 | Сервисный маршрутизатор ESR-20 | шт. | 1 | Интерфейсы:2x1G, 2x1G Combo Firewall:3,75 Гбит/c Питание:AC FIB:1,4M Маршрутизация:BGP/OSPF(v3)/IS-IS/RIP(ng) GRE-туннели:250 IPsec-туннели:256 Иерархический QoS Безопасность:ACL/Firewall/IPS/IDS/Защита от DDoS Кластер:Аctive/standby
34 | Источник бесперебойного питания Monolith RTM 10000-33 | шт. | 1 | Мощность, кВА/кВ:10/10 Входное напряжение, В (50% нагрузка):190-520 Входное напряжение, В (100% нагрузка):305-478 Входная частота, Гц:40-70 Входной коэффициент мощности:>0,99 Выходное напряжение, В:360/380/400/415
35 | Батарейный блок ELTENA BFR384-5A для Monolith RTM 10000-31/-33 | шт. | 1 | Габариты (Ш х В х Г), мм:418 x 132 х 680 Масса, кг:64
36 | Монитор 31,5 дюйма, 1920×1080, 1 HDMI, 1 VGA, Vesa 75x75 МО-132 | шт. | 4 | Тип подсветки:DLED Диагональ:32" Разрешение:1920x1080 пикселей Яркость подсветки:240 кд/м² Видеовходы:1 HDMI (1,4), 1 VGA USB:1 порт (USB 2.0) Потребляемая мощность:Не более 55 Вт (максимальная) Не более 0,5 Вт (в режиме ожидания)
37 | Медиаконвертер оптический одномодовый Ethernet-FX-SM40SA | шт. | 5 | Интерфейс 1:Ethernet Интерфейс 2:Оптоволокно Скорость передачи:до 100, Мбит/с Напряжение питания:от 12 до 48 В постоянного тока, В Рабочая температура:-30...+55, °С Степень защиты оболочкой:IP20
38 | Медиаконвертер оптический одномодовый Ethernet-FX-SM40SB | шт. | 5 | Интерфейс 1:Ethernet Интерфейс 2:Оптоволокно Скорость передачи:до 100, Мбит/с Напряжение питания:от 12 до 48 В постоянного тока, В Рабочая температура:-30...+55, °С Степень защиты оболочкой:IP20
39 | Блок питания РИП-12 (исп.01), 12 В DC, 3А | шт. | 6 | Выходное напряжение:Постоянное 12, В Резервирование:С помощью АКБ Тип установки:Настенный навесной Ёмкость АКБ:17, Ач Количество АКБ:1, шт. Извещение о неисправности:Размыкание реле Контроль:Напряжения на АКБ Входное напряжение:150-250, В Рабочая температура:-10...+40, °С Степень защиты оболочкой:IP30
40 | Кнопка аварийной разблокировки УДП 513-3М исп.01 | шт. | 3 | Тип контроля:ручной Тип ШС:Проводной адресный Извещение:цифровое Электропитание:По шлейфу сигнализации Напряжение питания:8-11, В Ток потребления:0,5, мА
41 | Шкаф с резервированным источником питания ШПС-12 исп.10 | шт. | 2 | Количество вводов питания:2 Основной источник питания:Однофазная сеть переменного тока номинальным напряжением 230 В, частотой 50/60 Гц Резервный источник питания:Аккумуляторные батареи серии "Болид" АБ1217С или АБ1217М – 2 шт. Номинальное выходное напряжение:при питании от сети (13,6±0,6) В Номинальное выходное напряжение при питании от батарей:(9,5…13,5) В Номинальный суммарный ток нагрузки:3 А Общее количество выходов напряжением "12 В" для подключения приборов, устанавливаемых внутри ШПС: 7
42 | Аккумулятор 12В, 17Ач АБ 1217К | шт. | 4 | Емкость аккумулятора:17, Ач Номинальное выходное напряжение:12, В Габаритные размеры: 181х77х167, мм
43 | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный С2000-СМК | шт | 9 | Расстояние срабатывания (до ответной части):10мм Время фиксации нарушения зоны:не более 300 мс Потребляемый ток:0,5 мА Время технической готовности:не более 15 с Степень защиты корпуса:IР68
44 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3ам исп.01 | шт. | 1 | Время фиксации нарушения зоны:не более 300 мс Время технической готовности:не более 15 с Рабочий диапазон температур:от минус 30 до +55°C Степень защиты корпуса:IР40
45 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М исп.02 | шт. | 2 | Напряжение питания постоянного тока, В:от 10,2 до 28,4 Количество входов питания:2 Питание часов реального времени:элемент CR2032 Время автономной работы часов реального времени, лет:5 Жидкокристаллический индикатор:2 строки х 16 символов Количество контролируемых элементов (входов, выходов), не более:2048 Количество разделов (защищаемых зон), не более:511 Количество групп разделов, не более:128 Количество выходов, управляемых стандартными программами, не более:256 Количество элементов, управляемых сценарием, не более:255 Количество сценариев управления, не более:255 (меньше для сложных сценариев) Количество кодов пользователей, не более:2047 Объём журнала событий, не менее:32000 Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015:IP30 (при креплении на стену) Климатическое исполнение по ОСТ 25 1099-83:О4
46 | Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet NPort 5150 | шт. | 2 | Количество последовательных портов:1 Тип последовательных портов: RS-232/422/485 Разъем последовательного порта: DB9 'папа' Передаваемые сигналы:RS-232: TxD, RxD, DTR, DSR, RTS, CTS, DCD, GND RS-422: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND RS-485 (2-проводный): Data+, Data-, GND RS-485 (4-проводный): TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND Бит данных: 5, 6, 7, 8 Четность: нет, чет, нечет, 0, 1 Стоповые биты:1, 1.5, 2 Управление потоками данных:RTS/CTS, DTR/DSR, XON/XOFF Скорость передачи данных, бит/с:50 ~ 921600
47 | Преобразователь RS-485 в оптоволокно RS-FX-SM40 | шт | 6 | Напряжение питания:от 12 до 48 В постоянного тока Потребляемая мощность:не более 3 Вт Длина оптической линии:до 40 км Совместимые оптические кабели: одномодовый 9/125 мкм Тип оптического разъема:SC/PC Скорость передачи данных: от 300 до 115200 бит/с Максимальная длина линии RS-422, RS-485:1000м Максимальная длина линии RS-232:15м Количество устройств на линии RS-422/RS-485:до 127
48 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | шт. | 6 | Количество подключаемых АУ:127 Длина двухпроводной линии:1200 метров при сечении 1,5 мм² 600 метров при сечении 0,75 мм² 400 метров при сечении 0,5 мм² 160 метров при сечении 0,2 мм² Напряжение питания: от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока Внешний считыватель электронных идентификаторов (ЭИ): 1вход Интерфейс подключаемых считывателей:Dallas Touch Memory(1-Wire, µ-LAN), Wiegand и ABA-Track II Управление светодиодами считывателя:Управление двумя светодиодами считывателя (красным и зелёным) в соответствии с логическими уровнями "+5В КМОП", с ограничением тока при прямом подключении светодиодов на уровне 10 мА Управление звуковым сигнализатором считывателя:Есть. Сигнал управления "+5В КМОП" Объем памяти ключей Touch Memory(iButton), карт или кодов:512 Энергонезависимый буфер событий:512 Световая индикация на лицевой панели:3 светодиодных индикатора (работа, RS-485 и ДПЛС)
49 | Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 исп.01 | шт. | 1 | Количество выходов: 4 релейных выхода с переключаемыми контактами Световая индикация на лицевой панели: 5 светодиодных индикаторов Датчик вскрытия корпуса:микропереключатель Коммуникационный порт (для работы в ИСО «Орион»):RS-485, протокол Орион Напряжение питания:от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока
50 | Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ | шт. | 2 | Напряжение питания постоянного тока:10,2 … 28,4 В Количество входов питания:2 Время технической готовности блока к работе:не более 5 с Количество разделов:60 Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015:IР20 Климатическое исполнение по ОСТ 25 1099-83:О3
51 | Блок приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20П | шт. | 6 | Количество радиальных неадресных шлейфов сигнализации (ШС):20 Макс. сопротивление проводов ШС без учета оконечного сопротивления:1 кОм для охранных ШС 100 Ом для пожарных ШС Допустимое сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и "землёй":20 кОм для охранных ШС 50 кОм для пожарных ШС Световая индикация:1 индикатор отображения режимов Встроенный звуковой сигнализатор:нет Датчик вскрытия корпуса:микроконтакт Энергонезависимый буфер событий:4096 сообщения Интерфейс: RS-485, протокол "Орион", "Орион 2.1"
52 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный С2000-ИК исп.02 | шт. | 4 | Рабочая дальность действия извещателя:10м Диапазон скоростей обнаружения:от 0,3 до 3 м/с Угол обзора зоны обнаружения в горизонтальной плоскости:90° Потребляемый извещателем ток:не более 0,5 мА Время технической готовности извещателя:не более 60 с Рабочий диапазон температур:от минус 30 до +50°C
53 | Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный С2000-СТ исп.02 | шт. | 3 | Максимальная рабочая дальность действия:6м Время фиксации нарушения зоны:не более 300 мс Потребляемый ток:не более 2,5 мА Время технической готовности:не более 10 с Рабочий диапазон температур:от минус 10 до +45°C
54 | Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный адресный С2000-Пирон-Ш | шт. | 12 | Рабочая дальность действия извещателя:10 -12 м Диапазон скоростей обнаружения:от 0,3 до 3 м/с Устойчивость к внешней засветке: более 8500 лк Угол обзора зоны обнаружения в горизонтальной плоскости:6° Угол обзора зоны обнаружения в вертикальной плоскости:70° Время технической готовности извещателя, не более:60с
55 | Кнопка тревожная С2000-КТ | шт. | 1 | Время фиксации нарушения зоны:не более 300 мс Потребляемый ток:не более 0,5 мА Время технической готовности:не более 15 с Рабочий диапазон температур:от минус 30 до +55°C Степень защиты корпуса:IР30
56 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ДИП-34А-04 | шт | 4 | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью:0,05...0,2 дБ/м Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды:не превышает 10 с Потребляемый извещателем ток:не более 0,6 мА Время технической готовности извещателя:не более 60 с
57 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный, тепловой комбинированный адресно-аналоговый С2000-ИП-03 | шт | 2 | Диапазон рабочих температур:от минус 30 до +55°C Точность измерения температуры:±1,5°C Потребляемый извещателем ток:не более 0,6 мА Время технической готовности извещателя:не более 60 с Температура срабатывания: От +54 до +65°C
58 | Ручной металлодектор с встроенным детектором гамма-излучения SmartSkan XRD | шт. | 4 | Питание:9 В Время непрерывной работы: 400ч Диапазон рабочих температур:-20…+50 °C Индикация обнаружения:звуковая, световая, вибро индикация Рабочая частота:50 кГц Звуковой сигнал:4 Гц, 7 Гц, 10 Гц Питание:напряжение питания 9 В
59 | Автозаградитель Лиана 9000 | шт. | 4 | Длина полосы препятствия при перекрытии дороги в разложенном положении 9 м Высота шипов от поверхности дороги – не менее 70 мм Длина шипов - 65±5 мм Остроконечные съемные шипы трубчатого типа - 48 шт. Шипы из стальной трубы наружным диаметром 13,5 мм, с толщиной стенки 1,5 мм Время оперативного развертывания (без забивки штырей) 10 сек. Диапазон рабочих температур от -60 °С до +50 °С Размер в пенале 970 ± 20х400 ± 10х110 ± 10 мм Вес около 35 кг
60 | Детектор паров и следов взрывчатых веществ М-Ион | шт | 4 | Аналитический принцип детектирования:Нелинейная зависимость подвижности ионов от напряженности электрического поля Способ ионизации:Коронный разряд Радиоактивный источник:отсутствует Типы обнаруживаемых ВВ:ТНТ, ДНТ, НГ, АСДТ, ТЭН*, Гексоген*, Тетрил*, Пикриновая кислота*, ГМТД*, Аммиачная селитра*, Черный порох*, Октоген* и др. Сигнал оповещения об обнаружении ВВ:Подача звукового сигнала и визуализация на дисплее типа ВВ Время обнаружения: не более 2 сек Время подготовки к работе после включения: не более 40 с Калибровка: автоматическая Время автономной работы, ч: не менее 2ч
61 | Комплект досмотровых зеркал и щупов Поиск-2У | шт. | 4 | Длина большой телескопической штанги: в сложенном состоянии не более 680 мм в разложенном состоянии не менее 1580 мм Угол поворота зеркала относительно оси большой штанги от 0 до 180о Длина малой телескопической штанги: в сложенном состоянии не более 160 мм в разложенном состоянии не менее 750 мм Длина/диаметр рабочей части щупа №1 290/4 мм Длина/диаметр рабочей части щупа №2 455/4 мм Длина/диаметр рабочей части щупа удлинителя 455/4,5 мм Электропитание большого фонаря: 2 батареи типа D Электропитание малого фонаря: 2 батареи типа AA Габариты изделия 700х260х100 мм Масса изделия 3,0 кг