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1. Общие сведения
1.1 Обозначения и сокращения
	ТТ
	Технические требования

	ТС
	Транспортное средство


1.2 Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 46.12.11.000 Бункеровка топливом судов Саратовского транспортного участка Приволжского филиала АО "ТК РусГидро".

1.3 Цель использования закупаемой продукции
1.3.1.
Поставка дизельного топлива для эксплуатации судов, принадлежащих Саратовскому транспортному участку Приволжского филиала АО «ТК РусГидро».
2. Требования к продукции

2.1.
Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1.
Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№

п/п
	Наименование услуг/этапа услуг
	Единица измерения
	Количество*

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 46.12.11.000 Бункеровка  топливом судов Саратовского транспортного участка Приволжского филиала АО "ТК РусГидро"
	литр
	45 200

	1.1.
	Бункеровка апрель 2027 г.
	литр
	15 000

	1.2.
	Бункеровка июнь 2027 г.
	литр
	15 200

	1.3.
	Бункеровка сентябрь 2027 г.
	литр
	15 000


*Объем оказываемых услуг является ориентировочным и Заказчик не несет ответственность за неполную выборку услуг на общую сумму договора.
2.1.2 Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2. Требования к срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	ОКПД2 46.12.11.000 Бункеровка  топливом судов Саратовского транспортного участка Приволжского филиала АО "ТК РусГидро"
	С 01.04.2027г
	31.10.2027г.


2.2. Требования к качеству продукции
 Таблица 3. Требования к качеству продукции 
Наименование услуг/этапа услуг (позиция № 1.1-1.3 Таблицы 1): ОКПД2 46.12.11.000 Бункеровка  топливом судов Саратовского транспортного участка Приволжского филиала АО "ТК РусГидро"
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
Участник должен предоставить в заявке согласие оказать услуги, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке.

	-//-

	1.1. 
	Топливо дизельное ЕВРО

	Сорт С, вид III, 

	
	-//-

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	-//-

	2.1. 
	Доставка и передача продукции
	Доставка и передача Продукции/ бункеровка топливом осуществляется водным транспортом (2000-2010 км реки Волга по Атласу ЕГС ЕЧ РФ том 6 часть 2), силами и средствами Поставщика в сроки, согласованные сторонами (указанные в Таблице № 2 «Требования к срокам поставки продукции»).
	
	-//-

	2.2. 
	Приемка и замена продукции
	В случае если при приемке Продукции или в течение срока годности Покупатель обнаружит в Продукции недостатки, несоответствие Техническим требованиям и иные дефекты, Поставщик за свой счет в сроки, согласованные Сторонами, с даты получения претензии Покупателя, производит замену Продукции.
	
	-//-

	2.3. 
	Количество поставляемой продукции
	Фактическое количество топлива может отличаться от плановых, исходя из производственных потребностей Заказчика. Плановое количество и марка топлива указаны в Таблице №1 «Перечень и объем закупаемой продукции».
	
	-//-

	3. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	-//-

	3.1. 
	Паспорта качества, сертификаты соответствия.


	Соответствие: 

1. «ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009). Национальный стандарт Российской Федерации. Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия" (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 30.08.2005 N 217-ст) (в действующей редакции).  

2. "РД 212.0182-02. Руководящий документ по стандартизации. Руководство по технической эксплуатации судов внутреннего водного транспорта"

(утв. Минтрансом России 20.12.2001) (далее - РД 212.0182-02) (в действующей редакции).
Заказчик оставляет за собой право потребовать проведение Поставщиком лабораторного анализа качества поставляемой продукции.
	
	Предоставление паспорта на дизельное топливо/сертификата соответствия в соответствии с РД 212.0182-02

	4. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	
	-//-

	4.1. 
	Лицензирование погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах

	Поставщик имеет действующую лицензию на осуществление погрузо-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.07.2021 N 1243

"О лицензировании деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом опасных грузов и деятельности по осуществлению буксировок морским транспортом (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)" (в действующей редакции)
	
	Предоставление  действующей лицензии на осуществление погрузо-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте


3.
Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В цену Товара (в российских рублях) должны быть включены все затраты, связанные с исполнением обязательств по поставке Товара, в том числе, все налоги, сборы и пошлины, расходы на доставку Товара до места подачи топлива, погрузку и разгрузку, иные расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору.
3.2. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.

3.3. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки Участника не включаются.
4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
4.1. В итоговый расчет стоимости оказания услуг должны быть включены все налоги, сборы, пошлины и прочие обязательные платежи, возникающие в ходе исполнения обязательств по договору, а также стоимость расходных материалов, используемых в ходе оказания услуг. 
Начальник Саратовского транспортного участка
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