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Договор № ____
на оказание услуг по абонентскому комплексному техническому обслуживанию здания, а также его конструктивных элементов и инженерных систем зданий, расположенных по адресу: 610000, Кировская область, г. Киров, ул. Спасская, 43

____  _________ 2026 г.	                                   г. Киров

Акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России») (далее – Заказчик) в лице директора УФПС Кировской области Толстобровой Анны Владимировны, действующей на основании доверенности, удостоверенной 19 июня 2025 года Поповой Татьяной Алексеевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Лемеховой Арины Евгеньевны, зарегистрировано в реестре: № 77/822-н/77-2025-24-566, с одной стороны, и
0 ___________________ (далее – Исполнитель), в лице ________________________, действующего на основании ___________________[footnoteRef:1], с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: [1: 0 Указывается полное наименование Исполнителя (с указанием организационно-правовой формы) или фамилия, имя и отчество (при наличии) Исполнителя-физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.
 Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель Исполнителя, уполномоченный на подписание Договора.] 

1. [footnoteRef:2]Индивидуальные условия Договора [2: ] 

	№ п.
	Наименование
	Содержание

	0. 
	Подлежащие выполнению  услуги и работы (далее –  Услуги и Работы)
	Оказание услуг по абонентскому комплексному техническому обслуживанию здания, а также его конструктивных элементов и инженерных систем зданий, расположенных по адресу: 610000, Кировская область, г. Киров, ул. Спасская, 43.
Стоимость Услуг, подлежащих выполнению в соответствии с настоящим Договором и приложениями к нему, установлена в Приложении № 2 к Договору.
[bookmark: _Ref529546995]Требования к Оказываемым Услугам и выполняемым Работам, порядок их оказания / выполнения приведены в Техническом задании (приложение №1 к Договору) (далее – Техническое задание).

	0.1. 
	Срок выполнения обязательств по Договору
	Общий срок выполнения обязательств Исполнителем: в течение 36 месяцев с даты подписания настоящего Договора.
Дата начала  «С момента подписания договора»
конечный срок «по истечении 36 месяцев с даты начала оказания услуг»

	0.2. 
	Отчетный период
	Отчетным периодом по Договору является -  месяц.

	0.3. 
	Цена Договора
	Необходимо выбрать один из вариантов:
Вариант 1 (в случае, если Исполнитель является плательщиком НДС или применяет УСН и на дату заключения договора за текущий или предшествующий налоговый период по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, сумма его доходов в совокупности превысила установленный законом порог, после которого Исполнитель становится плательщиком НДС.)
– Цена Договора составляет [указать цену Договора], в том числе НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации, из них:
- стоимость Работ составляет [указать стоимость Работ], в том числе НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации;
- стоимость Услуг составляет [указать стоимость Услуг], в том числе НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации.
В случае, если при исполнении Договора изменяется ставка НДС, применяемая Исполнителем, то указанная цена Договора содержит НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации. Стороны договорились, что в указанном случае изменение ставки НДС не увеличивает общую цену Договора.
Цена за отчетный период указана в Приложении № 2 к Договору.
[Во избежание сомнений цена Договора в соответствии с пунктом 3.2. Договора включает в себя, в том числе, но не исключительно - вознаграждение Исполнителя, стоимость расходных и основных материалов (проводов, кабелей, труб, аппаратов, светильников, электроустановочных изделий, запорного и сантехнического оборудования, сантехнических и строительных материалов  и т.п.) необходимость замены которых выявлена при оказании услуг, а так же использование специализированного инструмента, оборудования (в том числе вышки для работы на высоте), инвентаря, применяемых Исполнителем, при оказании услуг Перечень материалов, оборудования и запасных частей, которые должны применяться при техническом обслуживании (далее – ТО), перечислены в Приложении № 1 к Договору.
Вариант 2 (в случае, если Исполнитель не является плательщиком НДС или применяет УСН и на дату заключения договора за текущий или предшествующий налоговый период по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, сумма его доходов в совокупности не превысила установленный законом порог, после которого Исполнитель становится плательщиком НДС.)
– Цена Договора составляет [указать цену Договора], НДС не облагается на основании [указать ссылку на соответствующую норму] Налогового кодекса Российской Федерации, из них
- стоимость Работ составляет [указать стоимость Работ];
- стоимость Услуг составляет [указать стоимость Услуг].
В случае, если при исполнении Договора Исполнитель становится плательщиком НДС, то указанная цена Договора содержит НДС в размере, определенном главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации. Стороны договорились, что в указанном случае сумма НДС не увеличивает общую цену Договора.
Цена за отчетный период оказания Услуг указана в Приложении № 2 к Договору.
[Во избежание сомнений цена Договора в соответствии с пунктом 3.2. Договора включает в себя, в том числе, но не исключительно - вознаграждение Исполнителя, стоимость расходных и основных материалов (проводов, кабелей, труб, аппаратов, светильников, электроустановочных изделий, запорного и сантехнического оборудования, сантехнических и строительных материалов  и т.п.) необходимость замены которых выявлена при оказании услуг, а так же использование специализированного инструмента, оборудования (в том числе вышки для работы на высоте), инвентаря, применяемых Исполнителем, при оказании услуг Перечень материалов, оборудования и запасных частей, которые должны применяться при техническом обслуживании (далее – ТО), перечислены в Приложении № 1 к Договору.

	0.4. 
	Место выполнения Работ, оказания Услуг
	Место оказания Услуг указано в Приложении № 6 к Договору.

	0.5. [bookmark: _Ref529546881]
	Срок уведомления о готовности к сдаче Работ и Услуг
	Исполнитель обязан уведомить Заказчика о дате и времени сдачи оказанных Услуг не позднее, чем за 3 (три)  рабочих дня до даты сдачи оказанных Услуг, результата Работ.

	0.6. [bookmark: _Ref529546893][bookmark: _Ref529546881_Копия_1]
	Срок направления Исполнителем акта сдачи-приемки выполненных Работ и оказанных Услуг
	Исполнитель не позднее 3-х (трех) рабочих дней после окончания отчетного периода обязан направить Заказчику акт сдачи-приемки выполненных Работ и оказанных Услуг по форме Приложения № 3 к Договору (далее – Акт сдачи-приемки выполненных Работ и оказанных Услуг).

	0.7. [bookmark: _Ref529546902][bookmark: _Ref529546893_Копия_1]
	Отчетные документы, предоставляемыеИсполнителем
	Акт сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение №3)
Отчет об оказанных услугах по форме приложения №7 к Договору.

	0.8. [bookmark: _Ref529546930][bookmark: _Ref529546902_Копия_1]
	Срок осуществления Заказчиком приемки выполненных Работ и оказанных Услуг
	Приемка выполненных Работ и оказанных Услуг осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Заказчиком документов, указанных в пункте 1.8 Договора.

	0.9. [bookmark: _Ref529547003][bookmark: _Ref529546930_Копия_1]
	Гарантийный срок
	Гарантийный срок составляет 3 (три) месяца.
Выявленные недостатки устраняются Исполнителем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного требования от Заказчика об устранении недостатков в оказанных Услугах.

	0.10. [bookmark: _Ref529546841][bookmark: _Ref529547003_Копия_1]
	Срок направления Исполнителем счета на оплату Работ и Услуг
	Исполнитель направляет Заказчику счет на оплату Услуг в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных Услуг по форме Приложения № 3.

	0.11. [bookmark: _Ref529546849][bookmark: _Ref529546841_Копия_1]
	Срок оплаты Заказчиком Работ и Услуг
	Вариант 1 (в случае проведения закупочной процедуры, в которой участниками могут являться в том числе субъекты МСП) –
Оплата производится в срок не более:
Подвариант 1.1 (в случае объявления победителем закупочной процедуры участника, не являющегося субъектом МСП)
Не более 10  (десяти) календарных дней со дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных Услуг.
Подвариант 1.2 (в случае объявления победителем закупочной процедуры участника, являющегося субъектом МСП)
Не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных Услуг.
Вариант 2 (в случае проведения закупочной процедуры, в которой участники - только субъекты МСП
Не более 7 (семи) рабочих дней со дня исполнения обязательств.
Датой исполнения обязательств является дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных Услуг.
Вариант 3 (в случае проведения закупочной процедуры, в которой участники привлекают по требованию закупочной документации в качестве соисполнителей субъектов МСП) –
Не более 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных Услуг.

	0.12. [bookmark: _Ref529546849_Копия_1]
	Ответственность Исполнителя
	№ п/п
	Нарушение
	[bookmark: _Ref529547012]Ответственность

	
	
	0.12.1. 
	Нарушение Исполнителем сроков исполнения обязательств, в том числе гарантийных обязательств
	Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в виде пени, которая начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения Исполнителем обязательства. Размер пени составляет 0,1% от цены обязательства, исполнение которого нарушено, за каждый день просрочки.

	
	
	0.12.2. 
	Нарушение Исполнителем сроков устранения недостатков, указанных Заказчиком в Акте о выявленных недостатках
	Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в виде пени, которая начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока устранения недостатков в оказанных Услугах, выявленных Заказчиком. Размер пени составляет 0,05% от цены обязательства, исполнение которого нарушено. Общий размер пени не может превышать 5% от цены Договора, указанной в пункте  Договора.

	
	
	0.12.3. 
	Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных пунктом 5.1.8 Договора
	Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа, который начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 5.1.8 Договора. Размер штрафа составляет 2%  от цены Договора

	
	
	0.12.4. 
	Неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, повлекшее за собой расторжение Договора по инициативе Заказчика
	Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа в размере обеспечения исполнения договора

	0.13. [bookmark: _Ref529547023]
	Ответственность Заказчика
	Нарушение Заказчиком сроков оплаты исполненных и принятых обязательств по Договору
	Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в виде пени в размере 0,01% от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения Заказчиком обязательств по оплате. Общий размер неустойки не может превышать 3% от суммы задолженности.

	0.14. [bookmark: _Ref529547035][bookmark: _Ref529547023_Копия_1]
	Обеспечение исполнения Договора
	 Необходимо выбрать один из вариантов:
Вариант 1 (в случае, если документацией о закупке или извещением о закупке предусмотрено предоставление обеспечения исполнения Договора) – Исполнитель предоставляет Заказчику обеспечение исполнения своих обязательств по Договору (кроме гарантийных обязательств), включая перечень и объем Услуг, перечисленных в Техническом задании в размере 5 (пяти) % от НМЦ Договора в размере 294 465,60 (двести девяносто четыре тысячи четыреста шестьдесят пять) рублей 60 копеек. Срок действия обеспечения исполнения Договора должен превышать максимальный срок исполнения обязательств Исполнителя по Договору на 90 (девяносто) дней.
Подвариант 1.1 (в случае, если Исполнителем в качестве способа обеспечения исполнения Договора предоставлена банковская гарантия) – Способом обеспечения исполнения обязательств Исполнителя является безотзывная банковская гарантия (далее в настоящем пункте – банковская гарантия). Банковская гарантия, предоставляемая Исполнителем, должна соответствовать требованиям [документации о закупке и/или извещения о закупке, по результатам проведения которой заключен Договор][footnoteRef:3]. Исполнитель обязан при заключении Договора предоставить Заказчику сканированную копию банковской гарантии и направить Заказчику оригинал банковской гарантии. В случае неполучения Заказчиком оригинала банковской гарантии в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения Договора, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания указанного срока обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора. [3:  В случае, если договор заключается по результатам закупки у единственного поставщика по основаниям, предусмотренным Положением о закупке Заказчика, указать «Положения о закупке Заказчика»
] 

Заказчик осуществляет обращение взыскания по банковской гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору. Возврат оригинала банковской гарантии Заказчик осуществляет после истечения срока ее действия или после расторжения Договора по соглашению Сторон, при наличии письменного требования Исполнителя, если иное не предусмотрено Договором, соглашениями или иными обязательными для исполнения Сторонами документами.
Подвариант 1.2 (в случае, если Исполнителем в качестве способа обеспечения исполнения Договора внесены денежные средства) – Способом обеспечения исполнения обязательств Исполнителя является внесение денежных средств на счет Заказчика. Исполнитель перечисляет денежные средства на счет Заказчика, указанный в разделе 16 Договора. Датой перечисления денежных средств является дата их зачисления на счет Заказчика, указанный в разделе 16 Договора. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке удержать из указанных денежных средств неустойку в виде штрафа, пени, убытки или иные платежи, подлежащие уплате Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем обязательств по Договору. В случае надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору Заказчик возвращает денежные средства Исполнителю после истечения срока действия обеспечения исполнения Договора и в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня предъявления письменного требования Исполнителя о возврате денежных средств с указанием в таком требовании порядка возврата денежных средств.

	0.15. [bookmark: _Ref529547140][bookmark: _Ref529547035_Копия_1]
	Обеспечение исполнения гарантийных обязательств Исполнителя
	Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Договору Исполнителем не предоставляется.

	0.16. [bookmark: _Ref529547068][bookmark: _Ref529547140_Копия_1]
	Подсудность
	При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Тверской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

	0.17. [bookmark: _Ref529547068_Копия_1]
	Срок действия Договора
	[bookmark: _Ref529547081][bookmark: _Ref529547081_Копия_1]Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течение 36 месяцев.


1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется выполнить Работы и оказать Услуги, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать надлежащим образом выполненные Работы и оказанные Услуги в соответствии с условиями Договора.
1.2. Срок, порядок, условия выполнения Работ и оказания Услуг, а также технические требования к их выполнению указаны в Техническом задании.
1.3. Место выполнения Работ и оказания Услуг указано в пункте 1.5 Договора.
1.4. Работы выполняются, Услуги оказываются иждивением Исполнителя – из его материалов, его силами и средствами. Все необходимые для выполнения Работ и оказания Услуг материалы и оборудование предоставляются Исполнителем и входят в стоимость обязательств по Договору.
1.5. Исполнитель гарантирует, что обладает всеми необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензиями, разрешениями, допусками для выполнения Работ и оказания Услуг, работники Исполнителя обладают необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешительными документами на выполнение Работ, оказание Услуг, а также навыками, опытом и квалификацией для качественного выполнения Работ и оказания Услуг.

2. [bookmark: _Ref529546963]Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Договора является твердой и указана в пункте 1.4 Договора. Цена единицы Работ, Услуг указана в Приложении № 2 к Договору.
2.2. [bookmark: _Ref529547441]Цена Договора [(за отчетный период)][footnoteRef:4]  включает в себя стоимость выполнения Работ и оказания Услуг, вознаграждение Исполнителя, все установленные налоги и сборы, а также все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением Договора. Цена за неполный отчетный период рассчитывается пропорционально времени (календарные дни) фактического оказания Услуг и/или выполнения Работ в отчетном периоде с учетом фактически надлежащим образом выполненных и/или оказанных Исполнителем Работ и/или Услуг.  [4:  Подлежит включению в Договор, если применимо] 

2.3. Исполнитель направляет Заказчику счет на оплату в срок, указанный в пункте 1.11 Договора. Оплата производится Заказчиком в срок, указанный в пункте 1.12 Договора. 
2.4. [bookmark: _Ref529547219]Оплата по Договору осуществляется с расчетного счета Заказчика по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре. В случае изменения реквизитов расчетного счета, указанного в Договоре, Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты изменения реквизитов расчетного счета в порядке, предусмотренном пунктом 14.3 Договора, сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя с указанными в Договоре реквизитами или реквизитами, полученными ранее Заказчиком от Исполнителя, несет Исполнитель. 
2.5. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.6. Исполнитель, являющийся плательщиком НДС, обязан предоставлять Заказчику счета-фактуры в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. При неисполнении Исполнителем указанной в настоящем пункте обязанности в установленный срок Заказчик вправе взыскать с Исполнителя денежные средства в размере соответствующих сумм НДС. Кроме того, в случае предъявления претензии налоговым органом в отношении соответствующих сумм НДС, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя пени и штрафы, приходящиеся на данные суммы НДС, в случае их начисления по решению налогового органа.
2.7. Отсрочка оплаты не является предоставлением Заказчику коммерческого кредита, предусмотренного статьей 823 Гражданского кодекса Российской Федерации. На сумму денежного обязательства Заказчика по оплате законные проценты, предусмотренные статей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются.
2.8. Акт сверки взаимных расчетом составляется не реже одного раза в год, по запросу Заказчика, в том числе перед составлением годовой отчетности и перед закрытием (расторжением) договора][footnoteRef:5] [5:  Положение может быть исключено из Договора в случае, если он заключен на короткий срок (менее года), а также в иных случаях, когда проведение сверки взаимных расчетов по мнению Заказчика не требуется.] 

3. Сроки, порядок и условия приемки Работ и Услуг 
3.1. Исполнитель в порядке, предусмотренном пунктом 14.3 Договора извещает Заказчика о дате и времени сдачи выполненных Работ и оказанных Услуг в срок, установленный в пункте 1.6 Договора. Извещение должно быть направлено в адрес Заказчика в соответствии с контактными данными Заказчика, указанными в разделе 16 Договора.
3.2. [bookmark: _Ref529546944]Исполнитель обязан в срок, указанный в пункте 1.7 Договора, направить Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных Услуг и выполненных Работ[, а также Справку АНФ 02/17 по форме Приложения № 9 к Договору (далее – Справка)][footnoteRef:6] в 2 (двух) экземплярах, подписанный Исполнителем. Одновременно с Актом сдачи-приемки выполненных Работ и оказанных Услуг Исполнитель обязан направить Заказчику отчетные документы, указанные в пункте 1.8 Договора. [6:  Исключить, если Договором не предусмотрены Работы с недвижимым имуществом.] 

3.3. Приемка выполненных Работ и оказанных Услуг осуществляется Заказчиком в срок, установленный пунктом 1.9 Договора.
Указанный срок может продлеваться на срок проведения экспертизы, если Заказчиком принято решение о проведении экспертизы выполненных Работ и оказанных Услуг.
3.4. При приемке выполненных Работ и оказанных Услуг Заказчик проводит проверку соответствия выполненных Работ и оказанных Услуг условиям Договора, в том числе условиям Технического задания, иных приложений к Договору, а также положениям действующего законодательства Российской Федерации.
3.5. Для проверки выполненных Работ и оказанных Услуг в части их соответствия условиям Договора, в том числе Технического задания, иных приложений к Договору, а также положениям действующего законодательства Российской Федерации, Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза выполненных Работ и оказанных Услуг может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации).
3.6. Приемка выполненных Работ и оказанных Услуг осуществляется уполномоченным работником Заказчика или приемочной комиссией Заказчика по усмотрению Заказчика. [Заказчик обязан уведомить Исполнителя о дате приемки. В случае неприбытия уполномоченного представителя Исполнителя для участия в приемке в срок, указанный в уведомлении, Заказчик осуществляет приемку без участия Исполнителя.][footnoteRef:7] [7:  Положение может быть исключено из Договора в случае, если не требуется участие Исполнителя в приемке оказанных Услуг.] 

3.7. По результатам приемки выполненных Работ и оказанных Услуг Заказчиком принимается одно из следующих решений:
0. Работы выполнены, а Услуги оказаны надлежащим образом в соответствии с условиями Договора, в том числе условиями Технического задания, иных приложений к Договору, а также положениями действующего законодательства Российской Федерации, Заказчик не имеет замечаний к выполненным Работам и оказанным Услугам. В этом случае выполненные Работы и оказанные Услуги подлежат приемке;
(i) Работы выполнены, и (или) Услуги оказаны с нарушением условий Договора, в том числе условий Технического задания, иных приложений к Договору, и (или) положений действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, иных обязательных правил и требований, Заказчиком выявлены недостатки в выполненных Работах и (или) оказанных Услугах. В таком случае Заказчик составляет акт о выявленных недостатках по форме приложения № 4 к Договору (далее – Акт о выявленных недостатках) и выбирает один из следующих вариантов по своему усмотрению:
a. в Акте о выявленных недостатках Заказчик устанавливает Исполнителю срок для устранения выявленных недостатков; в случае устранения Исполнителем недостатков в срок выполненные Работы и оказанные Услуги подлежат приемке; либо
b. направляет Исполнителю требование о соразмерном уменьшении цены Договора; либо
c. направляет Исполнителю требование о возмещении расходов Заказчика на устранение недостатков в выполненных Работах и оказанных Услугах с приложением документов, подтверждающих такие расходы;
(ii) Выполненные Работы и оказанные Услуги соответствуют условиям Договора, в том числе условиям Технического задания, иных приложений к Договору,
а также положениям действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, иным обязательным правилам и требованиям, но выполнены с нарушением сроков, установленных Договором. В этом случае выполненные Работы и оказанные Услуги подлежат приемке либо, если вследствие просрочки Исполнителя исполнение утратило интерес для Заказчика, он может отказаться от приемки Работ и Услуг и взыскать с Исполнителя неустойку, предусмотренную Договором, убытки; 
(iii) Работы и Услуги не выполнены / не оказаны Исполнителем или выполнены / оказаны с существенным нарушением условий Договора, в том числе условий Технического задания, иных приложений к Договору, которое влечет для Заказчика такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что вправе был рассчитывать при заключении Договора. В указанном случае выполненные Работы и оказанные Услуги не подлежат приемке Заказчиком. Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ и оказанных Услуг;
(iv) Исполнитель не предоставил полный комплект надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 4.2 Договора. До момента предоставления указанных документов в полном объеме выполненные Работы, оказанные Услуги считаются не выпаленными, не оказанными. Заказчик устанавливает Исполнителю срок для устранения допущенных нарушений, составляет Акт о выявленных недостатках и направляет его Исполнителю.
В случаях, указанных в подпунктах (ii) – (v) настоящего пункта Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку, предусмотренную Договором, убытки.
3.8. После устранения Исполнителем недостатков, в том числе в части предоставления полный комплект надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 4.2 Договора, приемка выполненных Работ и оказанных Услуг осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора.
3.9. Если выполненные Работы и оказанные Услуги соответствуют условиям Договора, Сторонами не позднее [указать срок, например, 10 (десяти) рабочих дней со][footnoteRef:8] дня окончания приемки подписывается Акт сдачи-приемки выполненных Работ и оказанных Услуг в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. С момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ и оказанных Услуг, Работы и Услуги считаются принятыми Заказчиком. Факт подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ и оказанных Услуг, а также отсутствие указания в нем на выявленные недостатки не лишает Заказчика права впоследствии предъявить требование об устранении недостатков, если такие недостатки будут выявлены, независимо от того, являются ли недостатки явными или скрытыми. [8:  Условие о сроке подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ и оказанных Услуг может быть конкретизировано. В случае подписания Акта сразу после окончания приемки информация в скобках не заполняется ] 

3.10. В случае досрочного выполнения Работ и оказания Услуг по Договору Заказчик вправе принять выполненные Работы и оказанные Услуги и провести расчет в соответствии с разделом 3 Договора.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Выполнить Работы и оказать Услуги в соответствии с условиями Договора, в том числе Технического задания, иных приложений к Договору, а также положениями действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, иными обязательными правилами и требованиями;
4.1.2. в соответствии с требованием Заказчика обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков в результатах выполненных Работах и оказанных Услугах или возместить расходы Заказчика на устранение таких недостатков в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;
4.1.3. предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Договора, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора;
4.1.4. выставлять счета на оплату в сроки, предусмотренные пунктом 1.11 Договора;
4.1.5. направлять Заказчику подписанные со своей стороны Акты сдачи-приемки выполненных Работ и  оказанных Услуг в сроки, предусмотренные пунктом 1.7 Договора;
4.1.6. в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Договора назначить своего представителя, ответственного за взаимодействие с Заказчиком в рамках Договора, и сообщить его контактные данные на авторизированный адрес электронной почты Заказчика;	
4.1.7. незамедлительно предоставлять информацию о смене режима налогообложения или освобождении от обязанностей налогоплательщика НДС. Убытки, которые Заказчик понесет из-за отсутствия или несвоевременного представления информации о смене режима налогообложения, Исполнитель обязан компенсировать в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика;
4.1.8. не передавать оригиналы или копии документов, полученных
от Заказчика по Договору, третьим лицам без предварительного получения письменного согласия Заказчика. Для целей Договора под третьими лицами понимаются любые физические или юридические лица, за исключением Заказчика и работников Заказчика, Исполнителя и работников Исполнителя;
4.1.9. обеспечить сохранность конфиденциальной информации Заказчика, полученной в ходе выполнения Работ и оказания Услуг, и не разглашать данную информацию без письменного согласия Заказчика независимо от продолжения или прекращения правоотношений с Заказчиком, без ограничения сроков действия данной обязанности;
4.1.10. [Исполнитель - иностранное физическое лицо, иностранное юридическое лицо, иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом по иностранному праву, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Договора Сторонами обязан предоставить Заказчику документы и сведения, предусмотренные в Приложении № 8 к Договору[footnoteRef:9].] [9:  Пункт подлежит включению в Договор в случае выплаты иностранным организациям доходов в соответствии с положениями пункта 4 статьи 286, а также статей 309, 310, 312 НК РФ. ] 

4.1.11. незамедлительно извещать Заказчика и до получения от него
указаний приостанавливать выполнение Работ и оказание Услуг при обнаружении:
4.1.11.1. возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ и/или оказания Услуг;
4.1.11.2. обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты
или нецелесообразности продолжения выполнения Работ и/или оказания Услуг;
4.1.11.3. иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, влияющих на результаты Работ и Услуг, либо создающих невозможность их завершения в срок;
4.1.12. в случае, если к Заказчику будут предъявлены претензии со стороны третьих лиц в отношении нарушения последним прав третьих лиц, вызванного действиями или бездействием Исполнителя, то Исполнитель обязуется выступить на стороне Заказчика во всех возможных судебных или претензионных спорах, а также возместить Заказчику любые убытки, которые возникнут или могут возникнуть в связи с предъявлением к Заказчику указанных требований;
4.1.13. самостоятельно обеспечивать наличие техники, материалов, оборудования, инвентаря, необходимых для выполнения Работ и оказания Услуг, а также обеспечивать обслуживание и ремонт такого оборудования, техники, инвентаря;
4.1.14. [Выполнить Работы и оказать Услуги лично][footnoteRef:10]; [10:  Пункт подлежит включению в Договор в случае, если привлечение соисполнителей не допускается.] 

4.1.15. [обеспечить явку своего представителя при приемке выполненных Работ и оказанных Услуг. Исполнитель, не направивший своего представителя, лишается возможности ссылаться на нарушение Заказчиком правил приемки выполненных Работ и оказанных Услуг;] [footnoteRef:11] [11:  Положение подлежит исключению из Договора в случае, если участие Исполнителя в приемке выполненных Работ и оказанных Услуг Договором не предусмотрено.] 

4.1.16. в случае, если Работы и/или Услуги будут оказываться на территории Заказчика, Исполнитель также обязан:
4.1.16.1. в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Договора предоставить Заказчику списки работников, осуществляющих выполнение Работ и оказание Услуг, для оформления допуска работников Исполнителя на территорию Заказчика;
4.1.16.2. в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Договора предоставить Заказчику списки автотранспорта Исполнителя, задействованного на объектах Заказчика;
4.1.16.3. обеспечивать соблюдение своими работниками требований внутриобъектового режима, правил противопожарной безопасности и производственной санитарии, действующих на территории Заказчика;
4.1.16.4. нести полную ответственность за действия и (или) бездействия своих работников на территории Заказчика. В случае причинения работниками Исполнителя ущерба Заказчику и (или) его имуществу либо третьим лицам, Заказчик вправе обратиться к Исполнителю с требованием о возмещении нанесенного ущерба, а Исполнитель обязан возместить этот ущерб в полном объеме;
4.1.16.5. соблюдать правила и требования охраны труда на территории Заказчика, требования, предъявляемые органами Ростехнадзора, Роспотребнадзора и иными государственными органами, осуществляющими государственный контроль (надзор), органами местного самоуправления, осуществляющими муниципальный контроль, отраслевые правила и нормы, обязательные в сфере деятельности Заказчика;
4.1.16.6. в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса Заказчика предоставить Заказчику копии приказов о назначении лиц, ответственных за охрану труда на территории Заказчика с приложением копий соответствующих удостоверений установленного образца об обучении ответственных лиц;
4.1.16.7. в случае получения заключений или предписаний уполномоченных государственных органов о ненадлежащем состоянии охраны труда, выполнить своевременно и за свой счет указанные в них требования;
4.1.16.8. в случае взыскания штрафных санкций с Заказчика со стороны Роструда, Ростехнадзора, Роспотребнадзора, Росприроднадзора и других государственных органов, осуществляющих государственный контроль (надзор), органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный контроль, за нарушение Исполнителем норм действующих нормативных правовых актов Российской Федерации возместить понесенные Заказчиком издержки по счетам, выставленным Заказчиком, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения счета;
4.1.17. соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды;
4.1.18. отражать по сделкам в рамках данного договора корректные данные в книге продаж и представлять налоговые декларации по НДС за соответствующие периоды;
4.1.19. в случае привлечения к исполнению Договора соисполнителей (третьих лиц) соблюдать должную осмотрительность, а также: 
5.1.19.1 . уведомлять Заказчика о привлечении таких третьих лиц путем направления Заказчику списка лиц, которые Исполнитель планирует привлечь в качестве соисполнителей в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты заключения Договора, а в случае, если в течение срока действия Договора у Исполнителя дополнительно возникнет потребность в привлечении третьих лиц в качестве соисполнителей – не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты заключения соответствующего договора (договоров) с такими лицами; 
5.1.19.2 нести полную ответственность за действия привлечённых Исполнителем соисполнителей как за собственные действия;
5.1.19.3 предоставить Заказчику информацию о заключенных с соисполнителями договорах и их условиях в течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения такого договора или, если на момент заключения настоящего Договора такие договоры с соисполнителями уже заключены, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения настоящего Договора;
5.1.19.4 обеспечить соблюдение соисполнителями (третьими лицами) положений Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
5.1.19.5 Исполнитель обязуется перед началом выполнения Работ и оказания Услуг на территории, находящейся под контролем Заказчика, направить Заказчику на согласование перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников, в том числе работников сторонних организаций, производящих работы (оказывающих услуги) на данной территории (далее – Перечень мероприятий). В случае, если Исполнитель не выполнит предусмотренное настоящим пунктом обязательство в установленный срок, или Заказчик мотивированно откажет в согласовании Перечня мероприятий, то начиная с даты начала выполнения Работ и оказания Услуг на территории, находящейся под контролем Заказчика, Перечнем мероприятий, согласованным Сторонами, признаются мероприятия, указанные в Приложении № 10 к Договору. В случае противоречия такого Приложения № 10 к Договору положениям Договора и иным приложениям к нему применяются положения Договора и иных приложений к нему.
4.1.20. исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.
4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. [привлекать к исполнению Договора соисполнителей с соблюдением требованием, указанных в пункте 5.1.19 Договора. Привлечение Исполнителем к исполнению обязательств по Договору соисполнителей без предварительного письменного уведомления Заказчика, является существенным нарушением Исполнителем условий Договора. В случае указанного нарушения Заказчика вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор][footnoteRef:12];  [12:  Пункт подлежит исключению из Договора, в случае, если привлечение соисполнителей не допускается.] 

4.2.2. требовать от Заказчика провести приемку Работ и Услуг в порядке и в сроки, предусмотренные Договором;
4.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты на условиях, установленных Договором, надлежащим образом оказанных и принятых Заказчиком Услуг;
4.2.4. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с Договором;
4.2.5. осуществлять иные права, предусмотренные Договором.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. обеспечить своевременную приемку и оплату Работ и Услуг надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Договором;
4.3.2. в соответствии со сведениями, предоставленными Исполнителем, оформлять работникам Исполнителя соответствующие разрешительные документы на проезд и (или) проход на территорию Заказчика к месту выполнения Работ и оказания Услуг (при необходимости);
4.3.3. обеспечить сохранность конфиденциальной информации Исполнителя, ставшей известной Заказчику в ходе выполнения Работ и оказания Услуг по Договору;
4.3.4. выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств, установленных Договором;
4.4.2. требовать от Исполнителя своевременного устранения недостатков в выполненных Работах и/или оказанных Услугах;
4.4.3. проверять ход и качество исполнения Исполнителем условий Договора;
4.4.4. отказаться от исполнения Договора в любой момент при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов;
4.4.5. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с Договором;
4.4.6. отказаться от приемки и оплаты Работ и Услуг, не соответствующих условиям Договора;
4.4.7. проводить экспертизу и привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и других сферах, для проверки соответствия выполненных Работ и оказанных Услуг условиям Договора, в том числе условиям Технического задания, иных приложений к Договору, а также положениям действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, иным обязательным правилам и требованиям;
4.4.8. осуществлять иные права, предусмотренные Договором.
5. Качество Работ и Услуг
5.1. Исполнитель гарантирует качество выполняемых Работ и оказываемых Услуг в соответствии с условиями Договора, включая Техническое задание.
5.2.  Выполненные Работы и оказанные Услуги должны соответствовать условиям Договора, в том числе Технического задания, иных приложений к Договору, а также положениям действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, иным обязательным правилам и требованиям, действующим в Российской Федерации требованиям к безопасности, качеству, характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Работ и Услуг, предусмотренным техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иным требованиям, связанным с определением соответствия Работ и Услуг потребностям Заказчика, требованиям стандартов, технических условий или иных нормативных документов, которым должны соответствовать Работы и Услуги.
5.3. [Гарантийный срок на оказанные Услуги установлен пунктом 1.10 Договора. Датой начала течения гарантийного срока считается дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных Услуг за первый отчетный период. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись недостатки в оказанных Услугах. 
5.4. Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия осуществляются силами и за счет Исполнителя][footnoteRef:13]. [13:  Пункты 6.3-6.4 включаются в Договор в случае установления гарантийного срока на выполненные Работы и оказанные Услуги.] 

6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором (включая пункты , 1.14 Договора).
6.2. Заказчик имеет право на удержание суммы начисленной неустойки (пени, штрафа) при осуществлении оплаты по Договору.
6.3. Исполнитель, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший обязательства по Договору, обязан возместить Заказчику убытки (как реальный ущерб, так и упущенную выгоду) в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек.
6.4. Для Исполнителя не является основанием для неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств либо основанием освобождения от ответственности за нарушение обязательств, предусмотренных Договором, наличие следующих обстоятельств: инфляционных процессов, кризисных явлений в экономике, изменений валютных курсов, девальвация национальной валюты, введения публично-правовыми образованиями экономических санкций против любых лиц, ухудшения финансового состояния, банкротства, противоправных действий третьих лиц, изменений цен на материалы, сырье, оборудование, продукцию и иные объекты гражданских прав, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Исполнителя, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств товаров, работ, услуг, отсутствие у Исполнителя необходимых денежных средств. Перечисленные обстоятельства не являются для Исполнителя обстоятельствами непреодолимой силы по смыслу пункта 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.5. В случае нарушения обязанностей, предусмотренных в том числе, но не исключительно пп. 5.1.9, 5.1.19.4 Договора и локальными нормативными актами Заказчика, регулирующими отношения, связанные с обеспечением конфиденциальности предоставляемой Заказчиком информации, обработкой персональных данных, обеспечением информационной безопасности и иными локальными нормативными актами Заказчика, являющимися приложениями к Техническому заданию или упомянутыми в Техническом задании, Исполнитель обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 15 000 рублей за каждый факт нарушения сверх возмещения всех убытков, понесенных Заказчиком в связи с нарушением, включающих в том числе суммы штрафов, наложенных контрольно-надзорными органами на Заказчика вследствие нарушения Исполнителем указанных в настоящем пункте обязанностей.
7. Обеспечение исполнения Договора. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств[footnoteRef:14] [14:  Условия раздела определяются условиями документации о закупке или извещения о закупке Заказчика. При отсутствии в документации о закупке или извещении о закупке условий об обеспечении исполнения Договора в пункте 8.1 указывается "Обеспечение исполнения обязательств Исполнителя по Договору не предоставляется", пункт 8.3 в Договор не включается. При отсутствии в документации о закупке или извещении о закупке условий об обеспечении исполнения гарантийных обязательств по Договору в пункте 8.2 указывается "Обеспечение исполнения гарантийных обязательств не предоставляется". При отсутствии обоих перечисленных видов обеспечения пункты 8.3, 8.4 раздела в Договор не включаются. ] 

7.1. Обеспечение исполнения Договора распространяется на обязательства Исполнителя (кроме гарантийных обязательств), предусмотренные пунктом 1.15 Договора, и обязательства привлекаемых им соисполнителей (если возможность их привлечения предусмотрена Договором), в том числе обязательства по уплате неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Договором, а также убытков и иных платежей, подлежащих уплате Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащем исполнением Исполнителем обязательств по Договору.
7.2. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств не предоставляется.
7.3. В случае если обеспечение исполнения Договора, предоставленное Исполнителем, перестало действовать, Заказчик вправе принять исполнение обязательств по Договору при условии предоставления Исполнителем нового обеспечения исполнения Договора, которое соответствует требованиям, установленным Договором и документацией о закупке. Данный пункт Договора применяется также том случае, если Исполнителем в качестве способа обеспечения исполнения Договора была выбрана банковская гарантия и у банка-гаранта, выдавшего банковскую гарантию в обеспечение исполнения Договора, отозвана лицензия. Если Исполнитель не предоставил взамен новое обеспечение исполнения Договора, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке с взысканием с Исполнителя штрафной неустойки в размере обеспечения исполнения Договора. 
7.4. Исполнитель при исполнении Договора вправе предоставить Заказчику [обеспечение исполнения Договора,],[footnoteRef:15] уменьшенное пропорционально размеру исполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного [обеспечения исполнения Договора,].[footnoteRef:16] При этом может быть изменен способ [обеспечения исполнения Договора,].[footnoteRef:17]  [15:  Включается в случае, если документация о закупке или извещение о закупке предусматривает условия об обеспечении исполнения Договора]  [16:  Включается в случае, если документация о закупке или извещение о закупке предусматривает условия об обеспечении исполнения Договора.]  [17:  Включается в случае, если документация о закупке или извещение о закупке предусматривает условия об обеспечении исполнения Договора.] 

7.5. В случае, если это предусмотрено документацией о закупке, по результатам которой заключается Договор, вместо безотзывной банковской гарантии может быть предоставлена независимая гарантия. Такая гарантия предоставляется на условиях, установленных действующим законодательством о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и указанной документацией о закупке, при этом в данном случае по тексту Договора под банковской гарантией понимается такая независимая гарантия.
8. Основания освобождения от ответственности. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, в том числе запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокады, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты их наступления в письменной форме (электронной почтой или факсом, с последующим предоставлением оригинала документа) извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.
8.3. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.
8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (Тридцати) календарных дней, то Стороны вправе расторгнуть Договор по соглашению Сторон.
9. Рассмотрение и разрешение споров
9.1. Договором предусматривается обязательный досудебный претензионный порядок урегулирования споров.
9.2. Претензия должна быть направлена в письменном виде. В претензии указываются: допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой направлена претензия; стоимостная оценка ответственности (если претензионные требования подлежат денежной оценке), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены документы, подтверждающие требования (заверенные копии таких документов).
9.3. Ответ на претензию должен быть направлен Стороной, получившей претензию, в адрес Стороны, направившей претензию, не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней с даты получения претензии Стороной.
9.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на рассмотрение суда, указанного в пункте 1.17 Договора.
10. Срок действия и порядок изменения Договора
10.1. Договор действует в течение срока, установленного в пункте  Договора. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения обязательств Сторон по Договору.
10.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
10.3. При исполнении Договора изменение его условий осуществляется с соблюдением требований Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Почта России».
11. Расторжение Договора
11.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда или Стороной в одностороннем внесудебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации или Договором.
11.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора с соблюдением требований Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Почта России», в случаях, предусмотренных законодательством РФ или Договором, а также в случае существенного нарушения Исполнителем Договора, в том числе в случае:
11.2.1. если Исполнителем выполнены Работ и оказаны Услуги ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок, либо если Исполнитель существенно или неоднократно нарушил сроки выполнения Работ и/или оказания Услуг, предоставления документов, которые являются обязательными в соответствии с Договором;
11.2.2. нарушения обязательств, предусмотренных разделом 13 Договора;
11.2.3. нарушения условий о замене обеспечения исполнения Договора, обеспечения исполнения гарантийных обязательств (если предоставление такого обеспечения предусмотрено Договором);
11.2.4. нарушения положений пунктов 14.4.1 - 14.4.4 настоящего Договора.
11.2.5. в случае выявления в ходе исполнения Договора факта несоответствия Исполнителя следующим требованиям:
- не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность, которой приостановлена;
- не являться организацией, у которой имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов организации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- отсутствие у Исполнителя – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического Исполнителя судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с исполнением обязательств, являющихся предметом Договора, и административного наказания в виде дисквалификации;
- отсутствие между Исполнителем и Заказчиком конфликта интересов в понятии, определенном документацией (извещение) о закупке, по результатам проведения которой заключен Договор;
- обладать специальной правоспособностью в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации (или законодательством государства, на территории которого будут использоваться  результаты исполнения Договора), связанной с исполнением обязательств, предусмотренных Договором, в том числе необходимыми лицензиями / выписками из реестра лицензий / сведениями из реестра лицензий (о регистрационном номере лицензии и дате ее предоставления);
- не являться лицом, в отношении которого в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации введены меры/запреты/ограничения в части заключения и (или) исполнения сделок с таким лицом;
- отсутствие сведений в реестрах недобросовестных лиц, в том числе предусмотренных Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/или Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
11.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в случаях, установленных законодательством Российской Федерации или Договором, а также в случае существенного нарушения Заказчиком Договора, в том числе в случае:
11.3.1. Существенного (на срок, превышающий 30 (тридцать) календарных дней)  или неоднократного (более чем 2 (два) раза) нарушения Заказчиком сроков оплаты по Договору;
11.3.2. Необоснованного отказа Заказчика в приемке выполненных Работ и/или оказанных Услуг. 
11.4. Исполнитель не вправе отказаться от Договора и потребовать возмещения убытков в случае, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Исполнителем, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих, что исполнение указанных обязанностей Заказчиком не будет произведено в установленный срок.
11.5. Сторона, решившая расторгнуть Договор в одностороннем порядке, должна направить другой Стороне письменное уведомление о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора с приложением к нему протокола, содержащего:
11.5.1. реквизиты Сторон, наименование, место нахождения, почтовый адрес (фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства, почтовый адрес для физического лица), номер контактного телефона и факса, адрес электронный почты;
11.5.2. указание на предмет Договора;
11.5.3. указание на действия (бездействие) Стороны, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, иные сведения, которые послужили основанием для отказа от исполнения Договора в одностороннем порядке, с обоснованием принятого решения. 
11.6. К протоколу прикладываются копии документов, подтверждающих обоснованность принятого решения об одностороннем отказе от исполнения договора (при их наличии), которые являются неотъемлемой частью протокола.
11.7. Уведомление о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется другой Стороне в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола. К уведомлению также прикладываются документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего уведомление, действовать от имени Стороны по Договору.
11.8. Договор считается расторгнутым с даты получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора.
11.9. В случае, когда направленное Исполнителю уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора вернется к Заказчику с отметкой почтового отделения об отсутствии адресата по адресу, указанному в разделе 16 настоящего Договора, или с отметкой «истек срок хранения», то датой расторжения настоящего Договора будет считаться дата получения Заказчиком такого уведомления.
11.10. Никакое существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора, не является основанием для его неисполнения, ненадлежащего исполнения, а также изменения или расторжения ни в одностороннем порядке, ни в судебном порядке в соответствии со статьей 451 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию Исполнителя.
11.11. Заказчик вправе в любое время немотивированно отказаться от исполнения Договора, при этом Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем уведомления об одностороннем отказе. В этом случае приложение к указанному уведомлению протокола не требуется.  
12. Комплаенс-оговорка
12.1. Стороны обязуются соблюдать положения Комплаенс-оговорки, установленные Приложением № 11 к Договору.
12.2. Стороны договорились установить неустойку в виде штрафа в размере 2 % от  Цены Договора, установленной в соответствии с пунктом 3.1 Договора, за каждый случай нарушения положений Комплаенс-оговорки.
13. Прочие положения
13.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
13.2. Если одна из Сторон изменит свои почтовые, контактные и (или) платежные реквизиты или подвергнется реорганизации или ликвидации, она обязана письменно информировать об этом другую Сторону в течение 2 (двух) рабочих дней с даты вступления в силу этих изменений (в случае реорганизации или ликвидации – в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения об этом; в случае изменения банковских реквизитов – в срок, указанный в пункте 3.4 Договора). 
13.3. [bookmark: _ref_23030049]Стороны определили следующий порядок обмена документами и (или) юридически значимыми сообщениями:
1. нарочно (курьерской доставкой). Факт получения документа и (или) юридически значимого сообщения должен подтверждаться распиской Стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и (или) юридически значимого сообщения, дату его получения, фамилию, имя, отчество (при наличии), должность и подпись лица, получившего данный документ и (или) юридически значимое сообщение;
(i) заказным письмом с уведомлением о вручении;
(ii) электронной почтой, с последующим направлением документа и (или) юридически значимого сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении;
(iii) в электронном виде с использованием телекоммуникационных каналов связи, при наличии соглашения Сторон об использовании такого порядка обмена документами и (или) юридически значимыми сообщениями.
Авторизированные адреса электронной почты Сторон указаны в разделе 16 Договора.
Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Договору влекут для получающей их Стороны наступление гражданско-правовых последствий с даты доставки соответствующего сообщения ей или её представителю.
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
13.4. Заверения об обстоятельствах. Возмещение потерь.
13.4.1. В соответствии со статьей 431.2 ГК РФ Исполнитель настоящим дает в отношении себя Заказчику следующие заверения об обстоятельствах на дату заключения настоящего Договора и на дату подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ и оказанных Услуг:
13.4.1.1. [Исполнитель является юридическим лицом (или индивидуальным предпринимателем), надлежащим образом созданным (зарегистрированным) и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, и имеет право на осуществление своей хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации и в соответствии с законодательством Российской Федерации];[footnoteRef:18][footnoteRef:19] [18:  Если контрагент является иностранным лицом, то пункт изложить в следующей редакции: «Исполнитель является юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), надлежащим образом созданным (зарегистрированным) и действующим в соответствии с законодательством _____________[указать наименование страны, в соответствии с законодательством которой создан контрагент] и имеет право на осуществление своей хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации»;]  [19:  Если контрагентом является физическое лицо, то пункт удалить] 

13.4.1.2. Исполнитель обладает полной правоспособностью [полной дееспособностью][footnoteRef:20] на заключение настоящего Договора, а также на исполнение своих обязательств и осуществление своих прав по настоящему Договору или в связи с ним; [20: 	Только для физических лиц.] 

13.4.1.3. Исполнитель не находится в процессе ликвидации или реорганизации и не отвечает признакам банкротства (несостоятельности);
13.4.1.4. настоящий Договор надлежащим образом заключен Исполнителем, является для него законным, действительным, юридически обязательным и может быть исполнен в принудительном порядке в отношении него;
13.4.1.5. лица, подписывающие от имени Исполнителя настоящий Договор и любые связанные с ним документы, надлежащим образом уполномочены совершать данные действия от его имени;
13.4.1.6. Исполнитель получил все корпоративные одобрения, а также все согласования и разрешения государственных органов, органов местного самоуправления и иных третьих лиц, которые в соответствии с применимым правом и учредительными документами Исполнителя необходимы для подписания и исполнения настоящего Договора;
13.4.1.7. заключение и исполнение Исполнителем настоящего Договора не приведет (i) к нарушению действующего законодательства или иных нормативно-правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления, судебных актов (постановлений) и решений третейских судов, а также учредительных и (или) иных внутренних документов Исполнителя; (ii) к нарушению или невыполнению каких-либо договорных обязательств Исполнителя.
13.4.2. В соответствии со статьей 431.2 ГК РФ Исполнитель дает Заказчику заверения о следующих обстоятельствах на дату заключения настоящего Договора и на дату подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ и оказанных Услуг:
13.4.2.1. Исполнитель обладает всеми необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензиями, разрешениями, допусками для оказания Услуг, 
13.4.2.2. Работники Исполнителя обладают необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешительными документами на выполнение Работ и оказание Услуг, а также навыками, опытом и квалификацией для качественного выполнения Работ и оказания Услуг.
13.4.2.3. Исполнитель обеспечивает надлежащую защиту своих информационных систем, информационных ресурсов, своей информации, у третьих лиц отсутствует неправомерный доступ к информационным системам, информационным ресурсам, информации Исполнителя.
13.4.3. Стороны признают, что данные в п. 14.4 Договора заверения об обстоятельствах имеют существенное значение для соответствующей Стороны и для заключения, исполнения или прекращения Договора.
13.4.4. Стороны безусловно соглашаются и подтверждают, что Сторона, в пользу которой предоставлены заверения об обстоятельствах в соответствии с п. 14.4 Договора, полагается на данные заверения при заключении и исполнении настоящего Договора. 
13.4.5. В соответствии со статьей 406.1 ГК РФ Исполнитель обязан возместить имущественные потери Заказчика, возникшие в случае наступления следующих обстоятельств:
13.4.5.1. доначисления налоговым органом при проведении проверки Заказчика после даты заключения Договора каких-либо сумм налогов Заказчику по взаимоотношениям Заказчика и Исполнителя в том числе в следующих случаях: 
0. в рамках проверки налоговым органом установлено, что обязательства по настоящему Договору не были исполнены Исполнителем непосредственно или привлеченным им в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации третьим лицом;
(i) доначисление соответствующих налогов обосновано неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем обязательств, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
(ii) налоговым органом выявлена недостоверная информация в первичных документах и/или счетах-фактурах, подписанных представителями Исполнителя;
(iii) представители Исполнителя или привлеченные им для исполнения настоящего Договора третьи лица ссылаются на то, что они не участвовали в заключении и/или исполнении настоящего Договора;
(iv) по иным причинам, связанным с действиями или бездействием Исполнителя, включая привлеченных им к исполнению настоящего Договора третьих лиц или с показателями отчетности Исполнителя. 
В настоящем подпункте размер возмещения имущественных потерь определяется в следующем порядке: вся сумма таких доначисленных налогов, включая пени и штраф, согласно соответствующему решению налогового органа. Потери возмещаются Исполнителем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика соответствующего требования c приложенным решением налогового органа. 
13.4.5.2. в иных случаях предъявления Заказчику органами, осуществляющими государственный (муниципальный) контроль (надзор), или иными лицами каких-либо требований, жалоб, претензий, исков или начисление Заказчику каких-либо обязательных к уплате платежей, если они прямо или косвенно вытекают из Договора и связаны с действиями (бездействием) Исполнителя или с его юридическим статусом. 
В настоящем подпункте размер возмещения потерь определяется в следующем порядке: вся сумма расходов Заказчика, которые он произвел или должен будет произвести при наступлении указанных в настоящем подпункте обстоятельств, включая, но не ограничиваясь: уплату налогов, иных обязательных платежей, штрафов, судебных расходов, судебных и внесудебных выплат.
Потери возмещаются Исполнителем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика соответствующего требования.
13.4.5.3. в случае нарушения информационной безопасности Исполнителя (в том числе, но не исключительно, неправомерное преодоление третьими лицами принятых Исполнителем технических мер, направленных на защиту информации, получение третьими лицами доступа к информационным ресурсам, информационным системам, информации Исполнителя), повлекшим (в совокупности или по отдельности) обнародование, модификацию, передачу, распространение, копирование, уничтожение, блокирование, предоставление доступа к информации, хранящейся у Заказчика (в том числе хранящейся в информационных системах Заказчика, к которым Исполнителю был предоставлен доступ), временную (простой) или постоянную невозможность функционирования центра обработки данных Исполнителя.
В настоящем подпункте размер возмещения потерь определяется в следующем порядке: вся сумма потерь Заказчика, которые он понес или должен будет понести при наступлении указанных в настоящем подпункте обстоятельств, включая, но не ограничиваясь: возмещение убытков третьим лицам, возмещение убытков, связанных с (в совокупности или по отдельности) обнародованием, модификацией, передачей, распространением, копированием, уничтожением, блокированием, предоставлением доступа информации, хранящейся у Заказчика, простоем центра обработки данных Заказчика, уплату штрафов, судебных расходов, судебных и внесудебных выплат. Потери возмещаются Исполнителем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика соответствующего требования.
13.5. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Договора и ставших им известными в ходе исполнения Договора:
13.5.1. Сторона, получившая в рамках Договора от другой Стороны конфиденциальную информацию коммерческого, финансового и технического характера, а также иную конфиденциальную информацию, должна защитить ее от третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это со своей конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда конфиденциальная информация стала широко известна иным образом, или раскрытие которой требуется и возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
13.5.2. сведения, ставшие известными каждой из Сторон в ходе исполнения Договора, являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях исполнения Договора;
13.5.3. каждая из Сторон обязуется соблюдать требования Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» при получении, хранении, обработке и передаче персональных данных, ставших известными какой-либо из Сторон в ходе исполнения обязательств по Договору.
13.6. Уступка прав Исполнителя допускается только с согласия Заказчика. Если согласие Заказчика не получено, то это следует считать запретом на уступку прав по Договору.
13.7. Договор заключается Сторонами добровольно, Стороны не введены в заблуждение относительно правовой природы сделки и/или правовых последствий, которые возникают у Сторон или могут возникнуть в связи с заключением Договора. Все полномочия, необходимые для заключения Договора и (или) осуществления в связи с ним действий, получены Сторонами должным образом, в том числе получено согласие третьих лиц, органа юридического лица, государственного и (или) муниципального органа, которое в силу закона и (или) учредительных документов любой из Сторон может быть необходимо для заключения Договора. Лица, подписывающие Договор, уполномочены в полном объеме на представление каждой Стороны.
13.8. В случае, если между положениями Договора и Технического задания есть противоречия, то приоритет имеют положения Договора. 
14.  Перечень приложений
14.1. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения[footnoteRef:21]: [21:  Перечень приложений к Договору может дополняться Заказчиком при необходимости (в зависимости от предмета Договора), в том числе приложением с перечнем объектов Заказчика, приложением с общими правилами оказания услуг, иными приложениями.] 

Приложение № 1. Техническое задание на оказание Услуг;
Приложение № 2. Стоимость Услуг по Договору за отчётный период;
Приложение № 3. Форма Акта сдачи-приемки оказанных Услуг; 
Приложение № 4. Форма Акта о выявленных недостатках.
Приложение № 5. Перечень мест оказания Услуг[footnoteRef:22]; [22:  Включается при необходимости. ] 

Приложение №6. Форма отчета об оказанных Услугах[footnoteRef:23]; [23:  Включается в Договор, если предусмотрено п. 1.7 Договора] 

Приложение №7. Документы и сведения, предоставляемые Исполнителем – иностранным физическим лицом, иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву;
Приложение №8. Справка (расшифровка) оказанных Услуг с разбивкой по категориям по форме АНФ 02/17[footnoteRef:24]. [24:  Включается, если предусмотрено п. 4.2 Договора] 

Приложение №9. Мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников сторонней организации, производящей работы (оказывающей услуги) (Контрагента) на территории подконтрольной АО «Почта России» (Общества).
Приложение №10. Комплаенс-оговорка[footnoteRef:25]. [25:  Условия приложения «Комплаенс-оговорка» заполняются в редакции, актуальной на момент согласования документации о закупке в составе закупочной процедуры.] 


15. [bookmark: _Ref529546916]Адреса и банковские реквизиты Сторон
		
ЗАКАЗЧИК
Акционерное общество «Почта России»
(АО «Почта России»)
125252, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 3-я Песчаная, д. 2А ОГРН 1197746000000
ИНН 7724490000/КПП 771401001
Тел.: 8(495)956-2067
E-mail: office@russianpost.ru
Управление Федеральной почтовой связи Кировской области
КПП 434543001
610700, г. Киров, ул. Спасская, 43
р/с 40502810792000000020
к/с 30101810200000000705
филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Кирове
БИК 043304705
Тел/факс: 8 (8332)35-86-76
тел./ф.: (8332) 64-18-19
Авторизированная электронная почта:
Office-R43@russianpost.ru
	ИСПОЛНИТЕЛЬ
полное наименование Исполнителя
	Адрес:

	
Телефон:_____________ Факс:_____________
e-mail:____________________

	ИНН ____________________
КПП ____________________

	Банковские реквизиты:

	р/с ______________________

	к/с _____________________

	БИК ____________________
ОКОПФ
ОКПО
ОКПД
ОКТМО

Паспортные данные исполнителя_____________
ИНН____________________
СНИЛС_____________[footnoteRef:26] [26:  Применяется, если Договор заключен с физическим лицом.] 






	
	

	ЗАКАЗЧИК:
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

	Директор УФПС Кировской области
_____________________/А.В. Толстоброва/
(подпись, фамилия и инициалы)
___ ____________ 20__ г.
	______________________
                        (должность)

	
	

	
	            ____________________

	
	(подпись, фамилия и инициалы)

	
	___ ____________ 20_ г.




	


		             М.П. (при наличии печати)

Приложение № 1
к Договору на оказание услуг
___________________
от ___________ 20__ г.№____________


Техническое задание 

на оказание услуг по абонентскому комплексному техническому обслуживанию здания, а также его конструктивных элементов и инженерных систем зданий, расположенных по адресу: 610000, Кировская область, г. Киров, ул. Спасская, 43.

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Заказчик
	АО «Почта России» в лице УФПС Кировской области

	2
	Исполнитель
	Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года « 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое оказывает услуги в соответствии с заключенным договором.

	3
	Стороны
	Заказчик, поручающий оказание определённого вида услуг, и Исполнитель, обязующийся оказать эти услуги.

	4
	Услуга
	Техническое обслуживание инженерных систем и конструктивных элементов зданий

	5
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи

	6
	СП
	Структурное подразделение

	7
	Объект
	Здания находящиеся по определённому адресу и числящиеся  на балансе  УФПС Кировской области

	8
	ИТС
	Инженерно-технические системы

	9
	ТЗ
	Техническое задание

	10
	ТО
	Техническое обслуживание

	11
	ГОСТ
	Государственный стандарт Российской Федерации

	12
	ОПС
	Отделение почтовой связи

	13
	ГВС
	Горячее водоснабжение

	14
	АВР
	Автоматический ввод резерва

	15
	Регламент
	Регламент организации технического обслуживания объектов недвижимости в АО «Почта России»



2. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по абонентскому комплексному техническому обслуживанию здания, а также его конструктивных элементов и инженерных систем зданий, расположенных по адресу: 610000, Кировская область, г. Киров, ул. Спасская, 43.

3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

	3.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать комплекс услуг по абонентскому техническому обслуживанию, поддержанию в исправном, работоспособном и безопасном состоянии конструктивных элементов и инженерных систем зданий по адресу: 610000, Кировская область, г. Киров, ул. Спасская, 43
	в составе: 
- Конструктивные элементы: фундаменты, стены, фасады, перекрытия, кровля, заполнения оконных и дверных проемов, внутренняя отделка мест общего пользования;
- Инженерные системы: системы холодного и горячего водоснабжения, водоотведения (канализации), отопления и теплоснабжения, электроснабжения и освещения, вентиляции и кондиционирования воздуха.
	3.2. В рамках абонентского обслуживания Исполнитель обязуется осуществлять эксплуатацию и контроль за работоспособностью оборудования и элементов зданий и сооружений силами технического персонала Исполнителя (дежурство на объектах, согласованных сторонами) для своевременного выявления и устранения возникших аварий и неполадок в инженерных системах, включая помощь в организации аварийного тепло и водоснабжения, проводить регулярные технические осмотры конструкций здания и инженерных сетей; осуществлять планово-предупредительный ремонт (ППР),  круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание с локализацией аварийных ситуаций 
	3.3. Все Услуги должны оказываться с применением только новых запасных частей, комплектующих и материалов (которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). В стоимость абонентской платы включена стоимость расходных материалов и запасных частей, необходимых для технического обслуживания и текущего ремонта конструкций и инженерных систем (включая, но не ограничиваясь: прокладки, уплотнители, крепеж, смазочные материалы, краны, задвижки, мелкие элементы электрики, кабели, лакокрасочные материалы для локального ремонта).
В стоимость абонентской платы не входит приобретение крупного инженерного оборудования и капитальных элементов в случае их полной замены (например: блоки кондиционеров, тепловые завесы, насосные станции целиком, бойлеры, вводно-распределительные устройства, лифтовое оборудование, полная перекладка кровельного ковра и т.п.).
	3.4. Все Услуги должны оказываться в строгом соответствии с требованиями нормативно-технических документов, указанных в п. 6.1 настоящего ТЗ, технологиями заводов-изготовителей энергетического оборудования, техническими регламентами, с соблюдением технических условий, государственных стандартов и законодательства Российской Федерации.
	3.5. Техническое обслуживание инженерных систем и оборудования здания должно обеспечивать их дальнейшее нормальное функционирование в течение всего периода использования по назначению. Техническое обслуживание должно проводиться постоянно в течение всего срока оказания услуг, и включать в себя услуги по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и регулировке систем теплоснабжения, системы водоснабжения и канализации, электроснабжения и электрооборудования на объекте.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

	44.1. Место оказания услуг:
	Комплекс зданий УФПС Кировской области, расположенных по адресу: 610000 г. Киров, ул. Спасская, д.43.
	4.2. Характеристика Объектов:
	4.2.1. Объект представляет собой Комплекс зданий и сооружений, размещенных на единой территории с инвентарными номерами №2900000000039, №2800000000211.   
	- здание диспетчерской-330,5 м2, год постройки-  1930г.;
	- здание административное -4910,3 м2, год постройки-1930 г.
	4.2.2. Общая площадь Объекта—5240,80 м2
	4.2.3. Комплекс зданий отнесен к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации. Предметом охраны Объекта культурного 	наследия к Охранному обязательству относятся:
	- железобетонные каркас и перекрытия;
	- капитальные стены, включая конструкции оконных и дверных проемов;
	- балкон с металлическим ограждением;
            - форма крыши, металлическое ограждение переплетов крыши;
            - внутренние лестницы и ограждением;
            - полы;
            - архитектурный декор фасада;
            - отделка и цветовое решение фасадов;
            - фасадные часы.
	4.3. Срок начала оказания услуг: с момента заключения договора.
	Общий срок оказания Услуг: в течении 36 месяцев с момента подписания договора.
     Отчетным периодом оказания услуг является – месяц.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

5.1.   Услуги по ежемесячному комплексному абонентскому обслуживанию здания включают в себя:
· Технические осмотры и обходы здания (Весенние и осенние осмотры с обязательным составлением акта осмотров и его заверение Заказчиком (2 раза в год).;
· Работы, выполняемые при подготовке здания к эксплуатации в осенне-зимний и весенне-летний период;
· Содержание кровельных покрытий и водосточных систем;
·  Содержание оконных и дверных заполнений;
· Техническое обслуживание инженерных сетей водоснабжения и водоотведения;
· Техническое обслуживание систем центрального отопления;
· . Обслуживание внутридомовых электрических сетей;
· Содержание вентиляционных каналов и дымоходов;
· Аварийно-диспетчерское обслуживание.
· - планово-предупредительные работы и ремонты (далее ППР);     
· - работы по несению круглосуточного дежурства, обеспечивающего круглосуточную и надежную работу инженерных систем, оборудования, состояния элементов зданий, сооружений;
· иные работы по эксплуатации и техническому обслуживанию в соответствии с заявками Заказчика. 
5.2. Исполнитель в рамках ежемесячного обслуживания осуществляет следующие мероприятия: 
5.2.1. Услуги по техническому обслуживанию электрооборудования и аппаратов электроустановок, расположенных в помещениях, включают в себя:
· внешний осмотр электросетей и оборудования и устранение выявленных при осмотре или по полученным заявкам неполадок и неисправностей;
·  замена быстроизнашивающихся и легкозаменяемых деталей и оборудования, перегоревших ламп, пускорегулирующего оборудования, разветвительных коробок, выключателей, автоматических и плавких предохранителей, розеток (Стоимость заменяемых материалов и оборудования входит в стоимость ТО);
· устранение коротких замыканий;
· производство оперативных переключений в распределительном устройстве (РУ) до 1000 В;
· круглосуточное оперативное устранение аварийных ситуаций на электрооборудовании и электрических сетях. (Стоимость заменяемых материалов и оборудования входит в стоимость ТО);
· техническое обслуживание резервного источника питания (дизель – генератора) в соответствии с руководством по эксплуатации – ежемесячно (Стоимость заменяемых материалов и оборудования входит в стоимость ТО);
· техническое обслуживание зарядного поста (аккумуляторов, зарядных постов тягачей, зарядных постов вагонов) в соответствии с руководством по эксплуатации – ежемесячно (Стоимость заменяемых материалов и оборудования входит в стоимость ТО);
· проверку наличия и, при необходимости, восстановление маркировок и бирок, предупредительных плакатов и надписей (Стоимость заменяемых материалов и оборудования входит в стоимость ТО);
· ремонт и замена осветительных приборов и электрооборудования (замена автоматов, розеток, выключателей, ламп, стартеров, дросселей, разветвительных коробок) (Стоимость заменяемых материалов и оборудования входит в стоимость ТО);
· ликвидация дефектов электропроводки с заменой участков, длиной до 10 (десяти) метров на одной групповой линии, по мере необходимости (Стоимость заменяемых материалов и оборудования входит в стоимость ТО);
· обеспечение приемлемых параметров электросети (выравнивание нагрузок по фазам) по заявке;
· электроизмерительные работы (нагрузка по фазам, замер температуры контактных соединений); 
· устранение загрязнений, протяжка контактов и устранение провиса электропроводов;
· замена, восстановление проводов и крепления в кабель-каналах; (Стоимость материалов и оборудования входит в стоимость ТО);
· проверка прочности крепления мест механической защиты, мест ввода, состояние заземления трубных проводок;
· сварочные работы для устранения неисправностей;
· осмотр мест прохода сетей через стены и перекрытия, крепление и состояние конструкций, по которым проложен провод;
· осмотр изоляции электросетей, состояние паек, состояние экранирующих оболочек и защитных покрытий;
· устранение загрязнений, ржавчины, покраска, протяжка контактов, закрытие групповых щитков и распределительных шкафов (Стоимость заменяемых материалов и оборудования входит в стоимость ТО); 
· проверка функционирования автоматов защиты и их замена в случае выхода из строя (Стоимость заменяемых материалов и оборудования входит в стоимость ТО);
· осмотр открытых заземляющих устройств;
· устранение загрязнений, проверка функционирования электронных и электромагнитных устройств (таймеров, датчиков, реле, пускателей и т.д.), при необходимости регулировка, чистка, замена;
· приведение в соответствие с действительностью исполнительных электро-схем на ВРУ и щитах;
· проверка работоспособности АВР путём переключения питающих линий;
· Осмотр шкафа АВР и устранение видимых повреждений, очистка от пыли и грязи, проверка и затяжка болтов креплений и соединений.
	5.2.2. Услуги по техническому обслуживанию (ТО) систем отопления, канализации, горячего и холодного водоснабжения включают в себя:
· осмотр систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации и устранение выявленных при осмотре или по полученным заявкам неисправностей, устранение засоров, устранение протечек и разгерметизации стыков трубопроводов, регулировку инженерных систем и оборудования (Стоимость заменяемых материалов и оборудования входит в стоимость ТО);
· круглосуточное оперативное устранение аварийных ситуаций на оборудовании и трубопроводах, систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации (Стоимость материалов и оборудования входит в стоимость ТО).
· устранение протечек на трубопроводах при помощи сварки и установки хомутов (Стоимость заменяемых материалов и оборудования входит в стоимость ТО);
· устранение разгерметизации стыков трубопроводов канализации (Стоимость заменяемых материалов и оборудования входит в стоимость ТО);
· замена вышедшей из строя запорной арматуры на системах отопления, горячего и холодного водоснабжения. (Стоимость заменяемых материалов и оборудования входит в стоимость ТО);
· ремонт повреждённой тепловой изоляции трубопроводов горячего и холодного водоснабжения (Стоимость материалов и оборудования входит в стоимость ТО);
· крепление кронштейнов, крючков и подвески трубопроводов систем отопления, горячего и холодного водоснабжения;
· замена отдельных участков трубопроводов (по мере необходимости длиной до 20 пог. м. в одном месте) хозяйственно-пожарного водопровода, отопления, горячего и холодного водоснабжения при помощи пайки и сварки (Стоимость заменяемых материалов и оборудования входит в стоимость ТО);
· покраска запорной арматуры при замене и отдельных участков трубопроводов (по мере необходимости, длиной до 20 пог. м в одном месте) хозяйственно-пожарного водопровода, отопления, горячего и холодного водоснабжения (Стоимость материалов и оборудования входит в стоимость ТО);
· ремонт и замена вышедших из строя обратных клапанов на трубопроводах систем горячего и холодного водоснабжения, отопления, хозяйственно-пожарного водопровода (Стоимость заменяемых материалов и оборудования входит в стоимость ТО);
· ремонт и замена смесителей, водоразборных кранов, умывальников (замена изношенных резиновых прокладок, уплотнительных колец, пружин и резиновых трубок, (Стоимость заменяемых материалов и оборудования входит в стоимость ТО);
· замена вышедшей из строя гибкой подводки к смесителям и бачкам для унитазов (Стоимость заменяемых материалов и оборудования входит в стоимость ТО);
· ремонт умывальников, унитазов и сливных бачков для унитазов (ремонт или замена запорной арматуры и сливных устройств) (Стоимость заменяемых материалов и оборудования входит в стоимость ТО);
· замена расколотых умывальников, унитазов, сливных бачков (Стоимость заменяемых материалов и оборудования входит в стоимость ТО);
· очистка водоприемных решеток ливневой канализации от грязи;  
· осмотр колодцев холодного водоснабжения и канализационных на предмет целостности, отсутствия сколов и трещин внутренних поверхностей;
· прочистка и промывка канализационных колодцев в случаи их закупорки или плохой проводимости, откачка канализационных масс в случае необходимости; 
· восстановление нарушенной маркировки, надписей, указателей вращения и предупредительных плакатов (количество мест не ограничено);
· снятие и установка приборов узла учета воды, тепла и манометров системы ХВС, ГВС, отопления для плановых поверок;	
Услуги, выполняемые при подготовке системы отопления к эксплуатации в весеннее-летний период:
·  Консервация системы центрального отопления по окончании отопительного сезона.
Услуги, выполняемые при подготовке системы отопления к эксплуатации в осеннее-зимний период:
· гидропневматическая промывка трубопроводов системы отопления с предоставлением акта;
· гидравлические испытания трубопроводов системы отопления в границах эксплуатационной ответственности после окончания проведения работ по подготовки здания к отопительному сезону;
· устранение повреждений и неисправностей трубопроводов и элементов системы отопления, выявленных при проведении гидравлических испытаний;
· очистка грязевиков, отстойников и других фильтрующих элементов;
· снятие и установка приборов узла учета тепловой энергии, манометров и термометров системы отопления для плановых поверок. 
        (Стоимость заменяемых материалов и оборудования входит в стоимость ТО).
5.2.3.	     Услуги по техническому обслуживание распашных и раздвижных ворот включают в себя:
· Конструкция ворот:
- общий осмотр; 
- проверка состояния конструкции ворот, петель, сварных швов на предмет разрушения или предельного износа; 
- смазка петель, замков и направляющих; 
- проверка состояния механических упоров ворот и их элементов крепления; 
- проверка хода створок ворот при разблокированных электрических приводах; 
- проверка и протяжка всех болтовых соединений; 
- осмотр секции воротного полотна; при наличии царапин и повреждений покрытия полотна произвести подкраску;
(Стоимость заменяемых материалов и оборудования входит в стоимость ТО).
· Устройства безопасности: 
- проверка крепления фотоэлементов, концевых выключателей и их стоек; 
- проверка электрических соединений и протяжка клемм; 
- герметичность корпусов фотоэлементов; 
- протирка корпусов фотоэлементов; 
- проверка состояния сигнальной лампы/ламп и их работоспособности, замена лампочки в сигнальной лампе; 
(Стоимость заменяемых материалов и оборудования входит в стоимость ТО).
· Электропривод: 
- общая проверка работы; 
- проверка надежности и безопасности подключения электропитания, герметичности вводов блока управления и приводов, протяжка электрических клемм; 
- проверка крепления электропривода; 
- проверка состояния шарниров электропривода; 
- смазка шарниров электропривода; 
- проверка состояния системы аварийной разблокировки; 
- смазка и регулировка механизма системы аварийной разблокировки; 
- проверка автоматической остановки/отката створки ворот при встрече препятствия в зоне движения; 
- проверка работоспособности устройств управления;
- устранение мелких неисправностей, не требующие замены узлов и агрегатов, и остановки оборудования.
(Стоимость заменяемых материалов и оборудования входит в стоимость ТО).
5.2.4.	Услуги по техническому обслуживание тепловой завесы включают в себя: 
- устранение мелких неисправности, не требующих замены узлов, агрегатов и остановки оборудования (Стоимость заменяемых материалов и оборудования входит в стоимость ТО);
- протяжка контактов клеммной колодки;
- проверка работоспособности тэнов (сопротивление и контакты);
- протяжка контактов тэнов;
- проверка работоспособности двигателя вентилятора (сопротивление обмоток);
- протяжка контактов двигателя на клеммах;
- протяжка контактов блока управления (при выносном пульте);
- проверка работоспособности блока управления (термостат);
- чистка тэнов тепловой завесы;
- чистка вентилятора - турбины тепловой завесы;
- проверка герметичности подводных соединений (для водяных завес);
 -проверка предохранительных устройств;
- проверка регулирующих устройств;
- чистка внутренней поверхности тепловой завесы.
5.2.5. Услуги по техническому обслуживанию климатического оборудования включают в себя:
- проверка креплений, ограждений и конструкций наружных и внутренних блоков и устранение дефектов;
 - внешний осмотр наружного и внутреннего блоков на наличие механических повреждений и следов утечки хладагента;
- проверку поступающего питания к внешнему и внутреннему блокам кондиционера, подтяжка электрических соединений на наружном и внутреннем блоках;
- обеспечение работоспособности пультов управления;
- проверка и дозаправка кондиционеров хладагентом;
- замена двигателей вентиляторов обдува конденсатора и испарителя;
- консервация оборудования и обеспечение работоспособности в летний период;
- очистку теплообменных поверхностей с дезинфекцией спец составами;
- обеспечение герметичности дренажной системы.
 (Стоимость применяемых материалов и оборудования входит в стоимость ТО).
5.2.6. Услуги по техническому обслуживанию фасадных часов:
- еженедельный под завод;
- ежемесячная коррекция времени;
- обслуживание механизма (очистка, смазка).
5.2.7.	Услуги по техническому обслуживанию архитектурно – конструктивных элементов и помещений здания включают в себя:
· Фундаменты и полы:
- заделка и расшивка швов, трещин, восстановление облицовки;
- заделка выбоин в полах из полимербетона;
- восстановление поврежденных бетонных оснований полов отдельными местами;
- заделка выбоин в бетонных ступенях лестниц;
- восстановление поврежденных цементных плинтусов;
- восстановление поврежденных участков гидроизоляции;
- восстановление поврежденных участков отмостки;
- восстановление покрытия пола и покрытия полов 
- вскрытие чистых полов в местах промоканий перекрытий для подсушки с последующей заделкой;
(Стоимость применяемых материалов и оборудования входит в стоимость ТО).
· Стены и фасады: 
-  восстановление штукатурки стен отдельными местами;
- восстановление окраски стен отдельными местами до 50м2 в одной плоскости стены;
- установка маяков на обнаруженные трещины в кирпичных стенах;
- замена поврежденных элементов облицовки поверхности наружных стен; 
- окраска отдельных мест фасадов зданий;
- укрепление и окраска ограждений и перил;
(Стоимость заменяемых материалов и оборудования входит в стоимость ТО).
·  Крыши и водосточные системы: 
- уборка мусора и грязи с кровли;
- удаление с крыш снега и наледей;
	По мере необходимости:
- укрепление выходов, лестниц на крыши;
- укрепление металлических покрытий парапета; 
-  укрепление защитной решетки водоприемной воронки; 
- прочистка водоприемной воронки;
-  промазка замазкой свищей, участков гребней стальной кровли;
- укрепление и ремонт бетонных парапетов;
(Стоимость заменяемых материалов и оборудования входит в стоимость ТО).
· Оконные и дверные заполнения: 
- установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях (пл. до 5% общего объема за время действия договора); 
-  укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях; 
-  установка или укрепление ручек на оконных и дверных заполнениях;
-  ремонт замков и петель на дверях, закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки; 
-  утепление оконных и дверных проемов, откосов;
- снятие, монтаж пружин на входных дверях; 
- укрепление входных дверей, дверей вспомогательных помещений, дверей и решеток чердачных и подвальных помещений, дверей и решеток лифтовых машинных отделений;
- утепление оконных и балконных проемов;
(Стоимость заменяемых материалов и оборудования входит в стоимость ТО).
· Потолок;
- установка недостающих, частично разбитых элементов подвесного потолка;
- установка маяков на обнаруженные трещины в плитах перекрытия;
- восстановление окраски потолков отдельными местами;
(Стоимость заменяемых материалов и оборудования входит в стоимость ТО).
	5.2.8.   Услуги по аварийному обслуживанию включают в себя:
Осуществляются – немедленно и предусматривают выполнение следующих видов работ: 
Водопровод и канализация, горячее и холодное водоснабжение: 
· локализация аварии закрытием запорной арматуры; 
· вызов, при необходимости, городских аварийных служб; 
· замена сгонов на трубопроводе; 
·  установка бандажей и хомутов на трубопроводе; 
· ликвидация засора канализации внутри строения; 
· ликвидация засора канализационных труб внутри строения и «лежаков» до границы балансовой принадлежности; 
· заделка свищей и за чеканка раструбов; 
· замена неисправного сантехнического оборудования и небольших участков           трубопроводов; 
· выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопровода.
Электроснабжение: 
· замена (восстановление) неисправных участков электрической сети;
· замена предохранителей, автоматических выключателей на вводных и распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах;
· ремонт электрощитов (замена шпилек, подтяжка и зачистка контактов), включение и замена вышедших из строя автоматов электрозащиты и пакетных переключателей; 
· замена плавких вставок в электрощитах.
Кровля:
· ликвидация свищей и восстановление сорванных ветром отдельных элементов кровли.
Стены и фасады:
· восстановление кирпичной кладки при нависающих и теряющих связь со стенами кирпичей, отслаивающейся штукатурки и лепных элементов архитектурного оформления.
Полы:
· восстановление разрушения или выпадения отдельных элементов торцовых шашек, метлахских или цементных плиток.
Сопутствующие работы при ликвидации аварий: 
· отрывка траншей; 
· откачка воды из подвала; 
· вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над скрытыми трубопроводами; 
· отключение стояков на отдельных участках коммуникаций, опорожнение отключенных участков.
(Стоимость заменяемых материалов и оборудования входит в стоимость ТО). 


	5.2.9.  Перечень ремонтных работ стоимость выполнения, которых учтена в договоре при ежемесячном абонентском обслуживании:

	№№     п.п.
	    Наименование инженерных систем, оборудования, конструктивных элементов зданий и благоустройства
	Состав оказываемых услуг
	Периодичность оказания услуг
	Предельный срок устранения неисправностей с момента подачи заявки (кроме аварийных случаев)

	I. Конструктивные элементы зданий
	

	1
	Фундамент
	- ремонт отмостки вокруг здания с восстановления до 5 кв.м ;
	По мере необходимости
	15 дней

	
	
	- ремонт штукатурки фундаментных стен - до 5 кв.м;
	По мере необходимости
	15 дней

	2
	Стены
	- ремонт каменной облицовки цоколя в объеме - до 5 кв.м;
	По мере необходимости
	15 дней

	
	
	-постановка на растворе отдельных ослабевших или выпавших кирпичей (не более 5%);
	По мере необходимости
	7 рабочих дней (с немедленным принятием мер безопасности)

	3
	Перегородки
	- смена разбитых стекол в остекленной части перегородок до 30%;
	По мере необходимости
	7 рабочих дней (с немедленным принятием мер безопасности)

	4
	Крыши и кровельные покрытия
	- мелкий ремонт, включая постановку дополнительных болтов и скоб в местах ослабевших сопряжений, стыков и пр. – до 10%;
	По мере необходимости
	7 рабочих дней

	
	
	- ремонт слуховых окон;
	По мере необходимости
	7 рабочих дней

	
	
	- частичная замена металлической, шиферной и мягкой кровли выборочно (со сменой до 1% кровли от общего площади покрытия, но не более 20 м2 в одном месте на каждый выявленный дефект) с добавлением новой кровельной стали;
	По мере необходимости
	7 рабочих дней

	
	
	- мелкий ремонт кровельных покрытий (устранение не герметичностей, постановка разного рода заплат, в зависимости от вида кровли) – до 15 кв.м;
	По мере необходимости
	10 рабочих дней

	
	
	- ремонт или замена воронок внутренних и внешних водостоков – до 10%;
	По мере необходимости
	1 календарный месяц

	
	
	- очистка кровли и водоприемных воронок от мусора;
	По мере необходимости
	1 рабочий день

	
	
	-ремонт или возобновление покрытий вокруг дымовых труб и других выступающих частей на крыше. Ремонт настенных желобов, карнизов,  укрепление стальных парапетов, ремонт оголовок вентиляционных шахт газоходов и пр;
	По мере необходимости
	1 календарный месяц

	
	
	- ремонт или замена систем снегозадержания скатных кровель до 5 кв.м;
	По мере необходимости
	1 календарный месяц

	
	
	- ремонт или замена ограждения в зависимости от вида кровель до 5 кв.м;
	По мере необходимости
	1 календарный месяц

	
	
	- ремонт или замена ходовых мостков на чердачном перекрытии и кровле в зависимости от вида до 5 кв.м;
	По мере необходимости
	1 календарный месяц

	
	
	-очистка кровли от снега, скалывание наледи и сосулек*;
	По мере необходимости
	1 рабочий день (с немедленным принятием мер безопасности)

	5
	Перекрытия и полы
	- мелкий ремонт напольных покрытий до 5 кв.м;
	По мере необходимости
	5 рабочих дней

	
	
	- заделка выбоин в цементных, бетонных и асфальтовых полах - до 5 кв.м;
	По мере необходимости
	1 календарный месяц

	
	
	- замена либо установка стыковочных планок напольных покрытий до 10 п.м;
	По мере необходимости
	5 рабочих дней

	
	
	- замена или установка плинтусов до 10 п.м;
	По мере необходимости
	5 рабочих дней

	
	
	- дополнительное утепление;
	По мере необходимости
	1 календарный месяц

	
	
	- замена или ремонт покрытия пола из линолеума (до 1% от общего объема и не более 30 м2 в одном месте на каждый выявленный дефект);
- замена отдельных участков полов и покрытия полов (до 1% от общего объема и не более 30 м2 в одном месте на каждый выявленный дефект);
- замена отдельных участков полов и покрытия полов (до 1% от общего объема и не более 30 м2 в одном месте на каждый выявленный дефект);
	По мере необходимости
	7 дней

	
	
	- вскрытие чистых полов в местах промоканий перекрытий для подсушки с последующей заделкой;
	По мере необходимости
	2 дня

	
	
	- заделка, герметизация  проходов в межэтажных перекрытиях;
	По мере необходимости
	5 рабочих дней

	6
	Окна, двери и ворота
	- в рамках подготовке к осенне - зимнему периоду, при необходимости, осуществлять проклейку оконных створок,  мелкий ремонт оконных блоков, оконной фурнитуры;
	По мере необходимости
	в соответствии с Графиком подготовки к зиме

	
	
	- смена разбитых стекол, герметизация стекол и оконных блоков;
	По мере необходимости
	3 рабочих дней (с немедленным принятием мер безопасности)

	
	
	- ремонт или замена неисправных оконных и дверных приборов,  фурнитуры;

- установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях (пл. до 5% общего объема за время действия договора);
	По мере необходимости
	10 рабочих дней

	
	
	- постановка пружин, доводчиков к дверям, регулировка, ремонт или замена доводчиков дверей;
	По мере необходимости
	10 рабочих дней

	
	
	- ремонт дверных коробок и дверного полотна, замков в т.ч. врезка новых и замена старых;
	По мере необходимости
	10 рабочих дней

	
	
	- заделка щелей под подоконниками;
	По мере необходимости
	10 рабочих дней

	
	
	- утепление входных дверей и ворот;
	По мере необходимости
	10 рабочих дней

	
	
	- ремонт или замена фиксации воротных групп при открытии;
	По мере необходимости
	10 рабочих дней

	
	
	-ремонт либо замена уплотнение дверей и ворот;
	По мере необходимости
	10 рабочих дней

	7
	Лестницы и крыльца
	- ремонт либо замена облицовки ступеней, площадок и пандусов до 5 кв.м, заделка выбоин в бетонных и каменных ступенях, на лестничных площадках и пандусах;
	По мере необходимости
	1 календарный месяц

	
	
	- укрепление и ремонт перил, поручней на лестничных маршах с заменой отдельных участков поручня;
	По мере необходимости
	1 календарный месяц

	
	
	- ремонт либо замена конструкций пескоприемников входных групп;

	По мере необходимости
	1 календарный месяц

	
	
	- ремонт либо замена покрытия козырьков и свесов над входными группами до 5 кв.м;

	По мере необходимости
	1 календарный месяц

	8
	Внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы, подвесные потолки
	- ремонт штукатурки стен и потолков с предварительной отбивкой штукатурки - до 5 кв.м;
	По мере необходимости
	10 рабочих дней (с немедленным принятием мер безопасности)

	
	
	- смена облицовки стен – до 5 кв.м;
	По мере необходимости
	1 календарный месяц

	
	
	- окраска помещений и отдельных конструкций – до 10 кв.м;
	По мере необходимости
	1 календарный месяц

	
	
	- ремонт, замена конструкций подвесных потолков из модульных плит до 10 кв.м;
	По мере необходимости
	7 рабочих дней (с немедленным принятием мер безопасности)

	9
	Фасады и наружные  элементы благоустройства  зданий и сооружений
	- замена или  укрепление угрожающих падением облицовочных плиток, архитектурных деталей или кирпичей в перемычках, карнизах и других выступающих частях зданий (не более 10% общей площади облицованной поверхности);
	По мере необходимости
	10 рабочих дней (с немедленным принятием мер безопасности)

	
	
	- ремонт наружной штукатурки отдельными местами с отбивкой отставшей штукатурки (до 5% оштукатуренной поверхности фасада);
	По мере необходимости
	10 рабочих дней (с немедленным принятием мер безопасности)

	
	
	- окраска фасадов здания – до 10%;
	По мере необходимости
	10 рабочих дней

	
	
	- ремонт и поддержание в исправном состоянии водосточных труб, воронок, колен, отводов, лотков, а также всех наружных стальных и цементных покрытий на выступающих частях фасада здания;
	По мере необходимости
	20 рабочих дней

	
	
	- поддержание в  надлежащем порядке отмостки зданий, водоотводящих лотков, при необходимости ремонт отдельных участков бетонного или асфальтового покрытия до 10 кв. м;
	По  мере необходимости
	1 календарный месяц

	
	
	- ремонт облицовки цоколя из штучных материалов, керамических  плит, камня  до 5 кв.м;
	По мере необходимости
	1 календарный месяц

	
	
	- поддержание в надлежащем порядке элементов забора, ворот, скамеек, штакетников, ограждений, бордюров, оборудованных площадок сбора бытовых отходов, при необходимости ремонт, подкраска до 10    кв.м.
В случае необходимости ремонт отдельных участков (до 5  м2) наружных стен зданий, входных групп;
	По мере необходимости
	20 рабочих дней

	10
	Системы отопления
	- ремонт и  замена запорной и регулировочной аппаратуры, задвижек, кранов и т.д;
	По мере необходимости
	10 рабочих дней

	
	
	- подкраска отдельных участков трубопроводов и отопительных приборов;
	По мере необходимости
	10 рабочих дней

	
	
	- восстановление нарушенной теплоизоляции – до 5 кв.м;
	По мере необходимости
	10 рабочих дней

	
	
	- осмотр, разборка и очистка грязевиков воздухосборников, компенсаторов, ремонт или замена регулирующих кранов, вентилей, задвижек;
	Один раз в год – при подготовке к отопительному периоду или по мере необходимости
	В соответствии с Графиком подготовки к зиме

	
	
	- замена сгонов, муфт, отдельных секций отопительных приборов и небольших участков трубопроводов – до 5 м.
сварка или подварка отдельных стыков труб;
	По мере необходимости
	10 рабочих дней

	
	
	- укрепление расшатавшихся отопительных приборов, трубопроводов, устранение течей системы отопления путем подтягивания муфт, контргаек и т.д.;
	По мере необходимости
	 5 рабочих дней

	
	
	- замена отопительных приборов при течи;
	По мере необходимости
	1 рабочий день

	
	
	- подкраска трубопроводов, металлоконструкций,  восстановление нарушенной теплоизоляции до 10%;
	По мере необходимости
	10 рабочих дней

	11
	Тепловые пункты в т.ч. бойлерные и/ли подводящие сети, включая узлы учета тепловой энергии
	- визуальный осмотр, устранение течей поддержание в работоспособном состоянии оборудования ТП, ИТП, ЦТП;
	По мере необходимости
	постоянно

	
	
	- набивка сальников, замена фланцев и запорной арматуры (задвижки, краны
 вентили, обратные клапаны и пр.);
	По мере необходимости
	5 рабочих дней

	
	
	- укрепление расшатавшихся трубопроводов, замена отдельных участков – до 1 п.м;
	По мере необходимости
	5 рабочих дней

	
	
	- подкраска трубопроводов, металлоконструкций,  восстановление нарушенной теплоизоляции до 10%;
	По мере необходимости
	5 рабочих дней

	12
	Системы внутренних сетей горячего, холодного водоснабжения канализации, сантехнического
оборудования
	 -устранение течей на сетях водоснабжения, канализации;
	По мере необходимости
	4 часа

	
	
	- прочистка стояков и лежаков канализации;
	По мере необходимости
	4 часа

	
	
	- поддержание в работоспособном состоянии оборудования;
	Постоянно
	

	
	
	- замена прокладок в водопроводных кранах, запорной и регулировочной арматуры, устранение течей;
	По мере необходимости
	4 часа

	
	
	- укрепление трубопроводов;
	По мере необходимости
	5 рабочих дней

	
	
	- подкраска крепежей, металлоконструкций и трубопроводов;
	По мере необходимости
	10 рабочих дней

	
	
	- перебивка (набивка) сальников запорной и регулировочной арматуры;
	По мере необходимости
	5 рабочих дней

	
	
	- смена небольших участков трубопроводов, восстановление нарушенной теплоизоляции - до 5 м;
	По мере необходимости
	10 рабочих дней

	
	
	- сварка или подварка отдельных стыков стальных труб;
	По мере необходимости
	5 рабочих дней

	
	
	- регулировка смывных бачков, замена манжетов;
	По мере необходимости
	5 рабочих дней

	
	
	- установка, монтаж, укрепление санитарно-технических приборов, ремонт и замена арматуры;
	По мере необходимости
	5 рабочих дней (при наличии приборов)

	
	
	- ремонт и замена арматуры в смесителях, кранах, замена душевых сеток, подводок к приборам, включая гибкие шланги;
	По мере необходимости
	5 рабочих дней

	
	
	- замена отдельных приборов (бачков, унитазов, умывальников, раковин, писсуаров и пр.;
	По мере необходимости
	5 рабочих дней

	13
	Системы хозяйственно-бытовой и ливневой канализации
	- визуальный осмотр трубопроводов, в том числе раструбных соединений;
	1 раз в месяц
	

	
	
	- заделка раструбов;
	По мере необходимости
	5 рабочих дней

	
	
	- устранение засоров канализационных сетей, включая прочистку выпусков подвальной части здания;
	По мере необходимости
	2 рабочих дней

	
	
	- устранение течей сетей канализации, прочистка сифонов, трапов, воронок;
	По мере необходимости
	2 рабочих дней

	
	
	- смена небольших участков трубопроводов – до 5 м;
	По мере необходимости
	10 рабочих дней

	
	
	- сварка, подварка отдельных стыков стальных труб;
	По мере необходимости
	10 рабочих дней

	
	
	- очистка колодцев, прочистка лотков, труб на наружных сетях канализации;
	По мере необходимости
	при подготовке к зиме

	14
	Электрооборудование
	- замена перегоревших электроламп (в т.ч ламп наружного освещения, освещения фасадов), светильников, пускорегулирующей аппаратуры (ПРА);
	По мере необходимости
	3 рабочих дня

	III. Наружные инженерные системы
	

	

15


	Подводящая система центрального горячего водоснабжения (ЦГВС)
	- промывка и опрессовка сетей ГВС и при необходимости сдача надзорным органам;
	 1 раз в год
	 при подготовки к зиме

	
	
	- набивка сальников запорной арматуры;
	По мере необходимости
	

	
	
	- ревизия, при необходимости разборка, ремонт вентилей, задвижек и другой запорной арматуры;
	2 раза в год -  или по мере необходимости
	

	
	
	- устранение протечек трубопроводов системы ЦГВС, подтягивание муфт, контргаек и т.д;
	По мере необходимости
	4 часа

	
	
	- смена фланцев, задвижек, участков труб длиной до 3 пог. м. в сети ЦГВС с последующим восстановлением конструкций канала, теплоизоляции и  благоустройства;
	По мере необходимости
	15 дней

	16
	Наружные сети канализации
	- устранение засоров канализационных сетей, включая прочистку выпусков, колодцев;
	По мере необходимости
	2 рабочих дня

	
	
	- замена поврежденных (с трещинами) канализационных люков, крышек.
	По мере необходимости
	10 дней

	17
	Наружные сети водопровода
	- ремонт или замена запорной арматуры в колодцах;
	По мере необходимости
	15 дней

	
	
	- набивка  сальников запорной арматуры в колодцах;
	По мере необходимости
	15 дней

	
	
	- замена поврежденных (с трещинами) водопроводных люков, крышек;
	По мере необходимости
	15 дней

	
	
	- устранение протечек трубопроводов с заменой участков труб длиной до 5 пог. м. с последующим восстановлением благ-ва;
	По мере необходимости
	15 дней

	

18



	Наружные сети теплоснабжения
	- набивка сальников запорной арматуры теплосети;
	По мере необходимости
	10 рабочих дней

	
	
	- осмотр, разборка и ремонт вентилей, задвижек, включая замену сальников наружных теплосетей;
	Один раз в год при подготовке к зиме  или по мере необходимости
	15 дней

	
	
	- устранение протечек системы трубопроводов в открытой теплосети, включая  замену неисправной  запорной арматуры;
	По мере необходимости
	10 рабочих дней

	
	
	- смена фланцев, задвижек, замена участков труб длиной до 5 пог.м.  в подземной теплосети, восстановлением   конструкций  канала, теплоизоляции и  благоустройства;

	По мере необходимости
	15 дней

	IV. Прочие виды работ, услуг
	

	19
	
	- погрузочно-разгрузочные работы (перенос мебели и инвентаря, ТМЦ) - только если это необходимо для оказания услуг по абонентскому обслуживанию  в границах объекта.
	По мере необходимости
	3 рабочих дня

	
	
	- откачка воды из подвалов и колодцев бытовой (ливневой) канализации
	По мере необходимости
	3 рабочих дней

	
	
	Услуги по крепежу кронштейнов, зеркал, часов, картин, досок, ж/к панелей и т.п.
	По заявке
	3 рабочих дня






* При возникновении потребности в оказании услуг по очистке от снега и наледи кровли здания, Исполнителю необходимо приступить к оперативному выполнению работ. Максимальный срок выполнения работ, не должен превышать 24-х часов с момента поступления заявки. При определенных погодных условиях (снегопад, ураганный ветер, понижение температуры воздуха до минус 30 градусов по Цельсию и ниже), препятствующих выполнению работ, сроки переносятся по согласованию сторон.
В зависимости от особенностей объекта (форма кровельных покрытий, доступность их отдельных участков, наличие ограждений) определяется способ очистки кровли. Уборка снега выполняется независимо от сложности объекта.
С целью предосторожности при проведении данных работ, ответственные лица со стороны Исполнителя обязаны обеспечить безопасность прохожих: тротуары и в необходимых случаях проезжая часть улицы освобождается на ширину возможного падения снега. Все дверные проемы, выходящие в зону сброса снега, закрываются с целью исключения попадания людей в опасные зоны. На время работы выставляются дежурные.

5.3. Обязанности исполнителя
Исполнитель обязан:
5.3.1. Соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации. Обеспечить неизменность облика Объекта культурного наследия не проводить работы, изменяющие предмет охраны Объекта культурного наследия. Содержать Объект культурного наследия и имущество в надлежащем санитарном, противопожарном и техническом состоянии. Не осуществлять на земельном участке, на котором расположен Объект культурного наследия, хозяйственную деятельность, нарушающую целостность Объекта культурного наследия и создающую угрозу его повреждения, разрушения или уничтожения. 
При выполнении работ, которые затрагивают конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия, такие работы проводятся в соответствии с требованиями Федерального закона №73 от 25.06.2002 «Об и объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Градостроительного кодекса Российской Федерации.
5.3.2. Осуществлять техническое обслуживание Объекта для поддержания параметров устойчивости, надежности зданий, сооружений, а также исправности оборудования, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов в соответствии с требованиями нормативно- технической документации. При этом должны обеспечиваться безотказная работа оборудования инженерных систем, соблюдение нормальных санитарно-гигиенических условий, поддержание температурно-влажностного режима помещений, повышение степени благоустройства зданий.
5.3.3. Обеспечивать и поддерживать безотказное функционирование инженерно-технических систем, энергетического оборудования и конструктивных элементов зданий, круглосуточное аварийно-техническое обслуживание Объекта. 
5.3.4. Назначить уполномоченное лицо на Объекте, имеющее право отвечать за качество и своевременность оказания услуг, разрешения конфликтных ситуаций в случае их возникновения.
5.3.5. Помимо поддержания заданных режимов эксплуатации, персонал Исполнителя, при необходимости, должен принимать участие в изменении режимов работы ИТС Объекта, исправлении ошибок в функционировании устройств и систем в целом.
5.3.6.  При оказании услуг по ТО использовать только новые материалы, комплектующие изделия и расходные материалы, не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе, не бывшими восстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства (Стоимость материалов и комплектующих изделий входит в стоимость расценки за ТО). 
5.3.7. Разгрузку приобретаемых материалов, инструментов, принадлежностей, оборудования проводить своими силами и средствами в специально отведенных Заказчиком местах.
5.3.8. Осуществлять сбор, хранение оборудования и упаковочной тары в специально отведенных Заказчиком для этого местах.
5.3.9. Сообщать Заказчику, а также соответствующим муниципальным службам (пожарная охрана, полиция, скорая медицинская помощь, служба спасения и т.п. после уведомления руководства Заказчика) о возникновении (угрозе возникновения) нештатных аварийных ситуаций, противоправных действий, угрозы жизни и здоровью людей, сохранности имущества и предпринимать действенные меры к их устранению.
5.3.10. В случае выявления недостатков в работе приборов, незамедлительно сообщать о необходимости их ремонта или замены Заказчику. 
5.3.11. Обеспечить выполнение своими сотрудниками правил внутреннего распорядка, установленного на Объекте.
5.3.12. Письменно, не позднее 3 (трех) дней со дня заключения Договора предоставить Заказчику структуру и персональный состав Исполнителя, а также письменно назначить ответственных лиц по направлениям:
· электрохозяйство; 
· тепловые системы.
        5.3.13. Осуществлять учет и контроль выполнения заявок Заказчика в Журнале учета заявок, вести формуляр на обслуживаемые системы; по каждому отказу производить запись в журнале неисправностей, о времени устранения отказа или причинах, препятствующих устранению.
       5.3.14. Результаты осмотров и ТО инженерных систем следует отражать в документах по учету состояния систем теплоснабжения, системы водоснабжения и канализации, электроснабжения и электрооборудования (Журнал проведения регламентных (плановых) работ.). В этих документах должна содержаться оценка о состоянии инженерных систем и электрооборудования, составных частей систем, выявленные неисправности, места их нахождения, причины, вызвавшие эти неисправности, а также сведения о выполненных при осмотрах ремонтах.
          5.3.15. Формат документации:
           Журнал проведения регламентных (плановых) работ, ведется один на блок систем (например, водоснабжения, электроснабжения):

	       Дата, время
	            Система
	   Вид выполненных
           работ
	        Исполнители

	
	
	
	



5.4. Взаимодействие заказчика и исполнителя.
5.4.1. В целях осуществления взаимодействия с Исполнителем Заказчик назначает лиц, которые полномочны от имени Заказчика осуществлять проверки и оценивать качество выполнения Исполнителем своих обязательств и письменно сообщают об этом Исполнителю.
5.4.2. Заказчик вправе осуществлять контроль и проверку выполнения Исполнителем своих обязательств в любое время путем периодического осмотра Объекта и оборудования.
5.4.3. В случае обнаружения каких-либо недостатков, нарушений, низкого качества   оказания услуг, несоблюдения сроков оказания услуг, ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств Заказчик направляет Исполнителю требование об устранении и/или исправлении обнаруженных недостатков с указанием сроков их устранения и/или исправления.
5.4.4. Устранения недостатков, выявленных в ходе ТО или по заявкам аварийно- диспетчерской службы, производится Исполнителем в сроки, указанные в приложение № 3 Технического задания.
5.4.5. В случае опасности возникновения неблагоприятных последствий для Объекта – нештатной (аварийной) ситуации и при невозможности установления контакта с полномочным представителем Заказчика, а также, в случае если осуществление немедленного реагирования на нештатную (аварийную) ситуацию необходимо в целях недопущения или уменьшения причиненного Объекту ущерба и/или имуществу, жизни и здоровью лиц, находящихся на Объекте, Исполнитель осуществляет экстренные ремонтные мероприятия, в том числе замену оборудования и/или его комплектующих - без предварительного одобрения Заказчика. Исполнитель обязуется незамедлительно уведомить об этом Заказчика и обосновать экстренную необходимость осуществления ремонта и расходов, понесенных Исполнителем. Расходы, понесенные Исполнителем при осуществлении мероприятий по ремонту, подтвержденные и обоснованные Исполнителем, подлежат возмещению со стороны Заказчика в полном объеме в случае, если возникшие неблагоприятные последствия не явились следствием ненадлежащего оказания Исполнителем услуг по Договору.
5.4.6. В случаях, если Исполнитель своими силами не может устранить нештатную (аварийную) ситуацию, он обязан немедленно информировать аварийные и прочие специализированные городские или федеральные службы, в функции или обязанности которых входит соответствующее реагирование на возникшую аварийную ситуацию.
5.4.7. Исполнитель обязуется письменно согласовывать с Заказчиком работы, связанные с необходимостью отключения каких-либо инженерных систем не менее чем за 72 (семьдесят два) часа до начала выполнения этих работ, за исключением нештатных (аварийных) ситуаций. Отключение любых инженерных систем и оборудования Заказчика не должно препятствовать нормальной (обычной) работе Объекта (за исключением нештатных (аварийных) ситуаций).
5.4.8. Допуск персонала Исполнителя на Объект осуществлять в строгом соответствии с требованиями службы безопасности Заказчика.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

6.1. Требования к качеству оказываемых услуг
Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями:
· Правил устройства электроустановок, утверждённые Приказом Минэнерго России от 08 июля 2002 г. № 204;
· Регламент осуществления строительного производства в АО «Почта России»;
· Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждённые Приказом Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 г. №6;
· Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г №903 н;
· Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённые приказом Министерством Энергетики Российской Федерации от 24.03.2003г. №115;
· Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020;
· Приказа Минтруда России от 11.12.2020 N 883н «Об утверждении Правил по охране труда в строительстве»;
· Приказа Минтруда России от 16.11.2020 N 782 н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»; 
· СП 255.1325800.2016 Свод правил. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения. Утверждены Приказом Минстроя России 24.08.2016 № 590/пр;
· «СП 30.13330.2020. СНиП 2.04.01-85. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий» (утверждены Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  от 30 декабря 2020 г. N 920/пр);
· СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 (утвержден Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. N 921/пр.)
6.2. Условия оказания услуг
 Оказание услуг по техническому обслуживанию инженерных систем и конструктивных элементов Объекта должно осуществляться круглосуточно, включая выходные и праздничные дни в соответствии с Перечнем услуг, инженерных систем, энергетического оборудования и конструктивных элементов и с периодичностью указанным в данном Перечне (Приложение № 1 к настоящему ТЗ).
6.3. Требования к безопасности
6.3.1. Вся полнота ответственности при оказании луг на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя. 
6.3.2. Услуги должны оказываться Исполнителем при соблюдении:
· законодательства Российской Федерации по охране труда; 
· межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти;
· государственных и национальных стандартов системы стандартов безопасности труда;
· правил безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности. 
6.3.3. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, несет персонально руководитель организации, осуществляющей ТО или лицо его заменяющее. 
6.3.4. Перед началом оказания услуг необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, применения необходимых средствах индивидуальной защиты.
6.3.5. Безопасность выполняемых работ должна обеспечиваться согласно:
· Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г №903 н
· Приказа Минтруда России от 11.12.2020 N 883 н «Об утверждении Правил по охране труда в строительстве»;
· Приказа Минтруда России от 16.11.2020 N 782 н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;
· Правилам противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.
6.4. Требования к конфиденциальности
6.4.1. Стороны могут в ходе исполнения Договора в одностороннем порядке определять конфиденциальный характер той или иной информации, при обязательном уведомлении об этом другой Стороны.  
6.4.2. Стороны не имеют права разглашать, передавать третьим лицам или использовать полученную от другой Стороны информацию в собственных целях без письменного предварительного согласия другой Стороны.
6.4.3. Стороны не несут ответственность в случае разглашения третьим лицам либо публичного распространения (неопределенному кругу лиц) информации, если на момент ее отнесения к конфиденциальной она уже была распространена либо открыта для доступа.
       6.4.4. Условия, изложенные в настоящем разделе, обязательны для Сторон как в период действия Договора, так и в течение трех лет с момента прекращения действия Договора по любым основаниям.
6.5. Требования по приёмке оказанных услуг
· Приемка оказанных услуг осуществляется комиссией, которая состоит не менее чем из 2 (двух) представителей Заказчика и 1 (одного) представителя Исполнителя.
Приёмка оказанных услуг Заказчиком происходит при предоставлении Исполнителем акта сдачи-приёмке услуг с приложенному к нему отчёту об оказанных услугах. При этом принимается одно из решений, если:
· услуги оказаны в соответствии с условиями технического задания, Заказчик не имеет замечаний к оказанным услугам, факт оказания услуг оформляется Актом, подписываемым Сторонами;
· услуги оказаны с нарушением условий Технического задания. Заказчик направляет Исполнителю акт о выявленных недостатках и устанавливает срок для устранения Исполнителем выявленных замечаний/недостатков. Акт подписывается Сторонами после устранения Исполнителем замечаний, выявленных Заказчиком;
· услуги оказаны Исполнителем с ненадлежащим качеством с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок. В указанном случае услуги не подлежат приемке Заказчиком. Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта.
6.6. Требования по оформлению результатов оказанных услуг
       6.6.1. Приемка оказанных услуг осуществляется в порядке, установленном Договором

7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

7.1. Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, национальных и международных стандартов (в том числе ГОСТ, регламентов, правил), которые регулируют качество оказания услуг.
7.2. Исполнитель гарантирует Заказчику своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке услуг.
7.3. Срок действия гарантии на установленные в процессе Технического обслуживания материалы, оборудование и запасные части должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя материалов, оборудования и запасных частей, но не менее 12 месяцев.
7.4. Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на оказанные услуги по Техническому обслуживанию в течение трёх месяцев со дня подписания акта сдачи-приёмки оказанных услуг.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
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	Сроки устранения неисправностей и их последствий
	49

	№2
	Перечень обслуживаемых инженерных систем и конструктивных элементов обслуживаемых зданий
	50-52

	№3
	Перечень материалов
	53-59

	№4
	Акт приема-передачи объектов и инженерных систем и коммуникаций
	60-61

	№5
	Журнал учета заявок по комплексному техническому обслуживанию
	62















 

Приложение № 1
  к Техническому заданию


Сроки устранения неисправностей (аварийных ситуаций) и их последствий

	Вид неисправностей
	Срок
устранения неисправностей

	Кровля

	 Свищи в отдельных местах кровли или сорванные ветром отдельные элементы кровли
	1 сутки с момента подачи заявки Заказчиком

	 Повреждения водосточных труб, воронок, колен, отводов и расстройство их креплений
	5 суток с момента подачи заявки Заказчиком

	Стены и фасады

	 Нависающие и теряющие связь со стенами отдельные кирпичи в кладке, отслаивающаяся штукатурка и лепные элементы архитектурного оформления
	1 сутки с момента подачи заявки Заказчиком

	Полы

	 Разрушения или выпадения отдельных элементов торцовых шашек, метлахских или цементных плиток
	3 суток с момента подачи заявки Заказчиком

	Оконные и дверные заполнения

	 Разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов и форточек:
        в зимнее время
        в летнее время
	

1 сутки
3 суток
с момента подачи заявки Заказчиком

	Санитарно-техническое оборудование

	 Течи в водопроводных кранах, в кранах бачков при унитазах и в писсуарных кранах
	3 суток с момента подачи заявки Заказчиком

	  Течи в стояках внутренних водостоков
	1 сутки с момента подачи заявки Заказчиком

	 Неисправности аварийного порядка в трубопроводах  ГВС и ХВС, канализации, центрального отопления и нагревательных приборах
	 Немедленно с момента подачи заявки Заказчиком

	Электроосвещение

	 Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание, обрыв проводов и пр.)
	 Немедленно с момента подачи заявки Заказчиком



	
	         Заказчик:
	Исполнитель:





                                                                                                                                                     
Приложение № 2
                                                                                                                          к Техническому заданию


ПЕРЕЧЕНЬ

инженерных систем и конструктивных элементов обслуживаемых зданий

	
	№
п/п
	Наименование услуг и оборудования
	Кол-во оборудования
	Ед.
изм.

	
	1
	2
	3
	4

	
	1.
	Услуги по техническому обслуживанию электрических сетей, аппаратов и устройств зданий, в том числе:
	1
	услуга

	
	1
	Силовые, осветительные сети, сети заземления
	29949
	м/п

	
	2
	Электроустановочные изделия (выключатели, эл. розетки)
	641
	
шт

	
	3
	Электроосветительная арматура с одной лампой накаливания
	160
	
шт.

	
	4
	Электроосветительная арматура с люминесцентными лампами с числом ламп до двух
	860
	
шт.

	
	5
	Электроосветительная арматура с люминесцентными лампами с числом ламп четыре и более
	104
	
шт.

	
	6
	 Светильники наружного освещения
	99
	шт.

	
	7
	Силовой распределительный пункт с вводным рубильником и предохранителями
	6
	шт.

	
	8
	Силовой распределительный пункт с установочными предохранителями
	10
	шт.

	
	9
	Силовой распределительный пункт с установочными автоматами
	25
	шт.

	
	10
	Панельный распределительный щит с рубильником и предохранителем на номинальный ток до 600 А
	20
	шт.

	
	11

	Щит осветительный групповой с установочными автоматами (число групп)
	18
	шт.

	
	12
	Шкафы управления технологическим оборудованием
	33
	шт.

	
	13
	Кнопка управления (кнопочные посты)
	22
	шт.

	
	14
	Магнитные пускатели  реверсивные
	26
	шт.

	
	15
	Шкаф  автоматического ввода резерва
	1
	шт.

	
	2.
	2. Услуги по техническому обслуживание трубопроводов и устройств ГВС, ХВС, системы отопления, сантехника и канализации зданий, в том числе:
	1
	услуга

	
	16
	УУТЭ (узла учета тепловой энергии)
	2
	шт.

	
	17
	Трубопровод  (Диаметр, мм 25; 50; 65;  100; 150)
	5232
	м/п

	
	18
	Задвижки ( d 50; 100; 150; 200; 250)
	27
	шт.

	
	19
	Краны шаровые( d 50 мм; 100 мм;)
	46
	шт.

	
	20
	Краны  ( d 1/2; 3/4; 15 мм)
	162
	шт.

	
	21
	Счетчики учета расхода холодной воды (Условный диаметр, мм 25-40)
	4
	шт.

	
	22
	Термометр
	16
	шт.

	
	23
	Манометр
	22
	шт.

	
	24
	Сетка-фильтр (грязевика) от ила и грязи в трубопроводах (Диаметр, мм 100
	12
	шт.

	
	25
	Санитарно-технические устройства с подводками (раковины, унитазы, и т.п.)
	52
	шт.

	
	  26
	Колодцы
	25
	шт.

	
	3.
	Услуги по техническому обслуживанию механических и электромеханических ворот в том числе:
	1
	Услуга

	
	27
	 Электромеханические
 ворота
	5
	шт.

	
	28
	Визуальный осмотр конструкции ворот, петель, сварных швов
	5
	услуга

	
	29
	Проверка устройства безопасности
	5
	услуга

	
	30
	Проверка системы электропривода
	5
	услуга

	
	31
	Ворота распашные
	26
	шт.

	
	32
	Визуальный осмотр конструкции ворот, петель, сварных швов
	26
	услуга

	
	4.
	Услуги по техническому обслуживанию системы воздушного отопления зданий, в том числе:
	
1
	Услуга

	
	33
	Тепловые завесы
	24
	шт.

	
	34
	Проверка работоспособности тэнов,  протяжка контактов
	24
	шт

	
	35
	Проверка работоспособности двигателя вентилятора,  протяжка контактов
	24
	шт

	
	36
	Проверка предохранительных и  регулирующих устройств
	24
	шт

	
	5.
	Услуги по техническому обслуживанию кондиционеров, климатического оборудования, в том числе:
	1
	Услуга

	
	37
	Кондиционеры
	13
	шт

	
	38
	Проверка  целостности кабелей и трасс электропитания
	13
	шт

	
	39
	Проверка наличия и дозаправка хладагентом
	13
	шт

	
	40
	Проверка двигателей вентиляторов обдува
	13
	шт

	
	6.
	Услуги по техническому обслуживанию электротехнического оборудования для обеспечения зарядки аккумуляторных батарей средств механизации, в том числе:
	1
	Услуга

	
	41
	Сварочный пост
	            2
	шт.

	
	42
	Устройство зарядных постов аккумуляторов
	6
	шт.

	
	43
	Устройство зарядных постов тягачей
	5
	шт.

	
	44
	Устройство зарядных постов вагонов
	1
	шт.

	
	7.
	Услуги по техническому обслуживанию конструктивных элементов здания, в том числе:
	1
	услуга

	
	45
	Кровля здания
	10504
	м²

	
	46
	уборка мусора и грязи с кровли;
	10504
	м²

	
	47
	удаление с крыш снега и наледей;
	10504
	м²

	
	48
	укрепление защитной решетки водоприемной воронки;
	12
	шт

	
	49
	прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока;
	10
	шт

	
	50
	прочистка внутреннего водостока из стальных труб;
	152
	шт

	
	51
	промазка замазкой свищей, участков гребней стальной кровли;
	1255
	м²

	
	52
	Полы
	12959
	м²

	
	53
	заделка выбоин в  полах из полимербетона;
	5015
	м²

	
	54
	восстановление поврежденных бетонных оснований полов отдельными местами;

	3770
	м²

	
	55
	заделка выбоин в бетонных ступенях лестниц;
	160
	м²

	
	56
	восстановление поврежденных цементных плинтусов.
	230
	м

	
	57
	замена или ремонт покрытия пола из линолеума;
	4853
	м²

	
	58
	Стены
	10130
	м²

	
	59
	восстановление штукатурки стен отдельными местами;
	7620
	м²

	
	60
	установка маяков на обнаруженные трещины в кирпичных стенах;
	
10130
	
м²

	
	61
	восстановление окраски стен отдельными местами;
	7629
	м²

	
	62
	Двери
	134
	шт.

	
	63
	укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях;
	134
	шт

	
	64
	установка или укрепление ручек на дверных заполнениях;
	
134
	
шт.

	
	65
	ремонт замков и петель на дверях, закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки;
	

134
	

шт.

	
	66
	утепление дверных проемов
	134
	шт.

	
	67
	ремонт и укрепление входных дверей, дверей вспомогательных помещений, дверей и решеток чердачных и подвальных помещений, дверей и решеток лифтовых шахт;
	134
	шт

	
	68
	Окна
	183
	шт

	
	    69
	установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях
	183
	шт

	
	70
	установка или укрепление ручек на оконных заполнениях
	
183
	
шт

	
	71
	утепление оконных проемов
	183
	шт

	
	72
	Потолок
	12959
	м²

	
	73
	Установка недостающих, частично разбитых элементов потолка.
	
12959
	
м²

	
	74
	установка маяков на обнаруженные трещины в плитах перекрытия.
	
12959
	
м²

	
	75
	восстановление окраски потолков отдельными местами;
	10269
	м²

	
	76
	Восстановление подвесных потолков
	2690
	м²

	


 Заказчик:
	


Исполнитель:
	




                              Приложение № 3
                              к Техническому заданию


ПЕРЕЧЕНЬ
расходных материалов, оборудования и запасных частей которые необходимо применять при оказании услуг по ТО инженерных систем и конструктивных элементов зданий и при устранении возможных неисправностей (аварийных ситуаций) и их последствий.
 Перечень материалов не является исчерпывающим.

	№
п/п
	Наименование
	Единица измерения

	1
	2
	3

	1
	Лампа люминесцентная линейная 14Вт Т5, G5  ГОСТ Р 59175-2020
	шт.

	2
	Лампа люминесцентная линейная 21 Вт T5, G5 ГОСТ Р 59175-2020
	шт.

	3
	Лампа люминесцентная линейная 28 Вт T5, G5 ГОСТ Р 59175-2020
	шт.

	4
	Лампа люминесцентная линейная 18 Вт T13, G13 ГОСТ Р 59175-2020
	шт.

	5
	Лампа люминесцентная линейная 36 Вт T13, G13 ГОСТ Р 59175-2020
	шт.

	6
	Лампа люминесцентная линейная 58 Вт T13, G13 ГОСТ Р 59175-2020
	шт.

	7
	Лампа люминесцентная линейная 35 Вт T5, G5 ГОСТ Р 59175-2020
	шт.

	8
	Лампа люминесцентная линейная 24 Вт T5, G5 ГОСТ Р 59175-2020
	шт.

	9
	Лампа люминесцентная линейная 49 Вт T5, G5 ГОСТ Р 59175-2020
	шт.

	10
	Лампа светодиодная Т8 1200 мм ГОСТ Р МЭК 62560-2011
	шт.

	11
	Лампа светодиодная Е14 7Вт ГОСТ Р МЭК 62560-2011
	шт.

	12
	Лампа светодиодная Е27 13Вт ГОСТ Р МЭК 62560-2011
	шт.

	13
	Лампа светодиодная Е27 36В, 8Вт ГОСТ Р МЭК 62560-2011
	шт.

	14
	Лампа энергосберегающая цоколь Е14 9 Вт  ГОСТ 31999-2012 (IEC 60968:1988)
	шт.

	15
	Лампа энергосберегающая цоколь Е14 11 Вт  ГОСТ 31999-2012(IEC 60968:1988)
	шт.

	16
	Лампа энергосберегающая цоколь Е14 14 Вт  ГОСТ 31999-2012(IEC 60968:1988)
	шт.

	17
	Лампа энергосберегающая цоколь Е27 (соотношение светоотдачи к потребляемой электрической мощности не менее - 80Лм/Вт) ГОСТ 31999-2012(IEC 60968:1988)
	шт.

	18
	Лампа ДРЛ 250 Вт  ГОСТ 27682-2020
	шт.

	19
	Металлогалогеновая лампа 150 Вт ГОСТ 53075-2008
	шт.

	20
	Металлогалогеновая лампа 1000 Вт ГОСТ 53075-2008
	шт.

	21
	Лампа накаливания Е27 36 V 60 Вт ГОСТ IЕС-60064-2019
	шт.

	22
	Кабель ВВГнг 3х1,5 мм² ГОСТ 31996-2012
	п.м.

	23
	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм² ГОСТ 31996-2012
	п.м.

	24
	Кабель ВВГнг 5х2,5 мм² ГОСТ 31996-2012
	п.м.

	25
	Кабель ВВГнг 5х4,0 мм² ГОСТ 31996-2012
	п.м.

	26
	Кабель-канал 25х16 мм ГОСТ Р 52868-2007
	п.м.

	27
	Кабель-канал 40х25 мм ГОСТ Р 52868-2007
	п.м.

	28
	Кабель-канал 60х40 мм ГОСТ Р 52868-2007
	п.м.

	29
	Магнитный пускатель 1 величины ГОСТ 2491-82
	шт.

	30
	Магнитный пускатель 2 величины ГОСТ 2491-82
	шт.

	31
	Магнитный пускатель 3 величины ГОСТ 2491-82
	шт.

	32
	Магнитный пускатель 4 величины ГОСТ 2491-82
	шт.

	33
	Светодиодный светильник LLT СПП2301 Ø170мм 12 w 230V ГОСТ Р 55705-2013
	шт.

	34
	Светильник круглый настеннопотолочный с решёткой НПП 100w E 27 ГОСТ Р 54350-2015
	шт.

	35
	Магнитный пускатель 5 величины ГОСТ 2491-82 (СТ СЭВ 5535-86) (Изменения N 5, утв. в марте 1992) г.)
	шт.

	36
	Выключатель с заземляющим контактом для открытой проводки 1 клавишный
ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007)
	шт.

	37
	Выключатель с заземляющим контактом для открытой проводки 2 клавишный
ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007)
	шт.

	38
	Выключатель с заземляющим контактом для скрытой проводки 1 клавишный
ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007)
	шт.

	39
	Выключатель с заземляющим контактом для скрытой проводки 2 клавишный
 ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007)
	шт.

	40
	Выключатель с заземляющим контактом для кабель- каналов 1 клавишный
ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007)
	шт.

	41
	Выключатель с заземляющим контактом для кабель- каналов 2 клавишный
ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007)
	шт.

	42
	Пакетный выключатель ГОСТ 16708-84
	шт.

	43
	Клеммник 2-х контактный ГОСТ 10434-82
	шт.

	44
	Клеммник 3-х контактный ГОСТ 10434-82
	шт.

	45
	Клеммник 5-и контактный ГОСТ 10434-82
	шт.

	46
	Клеммник 4-х контактный ГОСТ 10434-82
	шт.

	47
	Клеммник Орех ГОСТ 10434-82
	шт.

	48
	Клеммник колпачок ГОСТ 10434-82
	шт.

	49
	Клеммная колодка ГОСТ 10434-82
	шт.

	50
	Клеммник 2-х контактный ГОСТ 10434-82
	шт.

	51
	Клеммник 3-х контактный ГОСТ 10434-82
	шт.

	52
	Клеммник 5-и контактный ГОСТ 10434-82
	шт.

	53
	Изолента ГОСТ 16214-86.
	шт.

	54
	Розетка с заземляющим контактом для открытой проводки одинарная, ГОСТ IEC 60309-1-2016
	шт.

	55
	Розетка с заземляющим контактом для открытой проводки двойная, ГОСТ IEC 60309-1-2016
	шт.

	56
	Розетка с заземляющим контактом для открытой проводки тройная, ГОСТ IEC 60309-1-2016
	шт.

	57
	Розетка с заземляющим контактом для скрытой проводки одинарная, ГОСТ IEC 60309-1-2016
	шт.

	58
	Розетка с заземляющим контактом для скрытой проводки двойная, ГОСТ IEC 60309-1-2016
	шт.

	59
	Розетка с заземляющим контактом для скрытой проводки тройная, ГОСТ IEC 60309-1-2016
	шт.

	60
	Розетка с заземляющим контактом для кабель- каналов одинарная, ГОСТ IEC 60309-1-2016
	шт.

	61
	Розетка с заземляющим контактом для кабель- каналов двойная, ГОСТ IEC 60309-1-2016
	шт.

	62
	Розетка с заземляющим контактом для кабель-каналов тройная, ГОСТ IEC 60309-1-2016
	шт.

	63
	Автоматический выключатель однополюсный 16 А ГОСТ IЕС60898-1-2020
	шт.

	64
	Автоматический выключатель однополюсный 25 А ГОСТ IЕС60898-1-2020
	шт.

	65
	Автоматический выключатель однополюсный 32 А ГОСТ IЕС60898-1-2020
	шт.

	66
	Автоматический выключатель однополюсный 50 А ГОСТ IЕС60898-1-2020
	шт.

	67
	Автоматический выключатель однополюсный 10 А ГОСТ IЕС60898-1-2020
	шт.

	68
	Автоматический выключатель трехфазный 6 А ГОСТ IЕС60898-1-2020
	шт.

	69
	Автоматический выключатель трехфазный 20 А ГОСТ IЕС60898-1-2020
	шт.

	70
	Автоматический выключатель трехфазный 16 А ГОСТ IЕС60898-1-2020
	шт.

	71
	Автоматический выключатель трехфазный 63 А ГОСТ IЕС60898-1-2020
	шт.

	72
	Автоматический выключатель трехфазный 40 А ГОСТ IЕС60898-1-2020
	шт.

	73
	Автоматический выключатель трехфазный 160 А ГОСТ IЕС60898-1-2020
	шт.

	74
	Устройство защитного отключения (УЗО) 16 А ГОСТ 31603-2012
	шт.

	75
	Устройство защитного отключения (УЗО) 25А ГОСТ 31603-2012
	шт.

	76
	Устройство защитного отключения (УЗО) 40А ГОСТ 31603-2012
	шт.

	77
	Устройство защитного отключения (УЗО) 50 А ГОСТ 31603-2012
	шт.

	78
	Стартер 220 B ГОСТ 8799-90
	шт.

	79
	Стартер 127 B ГОСТ 8799-90
	шт.

	80
	Патрон керамический цок. Е27, ГОСТ IEC 60061-2-2017
	шт.

	81
	Таблички информационные, ГОСТ 12.4.026-2015
	шт.

	82
	Электронно пуско-регулирующий аппарат (ЭПРА)2х14-35 ngn 5, ГОСТ Р МЭК 61347-2-3-2011
	шт.

	83
	Электронно пуско-регулирующий аппарат (ЭПРА) 2х49 ngn 5, ГОСТ Р МЭК 61347-2-3-2011
	шт.

	84
	Электронно пуско-регулирующий аппарат (ЭПРА) FL2x36 ГОСТ Р МЭК 61347-2-3-2011
	шт.

	85
	Дроссель 36W L36, ГОСТ Р МЭК 61347-2-3-2011
	шт.

	86
	Дроссель L58, 625 ГОСТ Р МЭК 61347-2-3-2011
	шт.

	87
	Кран шаровой полнопроходной для воды Тмах150°С Ø15мм ГОСТ 21345-2005
	шт.

	88
	Кран шаровой полнопроходной для воды Тмах150°С Ø 20 мм ГОСТ 21345-2005
	шт.

	89
	Кран шаровой полнопроходной для воды Тмах150°С Ø 25 мм ГОСТ 21345-2005
	шт.

	90
	Кран шаровой полнопроходной для воды Тмах150°С Ø 32мм ГОСТ 21345-2005
	шт.

	91
	Кран шаровой полнопроходной для воды Тмах150°С Ø 40мм ГОСТ 21345-2005
	шт.

	92
	Кран шаровой полнопроходной для воды Тмах150°С Ø 50мм ГОСТ 21345-2005
	шт.

	93
	Кран шаровой с американкой полнопроходной для воды TMax150°C Ø 15мм, ГОСТ 21345-2005
	шт.

	94
	Кран шаровой с американкой полнопроходной для воды TMax150°C Ø 20 мм, ГОСТ 21345-2005
	шт.

	95
	Кран-букса, ГОСТ 21345-2005
	шт.

	96
	Смеситель для умывальников и моек (однорукояточный с коротким носиком), ГОСТ 21345-2005
	шт.

	97
	Смеситель "Ёлочка" с гибкими шлангами, ГОСТ 21345-2005
	шт.

	98
	Комплект креплений для унитаза ГОСТ 21485-2016
	комплект

	99
	Комплект креплений для смывных бачков ГОСТ 21485-2016
	комплект

	100
	Сифон для умывальников и моек (гофра) ГОСТ 23289-2016
	шт.

	101
	Унитазы-компакт комфорт ГОСТ 30493-2017
	шт.

	102
	Раковина с пьедесталом ГОСТ 30493-2017
	шт.

	103
	Набор сантехнических прокладок в боксе ГОСТ 21485-2016
	шт.

	104
	Арматура к керамическим смывным бачкам с верхним спуском боковым подводом воды ГОСТ 21485-2016
	комплект

	105
	Арматура к керамическим смывным бачкам с верхним спуском, кнопочный боковым подводом воды ГОСТ 21485-2016
	комплект

	106
	Арматура к керамическим смывным бачкам с верхним спуском, кнопочный с нижним подводом воды
 ГОСТ 21485-2016
	комплект

	107
	Гибкая подводка (гайка-гайка) L 300мм ГОСТ 19681-2016
	шт.

	108
	Гибкая подводка (гайка-гайка) L 500мм ГОСТ 19681-2016
	шт.

	109
	Арматура к керамическим смывным бачкам с верхним спуском, кнопочный с нижним подводом воды  ГОСТ 21485-2016
	комплект

	110
	Гибкая подводка (гайка-штуцер) L 500мм ГОСТ 19681-2016
	шт.

	111
	Соединитель металлопластик с наружной резьбой" 16x1/2″ ГОСТ 32415-2013
	шт.

	112
	Соединитель металлопластик с наружной резьбой 20x3/4″ ГОСТ 32415-2013
	шт.

	113
	Тройник металлопластик 20x1/2″x20 ГОСТ 32415-2013.
	шт.

	114
	Тройник металлопластик 16x1/2″x16 ГОСТ 32415-2013
	шт.

	115
	Труба металлопластик 16x1/2″ ГОСТ 32415-2013.
	п.м.

	116
	Прокладки к сифонам умывальников и душевых поддонов ГОСТ 21485-2016
	комплект

	117
	Труба металлопластик 20x3/4″ ГОСТ 32415-2013.
	п.м.

	118
	Угольник настенный металлопластик 16x1/2″ ГОСТ 32415-2013
	шт.

	119
	Угольник настенный металлопластик 20x3/4″ ГОСТ 32415-2013
	шт.

	120
	Муфта металлопластик с наружной резьбой 16x1/2″ ГОСТ 32415-2013
	шт.

	121
	Муфта металлопластик с внутренней резьбой 20x3/4″ ГОСТ 32415-2013
	шт.

	122
	Труба из ПВХ (в комплекте. с кольцами серого цвета) L -1000 мм. Ø 50 мм ГОСТ 32415-2013
	п.м.

	123
	Труба из ПВХ (в комплекте. с кольцами серого цвета) L-1000 мм. Ø 110 мм ГОСТ 32415-2013
	п.м.

	124
	Отводы из ПВХ (в комп. с кольцами серого цвета) Ø 50x45 мм ГОСТ 32415-2013
	шт.

	125
	Отводы из ПВХ (в комп. с кольцами серого цвета) Ø 50x90 мм ГОСТ 32415-2013
	шт.

	126
	Отводы из ПВХ (в комп. с кольцами серого цвета) Ø 110x30 мм ГОСТ 32415-2013
	шт.

	127
	Отводы из ПВХ (в комп. с кольцами серого цвета) Ø 110x45 мм ГОСТ 32415-2013
	шт.

	128
	Отводы из ПВХ (в комп. с кольцами серого цвета) Ø 110x90 мм ГОСТ 32415-2013
	шт.

	129
	Тройник ПВХ (в комплекте с кольцами серого цвета) Ø 50x50x90 мм ГОСТ 32415-2013
	шт.

	130
	Тройник ПВХ (в комплекте с кольцами серого цвета) Ø 110x50x45 мм ГОСТ 32415-2013
	шт.

	131
	Тройник ПВХ (в комплекте с кольцами серого цвета) Ø 110x50x90 мм ГОСТ 32415-2013
	шт.

	132
	Хомут одинарный для крепления труб ПВХ Ø 50мм ГОСТ 32415-2013
	шт.

	133
	Хомут одинарный для крепления труб ПВХ Ø 110мм ГОСТ 32415-2013
	шт.

	134
	Ревизия ПВХ с крышкой и кольцом серого цвета Ø 110 мм ГОСТ 32415-2013
	шт.

	135
	Заглушка ПВХ Ø 50 мм ГОСТ 32415-2013
	шт.

	136
	Заглушка ПВХ Ø 110 мм ГОСТ 32415-2013
	шт.

	137
	Заглушки стальные с внутренней резьбой Ø 15мм  ГОСТ 17379-2001.
	шт.

	138
	Заглушки стальные с внутренней резьбой Ø 20мм ГОСТ 17379-2001
	шт.

	139
	Заглушки стальные с наружной резьбой Ø 15мм ГОСТ 17379-2001
	шт.

	140
	Заглушки стальные с наружной резьбой Ø 20мм ГОСТ 17379-2001
	шт.

	141
	Сгоны стальные в комплекте Ø 15мм  ГОСТ 17379-2001
	шт.

	142
	Сгоны стальные в комплекте Ø 20мм ГОСТ 17379-2001
	шт.

	143
	Бочата стальные Ø 15мм ГОСТ 17379-2001.
	шт.

	144
	Бочата стальные Ø 20мм ГОСТ 17379-2001.
	шт.

	145
	Труба стальная водогазопроводная Ø 15мм ГОСТ 3262-75
	п.м.

	146
	Труба стальная водогазопроводная Ø 20мм ГОСТ 3262-75
	п.м.

	147
	Труба стальная водогазопроводная Ø 25мм ГОСТ 3262-75
	п.м.

	148
	Труба стальная водогазопроводная Ø 32мм ГОСТ 3262-75
	п.м.

	149
	Труба стальная водогазопроводная Ø 40мм ГОСТ 3262-75
	п.м.

	150
	Труба стальная водогазопроводная Ø 50мм ГОСТ 3262-75
	п.м.

	151
	Сетка для излива смесителя (аэратор) ГОСТ 25809-2019
	шт.

	152
	Полипропиленовые трубы 20-1/2″ ГОСТ 32415-2013
	п.м.

	153
	Полипропиленовые трубы 20-3/4″ ГОСТ 32415-2013
	п.м.

	154
	Муфта соединительная полипропиленовая 20-1/2″ ГОСТ 32415-2013
	шт.

	155
	Муфта соединительная полипропиленовая 20-3/4″ ГОСТ 32415-2013
	шт.

	156
	Муфта комбинированная с внутренней резьбой полипропиленовая 20-1/2″ ГОСТ 32415-2013
	шт.

	157
	Муфта комбинированная с внутренней резьбой полипропиленовая 20-3/4″ ГОСТ 32415-2013
	шт.

	158
	Муфта комбинированная с наружной резьбой полипропиленовая 20-1/2″ ГОСТ 32415-2013
	шт.

	159
	Муфта комбинированная с наружной резьбой полипропиленовая 20-3/4″ ГОСТ 32415-2013
	шт.

	160
	Угольник полипропиленовый 20-1/2″ ГОСТ 32415-2013
	шт.

	161
	Угольник полипропиленовый 20-3/4″ ГОСТ 32415-2013
	шт.

	162
	Тройник полипропиленовый 20-1/2″ ГОСТ 32415-2013
	шт.

	163
	Тройник полипропиленовый 20-3/4″ ГОСТ 32415-2013
	шт.

	164
	Муфта полипропиленовая с внутренней резьбой 20-1/2″ ГОСТ 32415-2013
	шт.

	165
	Муфта полипропиленовая с внутренней резьбой 20-3/4″ ГОСТ 32415-2013
	шт.

	166
	Муфта комбинированная "американка" с внутренней резьбой 20-1/2″ ГОСТ 32415-2013
	шт.

	167
	Муфта комбинированная "американка" с внутренней резьбой 20-3/4″ ГОСТ 32415-2013
	шт.

	168
	Муфта комбинированная "американка" с наружной резьбой 20-1/2″ ГОСТ 32415-2013
	шт.

	169
	Муфта комбинированная "американка" с наружной резьбой 20-3/4″ ГОСТ 32415-2013
	шт.

	170
	Муфта комбинированная “американка” с наружной резьбой 50х1 1/2 ГОСТ 32415-2013
	шт.

	171
	Муфта комбинированная “американка” с наружной резьбой 40х1 1/4 ГОСТ 32415-2013
	шт.

	172
	Муфта комбинированная “американка” с наружной резьбой 63х2 ГОСТ 32415-2013
	шт.

	173
	Лен волокно №11 ГОСТ 10330-76
	

	174
	Радиаторы чугунные МС-140 ГОСТ 31311-2005
	1 секция

	175
	Краска эмаль ГОСТ 10503-71
	кг

	176
	Кнопки открывания-закрывания ГОСТ 31174-2017
	шт

	177
	Концевые выключатели ГОСТ 31174-2017
	шт

	178
	Масло для редуктора ГОСТ 20799-88
	литр

	179
	Микровыключатель ГОСТ 31174-2017
	шт

	180
	Бронзовые втулки ГОСТ 31174-2017
	шт

	181
	Каретки для бронзовой втулки ГОСТ 31174-2017
	шт

	182
	Петли ГОСТ 31174-2017
	шт

	183
	Опора с ролик держателем Трос Ø 5мм ГОСТ 31174-2017
	шт

	184
	Ролик ГОСТ 31174-2017
	шт

	185
	Нижний угловой кронштейн ГОСТ 31174-2017
	шт

	186
	Коуш под трос 5 мм ГОСТ 31174-2017
	шт

	187
	Солидол ГОСТ 4366-76
	кг

	188
	Привод ворот ГОСТ 31174-2017
	комплект

	189
	Привод для ж/д ворот ГОСТ 31174-2017
	комплект

	190
	Электродвигатель 750 Вт 1500 о/м ГОСТ 16264.1-2016
	шт

	191
	Автоматический выключатель 31,5А ГОСТ IЕС60898-1-2020
	шт

	192
	Тиристоры Т-143 ГОСТ 11630-84
	шт

	193
	Диоды Д 161 ГОСТ 11630- 84
	шт

	194
	Конденсатор 200мкФ ГОСТ Р МЭК 60384-1-2003
	шт

	195
	Конденсатор 2000мкФ ГОСТ Р МЭК 60384-1-2003
	шт

	196
	Цементная сухая смесь ГОСТ 33083-2014
	кг

	197
	Шпаклёвочная смесь. ГОСТ Р 58278-2018.
	кг

	198
	Пена монтажная (баллон) ГОСТ 30971-2012
	кг

	199
	Краска марки НЦ ГОСТ 6631-74
	кг

	200
	Краска водоэмульсионная ГОСТ 28196-89
	кг

	201
	Краска масляная ГОСТ 10503-71
	кг

	202
	Лист оцинкованный 0,7х1250х2550 мм ГОСТ 14918-2020
	шт

	203
	Плитка керамическая ГОСТ 13996-2019
	кв.м.

	204
	Материал кровельный (мягкий) ГОСТ 32805-2014 (ЕN 13707:2004) .
	п.м.

	205
	Профилированный лист (железо) ГОСТ 14918-2020
	кв.м.

	206
	Клей плиточный ГОСТ 31357 2007
	кг

	207
	Фурнитура оконная ГОСТ 30777-2012
	комплект

	208
	Фурнитура дверная ГОСТ 5088-2005
	комплект

	209
	Замки дверные ГОСТ 5089-2011
	шт

	210
	Линолеум на пол ГОСТ 18108-2016
	кв.м.

	211
	Грунтовка ГОСТ Р 52020-2003
	кг

	212
	Растворитель ГОСТ 7827-74
	литр

	213
	Стекло обои ГОСТ Р 52805-2007
	кв.м.

	214
	Стекло ГОСТ 111-2014
	кв.м.

	215
	Герметик универсальный ГОСТ 25621-83
	кг

	216
	Клей ПВА ГОСТ 30535-97
	кг

	217
	Утеплитель ГОСТ 9573-2012
	кг

	218
	Материал для наливного пола на цементной основе  ГОСТ 31358-2019
	кг

	219
	Доводчик дверной ГОСТ 56177-2014
	шт

	220
	Цилиндр для замка ГОСТ 5089-2011
	шт

	221
	Труба стальная электросварная Ø 159х6 ГОСТ 10704-91
	п.м.

	222
	Труба стальная электросварная Ø 219х6;8 ГОСТ 10704-91
	п.м.

	223
	Труба стальная электросварная  ∅ 114х4;4,5 ГОСТ 10704-91
	п.м.

	224
	Труба стальная электросварная ∅ 108х3,5;4 ГОСТ 10704-91
	п.м.

	225
	Труба стальная электросварная ∅ 76х3;3,5;4 ГОСТ 10704-91
	п.м.

	226
	Задвижка 30ч39р Ду 200 Ру 16  ГОСТ 33259-2015
	шт

	227
	Задвижка 30ч39р Ду 150 Ру 16  ГОСТ 33259-2015
	шт

	228
	Задвижка 30ч39р Ду 100 Ру 16  ГОСТ 33259-2015
	шт

	229
	Замок мебельный 138-22 ГОСТ 5089-2011
	шт

	230
	Замок квадратный мебельный 40*40 ГОСТ 5089-2011
	шт

	231
	Замок почтовый 5/8 ГОСТ 5089-2011
	шт

	232
	Газлифт 200-300 ГОСТ 21015-2019
	шт

	233
	Газлифт 300-420 ГОСТ 21015-2019
	шт

	234
	Кромочная лента 10-40 ГОСТ 16371-2014 ТУ 002
	м

	235
	Металлическая крестовина ГОСТ 19917-2014
	шт

	236
	Механизм для кресла (пиастра) ГОСТ 21015-2019
	шт

	237
	Шарниры, петли ГОСТ 15570-2012
	шт

	238
	Смазка ГОСТ 23258-78
	кг

	239
	Лакокрасочные мебельные материалы ГОСТ 31093-2003
	кг

	240
	Светильник светодиодный 598*598  IP 20 ГОСТ Р 54350-2015
	шт

	241
	Светильник светодиодный 598*598  IP 30 ГОСТ Р 54350-2015
	шт

	242
	Светильник светодиодный SPP 1200мм  IP 65 ГОСТ Р 54350-2015
	шт

	243
	Светильник светодиодный 1200мм*2  IP 35 ГОСТ Р 54350-2015
	шт

	244
	Светильник светодиодный SPO1200мм*2  IP 20 ГОСТ Р 54350-2015
	шт

	245
	Светильник светодиодный ДБО1200мм*2  ГОСТ Р 54350-2015
	шт

	246
	Светильник светодиодный ДБО600мм*2   ГОСТ Р 54350-2015
	шт






	    Заказчик:
	Исполнитель:































                                                                                                                    
Приложение № 4
к Техническому заданию
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТОВ И ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И КОММУНИКАЦИЙ
________________________________________ именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ и 
[наименование], именуемое в дальнейшем Исполнитель в лице _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
составили настоящий Акт о следующем:

1. В соответствии с условиями Договора № ____ от ________ Заказчик передал, а Исполнитель принял на эксплуатацию и абонентское техническое обслуживание с «___»__________20_ г. объект ________________________________________
 расположенный по адресу: _______________________________________________ и приступил к выполнению работ по эксплуатации и техническому обслуживанию инженерных систем, конструктивных элементов здания  и оборудования объекта.
2. Фактическое состояние инженерных систем и оборудования на момент приемки-передачи отражено в прилагаемой дефектной ведомости.
Ведомость выявленных дефектов в состоянии инженерных систем и оборудования объекта по адресу: ______________________________________________________________

	№
п/п
	Наименование инженерной системы и оборудования
	Количество
	Выявленные отступления от требований НТД
	Примечание

	1.
	Электроснабжение
	
	
	

	1.1.
	Внутреннее освещение
	
	
	

	1.2.
	Наружное освещение
	
	
	

	1.3.
	Иное (указать при необходимости)
	
	
	

	
	
	
	
	

	2.
	Теплоснабжение
	
	
	

	2.1
	Тепловые сети
	
	
	

	2.2.
	ЦТП (ИТП)
	
	
	

	2.3.
	Система отопления
	
	
	

	2.4
	Иное (указать при необходимости)
	
	
	

	
	
	
	
	

	3.
	Водоснабжение
	
	
	

	3.1.
	Горячее водоснабжение
	
	
	

	3.2.
	Холодное водоснабжение
	
	
	

	
	
	
	
	

	3.3.
	Иное (указать при необходимости)
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	4.
	Канализация
	
	
	

	4.1.
	Хозяйственно-бытовая
	
	
	

	4.2.
	Ливневая
	
	
	

	4.3.
	Очистные сооружения
	
	
	

	4.4.
	Иное (указать при необходимости)
	
	
	

	
	
	
	
	

	5.
	Внутриобменная вентиляция
	
	
	

	5.1.
	Центральные кондиционеры
	
	
	

	5.2.
	Приточные установки
	
	
	

	5.3.
	Вытяжные установки
	
	
	

	5.4.
	Иное (указать при необходимости)
	
	
	

	
	
	
	
	

	6.
	Климатическое оборудование
	
	
	

	
	
	
	
	

	6.1.
	Сплит-системы
	
	
	

	6.2.
	Иное (указать при необходимости)
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	7.
	Элементы и конструкции здания, территории, оснащение здания
	
	
	

	7.1
	Отмостка
	
	
	

	7.2.
	Цоколь
	
	
	

	7.3.
	Наружные стены
	
	
	

	7.4.
	Кровля
	
	
	

	7.5.
	Фасад
	
	
	

	7.6.
	Территория
	
	
	

	7.7.
	Двери, окна
	
	
	

	
	
	
	
	

	7.8.
	Иное (указать при необходимости)
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Приложение: Оформленное и подписанное с двух сторон Приложение № 4 на ___ листах, экз. № 1 – у Заказчика, экз. № 2 – у Исполнителя.

	  Заказчик:
	Исполнитель:








Приложение №5
к Техническому заданию



ЖУРНАЛ 
УЧЕТА ЗАЯВОК
по комплексному техническому обслуживанию 
_____________________________________________________________________________
(наименование объекта, РФ,)


       Начат:
Окончен:


	Дата подачи заявки
	Номер заявки
	Кому передана
	Краткое описание заявки (неисправности, потребности, выявленного дефекта)
	Дата исполнения
	Отметка об исполнении (примечания)
	Отметка о закрытии заявки (примечания)

	
	
	
	
	
	(Исполнителя)
	(Заказчика)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





	Заказчик:
	Исполнитель:


	
	














Приложение № 2 к Договору на оказание услуг

Перечень услуг и работ указан в Техническом задании

Стоимость Работ по Договору на оказание услуг по абонентскому комплексному техническому обслуживанию комплекса зданий, а также их конструктивных элементов и инженерных систем комплекса зданий  за отчетный период
	№ п/п
	Наименование Работы
	Ед. изм.
	Количество
	Цена за ед. работы без НДС (руб.)
	Стоимость без НДС (руб.) [footnoteRef:27] [27:  Если Исполнитель не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС необходимо указать: «НДС не облагается на основании ст.______ НК РФ».] 

	Сумма НДС ___%, (руб.)
	Стоимость, в том числе с НДС (руб.)

	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого ____________ руб. ________ коп


Стоимость Услуг по Договору на оказание услуг по абонентскому комплексному техническому обслуживанию комплекса зданий, а также их конструктивных элементов и инженерных систем комплекса зданий за отчетный период
	№ п/п
	Наименование Услуги
	Ед. изм.
	Количество
	Цена за ед. услуги без НДС (руб.)
	Стоимость без НДС (руб.)
	Сумма НДС ___%, (руб.)
	Стоимость, в том числе с НДС (руб.)

	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого ____________ руб. ________коп




	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
____________________________
(должность)
____________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
___ ____________ 20__ г.
М.П. (при наличии печати)
	ЗАКАЗЧИК:
____________________________
(должность)
____________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
___ ____________ 20__ г.




Приложение № 3
к Договору на оказание услуг
___________________
от ___________ 20__ г.№____________

ФОРМА

Акт сдачи-приемки оказанных Услуг
по Договору на оказание Услуг по абонентскому комплексному техническому обслуживанию комплекса зданий, а также их конструктивных элементов и инженерных систем комплекса зданий за отчетный период
от ______________ 20__ г. №_____________________
__________	«____»_________ 20__г.

АО «Почта России» (______________), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________, действующе ___ на основании ____________, с одной стороны и _____________________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________, действующе___ на основании ___________________[footnoteRef:28], с другой стороны составили настоящий акт о нижеследующем: [28:  Если Исполнитель не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС необходимо указать: «НДС не облагается на основании ст.______ НК РФ».] 


1. В соответствии с условиями Договора на выполнение Работ и оказание Услуг _________[footnoteRef:29] от _____________ №________________ Исполнитель выполнил Заказчику в период с __________ по _________ следующие Работы и Услуги: [29:  Если Исполнитель не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС необходимо указать: «НДС не облагается на основании ст.______ НК РФ».] 


	Наименование Работ (с их подробным описанием)
	Ед. изм.
	Количество
	Цена за ед. без НДС (руб.)
	Стоимость без НДС (руб.) [footnoteRef:30] [30:  Если Исполнитель не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС необходимо указать: «НДС не облагается на основании ст.______ НК РФ».] 

	Сумма НДС ___[footnoteRef:31]%, (руб.) [footnoteRef:32] [31:  Если Исполнитель не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС необходимо указать: «НДС не облагается на основании ст.______НК РФ».]  [32:   Заполняется, если Исполнитель является плательщиком НДС.] 

	Стоимость, в том числе с НДС (руб.) [footnoteRef:33] [33:  Сумма должна быть указана цифрами и прописью и содержать указание на применяемую Исполнителем систему налогообложения (например: «в том числе НДС ____%___________ (__________) рублей», если Исполнитель является плательщиком НДС, «НДС не облагается на основании ст.______НК РФ», если Исполнитель не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС). ] 


	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	



	Наименование Услуг (с их подробным описанием)
	Ед. изм.
	Количество
	Цена за ед. без НДС (руб.)
	Стоимость без НДС (руб.) [footnoteRef:34] [34:  Необходимо заполнить.] 

	Сумма НДС___[footnoteRef:35]%, (руб.) [35:  Если Исполнитель не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС необходимо указать: «НДС не облагается на основании ст.______НК РФ».] 

	Стоимость, в том числе с НДС (руб.) [footnoteRef:36] [36:  Необходимо заполнить.] 


	ИТОГО
	



2. Цена Работ и Услуг составила ____________ руб. ________ коп.
3. Следует к перечислению ____________ руб. ________ коп[footnoteRef:37] [37:  Заполняется, если Исполнитель является плательщиком НДС.] 

4. 	Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу, по одному для каждой Стороны.
Приложение:[footnoteRef:38]  [38:  Заполняется, если Исполнитель является плательщиком НДС.] 


	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
____________________________
(должность)
____________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
___ ____________ 20__ г.

М.П. (при наличии печати)
	ЗАКАЗЧИК:
____________________________
(должность)
____________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
___ ____________ 20__ г.




	
	





Приложение № 4
к Договору на оказание услуг
___________________[footnoteRef:39] [39:  Сумма должна быть указана цифрами и прописью и содержать указание на применяемую Исполнителем систему налогообложения (например: «в том числе НДС ____%___________ (__________) рублей», если Исполнитель является плательщиком НДС, «НДС не облагается на основании ст.______НК РФ», если Исполнитель не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС). ] 

от ___________ 20__ г.№____________

ФОРМА
Акт о выявленных недостатках по Договору
на оказание Услуг _________[footnoteRef:40]  [40:  Необходимо указать Работы, Услуги, которые будут выполняться согласно условиям Договора.] 

от ______________ 20__ г. №_____________________

__________	 «____»_________ 20__г.

АО «Почта России» (______________)[footnoteRef:41], именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________, действующе___ на основании ____________, с одной стороны и _________________ , именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________, действующе___ на основании ___________________, с другой стороны составили настоящий акт о нижеследующем: [41:  Если Исполнитель не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС необходимо указать: «НДС не облагается на основании ст.______НК РФ».] 

	1. В соответствии с условиями Договора на выполнение Работ и оказание Услуг _________[footnoteRef:42] от _____________№____________ Исполнитель выполнил Заказчику Работы и/или Услуги ненадлежащим образом. [42:  Необходимо заполнить.] 

	2. При приемке оказанных Услуг были выявлены следующие несоответствия условиям Договора: - ________________________________;
- _________________________________________;
- ___________________________________________.
3. При приемке результата выполненных Работ были выявлены следующие несоответствия условиям Договора: - ________________________________;
- _________________________________________;
- ___________________________________________.

4. Срок для устранения выявленных замечаний/недостатков составляет __________[footnoteRef:43]. [43:  Заполняется, если Исполнитель является плательщиком НДС.] 

	Приложения к акту:[footnoteRef:44] [44:  Заполняется, если Исполнитель является плательщиком НДС.] 

	
	

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
____________________________
(должность)
____________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
___ ____________ 20__ г.
М.П. (при наличии печати)
	ЗАКАЗЧИК:
____________________________
(должность)
____________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
___ ____________
__ _______________20__ г.




Приложение № 5
к Договору на оказание услуг




ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ


	№ пп
	Адрес

	
	

	
1.

	610000, Кировская область, г. Киров, ул. Спасская, 43.



	
	






	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
____________________________
(должность)
____________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
___ ____________ 20__ г.

 М.П. (при наличии печати)
	 ЗАКАЗЧИК:
____________________________
(должность)
____________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
___ ____________ 20__ г.






Приложение № 6
к Договору на оказание услуг
___________________[footnoteRef:45]  [45:  Если Исполнитель не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС необходимо указать: «НДС не облагается на основании ст.______НК РФ».] 

от ____________ 20__ г.
№___________________

ФОРМА:

ОТЧЕТ
об оказанных услугах
по Договору №______ от ________________________

г. ________ "__" ________ 20__ г.

1. По состоянию на "__" ________ 20__ г. в целях оказания услуг по Договору №______ от _______________ Исполнитель совершил следующие действия:

- ____________________________________________________________________
- ____________________________________________________________________
- ____________________________________________________________________

2. К настоящему отчету прилагаются следующие документы:
- ____________________________________________________________________
- ____________________________________________________________________
- ____________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________[footnoteRef:46] [46:  Необходимо заполнить.] 



	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
____________________________
(должность)
____________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
___ ____________ 20__ г.

 М.П. (при наличии печати)
	 ЗАКАЗЧИК:
____________________________
(должность)
____________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
___ ____________ 20__ г.







Приложение № 7
к Договору на оказание услуг
___________________[footnoteRef:47]  [47:  Заполняется, если Исполнитель является плательщиком НДС.] 

от ____________ 20__ г.
№___________________


Документы и сведения, предоставляемые Исполнителем – иностранным физическим лицом, иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву
1) Учредительные или иные документы:
1.1)	подтверждающие статус Контрагента как соответствующий применимому иностранному законодательству разновидности организационно-правовой формы;
1.2)	содержащие сведения о долях участия, наличии управляющих органов и об общем распределении полномочий между ними.
2)	Финансовая отчетность, поясняющие расчеты и иные документы, описывающие основные виды деятельности Контрагента и их денежное выражение согласно применимым стандартам.
3)	Договоры и иные правоустанавливающие документы, на основании которых у Контрагента возникали гражданско-правовые отношения в рамках деятельности, приведшей к возникновению у Контрагента облагаемых доходов от источников в РФ.
4)	Официальные пояснения Контрагента об особенностях ведения Контрагентом предпринимательской деятельности, приведшей к возникновению у него облагаемых доходов от источников в РФ - в части выполняемых Контрагентом функций и принимаемых данным Контрагентом рисков.
5)	Официальные письма уполномоченного органа страны, в которой Контрагент считается (на основании сертификата налогового резидентства) «лицом с постоянным местопребыванием» согласно соответствующему Соглашению об избежании двойного налогообложения, подтверждающие:
5.1)	факт включения облагаемых доходов от источников в РФ и связанных с ними расходов в налогооблагаемую базу Контрагента;
5.2)	наличие у Контрагента права на самостоятельное распоряжение облагаемыми доходами от источников в РФ с точки зрения организационно-правовой формы Контрагента и применимого налогового режима в стране постоянного местопребывания.
6) Уведомление о том, что выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ и предоставить нотариально заверенную копию свидетельства о постановке получателя дохода на учет в налоговых органах, оформленную не ранее чем в предшествующем налоговом периоде.
7) Оригинал документа, подтверждающего, что Контрагент имеет постоянное местонахождение в государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, в соответствии с которым, доходы не облагаются налогом в РФ, или облагаются по более низкой ставке, в случае если Контрагент не состоит на учете в РФ и (или) не имеет представительства в РФ, до даты выплаты дохода по настоящему Контракту. 
Документ, подтверждающий постоянное местонахождение Контрагента, должен быть заверен компетентным органом соответствующего иностранного государства (с апостилем и переводом на русский язык).


	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
____________________________
(должность)
____________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
___ ____________ 20__ г.

М.П. (при наличии печати)
	ЗАКАЗЧИК:
____________________________
(должность)
____________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
___ ____________ 20__ г.






Приложение № 8
к Договору на оказание услуг 
___________________[footnoteRef:48] [48:  Заполняется, если Исполнитель является плательщиком НДС.] 

от ___________ 20__ г.№____________

ФОРМА

АНФ 02/17
	Акционерное общество "Почта России"

	______________________________________________________________________________________________

	(наименование структурного подразделения)

	УТВЕРЖДАЮ
	
	УТВЕРЖДАЮ

	Директор УФПС__________
	
	Руководитель _______

	филиала АО "Почта России"
	
	______________________

	
	
	наименование организации*

	____________ (ФИО)
	
	_____________ (ФИО)

	 "___________ 20__ г.
	
	МП "__"_____ 20___ г.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	СПРАВКА (расшифровка)

	оказанных Услуг с разбивкой по категориям

	 по Акту (Смете)№ _____ от _______________ к договору № _____ от_________

	 Категория работ
	Пункты (разделы)                Акта (Сметы)
	Стоимость работ                       (без НДС), руб.

	1. Новое строительство ВСЕГО, в т.ч.
	
	

	1.1. Проектные работы
	
	

	1.2. Строительно-монтажные работы                                                                                                                                         1.2.1. «системы вентиляции и обогрева»,                                                   1.2.2 «технические системы безопасности»,                                         1.2.3 прочие СМР
	
	

	1.3. Прочие (расшифровать)
	
	

	2. Работы, стоимость которых формирует и/или увеличивает первоначальную стоимость основных средств. ВСЕГО,  в т.ч.:
	
	

	2.1. Проектные работы
	
	

	2.2  Капитальные вложения, связанные с улучшением и (или) восстановлением основного средства (модернизация, реконструкция, техническое перевооружение)
	
	

	2.2.1. «системы вентиляции и обогрева»,                                                   2.2.2 «технические системы безопасности»,                                          2.2.3 прочие
	
	

	2.3. Прочие (расшифровать)
	
	

	3. Работы, стоимость которых относится к текущим затратам (капитальный, текущий ремонт, техобслуживание и др.(кроме п.4)) ВСЕГО, в т.ч.:
	
	

	3.1. Проектные работы
	
	

	3.2. Строительно-монтажные работы
	
	

	3.3. Прочие (расшифровать)
	
	

	4. Работы по обязательному ремонту, техническому осмотру, техническому обслуживанию основных средств с частотой более 12 месяцев
	
	

	Ответственный представитель   ____________________________________________________

	                                                                                             (наименование подрядной организации)

	  _____________________               _______________                  _______________________

	        (должность)                                                  (подпись)                                   (расшифровка подписи)

	
	
	

	Отметка ответственного за  приёмку работ структурного подразделения  АО "Почта России", действующего по доверенности от "__"______ 20__г. № ___

	  _____________________               _______________                  _______________________

	            (должность)                                            (подпись)                                        (расшифровка подписи)

	
	
	

	Принято бухгалтерией структурного подразделения АО "Почта России"

	  _____________________               _______________                  _______________________

	            (должность)                                                 (подпись)                                        (расшифровка подписи)

	
	
	


*Указывается наименование подрядной организации
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
____________________________
(должность)
____________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
___ ____________ 20__ г.

 М.П. (при наличии печати)
	ЗАКАЗЧИК:
____________________________
(должность)
____________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
___ ____________ 20__ г.






Приложение № 9
к Договору на оказание услуг 
___________________[footnoteRef:49] [49:  Не заполняется, если Исполнитель не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС.] 

от ___________ 20__ г.№____________



Мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников сторонней организации, производящей Работы (оказывающей Услуги) (Контрагента) на территории подконтрольной АО «Почта России» (Общества)

1. Общие требования
[bookmark: _Toc329954866]Контрагент[footnoteRef:50] обязуется обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране труда и промышленной безопасности, предусмотренных настоящим Приложением (далее – ОТиПБ), в том числе по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения при организации и выполнении Работ (оказании Услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России» (далее также Общество).  [50:  Не заполняется, если Исполнитель не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС.] 

Под территорией подконтрольной Обществу понимается территория, другие объекты и площади, закрепленные за Обществом на праве собственности или переданные Общество во владение по иным законным основаниям. 
Контрагент несет полную ответственность в области ОТиПБ за работников, привлекаемых им при выполнении работ (оказания услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России».
Под работниками контрагента, понимается физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с контрагентом по заключённому трудовому договору или привлекаемые контрагентом физические лица для производства Работ (оказания Услуг) по договору гражданско-правового характера. 
В случае выявления Обществом, в результате проверки или иным образом, фактов несоблюдения Контрагентом требований ОТиПБ Контрагент обязан устранить эти нарушения в установленный Обществом срок. 

1. Контрагент обязан:
1.1. В течение 3 (трех) календарных дней с даты заключения Договора уведомить в письменной форме Общества о лицах, назначенных в порядке, определенном законодательством РФ, ответственными за соблюдение требований ОТиПБ, а также об изменении ответственных лиц с указанием новых ответственных лиц и их контактных данных – в течение 3 (трех) календарных дней с даты таких изменений;
1.2. Перед началом выполнения Работ (оказания Услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России» организовать прохождение вводного инструктажа работниками, привлекаемыми при выполнении Работ (оказания Услуг), по программам, утвержденным в АО «Почта России», с регистрацией инструктажа в журнале (листе регистрации) вводного инструктажа АО «Почта России».
1.3. Обеспечить выполнение  Работ (оказание Услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России» только Работниками которые до начала выполнения Работ (оказания Услуг) прошли обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знания требований охраны труда (для соответствующих определенных Контрагентом профессий и должностей работников). Контрагент, в течение 3 (трех) календарных дней должен предоставить Обществу копии документов подтверждающие факт обучения, проверки знаний и стажировки или копию соответствующего организационно-распорядительного документа и/или локального нормативного акта Контрагента, подтверждающего отсутствие необходимости проведения таких мероприятий.
1.4. Перед началом выполнения Работ (оказания Услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России», ознакомить работников, привлекаемых им при выполнении Работ (оказания Услуг) с перечнем вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, подготовленным Обществом в соответствии с п. 3.2 настоящего приложения к Договору, включающего: 
1) перечень факторов, присутствующих на территории подконтрольной АО «Почта России», но не связанных с характером выполняемых Работ; 
2) перечень факторов, возникающих в результате производства Работ (оказания Услуги) на территории подконтрольной АО «Почта России»; 
3) перечень идентифицированных опасностей с оценкой уровней профессиональных рисков для здоровья работников и учетом вероятности возникновения и тяжести последствий отдельных заболеваний и состояний.
1.5. Обеспечить выполнение Работ (оказание Услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России» только работниками, которые до начала работ (оказания услуг) были обеспечены за счет средств Контрагента полагающимися средствами индивидуальной и коллективной защиты (далее - СИЗ и СКЗ).
1.6. [bookmark: _Toc329954868]Контролировать использование и правильное применение полагающихся СИЗ и СКЗ работниками привлекаемых им при производстве Работ (оказания Услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России». 
1.7. Контролировать правильное использование производственного оборудования, инструментов, сырья и материалов, применяемых технологий Работниками привлекаемых им при выполнении Работ (оказании Услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России». 
1.8. Организовывать проведение медицинского осмотра и необходимого медицинского освидетельствования, Работниками привлекаемых им при выполнении Работ (оказании Услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России», если это проведение требуется действующим законодательством РФ.
1.9. Привлекать к выполнению Работ (оказанию Услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России» работников годных к выполнению своих обязанностей по состоянию здоровья в соответствии с требованиями законодательства РФ.
1.10. Составить совместно с представителем Общества план мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ.
1.11. При наличии потребности в источниках энергии и т.п. при выполнении Работ (оказании Услуг) составить совместно с представителем Общества схемы подключения потребителей к энергоносителям на территории (электроэнергия, кислород, газ, вода, пар, сжатый воздух и др.).
1.12. Перед началом выполнения Работ (оказания Услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России» определить и разработать перечень Работ (Услуг), которые относятся к повышенной опасности. Работники, привлекаемые им к таким Работам, Услугам, допускаются к ним после оформления соответствующего наряд-допуска. Наряд-допуск подлежит согласованию с Обществом до начала указанных Работ, Услуг на территории подконтрольной АО «Почта России».

2. Общество обязано:
2.1. Провести с работниками, привлекаемыми Контрагентом при выполнении Работ (оказании Услуг), вводный инструктаж, по программам, утвержденным в АО «Почта России», с регистрацией в журнале (листе регистрации) вводного инструктажа АО «Почта России».
2.2. Предоставить Контрагенту, выполняющему Работы (оказывающему Услуги), перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, включающего: 
1) перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, присутствующих на территории АО «Почта России», но не связанных с характером выполняемых работ; 
2) перечень идентифицированных опасностей с оценкой уровней профессиональных рисков для здоровья работников и учетом вероятности возникновения и тяжести последствий отдельных заболеваний и состояний (при наличии таковых);
3) границ опасных зон на время выполнения работ по действию опасных факторов на территории (при наличии таковых);
4) рабочих мест, на которых работы выполняются по наряду-допуску (при наличии таковых);
5) мест установки защитных ограждений и знаков безопасности (при наличии таковых).
2.3. Составить совместно с представителем Контрагента план мероприятий по эвакуации и спасению Работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ.
2.4. Обеспечить проведение мероприятий по согласованию наряд-допуска для выполнения работ повышенной опасности на территории АО «Почта России», при условии соответствия квалификации Работников и подготовительных мероприятий характеру и виду работ повышенной опасности.
2.5. Обеспечивать координацию и информирование Контрагента и других подрядных организациях, производящих Работы (оказывающих Услуги) на одной неподконтрольной им территории и у которых отсутствуют взаимные договоры.

4. [bookmark: _Toc329954921]Проверки по ОТиПБ
4.1. В ходе проведения Работ (оказания Услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России» Контрагентом должны быть организованы периодические проверки соответствия деятельности работников, привлекаемых им при выполнении Работ (оказания Услуг) на территории подконтрольной АО «Почта России» требованиям ОТиПБ, установленным как действующим законодательством РФ, так и применимыми локальными нормативными актами Общества. 
4.2. [bookmark: _Toc329954922]Предусматривается проведение двух типов проверок: внутренние и внешние.
4.2.1. [bookmark: _Toc329954923]Внутренние проверки – организуются и проводятся Контрагентом самостоятельно. Периодичность проведения проверок Контрагент вправе определить самостоятельно, но не реже одного раза в квартал, по результатам проверки должен составляться отчёт (акт).
4.2.2. [bookmark: _Toc329954924]Внешние проверки – организуются и проводятся представителями Общества. Периодичность проведения проверок – определяет Общество. В ходе проведения проверки может быть проверено: соблюдение требований законодательства и локальных нормативных актов по ОТиПБ Общества, устранение замечаний предыдущей проверки. По результатам проверки составляется акт или иной документ, установленный Обществом для применения в аналогичных случаях.

5. [bookmark: _Toc329954926]Требования к отчётности
Контрагент самостоятельно ведет учет и отчетность о результатах в области ОТиПБ в установленном Контрагентом порядке. По требованию Общества Контрагент предоставляет необходимую информацию (отчет), в части касающихся Работ (Услуг) на территории Общества.
[bookmark: _Toc329954927]В такой отчет включаются следующее сведения: 
1) [bookmark: _Toc329954928]количество несчастных случаев, инцидентов и микротравм, произошедших с работниками Контрагента;
2) количество человек, выполнявших работу на территории подконтрольной АО «Почта России» и продолжительность выполнения работ в часах;
3) [bookmark: _Toc329954930]количество прочих аварий и инцидентов (ДТП, разливы, выбросы и иные происшествия, которые привели или могут привести к значительным повреждениям/ущербу/убыткам), о которых должно быть сообщено соответствующим государственным органам, в соответствии с требованиями законодательства в области промышленной и экологической безопасности;
4) количество и результаты Внутренних проверок. 




	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
____________________________
(должность)
____________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
___ ____________ 20__ г.

 М.П. (при наличии печати)
	ЗАКАЗЧИК:
____________________________
(должность)
____________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
___ ____________ 20__ г.







Приложение № 10
к Договору на оказание услуг 
___________________[footnoteRef:51] [51:  Не заполняется, если Исполнитель не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС.] 

от ___________ 20__ г.№____________

Комплаенс-оговорка[footnoteRef:52] [52:  Не заполняется, если Исполнитель не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС.] 


1.	Стороны заявляют и гарантируют, что в своей деятельности они неукоснительно соблюдают применимое законодательство и прилагают максимальные усилия по недопущению противоправных действий, в том числе: 
1.1.	Стороны соблюдают действующее законодательство о налогах
и сборах и ведут достоверную и прозрачную бухгалтерскую отчетность, предполагающую недопущение составления неофициальной отчетности
и использования поддельных документов;
1.2.	Стороны выполняют все требования, вытекающие из применимого законодательства о противодействии коррупции, и не нарушают требования применимого законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
1.3.	Стороны неукоснительно соблюдают требования и ограничения, установленные действующим законодательством Российской Федерации
в части обеспечения применения ответных специальных экономических мер
в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций. 
1.3.1.	Стороны исходят из следующих заверений об обстоятельствах, имеющих существенное значение при заключении, исполнении и прекращении Договора: 
а) ни одна из Сторон не включена в перечень лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры Российской Федерации, утвержденный нормативными правовыми актами Российской Федерации,
в соответствии с которыми заключение и/или исполнение настоящего Договора запрещено или ограничено (далее – Перечень);
б) ни одна из Сторон не находится во владении и/или под контролем лиц, включенных в Перечень.
1.3.2.	Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону
в случае изменения обстоятельств, указанных в п. 1.3.1 настоящего Приложения.
1.3.3.	Сторона имеет право отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора, прекратить выполнение обязательств по Договору, прекратить осуществление финансовых операций в пользу другой Стороны посредством направления другой Стороне соответствующего уведомления в порядке, установленном в настоящем пункте Договора, при наличии условий, указанных ниже и применяемых как в совокупности, так и по отдельности: 
· если заверение, указанное в п. 1.3.1 настоящего Приложения, являлось недостоверным на момент заключения Договора либо перестало по каким-либо причинам соответствовать действительности после его заключения;
· если исполнение Договора/ сотрудничество Сторон будет нарушать требования законодательства Российской Федерации вследствие изменений последнего, в том числе в случае включения Стороны Договора в Перечень. 
Уведомление АО «Почта России» осуществляется посредством направления письма на электронный адрес: compliance-R00@russianpost.ru. 
Уведомление[footnoteRef:53] 					 осуществляется посредством направления[footnoteRef:54] 											. [53:  Сумма должна содержать указание на применяемую Исполнителем систему налогообложения (например: «в том числе НДС ____%___________ (__________) рублей», если Исполнитель является плательщиком НДС, «НДС не облагается на основании пп.___п._____ст.______ Налогового Кодекса Российской Федерации», если Исполнитель не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС).]  [54:  Необходимо указать.] 

В случае если Договором установлен иной порядок направления уведомления при одностороннем отказе от исполнения Договора, такой порядок применяется и для отказа от исполнения Договора по основаниям, установленным настоящим пунктом.
Стороны соглашаются, что реализация права, предусмотренного настоящим пунктом, не влечет какой-либо ответственности для соответствующей Стороны.
2.	При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются не предпринимать самостоятельно или с привлечением третьих лиц действий, направленных на оказание недружественного влияния на Стороны, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью оказания влияния на действия или принимаемые решения, получения конфиденциальной информации, необоснованных скидок, преференций
и любых других экономических преимуществ или с иными неправомерными целями, в том числе ставящими под сомнение деловую репутацию Сторон и/или работников Сторон и/или создающими угрозу возникновения конфликта интересов между указанными лицами.
Недружественное влияние включает в себя любое экономическое воздействие в денежной (наличной или безналичной) форме и/или в виде передачи (обещания передачи) имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав, включая подарки и иные возможные поощрения, ценности.
3.	В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 2, такая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 2 настоящего раздела.
Уведомление Сторон осуществляется в порядке, определенном в пункте 1.3.3 настоящего Приложения.
Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 2, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
При рассмотрении письменного уведомления Стороны гарантируют друг другу осуществление надлежащего разбирательства с соблюдением принципов конфиденциальности, в том числе обязуются по запросу одной из Сторон оказывать содействие в ходе его проведения.
4.	В случае подтверждения факта совершения Стороной действий, квалифицированных как «недружественное влияние», и/или неполучения
в установленный срок другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления, направленного в соответствии с п. 1.3.3 настоящего Приложения, другая Сторона по соответствующему письменному требованию вправе:
- потребовать уплаты штрафа в размере, установленном Договором применительно к нарушениям настоящего Приложения;
- отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора полностью или в части, направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне.
Право требования уплаты штрафа возникает за каждый выявленный факт «недружественного влияния».
Сторона, отказавшаяся в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
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____________________________
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____________________________
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М.П. (при наличии печати)
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