
Приложение № 1 
к запросу АО «ЧиркейГЭСстрой» 
от                       №  


Технические требования 
на поставку изоляционных материалов на объект строительства Федоровский гидроузел.

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 
[bookmark: _Hlk220501813][bookmark: _Hlk220501791]ОКПД2: 22.29.21.000, 13.95.10.112, 22.19.20.120, 19.20.42.120, 22.29.29.190, 22.21.30.110, 23.99.19.190 Поставка изоляционных материалов на объект строительства Федоровский гидроузел.

2. ЗАКАЗЧИК (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА) 
АО «ЧиркейГЭСстрой».
Место нахождения: 357431, РФ, Ставропольский край, г. Железноводск пос. Иноземцево. 
Почтовый адрес: 357431, РФ, Ставропольский край, г. Железноводск пос. Иноземцево ул. Гагарина 2Н.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
3.1.  Целью закупки является поставка изоляционных материалов (далее – Продукция) на объект строительства Федоровский гидроузел.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 
4.1. Продукция должна соответствовать требованиям, установленным в настоящих Технических требованиях.
4.2. Перечень, объем и технические характеристики закупаемой Продукции приведены в таблице №1.
4.3. Объемы поставки продукции, приведенные в таблице 1, являются ориентировочными и приведены для возможности формирования общей стоимости предложения, и могут быть изменены Заказчиком в рамках предельной цены договора.
Таблица №1

	№ п/п
	Наименование
	Характеристики, ГОСТ, ТУ
	Ед. изм.
	Кол-во
	ОКПД2

	1
	Лента ПВХ 15*0,2 1 сорт
	ГОСТ 16214-86
	м
	124
	22.29.21.000

	2
	Геотекстиль дорнит 100 ПЭ
	СТО 37483884-2017
	м2
	102,2
	13.95.10.112

	3
	Пластина 1ф-I-ТМКЩ-С-5 , L = 280 мм
	ГОСТ 7338-90
	шт
	176
	22.19.20.120

	4
	Битум БН 70/30
	ГОСТ 6617-76
	кг
	153
	19.20.42.120

	5
	Сетка гофрированная Ø 195 с ячейками Ø2-3 мм
	Винипласт ГОСТ 15976-81
	см2
	10166
	22.29.29.190

	6
	Резина листовая δ=5мм
	ГОСТ 7338-90
	см2
	3502
	22.19.20.120

	7
	Винипласт листовой 
	δ=20мм 280*280мм
	см2
	20944
	22.21.30.110

	8
	Глинистый раствор
	
	м3
	0,32
	23.99.19.190



5. СРОКИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
5.1. Начало поставки – с даты, заключения договора.
5.2. Окончание поставки – в течении 90 дней с даты заключения договора поставки. Срок поставки по Заявке 5 рабочих дней.
6. ТРЕБОВАНИЕ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ
6.1. Гарантийный срок на Продукцию, составляет 12 (двенадцать) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12. 
7. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ (ОТГРУЗКИ) ПРОДУКЦИИ
7.1. Место поставки/выполнения работ: Российская Федерация, Краснодарский край, Абинский район, х. Екатериновский..   
7.2.  Поставщик осуществляет поставку Продукции партиями, в соответствии с потребностью Заказчика и по заявкам Заказчика. Объем каждой конкретной партии Продукции определяется на основании соответствующей заявки Заказчика
7.3. Указанный в таблице №1 объем закупаемой Продукции не подлежит обязательной выборке. Заказчик вправе производить выборку Продукции в объемах в соответствии с собственными потребностями.
7.4. Поставка Продукции производится по товарно-транспортным накладным, с возвратом Заказчиком одного экземпляра в адрес Поставщика с отметкой фактического количества Продукции. Датой поставки Продукции является дата подписания сторонами товарной накладной ТОРГ-12.
7.5. Поставка Продукции осуществляется собственными силами и средствами Поставщика или привлеченной транспортной компанией.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ
8.1. Цена за единицу Продукции включает в себя все налоги, сборы и расходы, ж/д тариф, транспортные расходы и стоимость прочих услуг и расходов, связанных с поставкой Продукции.
8.2. Лицо, подавшее предложение в рамках упрощенной закупки, в дополнение к согласию (декларации) на поставку продукции на условиях, указанных в рамках настоящих ТТ, должно предоставить в составе предложения спецификацию поставляемой Продукции в соответствии с таблицей № 1. В случае победы величина предложенных единичных расценок будет закреплена в Договоре. 








