Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 28.13.26.000  Поставка компрессоров  дизель-генераторов для нужд филиалов АО «Сахаэнерго»

-РЕМ ПРОД-2027-СахаЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.    Цели использования закупаемой продукции.	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	6

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	6

2.2.	Требования к качеству продукции	7

3.      Требования к предоставлению документов в составе заявки…………………………………9

4.      Приложения	9

5.      Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки…………………….…..9

Таблица 3.1 Требования к продукции	10

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ДГУ | Дизель-генераторная установка |

#### Наименование закупаемой продукции

#### ОКПД2 28.13.26.000  Поставка компрессоров  дизель-генераторов для нужд филиалов АО «Сахаэнерго»

1.3. Цели использования закупаемой продукции.

Поставляемая продукция необходима для ремонта дизельных двигателей АО «Сахаэнерго»

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Компрессор поршневой масляный ременной электрический 2200Вт Remeza СБ4/С-100.LB30 A 21688 | шт | 3 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 28.13.26.000 Поставка компрессоров дизель-генераторов для нужд филиалов АО «Сахаэнерго» | 12.01.2027 | 01.03.2027 г. |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1 – 1 Таблицы 1.1):  «ОКПД2 28.13.26.000 Поставка компрессоров  дизель-генераторов для нужд филиалов АО «Сахаэнерго»»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к продукции |  |  | -//- |  |
| 2.1. | Все предлагаемые к поставке позиции перечня продукции должны быть совместимы с компрессором марки Remeza |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |  |
|  | Место поставки | 1. Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется по адресу: 677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго». 2. В случае несоответствия поставленной продукции требованиям технического задания, Поставщик за свой счет производит замену несоответствующего товара в течение 10 рабочих дней, в противном случае вся партия товара принята Заказчиком не будет. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Условия транспортирования | ГОСТ 15150-69 (ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тара, используемая при транспортировке | - соответствие тары и упаковки для многоразовой перегрузки и транспортировки ТМЦ в условиях Крайнего Севера; - при отгрузке продукции в упакованных местах – вложение в каждое тарное место предусмотренного стандартами, техническими условиями. Особыми условиями поставки, иными обязательными правилами или Договором документа (упаковочного ярлыка), свидетельствующего о наименовании и количестве продукции, находящейся в данном тарном месте. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |  |
|  | Срок гарантии | Срок гарантии на продукции должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания ТОРГ-12 или УПД. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; товарно-транспортную накладную формы №1-Т; универсальный передаточный документ (УПД) или товарную накладную ТОРГ-12 в 2 экз. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- |  |
|  | Сведения о новизне | 1. Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в эксплуатации, не допускается поставка выставочных образцов, а также собранной из восстановленных узлов и материалов), свободной от третьих лиц. Дата выпуска: не ранее 2025 года. 2. Продукция должна быть сертифицирована, а также иметь все необходимые документы, позволяющие надлежащим образом использовать продукцию. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Условия поставки эквивалентной продукции | Указанные в настоящем ТТ ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности». Параметрами эквивалентности являются технические характеристики продукции, указанные в приложении № 1 к настоящим техническим требованиям. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. | Согласие с требованием | В случае предложения эквивалента предоставить каталог производителя на предлагаемую продукцию. При отсутствии каталога на эквивалентную продукцию заявка Участника подлежит отклонению |  |

# В составе заявки необходимо предоставить:

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

1) Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке.

# Приложения:

Приложение №1: Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

5. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

5.1.   В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

5.2.   Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

5.3.   Стоимость за единицу продукции (товара) должна включать в себя погрузку, транспортировку товара до места поставки, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины и прочие затраты, и расходы поставщика, связанные с поставкой товара, предусмотренные Проектом договора (Приложение к Документации о закупке).

Приложение №1

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции:  «ОКПД2 28.13.26.000 Поставка компрессоров  дизель-генераторов для нужд филиалов АО «Сахаэнерго»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Наименование продукции | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Компрессор поршневой масляный ременной электрический 2200Вт СБ4/С-100.LB30 A 21688 | Напряжение 220 В Рабочее давление 10 бар Число оборотов 1200 об/мин Диаметр соединения 1/4 Производительность на входе 420 л/мин Производительность на выходе 315 л/мин Объем ресивера 100 л Тип компрессора поршневой ременной Мощность (кВт) 2.2 Мощность (л.с.) 3 Транспортировочные колеса да Тип смазки масляный Тип соединения рапид (EURO) Класс товара Профессиональный Количество выходов 1 Тип двигателя электрический Форма горизонтальный Частота 50 Гц Цилиндры 2 Ступени 1 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |