Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 28.11.42.000  Поставка запасных частей для дизель-генераторов Cummins для нужд Булунских ЭС

-РЕМ ПРОД-2027-СахаЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.    Цели использования закупаемой продукции.	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	6

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	6

2.2.	Требования к качеству продукции	7

3.      Требования к предоставлению документов в составе заявки…………………………………9

4.      Приложения	9

5.      Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки…………………….…..9

Таблица 3.1 Требования к продукции	10

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ДГУ | Дизель-генераторная установка |

#### Наименование закупаемой продукции

#### ОКПД2 28.11.42.000  Поставка запасных частей для дизель-генераторов Cummins для нужд Булунских ЭС.

1.3. Цели использования закупаемой продукции.

Поставляемая продукция необходима для ремонта дизельных двигателей АО «Сахаэнерго»

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Вкладыш коренной двигателя 3927772/3901090/3901150 Cummins | компл | 1 |
|  | Вкладыш шатунный 3901430 Cummins | компл | 1 |
|  | Генератор 3972529 Cummins | шт | 1 |
|  | Генератор C3415691 Cummins | шт | 1 |
|  | Генератор зарядный двигателя C4938600 Cummins | шт | 1 |
|  | Датчик давления наддува 75732 | шт | 2 |
|  | Датчик давления топлива 21634024 | шт | 2 |
|  | Датчик температуры выхлопных газов 7420889280 Renault | шт | 2 |
|  | Датчик температуры и давления топлива и масла 68645 Auger | шт | 2 |
|  | Датчик температуры охлаждающей жидкости 15321 Ossca | шт | 2 |
|  | Датчик температуры охлаждающей жидкости C3967250 Cummins | шт | 49 |
|  | Кольцо поршневое 3902286/3902401/3903384 Cummins | шт | 12 |
|  | Комплект вкладышей коренных 3944153/3944158/3944163 Cummins | компл | 1 |
|  | Комплект вкладышей коренных коленчатого вала 3901590/3916840/3926798 Cummins | компл | 1 |
|  | Комплект вкладышей шатунных 3901170 Cummins | шт | 1 |
|  | Комплект вкладышей шатунных 3966244/3950661 Cummins | компл | 1 |
|  | Комплект колец поршневых двигателя 3922686/3919918/3921919 Cummins | шт | 6 |
|  | Комплект колец поршня 3948412/3964073/3921919 Cummins | компл | 6 |
|  | Комплект ремонтный 4089758 Cummins верхний | шт | 2 |
|  | Комплект ремонтный 4089759 Cummins нижний | шт | 1 |
|  | Набор прокладок двигателя верхний 3804896 Cummins | шт | 2 |
|  | Набор прокладок двигателя верхний 3804897 Cummins | шт | 2 |
|  | Набор прокладок двигателя верхний 4025271 Cummins | шт | 2 |
|  | Набор прокладок двигателя нижний 3802375 Cummins | шт | 1 |
|  | Набор прокладок двигателя нижний 3802376 Cummins | шт | 1 |
|  | Набор прокладок двигателя нижний 4089889 Cummins | шт | 1 |
|  | Насос водяной 3966841 Cummins | шт | 4 |
|  | Насос водяной А3960342 Cummins | шт | 1 |
|  | Насос высокого давления топливный 4944057 Cummins | шт | 2 |
|  | Насос высокого давления топливный 5267708 Cummins | шт | 1 |
|  | Насос топливоподкачивающий 3936316 Cummins | шт | 3 |
|  | Насос топливоподкачивающий C4937767 Cummins | шт | 3 |
|  | Натяжитель приводного ремня 3976831 Cummins | шт | 3 |
|  | Натяжитель приводного ремня A3914086 Cummins | шт | 3 |
|  | Ремень поликлиновой С3911620 | шт | 10 |
|  | Ремень приводной 3911568 Cummins | шт | 3 |
|  | Сальник коленчатого вала задний 3001772 Cummins | шт | 3 |
|  | Сальник коленчатого вала задний 3925529 Cummins | шт | 3 |
|  | Сальник коленчатого вала задний 3970548 Cummins | шт | 3 |
|  | Сальник коленчатого вала передний 3020186 Cummins | шт | 3 |
|  | Сальник коленчатого вала передний 3900709 Cummins | шт | 3 |
|  | Сальник коленчатого вала передний 3921927 Cummins | шт | 3 |
|  | Термостат 3968559 Cummins | шт | 2 |
|  | Термостат 4930315 Cummins | шт | 2 |
|  | Термостат 4936026 Cummins | шт | 2 |
|  | Фильтр воздушный AF1638 | шт | 3 |
|  | Фильтр воздушный K20950с2 | шт | 4 |
|  | Фильтр воздушный KW1524 | шт | 1 |
|  | Фильтр масляный LF3349 | шт | 40 |
|  | Фильтр масляный LF9009 Cummins Fleetguard | шт | 30 |
|  | Фильтр системы охлаждения WF2075 Fleetguard | шт | 10 |
|  | Фильтр топливный FF5052 | шт | 20 |
|  | Фильтр топливный грубой очистки FS1280 Fleetguard | шт | 20 |
|  | Форсунка А3919350 Cummins | шт | 12 |
|  | Форсунка С3975929 Cummins | шт | 12 |
|  | Форсунка топливная двигателя С4948364 Cummins | шт | 12 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 28.11.42.000 Поставка запасных частей для дизель-генераторов Cummins для нужд Булунских ЭС. | 12.01.2027 | 01.03.2027 г. |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1 – 1 Таблицы 1.1):  «ОКПД2 28.11.42.000  Поставка запасных частей для дизель-генераторов Cummins для нужд Булунских ЭС»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к продукции |  |  | -//- |  |
| 2.1. | Все предлагаемые к поставке позиции перечня продукции должны быть совместимы с двигателями марки cummins |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |  |
|  | Место поставки | 1. Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется по адресу: 677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго». 2. В случае несоответствия поставленной продукции требованиям технического задания, Поставщик за свой счет производит замену несоответствующего товара в течение 10 рабочих дней, в противном случае вся партия товара принята Заказчиком не будет. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Условия транспортирования | ГОСТ 15150-69 (ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тара, используемая при транспортировке | - соответствие тары и упаковки для многоразовой перегрузки и транспортировки ТМЦ в условиях Крайнего Севера; - при отгрузке продукции в упакованных местах – вложение в каждое тарное место предусмотренного стандартами, техническими условиями. Особыми условиями поставки, иными обязательными правилами или Договором документа (упаковочного ярлыка), свидетельствующего о наименовании и количестве продукции, находящейся в данном тарном месте. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |  |
|  | Срок гарантии | Срок гарантии на продукции должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания ТОРГ-12 или УПД. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; товарно-транспортную накладную формы №1-Т; универсальный передаточный документ (УПД) или товарную накладную ТОРГ-12 в 2 экз. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- |  |
|  | Сведения о новизне | 1. Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в эксплуатации, не допускается поставка выставочных образцов, а также собранной из восстановленных узлов и материалов), свободной от третьих лиц. Дата выпуска: не ранее 2025 года. 2. Продукция должна быть сертифицирована, а также иметь все необходимые документы, позволяющие надлежащим образом использовать продукцию. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Условия поставки эквивалентной продукции | Указанные в настоящем ТТ ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности». Параметрами эквивалентности являются технические характеристики продукции, указанные в приложении № 1 к настоящим техническим требованиям. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. | Согласие с требованием | В случае предложения эквивалента предоставить каталог производителя на предлагаемую продукцию. При отсутствии каталога на эквивалентную продукцию заявка Участника подлежит отклонению |  |

# В составе заявки необходимо предоставить:

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

1) Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке.

# Приложения:

Приложение №1: Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

5. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

5.1.   В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

5.2.   Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

5.3.   Стоимость за единицу продукции (товара) должна включать в себя погрузку, транспортировку товара до места поставки, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины и прочие затраты, и расходы поставщика, связанные с поставкой товара, предусмотренные Проектом договора (Приложение к Документации о закупке).

Приложение №1

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции:  «ОКПД2 28.13.26.000 Поставка компрессоров  дизель-генераторов для нужд филиалов АО «Сахаэнерго»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Наименование продукции | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Вкладыш коренной двигателя 3927772/3901090/3901150 Cummins | 3927772/3901090/3901150 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Вкладыш шатунный 3901430 Cummins | 3901430 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Генератор 3972529 Cummins | 3972529 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Генератор C3415691 Cummins | C3415691 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Генератор зарядный двигателя C4938600 Cummins | C4938600 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Датчик давления наддува 75732 | Датчик давления наддува 75732 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Датчик давления топлива 21634024 | 21634024 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Датчик температуры выхлопных газов 7420889280 Renault | 7420889280 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Датчик температуры и давления топлива и масла 68645 Auger | 68645 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Датчик температуры охлаждающей жидкости 15321 Ossca | 15321 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Датчик температуры охлаждающей жидкости C3967250 Cummins | C3967250 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Кольцо поршневое 3902286/3902401/3903384 Cummins | 3902286/3902401/3903384 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Комплект вкладышей коренных 3944153/3944158/3944163 Cummins | 3944153/3944158/3944163 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Комплект вкладышей коренных коленчатого вала 3901590/3916840/3926798 Cummins | 3901590/3916840/3926798 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Комплект вкладышей шатунных 3901170 Cummins | 3901170 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Комплект вкладышей шатунных 3966244/3950661 Cummins | 3966244/3950661 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Комплект колец поршневых двигателя 3922686/3919918/3921919 Cummins | 3922686/3919918/3921919 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Комплект колец поршня 3948412/3964073/3921919 Cummins | 3948412/3964073/3921919 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Комплект ремонтный 4089758 Cummins верхний | 4089758 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Комплект ремонтный 4089759 Cummins нижний | 4089759 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Набор прокладок двигателя верхний 3804896 Cummins | 3804896 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Набор прокладок двигателя верхний 3804897 Cummins | 3804897 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Набор прокладок двигателя верхний 4025271 Cummins | 4025271 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Набор прокладок двигателя нижний 3802375 Cummins | 3802375 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Набор прокладок двигателя нижний 3802376 Cummins | 3802376 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Набор прокладок двигателя нижний 4089889 Cummins | 4089889 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Насос водяной 3966841 Cummins | 3966841 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Насос водяной А3960342 Cummins | А3960342 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Насос высокого давления топливный 4944057 Cummins | 4944057 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Насос высокого давления топливный 5267708 Cummins | 5267708 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Насос топливоподкачивающий 3936316 Cummins | 3936316 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Насос топливоподкачивающий C4937767 Cummins | C4937767 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Натяжитель приводного ремня 3976831 Cummins | 3976831 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Натяжитель приводного ремня A3914086 Cummins | A3914086 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Ремень поликлиновой С3911620 | С3911620 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Ремень приводной 3911568 Cummins | 3911568 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Сальник коленчатого вала задний 3001772 Cummins | 3001772 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Сальник коленчатого вала задний 3925529 Cummins | 3925529 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Сальник коленчатого вала задний 3970548 Cummins | 3970548 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Сальник коленчатого вала передний 3020186 Cummins | 3020186 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Сальник коленчатого вала передний 3900709 Cummins | 3900709 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Сальник коленчатого вала передний 3921927 Cummins | 3921927 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Термостат 3968559 Cummins | 3968559 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Термостат 4930315 Cummins | 4930315 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Термостат 4936026 Cummins | 4936026 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Фильтр воздушный AF1638 | AF1638 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Фильтр воздушный K20950с2 | K20950с2 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Фильтр воздушный KW1524 | KW1524 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Фильтр масляный LF3349 | Фильтр масляный LF3349 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Фильтр масляный LF9009 Cummins Fleetguard | LF9009 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Фильтр системы охлаждения WF2075 Fleetguard | WF2075 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Фильтр топливный FF5052 | FF5052 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Фильтр топливный грубой очистки FS1280 Fleetguard | FS1280 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Форсунка А3919350 Cummins | А3919350 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Форсунка С3975929 Cummins | С3975929 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Форсунка топливная двигателя С4948364 Cummins | С4948364 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |