Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 28.11.42.000  Поставка запасных частей для дизель-генераторов ЯМЗ-650 для нужд ДЭС с. Намы Булунских ЭС

-РЕМ ПРОД-2027-СахаЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.    Цели использования закупаемой продукции.	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	6

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	6

2.2.	Требования к качеству продукции	7

3.      Требования к предоставлению документов в составе заявки…………………………………9

4.      Приложения	9

5.      Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки…………………….…..9

Таблица 3.1 Требования к продукции	10

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ДГУ | Дизель-генераторная установка |

#### Наименование закупаемой продукции

#### ОКПД2 28.11.42.000  Поставка запасных частей для дизель-генераторов ЯМЗ-650 для нужд ДЭС с. Намы Булунских ЭС

1.3. Цели использования закупаемой продукции.

Поставляемая продукция необходима для ремонта дизельных двигателей АО «Сахаэнерго»

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Актуатор ТНВД АСЕ275Н-24 ЯМЗ | шт | 3 |
|  | Блок дозирования топлива 0928400617 ЯМЗ Bosch | шт | 14 |
|  | Вал коленчатый двигателя 650.1005010 ЯМЗ в сборе с шестерней | шт | 1 |
|  | Вал распределительный двигателя 650.1006015 ЯМЗ | шт | 1 |
|  | Генератор зарядный двигателя 650.3701010 ЯМЗ | шт | 1 |
|  | Головка блока цилиндров двигателя 650.1003012 ЯМЗ в сборе | шт | 1 |
|  | Группа поршневая двигателя 650.1004005 ЯМЗ | компл | 6 |
|  | Датчик давления масла двигателя 650-1130552 ЯМЗ | шт | 20 |
|  | Датчик давления масла ММ370 КамАЗ,МАЗ | шт | 230 |
|  | Жгут форсунок двигателя 650.3724010-01 Автодизель | шт | 2 |
|  | Клапан впускной двигателя 650.1007008 ЯМЗ | шт | 6 |
|  | Клапан выпускной двигателя 650.1007012 ЯМЗ | шт | 6 |
|  | Клапан ограничения давления рампы 1110010013 ЯМЗ | шт | 1 |
|  | Кольцо поршневого пальца стопорное двигателя 650.1004022 ЯМЗ | шт | 12 |
|  | Комплект вкладышей коренных двигателя 650.1000102 ЯМЗ | компл | 1 |
|  | Комплект вкладышей шатунных двигателя 650.1000104 ЯМЗ | шт | 1 |
|  | Комплект колец поршневых двигателя 650.1004002 ЯМЗ | компл | 6 |
|  | Комплект прокладок двигателя полный 650.2000005-05 ЯМЗ | шт | 1 |
|  | Манжета задняя коленчатого вала 650.1005161 ЯМЗ | шт | 1 |
|  | Манжета клапана газораспределительного механизма 650.1007262 ЯМЗ | шт | 12 |
|  | Манжета передняя коленчатого вала 650.1005033 ЯМЗ | шт | 1 |
|  | Насос водяной двигателя 651.1307010 ЯМЗ в сборе | шт | 1 |
|  | Насос масляный двигателя 650.1011014 ЯМЗ в сборе | шт | 1 |
|  | Насос топливный двигателя 650.1111005 ЯМЗ в сборе | шт | 1 |
|  | Натяжитель приводного ремня вентилятора 650.1308110 ЯМЗ | шт | 1 |
|  | Натяжитель приводного ремня генератора 650.3701715 ЯМЗ | шт | 1 |
|  | Ось коромысел клапанов двигателя 650.1007088 ЯМЗ | шт | 1 |
|  | Палец поршневой двигателя 650.1004020 ЯМЗ | шт | 6 |
|  | Пластина стопорная 650.1007205 ЯМЗ | шт | 6 |
|  | Пластина стопорная 650.1007211 ЯМЗ | шт | 6 |
|  | Полукольцо верхнее упорного подшипника коленчатого вала 650.1005193 ЯМЗ | шт | 2 |
|  | Полукольцо нижнее упорного подшипника коленчатого вала 650.1005194 ЯМЗ | шт | 2 |
|  | Прокладка впускного коллектора задняя двигателя 650.1115027 ЯМЗ | шт | 6 |
|  | Прокладка выпускного коллектора двигателя 650.1008027 ЯМЗ | шт | 6 |
|  | Прокладка головки блока цилиндров двигателя 650.1003210 ЯМЗ | шт | 1 |
|  | Прокладка картера масляного поддона двигателя 650.1009040 ЯМЗ | шт | 1 |
|  | Ремень поликлиновой привода вентилятора 9РК1690 650.1308020 | шт | 1 |
|  | Ремень поликлиновой привода генератора 5РК1025 650.3701032 | шт | 1 |
|  | Ролик промежуточный 650.1308111 ЯМЗ в сборе с подшипником | шт | 1 |
|  | Стартер двигателя 650.3708010 ЯМЗ | шт | 1 |
|  | Термостат системы охлаждения двигателя 650.1306100 ЯМЗ | шт | 2 |
|  | Толкатель клапана двигателя 650.1007180 ЯМЗ в сборе | шт | 12 |
|  | Турбокомпрессор двигателя 650.1118011 ЯМЗ | шт | 1 |
|  | Фильтр масляный двигателя 650.1012075 ЯМЗ | шт | 2 |
|  | Фильтр масляный двигателя ZR 904 X MANN-FILTER | шт | 1 |
|  | Фильтр топливный грубой очистки PL420/9.3.629 для спецтехники | шт | 1 |
|  | Фильтр топливный тонкой очистки 650.1117039/9.3.75 | шт | 2 |
|  | Форсунка топливная двигателя 650.1112010 ЯМЗ | шт | 6 |
|  | Штанга толкателя ГРМ 650.1007176 ЯМЗ | шт | 12 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 28.11.42.000 Поставка запасных частей для дизель-генераторов ЯМЗ-650 для нужд ДЭС с. Намы Булунских ЭС | 12.01.2027 | 01.03.2027 г. |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1 – 1 Таблицы 1.1):  «ОКПД2 28.11.42.000  Поставка запасных частей для дизель-генераторов Cummins для нужд Булунских ЭС»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к продукции |  |  | -//- |  |
| 2.1. | Все предлагаемые к поставке позиции перечня продукции должны быть совместимы с двигателями марки cummins |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |  |
|  | Место поставки | 1. Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется по адресу: 677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго». 2. В случае несоответствия поставленной продукции требованиям технического задания, Поставщик за свой счет производит замену несоответствующего товара в течение 10 рабочих дней, в противном случае вся партия товара принята Заказчиком не будет. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Условия транспортирования | ГОСТ 15150-69 (ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тара, используемая при транспортировке | - соответствие тары и упаковки для многоразовой перегрузки и транспортировки ТМЦ в условиях Крайнего Севера; - при отгрузке продукции в упакованных местах – вложение в каждое тарное место предусмотренного стандартами, техническими условиями. Особыми условиями поставки, иными обязательными правилами или Договором документа (упаковочного ярлыка), свидетельствующего о наименовании и количестве продукции, находящейся в данном тарном месте. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |  |
|  | Срок гарантии | Срок гарантии на продукции должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания ТОРГ-12 или УПД. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; товарно-транспортную накладную формы №1-Т; универсальный передаточный документ (УПД) или товарную накладную ТОРГ-12 в 2 экз. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- |  |
|  | Сведения о новизне | 1. Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в эксплуатации, не допускается поставка выставочных образцов, а также собранной из восстановленных узлов и материалов), свободной от третьих лиц. Дата выпуска: не ранее 2025 года. 2. Продукция должна быть сертифицирована, а также иметь все необходимые документы, позволяющие надлежащим образом использовать продукцию. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Условия поставки эквивалентной продукции | Указанные в настоящем ТТ ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности». Параметрами эквивалентности являются технические характеристики продукции, указанные в приложении № 1 к настоящим техническим требованиям. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. | Согласие с требованием | В случае предложения эквивалента предоставить каталог производителя на предлагаемую продукцию. При отсутствии каталога на эквивалентную продукцию заявка Участника подлежит отклонению |  |

# В составе заявки необходимо предоставить:

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

1) Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке.

# Приложения:

Приложение №1: Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

5. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

5.1.   В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

5.2.   Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

5.3.   Стоимость за единицу продукции (товара) должна включать в себя погрузку, транспортировку товара до места поставки, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины и прочие затраты, и расходы поставщика, связанные с поставкой товара, предусмотренные Проектом договора (Приложение к Документации о закупке).

Приложение №1

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции:  «ОКПД2 28.13.26.000 Поставка компрессоров  дизель-генераторов для нужд филиалов АО «Сахаэнерго»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Наименование продукции | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Актуатор ТНВД АСЕ275Н-24 ЯМЗ | АСЕ275Н-24 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Блок дозирования топлива 0928400617 ЯМЗ Bosch | ва 0928400617 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Вал коленчатый двигателя 650.1005010 ЯМЗ в сборе с шестерней | 650.1005010 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Вал распределительный двигателя 650.1006015 ЯМЗ | 650.1006015 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Генератор зарядный двигателя 650.3701010 ЯМЗ | 650.3701010 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Головка блока цилиндров двигателя 650.1003012 ЯМЗ в сборе | 650.1003012 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Группа поршневая двигателя 650.1004005 ЯМЗ | 650.1004005 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Датчик давления масла двигателя 650-1130552 ЯМЗ | 650-1130552 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Датчик давления масла ММ370 КамАЗ,МАЗ | ММ370 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Жгут форсунок двигателя 650.3724010-01 Автодизель | 650.3724010-01 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Клапан впускной двигателя 650.1007008 ЯМЗ | 650.1007008 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Клапан выпускной двигателя 650.1007012 ЯМЗ | 650.1007012 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Клапан ограничения давления рампы 1110010013 ЯМЗ | 1110010013 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Кольцо поршневого пальца стопорное двигателя 650.1004022 ЯМЗ | 650.1004022 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Комплект вкладышей коренных двигателя 650.1000102 ЯМЗ | 650.1000102 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Комплект вкладышей шатунных двигателя 650.1000104 ЯМЗ | 650.1000104 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Комплект колец поршневых двигателя 650.1004002 ЯМЗ | 650.1004002 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Комплект прокладок двигателя полный 650.2000005-05 ЯМЗ | 650.2000005-05 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Манжета задняя коленчатого вала 650.1005161 ЯМЗ | 650.1005161 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Манжета клапана газораспределительного механизма 650.1007262 ЯМЗ | 650.1007262 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Манжета передняя коленчатого вала 650.1005033 ЯМЗ | 650.1005033 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Насос водяной двигателя 651.1307010 ЯМЗ в сборе | 651.1307010 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Насос масляный двигателя 650.1011014 ЯМЗ в сборе | 650.1011014 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Насос топливный двигателя 650.1111005 ЯМЗ в сборе | 650.1111005 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Натяжитель приводного ремня вентилятора 650.1308110 ЯМЗ | 650.1308110 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Натяжитель приводного ремня генератора 650.3701715 ЯМЗ | 650.3701715 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Ось коромысел клапанов двигателя 650.1007088 ЯМЗ | 650.1007088 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Палец поршневой двигателя 650.1004020 ЯМЗ | 650.1004020 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Пластина стопорная 650.1007205 ЯМЗ | 650.1007205 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Пластина стопорная 650.1007211 ЯМЗ | 650.1007211 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Полукольцо верхнее упорного подшипника коленчатого вала 650.1005193 ЯМЗ | 650.1005193 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Полукольцо нижнее упорного подшипника коленчатого вала 650.1005194 ЯМЗ | 650.1005194 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Прокладка впускного коллектора задняя двигателя 650.1115027 ЯМЗ | 650.1115027 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Прокладка выпускного коллектора двигателя 650.1008027 ЯМЗ | 650.1008027 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Прокладка головки блока цилиндров двигателя 650.1003210 ЯМЗ | 650.1003210 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Прокладка картера масляного поддона двигателя 650.1009040 ЯМЗ | 650.1009040 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Ремень поликлиновой привода вентилятора 9РК1690 650.1308020 | 9РК1690 650.1308020 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Ремень поликлиновой привода генератора 5РК1025 650.3701032 | 5РК1025 650.3701032 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Ролик промежуточный 650.1308111 ЯМЗ в сборе с подшипником | 650.1308111 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Стартер двигателя 650.3708010 ЯМЗ | 650.3708010 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Термостат системы охлаждения двигателя 650.1306100 ЯМЗ | 650.1306100 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Толкатель клапана двигателя 650.1007180 ЯМЗ в сборе | 650.1007180 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Турбокомпрессор двигателя 650.1118011 ЯМЗ | 650.1118011 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Фильтр масляный двигателя 650.1012075 ЯМЗ | 650.1012075 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Фильтр масляный двигателя ZR 904 X MANN-FILTER | ZR 904 X | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Фильтр топливный грубой очистки PL420/9.3.629 для спецтехники | PL420/9.3.629 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Фильтр топливный тонкой очистки 650.1117039/9.3.75 | 650.1117039/9.3.75 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Форсунка топливная двигателя 650.1112010 ЯМЗ | 650.1112010 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Штанга толкателя ГРМ 650.1007176 ЯМЗ | 650.1007176 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |