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	ТТ
	Технические требования

	ДГУ
	Дизель-генераторная установка






1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc179884596]Наименование закупаемой продукции
 ОКПД2 28.11.42.000  Поставка запасных частей для дизель-генераторов ЯМЗ-650 для нужд ДЭС с. Намы Булунских ЭС

1.3. Цели использования закупаемой продукции.
Поставляемая продукция необходима для ремонта дизельных двигателей АО «Сахаэнерго»
2. [bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc179884598][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc50125126]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc179884599]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc179884600]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc179884601][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Актуатор ТНВД АСЕ275Н-24 ЯМЗ
	шт
	3

	2. 
	Блок дозирования топлива 0928400617 ЯМЗ Bosch
	шт
	14

	3. 
	Вал коленчатый двигателя 650.1005010 ЯМЗ в сборе с шестерней
	шт
	1

	4. 
	Вал распределительный двигателя 650.1006015 ЯМЗ
	шт
	1

	5. 
	Генератор зарядный двигателя 650.3701010 ЯМЗ
	шт
	1

	6. 
	Головка блока цилиндров двигателя 650.1003012 ЯМЗ в сборе
	шт
	1

	7. 
	Группа поршневая двигателя 650.1004005 ЯМЗ
	компл
	6

	8. 
	Датчик давления масла двигателя 650-1130552 ЯМЗ
	шт
	20

	9. 
	Датчик давления масла ММ370 КамАЗ,МАЗ
	шт
	230

	10. 
	Жгут форсунок двигателя 650.3724010-01 Автодизель
	шт
	2

	11. 
	Клапан впускной двигателя 650.1007008 ЯМЗ
	шт
	6

	12. 
	Клапан выпускной двигателя 650.1007012 ЯМЗ
	шт
	6

	13. 
	Клапан ограничения давления рампы 1110010013 ЯМЗ
	шт
	1

	14. 
	Кольцо поршневого пальца стопорное двигателя 650.1004022 ЯМЗ
	шт
	12

	15. 
	Комплект вкладышей коренных двигателя 650.1000102 ЯМЗ
	компл
	1

	16. 
	Комплект вкладышей шатунных двигателя 650.1000104 ЯМЗ
	шт
	1

	17. 
	Комплект колец поршневых двигателя 650.1004002 ЯМЗ
	компл
	6

	18. 
	Комплект прокладок двигателя полный 650.2000005-05 ЯМЗ
	шт
	1

	19. 
	Манжета задняя коленчатого вала 650.1005161 ЯМЗ
	шт
	1

	20. 
	Манжета клапана газораспределительного механизма 650.1007262 ЯМЗ
	шт
	12

	21. 
	Манжета передняя коленчатого вала 650.1005033 ЯМЗ
	шт
	1

	22. 
	Насос водяной двигателя 651.1307010 ЯМЗ в сборе
	шт
	1

	23. 
	Насос масляный двигателя 650.1011014 ЯМЗ в сборе
	шт
	1

	24. 
	Насос топливный двигателя 650.1111005 ЯМЗ в сборе
	шт
	1

	25. 
	Натяжитель приводного ремня вентилятора 650.1308110 ЯМЗ
	шт
	1

	26. 
	Натяжитель приводного ремня генератора 650.3701715 ЯМЗ
	шт
	1

	27. 
	Ось коромысел клапанов двигателя 650.1007088 ЯМЗ
	шт
	1

	28. 
	Палец поршневой двигателя 650.1004020 ЯМЗ
	шт
	6

	29. 
	Пластина стопорная 650.1007205 ЯМЗ
	шт
	6

	30. 
	Пластина стопорная 650.1007211 ЯМЗ
	шт
	6

	31. 
	Полукольцо верхнее упорного подшипника коленчатого вала 650.1005193 ЯМЗ
	шт
	2

	32. 
	Полукольцо нижнее упорного подшипника коленчатого вала 650.1005194 ЯМЗ
	шт
	2

	33. 
	Прокладка впускного коллектора задняя двигателя 650.1115027 ЯМЗ
	шт
	6

	34. 
	Прокладка выпускного коллектора двигателя 650.1008027 ЯМЗ
	шт
	6

	35. 
	Прокладка головки блока цилиндров двигателя 650.1003210 ЯМЗ
	шт
	1

	36. 
	Прокладка картера масляного поддона двигателя 650.1009040 ЯМЗ
	шт
	1

	37. 
	Ремень поликлиновой привода вентилятора 9РК1690 650.1308020
	шт
	1

	38. 
	Ремень поликлиновой привода генератора 5РК1025 650.3701032
	шт
	1

	39. 
	Ролик промежуточный 650.1308111 ЯМЗ в сборе с подшипником
	шт
	1

	40. 
	Стартер двигателя 650.3708010 ЯМЗ
	шт
	1

	41. 
	Термостат системы охлаждения двигателя 650.1306100 ЯМЗ
	шт
	2

	42. 
	Толкатель клапана двигателя 650.1007180 ЯМЗ в сборе
	шт
	12

	43. 
	Турбокомпрессор двигателя 650.1118011 ЯМЗ
	шт
	1

	44. 
	Фильтр масляный двигателя 650.1012075 ЯМЗ
	шт
	2

	45. 
	Фильтр масляный двигателя ZR 904 X MANN-FILTER
	шт
	1

	46. 
	Фильтр топливный грубой очистки PL420/9.3.629 для спецтехники
	шт
	1

	47. 
	Фильтр топливный тонкой очистки 650.1117039/9.3.75
	шт
	2

	48. 
	Форсунка топливная двигателя 650.1112010 ЯМЗ
	шт
	6

	49. 
	Штанга толкателя ГРМ 650.1007176 ЯМЗ
	шт
	12



2.1.2. [bookmark: _Toc179884602]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
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	№ п/п
	Наименование продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4
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2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc179884604][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc179884605] Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции (позиция № 1 – 1 Таблицы 1.1):  «ОКПД2 28.11.42.000  Поставка запасных частей для дизель-генераторов Cummins для нужд Булунских ЭС»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие
с требованием/
указание
характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	

	1.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям
	Согласие с требованием
	-//-
	

	2. 
	Требования к продукции
	
	-//-
	

	2.1.
	Все предлагаемые к поставке позиции перечня продукции должны быть совместимы с двигателями марки cummins
	Согласие с требованием
	-//-

	

	3. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	

	3.1. 
	Место поставки
	1. Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется по адресу: 677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго».
2. В случае несоответствия поставленной продукции требованиям технического задания, Поставщик за свой счет производит замену несоответствующего товара в течение 10 рабочих дней, в противном случае вся партия товара принята Заказчиком не будет.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	3.2. 
	Условия транспортирования
	ГОСТ 15150-69 (ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера
	Согласие с требованием
	-//-
	

	3.3. 
	Тара, используемая при  транспортировке
	- соответствие тары и упаковки для многоразовой перегрузки и транспортировки ТМЦ в условиях Крайнего Севера;
- при отгрузке продукции в упакованных местах – вложение в каждое тарное место предусмотренного стандартами, техническими условиями. Особыми условиями поставки, иными обязательными правилами или Договором документа (упаковочного ярлыка), свидетельствующего о наименовании и количестве продукции, находящейся в данном тарном месте.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	4. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-
	

	4.1. 
	Срок гарантии
	Срок гарантии на продукции должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания ТОРГ-12 или УПД.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	5. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	

	5.1. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
сертификаты качества;
товарно-транспортную накладную формы №1-Т;
универсальный передаточный документ (УПД) или товарную накладную ТОРГ-12 в 2 экз.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	6. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	

	6.1. 
	Сведения о новизне

	1. Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в эксплуатации, не допускается поставка выставочных образцов, а также собранной из восстановленных узлов и материалов), свободной от третьих лиц. Дата выпуска: не ранее 2025 года.
2. Продукция должна быть сертифицирована, а также иметь все необходимые документы, позволяющие надлежащим образом использовать продукцию.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	6.2. 
	Условия поставки эквивалентной продукции

	 Указанные в настоящем ТТ ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер.
В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности».
Параметрами эквивалентности являются технические характеристики продукции, указанные в приложении № 1 к настоящим техническим требованиям.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

	Согласие с требованием
	В случае предложения эквивалента предоставить каталог производителя на предлагаемую продукцию. При отсутствии каталога на эквивалентную продукцию заявка Участника подлежит отклонению
	





3. В составе заявки необходимо предоставить:
Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы: 
    1) Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке.

4. [bookmark: _Toc179884606]Приложения:
Приложение №1: Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)


[bookmark: _Toc149029451]5. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки


[bookmark: _Hlk88325985][bookmark: _Hlk88327292]5.1.   В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

5.2.   Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

5.3.   Стоимость за единицу продукции (товара) должна включать в себя погрузку, транспортировку товара до места поставки, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины и прочие затраты, и расходы поставщика, связанные с поставкой товара, предусмотренные Проектом договора (Приложение к Документации о закупке).
    
Приложение №1

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)
Наименование продукции:  «ОКПД2 28.13.26.000 Поставка компрессоров  дизель-генераторов для нужд филиалов АО «Сахаэнерго»
	№ п/п
	Наименование параметра
	
Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	Технические и функциональные характеристики
(параметры эквивалентности)
	Наименование продукции
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Актуатор ТНВД АСЕ275Н-24 ЯМЗ
	 АСЕ275Н-24 
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	2. 
	Блок дозирования топлива 0928400617 ЯМЗ Bosch
	ва 0928400617 
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	3. 
	Вал коленчатый двигателя 650.1005010 ЯМЗ в сборе с шестерней
	 650.1005010
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	4. 
	Вал распределительный двигателя 650.1006015 ЯМЗ
	 650.1006015 
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	5. 
	Генератор зарядный двигателя 650.3701010 ЯМЗ
	 650.3701010 
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	6. 
	Головка блока цилиндров двигателя 650.1003012 ЯМЗ в сборе
	650.1003012 
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	7. 
	Группа поршневая двигателя 650.1004005 ЯМЗ
	 650.1004005 
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	8. 
	Датчик давления масла двигателя 650-1130552 ЯМЗ
	 650-1130552 
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	9. 
	Датчик давления масла ММ370 КамАЗ,МАЗ
	 ММ370 
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	10. 
	Жгут форсунок двигателя 650.3724010-01 Автодизель
	 650.3724010-01 
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	11. 
	Клапан впускной двигателя 650.1007008 ЯМЗ
	650.1007008 
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	12. 
	Клапан выпускной двигателя 650.1007012 ЯМЗ
	 650.1007012 
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	13. 
	Клапан ограничения давления рампы 1110010013 ЯМЗ
	 1110010013 
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	14. 
	Кольцо поршневого пальца стопорное двигателя 650.1004022 ЯМЗ
	 650.1004022 
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	15. 
	Комплект вкладышей коренных двигателя 650.1000102 ЯМЗ
	 650.1000102 
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	16. 
	Комплект вкладышей шатунных двигателя 650.1000104 ЯМЗ
	 650.1000104 
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	17. 
	Комплект колец поршневых двигателя 650.1004002 ЯМЗ
	650.1004002 
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	18. 
	Комплект прокладок двигателя полный 650.2000005-05 ЯМЗ
	 650.2000005-05 
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	19. 
	Манжета задняя коленчатого вала 650.1005161 ЯМЗ
	 650.1005161 
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	20. 
	Манжета клапана газораспределительного механизма 650.1007262 ЯМЗ
	650.1007262 
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	21. 
	Манжета передняя коленчатого вала 650.1005033 ЯМЗ
	 650.1005033 
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	22. 
	Насос водяной двигателя 651.1307010 ЯМЗ в сборе
	 651.1307010 
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	23. 
	Насос масляный двигателя 650.1011014 ЯМЗ в сборе
	 650.1011014 
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	24. 
	Насос топливный двигателя 650.1111005 ЯМЗ в сборе
	650.1111005 
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	25. 
	Натяжитель приводного ремня вентилятора 650.1308110 ЯМЗ
	 650.1308110 
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	26. 
	Натяжитель приводного ремня генератора 650.3701715 ЯМЗ
	 650.3701715 
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	27. 
	Ось коромысел клапанов двигателя 650.1007088 ЯМЗ
	 650.1007088 
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	28. 
	Палец поршневой двигателя 650.1004020 ЯМЗ
	 650.1004020 
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	29. 
	Пластина стопорная 650.1007205 ЯМЗ
	 650.1007205 
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	30. 
	Пластина стопорная 650.1007211 ЯМЗ
	 650.1007211 
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	31. 
	Полукольцо верхнее упорного подшипника коленчатого вала 650.1005193 ЯМЗ
	650.1005193 
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	32. 
	Полукольцо нижнее упорного подшипника коленчатого вала 650.1005194 ЯМЗ
	650.1005194 
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	33. 
	Прокладка впускного коллектора задняя двигателя 650.1115027 ЯМЗ
	 650.1115027 
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	34. 
	Прокладка выпускного коллектора двигателя 650.1008027 ЯМЗ
	 650.1008027 
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	35. 
	Прокладка головки блока цилиндров двигателя 650.1003210 ЯМЗ
	 650.1003210 
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	36. 
	Прокладка картера масляного поддона двигателя 650.1009040 ЯМЗ
	650.1009040 
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	37. 
	Ремень поликлиновой привода вентилятора 9РК1690 650.1308020
	 9РК1690 650.1308020
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	38. 
	Ремень поликлиновой привода генератора 5РК1025 650.3701032
	 5РК1025 650.3701032
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	39. 
	Ролик промежуточный 650.1308111 ЯМЗ в сборе с подшипником
	 650.1308111 
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	40. 
	Стартер двигателя 650.3708010 ЯМЗ
	 650.3708010 
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	41. 
	Термостат системы охлаждения двигателя 650.1306100 ЯМЗ
	650.1306100 
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	42. 
	Толкатель клапана двигателя 650.1007180 ЯМЗ в сборе
	 650.1007180 
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	43. 
	Турбокомпрессор двигателя 650.1118011 ЯМЗ
	 650.1118011 
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	44. 
	Фильтр масляный двигателя 650.1012075 ЯМЗ
	 650.1012075 
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	45. 
	Фильтр масляный двигателя ZR 904 X MANN-FILTER
	 ZR 904 X 
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	46. 
	Фильтр топливный грубой очистки PL420/9.3.629 для спецтехники
	 PL420/9.3.629 
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	47. 
	Фильтр топливный тонкой очистки 650.1117039/9.3.75
	650.1117039/9.3.75
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	48. 
	Форсунка топливная двигателя 650.1112010 ЯМЗ
	 650.1112010 
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	49. 
	Штанга толкателя ГРМ 650.1007176 ЯМЗ
	 650.1007176 
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию






