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	Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

ФИЛИАЛ «ЮЖНО-ЯКУТСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»


_____________________________________________________________________________________________
Ул. Мельниченко, 4, г. Алдан  РС (Якутия), 678901 Тел: (41145) 47-233


	
	



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

на техническое обслуживание приборов по учету тепловой энергии и расхода воды в Алданском районе и Нерюнгринском районе
 
1. Наименование услуг: Услуги по техническому обслуживанию приборов по учету тепловой энергии и расхода воды объектов филиала АО "ДРСК" "ЮЯЭС" в Алданском районе и Нерюнгринском районе (АРЭС, НРЭС).

2. Перечень оказания услуг: 
2.1 Ежемесячное снятие показаний приборов учета тепловой энергии, холодной воды и предоставление показаний в адрес филиала и в ресурсоснабжающую организацию.
2.2 Осуществление технического надзора за правильным содержанием и организацией эксплуатации оборудования «Заказчика».
2.3 Осуществление плановых регламентных работ, необходимых для содержания приборов учета в исправном рабочем состоянии.
2.4 Оказание технической помощи «Заказчику» в вопросах, касающихся эксплуатации приборов (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации приборов и т.д.).
2.5 Технических рекомендации по улучшению работы оборудования. 
2.6 Выполнение работ, проводимых в межотопительный период, связанных с подготовкой приборов учета к новому отопительному сезону, при необходимости, по согласованию с ресурсоснабжающей организацией.

3. Перечень приборов учета: 
	№ п/п

	Объект
	Адрес объекта
	Состав прибора учета

	1
	Аппарат управления филиала «ЮЯЭС»
	678901, РС (Якутия), г. Алдан, ул. Мельниченко, 4
	Тепловычислитель - ВКТ-7, 
Расходомеры – ПРЭМ (3 шт.)
Комплект термометров – КТПТР-01


	2
	Центральный участок АРЭС
	678901, РС (Якутия), г. Алдан, пер. Незаметный, 14
	Тепловычислитель - ВКТ-9, 
Расходомеры – ПРЭМ (3 шт.)
Комплект термометров – КТПТР-01
Преобразователи давления – Коммуналец СДВ-И 

	3
	Промышленная площадка «РПБ»
	678901, РС (Якутия), г. Алдан, ул. Тарабукина, 60А
	Тепловычислитель - ВКТ-7, 
Расходомеры – ПРЭМ (3 шт.)
Комплект термометров – КТПТР-01


	4
	Здание РПБ-3
	678995, РС (Якутия), пгт. Серебряный Бор, с западной стороны а/м Лена (АЯМ а/д) на 377 км
	Тепловычислитель - ВКТ-7, 
Расходомеры – ПРЭМ (2 шт.)
Комплект термометров – КТПТР-01



4. Срок оказания услуг: с 01.01.2027 по 31.12.2027

5. Условия оплаты: 
5.1 Оплата оказанных услуг производится «Заказчиком» в течение 20 (двадцати) календарных дней (7 (семи) календарных дней для субъектов малого и среднего предпринимательства) с момента предоставления «Исполнителем» документов на оплату – счет и УПД. 
5.2 Счет и УПД на оплату оказанных услуг «Исполнитель» предъявляет в адрес «Заказчика» до 05 числа месяца, следующего за отчётным.

6. Требования к выполнению услуг:                                                                                                                                                                                                                                                 
6.1 Наличие сертификатов и лицензий на предоставляемые услуги.
6.2 Техническое обслуживание и сопутствующий ремонт должны проводится квалифицированными специалистами. 
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